## PRESUPUESTO
ALCALDÍA DE FLORIDA
PROYECTO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL COLISEO LOS FUNDADORES EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA, VALLE DEL CAUCA
| Elaboró: Arq. Adrián Vélez | PRESUPUESTO
|  | FECHA: |  | 2026-10-08
ACTIVIDAD |  | UND | CANT | VR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA | M2 | 60 | 18031.3665 | 1081882
1.02 | RETIRO TABLEROS | UND | 1 | 67851.1687 | 67851
1.03 | RETIRO DE CABLE #16 A #10 | M | 800 | 2136.3574 | 1709086
1.04 | DESMONTE DE LUMINARIAS | UND | 56 | 42416.5263 | 2375325
1.05 | RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" | M | 150 | 13066.6869 | 1960003
1.06 | RETIRO BREAKER | UND | 24 | 20360.4322 | 488650
| SUBTOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 7682797
2 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
2.01 | TABLERO 2F 24 CTOS TQCP | UND | 1 | 512513.2561 | 512513
2.02 | BREAKER 2F DESDE 70 HASTA 100 AMP | UND | 1 | 303935.4034 | 303935
2.03 | BREAKER 2F DE 30 AMP | UND | 7 | 224786.4034 | 1573505
2.04 | BREAKER 1F DE 30 AMP | UND | 16 | 115349.1687 | 1845587
2.05 | TUBERIA EMT 2" | M | 8 | 80265.3675 | 642123
2.06 | TUBERIA EMT 3/4" | M | 250 | 37265.9547 | 9316489
2.07 | REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL 150 LED | UND | 4 | 798675.478 | 3194702
2.08 | REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL 100 LED | UND | 16 | 748675.478 | 11978808
2.09 | INSTALACIÓN REFLECTOR 200 LED EXISTENTE | UND | 15 | 170452.478 | 2556787
2.1 | BALA PANEL LED 24W | UND | 40 | 61468.2375 | 2458730
2.11 | SALIDA S1 PVC | UND | 30 | 201237.0675 | 6037112
2.12 | SAL TOMA 120 PVC | UND | 45 | 170204.6675 | 7659210
2.13 | CABLE COBRE HF-ZH# 4 | M | 24 | 27355.6168 | 656535
2.14 | CABLE COBRE HF-ZH# 10 | M | 400 | 7159 | 2863600
2.15 | CABLE COBRE HF-ZH# 12 | M | 700 | 5319.9574 | 3723970
2.16 | CABLE COBRE HF-ZH# 14 | M | 300 | 4338.2074 | 1301462
2.17 | MALLA A TIERRA 3 VARILLAS-PERNADA | UND | 1 | 2397481.8536 | 2397482
| SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 59022550
3 | LIMPIEZA Y PINTURA
3.01 | RELLENO LISTO EXTERIOR MURO | M2 | 123.12 | 25237.9185 | 3107293
3.02 | ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO] | M2 | 123.12 | 21631 | 2663209
3.03 | VINILO MURO TIPO 1 [3M] | M2 | 1215 | 17815.6993 | 21646075
3.04 | VINILO MURO TIPO 1 [1M] | M2 | 1479.7017 | 10267.65 | 15193059
3.05 | VINILO CIELO TIPO 1 [1M] | M2 | 444.41 | 13880 | 6168411
3.06 | LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION | M2 | 1216 | 5185.637 | 6305735
3.07 | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL | M | 1891.5 | 6664.6913 | 12606264
3.08 | LIMPIEZA LAVADO PISO [AC.MURIATICO 10%] | M2 | 540 | 2359.9428 | 1274369
3.09 | ESMALTE LINEA DEMARCACION | M | 451.99 | 2500.3725 | 1130143
3.1 | ESMALTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C | UND | 23 | 70614.5475 | 1624135
3.11 | REPINTE VENTANA - REJA | M2 | 65.96 | 26457.121 | 1745112
| SUBTOTAL LIMPIEZA Y PINTURA |  |  |  | 73463805
4 | ENCHAPES Y OTRAS ACTIVIDADES
4.01 | ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD | M2 | 10.32 | 90030.71 | 929117
4.02 | MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM | M | 6 | 152870.4334 | 917223
| SUBTOTAL ENCHAPES Y OTRAS ACTIVIDADES |  |  |  | 1846340
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 142015492
ADMINISTRACION |  | % | 32% |  | 45444957
IMPREVISTOS |  | % | 1% |  | 1420155
UTILIDAD |  | % | 6% |  | 8520929
TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 55386041
CERTIFICACION RETIE DE USO FINAL |  |  |  |  | 2598467
| VALOR TOTAL |  |  |  | 200000000
____________________________________
MAURICIO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura

## APU´S
ALCALDÍA DE FLORIDA
PROYECTO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL COLISEO LOS FUNDADORES EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA, VALLE DEL CAUCA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|  | FECHA: |  | 2026-10-08
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  | M2
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / M | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
0
0
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 0
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. M / DIA | VR. UNIT
M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 383882 | 180% | 383882 | 26.66 | 14399.1748
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 14399.1748
EQUIPO | REF. | UNIDAD | CANTIDAD | TARIIFA | VALOR UNITARIO
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS |  | UND | 20% | 17441 | 3488.2
HERRAMIENTA MENOR |  | GBL | 1% | 14399.17 | 143.9917
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 3632.1917
TRANSPORTES | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTES | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 18031.3665
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
RETIRO TABLEROS |  |  |  | UND
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / M2 | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
0
0
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 0
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. M2 / DIA | VR. UNIT
M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 537435 | 180% | 537435 | 8 | 67179.375
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 67179.375
EQUIPO | REF. | UNIDAD | CANTIDAD | TARIIFA | VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  | % de MO | 1% | 67179.37 | 671.7937
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 671.7937
TRANSPORTES | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTES | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 67851.1687
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
RETIRO DE CABLE #16 A #10 |  |  |  | M
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. M3 / DIA | VR. UNIT
M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 537435 | 180% | 537435 | 266.66 | 2015.4316
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 2015.4316
EQUIPO | REF. | UNIDAD | CANTIDAD | TARIIFA | VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  | % de MO | 6% | 2015.43 | 120.9258
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 120.9258
TRANSPORTES | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTES | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 2136.3574
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
DESMONTE DE LUMINARIAS |  |  |  | UND
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / M2 | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
0
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 0
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. M2 / DIA | VR. UNIT
M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF | 1268533 | 170% | 1268533 | 32 | 39641.6562
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 39641.6562
EQUIPO | REF. | UNIDAD | CANTIDAD | TARIIFA | VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  | GBL | 7% | 39641 | 2774.87
0
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 2774.87
TRANSPORTES | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTES | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 42416.5263
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" |  |  |  | M
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / M3 | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 0
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. M3 / DIA | VR. UNIT
M.O. 2 AYUDANTES | 127478 | 180% | 284356 | 22.85 | 12444.4639
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 12444.4639
EQUIPO | REF. | UNIDAD | CANTIDAD | TARIIFA | VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  | GBL | 5% | 12444.46 | 622.223
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 622.223
TRANSPORTES | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTES | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 13066.6869
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
RETIRO BREAKER |  |  |  | UND
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. M3 / DIA | VR. UNIT
M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 537435 | 180% | 537435 | 26.66 | 20158.8522
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 20158.8522
EQUIPO | REF. | UNIDAD | CANTIDAD | TARIIFA | VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  | GBL | 1% | 20158 | 201.58
0
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 201.58
TRANSPORTES | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTES | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 20360.4322
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
TABLERO 2F 24 CTOS TQCP |  |  |  | UND
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / M2 | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
TABLERO 2F-24 CTOS TBC | UND | 1 | 0 | 362979 | 362979
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 362979
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. UND / DIA | VR. UNIT
M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 537435 | 180% | 537435 | 3.63 | 148053.719
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 148053.719
EQUIPO | REF. | UNIDAD | CANTIDAD | TARIIFA | VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  | GBL | 1% | 148053.71 | 1480.5371
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 1480.5371
TRANSPORTES | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTES | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 512513.2561
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
BREAKER 2F DESDE 70 HASTA 100 AMP |  |  |  | UND
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / M2 | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
BREAKER 2 X 100A | UND | 1 | 0 | 202095 | 202095
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 202095
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. M2 / DIA | VR. UNIT
M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 537435 | 180% | 537435 | 5.33 | 100832.0826
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 100832.0826
EQUIPO | REF. | UNIDAD | CANTIDAD | TARIIFA | VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  | GBL | 1% | 100832.08 | 1008.3208
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 1008.3208
TRANSPORTES | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTES | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 303935.4034
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
BREAKER 2F DE 30 AMP |  |  |  | UND
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / M2 | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
BREAKER 2 X 30AMP | UND | 1 | 0 | 122946 | 122946
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 122946
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. M2 / DIA | VR. UNIT
M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 537435 | 180% | 537435 | 5.33 | 100832.0826
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 100832.0826
EQUIPO | REF. | UNIDAD | CANTIDAD | TARIIFA | VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  | GBL | 1% | 100832.08 | 1008.3208
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 1008.3208
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 224786.4034
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
BREAKER 1F DE 30 AMP |  |  |  | UND
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / M3 | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
BREAKER 1 X 30A | UND | 1 |  | 47498 | 47498
0
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 47498
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. M3 / DIA | VR. UNIT
M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL | 537435 | 180% | 537435 | 8 | 67179.375
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 67179.375
EQUIPO | REF. | UNIDAD | CANTIDAD | TARIIFA | VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  | GBL | 1% | 67179.37 | 671.7937
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 671.7937
TRANSPORTES | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTES | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 115349.1687
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
TUBERIA EMT 2" |  |  |  | M
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / M2 | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
TUBO EMT 2" X 3M | UND | 0.335 | 1% | 144506 | 48893.6
TERMINAL EMT 2" | UND | 0.04 | 0% | 9288 | 371.52
GRAPA METALICA DOBLE ALA 2 | UND | 0.5 | 0% | 2457 | 1228.5
UNION EMT 2" | UND | 0.335 | 0% | 4646 | 1556.41
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 52050.03
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. M2 / DIA | VR. UNIT
M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 537435 | 180% | 537435 | 20 | 26871.75
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 26871.75
EQUIPO | REF. | UNIDAD | CANTIDAD | TARIIFA | VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  | GBL | 5% | 26871.75 | 1343.5875
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 1343.5875
TRANSPORTES | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTES | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 80265.3675
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
TUBERIA EMT 3/4" |  |  |  | M
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / M3 | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
TERMINAL EMT 3/4" | UND | 0.04 |  | 2451 | 98.04
GRAPA GALV.-GRUESA 3/4" | UND | 0.5 |  | 1600 | 800
TUBO EMT 3/4"X 3 M | UND | 0.335 | 1 | 43549 | 14734.8
UNION EMT 3/4" | UND | 0.335 |  | 1392 | 466.32
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 16099.16
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. M3 / DIA | VR. UNIT
M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL | 537435 | 180% | 537435 | 26.66 | 20158.8522
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 20158.8522
EQUIPO | REF. | UNIDAD | CANTIDAD | TARIIFA | VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  | GBL | 5% | 20158.85 | 1007.9425
0
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 1007.9425
TRANSPORTES | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTES | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 37265.9547
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL 150 LED |  |  |  | UND
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / M2 | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
ALAMBRE COBRE THWN #12 | M | 10 |  | 2692 | 26920
REFLECTOR INDUSTRIAL 150 LED | UND | 1 |  | 601303 | 601303
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 628223
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. M2 / DIA | VR. UNIT
M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF. | 1268533 | 170% | 1268533 | 16 | 79283.3125
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 79283.3125
EQUIPO | REF. | UNIDAD | CANTIDAD | TARIIFA | VALOR UNITARIO
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS |  | U/D | 5 | 17441 | 87205
HERRAMIENTA MENOR |  | GBL | 5% | 79283.31 | 3964.1655
0
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 91169.1655
TRANSPORTES | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTES | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 798675.478
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL 100 LED |  |  |  | UND
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / UND | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
ALAMBRE COBRE THWN #12 | M | 10 |  | 2692 | 26920
REFLECTOR INDUSTRIAL 150 LED | UND | 1 |  | 551303 | 551303
0
0
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 578223
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. UND / DIA | VR. UNIT
M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF. | 1268533 | 170% | 1268533 | 16 | 79283.3125
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 79283.3125
EQUIPO | REF. | UNIDAD | CANTIDAD | TARIIFA | VALOR UNITARIO
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS |  | U/D | 5 | 17441 | 87205
HERRAMIENTA MENOR |  | GBL | 5% | 79283.31 | 3964.1655
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 91169.1655
TRANSPORTES | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTES | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 748675.478
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
INSTALACIÓN REFLECTOR 200 LED EXISTENTE |  |  |  | KG
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / KG | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
0
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 0
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. KG / DIA | VR. UNIT
M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF. | 1268533 | 170% | 1268533 | 16 | 79283.3125
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 79283.3125
EQUIPO | REF. | UNIDAD | CANTIDAD | TARIIFA | VALOR UNITARIO
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS |  | U/D | 5 | 17441 | 87205
HERRAMIENTA MENOR |  | GBL | 5% | 79283.31 | 3964.1655
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 91169.1655
TRANSPORTES | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTES | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 170452.478
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
BALA PANEL LED 24W |  |  |  | UND
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / M2 | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
CINTA AISLANTE #33 | UND | 0.05 | 0 | 30738 | 1536.9
BALA PANEL LED 24W | UND | 1 | 0 | 31716 | 31716
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 33252.9
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. M2 / DIA | VR. UNIT
M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 537435 | 180% | 537435 | 20 | 26871.75
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 26871.75
EQUIPO | REF. | UNIDAD | CANTIDAD | TARIIFA | VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  | GBL | 5% | 26871.75 | 1343.5875
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 1343.5875
TRANSPORTES | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTES | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 61468.2375
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
SALIDA S1 PVC |  |  |  | UND
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / M2 | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
CABLE COBRE THW #12 | M | 15 | 0 | 3032 | 45480
CINTA AISLANTE #33 | UND | 0.01 | 0 | 30738 | 307.38
SWITCHE SENCILLO LUNARE | UND | 1 | 0 | 14373 | 14373
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 60160.38
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. M2 / DIA | VR. UNIT
M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 537435 | 180% | 537435 | 4 | 134358.75
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 134358.75
EQUIPO | REF. | UNIDAD | CANTIDAD | TARIIFA | VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  | GBL | 5% | 134358.75 | 6717.9375
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 6717.9375
TRANSPORTES | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTES | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 201237.0675
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
SAL TOMA 120 PVC |  |  |  | UND
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / M2 | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
ALAMBRE COBRE THWN #12 | M | 6 | 5 | 2692 | 16959.6
ALAMBRE COBRE THWN #14 | M | 3 | 5 | 1800 | 5670
CINTA AISLANTE #33 | UND | 0.01 | 2 | 30738 | 307.38
TOMA DOBLE P-T AMBIA | UND | 1 | 0 | 6191 | 6191
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 29127.98
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. M2 / DIA | VR. UNIT
M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 537435 | 180% | 537435 | 4 | 134358.75
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 134358.75
EQUIPO | REF. | UNIDAD | CANTIDAD | TARIIFA | VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  | GBL | 5% | 134358.75 | 6717.9375
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 6717.9375
TRANSPORTES | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTES | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 170204.6675
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
CABLE COBRE HF-ZH# 4 |  |  |  | M
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / UND | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
CABLE COBRE THW #4 | M | 1 | 5 | 22694 | 23828.7
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 23828.7
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. UND / DIA | VR. UNIT
M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 537435 | 180% | 537435 | 160 | 3358.9688
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 3358.9688
EQUIPO | REF. | UNIDAD | CANTIDAD | TARIIFA | VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  | GBL | 5% | 3358.96 | 167.948
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 167.948
TRANSPORTES | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTES | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 27355.6168
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
CABLE COBRE HF-ZH# 10 |  |  |  | M
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / UND | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
CABLE COBRE THW #10 | M | 1 | 5 | 4783 | 5022.15
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 5022.15
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. UND / DIA | VR. UNIT
M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 537435 | 180% | 537435 | 266.66 | 2015.4316
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 2015.4316
EQUIPO | REF. | UNIDAD | CANTIDAD | TARIIFA | VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  | GBL | 5% | 2015.43 | 120.92
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 120.92
TRANSPORTES | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTES | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 7159
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
CABLE COBRE HF-ZH# 12 |  |  |  | M
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / M | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
CABLE COBRE THW #12 | M | 1 | 5 | 3032 | 3183.6
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 3183.6
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. M / DIA | VR. UNIT
M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 537435 | 180% | 537435 | 266.66 | 2015.4316
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 2015.4316
EQUIPO | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  | GBL | 6% | 2015.43 | 120.9258
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 120.9258
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 5319.9574
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
CABLE COBRE HF-ZH# 14 |  |  |  | M
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / M | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
CABLE COBRE THW #14 | M | 1 | 5 | 2097 | 2201.85
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 2201.85
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. M / DIA | VR. UNIT
M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 537435 | 180% | 537435 | 266.66 | 2015.4316
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 2015.4316
EQUIPO | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  | GBL | 6% | 2015.43 | 120.9258
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 120.9258
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 4338.2074
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
MALLA A TIERRA 3 VARILLAS-PERNADA |  |  |  | UND
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / M | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI - 22,0 Mpa | M3 | 0.1 | 0 | 478616 | 47861.6
ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE CALIBRE 18 | KG | 0.01 | 5 | 6569 | 68.9745
ANGULO 1-1/2" X 3/16" X 6M | UND | 0.4 | 0 | 100912 | 40364.8
CABLE COBRE DESNUDO #4 | M3 | 9 | 5 | 17083 | 161434.35
HIDROSOLTA X 15 KG | UND | 3 | 0 | 165405 | 496215
ACERO DE REFUERZO DE 37.000 PSI 259 MPA | KG | 0.6 | 0 | 4467 | 2680.2
ACERO DE REFUERZO 1/2" 60.000 FIGURADO | KG | 0.32 | 0 | 4467 | 1429.44
ROCA MUERTA | M3 | 0.07 | 0 | 40611 | 2842.77
SOLDADURA 6011 X 1/8" | KG | 0.5 | 0 | 25387 | 12918.5
TABLA OTOBO 1X10X300 CM | UND | 1 | 0 | 21240 | 21240
TAPA METALICA DE REGISTRO 20X20CM | UND | 3 | 0 | 63918 | 191754
VARILLA SOLIDA COBRE 9/16 X 2.40 M - 14MM | UND | 3 | 0 | 353592 | 1060776
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 2039585.6345
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. M / DIA | VR. UNIT
M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 383882 | 1.8% | 383882 | 2.6 | 147646.9231
M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 537435 | 1.8% | 537435 | 2.6 | 206705.7692
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 354352.6923
EQUIPO | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  | GBL | 1% | 354352.68 | 3543.5268
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 3543.5268
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 2397481.8536
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
CERTIFICACION RETIE DE USO FINAL |  |  |  | M2
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / UND | DESPER % | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
CERTIFICACION RETIE USO FINAL | M2 | 1 | 0% | 2598467 | 2598467
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 2598467
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. UND / DIA | VR. UNIT
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 0
EQUIPO | REF. | UNIDAD | CANTIDAD | TARIIFA | VALOR UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 0
TRANSPORTES | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTES | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 2598467
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
RELLENO LISTO EXTERIOR MURO |  |  |  | M2
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / M | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
RELLENO FINO EXTERIOR | KG | 1.5 | 1 | 2082 | 3154.23
RELLENO GRUESO EXTERIOR | KG | 2.5 | 1 | 2065 | 5214.125
0
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 8368.355
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. M / DIA | VR. UNIT
M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 422271 | 180% | 422271 | 26.66 | 15839.1223
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 15839.1223
EQUIPOS | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURA | U/D |  | 5% | 17441 | 872.05
HERRAMIENTA MENOR | GBL |  | 1% | 15839.12 | 158.3912
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPOS | 1030.4412
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 25237.9185
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO] |  |  |  | M2
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / PUNTO | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
AGUA | LT | 0.9 | 0 | 78 | 70.2
LIJA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM) | UND | 0.02 | 0 | 1769 | 35.38
ESTUCO PLASTICO EXTERIOR POLVO | KG | 2.5 | 2 | 2054 | 5237.7
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 5343.28
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. PUNTO / DIA | VR. UNIT
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 383882 | 180% | 383882 | 26.66 | 14399.1748
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 14399.1748
EQUIPO | REF. | UNIDAD | CANTIDAD | TARIIFA | VALOR UNITARIO
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS |  | U/D | 10% | 17441 | 1744.1
HERRAMIENTA MENOR |  | GBL | 1% | 14399.17 | 143.9917
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 1888.0917
TRANSPORTES | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTES | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 21631
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
VINILO MURO TIPO 1 [3M] |  |  |  | M2
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / PUNTO | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
AGUA | LT | 0.035 | 0 | 78 | 2.73
CINTA ENMASCARAR 1-1/2"X40M | ROLLO | 0.01 | 0 | 7557 | 75.57
VINILO TIPO 1 | GLN | 0.075 | 1 | 81277 | 6156.7328
RODILLO FELPA | UND | 0.03 | 0 | 13316 | 399.48
BROCHA CERDA MONA 4" | UND | 0.01 | 0 | 20344 | 203.44
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 6837.9527
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. PUNTO / DIA | VR. UNIT
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 383882 | 180% | 383882 | 41.99 | 9142.2243
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 9142.2243
EQUIPO | REF. | UNIDAD | CANTIDAD | TARIIFA | VALOR UNITARIO
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS |  | U/D | 10% | 17441 | 1744.1
HERRAMIENTA MENOR |  | GBL | 1% | 9142.22 | 91.4222
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 1835.5222
TRANSPORTES | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTES | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 17815.6993
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
VINILO MURO TIPO 1 [1M] |  |  |  | M2
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / PUNTO | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
AGUA | LT | 0.013 | 0 | 78 | 1.014
CINTA ENMASCARAR 1-1/2"X40M | ROLLO | 0.01 | 0 | 7557 | 75.57
VINILO TIPO 1 | GLN | 0.025 | 1 | 81277 | 2052.2443
RODILLO FELPA | UND | 0.01 | 0 | 13316 | 133.16
BROCHA CERDA MONA 4" | UND | 0.01 | 0 | 20344 | 203.44
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 2465.42
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. PUNTO / DIA | VR. UNIT
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 383882 | 180% | 383882 | 64 | 5998.1562
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 5998.15
EQUIPO | REF. | UNIDAD | CANTIDAD | TARIIFA | VALOR UNITARIO
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS |  | U/D | 0.1 | 17441 | 1744.1
HERRAMIENTA MENOR |  | GBL | 1% | 5998.1562 | 59.9816
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 1804.08
TRANSPORTES | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTES | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 10267.65
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
VINILO CIELO TIPO 1 [1M] |  |  |  | M2
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / M | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
AGUA | LT | 0.02 | 0 | 78 | 1.56
VINILO TIPO 1 | GLN | 0.02 | 0 | 81277 | 1625.54
RODILLO FELPA | UND | 0.01 | 0 | 13316 | 133.16
BROCHA CERDA MONA 4" | UND | 0.01 | 0 | 20344 | 203.44
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 1963.7
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. M / DIA | VR. UNIT
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 383882 | 180% | 383882 | 58.01 | 6617.5142
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 6617.5142
EQUIPO | REF. | UNIDAD | CANTIDAD | TARIIFA | VALOR UNITARIO
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS ALTURAS |  | UND | 0.3 | 17441 | 5232.3
HERRAMIENTA MENOR |  | GBL | 1% | 6617.51 | 66.1751
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 5298.4751
TRANSPORTES | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTES | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 13880
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION |  |  |  | M2
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / UND | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
0
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 0
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. UND / DIA | VR. UNIT
M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 383882 | 180% | 383882 | 100 | 3838.82
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 3838.82
EQUIPO | REF. | UNIDAD | CANTIDAD | TARIIFA | VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  | GBL | 5% | 3838.82 | 191.941
HIDROLAVADORA CHORRO PRESION-AUTONOMA |  | DIA | 0.004 | 288719 | 1154.876
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 1346.817
TRANSPORTES | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTES | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 5185.637
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL |  |  |  | M
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / UND | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
ESMALTE SINTETICO MATE | GLN | 0.015 | 0 | 109124 | 1636.86
LIJA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM) | UND | 0.16 | 0 | 1769 | 283.04
DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER) | GLN | 0.01 | 0 | 29525 | 295.25
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 2215.15
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. UND / DIA | VR. UNIT
M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 383882 | 180% | 383882 | 88 | 4362.2955
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 4362.2955
EQUIPO | REF. | UNIDAD | CANTIDAD | TARIIFA | VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  | GBL | 2% | 4362.29 | 87.2458
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 87.2458
TRANSPORTES | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTES | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 6664.6913
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
LIMPIEZA LAVADO PISO [AC.MURIATICO 10%] |  |  |  | M2
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / JUEGO | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
ACIDO MURIATICO | GLN | 0.01 |  | 24214 | 242.14
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 242.14
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. JUEGO / DIA | VR. UNIT
M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 383882 | 180% | 383882 | 266.66 | 1439.5935
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 1439.5935
EQUIPO | REF. | UNIDAD | CANTIDAD | TARIIFA | VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  | GLB | 7% | 1439.59 | 100.7713
HIDROLAVADORA CHORRO PRESION-AUTONOMA |  | DIA | 0.002 | 288719 | 577.438
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 678.2093
TRANSPORTES | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTES | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 2359.9428
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
ESMALTE LINEA DEMARCACION |  |  |  | M
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / M | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
CINTA ENMASCARAR 1-1/2"X40M | ROLLO | 0.02 | 0 | 7557 | 151.14
DISOLVENTE PARA PINTURA DE DEMARCACION VIAL (XILOL) | GLN | 0.005 | 0 | 71733 | 358.665
PINTURA ACRÍLICA PURA PARA DEMARCACION VIAL | GLN | 0.005 | 1 | 142368 | 718.9584
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 1228.7634
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. M / DIA | VR. UNIT
M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 383882 | 180% | 383882 | 320 | 1199.6312
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 1199.6312
EQUIPO | REF. | UNIDAD | CANTIDAD | TARIIFA | VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  | GBL | 6% | 1199.63 | 71.9778
0
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 71.9778
TRANSPORTES | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTES | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 2500.3725
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
ESMALTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C |  |  |  | UND
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / M2 | % DESPERD. | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
ESMALTE SINTETICO MATE | GLN | 0.18 | 0 | 109124 | 19642.32
LIJA AGUA 230 - 9"X11" (23X28CM) | UND | 1 | 0 | 1769 | 1769
DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER) | GLN | 0.025 | 0 | 29525 | 738.125
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 22149.445
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. M2 / DIA | VR. UNIT
M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 383882 | 180% | 383882 | 8 | 47985.25
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 47985.25
EQUIPO | REF. | UNIDAD | CANTIDAD | TARIIFA | VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  | GLB | 1% | 47985.25 | 479.8525
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 479.8525
TRANSPORTES | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTES | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 70614.5475
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
REPINTE VENTANA - REJA |  |  |  | M2
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / UND | DESPER % | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
ANTICORROSIVO ROJO | GLN | 0.005 | 0% | 102192 | 510.96
CINTA ENMASCARAR 1-1/2"X40M | ROLLO | 0.05 | 0% | 7557 | 377.85
ESMALTE SEMIBRILLANTE | GLN | 0.035 | 0% | 82242 | 2878.47
LIJA AGUA 400 - 9"X11" (23X28CM) | UND | 1.2 | 0% | 1769 | 2122.8
DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER) | GLN | 0.04 | 0% | 29525 | 1181
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 7071.08
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. UND / DIA | VR. UNIT
M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 383882 | 180% | 383882 | 20 | 19194.1
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 19194.1
EQUIPO | REF. | UNIDAD | CANTIDAD | TARIIFA | VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  | GLB | 1% | 19194.1 | 191.941
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 191.941
TRANSPORTES | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTES | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 26457.121
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD |  |  |  | M2
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / UND | DESPER % | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
CEMENTO BLANCO SACO 40KG | BULTO | 0.01 | 0% | 78720 | 787.2
ENCHAPE CERAMICA 20.5 | M2 | 1 | 1% | 39771 | 40168.71
PEGACOR BLANCO | KG | 3 | 2% | 2742 | 8390.52
GUAIPE | KG | 0.2 | 0% | 9561 | 1912.2
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 51258.63
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. UND / DIA | VR. UNIT
M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 383882 | 180% | 383882 | 10 | 38388.2
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 38388.2
EQUIPO | REF. | UNIDAD | CANTIDAD | TARIIFA | VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  | GLB | 1% | 38388 | 383.88
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 383.88
TRANSPORTES | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTES | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 90030.71
DESCRIPCION |  |  | ITEM | UND. ITEM | CANT. ITEM
MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM |  |  |  | M
MATERIALES | UNIDAD | CANT. / UND | DESPER % | PRECIO UNIT. | VALOR UNITARIO
MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI - 22,0 Mpa | M3 | 0.048 | 0% | 478616 | 22973.568
ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE CALIBRE 18 | KG | 0.24 | 0% | 6569 | 1576.56
HIERRO CHIPA 3/8" | KG | 6.29 | 0% | 5775 | 36324.75
PUNTILLA CON CABEZA 2" | LB | 0.19 | 0% | 5191 | 986.29
TABLA OTOBO 1X10X300 CM | UND | 0.8 | 0% | 21240 | 16992
LISTON OTOBO 2" X 2" X 300 CM | UND | 0.6 | 0% | 7951 | 4770.6
|  |  |  | SUBTOTAL MATERIALES | 83623.768
MANO DE OBRA | JORNAL | F.PREST. | JORNAL+PS | REND. UND / DIA | VR. UNIT
M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL | 383882 | 180% | 383882 | 5.71 | 67229.7723
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 67229.7723
EQUIPO | REF. | UNIDAD | CANTIDAD | TARIIFA | VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR |  | GLB | 3% | 67229.77 | 2016.8931
|  |  |  | SUBTOTAL EQUIPO | 2016.8931
TRANSPORTES | Cantidad | Distancia | Cant. x Dist. | TARIIFA | VALOR UNITARIO
|  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTES | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 152870.4334
MAURICIO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura

## M.C.
ALCALDÍA DE FLORIDA
PROYECTO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL COLISEO LOS FUNDADORES EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA, VALLE DEL CAUCA
MEMORIA DE CANTIDADES
CAPÍTULO: | PRELIMINARES |  |  | ÍTEM: | 1.01 | DESCRIPCIÓN: | DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD: M2 | 60
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | M2 | TOTAL
DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA CON MALLA ESLABONADA |  | 30 | 2 |  | 60 | 60
|  | TOTAL |  |  |  | 60
OBSERVACIONES:
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
MEMORIA DE CANTIDADES
CAPÍTULO: | PRELIMINARES |  |  | ÍTEM: | 1.02 | DESCRIPCIÓN: | RETIRO TABLEROS
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD: UND | 1
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | U | TOTAL
RETIRO CAJA BREAKER |  |  |  |  | 1 | 1
|  | TOTAL |  |  |  | 1
OBSERVACIONES:
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
MEMORIA DE CANTIDADES
CAPÍTULO: | PRELIMINARES |  |  | ÍTEM: | 1.03 | DESCRIPCIÓN: | RETIRO DE CABLE #16 A #10
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD: M | 800
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | M | TOTAL
CABLEADO GENERAL DEL ESCENARIO |  |  |  |  | 800 | 800
|  | TOTAL |  |  |  | 800
OBSERVACIONES:
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
CAPÍTULO: | PRELIMINARES |  |  | ÍTEM: | 1.04 | DESCRIPCIÓN: | DESMONTE DE LUMINARIAS
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD: UND | 56
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | U | TOTAL
LAMPARAS ESCENARIO DEPORTIVO |  |  |  |  | 56 | 56
|  | TOTAL |  |  |  | 56
OBSERVACIONES:
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
CAPÍTULO: | PRELIMINARES |  |  | ÍTEM: | 1.05 | DESCRIPCIÓN: | RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD: M | 150
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | M | TOTAL
TUBERÍA EMT CUBIERTA Y OTROS |  |  |  |  | 150 | 150
|  | TOTAL |  |  |  | 150
OBSERVACIONES:
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
CAPÍTULO: | PRELIMINARES |  |  | ÍTEM: | 1.06 | DESCRIPCIÓN: | RETIRO BREAKER
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD: UND | 24
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | U | TOTAL
CAJA DE BREAKER PRINICIPAL |  |  |  |  | 24 | 24
|  | TOTAL |  |  |  | 24
OBSERVACIONES:
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
CAPÍTULO: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | ÍTEM: | 2.01 | DESCRIPCIÓN: | TABLERO 2F 24 CTOS TQCP
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD: UND | 1
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | U | TOTAL
TABLERO DE BREAKER PRINCIPAL |  |  |  |  | 1 | 1
|  | TOTAL |  |  |  | 1
OBSERVACIONES:
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
CAPÍTULO: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | ÍTEM: | 2.02 | DESCRIPCIÓN: | BREAKER 2F DESDE 70 HASTA 100 AMP
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD: UND | 1
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | U | TOTAL
TOTALIZADOR PRINCIPAL 100AMP |  |  |  |  | 1 | 1
|  | TOTAL |  |  |  | 1
OBSERVACIONES:
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
CAPÍTULO: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | ÍTEM: | 2.03 | DESCRIPCIÓN: | BREAKER 2F DE 30 AMP
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD: UND | 7
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | U | TOTAL
ILUMINACION ZONA CANCHA |  |  |  |  | 1 | 1
ILUMINACION ZONA TARIMA |  |  |  |  | 1 | 1
ILUMINACION ZONA GRADERIA |  |  |  |  | 1 | 1
REFLECTORES FACHADA |  |  |  |  | 2 | 2
TABLERO ZONA OFICINAS ENTRADA |  |  |  |  | 1 | 1
TOMACORRIENTES ZONA TARIMA |  |  |  |  | 1 | 1
|  | TOTAL |  |  |  | 7
OBSERVACIONES:
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
CAPÍTULO: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | ÍTEM: | 2.04 | DESCRIPCIÓN: | BREAKER 1F DE 30 AMP
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD: UND | 16
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | U | TOTAL
ZONA PRACTICAS DEPORTIVA INDIVIDUALES PRIMER NIVEL |  |  |  |  | 8 | 8
ZONA PRACTICAS DEPORTIVA INDIVIDUALES SEGUNDO NIVEL |  |  |  |  | 4 | 4
TOMACORRIENTES GENERAL |  |  |  |  | 4 | 4
|  | TOTAL |  |  |  | 16
OBSERVACIONES:
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
CAPÍTULO: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | ÍTEM: | 2.05 | DESCRIPCIÓN: | TUBERIA EMT 2"
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD: M | 8
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | M | TOTAL
ACOMETIDA CAJA DE BREAKER |  |  |  |  | 8 | 8
|  | TOTAL |  |  |  | 8
OBSERVACIONES:
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
CAPÍTULO: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | ÍTEM: | 2.06 | DESCRIPCIÓN: | TUBERIA EMT 3/4"
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD: M | 250
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | M | TOTAL
ZONA LAMPARAS LED EN CUBIERTA |  |  |  |  | 250 | 250
|  | TOTAL |  |  |  | 250
OBSERVACIONES:
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
CAPÍTULO: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | ÍTEM: | 2.07 | DESCRIPCIÓN: | REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL 150 LED
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD: UND | 4
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | U | TOTAL
ZONA CANCHA |  |  |  |  | 4 | 4
|  | TOTAL |  |  |  | 4
OBSERVACIONES: ANEXAR COTIZACIONES FORMALES
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
CAPÍTULO: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | ÍTEM: | 2.08 | DESCRIPCIÓN: | REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL 100 LED
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD: UND | 16
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | UND | TOTAL
ZONA TARIMA |  |  |  |  | 4 | 4
ZONA GRADERIA |  |  |  |  | 4 | 4
ZONA CANCHA |  |  |  |  | 8 | 8
|  | TOTAL |  |  |  | 16
OBSERVACIONES:
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
CAPÍTULO: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | ÍTEM: | 2.09 | DESCRIPCIÓN: | INSTALACIÓN REFLECTOR 200 LED EXISTENTE
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD: UND | 15
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | AREA | U | TOTAL
ILUMINACION FACHADA PERIMETRAL |  |  |  |  | 15 | 15
0
0
0
|  | TOTAL |  |  |  | 15
OBSERVACIONES: DE ACUERDO AL APU NO SE HACE SUMINISTRO DE MATERIAL, ESTE ITEM INCLUYE MANO DE OBRA Y EQUIPOS
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
CAPÍTULO: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | ÍTEM: | 2.1 | DESCRIPCIÓN: | BALA PANEL LED 24W
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD: UND | 40
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | U | TOTAL
ZONA DE OFICINAS, BAÑOS Y PRACTICAS DEPORTIVAS INDIVIDUALES |  |  |  |  | 40 | 40
|  | TOTAL |  |  |  | 40
OBSERVACIONES:
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
CAPÍTULO: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | ÍTEM: | 2.11 | DESCRIPCIÓN: | SALIDA S1 PVC
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD: UND | 30
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | U | TOTAL
ZONA DE OFICINAS, BAÑOS Y PRACTICAS DEPORTIVAS INDIVIDUALES |  |  |  |  | 30 | 30
|  | TOTAL |  |  |  | 30
OBSERVACIONES:
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
CAPÍTULO: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | ÍTEM: | 2.12 | DESCRIPCIÓN: | SAL TOMA 120 PVC
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD: UND | 45
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | U | TOTAL
ZONA DE OFICINAS, BAÑOS Y PRACTICAS DEPORTIVAS INDIVIDUALES |  |  |  |  | 45 | 45
|  | TOTAL |  |  |  | 45
OBSERVACIONES:
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
CAPÍTULO: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | ÍTEM: | 2.13 | DESCRIPCIÓN: | CABLE COBRE HF-ZH# 4
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD: M2 | 24
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | M | TOTAL
ACOMETIDA DE CONTADOR A CAJA DE BREAKER |  |  |  |  | 24 | 24
|  | TOTAL |  |  |  | 24
OBSERVACIONES:
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
CAPÍTULO: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | ÍTEM: | 2.14 | DESCRIPCIÓN: | CABLE COBRE HF-ZH# 10
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD: M | 400
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | M | TOTAL
CABLEADO PARA ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR TIPO INDUSTRIAL |  |  |  |  | 400 | 400
|  | TOTAL |  |  |  | 400
OBSERVACIONES:
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
CAPÍTULO: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | ÍTEM: | 2.15 | DESCRIPCIÓN: | CABLE COBRE HF-ZH# 12
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD: M | 700
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | M | TOTAL
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ILUMINACION Y OTRAS ZONAS DE ACOMETIDA PARA BAÑOS, OFICINA Y SALONES DE PRACTICAS DEPORTIVAS |  |  |  |  | 700 | 700
|  | TOTAL |  |  |  | 700
OBSERVACIONES:
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
CAPÍTULO: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | ÍTEM: | 2.16 | DESCRIPCIÓN: | CABLE COBRE HF-ZH# 14
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD: M | 300
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | ML | TOTAL
SISTEMA PUESTA A TIERRA TOMACORRIENTES E ILUMINACION |  | 6 |  |  | 300 | 300
|  | TOTAL |  |  |  | 300
OBSERVACIONES:
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
CAPÍTULO: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | ÍTEM: | 2.17 | DESCRIPCIÓN: | MALLA A TIERRA 3 VARILLAS-PERNADA
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD: U | 1
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | U | TOTAL
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA A EDIFICACION EXIXTENTE DE ACUERDO A PLANO Y CUADRO DE CARGAS |  | 1 |  |  | 1 | 1
|  | TOTAL |  |  |  | 1
OBSERVACIONES:
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
CAPÍTULO: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | ÍTEM: | #REF! | DESCRIPCIÓN: | #REF!
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD: M2 | 1
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | M2 | TOTAL
CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN NÚMERO 40284 DE 23 JUN 2026 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | NO APLICA
|  | TOTAL |  |  |  | 1
OBSERVACIONES:
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
CAPÍTULO: | LIMPIEZA Y PINTURA |  |  | ÍTEM: | 3.01 | DESCRIPCIÓN: | RELLENO LISTO EXTERIOR MURO
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD: M2 | 123.12
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | M2 | TOTAL
FACHADA ZONA CALLE 10 |  | 36.6 | 1 |  | 36.6 | 36.6
FACHADA FRONTAL |  | 30.9 | 2.8 |  | 86.52 | 86.52
|  | TOTAL |  |  |  | 123.12
OBSERVACIONES:
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
CAPÍTULO: | LIMPIEZA Y PINTURA |  |  | ÍTEM: | 3.02 | DESCRIPCIÓN: | ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD: M2 | 123.12
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | M2 | TOTAL
FACHADA PAREDES EXTERNAS |  | 36.6 | 1 |  | 36.6 | 36.6
|  | 30.9 | 2.8 |  | 86.52 | 86.52
|  | TOTAL |  |  |  | 123.12
OBSERVACIONES: Se aplicará granyplast en la fachada prinicipal
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
CAPÍTULO: | LIMPIEZA Y PINTURA |  |  | ÍTEM: | 3.03 | DESCRIPCIÓN: | VINILO MURO TIPO 1 [3M]
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD: M2 | 1215
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | M2 | TOTAL
MURO FRONTAL FACHADA NORTE |  | 36.6 | 9 |  | 329.4 | 329.4
MURO FRONTAL FACHADA SUR |  | 36.6 | 9 |  | 329.4 | 329.4
MURO FRONTAL FACHADA ORIENTE |  | 30.9 | 9 |  | 278.1 | 278.1
MUR FRONTAL FACHADA OCCIDENTE |  | 30.9 | 9 |  | 278.1 | 278.1
0
0
0
0
|  | TOTAL |  |  |  | 1215
OBSERVACIONES:
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
CAPÍTULO: | LIMPIEZA Y PINTURA |  |  | ÍTEM: | 3.04 | DESCRIPCIÓN: | VINILO MURO TIPO 1 [1M]
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD: M2 | 1479.7017
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | M2 | TOTAL
MURO INTERNO SUR |  | 27.8663 | 7 |  | 195.0642 | 195.0642
MURO INTERNO NORTE |  | 27.8663 | 7 |  | 195.0642 | 195.0642
MURO INTERNO ORIENTE |  | 24.1508 | 9 |  | 217.3573 | 217.3573
GRADERIAS OCCIDENTE |  | 24.1508 | 9 |  | 217.3573 | 217.3573
PAREDES ZONA CAMERINO TARIMA |  | 41.7995 | 4 |  | 167.1979 | 167.1979
PAREDES DISCIPLINAS INDIVIDUALES |  | 92.8877 | 2.5 |  | 232.2193 | 232.2193
PAREDES BAÑOS |  | 65.0214 | 2.5 |  | 162.5535 | 162.5535
PAREDES OFICINA Y ENTRADA |  | 37.1551 | 2.5 |  | 92.8877 | 92.8877
|  | TOTAL |  |  |  | 1479.7017
OBSERVACIONES:
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
CAPÍTULO: | LIMPIEZA Y PINTURA |  |  | ÍTEM: | 3.05 | DESCRIPCIÓN: | VINILO CIELO TIPO 1 [1M]
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD: M2 | 444.41
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | M2 | TOTAL
CIELO DISCIPLINAS INDIVIDUALES |  | 40.03 | 5 |  | 200.15 | 200.15
CIELO BAÑOS Y CORREDOR |  | 44.5 | 3 |  | 133.5 | 133.5
CIELO OFICINA Y ENTRADA |  | 18.46 | 6 |  | 110.76 | 110.76
|  | TOTAL |  |  |  | 444.41
OBSERVACIONES:
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
CAPÍTULO: | LIMPIEZA Y PINTURA |  |  | ÍTEM: | 3.06 | DESCRIPCIÓN: | LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD: M2 | 1216
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | M2 | TOTAL
AREA CUBIERTA |  | 38 | 32 |  | 1216 | 1216
|  | TOTAL |  |  |  | 1216
OBSERVACIONES:
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
CAPÍTULO: | LIMPIEZA Y PINTURA |  |  | ÍTEM: | 3.07 | DESCRIPCIÓN: | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD: M | 1891.5
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | M | TOTAL
CERCHA METALICA CUBIERTA |  | 27 | 31 |  | 837 | 837
|  | 20 | 37.5 |  | 750 | 750
|  | 20 | 12.2 |  | 244 | 244
|  | 5 | 12.1 |  | 60.5 | 60.5
[5 empty] | 0 | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 1891.5
OBSERVACIONES:
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
CAPÍTULO: | LIMPIEZA Y PINTURA |  |  | ÍTEM: | 3.08 | DESCRIPCIÓN: | LIMPIEZA LAVADO PISO [AC.MURIATICO 10%]
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD:M2 | 540
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | M2 | TOTAL
AREA CANCHA DE BALONCESTO |  | 18 | 30 |  | 540 | 540
|  | TOTAL |  |  |  | 540
OBSERVACIONES:
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
CAPÍTULO: | LIMPIEZA Y PINTURA |  |  | ÍTEM: | 3.09 | DESCRIPCIÓN: | ESMALTE LINEA DEMARCACION
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD: M | 451.99
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | M | TOTAL
AREA CANCHA DE BALONCESTO, BOLEIBOL Y FUTBOL SALA |  | 452 |  |  | 451.99 | 451.99
|  | TOTAL |  |  |  | 451.99
OBSERVACIONES:
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
CAPÍTULO: | LIMPIEZA Y PINTURA |  |  | ÍTEM: | 3.1 | DESCRIPCIÓN: | ESMALTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD: UND | 23
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | UND | TOTAL
ZONA TARIMA Y CUARTOS DE DISCIPLINAS INDIVIDUALES |  |  |  |  | 9 | 9
ZONA CANCHA |  |  |  |  | 4 | 4
ZONA GRADERÍAS, OFICINA, BAÑOS Y OTROS |  |  |  |  | 10 | 10
|  | TOTAL |  |  |  | 23
OBSERVACIONES:
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
CAPÍTULO: | LIMPIEZA Y PINTURA |  |  | ÍTEM: | 3.11 | DESCRIPCIÓN: | REPINTE VENTANA - REJA
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-10-08 | [5 empty] | UNIDAD: M2 | 65.96
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | M2 | TOTAL
LUCETAS TARIMA |  | 11.99 | 0.5 |  | 5.995 | 5.995
REJA ACCESO ZONA DISCIPLINAS INDIVIDUALES |  | 2 | 1 |  | 2 | 2
PASAMANOS TARIMA |  | 6 | 1 |  | 6 | 6
LUCETAS FACHADA OCCIDENTE |  | 26 | 0.7 |  | 18.2 | 18.2
LUCETAS FACHADA ORIENTE |  | 43.5 | 0.7 |  | 30.45 | 30.45
REJA PUERTA ACCESO |  | 1.7 | 1.95 |  | 3.315 | 3.315
|  | TOTAL |  |  |  | 65.96
OBSERVACIONES:
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
CAPÍTULO: | ENCHAPES Y OTRAS ACTIVIDADES |  |  | ÍTEM: | 4.01 | DESCRIPCIÓN: | ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-08-01 | [5 empty] | UNIDAD: M2 | 10.32
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | M2 | TOTAL
ZONA CANCHA BALONCESTO |  | 10.32 | 1 |  | 10.32 | 10.32
|  | TOTAL |  |  |  | 10.32
OBSERVACIONES:
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo
CAPÍTULO: | ENCHAPES Y OTRAS ACTIVIDADES |  |  | ÍTEM: | 4.02 | DESCRIPCIÓN: | MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM
ELABORADO/CALCULADO POR:
FECHA: | 2026-08-01 | [5 empty] | UNIDAD: M | 6
DESCRIPCIÓN |  | MEDIDAS |  |  |  |  | REGISTRO GRAFICO
|  | L | A | H | M | TOTAL
COCINETA ENTRADA PRINCIPAL |  | 6 |  |  | 6 | 6
|  | TOTAL |  |  |  | 6
OBSERVACIONES:
Vo. Bo. Firma | [5 empty] | Vo Bo. Firma
Nombre | MAURICIO FERNANDEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | Nombre
Cargo | SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Cargo