## Formato
| Proceso de Gestión de Contratación Formato Ficha Técnica | Código: |  | F-A-3013-18
|  | Versión: |  | 1
FICHA TÉCNICA
Adquisición de elementos e insumos para atención de emergencias y señalización FBSCGR 2026
DETALLE | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | IMAGEN DE REFERENCIA
GASAS LIMPIAS PAQUETE | material poliéster y viscosa, excelente absorción, de 5 a 11 veces su peso,que presente baja adherencia a los tejidos reduciendo el trauma al retirarla. | Paquete X 100 Und
GASAS ESTERILES X 3 und | material poliéster y viscosa, excelente absorción, de 5 a 11 veces su peso, que presente baja adherencia a los tejidos reduciendo el trauma al retirarla. | Paquete por 3
APÓSITO o COMPRESAS NO ESTÉRILES | Gasa tejida compuesta por dos juegos de hilaza hilos verticales que forman un cuadrado compuesta de 100% algodón tejido suave y poroso esterilizadas con óxido de etileno (EO) en PGM para esterilización. | Unidad
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4″ | Adhesivo blanco, fuerte adhesividad, fácil de cortar, transpiración de la piel, resistencia al agua, sin residuos de adhesivo. | Unidad
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS | Vendaje ortopédico de alta capacidad tensil y compresión gradual que proporciona excelente sujeción en todas sus aplicaciones. Confeccionada con hilos de la mejor calidad en poliéster texturizado, algodón y lycra | Unidad
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS | Vendaje ortopédico de alta capacidad tensil y compresión gradual que proporciona excelente sujeción en todas sus aplicaciones. Confeccionada con hilos de la mejor calidad en poliéster texturizado, algodón y lycra | Unidad
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS | Vendaje ortopédico de alta capacidad tensil y compresión gradual que proporciona excelente sujeción en todas sus aplicaciones. Confeccionada con hilos de la mejor calidad en poliéster texturizado, algodón y lycra | Unidad
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS | Vendaje ortopédico de alta capacidad tensil y compresión gradual que proporciona excelente sujeción en todas sus aplicaciones. Confeccionada con hilos de la mejor calidad en poliéster texturizado, algodón y lycra | Unidad
VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS | Vendaje ortopédico de alta capacidad tensil y compresión gradual que proporciona excelente sujeción en todas sus aplicaciones. Confeccionada con hilos de la mejor calidad en poliéster texturizado, algodón y lycra | Unidad
YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) | Uso antiséptico de acción residual y de amplio espectro de microorganismos como bacterias Gram +, Gram -, así como de hongos. | Frasco x 120 ml
SOLUCIÓN SALINA 500 cc | Solución límpida, transparente e incolora. La osmolaridad calculada de la solución es de 307 mOsm/l y el pH de 4,5-7,0 | Unidad
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml | Líquido transparente, traslúcido, incoloro, olor característico, libre de partículas y / o materia extraña en suspensión. Antiséptico de uso externo, empleado para la limpieza y antisepsia de piel en procedimientos generales | Unidad
COLLAR CERVICAL ADULTO | sistema de seguros para los distintos tamaños de cuello, Fabricado sin látex,4 posiciones de regulación (Tall, Regular, Short y No-neck),Área frontal de libre acceso diseñada para mejor visualización, control del pulso y procedimientos de vías respiratorias avanzados, Incluye sistemas de seguro que fijan la posición del collar seleccionado, Guías de ajustes simétricos para correcta alineación, Espacio abierto en el sector trasero para completo control del paciente (realización de palpaciones), Compatibles con rayos-X, resonancias magnéticas y tomografías computacionales | Unidad
COLLAR CERVICAL NIÑO | sistema de seguros para los distintos tamaños de cuello, Fabricado sin látex,4 posiciones de regulación (Talla de niño),Área frontal de libre acceso diseñada para mejor visualización, control del pulso y procedimientos de vías respiratorias avanzados, Incluye sistemas de seguro que fijan la posición del collar seleccionado, Guías de ajustes simétricos para correcta alineación, Espacio abierto en el sector trasero para completo control del paciente (realización de palpaciones), Compatibles con rayos-X, resonancias magnéticas y tomografías computacionales | Unidad
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (NIÑO) | Juego de férulas inmovilizadoras maleables para niño elaboradas en material hipo alérgico, con cierres ajustables en velcro y táctil. Que incluya: Inmovilizador de mano, Inmovilizador de brazo y antebrazo | Unidad
GASAS LIMPIAS PAQUETE | material poliéster y viscosa, excelente absorción, de 5 a 11 veces su peso,que presente baja adherencia a los tejidos reduciendo el trauma al retirarla. | paquete x 20
Venda adherente tipo Coban | La venda cohesiva Coban es una venda elástica, autoadherente y ligera que funciona como un esparadrapo, pero solo se pega a sí misma. Nuestra venda cohesiva está disponible en versiones estériles y no estériles y en distintos anchos y colores | unidada 10 cm x 5 mts
CURAS | Cinta adhesiva de corta extensión con un apósito esterilizado en el centro.Se utiliza para proporcionar un medio ambiente curativo para heridas superficiales y lesiones cutáneas, así como lesiones superficiales leves y abrasiones | Caja x100
Guantes poliester - Nitrilo MANTENIMIENTO - ARCHIVO | Guantes elaborado en poliéster con revestimiento en nitrilo en palma y dorso Puño Ajustable. Tallas según solicitud. Referencia Normativa: EN 420, EN 388 | PAR
Micropore 5mm | inta adhesiva de papel microporoso, libre de látex e hipoalergénica. Ideal para fijación de apósitos que requieran cambios frecuentes. Para personas con piel frágil y sensible | Unidad
Tensiometro digital | dispositivo es un tensiometro digital automático de brazo que utiliza el método oscilométrico para medir la presión arterial (sistólica y diastólica) en un rango de 0 a 299 mmHg con una precisión de ±3 mmHg, junto con una medición de pulso de 40 a 180 latidos por minuto con un margen de error del ±5%. Cuenta con una pantalla digital LCD de alta visibilidad, sistema de inflado automático mediante lógica difusa, válvula de desinflado rápido y un brazalete universal ajustable para circunferencias de 22 a 42 cm. Su funcionamiento requiere 4 baterías alcalinas AA (capaces de rendir hasta 300 lecturas) o un adaptador de corriente de 6V, e integra funciones avanzadas de seguridad clínica como la detección de latidos irregulares (arritmias), memoria interna para 60 registros con fecha y hora, y un indicador visual basado en la escala de la OMS para clasificar el nivel de riesgo cardiovascular del paciente de forma inmediata. | Unidad
Kit antiderrame | Un kit antiderrames es un conjunto de elementos de emergencia diseñado para contener, absorber y limpiar rápidamente fugas accidentales de líquidos peligrosos, aceites o químicos, mitigando riesgos ambientales y de seguridad operacional. Debe contener obligatoriamente materiales absorbentes (como paños, barreras o salchichas, y cordones), equipo de protección personal (EPP) adecuado para el tipo de sustancia (guantes de nitrilo, gafas de seguridad y respiradores o mascarillas), herramientas de recolección y contención (pala o recogedor anti-chispa, cepillo y masa o masilla selladora), materiales de disposición final (bolsas de polietileno de alta densidad etiquetadas para residuos peligrosos con sus respectivas bridas o amarres) y un manual o instructivo de respuesta rápida. Todos estos elementos deben ir empaquetados en un contenedor impermeable, de fácil visibilidad y transporte, como un maletín, tambor o caneca con ruedas | Unidad
Radio comunicacion | Radio de comunicación de dos vías DTR 720 de uso libre de 900 MHz, de 1 Vatio de potencia y no funcionan con repetidora. Permiten establecer comunicaciones privadas sin interferencias. Excelente nivel de cobertura (Radio UHF 60 Km). Resistente al polvo y al agua (Certificación IP54). Ofrece opciones de comunicación flexibles, incluidas "llamada digital uno a uno" y "llamada digital uno a varios". Batería de larga duración. Inlcuya base para recarga Incluye portaradio o gancho de cinturón para fácil y seguro traslado | Unidad
Señalizacion | elemento de seguridad y salud pública regulado a nivel internacional y nacional que sirve para advertir la restricción estricta de consumir tabaco o sus derivados en espacios cerrados o específicos,material de poliestireno, acrílico, láminas de PVC, medidas de 45 x 30 cm | unidad