## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La Entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [El presente Formulario aplica para los Procesos de Contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de pago, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de pago.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
|  | 1 |  |  | Tablero de distribución principal certificado, con totalizador de 100 amperios, 10 protecciones según diagrama unifilar adjunto y todo lo pertinente para su organización e instalación, incluye montaje y obra civil | und | 1 | 7501260 | 7501260
|  | 2 |  |  | Puesta a tierra para tablero de distribución principal, incluye varilla de cobre, suelo artificial, cable eléctrico para conexión en tablero, materiales y accesorios en general | und | 1 | 737412 | 737412
|  | 3 |  |  | Acometida para alimentación de tableros eléctricos en cable Nº 4 serie 8000, incluye tubería, accesorios, obra civil y todo lo necesario para su instalación. | ml | 130 | 27462.24 | 3570091.2
|  | 4 |  |  | Acometida para alimentación de tableros eléctricos en cable Nº 6 serie 8000, incluye tubería, accesorios, obra civil y todo lo necesario para su instalación. | ml | 110 | 25046.58 | 2755123.8
|  | 5 |  |  | Tablero eléctrico de 6 circuitos, incluye montaje y organización | und | 3 | 124597.2 | 373791.6
|  | 6 |  |  | Tablero eléctrico de 8 circuitos, incluye montaje y organización | und | 2 | 317850 | 635700
|  | 7 |  |  | Tablero eléctrico de 12 circuitos, incluye montaje y organización | und | 2 | 394134 | 788268
|  | 8 |  |  | Breakers 20 amperios, incluye montaje | und | 20 | 28352.22 | 567044.4
|  | 9 |  |  | Breaker 2x20 amperios, incluye montaje | und | 4 | 90523.68 | 362094.72
|  | 10 |  |  | Salida 220v para aire acondicionado, incluye cable eléctrico #12, tubería PVC con accesorios, materiales en general | und | 4 | 271316.76 | 1085267.04
|  | 11 |  |  | Salida 110v para tomacorriente, incluye cable eléctrico #12, tubería PVC con accesorios, materiales en general | und | 13 | 226182.06 | 2940366.78
|  | 12 |  |  | Salida de iluminación, incluye cable eléctrico #12, tubería PVC con accesorios, materiales en general | und | 15 | 186641.52 | 2799622.8
|  | 13 |  |  | Salida 110v para reflectores, incluye cable eléctrico #12, tubería PVC con accesorios, materiales en general, reflector 200w | und | 2 | 399855.3 | 799710.6
|  | 14 |  |  | Adecuación eléctrica general, corrección de cortos circuito, remplazo de tomacorrientes, interruptores y luminarias en mal estado, identificación, organización y equilibrio de circuitos eléctricos existentes, remplazo de cableado en mal estado, incluye cable de diferente calibre, tubería pvc conduit con accesorios y todos los materiales necesarios para dejar en óptimas condiciones la red eléctrica de la institución educativa. | gbl | 1 | 5060172 | 5060172
| Subtotal | [6 empty] | Subtotal | 29975924.94
SUBTOTAL OBRAS
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 29975924.94
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 29975924.94
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 19%
| NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 6%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 26%
[6 empty] | IVA SOBRE UTILIDAD |  | IVA | 19%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[ El Proponente puede usar el presente formulario de presentación para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
| NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. de la invitación]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :