## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA PARA EL SECTOR EDUCATIVO MEJORANDO LAS CONDICIONES DE GESTION DEL RIESGO.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
1. PRELIMINARES
| 1 | 1.1 | ICCU 1,8 |  | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 24.88 | 33621 | 836490.48
| 2 | 1.2 | ICCU 1,16 |  | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO | M2 | 49 | 26178 | 1282722
| Subtotal | [7 empty] | 2119212.48
2. CUBIERTAS
| 3 | 2.1 | ICCU 7,46 |  | TEJA UPVC 2,5MM CRESTA 37MM | M2 | 217.77 | 82801 | 18031573.77
| 4 | 2.2 | ICCU 7,40 |  | CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM | M2 | 21.69 | 205605 | 4459572.45
| 5 | 2.3 | ICCU 15,10 |  | CIELO RASO EN PVC e=7 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO) | M2 | 126.05 | 88734 | 11184920.7
| Subtotal | [7 empty] | 33676066.92
3. CARPINTERÍA METÁLICA Y VIDRIOS
| 6 | 3.1 | ICCU 10,4 |  | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | UN | 10 | 234062 | 2340620
| 7 | 3.2 | ICCU 10,7 |  | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 27.15 | 337093 | 9152074.95
| 8 | 3.3 | ICCU10,20 |  | VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 97.71 | 214369 | 20945994.99
| 9 | 3.4 | ICCU 10,16 |  | REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO | M2 | 97.71 | 247141 | 24148147.11
| 10 | 3.5 | ICCU 9,31 |  | VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM | M2 | 97.71 | 80690 | 7884219.9
| 11 | 3.6 | ICCU 9.18 |  | CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL | UN | 10 | 177248 | 1772480
| 12 | 3.7 | ICCU 10.14 |  | PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL.18 Y PINTURA ESMALTE | M2 | 27.29 | 338061 | 9225684.69
| Subtotal | [7 empty] | 75469221.64
4. PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS
| 13 | 4.1 | ICCU 5,37 |  | MURO TOLETE COMÚN 0.06 M | M2 | 5.85 | 56252 | 329074.2
| 14 | 4.2 | ICCU 6,17 |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | M2 | 28.48 | 27852 | 793224.96
| 15 | 4.3 | ICCU 6,18 |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 21.05 | 18369 | 386667.45
| 16 | 4.4 | ICCU 5,8 |  | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) | M2 | 6.78 | 151742 | 1028810.76
| 17 | 4.5 | ICCU 14.1 |  | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | M2 | 28.48 | 86582 | 2465855.36
| 18 | 4.6 | ICCU 14,2 |  | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL) | ML | 28.48 | 58319 | 1660925.12
| 19 | 4.7 | ICCU 14.31 |  | REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 | UN | 5 | 19224 | 96120
| 20 | 4.8 | ICCU 14.36 |  | REMATES WING PVC TRADICIONAL | ML | 28.48 | 7169 | 204173.12
| 21 | 4.9 | ICCU 14.37 |  | TAPA REGISTRO 20X20 | UN | 5 | 31862 | 159310
| Subtotal | [7 empty] | 7124160.97
5. PINTURAS
| 22 | 5.1 | ICCU 18,23 |  | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 202.53 | 17751 | 3595110.03
| 23 | 5.2 | ICCU 18,24 |  | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL) | ML | 25 | 10853 | 271325
| Subtotal | [7 empty] | 3866435.03
6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| 24 | 6.1 | ICCU 12,1 |  | ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC | UN | 1 | 525737 | 525737
| 25 | 6.2 | ICCU 12.109 |  | LUMINARIA PANEL LED CUADRADA - 32W - 40W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 60cmX60cm | UN | 84 | 184058 | 15460872
| 26 | 6.3 | ICCU 12.111 |  | LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 12W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE INCRUSTAR 17cmX3cm | UN | 32 | 37240 | 1191680
| 27 | 6.4 | ICCU 12.14 |  | TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A) | UN | 1 | 567420 | 567420
| 28 | 6.5 | ICCU 12.20 |  | LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) | UN | 1 | 455336 | 455336
| 29 | 6.6 | ICCU 12.20 |  | SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR | UN | 116 | 105215 | 12204940
| 30 | 6.7 | ICCU 12.9 |  | SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA | UN | 38 | 100949 | 3836062
| 31 | 6.8 |  | APU 001 | PARCIAL TRIFÁSICA 3X10+1X12+12T TUEBRÍA PVC DE 3/4" | ML | 20 | 70817 | 1416340
| Subtotal | [7 empty] | 35658387
7.INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS
| 32 | 7.1 | ICCU 11.2 |  | ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS | UN | 1 | 441269 | 441269
| 33 | 7.2 | ICCU 11.36 |  | REGISTRO 1/2". INC ACCESORIOS | UN | 3 | 92022 | 276066
| 34 | 7.3 | ICCU 11.37 |  | REGISTRO 3/4". INC ACCESORIOS | UN | 2 | 114676 | 229352
| 35 | 7.4 | ICCU 11.45 |  | TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN) | UN | 2 | 947734 | 1895468
| 36 | 7.5 | ICCU 17.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 9 | 415096 | 3735864
| 37 | 7.6 | ICCU 17.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 8 | 242335 | 1938680
| 38 | 7.7 | ICCU 17.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 3 | 551443 | 1654329
| 39 | 7.8 | ICCU 17.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) | UN | 1 | 513678 | 513678
| 40 | 7.9 | ICCU 3.1 |  | SIFÓN PARA DRENAJE EN PVC DE 4" | UN | 1 | 61782 | 61782
| 41 | 7.1 | ICCU 20.16 |  | ACOMETIDA GAS 1/2" (INCLUYE TUBERIA 1/2" SCH 40, MEDIDOR, VALVULA, REGULADOR, ELEVADOR, ACCESORIOS) | UN | 1 | 577265 | 577265
| 42 | 7.11 | ICCU 20.8 |  | TUBERÍA DE POLIETILENO 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 5 | 36537 | 182685
| 43 | 7.12 | ICCU 20.11 |  | VÁLVULA DE BOLA GAS 3/4" | UN | 1 | 36688 | 36688
| Subtotal | [7 empty] | 11543126
8. ACCESO PEATONAL
| 44 | 8.1 | ICCU 16,5 |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 12.3 | 81447 | 1001798.1
| 45 | 8.2 | ICCU 4,29 |  | BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI | M3 | 2.05 | 440105 | 902215.25
| 46 | 8.3 | ICCU 4,31 |  | GAVIÓN | M3 | 115 | 269496 | 30992040
| 47 | 8.4 | ICCU 4,43 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1700 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN) | M2 | 66 | 9532 | 629112
| 48 | 8.5 | ICCU 4,23 |  | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 130.7 | 35020 | 4577114
| 49 | 8.6 | ICCU 5,7 |  | BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI | ML | 131.7 | 32805 | 4320418.5
| 50 | 8.7 | ICCU 4,34 |  | BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15-20X15 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI | ML | 131.7 | 22789 | 3001311.3
| 51 | 8.8 | ICCU 4,22 |  | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 258.13 | 8378 | 2162613.14
| 52 | 8.9 |  | APU 002 | ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM (NO INCLUYE ADOQUIN) | M2 | 100 | 51377 | 5137700
| 53 | 8.1 |  | APU 003 | TRAMITES SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA ELECTRICA Y GAS (incluidos todos los tramites y documentacion que se deben realizar para que el espacio cuente con los servicios) | UND | 1 | 18621416.78 | 18621416.78
| Subtotal | [7 empty] | 71345739.07
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 240802349.1
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS |  |  |  | 240802349.1
[5 empty] | AIU |  |  |  | 77056751.72
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU) |  |  |  | 317859100.8
[5 empty] | AJUSTE AL PESO |  |  |  | 0.1748
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 317859101
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 25%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 6%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 32%

## APU 001
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
ALCALDIA MUNICIPAL DE COGUA
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 25 | 9 | 2026
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| APU 001 | PARCIAL TRIFÁSICA 3X10+1X12+12T TUEBRÍA PVC DE 3/4" | [5 empty] | ML |  | 1
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| TUBO PVC 1/2" CONDUIT |  |  |  |  | ML | 1 | 1406 |  | 1406
| ADAPTADOR PVC 1/2" CONDUIT |  |  |  |  | UN | 0.3 | 276 |  | 82.8
| TERMINAL PVC 1/2" |  |  |  |  | UN | 0.25 | 629 |  | 157.25
| CURVA PVC 1/2" |  |  |  |  | UN | 0.33 | 1250 |  | 412.5
| ALAMBRE COBRE 10 AWG |  |  |  |  | M | 2.7872 | 5173 |  | 14417.99
| ALAMBRE COBRE 12 AWG |  |  |  |  | M | 2 | 3577 |  | 7154
| SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4 |  |  |  |  | UN | 0.01 | 88082 |  | 880.82
| LIMPIADOR PVC 1/4 |  |  |  |  | UN | 0.01 | 63764 |  | 637.64
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 25149
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA ALBAÑILERIA (AA) |  |  |  | HC |  | 45668 | 1 |  | 45668
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 45668
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 70817
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 25% | 17704.25
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 708.17
| UTILIDAD | [5 empty] | 6% | 4249.02
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 22661.44
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 93478
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

## APU 002
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
ALCALDIA MUNICIPAL DE COGUA
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
[8 empty] | 25 | 9 | 2026
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| APU 002 | ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM (NO INCLUYE ADOQUIN) | [5 empty] | M2 |  | 1
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENJOR 10% M.O. |  |  |  | GLB |  |  |  |  | 5106.5
| VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA (RANA) |  |  |  | D |  | 185713 | 0.04 |  | 7428.52
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 12535.02
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| ARENA DE PEÑA EN MUNICIPIO |  |  |  |  | M3 | 0.07 | 30004 |  | 2100.28
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 2100.28
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA ALBAÑILERIA (AA) |  |  |  | HC |  | 51065 | 1 |  | 51065
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 51065
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 65700.3
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 25% | 16425.075
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 657.003
| UTILIDAD | [5 empty] | 6% | 3942.018
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 21024.096
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 86724
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos del proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :