## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
SEDE PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA |  |  |  |  | VALOR UNITARIO |  |  |  | ANALISIS |  | POE
ITEM | ID | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | COTIZACION 1 MEGAENERGIA | COTIZACION 2 firma constructura | LICITACIVIL ESPECIALIZADA SAS | VALORES ENTIDAD INDEXADOS | Dispersión | Definición Valor Unitario
Mantenimiento de pasamanos existentes
1 | PR-36 | Desmonte de acabado superior en madera del Pasamanos, incluye disposición final en centro de acopio certificado | ML | 55.1 | 58803.3 | 40554 |  |  | 36.73% | 49679 | 2737313
2 | CA-41 | Suministro e Instalación acabado superior para Pasamanos en Madera Chanul o choibá maciza inmunizada, con sección semitubular 0,08 x 0,10 con barniz y pintura poliuretano diseño y color similar al existente , incluye tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación | ML | 55.1 | 127234.6 | 87748 |  |  | 36.73% | 107491 | 5922754
3 | CA-19 | Mantenimiento de reja metalica (cuerpo baranda), incluye desmonte si es necesario, cepillado, limpieza del elemento,eliminación total del óxido superficial, cambio de partes afectadas, Reforzar o rehacer soldaduras defectuosas, Aplicación de Imprimante anticorrosivo, Aplicación de Acabado (esmalte o pintura industrial mate ) y todo lo necesario para su correcta instalación | M2 | 39.8106 | 231611.4 | 159732 |  |  | 36.73% | 49945 | 1988340
4 | PR-48 | Desmonte de reja metálica incluye retiro y disposicion final en centro de acopio certificado | M2 | 12.8928 | 44023.45 | 30361 |  |  | 36.73% | 22088 | 284776
5 | CA-43 | Suministro, fabricación e instalación de reja metálica elaborada en varilla lisa de 3/8” (≈ 1 cm de diámetro), diseño similar al existente, incluye cortes, armado, soldadura, esmerilado, aplicación de anticorrosivo y pintura de acabado, asi como anclajes, fijaciones, herrajes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | M2 | 12.8928 | 84420.45 | 58221 |  |  | 36.73% | 71321 | 919527
6 | CA-44 | Suministro, fabricación e instalación de pasamanos en madera Chanul o choibá maciza inmunizada, sección semitubular 0,10 x 0,10 con barniz y pintura poliuretano diseño y color similiar al existente , incluye soporte de fijación en muro, tornilleria y todo lo necesario para su correcta instalación | ML | 55.1 | 359933.5 | 248230 |  |  | 36.73% | 304082 | 16754918
Carpintería metálica (ventanillas de atención - Puerta principal ,Pasamanos sotano, Cerramiento exterior)
7 | PR-48 | Desmonte de reja metalica incluye retiro y disposicion final en centro de acopio certificado | M2 | 47.64 | 26144.95 | 18031 |  |  | 36.73% | 22088 | 1052272
8 | CA-45 | Suministro, fabricación e instalación de reja metálica elaborada en varilla lisa de 3/4” (≈ 1,9 cm de diámetro), diseño similar al existente, incluye cortes, armado, soldadura, esmerilado, aplicación de anticorrosivo y pintura de acabado, asi como anclajes, fijaciones, herrajes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | M2 | 27.6 | 542384.1 | 374058 |  |  | 36.73% | 458221 | 12646900
9 | CA-46 | Suministro, fabricación e instalación de puerta en reja metálica elaborada en varilla lisa de 3/4” (≈ 1,9 cm de diámetro), diseño similar al existente, incluye cortes, armado, soldadura, esmerilado, aplicación de anticorrosivo y pintura de acabado, asi como anclajes, fijaciones, herrajes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | M2 | 20.04 | 659045.3 | 454514 |  | 925079 | 71.4% | 659045 | 13207262
10 | PR-47 | Desmonte de pasamanos metálico existente, incluyendo corte, desanclaje, retiro de fijaciones, cargue, transporte y disposición final de los materiales resultantes en sitio autorizado | ML | 3.168 | 359933.5 | 248230 |  |  | 36.73% | 304082 | 963332
11 | CA-16 | Suministro e instalación de pasamanos metálico tubular de 2", incluye elementos de fijación (platinas, anclajes, otros), pintura anticorrosiva y pintura de esmalte color a definir | ML | 13.634 | 536640.65 | 370097 |  |  | 36.73% | 453369 | 6181233
12 | CA-19 | Mantenimiento de reja metalica, incluye desmonte si es necesario, cepillado, limpieza del elemento,eliminación total del óxido superficial, cambio de partes afectadas, Reforzar o rehacer soldaduras defectuosas, Aplicación de Imprimante anticorrosivo, Aplicación de Acabado (esmalte o pintura industrial mate ) y todo lo necesario para su correcta instalación | M2 | 24.15 | 73897.8 | 50964 |  | 0 | 145% | 49945 | 1206172
13 | PR-67 | Desmonte de cerramiento malla eslabonada existente, incluye retiro y disposición final en centro de acopio autorizado | M2 | 105 | 13528.5 | 9330 |  | 24459 | 111.8% | 14035 | 1473675
14 | AC-45 | Suministro e instalacion de cerramiento en malla eslabonada con tuberia galvanizada de 2" angulos de 3/4 po 1/8, concertina y pintura ( incluye retiro malla eslabonada existente ) | M2 | 105 | 69830.55 | 48159 |  |  | 36.73% | 58995 | 6194475
Carpintería en madera
15 | PR-40 | Desmonte de marcos en madera (puertas y/o ventanas), incluye retiro y disposición final en centro autorizado | UND | 32 | 52055 | 35900 |  |  | 36.73% | 43978 | 1407296
16 | PR-71 | Desmonte de celosia en madera incluye retiro y dispoción final en centro de acopio autorizado, cuyas dimensiones oscilan entre 0.40m y 0.50m de alto x 0,80m y 1.00 de largo | UND | 26 | 44091.6 | 30408 |  |  | 36.73% | 37250 | 968500
17 | PR-68 | Desmonte de puerta de madera, incluye retiroy disposición final en centro de acopio autorizado | UND | 19 | 44091.6 | 30408 |  | 53202 | 51.7% | 44092 | 837748
18 | PR-70 | Demonte de vidrio, incluye retiro y disposición final en centro de acopio autorizado | M2 | 30.108 | 14961.1 | 10318 |  |  | 36.73% | 12640 | 380565
19 | CA-47 | Mantenimiento de ventana en madera tipo celosia, incluye marco, cambio de piezas en mal estado, limpieza, masillado, barniz y pintura en poliuretano color similiar al existente, cuyas dimensiones oscilan entre 0.40m y 0.50m de alto x 0,80m y 1.00 de largo | UND | 4 | 444620.75 | 306635 |  |  | 36.73% | 375628 | 1502512
20 | CA-08 | Suministro e instalación de ventana tipo celosia en madera Chanul o choibá maciza inmunizada con acabado en pintura poliuretano díseño y color similiar al existente , incluye tornilleria y todo lo necesario para su correcta instalación, cuyas medidas oscilan entre 0.40m y 0.50m de alto x 0,80m y 1.00 de largo | UND | 26 | 617514.4 | 425872 |  |  | 36.73% | 521693 | 13564018
21 | CA-25 | Suministro e instalación de marco de madera Chanul o choibá maciza inmunizada con acabado en pintura poliuretano color similiar al existente , incluye tornilleria y todo lo necesario para su correcta instalación, cuyas medidas oscilan entre 0.80m y 1.00m de ancho x 1,90m y 2,20m de alto | UND | 19 | 391966.9 | 270322 |  |  | 36.73% | 331144 | 6291736
22 | CA-22 | Suministro e instalación de puerta de madera Chanul o choibá maciza inmunizada con acabado en pintura poliuretano color similiar al existente, conformada por una nave, cuyas dimensiones oscilan entre 0.80m y 1.00m de ancho x 1.90m y 2.20 m de alto, diseño igual al existente, incluye bisagras, chapa, tragaluz, burlete, vidrio (si es necesario), tornilleria y todo lo necesario para su correcta instalación | UND | 19 | 305322.15 | 210567 |  |  | 36.73% | 257945 | 4900955
23 | VA-21 | Reinstalación de vidrio | M2 | 26 | 26949.7 | 18586 |  |  | 36.73% | 22768 | 591968
24 | VA-12 | Suministro e instalacion de vidrio 8mm incoloro - incluye todos los elementos para su correcta instalación | M2 | 19 | 119832.35 | 82643 |  |  | 36.73% | 101238 | 1923522
25 | CA-36 | Suministro e instalación de película de seguridad calibre 4 milésimas en puertas existentes de vidrio templado u otro, según medidas en sitio | M2 | 30.108 | 226026 | 155880 |  | 0 | 145% | 152762 | 4599358
26 | CA-07 | Suministro e instalación de cartera en madera con pintura en acabado en pintura poliuretano, incluye todos los elementos para su correcta instalación | ML | 6 | 29974.4 | 20672 |  | 0 | 145% | 24172 | 145032
MantenimientoTerrazas
27 | RI-08 | Suministro e instalación de membrana pvc, incluye media caña, perlines de fijación, sello perimetral | M2 | 455.96 | 329364.6 | 227148 |  | 302189.73 | 33.83% | 302190 | 137786552
28 | PR-29 | Retiro de tuberia existente, incluye limpieza de perforación | ML | 7 | 5211.3 | 3594 |  | 18674 | 289.4% | 7257 | 50799
29 | IH-01 | Suministro e instalación de tubería pvc sanitaria de 2", cincluye elementos de fijación y soporte, para su correcto funcionamiento | ML | 7 | 44981.9 | 31022 |  | 59030.909 | 62.27% | 44982 | 314874
30 | PR-04 | Perforación de muro o piso en concreto y/o mamposteria para tubo de 2"-3", incluye retiro | UND | 2 | 29326.25 | 20225 |  | 32217.5 | 40.89% | 29326 | 58652
31 | RI-25 | Corte y retiro de membrana pvc existente | ML | 227.98 | 100064.5 | 69010 |  |  | 36.73% | 84537 | 19272745
32 | AC-46 | Suministro y fabricación guardaescoba en concreto en media caña 10 cm | ML | 227.98 | 42161.65 | 29077 |  | 41028.33 | 31.89% | 41028 | 9353563
Tratamiento de humedades internas
33 | PR-01 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 126 | 8086.65 | 5577 |  | 12595.78 | 86.79% | 7985 | 1006110
34 | RI-09 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 126 | 87578.55 | 60399 |  | 53398.45 | 56.59% | 60399 | 7610274
35 | AC-01 | Suministro y aplicación de estuco plástico (Incluye filos y dilataciones) | M2 | 151.2 | 46124.5 | 31810 |  | 41266.88 | 34.69% | 41267 | 6239570
36 | AC-03 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (2 manos)(Incluye filos y dilataciones) | M2 | 252 | 34715.9 | 23942 |  | 26664 | 40.41% | 26664 | 6719328
37 | AC-05 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte(Incluye filos y dilataciones) | M2 | 14.4 | 57907.2 | 39936 |  | 0 | 145% | 39137 | 563573
38 | AC-06 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 2 | M2 | 540 | 29974.4 | 20672 |  | 18270.17 | 56.62% | 20672 | 11162880
39 | PR-01 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 10 | 8086.65 | 5577 |  | 12595.78 | 86.79% | 7985 | 79850
40 | RI-09 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 10 | 87578.55 | 60399 |  | 53398.45 | 56.59% | 60399 | 603990
41 | AC-01 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 12 | 46124.5 | 31810 |  | 41266.88 | 34.69% | 41267 | 495204
42 | AC-17 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 20 | 13073.2 | 9016 |  | 0 | 145% | 8836 | 176720
43 | AC-07 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 12 | 15921 | 10980 |  | 0 | 145% | 10760 | 129120
Almacenamiento
44 | DI-29 | Suministro y fabricación de viga de cimentación en concreto cuyas medidas son 20 cm x 25 cm de alto, incluye acero de refuerzo | M3 | 8.25 |  |  |  | 1029206 |  | 1029206 | 8490950
45 | VA-62 | Suministro e instalación de contenedor o modulo metalico cuyas medidas son 2,40m de ancho x 4,00m de largo, incluye acabado con Sistema epóxico anticorrosivo (tipo marino o industrial), Capa de acabado (esmalte o epóxico) y piso delight vinílico para tráfico pesado, con panel solar,además todos los elementos, materiales, equipos, mano de obra, transporte, cargue, descargue, izaje (si se requiere), anclaje y fijación en sitio. | UND | 1 |  |  |  | 41780000 |  | 41780000 | 41780000
46 | PR-57 | Adecuación de terreno hasta 20 cm incluye relleno y todo lo necesario para la respectiva nivelación del terreno | M2 | 12.5 |  |  |  | 100662.38 |  | 100662 | 1258275
47 | DI-01 | Fundicion de Losa en concreto de 3000 PSI espesor de 0,15 , incluye formaleta, acero de refuerzo en lamina electrosoldada | M2 | 12.5 |  |  |  | 1049087.61 |  | 1049088 | 13113600
Varios
48 | VA-05 | Aseo general | M2 | 1308.9048 | 6829.5 | 4710 |  | 7314.62 | 38.14% | 6830 | 8939820
49 | VA-22 | suministro e instalación de empaques nuevos (tipo caucho o silicona), garantizando un adecuado sellado, hermeticidad y correcto funcionamiento de las ventanas. | ML | 1790.25 | 60921.75 | 42015 |  | 0 | 145% | 41175 | 73713544
50 | VA-23 | Suministro e instalacion de ducto en la lamina galvanizada calibre 20, seccion 33" x 27", incluye adhesivo, tornilleria y demas elementos para su instalacion o union a ducto existente para sistema de desfogue ( Generador Electrico ) | ML | 30 | 555109.3 | 382834 |  |  | 36.73% | 468972 | 14069160
51 | VA-19 | Suministro e instalación de dispensador para papel higienico elaborado en acero inoxidable para rollo de 200 mts hasta 400 mts. Con visor para ve el estado del rollo, con cerradura y llave. Incluye los elementos necesarios para su correcta instaalción | UND | 12 | 773453.2 | 533416 | 313000 | 243507 | 125.2% | 363308 | 4359696
52 | VA-20 | Suministro e instalación de dispensador para toallas de manos elaborado en acero inoxidable, para toallas interdobladas con capacidad minima de 300 toallas, con mecanismo para halar con la mano, con cerradura y llave. Incluye los elementos necesarios para su correcta instaalción | UND | 15 | 1608862 | 1109560 | 178000 | 433608 | 185.4% | 305804 | 4587060
53 | VA-24 | suministro e instalación de señalización horizontal en inicio de rampa (Símbolo de discapacidad (PMR) conforme a normativa vigente) | UND | 1 | 1390641.35 | 959063 | 184630 | 0 | 243.2% | 184630 | 184630
Sistema de Drenaje y Adecuación zona verde
54 | VA-25 | Mantenimiento de zona verde, incluye limpieza, corte de césped, control de plagas, riego, fertilización | M2 | 800 | 78778.5 | 54330 |  |  | 36.73% | 66554 | 53243200
55 | VA-26 | Corfomacion de suelo por capas: tierra negra con abono orgánico, arena gruesa y grava 3/4 | M2 | 400 | 2486.75 | 1715 |  |  | 36.73% | 2101 | 840400
56 | VA-27 | Fabricación de sendero en piedra, adoquín o gravilla), incluye excavación, adecuación terreno, nivelación, manto, cama de arena, bordillo o delimitador, drenajes) | M2 | 250 | 243514.45 | 167941 |  |  | 36.73% | 205728 | 51432000
57 | VA-28 | Siembra de césped | M2 | 400 | 32129.1 | 22158 |  |  | 36.73% | 27144 | 10857600
58 | VA-29 | Suministro y plantación de arbustos y plantas ornamentales (arbol carbonero, arbol Guayacan amarillo, planta hibisco, heliconia, ave del paraiso , palma areca) | UND | 400 | 8450.6 | 5828 |  |  | 36.73% | 7139 | 2855600
Ventilación tanque de agua
59 | VA-31 | Perforación de muro para paso de tuberia 6" | UND | 3 | 21386.05 | 14749 |  |  | 36.73% | 18068 | 54204
60 | VA-32 | Suministro e instalación tubería de ventilación de 6", incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación | ML | 10 | 132457.5 | 91350 |  |  | 36.73% | 111904 | 1119040
61 | CA-48 | Suministro e instalación de celosía en aluminio cuyas medidas oscilan entre 0,20m de altura x 0,60m y 1.00m de largo, , incluyendo estructura de soporte (marco), elementos de fijación, anclajes y refuerzos necesarios para su correcta instalación, asi mismo, Incluye aplicación de imprimante tipo wash primer o promotor de adherencia para aluminio, y acabado con pintura de alto desempeño tipo poliéster, poliuretano o sistema electrostático (pintura en polvo), mínimo dos capas, apta para exposición exterior y ambiente marino, garantizando durabilidad, resistencia a la corrosión y adecuado acabado. | ML | 18 |  |  |  | 925079 |  | 925079 | 16651422
SUBTOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 617820164
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 29% |  |  | 28% |  | 29% | 179167848
IMPREVISTO |  |  |  |  | 1% |  |  | 1% |  | 1% | 6178202
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% |  |  | 5% |  | 5% | 30891008
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 19% |  |  | 19% |  | 19% | 5869292
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA (A) | [10 empty] | 839926514
SEDE TRANSFERENCIA BUENAVENTURA
ITEM | ID | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | [6 empty] | POE
Cubierta
62 | PR-66 | Sumnistro e instalación de cubierta provisional en plastico o lona, incluye cuerda perimetral,alambre, bastidor y todo lo necesario para su correcta instalación y su posterior retiro. | M2 | 672 | 86501.2 | 59656 |  |  | 36.73% | 73079 | 49109088
63 | PR-72 | Desmonte de teja existente , incluye estructura en mal estado y respectivo retiro y disposición final en centro de acopio certificado | M2 | 644.5 | 36245.65 | 24997 |  |  | 36.73% | 30621 | 19735235
64 | CC-20 | Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas son 15 cm x 15cm , incluye materiales complementarios de conexión, , corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos | UND | 48 | 57631.7 | 39746 |  |  | 36.73% | 48689 | 2337072
65 | CC-20 | Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas son 20 cm x 20 cm, incluye materiales complementarios de conexión, , corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos | UND | 10 | 76828.25 | 52985 |  |  | 36.73% | 64907 | 649070
66 | CC-14 | Suministro, fabricación e instalación de estructura metálica para soporte de cubierta, elaborada en tubería rectangular de 100 mm x 50 mm y espesor calibre 2 mm, incluyendo corte, armado, soldadura, fijación, nivelación, anclajes, aplicación de pintura anticorrosiva tipo 3 en 1 y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | ML | 69.02 | 78288.4 | 53992 |  |  | 36.73% | 66140 | 4564983
67 | CC-15 | Suministro, fabricación e instalación de estructura metálica para soporte de cubierta, elaborada en tubería rectangular de 80 mm x 40 mm y espesor calibre 2 mm, incluyendo corte, armado, soldadura, fijación, nivelación, anclajes, aplicación de pintura anticorrosiva tipo 3 en 1 y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | ML | 479.83 | 88368.8 | 60944 |  |  | 36.73% | 74656 | 35822188
68 | CC-36 | Suministro e instalación de teja termoacústica en UPVC multicapa tipo trapezoidal perfil tipo TK5, con ancho útil aproximado de 1.00 m, altura de onda entre 30 y 35 mm, espesor mínimo de 2.0 mm y acabado en color blanco, con capa superior protegida contra radiación UV, alta resistencia a la humedad, ambientes salinos y agentes químicos, y con propiedades de aislamiento térmico y acústico; el sistema incluye traslapo lateral mínimo de una (1) onda y traslapo longitudinal no menor a 15 cm, fijación mediante tornillos autoperforantes galvanizados o inoxidables con arandela de neopreno en la cresta de la onda, sobre estructura metálica secundaria (correas en perfil C o tubular) con separación máxima de 1.20 m, contemplando dilataciones térmicas del material y accesorios de remate y cumbreras; el material deberá cumplir con propiedades mecánicas mínimas de densidad entre 1.4 y 1.5 g/cm³, resistencia a la tracción ≥ 40 MPa y módulo de elasticidad entre 2,500 y 3,500 MPa, garantizando adecuada rigidez estructural, comportamiento a la flexión con deflexión máxima admisible no mayor a L/200, estanqueidad, estabilidad mecánica y durabilidad en condiciones ambientales exigentes. | M2 | 594.24 | 317516.65 | 218977 |  |  | 36.73% | 268247 | 159403097
69 | CC-16 | Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 22, ancho entre 30 y 45 cm, con la pendiente adecuada para evacuación de aguas lluvias; incluye soportes en platina metálica, anclajes, fijaciones, sellado de juntas, sosco, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | ML | 24 | 198618.1 | 136978 |  |  | 36.73% | 167798 | 4027152
70 | CC-37 | Suministro e instalación de cumbrera termoacústica en UPVC tipo TK5, de espesor 2,5 mm, incluyendo todos los accesorios, elementos de fijación y sellado necesarios para su correcta instalación, garantizando durabilidad y adecuado comportamiento térmico y acústico. | ML | 24 | 93925.2 | 64776 |  |  | 36.73% | 79351 | 1904424
71 | IH-03 | Suministro e instalación tubería sanitaria PVC 4", incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación | ML | 16 | 77646.05 | 53549 |  | 71927.31 | 33.5% | 71927 | 1150832
72 | RI-03 | Suministro e instalación de manto asfáltica Foil de aluminio adhesivo | ML | 15 | 111866.05 | 77149 |  | 64914.99 | 60.86% | 77149 | 1157235
73 | VA-33 | Retiro de membrana impermeabilizante en PVC existente que se encuentre deteriorada o en mal estado, mediante medios manuales y/o mecánicos, incluyendo el levantamiento total del material, limpieza de la superficie base, retiro de residuos de adhesivos o fijaciones, cargue, transporte y disposición final de los escombros en sitio autorizado | M2 | 29.91 | 18767.35 | 12943 |  |  | 36.73% | 15855 | 474223
74 | RI-08 | Suministro e instalación de sistema de impermeabilización mediante membrana de PVC, incluye perfiles de fijación (perlines), elementos de anclaje, sellado de juntas y todos los accesorios necesarios para garantizar la impermeabilidad, durabilidad y correcto funcionamiento del sistema. | M2 | 34.41 | 329364.6 | 227148 |  | 302189.73 | 33.83% | 302190 | 10398358
75 | CC-25 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 24 | 65764.75 | 45355 |  |  | 36.73% | 55560 | 1333440
76 | PR-03 | Corte de muro con pulidora | ML | 61.6 | 160499.05 | 110689 |  |  | 36.73% | 135594 | 8352590
77 | PR-12 | Demolición muro existente incluye retiro y disposición final en acopio certificado | M3 | 0.12 | 107385.55 | 74059 |  | 135582 | 57.29% | 107386 | 12886
78 | CA-46 | Suministro, fabricación e instalación de lámina en aluminio arquitectónico perforado para fachada, con patrón de perforación redonda de 10 mm de diámetro, incluyendo estructura de soporte (marco), elementos de fijación, anclajes y refuerzos necesarios para su correcta estabilidad, aplicación de imprimante tipo wash primer o promotor de adherencia para aluminio, y acabado con pintura de alto desempeño tipo poliéster, poliuretano o sistema electrostático (pintura en polvo), mínimo dos capas, apta para exposición exterior y ambiente marino. asi mismo, incluye todos los accesorios, elementos de fijación y mano de obra necesarios para su correcta instalación, garantizando durabilidad, resistencia a la corrosión y adecuado acabado. | M2 | 0.8 | 999398 | 689240 |  | 925079 | 33.53% | 925079 | 740063
79 | CA-47 | Mantenimiento de estructura metalica sección máxima 10cm x10cm (4 caras) , incluye cepillado, limpieza del elemento,eliminación total del óxido superficial, cambio de partes afectadas, Reforzar o rehacer soldaduras defectuosas, Aplicación de Imprimante anticorrosivo, Aplicación de Acabado (esmalte o pintura industrial mate ) y todo lo necesario para su correcta instalación | ML | 105.5 | 78288.4 | 53992 |  |  | 36.73% | 66140 | 6977770
80 | VA-07 | Lavada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito, incluye retiro de material extraño y piezas rotas | M2 | 6.5 | 133494.25 | 92065 |  |  | 36.73% | 112780 | 733070
81 | VA-34 | Suministro y aplicación de impermeabilizante por cristalización tipo Xypex | m2 | 4.5 | 48717.1 | 33598 |  |  | 36.73% | 41158 | 185211
Intervención Baño (piso2)
82 | PR-23 | Desmonte aparatos sanitarios, incluye retiro y disposición final en centro de acopio autorizado | UND | 10 | 77302.4 | 53312 |  | 45011.77 | 60.57% | 53312 | 533120
83 | PR-68 | Desmonte de puertas existentes,incluye retiro y disposición final en centro de acopio autorizado | M2 | 2 | 57360.55 | 39559 |  | 53202 | 33.46% | 53202 | 106404
84 | PR-63 | Desmonte y retiro de espejo existente y disposición final en centro de acopio autorizado | UND | 2 |  | 50385 |  | 81391.9 | 47.06% | 65888 | 131776
85 | PR-31 | Desmonte y retiro las divisiones de baño existentes y disposición final en centro de acopio autorizado | UND | 2 | 154874.5 | 106810 |  | 97236.6 | 53.96% | 106810 | 213620
86 | PR-07 | Demolición enchape de piso, incluye retiro, empaque, trasiego de escombros y disposición final en centro de acopio certificado | M2 | 21.9385 | 23679.95 | 16331 |  | 44941.201 | 120.8% | 24993 | 548309
87 | PR-08 | Demolición enchape de muro, incluye retiro, empaque, trasiego de escombros y disposición final en centro de acopio certificado | M2 | 49.656 | 23679.95 | 16331 |  | 48934.28 | 137.7% | 25791 | 1280678
88 | PR-29 | Retiro de tuberia existente diametros entre 1/2" y 1" | ML | 12.79 | 30107.8 | 20764 |  | 18674 | 55.07% | 7257 | 92817
89 | PR-19 | Retiro de tuberia existente cuyos diametros oscilan entre 2" y 4" | ML | 18.62 |  | 13067 |  | 13994 | 6.851% | 13531 | 251947
90 | PR-35 | Regatas en muros | ML | 6 | 9564.2 | 6596 |  | 12866.923 | 65.57% | 9564 | 57384
91 | IH-12 | Suministro e instalación punto hidráulico 1/2" | UND | 10 | 243362.2 | 167836 |  | 82422.64 | 95.89% | 180964 | 1809640
92 | IH-06 | Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1/2" incluye accesorios | ML | 17.8 | 11923.35 | 8223 |  | 34330.869 | 219% | 14925 | 265665
93 | IH-07 | Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1" incluye accesorios | ML | 5 | 74370.5 | 51290 |  | 37565.138 | 71.76% | 51290 | 256450
94 | IH-20 | Suministro e instalación Registro de corte en bronce 1/2" | UND | 2 | 64156.7 | 44246 |  | 119273.87 | 116.9% | 67216 | 134432
95 | PR-26 | Demolición manual y/o mecánica de mesón existente en concreto o piedra, incluye retiro y disposición final en centro de acopio certificado | ML | 4 | 25820.15 | 17807 |  | 90243 | 280.5% | 35499 | 141996
96 | PR-32 | Corte de piso en concreto con pulidora, incluye retiro y disposición final en centro de acopio certificado | ML | 3 | 160499.05 | 110689 | 26020 | 19746.35 | 205.9% | 22883.175 | 68650
97 | IH-01 | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" incluye todos los elementos y accesorios para su instalación | ML | 15 | 47243.9 | 32582 |  | 59030.909 | 55.98% | 44982 | 674730
98 | IH-11 | suministro e instalación de puntos sanitario de 4" | UND | 4 | 165402.95 | 114071 |  | 141323.065 | 36.32% | 141323 | 565292
99 | IH-03 | Suministro e instalación tubería sanitaria PVC 4", incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación | ML | 31 | 77646.05 | 53549 |  | 71927.31 | 33.5% | 71927 | 2229737
100 | IH-21 | Suministro e instalación de sifón de SOSCO de 2" incluye todos los elementos para su correcta instalación | UND | 2 | 41565.7 | 28666 |  | 83793.78 | 132.6% | 44851 | 89702
101 | IH-19 | Suministro e instalación de tubería pvc sanitaria de 6", con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento | ML | 3 | 132457.5 | 91350 |  | 89135.75 | 47.42% | 91350 | 274050
102 | DI-22 | Alistado piso 4cm mortero 1:3 | M2 | 21.9385 | 67271.3 | 46394 |  | 53776.63 | 38.82% | 53777 | 1179787
103 | AC-10 | Suministro e instalación enchape formato 0,60 X 0,30 para pared, color a definir por la Entidad | M2 | 49.656 | 155535.7 | 107266 |  | 132094.68 | 36.54% | 132095 | 6559309
104 | AC-11 | Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad | M2 | 21.9385 | 138789.65 | 95717 |  | 133323.44 | 32.31% | 133323 | 2924907
105 | IH-24 | Suministro e instalación de tapa registro de 15x15 | UND | 2 | 191065.05 | 131769 |  | 39224.02 | 115.2% | 136978 | 273956
106 | VA-35 | Desmonte y reinstalación de puerta en aluminio, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación | UND | 4 | 312649 | 215620 |  | 388302 | 55.23% | 312649 | 1250596
107 | AP-09 | Suministro e instalación de lavamanos de incrustar, porcelana blanca redondo u ovalado, certificado, incluye sifón. | UND | 4 | 1997657.75 | 1377695 |  |  | 36.73% | 1687676 | 6750704
108 | AP-04 | Suministro e instalación de Grifería de Push para lavamanos | UND | 4 | 783197.2 | 540136 |  | 398239.31 | 71.27% | 540136 | 2160544
109 | AP-02 | Suministro e instalación de sanitario 4.8 lts | UND | 4 | 1013030.9 | 698642 |  | 750624.55 | 41.88% | 750625 | 3002500
110 | IH-16 | Suministro e instalación de Acople con Válvula de Regulación, para sanitario | UND | 4 | 92208.4 | 63592 |  | 65544 | 43.66% | 65544 | 262176
111 | VA-14 | Suministro e instalación de mesón para lavamanos en mármol, e= 20 mm, ancho de 55 cms, incluye estructura metálica y soporte al muro o similar que garantice estabilidad, babero de 15 cms y salpicadero de 10 cms. | ML | 4 | 337009 | 232420 | 617400 | 1092768.32 | 180.3% | 512862 | 2051448
112 | AC-36 | Suministro e instalación de espejo de 4 mm biselado de 2 cm flotante incluye base en aluminio | M2 | 5.2 | 210310.9 | 145042 |  | 440377.1 | 140.4% | 230217 | 1197128
113 | CA-01 | Suministro e instalación puerta entamborada cuyas medidas oscilan entre de 80 cms -90cm de ancho, altura 200cm, incluye marco y chapa | UND | 2 | 1883342.65 | 1298857 |  | 678632 | 92.75% | 1408606 | 2817212
114 | CA-37 | Suministro e instalación de división en aluminio para baños cuyas medidas estan entre 1.21m y 1,50 m x 2 mts, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. | UND | 2 | 442395 | 305100 | 978040 | 2772207 | 347.4% | 974298 | 1948596
115 | CA-32 | suministro e instalación de puerta de 0.80x2mts con pasador y manija, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. | UND | 1 | 1605687.95 | 1107371 |  | 2652078 | 96.2% | 1249813 | 1249813
116 | AP-01 | Suministro e instalación de orinal institucional color blanco incluye grifería sistema push en bronce para Orinal, desagues y accesorios para su correcta instalación | UND | 2 | 670350.95 | 462311 |  | 524813.28 | 39.64% | 524813 | 1049626
117 | CA-24 | suministro e instalación de división en aluminio para orinal de 0,45 x1 mts, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. | UND | 2 | 1002808.4 | 691592 |  | 606846.27 | 57.25% | 691592 | 1383184
118 | CA-32 | suministro e instalación de puerta entre 0,65 y 0,80 mts x2mts con pasador y manija, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. | UND | 4 | 1064414.55 | 734079 |  | 2652078 | 180.2% | 1249813 | 4999252
119 | CA-29 | suministro e instalación de división en aluminio para baños de 0,20 a 0,50 x2 mts, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. | UND | 4 | 1632483.95 | 1125851 |  | 1096425 | 47.61% | 1125851 | 4503404
120 | DI-13 | Mantenimiento y adecuación de caja de inspeccion (tamaño maximo 0,80m x0,80), incluye limpieza, reparación, ajuste y puesta en correcto funcionamiento de la caja de inspección existente, garantizando su operatividad, estanqueidad y condiciones adecuadas de acceso. | UND | 2 | 496542.35 | 342443 |  | 248672 | 72.38% | 342443 | 684886
121 | DI-10 | Suministro y Construcción de caja de aguas negras en concreto 1,00mx1,00m, incluye tapa con marco dividida en 2 y todos los materiales garantizando su correcta funcionalidad, resistencia y estanqueidad. | UND | 1 | 871110.7 | 600766 |  | 1558588 | 110% | 900468 | 900468
122 | DI-10 | Suministro y Construcción de caja de aguas negras en concreto 80 cmx80 cm, incluye tapa con marco dividida en 2 y todos los materiales garantizando su correcta funcionalidad, resistencia y estanqueidad. | UND | 1 | 871110.7 | 600766 |  | 1558588 | 110% | 900468 | 900468
123 | PR-01 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 24.255 | 8086.65 | 5577 |  | 12595.78 | 86.79% | 7985 | 193676
124 | AC-01- | Suministro y aplicación de estuco plástico (Incluye filos y dilataciones) | M2 | 60.6375 | 46124.5 | 31810 |  | 41266.88 | 34.69% | 41267 | 2502328
125 | AC-03 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (2 manos)(Incluye filos y dilataciones) | M2 | 121.275 | 137187.4 | 94612 |  | 26664 | 116.8% | 26664 | 3233677
126 | AC-06 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 2 | M2 | 19.8855 | 210164.45 | 144941 |  | 18270.17 | 132.4% | 20672 | 411073
127 | RI-09 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 24.255 | 125730.95 | 86711 |  | 53398.45 | 83.42% | 60399 | 1464978
128 | AC-17 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 15 | 114349.9 | 78862 |  | 0 | 145% | 8836 | 132540
129 | IE-64 | Desmonte lampara existente, incluye disposición final en centro de acopio certificado | UND | 4 | 53668.85 | 37013 |  | 24456 | 78.93% | 37013 | 148052
130 | IE-09 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 Cuerpo en aluminio o policarbonato resistente a la humedad y a la corrosión. | UND | 4 | 89128.6 | 61468 |  | 115065.45 | 60.13% | 89129 | 356516
131 | IE-13 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida de iluminación | UND | 2 | 358118.1 | 246978 |  | 116037.27 | 98.02% | 265246 | 530492
132 | PR-45 | Desmonte, desinstalación y retiro de interruptores | UND | 2 | 40775.45 | 28121 |  | 8120 | 116.1% | 29183 | 58366
133 | VA-19 | Suministro e instalación de dispensador para papel higienico elaborado en acero inoxidable para rollo de 200 mts hasta 400 mts. Con visor para ver el estado del rollo, con cerradura y llave. Incluye los elementos necesarios para su correcta instalación | UND | 2 | 773453.2 | 533416 | 313000 | 243507 | 125.2% | 363308 | 726616
134 | VA-20 | Suministro e instalación de dispensador para toallas de manos elaborado en acero inoxidable, para toallas interdobladas con capacidad minima de 300 toallas, con mecanismo para halar con la mano, con cerradura y llave. Incluye los elementos necesarios para su correcta instalación | UND | 3 | 1608862 | 1109560 | 178000 | 433608 | 185.4% | 305804 | 917412
135 | PR-17 | Excavación a mano en tierra, incluye trasiego y retiro de escombros a sitio autorizado | M3 | 1 | 52055 | 35900 |  | 131404.47 | 183.5% | 61463 | 61463
136 | CA-53 | Suminsitro e instalación de nave de puerta en madera , incluye acabado y elementos de fijación necesarios para su instalación | UND | 1 |  |  |  | 772240 | 0% | 772240 | 772240
Mantenimiento Tanque Almacenamiento
137 | PR-73 | Retiro de tapa existente, incluye disposición final en sitio autorizado | UND | 1 |  |  |  | 18944.75 | 0% | 18945 | 18945
138 | CA-48 | Suministro e instalación de celosía en aluminio cuyas medidas oscilan entre 0,20m de altura x 0,60m y 1.00m de largo, , incluyendo estructura de soporte (marco), elementos de fijación, anclajes y refuerzos necesarios para su correcta instalación, asi mismo, Incluye aplicación de imprimante tipo wash primer o promotor de adherencia para aluminio, y acabado con pintura de alto desempeño tipo poliéster, poliuretano o sistema electrostático (pintura en polvo), mínimo dos capas, apta para exposición exterior y ambiente marino, garantizando durabilidad, resistencia a la corrosión y adecuado acabado. | ML | 1.8 |  |  |  | 925079 | 0% | 925079 | 1665142
139 | CA-49 | Suminsitro e instalacion de tapa en aluminio cuyas medidas oscilan entre 0,60m y 0.80 de ancho x 0,60m y 0,80m de largo, incluyendo estructura de soporte (marco), elementos de fijación, anclajes y refuerzos necesarios para su correcta instalación, asi mismo, Incluye aplicación de imprimante tipo wash primer o promotor de adherencia para aluminio, y acabado con pintura de alto desempeño tipo poliéster, poliuretano o sistema electrostático (pintura en polvo), mínimo dos capas, apta para exposición exterior y ambiente marino, garantizando durabilidad, resistencia a la corrosión y adecuado acabado. | UND | 1 |  |  |  | 172813 | 0% | 172813 | 172813
140 | VA-36 | Suministro de escalera portátil en aluminio de 2.50 m de longitud, certificada, fabricada en material liviano y resistente a la corrosión, con peldaños antideslizantes, zapatas inferiores en material antideslizante, capacidad de carga acorde a norma, y diseño apto para trabajos de mantenimiento. Incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento y seguridad. | UND | 1 |  |  |  | 492728.5 | 0% | 492729 | 492729
141 | PR-08 | Demolición enchape de muro, incluye retiro, empaque, trasiego de escombros y disposición final en centro de acopio certificado | M2 | 4.69 |  |  |  | 48934.28 | 0% | 25791 | 120960
142 | RI-15 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5cm (superficie con pendiente y media caña) | M2 | 4.69 |  |  |  | 48791.09 | 0% | 48791 | 228830
143 | VA-37 | Suministro y aplicación de material de Impermeabilización mediante recubrimiento epóxico bicomponente, 100% sólidos o de alto contenido de sólidos, apto para contacto con agua potable, aplicado en mínimo dos capas sobre superficie previamente preparada, garantizando alta resistencia química, adherencia y durabilidad. | M2 | 4.69 |  |  |  | 133163 | 0% | 133163 | 624534
144 | RI-08 | Suministro e instalación de sistema de impermeabilización mediante membrana de PVC, incluye perfiles de fijación (perlines), elementos de anclaje, sellado de juntas y todos los accesorios necesarios para garantizar la impermeabilidad, durabilidad y correcto funcionamiento del sistema. | M2 | 4.69 |  |  |  | 302189.73 | 0% | 302190 | 1417271
145 | CA-28 | Suministro, fabricación e instalación de puerta en aluminio tipo celosía, con dimensiones variables entre 0.50 m y 0.65 m de ancho y 2.00 m a 2.30 m de altura, elaborada en perfiles de aluminio, deberá contar con lamas tipo celosía. Incluye marco perimetral en aluminio, debidamente anclado al elemento estructural. Incluye sistema de apertura con barra antipánico, que permita la apertura desde el interior mediante empuje, cerradura, manija exterior, bisagras de alta resistencia, topes y demás herrajes necesarios para su correcto funcionamiento, elementos de fijación, anclajes, refuerzos, instalación a plomo y nivel, así como todos los accesorios requeridos. El acabado deberá ser en aluminio anodizado o con recubrimiento tipo pintura electrostática (poliéster horneado), resistente a la corrosión y apto para ambientes húmedos o marinos. | UND | 1 |  |  |  | 1326570 | 0% | 1326570 | 1326570
146 | VA-38 | Suministro e instalación de base metalica antivibratoria para equipo de presión, con dimensiones aproximadas de 0.40 m de ancho x 0.50 m de largo, conformada por elementos de aislamiento en corcho y goma (neopreno u otro elastómero equivalente), | UND | 1 |  |  |  | 674373 | 0% | 674373 | 674373
147 | VA-39 | Suministro e instalación de válvula de 1” (25 mm) para sistema de distribución de agua potable, fabricada en bronce, incluye accesorios, uniones, adaptadores, sellos (teflón o equivalente), elementos de fijación y soportes, así como el corte, adecuación y limpieza de la tubería existente para su correcta instalación. | UND | 1 |  |  |  | 200412.4 | 0% | 200412 | 200412
148 | VA-40 | Suministro e instalación de filtro tipo “Y” de 1” (25 mm) en bronce, para sistema de distribución de agua potable, incluye accesorios, uniones, adaptadores, sellos (teflón o equivalente), elementos de fijación y soportes, así como el corte, adecuación y limpieza de la tubería para su correcta instalación. | UND | 1 |  |  |  | 200412.4 | 0% | 200412 | 200412
149 | VA-41 | Suministro e instalación de válvulas de paso tipo compuerta, fabricadas en material resistente a la corrosión (hierro dúctil, bronce o latón),IIncluye accesorios, uniones, empaques, tornillería, sellos (teflón o equivalente), elementos de fijación y soportes, así como el corte, adecuación y limpieza de la tubería existente para su correcta instalación. | UND | 1 |  |  |  | 200412.4 | 0% | 200412 | 200412
150 | VA-42 | Suministro e instalación de regulador o reductor de presión en bronce, para sistema de distribución de agua potable, Incluye accesorios, uniones, adaptadores, empaques, sellos (teflón o equivalente), elementos de fijación y soportes, así como el corte, adecuación y limpieza de la tubería para su correcta instalación. | UND | 1 |  |  |  | 507642.5 | 0% | 507643 | 507643
151 | VA-43 | Suministro e instalación de manómetro para sistema de distribución de agua potable, deberá contar con carátula de fácil lectura, escala adecuada al rango de presión del sistema, cuerpo metálico resistente a la corrosión, Incluye accesorios de instalación, tales como válvula de aislamiento (llave de paso), adaptadores, niples, sellos (teflón o equivalente), y elementos necesarios para su correcta fijación y funcionamiento. | UND | 1 |  |  |  | 110852.3 | 0% | 110852 | 110852
152 | IH-07 | Suministro e instalación de tubería de 1” en material PVC presión, incluye accesorios del mismo material y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | ML | 5 |  |  |  | 37565.138 | 0% | 51290 | 256450
153 | IH-06 | Suministro e instalación de tubería de 1/2” en material PVC presión, incluye accesorios del mismo material y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | ML | 5 |  |  |  | 34330.869 | 0% | 14925 | 74625
154 | IH-26 | Suministro e instalación de tubería de 3/4” en material PVC presión, incluye accesorios del mismo material y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | ML | 5 |  |  |  | 71683.48 | 0% | 71683 | 358415
155 | VA-44 | Suministro e instalación de tablero o gabinete para cuenta de medidor de agua, en material resistente a la intemperie y a la corrosión (lámina galvanizada, acero inoxidable, PVC o polimérico), con puerta abatible, sistema de cierre (llave o seguro), Incluye estructura de soporte, marco, elementos de fijación, anclajes, sellos y adecuación del área de instalación, garantizando estabilidad, alineación y correcto funcionamiento del conjunto. | UND | 1 |  |  |  | 641846.3 | 0% | 641846 | 641846
Sistema de detección de incendios
156 | VA-45 | Suministro e instalación de Detector de humo direccionable UL/FM | UND | 8 |  |  |  | 523008.112 | 0% | 523008 | 4184064
157 | VA-46 | Suministro e instalación de detector térmico UL/FM direccionable incluye base | UND | 7 |  |  |  | 541056.224 | 0% | 541056 | 3787392
158 | VA-47 | Suministro e instalación Panel de alarma de incendios listado UL. Hasta 1000 puntos, 4 lazos inteligentes. Incluye programación. | UND | 1 |  |  |  | 8811310.04 | 0% | 8811310 | 8811310
159 | VA-48 | Suministro e instalación de estación manual tipo pulsador con carcasa resistente, incluye caja de montaje sobrepuesta, cableado, canalización, accesorios de conexión, elementos de fijación y soportes, así como su integración al sistema de alarma. | UND | 2 |  |  |  | 632659.124 | 0% | 632659 | 1265318
160 | VA-49 | Suministro e instalación de sirena estroboscópica (sirena con luz tipo strobe), incluye base de montaje, cableado, canalización, accesorios de conexión, elementos de fijación y soportes, así como su integración al sistema de alarma. | UND | 4 |  |  |  | 382835.424 | 0% | 382835 | 1531340
161 | VA-50 | Suministro e instalación de cable de señal, para sistemas de control, monitoreo y/o detección cable deberá ser retardante a la llama y/o libre de halógenos (LSZH) La instalación deberá garantizar continuidad, correcta polaridad, aislamiento, protección mecánica y orden del sistema, evitando interferencias electromagnéticas y daños al cable. | ML | 90 |  |  |  | 7035.776 | 0% | 7036 | 633240
162 | VA-51 | Suministro e instalación de tubería metálica galvanizada de 3/4” para canalización de cableado en sistema de detección y alarma contra incendios, tipo conduit metálico EMT, con accesorios galvanizados, incluye soportes, abrazaderas, elementos de fijación, anclajes, cajas de paso, accesorios de conexión y todos los elementos necesarios, así como el corte, roscado, doblado y fijación de la tubería. | ML | 90 |  |  |  | 37515.372 | 0% | 37515 | 3376350
163 | PR-04 | Perforación de muro para paso de tuberia 3/4" | UND | 3 |  |  |  | 32217.5 | 0% | 29326 | 87978
164 | IE-65 | Suministro e instalación de caja de Conexión 4" x 4" (Tipo Redwell/Intemperie) | UND | 7 |  |  |  | 86677.5 | 0% | 86678 | 606746
Tratamiento de humedades internas
165 | PR-01 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 58.2 | 8086.65 | 5577 |  | 12595.78 | 86.79% | 7985 | 464727
166 | RI-09 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros | M2 | 58.2 | 193367.65 | 133357 |  | 53398.45 | 105% | 147371 | 8576992
167 | AC-01 | Suministro y aplicación de estuco plástico (Incluye filos y dilataciones) | M2 | 69.84 | 46124.5 | 31810 |  | 41266.88 | 34.69% | 41267 | 2882087
168 | AC-03 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (2 manos)(Incluye filos y dilataciones) | M2 | 116.4 | 34715.9 | 23942 |  | 26664 | 40.41% | 26664 | 3103690
169 | AC-06 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 2 | M2 | 36 | 34715.9 | 23942 |  | 18270.17 | 68.69% | 20672 | 744192
170 | PR-01 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 9 | 8086.65 | 5577 |  | 12595.78 | 86.79% | 7985 | 71865
171 | RI-09 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 9 | 193367.65 | 133357 |  | 53398.45 | 105% | 60399 | 543591
172 | AC-01 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 9 | 35822.25 | 24705 |  | 41266.88 | 46.23% | 41267 | 371403
173 | AC-17 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 18 | 34715.9 | 23942 |  | 0 | 145% | 8836 | 159048
174 | AC-07 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 6 | 64030.55 | 44159 |  | 0 | 145% | 10760 | 64560
175 | RI-27 | Suministro y aplicación de cal | M2 | 18 | 14929.2 | 10296 |  |  | 36.73% | 12613 | 227034
Divisiones Livianas
176 | DI-02 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y acabado en pintura | M2 | 103.134 | 127079.45 | 87641 |  | 167999.26 | 63.23% | 127079 | 13106166
177 | DI-25 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , una cara, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación | M2 | 7.2 | 130082.4 | 89712 |  |  | 36.73% | 109897 | 791258
178 | CC-24 | Suministro e instalación de relleno liviano tipo frescasa | M2 | 7.2 | 95708.7 | 66006 |  |  | 36.73% | 80857 | 582170
179 | DI-05 | Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 82.5 | 89507.05 | 61729 |  | 66834.24 | 41.56% | 66834 | 5513805
180 | DI-04 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 82.5 | 438140.7 | 302166 |  | 59054.27 | 125.5% | 321531 | 26526308
181 | AC-16 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 53.82 | 24603.6 | 16968 |  |  | 36.73% | 20786 | 1118703
182 | CA-11 | Suministro e instalación de ventana tipo corrediza, fabricada en perfilería de aluminio anodizado o pintado electrostáticamente color similar al existente, con marco perimetral y hojas móviles | M2 | 26.4 | 633665.95 | 437011 |  | 404818.62 | 52.37% | 437011 | 11537090
Varios
183 | CA-07 | Suministro e instalación de sellador para uso exterior (para ventanas) | ML | 161 | 34193.9 | 23582 |  | 0 | 145% | 24172 | 3891692
184 | PR-74 | Suministro e instalación de cielo raso en pvc incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion | M2 | 60 | 179114.15 | 123527 |  |  | 36.73% | 151321 | 9079260
185 | CA-36 | Suministro e instalación de película de seguridad calibre 4 milésimas en puertas existentes de vidrio templado u otro, según medidas en sitio | M2 | 77.25 | 226026 | 155880 |  | 0 | 145% | 152762 | 11800865
186 | VA-52 | Suministro e instalación de vidrio para ventana celosia, incluye los necesario para su correcta instalación | ML | 10 | 236400.75 | 163035 |  |  | 36.73% | 199718 | 1997180
187 | CA-28 | Suministro e instalación de puerta en aluminio, con dimensiones variables entre 0.80 m y 0.90 m de ancho y 2.00 m a 2.20 m de altura, incluye marco, nave, herrajes de alta resistencia y acabados protectores aptos para ambientes de alta salinidad y humedad. | UND | 1 | 1605687.95 | 1107371 |  | 1326570 | 37.56% | 1326570 | 1326570
188 | PR-74 | Desmonte de cielo raso en pvc, incluye retiro en sitio autorizado | M2 | 30 | 61504.65 | 42417 |  |  | 36.73% | 51961 | 1558830
189 | PR-77 | Desmonte de nave (hoja) de puerta existente | UND | 3 |  |  |  | 36615 | 0% | 36615 | 109845
190 | PR-75 | Desmonte y reinstalación de puertas existentes | UND | 2 |  |  |  | 368372 | 0% | 368372 | 736744
191 | VA-05 | Aseo general | M2 | 660 | 6829.5 | 4710 |  | 7314.62 | 38.14% | 6830 | 4507800
SUBTOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 523324226
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 29% | 29% |  | 28% |  | 29% | 151764026
IMPREVISTO |  |  |  |  | 1% | 1% |  | 1% |  | 1% | 5233242
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 5% |  | 5% |  | 5% | 26166211
IVA |  |  |  |  | 19% | 19% |  | 19% |  | 19% | 4971580
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA | [10 empty] | 711459285
Resumen Reparaciones Buenaventura
|  | Sede Judicial | Costo total
|  | Palacio Nacional de Buenaventura | 839926514
|  | Sede Judicial "Transferencias" de Buenaventura | 711459285
|  | TOTAL | 1551385799

## OFERTA ECONOMICA (Proponente)
Formulario 1 - Oferta Economica
SEDE PALACIO NACIONAL DE BUENAVENTURA
ITEM | ID | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
Mantenimiento de pasamanos existentes
1 | PR-36 | Desmonte de acabado superior en madera del Pasamanos, incluye disposición final en centro de acopio certificado | ML | 55.1 | 0 | 0
2 | CA-41 | Suministro e Instalación acabado superior para Pasamanos en Madera Chanul o choibá maciza inmunizada, con sección semitubular 0,08 x 0,10 con barniz y pintura poliuretano diseño y color similar al existente , incluye tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación | ML | 55.1 | 0 | 0
3 | CA-19 | Mantenimiento de reja metalica (cuerpo baranda), incluye desmonte si es necesario, cepillado, limpieza del elemento,eliminación total del óxido superficial, cambio de partes afectadas, Reforzar o rehacer soldaduras defectuosas, Aplicación de Imprimante anticorrosivo, Aplicación de Acabado (esmalte o pintura industrial mate ) y todo lo necesario para su correcta instalación | M2 | 39.8106 | 0 | 0
4 | PR-48 | Desmonte de reja metálica incluye retiro y disposicion final en centro de acopio certificado | M2 | 12.8928 | 0 | 0
5 | CA-43 | Suministro, fabricación e instalación de reja metálica elaborada en varilla lisa de 3/8” (≈ 1 cm de diámetro), diseño similar al existente, incluye cortes, armado, soldadura, esmerilado, aplicación de anticorrosivo y pintura de acabado, asi como anclajes, fijaciones, herrajes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | M2 | 12.8928 | 0 | 0
6 | CA-44 | Suministro, fabricación e instalación de pasamanos en madera Chanul o choibá maciza inmunizada, sección semitubular 0,10 x 0,10 con barniz y pintura poliuretano diseño y color similiar al existente , incluye soporte de fijación en muro, tornilleria y todo lo necesario para su correcta instalación | ML | 55.1 | 0 | 0
Carpintería metálica (ventanillas de atención - Puerta principal ,Pasamanos sotano, Cerramiento exterior)
7 | PR-48 | Desmonte de reja metalica incluye retiro y disposicion final en centro de acopio certificado | M2 | 47.64 | 0 | 0
8 | CA-45 | Suministro, fabricación e instalación de reja metálica elaborada en varilla lisa de 3/4” (≈ 1,9 cm de diámetro), diseño similar al existente, incluye cortes, armado, soldadura, esmerilado, aplicación de anticorrosivo y pintura de acabado, asi como anclajes, fijaciones, herrajes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | M2 | 27.6 | 0 | 0
9 | CA-46 | Suministro, fabricación e instalación de puerta en reja metálica elaborada en varilla lisa de 3/4” (≈ 1,9 cm de diámetro), diseño similar al existente, incluye cortes, armado, soldadura, esmerilado, aplicación de anticorrosivo y pintura de acabado, asi como anclajes, fijaciones, herrajes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | M2 | 20.04 | 0 | 0
10 | PR-47 | Desmonte de pasamanos metálico existente, incluyendo corte, desanclaje, retiro de fijaciones, cargue, transporte y disposición final de los materiales resultantes en sitio autorizado | ML | 3.168 | 0 | 0
11 | CA-16 | Suministro e instalación de pasamanos metálico tubular de 2", incluye elementos de fijación (platinas, anclajes, otros), pintura anticorrosiva y pintura de esmalte color a definir | ML | 13.634 | 0 | 0
12 | CA-19 | Mantenimiento de reja metalica, incluye desmonte si es necesario, cepillado, limpieza del elemento,eliminación total del óxido superficial, cambio de partes afectadas, Reforzar o rehacer soldaduras defectuosas, Aplicación de Imprimante anticorrosivo, Aplicación de Acabado (esmalte o pintura industrial mate ) y todo lo necesario para su correcta instalación | M2 | 24.15 | 0 | 0
13 | PR-67 | Desmonte de cerramiento malla eslabonada existente, incluye retiro y disposición final en centro de acopio autorizado | M2 | 105 | 0 | 0
14 | AC-45 | Suministro e instalacion de cerramiento en malla eslabonada con tuberia galvanizada de 2" angulos de 3/4 po 1/8, concertina y pintura ( incluye retiro malla eslabonada existente ) | M2 | 105 | 0 | 0
Carpintería en madera
15 | PR-40 | Desmonte de marcos en madera (puertas y/o ventanas), incluye retiro y disposición final en centro autorizado | UND | 32 | 0 | 0
16 | PR-71 | Desmonte de celosia en madera incluye retiro y dispoción final en centro de acopio autorizado, cuyas dimensiones oscilan entre 0.40m y 0.50m de alto x 0,80m y 1.00 de largo | UND | 26 | 0 | 0
17 | PR-68 | Desmonte de puerta de madera, incluye retiroy disposición final en centro de acopio autorizado | UND | 19 | 0 | 0
18 | PR-70 | Demonte de vidrio, incluye retiro y disposición final en centro de acopio autorizado | M2 | 30.108 | 0 | 0
19 | CA-47 | Mantenimiento de ventana en madera tipo celosia, incluye marco, cambio de piezas en mal estado, limpieza, masillado, barniz y pintura en poliuretano color similiar al existente, cuyas dimensiones oscilan entre 0.40m y 0.50m de alto x 0,80m y 1.00 de largo | UND | 4 | 0 | 0
20 | CA-08 | Suministro e instalación de ventana tipo celosia en madera Chanul o choibá maciza inmunizada con acabado en pintura poliuretano díseño y color similiar al existente , incluye tornilleria y todo lo necesario para su correcta instalación, cuyas medidas oscilan entre 0.40m y 0.50m de alto x 0,80m y 1.00 de largo | UND | 26 | 0 | 0
21 | CA-25 | Suministro e instalación de marco de madera Chanul o choibá maciza inmunizada con acabado en pintura poliuretano color similiar al existente , incluye tornilleria y todo lo necesario para su correcta instalación, cuyas medidas oscilan entre 0.80m y 1.00m de ancho x 1,90m y 2,20m de alto | UND | 19 | 0 | 0
22 | CA-22 | Suministro e instalación de puerta de madera Chanul o choibá maciza inmunizada con acabado en pintura poliuretano color similiar al existente, conformada por una nave, cuyas dimensiones oscilan entre 0.80m y 1.00m de ancho x 1.90m y 2.20 m de alto, diseño igual al existente, incluye bisagras, chapa, tragaluz, burlete, vidrio (si es necesario), tornilleria y todo lo necesario para su correcta instalación | UND | 19 | 0 | 0
23 | VA-21 | Reinstalación de vidrio | M2 | 26 | 0 | 0
24 | VA-12 | Suministro e instalacion de vidrio 8mm incoloro - incluye todos los elementos para su correcta instalación | M2 | 19 | 0 | 0
25 | CA-36 | Suministro e instalación de película de seguridad calibre 4 milésimas en puertas existentes de vidrio templado u otro, según medidas en sitio | M2 | 30.108 | 0 | 0
26 | CA-07 | Suministro e instalación de cartera en madera con pintura en acabado en pintura poliuretano, incluye todos los elementos para su correcta instalación | ML | 6 | 0 | 0
MantenimientoTerrazas
27 | RI-08 | Suministro e instalación de membrana pvc, incluye media caña, perlines de fijación, sello perimetral | M2 | 455.96 | 0 | 0
28 | PR-29 | Retiro de tuberia existente, incluye limpieza de perforación | ML | 7 | 0 | 0
29 | IH-01 | Suministro e instalación de tubería pvc sanitaria de 2", cincluye elementos de fijación y soporte, para su correcto funcionamiento | ML | 7 | 0 | 0
30 | PR-04 | Perforación de muro o piso en concreto y/o mamposteria para tubo de 2"-3", incluye retiro | UND | 2 | 0 | 0
31 | RI-25 | Corte y retiro de membrana pvc existente | ML | 227.98 | 0 | 0
32 | AC-46 | Suministro y fabricación guardaescoba en concreto en media caña 10 cm | ML | 227.98 | 0 | 0
Tratamiento de humedades internas
33 | PR-01 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 126 | 0 | 0
34 | RI-09 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 126 | 0 | 0
35 | AC-01 | Suministro y aplicación de estuco plástico (Incluye filos y dilataciones) | M2 | 151.2 | 0 | 0
36 | AC-03 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (2 manos)(Incluye filos y dilataciones) | M2 | 252 | 0 | 0
37 | AC-05 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte(Incluye filos y dilataciones) | M2 | 14.4 | 0 | 0
38 | AC-06 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 2 | M2 | 540 | 0 | 0
39 | PR-01 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 10 | 0 | 0
40 | RI-09 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 10 | 0 | 0
41 | AC-01 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 12 | 0 | 0
42 | AC-17 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 20 | 0 | 0
43 | AC-07 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 12 | 0 | 0
Almacenamiento
44 | DI-29 | Suministro y fabricación de viga de cimentación en concreto cuyas medidas son 20 cm x 25 cm de alto, incluye acero de refuerzo | M3 | 8.25 | 0 | 0
45 | VA-62 | Suministro e instalación de contenedor o modulo metalico cuyas medidas son 2,40m de ancho x 4,00m de largo, incluye acabado con Sistema epóxico anticorrosivo (tipo marino o industrial), Capa de acabado (esmalte o epóxico) y piso delight vinílico para tráfico pesado, con panel solar,además todos los elementos, materiales, equipos, mano de obra, transporte, cargue, descargue, izaje (si se requiere), anclaje y fijación en sitio. | UND | 1 | 0 | 0
46 | PR-57 | Adecuación de terreno hasta 20 cm incluye relleno y todo lo necesario para la respectiva nivelación del terreno | M2 | 12.5 | 0 | 0
47 | DI-01 | Fundicion de Losa en concreto de 3000 PSI espesor de 0,15 , incluye formaleta, acero de refuerzo en lamina electrosoldada | M2 | 12.5 | 0 | 0
Varios
48 | VA-05 | Aseo general | M2 | 1308.9048 | 0 | 0
49 | VA-22 | suministro e instalación de empaques nuevos (tipo caucho o silicona), garantizando un adecuado sellado, hermeticidad y correcto funcionamiento de las ventanas. | ML | 1790.25 | 0 | 0
50 | VA-23 | Suministro e instalacion de ducto en la lamina galvanizada calibre 20, seccion 33" x 27", incluye adhesivo, tornilleria y demas elementos para su instalacion o union a ducto existente para sistema de desfogue ( Generador Electrico ) | ML | 30 | 0 | 0
51 | VA-19 | Suministro e instalación de dispensador para papel higienico elaborado en acero inoxidable para rollo de 200 mts hasta 400 mts. Con visor para ve el estado del rollo, con cerradura y llave. Incluye los elementos necesarios para su correcta instaalción | UND | 12 | 0 | 0
52 | VA-20 | Suministro e instalación de dispensador para toallas de manos elaborado en acero inoxidable, para toallas interdobladas con capacidad minima de 300 toallas, con mecanismo para halar con la mano, con cerradura y llave. Incluye los elementos necesarios para su correcta instaalción | UND | 15 | 0 | 0
53 | VA-24 | suministro e instalación de señalización horizontal en inicio de rampa (Símbolo de discapacidad (PMR) conforme a normativa vigente) | UND | 1 | 0 | 0
Sistema de Drenaje y Adecuación zona verde
54 | VA-25 | Mantenimiento de zona verde, incluye limpieza, corte de césped, control de plagas, riego, fertilización | M2 | 800 | 0 | 0
55 | VA-26 | Corfomacion de suelo por capas: tierra negra con abono orgánico, arena gruesa y grava 3/4 | M2 | 400 | 0 | 0
56 | VA-27 | Fabricación de sendero en piedra, adoquín o gravilla), incluye excavación, adecuación terreno, nivelación, manto, cama de arena, bordillo o delimitador, drenajes) | M2 | 250 | 0 | 0
57 | VA-28 | Siembra de césped | M2 | 400 | 0 | 0
58 | VA-29 | Suministro y plantación de arbustos y plantas ornamentales (arbol carbonero, arbol Guayacan amarillo, planta hibisco, heliconia, ave del paraiso , palma areca) | UND | 400 | 0 | 0
Ventilación tanque de agua
59 | VA-31 | Perforación de muro para paso de tuberia 6" | UND | 3 | 0 | 0
60 | VA-32 | Suministro e instalación tubería de ventilación de 6", incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación | ML | 10 | 0 | 0
61 | CA-48 | Suministro e instalación de celosía en aluminio cuyas medidas oscilan entre 0,20m de altura x 0,60m y 1.00m de largo, , incluyendo estructura de soporte (marco), elementos de fijación, anclajes y refuerzos necesarios para su correcta instalación, asi mismo, Incluye aplicación de imprimante tipo wash primer o promotor de adherencia para aluminio, y acabado con pintura de alto desempeño tipo poliéster, poliuretano o sistema electrostático (pintura en polvo), mínimo dos capas, apta para exposición exterior y ambiente marino, garantizando durabilidad, resistencia a la corrosión y adecuado acabado. | ML | 18 | 0 | 0
SUBTOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 0% | 0
IMPREVISTO |  |  |  |  | 0% | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 0% | 0
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 19% | 0
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA (A) | [5 empty] | 0
SEDE "TRANSFERENCIA" DE BUENAVENTURA
ITEM | ID | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
Cubierta
62 | PR-66 | Sumnistro e instalación de cubierta provisional en plastico o lona, incluye cuerda perimetral,alambre, bastidor y todo lo necesario para su correcta instalación y su posterior retiro. | M2 | 672 | 0 | 0
63 | PR-72 | Desmonte de teja existente , incluye estructura en mal estado y respectivo retiro y disposición final en centro de acopio certificado | M2 | 644.5 | 0 | 0
64 | CC-20 | Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas son 15 cm x 15cm , incluye materiales complementarios de conexión, , corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos | UND | 48 | 0 | 0
65 | CC-20 | Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas son 20 cm x 20 cm, incluye materiales complementarios de conexión, , corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos | UND | 10 | 0 | 0
66 | CC-14 | Suministro, fabricación e instalación de estructura metálica para soporte de cubierta, elaborada en tubería rectangular de 100 mm x 50 mm y espesor calibre 2 mm, incluyendo corte, armado, soldadura, fijación, nivelación, anclajes, aplicación de pintura anticorrosiva tipo 3 en 1 y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | ML | 69.02 | 0 | 0
67 | CC-15 | Suministro, fabricación e instalación de estructura metálica para soporte de cubierta, elaborada en tubería rectangular de 80 mm x 40 mm y espesor calibre 2 mm, incluyendo corte, armado, soldadura, fijación, nivelación, anclajes, aplicación de pintura anticorrosiva tipo 3 en 1 y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | ML | 479.83 | 0 | 0
68 | CC-36 | Suministro e instalación de teja termoacústica en UPVC multicapa tipo trapezoidal perfil tipo TK5, con ancho útil aproximado de 1.00 m, altura de onda entre 30 y 35 mm, espesor mínimo de 2.0 mm y acabado en color blanco, con capa superior protegida contra radiación UV, alta resistencia a la humedad, ambientes salinos y agentes químicos, y con propiedades de aislamiento térmico y acústico; el sistema incluye traslapo lateral mínimo de una (1) onda y traslapo longitudinal no menor a 15 cm, fijación mediante tornillos autoperforantes galvanizados o inoxidables con arandela de neopreno en la cresta de la onda, sobre estructura metálica secundaria (correas en perfil C o tubular) con separación máxima de 1.20 m, contemplando dilataciones térmicas del material y accesorios de remate y cumbreras; el material deberá cumplir con propiedades mecánicas mínimas de densidad entre 1.4 y 1.5 g/cm³, resistencia a la tracción ≥ 40 MPa y módulo de elasticidad entre 2,500 y 3,500 MPa, garantizando adecuada rigidez estructural, comportamiento a la flexión con deflexión máxima admisible no mayor a L/200, estanqueidad, estabilidad mecánica y durabilidad en condiciones ambientales exigentes. | M2 | 594.24 | 0 | 0
69 | CC-16 | Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 22, ancho entre 30 y 45 cm, con la pendiente adecuada para evacuación de aguas lluvias; incluye soportes en platina metálica, anclajes, fijaciones, sellado de juntas, sosco, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | ML | 24 | 0 | 0
70 | CC-37 | Suministro e instalación de cumbrera termoacústica en UPVC tipo TK5, de espesor 2,5 mm, incluyendo todos los accesorios, elementos de fijación y sellado necesarios para su correcta instalación, garantizando durabilidad y adecuado comportamiento térmico y acústico. | ML | 24 | 0 | 0
71 | IH-03 | Suministro e instalación tubería sanitaria PVC 4", incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación | ML | 16 | 0 | 0
72 | RI-03 | Suministro e instalación de manto asfáltica Foil de aluminio adhesivo | ML | 15 | 0 | 0
73 | VA-33 | Retiro de membrana impermeabilizante en PVC existente que se encuentre deteriorada o en mal estado, mediante medios manuales y/o mecánicos, incluyendo el levantamiento total del material, limpieza de la superficie base, retiro de residuos de adhesivos o fijaciones, cargue, transporte y disposición final de los escombros en sitio autorizado | M2 | 29.91 | 0 | 0
74 | RI-08 | Suministro e instalación de sistema de impermeabilización mediante membrana de PVC, incluye perfiles de fijación (perlines), elementos de anclaje, sellado de juntas y todos los accesorios necesarios para garantizar la impermeabilidad, durabilidad y correcto funcionamiento del sistema. | M2 | 34.41 | 0 | 0
75 | CC-25 | Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro | ML | 24 | 0 | 0
76 | PR-03 | Corte de muro con pulidora | ML | 61.6 | 0 | 0
77 | PR-12 | Demolición muro existente incluye retiro y disposición final en acopio certificado | M3 | 0.12 | 0 | 0
78 | CA-46 | Suministro, fabricación e instalación de lámina en aluminio arquitectónico perforado para fachada, con patrón de perforación redonda de 10 mm de diámetro, incluyendo estructura de soporte (marco), elementos de fijación, anclajes y refuerzos necesarios para su correcta estabilidad, aplicación de imprimante tipo wash primer o promotor de adherencia para aluminio, y acabado con pintura de alto desempeño tipo poliéster, poliuretano o sistema electrostático (pintura en polvo), mínimo dos capas, apta para exposición exterior y ambiente marino. asi mismo, incluye todos los accesorios, elementos de fijación y mano de obra necesarios para su correcta instalación, garantizando durabilidad, resistencia a la corrosión y adecuado acabado. | M2 | 0.8 | 0 | 0
79 | CA-47 | Mantenimiento de estructura metalica sección máxima 10cm x10cm (4 caras) , incluye cepillado, limpieza del elemento,eliminación total del óxido superficial, cambio de partes afectadas, Reforzar o rehacer soldaduras defectuosas, Aplicación de Imprimante anticorrosivo, Aplicación de Acabado (esmalte o pintura industrial mate ) y todo lo necesario para su correcta instalación | ML | 105.5 | 0 | 0
80 | VA-07 | Lavada con agua a chorro de aspersión con hipoclorito, incluye retiro de material extraño y piezas rotas | M2 | 6.5 | 0 | 0
81 | VA-34 | Suministro y aplicación de impermeabilizante por cristalización tipo Xypex | m2 | 4.5 | 0 | 0
Intervención Baño (piso2)
82 | PR-23 | Desmonte aparatos sanitarios, incluye retiro y disposición final en centro de acopio autorizado | UND | 10 | 0 | 0
83 | PR-68 | Desmonte de puertas existentes,incluye retiro y disposición final en centro de acopio autorizado | M2 | 2 | 0 | 0
84 | PR-63 | Desmonte y retiro de espejo existente y disposición final en centro de acopio autorizado | UND | 2 | 0 | 0
85 | PR-31 | Desmonte y retiro las divisiones de baño existentes y disposición final en centro de acopio autorizado | UND | 2 | 0 | 0
86 | PR-07 | Demolición enchape de piso, incluye retiro, empaque, trasiego de escombros y disposición final en centro de acopio certificado | M2 | 21.9385 | 0 | 0
87 | PR-08 | Demolición enchape de muro, incluye retiro, empaque, trasiego de escombros y disposición final en centro de acopio certificado | M2 | 49.656 | 0 | 0
88 | PR-29 | Retiro de tuberia existente diametros entre 1/2" y 1" | ML | 12.79 | 0 | 0
89 | PR-19 | Retiro de tuberia existente cuyos diametros oscilan entre 2" y 4" | ML | 18.62 | 0 | 0
90 | PR-35 | Regatas en muros | ML | 6 | 0 | 0
91 | IH-12 | Suministro e instalación punto hidráulico 1/2" | UND | 10 | 0 | 0
92 | IH-06 | Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1/2" incluye accesorios | ML | 17.8 | 0 | 0
93 | IH-07 | Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1" incluye accesorios | ML | 5 | 0 | 0
94 | IH-20 | Suministro e instalación Registro de corte en bronce 1/2" | UND | 2 | 0 | 0
95 | PR-26 | Demolición manual y/o mecánica de mesón existente en concreto o piedra, incluye retiro y disposición final en centro de acopio certificado | ML | 4 | 0 | 0
96 | PR-32 | Corte de piso en concreto con pulidora, incluye retiro y disposición final en centro de acopio certificado | ML | 3 | 0 | 0
97 | IH-01 | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" incluye todos los elementos y accesorios para su instalación | ML | 15 | 0 | 0
98 | IH-11 | suministro e instalación de puntos sanitario de 4" | UND | 4 | 0 | 0
99 | IH-03 | Suministro e instalación tubería sanitaria PVC 4", incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación | ML | 31 | 0 | 0
100 | IH-21 | Suministro e instalación de sifón de SOSCO de 2" incluye todos los elementos para su correcta instalación | UND | 2 | 0 | 0
101 | IH-19 | Suministro e instalación de tubería pvc sanitaria de 6", con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento | ML | 3 | 0 | 0
102 | DI-22 | Alistado piso 4cm mortero 1:3 | M2 | 21.9385 | 0 | 0
103 | AC-10 | Suministro e instalación enchape formato 0,60 X 0,30 para pared, color a definir por la Entidad | M2 | 49.656 | 0 | 0
104 | AC-11 | Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad | M2 | 21.9385 | 0 | 0
105 | IH-24 | Suministro e instalación de tapa registro de 15x15 | UND | 2 | 0 | 0
106 | VA-35 | Desmonte y reinstalación de puerta en aluminio, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación | UND | 4 | 0 | 0
107 | AP-09 | Suministro e instalación de lavamanos de incrustar, porcelana blanca redondo u ovalado, certificado, incluye sifón. | UND | 4 | 0 | 0
108 | AP-04 | Suministro e instalación de Grifería de Push para lavamanos | UND | 4 | 0 | 0
109 | AP-02 | Suministro e instalación de sanitario 4.8 lts | UND | 4 | 0 | 0
110 | IH-16 | Suministro e instalación de Acople con Válvula de Regulación, para sanitario | UND | 4 | 0 | 0
111 | VA-14 | Suministro e instalación de mesón para lavamanos en mármol, e= 20 mm, ancho de 55 cms, incluye estructura metálica y soporte al muro o similar que garantice estabilidad, babero de 15 cms y salpicadero de 10 cms. | ML | 4 | 0 | 0
112 | AC-36 | Suministro e instalación de espejo de 4 mm biselado de 2 cm flotante incluye base en aluminio | M2 | 5.2 | 0 | 0
113 | CA-01 | Suministro e instalación puerta entamborada cuyas medidas oscilan entre de 80 cms -90cm de ancho, altura 200cm, incluye marco y chapa | UND | 2 | 0 | 0
114 | CA-37 | Suministro e instalación de división en aluminio para baños cuyas medidas estan entre 1.21m y 1,50 m x 2 mts, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. | UND | 2 | 0 | 0
115 | CA-32 | suministro e instalación de puerta de 0.80x2mts con pasador y manija, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. | UND | 1 | 0 | 0
116 | AP-01 | Suministro e instalación de orinal institucional color blanco incluye grifería sistema push en bronce para Orinal, desagues y accesorios para su correcta instalación | UND | 2 | 0 | 0
117 | CA-24 | suministro e instalación de división en aluminio para orinal de 0,45 x1 mts, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. | UND | 2 | 0 | 0
118 | CA-32 | suministro e instalación de puerta entre 0,65 y 0,80 mts x2mts con pasador y manija, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. | UND | 4 | 0 | 0
119 | CA-29 | suministro e instalación de división en aluminio para baños de 0,20 a 0,50 x2 mts, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. | UND | 4 | 0 | 0
120 | DI-13 | Mantenimiento y adecuación de caja de inspeccion (tamaño maximo 0,80m x0,80), incluye limpieza, reparación, ajuste y puesta en correcto funcionamiento de la caja de inspección existente, garantizando su operatividad, estanqueidad y condiciones adecuadas de acceso. | UND | 2 | 0 | 0
121 | DI-10 | Suministro y Construcción de caja de aguas negras en concreto 1,00mx1,00m, incluye tapa con marco dividida en 2 y todos los materiales garantizando su correcta funcionalidad, resistencia y estanqueidad. | UND | 1 | 0 | 0
122 | DI-10 | Suministro y Construcción de caja de aguas negras en concreto 80 cmx80 cm, incluye tapa con marco dividida en 2 y todos los materiales garantizando su correcta funcionalidad, resistencia y estanqueidad. | UND | 1 | 0 | 0
123 | PR-01 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 24.255 | 0 | 0
124 | AC-01- | Suministro y aplicación de estuco plástico (Incluye filos y dilataciones) | M2 | 60.6375 | 0 | 0
125 | AC-03 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (2 manos)(Incluye filos y dilataciones) | M2 | 121.275 | 0 | 0
126 | AC-06 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 2 | M2 | 19.8855 | 0 | 0
127 | RI-09 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | M2 | 24.255 | 0 | 0
128 | AC-17 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 15 | 0 | 0
129 | IE-64 | Desmonte lampara existente, incluye disposición final en centro de acopio certificado | UND | 4 | 0 | 0
130 | IE-09 | Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000 Cuerpo en aluminio o policarbonato resistente a la humedad y a la corrosión. | UND | 4 | 0 | 0
131 | IE-13 | Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida de iluminación | UND | 2 | 0 | 0
132 | PR-45 | Desmonte, desinstalación y retiro de interruptores | UND | 2 | 0 | 0
133 | VA-19 | Suministro e instalación de dispensador para papel higienico elaborado en acero inoxidable para rollo de 200 mts hasta 400 mts. Con visor para ver el estado del rollo, con cerradura y llave. Incluye los elementos necesarios para su correcta instalación | UND | 2 | 0 | 0
134 | VA-20 | Suministro e instalación de dispensador para toallas de manos elaborado en acero inoxidable, para toallas interdobladas con capacidad minima de 300 toallas, con mecanismo para halar con la mano, con cerradura y llave. Incluye los elementos necesarios para su correcta instalación | UND | 3 | 0 | 0
135 | PR-17 | Excavación a mano en tierra, incluye trasiego y retiro de escombros a sitio autorizado | M3 | 1 | 0 | 0
136 | CA-53 | Suminsitro e instalación de nave de puerta en madera , incluye acabado y elementos de fijación necesarios para su instalación | UND | 1 | 0 | 0
Mantenimiento Tanque Almacenamiento
137 | PR-73 | Retiro de tapa existente, incluye disposición final en sitio autorizado | UND | 1 | 0 | 0
138 | CA-48 | Suministro e instalación de celosía en aluminio cuyas medidas oscilan entre 0,20m de altura x 0,60m y 1.00m de largo, , incluyendo estructura de soporte (marco), elementos de fijación, anclajes y refuerzos necesarios para su correcta instalación, asi mismo, Incluye aplicación de imprimante tipo wash primer o promotor de adherencia para aluminio, y acabado con pintura de alto desempeño tipo poliéster, poliuretano o sistema electrostático (pintura en polvo), mínimo dos capas, apta para exposición exterior y ambiente marino, garantizando durabilidad, resistencia a la corrosión y adecuado acabado. | ML | 1.8 | 0 | 0
139 | CA-49 | Suminsitro e instalacion de tapa en aluminio cuyas medidas oscilan entre 0,60m y 0.80 de ancho x 0,60m y 0,80m de largo, incluyendo estructura de soporte (marco), elementos de fijación, anclajes y refuerzos necesarios para su correcta instalación, asi mismo, Incluye aplicación de imprimante tipo wash primer o promotor de adherencia para aluminio, y acabado con pintura de alto desempeño tipo poliéster, poliuretano o sistema electrostático (pintura en polvo), mínimo dos capas, apta para exposición exterior y ambiente marino, garantizando durabilidad, resistencia a la corrosión y adecuado acabado. | UND | 1 | 0 | 0
140 | VA-36 | Suministro de escalera portátil en aluminio de 2.50 m de longitud, certificada, fabricada en material liviano y resistente a la corrosión, con peldaños antideslizantes, zapatas inferiores en material antideslizante, capacidad de carga acorde a norma, y diseño apto para trabajos de mantenimiento. Incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento y seguridad. | UND | 1 | 0 | 0
141 | PR-08 | Demolición enchape de muro, incluye retiro, empaque, trasiego de escombros y disposición final en centro de acopio certificado | M2 | 4.69 | 0 | 0
142 | RI-15 | Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5cm (superficie con pendiente y media caña) | M2 | 4.69 | 0 | 0
143 | VA-37 | Suministro y aplicación de material de Impermeabilización mediante recubrimiento epóxico bicomponente, 100% sólidos o de alto contenido de sólidos, apto para contacto con agua potable, aplicado en mínimo dos capas sobre superficie previamente preparada, garantizando alta resistencia química, adherencia y durabilidad. | M2 | 4.69 | 0 | 0
144 | RI-08 | Suministro e instalación de sistema de impermeabilización mediante membrana de PVC, incluye perfiles de fijación (perlines), elementos de anclaje, sellado de juntas y todos los accesorios necesarios para garantizar la impermeabilidad, durabilidad y correcto funcionamiento del sistema. | M2 | 4.69 | 0 | 0
145 | CA-28 | Suministro, fabricación e instalación de puerta en aluminio tipo celosía, con dimensiones variables entre 0.50 m y 0.65 m de ancho y 2.00 m a 2.30 m de altura, elaborada en perfiles de aluminio, deberá contar con lamas tipo celosía. Incluye marco perimetral en aluminio, debidamente anclado al elemento estructural. Incluye sistema de apertura con barra antipánico, que permita la apertura desde el interior mediante empuje, cerradura, manija exterior, bisagras de alta resistencia, topes y demás herrajes necesarios para su correcto funcionamiento, elementos de fijación, anclajes, refuerzos, instalación a plomo y nivel, así como todos los accesorios requeridos. El acabado deberá ser en aluminio anodizado o con recubrimiento tipo pintura electrostática (poliéster horneado), resistente a la corrosión y apto para ambientes húmedos o marinos. | UND | 1 | 0 | 0
146 | VA-38 | Suministro e instalación de base metalica antivibratoria para equipo de presión, con dimensiones aproximadas de 0.40 m de ancho x 0.50 m de largo, conformada por elementos de aislamiento en corcho y goma (neopreno u otro elastómero equivalente), | UND | 1 | 0 | 0
147 | VA-39 | Suministro e instalación de válvula de 1” (25 mm) para sistema de distribución de agua potable, fabricada en bronce, incluye accesorios, uniones, adaptadores, sellos (teflón o equivalente), elementos de fijación y soportes, así como el corte, adecuación y limpieza de la tubería existente para su correcta instalación. | UND | 1 | 0 | 0
148 | VA-40 | Suministro e instalación de filtro tipo “Y” de 1” (25 mm) en bronce, para sistema de distribución de agua potable, incluye accesorios, uniones, adaptadores, sellos (teflón o equivalente), elementos de fijación y soportes, así como el corte, adecuación y limpieza de la tubería para su correcta instalación. | UND | 1 | 0 | 0
149 | VA-41 | Suministro e instalación de válvulas de paso tipo compuerta, fabricadas en material resistente a la corrosión (hierro dúctil, bronce o latón),IIncluye accesorios, uniones, empaques, tornillería, sellos (teflón o equivalente), elementos de fijación y soportes, así como el corte, adecuación y limpieza de la tubería existente para su correcta instalación. | UND | 1 | 0 | 0
150 | VA-42 | Suministro e instalación de regulador o reductor de presión en bronce, para sistema de distribución de agua potable, Incluye accesorios, uniones, adaptadores, empaques, sellos (teflón o equivalente), elementos de fijación y soportes, así como el corte, adecuación y limpieza de la tubería para su correcta instalación. | UND | 1 | 0 | 0
151 | VA-43 | Suministro e instalación de manómetro para sistema de distribución de agua potable, deberá contar con carátula de fácil lectura, escala adecuada al rango de presión del sistema, cuerpo metálico resistente a la corrosión, Incluye accesorios de instalación, tales como válvula de aislamiento (llave de paso), adaptadores, niples, sellos (teflón o equivalente), y elementos necesarios para su correcta fijación y funcionamiento. | UND | 1 | 0 | 0
152 | IH-07 | Suministro e instalación de tubería de 1” en material PVC presión, incluye accesorios del mismo material y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | ML | 5 | 0 | 0
153 | IH-06 | Suministro e instalación de tubería de 1/2” en material PVC presión, incluye accesorios del mismo material y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | ML | 5 | 0 | 0
154 | IH-26 | Suministro e instalación de tubería de 3/4” en material PVC presión, incluye accesorios del mismo material y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | ML | 5 | 0 | 0
155 | VA-44 | Suministro e instalación de tablero o gabinete para cuenta de medidor de agua, en material resistente a la intemperie y a la corrosión (lámina galvanizada, acero inoxidable, PVC o polimérico), con puerta abatible, sistema de cierre (llave o seguro), Incluye estructura de soporte, marco, elementos de fijación, anclajes, sellos y adecuación del área de instalación, garantizando estabilidad, alineación y correcto funcionamiento del conjunto. | UND | 1 | 0 | 0
Sistema de detección de incendios
156 | VA-45 | Suministro e instalación de Detector de humo direccionable UL/FM | UND | 8 | 0 | 0
157 | VA-46 | Suministro e instalación de detector térmico UL/FM direccionable incluye base | UND | 7 | 0 | 0
158 | VA-47 | Suministro e instalación Panel de alarma de incendios listado UL. Hasta 1000 puntos, 4 lazos inteligentes. Incluye programación. | UND | 1 | 0 | 0
159 | VA-48 | Suministro e instalación de estación manual tipo pulsador con carcasa resistente, incluye caja de montaje sobrepuesta, cableado, canalización, accesorios de conexión, elementos de fijación y soportes, así como su integración al sistema de alarma. | UND | 2 | 0 | 0
160 | VA-49 | Suministro e instalación de sirena estroboscópica (sirena con luz tipo strobe), incluye base de montaje, cableado, canalización, accesorios de conexión, elementos de fijación y soportes, así como su integración al sistema de alarma. | UND | 4 | 0 | 0
161 | VA-50 | Suministro e instalación de cable de señal, para sistemas de control, monitoreo y/o detección cable deberá ser retardante a la llama y/o libre de halógenos (LSZH) La instalación deberá garantizar continuidad, correcta polaridad, aislamiento, protección mecánica y orden del sistema, evitando interferencias electromagnéticas y daños al cable. | ML | 90 | 0 | 0
162 | VA-51 | Suministro e instalación de tubería metálica galvanizada de 3/4” para canalización de cableado en sistema de detección y alarma contra incendios, tipo conduit metálico EMT, con accesorios galvanizados, incluye soportes, abrazaderas, elementos de fijación, anclajes, cajas de paso, accesorios de conexión y todos los elementos necesarios, así como el corte, roscado, doblado y fijación de la tubería. | ML | 90 | 0 | 0
163 | PR-04 | Perforación de muro para paso de tuberia 3/4" | UND | 3 | 0 | 0
164 | IE-65 | Suministro e instalación de caja de Conexión 4" x 4" (Tipo Redwell/Intemperie) | UND | 7 | 0 | 0
Tratamiento de humedades internas
165 | PR-01 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | M2 | 58.2 | 0 | 0
166 | RI-09 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros | M2 | 58.2 | 0 | 0
167 | AC-01 | Suministro y aplicación de estuco plástico (Incluye filos y dilataciones) | M2 | 69.84 | 0 | 0
168 | AC-03 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (2 manos)(Incluye filos y dilataciones) | M2 | 116.4 | 0 | 0
169 | AC-06 | Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 2 | M2 | 36 | 0 | 0
170 | PR-01 | Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado | ML | 9 | 0 | 0
171 | RI-09 | Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco | ML | 9 | 0 | 0
172 | AC-01 | Suministro y aplicación de estuco plástico | ML | 9 | 0 | 0
173 | AC-17 | Suministro y aplicación de vinilo tipo 2 (3 manos) | ML | 18 | 0 | 0
174 | AC-07 | Suministro y aplicación de pintura en esmalte | ML | 6 | 0 | 0
175 | RI-27 | Suministro y aplicación de cal | M2 | 18 | 0 | 0
Divisiones Livianas
176 | DI-02 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y acabado en pintura | M2 | 103.134 | 0 | 0
177 | DI-25 | Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , una cara, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación | M2 | 7.2 | 0 | 0
178 | CC-24 | Suministro e instalación de relleno liviano tipo frescasa | M2 | 7.2 | 0 | 0
179 | DI-05 | Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo | ML | 82.5 | 0 | 0
180 | DI-04 | Suministro e instalación de alma en madera de 88mm | ML | 82.5 | 0 | 0
181 | AC-16 | Suministro e instalación de guarda escoba en pvc | ML | 53.82 | 0 | 0
182 | CA-11 | Suministro e instalación de ventana tipo corrediza, fabricada en perfilería de aluminio anodizado o pintado electrostáticamente color similar al existente, con marco perimetral y hojas móviles | M2 | 26.4 | 0 | 0
Varios
183 | CA-07 | Suministro e instalación de sellador para uso exterior (para ventanas) | ML | 161 | 0 | 0
184 | PR-74 | Suministro e instalación de cielo raso en pvc incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion | M2 | 60 | 0 | 0
185 | CA-36 | Suministro e instalación de película de seguridad calibre 4 milésimas en puertas existentes de vidrio templado u otro, según medidas en sitio | M2 | 77.25 | 0 | 0
186 | VA-52 | Suministro e instalación de vidrio para ventana celosia, incluye los necesario para su correcta instalación | ML | 10 | 0 | 0
187 | CA-28 | Suministro e instalación de puerta en aluminio, con dimensiones variables entre 0.80 m y 0.90 m de ancho y 2.00 m a 2.20 m de altura, incluye marco, nave, herrajes de alta resistencia y acabados protectores aptos para ambientes de alta salinidad y humedad. | UND | 1 | 0 | 0
188 | PR-74 | Desmonte de cielo raso en pvc, incluye retiro en sitio autorizado | M2 | 30 | 0 | 0
189 | PR-77 | Desmonte de nave (hoja) de puerta existente | UND | 3 | 0 | 0
190 | PR-75 | Desmonte y reinstalación de puertas existentes | UND | 2 | 0 | 0
191 | VA-05 | Aseo general | M2 | 660 | 0 | 0
SUBTOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 0% | 0
IMPREVISTO |  |  |  |  | 0% | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 0% | 0
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 19% | 0
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU E IVA (A) | [5 empty] | 0
NOTA:
1 Diligenciar unicamente los valores sombreados en color amarillo y presentar el archivo firmado
2 El valor total de la oferta económica y los valores unitarios ofrecidos se presentarán en pesos colombianos sin incluir centavos en cada uno de sus cálculos y deberá incluir todos los impuestos.
Resumen Reparaciones Buenaventura
|  | Sede Judicial | Costo total
|  | Palacio Nacional de Buenaventura | 0
|  | Sede Judicial "Transferencias" de Buenaventura | 0
|  | TOTAL | 0
FIRMA DEL PROPONENTE (PERSONA NATURAL, REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA O REPRESENTANTE DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL