ESTUDIOS PREVIOS

| 1 | Descripción de la necesidad: |  |
| --- | --- | --- |
| Que el Artículo 2° de la Constitución Política de Colombia, establece que son fines esenciales del estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general, y garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la constitución. Que el artículo 52 ibídem consagra el derecho al deporte en sus diversas manifestaciones, recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, forma parte de la educación y constituye un gasto público social. Que el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y la Ley 80 de 1993, el Municipio de Cerinza (Boyacá) requiere justificar de manera técnica, jurídica y financiera la contratación estatal orientada al mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de la Estación de Policía municipal. La Estación de Policía de Cerinza es una edificación de carácter público clasificada como infraestructura crítica y esencial, destinada al cumplimiento de los fines constitucionales del Estado (Art. 2 de la Constitución Política de Colombia), orientados a garantizar el orden público, la seguridad ciudadana, la convivencia pacífica y la protección de los derechos de los habitantes del municipio. "El Municipio de CERINZA requiere contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de la Estación de Policía del Municipio de Cerinza - Boyacá, con el fin de mitigar el deterioro progresivo de sus instalaciones, garantizar condiciones locativas aptas para el personal uniformado y la atención a la ciudadanía, asegurar la integridad estructural y funcional del inmueble, y optimizar el uso de los recursos públicos mediante la conservación periódica del patrimonio institucional." En cumplimiento de lo anterior, el Municipio de Cerinza elaboró el presente Estudio Previo, esperando de esta manera identificar la necesidad que motiva la suscripción de un contrato estatal y los elementos necesarios para desarrollar el procedimiento de escogencia del contratista que colaborará con la administración en la consecución de los fines estatales. Así las cosas, la administración Municipal destaca la importancia de la contratación que se pretende ejecutar, iniciando por describir la necesidad de ejecutar actividades de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CERINZA, con el propósito de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para la prestación de los servicios dirigidos a la población adulta mayor beneficiaria del programa. Por su parte, las entidades públicas por mandato constitucional tienen la obligación de implementar los mecanismos necesarios que garanticen la materialización de los fines estatales, buscando siempre la prestación eficiente de los servicios públicos y un permanente mejoramiento en la calidad de vida de la población Haciendo referencia a las normas Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el decreto No. 1082 de 2015, en busca de la transparencia en la actividad contractual, presentamos el presente estudio previo que analiza la conveniencia y oportunidad de realizar la contratación por parte del municipio de Cerinza. De conformidad con el artículo 1 de la constitución política de Colombia “Colombia es un Estado Social de derecho, organizando en forma de Republica unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés” Que en artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece que son fines esenciales del estado: “Servir a la comunidad promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (…)” El mantenimiento, adecuación y conservación en buen estado de las estaciones de policía en Colombia se rige por un marco legal que combina normas de orden público, contratación estatal, administración de bienes públicos y presupuesto. Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana) – Artículo 199: Establece los deberes de los alcaldes y gobernadores respecto a la seguridad ciudadana, especificando la responsabilidad de destinar recursos para la infraestructura, logística y equipamiento de la fuerza pública en su jurisdicción. Ley 418 de 1997 (modificada y prorrogada por la Ley 2272 de 2022) – Fondo Territorial de Seguridad (FONSET): Regula el uso de los fondos de seguridad territorial. Los artículos relativos a la destinación de los recursos del FONSET facultan a las entidades territoriales (Alcaldías y Gobernaciones) a financiar la construcción, conservación, reparación y mantenimiento de la infraestructura de la Policía Nacional. Decreto 1066 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Interior): Establece los criterios de articulación entre las entidades territoriales y la Policía Nacional para la cofinanciación y mantenimiento de la infraestructura de seguridad. Ley 80 de 1993 y Decreto 1082 de 2015 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública): Aplica para los procesos de contratación del mantenimiento. Obliga a las entidades a elaborar Estudios Previos que justifiquen la necesidad de mantener en condiciones de habitabilidad y funcionalidad los bienes inmuebles institucionales bajo los principios de economía, planeación y preservación del patrimonio público. Ley 734 de 2002 / Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario):Impone a los servidores públicos la obligación de custodiar y cuidar los bienes públicos asignados o destinados al servicio, siendo una falta disciplinaria la omisión en el mantenimiento de la infraestructura que ponga en riesgo la prestación del servicio o genere deterioro patrimonial. Los principios rectores de la administración municipal tienen como eje fundamental la organización y el funcionamiento de los municipios, lo cual se desarrolla con arreglo a los postulados que rigen la función administrativa. El presente proceso de contratación se sustenta en la Ley 1801 de 2016 (Artículo 199), que atribuye a las entidades territoriales la obligación de apoyar la logística e infraestructura de la Fuerza Pública; la Ley 418 de 1997 y el Decreto 1066 de 2015 en lo relativo a la ejecución de recursos del FONSET para la conservación de la infraestructura de seguridad; y la Ley 80 de 1993, en cumplimiento de los principios de planeación y preservación de los bienes destinados a la prestación de servicios públicos esenciales." Los municipios determinan con claridad la misión, propósito y metas de cada una de sus dependencias o entidades, dando cumplimiento al principio de eficacia, así mismo deberán optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y éticos, definir una organización administrativa racional que les permita cumplir, de manera adecuada, las funciones y servicios a su cargo, aplicando el principio de eficiencia. Teniendo en cuenta lo anterior, la administración municipal, ha decidido contratar el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CERINZA - BOYACÁ |  |  |
| 2 | DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR |  |
| 2.1 Objeto del contrato: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CERINZA - BOYACÁ 2.2 Alcance: El contratista se obliga a realizar a todo costo el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas de la Estación de Policía del Municipio de Cerinza - Boyacá, que comprende las actividades de reparación, sustitución, conservación y adecuación de: mesones, redes hidrosanitarias y aparatos sanitarios, mampostería, pañetes y pintura general interior/exterior, carpintería metálica y cerrajería de seguridad, cielos rasos y enchapes. Las obras deberán ejecutarse incluyendo el suministro de materiales de primera calidad, mano de obra calificada, herramientas, equipos, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, de acuerdo con las especificaciones técnicas y requerimientos de la interventoría o supervisión asignada En virtud del principio de planeación, el municipio de Cerinza , está obligado a la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección así mismo se debe determinar sus necesidades, analizar los mecanismos más idóneos para satisfacerlas y las condiciones en las cuales realizarán las contrataciones requeridas, todo ello dentro del marco legal, para obtener bienes, servicios y obras de primera calidad, de forma oportuna y con el mejor precio del mercado. 2.3 Descripción detallada de las Actividades a desarrollar: # . ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES POR ÍTEM ## Ítem 1. Mesones en concreto A = 0.60 m, 17.5 MPa (2500 psi), incluye refuerzo, e = 0.10 m Ítem Gobernación: 2.04.09; Unidad: M2; Cantidad: 9,41. Descripción y ejecución: Construcción de mesones en concreto de resistencia f'c = 17.5 MPa (2500 psi), ancho 0.60 m y espesor 0.10 m, incluyendo el acero de refuerzo indicado en los despieces. Comprende formaleta, figuración y colocación del refuerzo, vaciado, vibrado, curado y acabado superficial liso. El concreto y el acero cumplirán la NSR-10 (Títulos C y B) y la NTC 673 para verificación de resistencia a compresión. Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de mesón terminado y aprobado por la interventoría, incluidos materiales, refuerzo, formaleta, equipo y mano de obra. ## Ítem 2. Muro en ladrillo tolete común de e = 0.10 m Ítem Gobernación: 2.04.30; Unidad: M2; Cantidad: 10,75. Descripción y ejecución: Construcción de muros en ladrillo tolete común de espesor 0.10 m, pegados con mortero 1:4, con juntas uniformes de 1.0 a 1.5 cm, aparejo trabado y verificación permanente de plomo, nivel y alineamiento. Cumplirá los requisitos de mampostería de la NSR-10 (Título D). Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de muro ejecutado, descontando vanos mayores a 2.0 M2. ## Ítem 3. Pañete liso muros 1:4 Ítem Gobernación: 1.03.12; Unidad: M2; Cantidad: 6,97. Descripción y ejecución: Revoque o pañete liso sobre muros con mortero 1:4, espesor promedio de 1.5 a 2.0 cm, sobre superficie previamente humedecida y libre de polvo o residuos. Se ejecutará con maestras para garantizar planitud, plomo y acabado liso listo para estuco o pintura. Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de pañete terminado. ## Ítem 4. Demolición de cielo falso en estructura de aluminio (incluye retiro y acarreo libre hasta 5 km) Ítem Gobernación: 2.01.17; Unidad: M2; Cantidad: 253,20. Descripción y ejecución: Desmonte y demolición de cielos falsos existentes con estructura de aluminio, incluyendo el retiro de láminas, perfilería y accesorios de fijación. Comprende la clasificación del material aprovechable, cargue y acarreo libre de escombros hasta 5 km a sitio de disposición autorizado, conforme a la normativa ambiental vigente. Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de área intervenida, incluidos retiro, cargue, acarreo y disposición. ## Ítem 5. Suministro e instalación de esmalte lámina llena 3 manos Ítem Gobernación: 2.07.02; Unidad: M2; Cantidad: 33,10. Descripción y ejecución: Suministro y aplicación de pintura tipo esmalte sobre superficies metálicas de lámina (superficie llena), previa limpieza, remoción de óxido, lijado y aplicación de anticorrosivo. Se aplicarán tres (3) manos de esmalte hasta lograr cubrimiento uniforme, sin escurrimientos ni marcas de brocha. Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de superficie pintada. ## Ítem 6. Suministro e instalación de esmalte lámina lineal 3 manos Ítem Gobernación: 2.07.01; Unidad: ML; Cantidad: 825,91. Descripción y ejecución: Suministro y aplicación de esmalte sobre elementos metálicos lineales (marcos, perfiles, pasamanos, tuberías a la vista), con preparación previa de la superficie, anticorrosivo y tres (3) manos de esmalte de acabado uniforme. Medida y forma de pago: Por metro lineal (ML) de elemento pintado. ## Ítem 7. Suministro e instalación de esmalte madera llena 3 manos Ítem Gobernación: 2.07.04; Unidad: M2; Cantidad: 59,80. Descripción y ejecución: Suministro y aplicación de esmalte sobre superficies de madera, previa preparación (lijado y sellador para madera). Aplicación de tres (3) manos hasta obtener un acabado uniforme y protector. Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de superficie pintada. ## Ítem 8. Suministro e instalación de estuco y vinilo a tres manos en muros Ítem Gobernación: 2.07.10; Unidad: M2; Cantidad: 3,20. Descripción y ejecución: Suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros y posterior pintura tipo vinilo a tres (3) manos, con lijado intermedio, hasta obtener una superficie lisa, uniforme y sin imperfecciones. Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) terminado. ## Ítem 9. Suministro e instalación de pintura koraza o similar para fachadas tres manos Ítem Gobernación: 2.07.15; Unidad: M2; Cantidad: 461,82. Descripción y ejecución: Suministro y aplicación de pintura tipo koraza o similar de uso exterior (impermeabilizante y resistente a la intemperie) sobre fachadas, previa limpieza, resane y sellado de fisuras. Se aplicarán tres (3) manos garantizando cubrimiento total y adherencia. Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de fachada pintada. ## Ítem 10. Suministro e instalación de vinilo tipo I sobre pañete o estuco a tres manos Ítem Gobernación: 2.07.14; Unidad: M2; Cantidad: 505,48. Descripción y ejecución: Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I sobre superficies de pañete o estuco, en tres (3) manos, con cubrimiento uniforme. La pintura cumplirá los requisitos de calidad de la NTC 1335. Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de superficie pintada. ## Ítem 11. Suministro e instalación de cielo raso en PVC de 7 mm Ítem Gobernación: 2.09.01; Unidad: M2; Cantidad: 234,97. Descripción y ejecución: Suministro e instalación de cielo raso en láminas de PVC de 7 mm de espesor, sobre estructura de soporte (perfilería metálica), con nivelación, fijación segura, uniones a tope y remates perimetrales. Incluye accesorios de sujeción. Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de cielo raso instalado. ## Ítem 12. Suministro e instalación de manto asfáltico de 3 mm para impermeabilizaciones Ítem Gobernación: 2.08.14; Unidad: M2; Cantidad: 151,97. Descripción y ejecución: Suministro e instalación de manto asfáltico de 3 mm sobre superficies a impermeabilizar (placas y cubiertas), previa limpieza e imprimación asfáltica. Aplicación con soplete, con traslapos mínimos de 10 cm y sellado de uniones, garantizando estanqueidad total. Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de área impermeabilizada. ## Ítem 13. Suministro e instalación de cielo raso en lámina de fibrocemento de 6.0 mm Ítem Gobernación: 2.09.07; Unidad: M2; Cantidad: 17,27. Descripción y ejecución: Suministro e instalación de cielo raso en lámina de fibrocemento de 6.0 mm sobre estructura metálica de soporte, nivelada y fijada, con remates y uniones tratadas. Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de cielo raso instalado. ## Ítem 14. Suministro e instalación de panel LED redondo de sobreponer de 12 W Ítem Gobernación: 2.10.172; Unidad: UND; Cantidad: 24,00. Descripción y ejecución: Suministro e instalación de paneles LED redondos de sobreponer de 12 W, incluida la conexión eléctrica, fijación y pruebas de funcionamiento. La instalación cumplirá el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). Medida y forma de pago: Por unidad (UND) instalada y en funcionamiento. ## Ítem 15. Suministro e instalación de panel LED cuadrado de incrustar de 18 W Ítem Gobernación: 2.10.173; Unidad: UND; Cantidad: 14,00. Descripción y ejecución: Suministro e instalación de paneles LED cuadrados de incrustar de 18 W en cielo raso, incluida la conexión eléctrica y pruebas de funcionamiento, conforme al RETIE. Medida y forma de pago: Por unidad (UND) instalada y en funcionamiento. ## Ítem 16. Suministro e instalación de vidrio crudo incoloro de 5.0 mm Ítem Gobernación: 2.17.09; Unidad: M2; Cantidad: 1,00. Descripción y ejecución: Suministro e instalación de vidrio crudo incoloro de 5.0 mm en ventanería, con empaques, pisavidrios y fijación segura. Cumplirá la NTC 1467. Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de vidrio instalado. ## Ítem 17. Suministro e instalación de puerta en lámina cal. 18 (incluye anticorrosivo, no incluye cerradura) Ítem Gobernación: 2.15.06; Unidad: M2; Cantidad: 2,00. Descripción y ejecución: Suministro e instalación de puerta en lámina calibre 18 con marco metálico, incluida la aplicación de anticorrosivo, bisagras y ajuste de funcionamiento. No incluye cerradura. Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de puerta instalada. ## Ítem 18. Suministro e instalación de combo sanitario (incluye griferías y accesorios) Ítem Gobernación: 2.12.175; Unidad: UND; Cantidad: 1,00. Descripción y ejecución: Suministro e instalación de combo sanitario (sanitario y lavamanos) con sus griferías y accesorios, incluida la conexión hidrosanitaria, sellado y pruebas de funcionamiento y estanqueidad. Cumplirá las NTC aplicables a aparatos sanitarios. Medida y forma de pago: Por unidad (UND) instalada y en funcionamiento. ## Ítem 19. Suministro e instalación de reja tipo bancaria en varilla cuadrada (incluye anticorrosivo) Ítem Gobernación: 2.15.09; Unidad: M2; Cantidad: 18,27. Descripción y ejecución: Suministro e instalación de reja tipo bancaria en varilla cuadrada, con uniones soldadas, aplicación de anticorrosivo y anclaje firme a la estructura existente, verificando escuadra y alineamiento. Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de reja instalada. ## Ítem 20. Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 10.00 mm (incluye herrajes y cerradura) Ítem Gobernación: APU 1; Unidad: M2; Cantidad: 3,12. Descripción y ejecución: Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de seguridad de 10.00 mm, incluidos herrajes, cerradura y accesorios de fijación. El vidrio templado cumplirá la NTC 1578. Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de puerta instalada y en funcionamiento. ## Ítem 21. Acabado mesón para baños y cocina en granito pulido Ítem Gobernación: 2.19.02; Unidad: M2; Cantidad: 3,01. Descripción y ejecución: Suministro e instalación de acabado en granito pulido sobre mesones de baños y cocina, incluido el pulido, sellado y remates, con superficie uniforme y sin imperfecciones. Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de mesón terminado. ## Ítem 22. Alistado de piso 1:3 impermeabilizado, e = 4.0 cm Ítem Gobernación: 2.05.03; Unidad: M2; Cantidad: 151,97. Descripción y ejecución: Alistado de piso en mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante integral, espesor 4.0 cm, nivelado y con las pendientes requeridas, como base para acabado final o impermeabilización. Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de alistado terminado. ## Ítem 23. Concreto simple de 21 MPa (3000 psi) Ítem Gobernación: 1.01.04; Unidad: M3; Cantidad: 0,63. Descripción y ejecución: Suministro, mezcla, transporte, colocación, vibrado y curado de concreto simple de f'c = 21 MPa (3000 psi). Se cumplirá la NSR-10 (Título C) y se verificará la resistencia mediante ensayos de compresión según la NTC 673. Medida y forma de pago: Por metro cúbico (M3) de concreto colocado. ## Ítem 24. Suministro e instalación de estuco muros Ítem Gobernación: 2.07.08; Unidad: M2; Cantidad: 116,45. Descripción y ejecución: Suministro y aplicación de estuco sobre muros, con lijado hasta obtener una superficie lisa, uniforme y lista para la aplicación de pintura. Medida y forma de pago: Por metro cuadrado (M2) de estuco terminado. ## Ítem 25. Suministro e instalación de tubo agua negra tipo pesado D = 2" Ítem Gobernación: 2.19.08; Unidad: ML; Cantidad: 18,00. Descripción y ejecución: Suministro e instalación de tubería sanitaria (aguas negras) tipo pesado de 2" de diámetro, incluidos accesorios, soldadura líquida/pegante, soportes y pendientes reglamentarias, con pruebas de estanqueidad. Cumplirá la NTC 1087. Medida y forma de pago: Por metro lineal (ML) de tubería instalada y probada. Aspectos Técnicos: ÍTEM DE PAGO; ÍTEM GOBERNACIÓN; DESCRIPCIÓN; UND; CANT. I; MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA. 1; 2,04,09; MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M.; M2; 9.41. 2; 2,04,30; MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.; M2; 10.75. 3; 1,03,12; PAÑETE LISO MUROS 1:4; M2; 6.97. 4; 2,01,17; DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.); M2; 253.20. 5; 2,07,02; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS; M2; 33.10. 6; 2,07,01; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS; ML; 825.91. 7; 2,07,04; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS; M2; 59.80. 8; 2,07,10; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS; M2; 3.20. 9; 2,07,15; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS; M2; 461.82. 10; 2,07,14; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.; M2; 505.48. 11; 2,09,01; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.; M2; 234.97. 12; 2,08,14; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.; M2; 151.97. 13; 2,09,07; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 6.0 MM.; M2; 17.27. 14; 2,10,172; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 12 W; UND; 24.00. 15; 2,10,173; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE INCRUSTAR DE 18 W; UND; 14.00. 16; 2,17,09; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM.; M2; 1.00. 17; 2,15,06; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).; M2; 2.00. 18; 2,12,175; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS; UND; 1.00. 19; 2,15,09; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA TIPO BANCARIA EN VARILLA CUADRADA. ( INCLUYE ANTICORROSIVO).; M2; 18.27. 20; APU 1; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10.00 MM. (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURA); M2; 3.12. 21; 2,19,02; ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO; M2; 3.01. 22; 2,05,03; ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM.; M2; 151.97. 23; 1,01,04; CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI); M3; 0.63. 24; 2,07,08; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO MUROS; M2; 116.45. 25; 2,19,08; SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO AGUA NEGRA TIPO PESADO D=2"; ML; 18.00. |
| 3 | Clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC): |  |
| Código; Descripción. 721015; SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN. 721029; SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES. 721033; SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA. 721214; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y DE SEGURIDAD (INCLUYE ESTACIONES DE POLICÍA, CAI, CELDAS Y GARITAS).. |
| 4 | Obligaciones que debe asumir el contratista: |  |
| 4.1. | Generales |  |
| 4.1.1. | Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral algu no entre el CONTRATISTA y EL MUNICIPIO. |  |
| 4.1.2. | Constituir y allegar al MUNICIPIO las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. (cuando aplique). |  |
| 4.1.3. | Realizar la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, de conformidad con lo establecido en la Ley 1562 2012. |  |
| 4.1.4. | Realizar el pago de los aportes al Régimen de Seguridad Social y entregar copia de la planilla y demás documentación correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. |  |
| 4.1.5. | Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente. (Aplica para Persona Jurídica). |  |
| 4.1.6. | Presentar la cuenta de cobro ó factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de actividades realizadas o productos relacionados en el contrato, para efectos de que sean recibidos a satisfacción por parte del supervisor, para el pago respectivo. |  |
| 4.1.7. | Entregar los informes del acompañamiento, sobre las acciones adelantadas en el marco del cumplimiento al objeto contractual, que le solicite el supervisor. |  |
| 4.1.8. | Participar y apoyar al municipio en todas las reuniones a las que ésta lo convoque, relacionadas con la ejecución del contrato. |  |
| 4.1.9. | Dar aplicación al Sistema Integrado de Gestión adoptado por el municipio, y demás sistemas que tenga implementados la entidad. |  |
| 4.1.10. | Tramitar con la oportunidad debida, todos los requerimientos y/o solicitudes que le sean asignados en desarrollo del objeto contractual |  |
| 4.1.11. | Entregar tanto en medio físico, como magnético todos los documentos e información generada en desarrollo del objeto contractual. |  |
| 4.1.12. | Tener un buen manejo de los archivos documentales y mantener permanentemente actualizados los inventarios de los documentos físicos y/o electrónicos del archivo, que se encuentren en su poder, aplicando la normatividad archivística (organización, foliación, rotulo, índice, etc.) |  |
| 4.1.13. | Obrar con lealtad, buena fe, diligencia y el cuidado necesario en el desarrollo del contrato y en los asuntos que le asigne el supervisor, evitando dilaciones. |  |
| 4.1.14. | Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato, confidencialidad que continuará aún terminado y liquidado el contrato. |  |
| 4.1.15. | Cumplir las normas, reglamentos, e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y asistir a las capacitaciones que se programen. |  |
| 4.1.16. | Procurar el cuidado integral de su salud y reportar a la ARL e Informar a la entidad la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. |  |
| 4.1.17. | Acatar las estrategias de Gobierno en Línea, Ley de Transparencia y Accesos a la Información Pública, Anti-trámites, Plan de Ética y Transparencia. |  |
| 4.1.18. | Entregar a la terminación del contrato los bienes que el municipio haya puesto a su disposición para la prestación del servicio objeto del contrato. |  |
| 4.1.19. | Informar oportunamente de cualquier petición o amenaza de quien actuando por fuera de la Ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del MUNICIPIO. |  |
| 4.1.20. | Apoyar los procesos internos de calidad en materia de comunicaciones internas y externas promoviendo las actividades y publicaciones institucionales a través de los distintos medios digitales buscando la consecución de los objetivos en materia de comunicaciones institucionales. |  |
| 4.1.21. | Dar aplicación a las políticas de seguridad de la entidad, proteger los activos de información de esta y sus sistemas de información físicos y digitales. |  |
| 4.1.22. | Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el supervisor. |  |
| 4.2. |  | Especificas |
| 4.2.1. |  | El contratista se obliga para con el Municipio, a realizar las acciones necesarias enmarcadas dentro del objeto del contrato y el presupuesto, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas que se relacionan en el estudio previo, contrato, propuesta, y demás documentos que hacen parte integral del contrato. |
| 4.2.2. |  | Destinar los recursos aportados por el Municipio exclusivamente para el desarrollo del objeto del presente contrato |
| 4.2.3. |  | Presentar informes sobre el avance del objeto del contrato. |
| 4.2.4 |  | Verificar el cumplimiento de pagos de salarios y prestaciones sociales del personal en obra |
| 4.2.5 |  | Velar por la mejor calidad de la obra y sus procesos |
| 4.2.6 |  | Mantener registros fotográficos y documentos de todas sus actividades |
| 4.2.7 |  | Presentar informe final técnico y financiero de ejecución y demás documentos requeridos para la liquidación. |
| 4.2.8 |  | Convenir de forma anticipada a su ejecución las obras adicionales y extras que se requieran, definiendo los precios que deban pagarse por las mismas, lo cual se someterá a la aceptación final del Municipio. |
| 4.2.9 |  | Poner en conocimiento oportunamente a la entidad contratante la necesidad de prórrogas. |
| 4.2.10 |  | Suspensión de las labores cuando no se cumplan las características, especificaciones y controles o cuando existan causas que determinen conducente dicha decisión, la cual quedara supeditada finalmente a la autorización del Municipio |
| 4.2.11 |  | Acatar las recomendaciones emanadas de los informes de supervisión e implementar inmediatamente los planes de acción y de mejoramiento que se requieran. |
| 4.2.12 |  | Informar oportunamente al Contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución Política de Colombia o en la Ley. |
| 4.2.13 |  | Estar disponible para atender los requerimientos que sobre el objeto contractual determine la entidad contratante, dentro del plazo del contrato |
| 4.2.14 |  | Suministrar los equipos, herramientas, materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de las actividades descritas en el Contrato |
| 4.2.15 |  | Velar por que el servicio objeto de este contrato sea de óptima calidad y que cumplen con todas las características y especificaciones consignada en la propuesta de trabajo |
| 4.2.16 |  | Abstenerse de divulgar la información que llegue a conocer con ocasión de la ejecución de este contrato, a personal no autorizado por el MUNICIPIO y a terceros en general. |
| 4.2.17 |  | Dar cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1562 de 2012 y el Decreto 723 de 2013 Compilado por el Decreto 1072 de 2015, y el Decreto 1273 de 2018, con relación al pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales. (salud, pensión y Riesgos Laborales y parafiscales). |
| 4.2.18 |  | Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato |
| 4.3 | Obligaciones del municipio: |  |
| 4.3.1. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 referido a los derechos y deberes de las entidades estatales. 4.3.2. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. 4.3.3. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el contratista, así como todos aquellos documentos, elementos, información e insumos que requiera para el desarrollo de las actividades del contrato. 4.3.4. Designar el supervisor para la vigilancia y control del objeto contratado. 4.3.5. Verificar que contratista realice el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normativa vigente. |  |  |
| 5 | IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: |  |
| 5.1 Tipología del contrato: Contrato de obra 5.2 Plazo del Contrato: Se pacta por el término de DOS (2) meses que empiezan a contabilizarse a partir de la suscripción del acta de inicio. 5.3 Lugar de ejecución: Municipio de Cerinza . |  |  |
| 6 | FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: |  |
| La modalidad de selección aplicable al presente proceso contractual corresponde a la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, de conformidad con el régimen jurídico establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 1860 de 2021, las disposiciones civiles y comerciales aplicables y demás normas que las adicionen, modifiquen, complementen o sustituyan, así como las circulares, guías y manuales expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. Adicionalmente, teniendo en cuenta la naturaleza y el objeto del proceso contractual, para su estructuración y desarrollo se emplean los Documentos Tipo de Infraestructura Social aplicables a los procesos de Selección Abreviada de Menor Cuantía para la contratación de Obra Pública, adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, junto con sus anexos, formatos, matrices y demás documentos complementarios que resulten aplicables. En consecuencia, las condiciones habilitantes, los factores de escogencia, los requisitos técnicos, económicos y jurídicos, así como las demás reglas del proceso, se estructurarán de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y con los Documentos Tipo que resulten aplicables, garantizando los principios que rigen la contratación estatal. El artículo 32 de la Ley 80 de 1993 establece: “Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente Estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: 1. Contrato de obra. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de procesos de contratación pública similares al presente o concursos públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53.” El régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección y al contrato que de este se derive será el previsto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 1860 de 2021 y las demás normas que los modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan. En los aspectos que no se encuentren expresamente regulados por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus normas reglamentarias, se aplicarán las disposiciones legales que correspondan de acuerdo con la naturaleza del contrato. El presente Estudio de Conveniencia y Oportunidad se elabora con fundamento en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 1860 de 2021 y demás normas aplicables en materia de contratación estatal, con el propósito de sustentar la necesidad, conveniencia y condiciones del proceso contractual y servir de soporte para la elaboración de los documentos y pliegos de condiciones correspondientes. En este sentido, los estudios y documentos previos permiten a los interesados conocer y valorar adecuadamente el alcance de la necesidad que pretende satisfacer la Entidad, las condiciones técnicas, jurídicas, económicas y financieras del proceso, así como las obligaciones derivadas del futuro contrato. El estudio de conveniencia constituye el soporte para la estructuración del proceso contractual y contiene la justificación de la necesidad, el alcance, las cantidades, precios, diseños y demás características relevantes de la contratación. Cualquier modificación o ajuste que se realice durante el desarrollo del proceso deberá efectuarse de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, garantizando en todo momento los principios de transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva, igualdad y publicidad. El Municipio de Cerinza, en cumplimiento de la legislación colombiana y de los principios de transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva, igualdad, buena fe y pluralidad de oferentes que orientan la contratación estatal, adelantará el presente proceso mediante la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, observando igualmente las disposiciones contenidas en los Documentos Tipo de Infraestructura Social aplicables a esta modalidad de contratación de obra pública. LEY 1150 DE 2007 ARTÍCULO 2°. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: Selección abreviada. La Selección Abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales. DECRETO 1082 DE 2015 CAPÍTULO 2. DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECCIÓN 1. MODALIDADES DE SELECCIÓN – SUBSECCIÓN 2. SELECCIÓN ABREVIADA – CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA. ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía. Además de las normas generales establecidas en el presente título, las siguientes reglas son aplicables a la selección abreviada de menor cuantía: 1. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación, los interesados deben manifestar su intención de participar, a través del mecanismo establecido para el efecto en los pliegos de condiciones. 2. Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés, puede continuar el proceso o realizar un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuará el Proceso de Contratación. La Entidad Estatal deberá establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual este se realizará. 3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del sorteo. 4. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) días hábiles. CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo podrán ser realizadas por Mipyme cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo. ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente artículo. ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. Las Mipyme colombianas deben acreditar que tienen el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 1. Las personas naturales, mediante certificación expedida por ellas y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil. 2. Las personas jurídicas, mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligadas a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen. PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme. Debido a la cuantía del presente proceso, se ha determinado llevarlo a cabo mediante el mecanismo de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA |  |  |
| 7 | Valor estimado del Contrato: |  |
| De acuerdo con la necesidad del Municipio, el valor estimado para esta clase de proceso es la suma de CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE CON ONCE CENTAVOS ($104.269.035,11) |  |  |
| 8 | Forma de pago y requisitos: |  |
| El municipio pagará el precio del contrato así: Mediante actas parciales, el valor del contrato será cancelado de la siguiente manera: - Pagos parciales cuya sumatoria no podrá superar el equivalente al noventa por ciento (90%) del valor del contrato, aprobadas por el supervisor designado para tal fin. - Un Pago final, equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, una vez ejecutado y liquidado en un cien por ciento (100%) el objeto del contrato, previa la presentación de las respectivas actas de liquidación aprobadas por el supervisor del Contrato. Nota: De conformidad con el Estatuto Tributario Municipal para el recaudo de las Estampilla Pro-Adulto Mayor, Pro deporte y Justicia Familiar el Municipio debitará dichos valores de manera proporcional de acuerdo al valor y forma de pago del contrato. La estampilla procultura se debe pagar antes de iniciar el contrato. |  |  |
| 9 | Asuntos presupuestales y cumplimiento de PDT: |  |
| Información presupuestal: . Disponibilidad: Los recursos presupuestales para pagar las obligaciones derivadas del presente contrato van con cargo al presupuesto de la vigencia 202X, Decreto de liquidación número XXX de 20XX No. del CDP; Cuenta; Nombre; Proyecto MGA; Detalle Sectorial; FUENTE DE RECURSO; CPC; Valor a imputar. TOTAL. |
| 10 | Plan Anual de Adquisiciones: |  |
| Certificamos que el bien o servicio a adquirir se encuentra incorporado en el Plan Anual de Adquisiciones, del municipio de Cerinza. |  |  |
| 11 | Requisitos Habilitantes: |  |
| En virtud del artículo 2.2.1.2.6.3.4 del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 3 de la Resolución 465 de 2024: las entidades estatales contratantes no podrán incluir o modificar dentro de los documentos del proceso, las condiciones habilitantes, factores técnicos y económicos de escogencia y sistemas de ponderación distintos a los señalados en los documentos tipo. El artículo 1 de la ley 2022 de 2020, que modifico el artículo 4 de la ley 1882 de 2018, define que la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente adoptara los documentos tipo que serán de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Dichos documentos incluyen las condiciones de requisitos habilitantes, factores técnicos, económicos y otros factores de escogencia de carácter obligatorio para las entidades estatales regidas por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. |  |  |
| e |  |  |
| 12. | Factores de puntuación: |  |
| La entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: Concepto; Puntaje máximo. Oferta económica; 49,5. Factor de calidad; 30. Apoyo a la industria nacional; 20. Emprendimientos y empresas de mujeres; 0,25. Mipyme; 0,25. Total; 100. En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al puntaje de oferta económica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá el siguiente cuadro: La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: Concepto; Puntaje máximo. Oferta económica; 49,75. Factor de calidad; 30. Apoyo a la industria nacional; 20. Emprendimientos y empresas de mujeres; 0,25. Total; 100. |
| 13. | Análisis del riesgo: |  |
| La matriz de riesgo correspondiente a este tipo de procesos se adjunta a este proceso, en documento separado denominado: Matriz 3 - Riesgos |  |  |
| 14. | Garantías: Consideramos que el contrato debe estar garantizado de la siguiente manera: |  |
| 14.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el proponente hasta el termino de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazara la oferta, Las características de las garantías son las siguientes: Condición. Clase; Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria.. Asegurado / Beneficiario; MUNICIPIO DE CERINZA identificada con NIT: 891.801.268-9. Amparos; Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del decreto de 1082 de 2015.. Vigencia; 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el pliego de condiciones.. Valor Asegurado; Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección.. Tomador; - Para las personas Jurídica: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expendido por la cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. - Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente lo integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán otorgantes de la misma.. Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia de la seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. La propuesta tendrá una validez igual al termino de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar, ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 14.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumpliendo, el contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: Característica; Condición. Clase; Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.. Asegurado/ beneficiario; MUNICIPIO DE CERINZA identificada con NIT: 891.801.268-9. Amparos, vigencia y valores asegurados; Amparo; Vigencia; Valor Asegurado. Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan; Hasta la liquidación del Contrato; 10% del valor del contrato. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato; Durante el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.; 5 % del valor del contrato. Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción; Cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra; 10% del valor final de las obras.. Tomador; - Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. - No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. - Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.. Información necesaria dentro de la póliza; - Número y año del contrato - Objeto del contrato - Firma del representante legal del contratista - En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estes conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones Inherentes a ella se considerarán vigentes por un periodo de garantía de Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantía. Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 14.3 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las siguientes características: Característica; Condición. Clase; Contrato de seguro contenido en una póliza. Asegurados; Municipio de Cerinza identificada con NIT 891.801.268-9y el Contratista. Tomador; - Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. - No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. - Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.. Valor; 200 SMLMV. Vigencia; Igual al período de ejecución del contrato.. Beneficiarios; Terceros afectados y Municipio de Cerinza identificada con NIT 891.801.268-9. Amparos; Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.. Información necesaria dentro de la póliza; - Número y año del contrato - Objeto del contrato - Firma del representante legal del contratista - En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento. Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual |
| 15. | Indicación si la contratación respectiva esta cobijada por un acuerdo internacional o un tratado de libre comercio vigente para el estado colombiano |  |
| SI_X__ NO __ El presente proceso de selección, se encuentra cobijado por el acuerdo comercial suscrito entre: Colombia y Guatemala, Canadá, Chile, Estados Unidos, El Salvador, Liechtenstein, Suiza, México, la Unión Europea, v la Comunidad Andina. El Ministerio de comercio Industria y Turismo y el Departamento de Planeación desarrollaran el "MANUAL EXPLICATIVO DE LOS CAPÍTULOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LOS ACUERDOS COMERCIALES NEGOCIADOS FOR COLOMBIA PARA ENTIDADES CONTRATANTES" bajo el cual se determinará la cobertura a no de la presente contratación por acuerdos internacionales en materia comercial. Tratado Nacional y no discriminación: En virtud de este principio Colombia se compromete a que las contrataciones cubiertas se dé un tratado no menos favorable que el trato más favorable que Colombia o la entidad contratante conceda a las mercancías, servicios o colombianas Consideramos que este compromiso se asume recíprocamente entre Colombia y el otro país, se aplica entonces el artículo 20 de la ley 80 de 1993, el cual consagra de manera expresa para los extranjeros el principio de reciprocidad y trato nacional, de acuerdo con el cual en los procesos de contratación se debe conceder al proponente extranjero el mismo trato y las mismas condiciones, requisitos y procedimiento concedido a los nacionales. Este principio se debe aplicar en relación con los beneficios establecido en la ley 816 de 2003 para estipular la industria nacional de acuerdo con los bienes y servicios de nuestro socio comercial reciben el mismo puntaje adicional que los colombianos. También se aplica las regles de desempate establecidas en el decreto 1510 de 2013 Actualmente Colombia tiene acuerdos comerciales vigentes con compromiso en materia de contratación pública los siguientes países, Chile, México, los países del Norte (El Salvador, Guatemala, Honduras, Suiza y Liechtenstein como miembros de Asociación Europea de Libre Comercio-AELC (EFTA) y Estados Unidos de América, adicionalmente existen las obligaciones de tratado nacional con los países de la comunidad andina únicamente para proveedores de servicios. A continuación, se establece los criterios que han de tenerse en cuenta para establecer la cobertura no en materia de contratación bajo las obligaciones internacionales derivada de los acuerdos suscrites por Colombia Que la entidad que realiza la contratación estatal se encuentre en los listados de entidades cubiertas. De conformidad con lo anterior tenemos que según la "Lista de entidades incluidas en los capítulos de contratación pública "TODOS LOS DEPARTAMENTOS", están incluidos en la liste en el grupo de entidades del nivel Subcentral del Gobierno de la Rama Ejecutiva Que se supere los montos mínimos (umbrales) para que las normas de contratación pública del capítulo (de contratación de acuerdo comercial) sean aplicadas. En cuanto a los umbrales los capítulos de contratación públicas definen valores especificar de contratación cue constituyen el piso a partir del cual se activa la aplicación de las obligaciones del capítulo los valores dependen del tipo de entidad y lo contratación y se define usando Monetario internacional. Entidad Estatal cubierta; Valor del proceso de contratación superior al umbral del acuerdo comercial; Excepción aplicable al proceso de contratación; Proceso de contratación cubierto por el acuerdo comercial. Si/No; Si/No; Si/No; Si/No. Alianza Pacifico; Chile; SI; NO; NO; NO. México; NO; NO; NO; NO. Perú; SI; NO; NO; NO. Canadá; NO; NO; NO; NO. Chile; SI; NO; NO; NO. Corea; NO; NO; NO; NO. Costa Rica; SI; NO; NO; NO. Estados Unidos; NO; NO; NO; NO. Estados AELC; SI; NO; NO; NO. México; NO; NO; NO; NO. Triángulo Norte; El Salvador; NO; NO; NO; NO. Guatemala; NO; NO; NO; SI. Honduras; NO; NO; NO; NO. Union europea; SI; NO; NO; NO. NOTA: la Decisión 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal, independientemente del valor del Proceso de Contratación |
| 16. | Supervisor o interventor: |  |
| El contrato resultante del presente proceso será vigilado por el Secretario de Planeación, Obras Públicas y Urbanismo de la Alcaldía del municipio de CERINZA o quien haga sus veces, o a quien el ordenador del gasto designe para tal fin mediante oficio. Para tales efectos, el supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), y demás normas que regulen la materia. |  |  |
| 18. | Documentos Adjuntos: |  |
| Estudios del sector. Matriz de riesgos. CDP # ________. Anexo Técnico. Otros. |

Atentamente,

WILLIAN OSWALDO GALINDO VEGA

Secretario de Planeación, Obras Públicas y Urbanismo