## DIAGNOSTICO (3)
ANEXO 3- OFERTA ECONOMICA
DIAGNOSTICO TECNICO ESPECIALIZADO DE LAS REDES HIDRAULICAS DE DESAGUE Y AGUAS RESIDUALES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO
ITEM | CODIGO UNSPSC | NOMBRE DEL SERVICIO | DESCRIPCION COMPLETA | UNIDAD | CANTIDAD | PORCENTAJE DE IVA
1 | 81101500 | 1. DIAGNOSTICO TECNICO ESPECIALIZADO DE LAS REDES HIDRAULICAS DE DESAGUE Y AGUAS RESIDUALES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO |  | GLOBAL | 1 |  | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA
|  | 1.REVISIÓN DOCUMENTAL Y LEVANTAMIENTO TÉCNICO | • Recolección y análisis de planos hidrosanitarios existentes. • Revisión de memorias de cálculo (si existen). • Verificación de registros de mantenimiento preventivo y correctivo. • Análisis histórico de fugas, obstrucciones y reboses. • Identificación de materiales instalados, antigüedad del sistema y modificaciones realizadas. • Levantamiento en campo para verificación de trazado real de redes. • Registro fotográfico técnico inicial del estado general del sistema. |  |  |  |  | 0
INSPECCIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA Y PRUEBAS
|  | 2.1. INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: | • Verificación de acometidas, medidores, válvulas y almacenamiento. • Evaluación de presiones estáticas y dinámicas. • Identificación de fugas visibles y no visibles.GLOBAL
|  | 2.2. INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO: | • Verificación de pendientes mínimas exigidas por RAS 2017. • Evaluación de diámetros instalados. • Revisión de ventilaciones sanitarias y sellos hidráulicos. • Inspección de cajas de inspección y registros. • Identificación de conexiones erradas o vertimientos no permitidos. • Evaluación de estado físico de tuberías (fisuras, sedimentación, obstrucciones). • Pruebas de estanqueidad en redes sanitarias. • Inspección con equipo especializado (CCTV)
|  | 3.ANÁLISIS TÉCNICO Y EMISIÓN DE INFORME | • Evaluación integral del estado del sistema hidrosanitario. • Análisis de cumplimiento normativo (RAS 2017). • Determinación de capacidad hidráulica frente a demanda actual. • Identificación y clasificación de puntos críticos. • Estimación preliminar de intervenciones necesarias. • Elaboración de informe técnico firmado por profesional competente. • Entrega de conclusiones, recomendaciones correctivas y plan de priorización de intervenciones.
[7 empty] | SUBTOTAL | 0
[7 empty] | IVA | 0
[7 empty] | TOTAL | 0
FIRMA: