## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
CONSERVAR, RECUPERAR Y MANTENER LAS CONDICIONES FÍSICAS, FUNCIONALES Y OPERATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INMUEBLE DENOMINADO CASA FÁTIMA
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 | PRELIMINARES
| 1 | 1.01 |  |  | DEMOLICION PLACA CONTRAPISO E= 0.10 MTS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICION FINAL DE R.S.) | M2 | 175.4962 | 60654.469 | 10644627.36
| 2 | 1.02 |  |  | DEMOLICION DE PLANTILLA DE NIVELACION E= 0.05 MTS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICION FINAL DE R.S.) | M2 | 175.4962 | 45240.7735 | 7939582.75
| 3 | 1.03 |  |  | DEMONTE DE PISO EN BALDOSA TIPO GRES (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICION FINAL DE R.S.) | M2 | 175.4962 | 69781.7329 | 12246427.27
| 4 | 1.04 |  |  | DESMONTE DE ESTRUCTURAS EN MADERA(INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICION FINAL DE R.S.) | M2 | 11.154 | 75459.9266 | 841680.02
| 5 | 1.05 |  |  | DESMONTE DE REJAS METÁLICAS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICION FINAL DE R.S.) | M2 | 10.184 | 45698.6043 | 465394.59
| 6 | 1.06 |  |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICION FINAL DE R.S.) | M3 | 0.70875 | 386241.294 | 273748.52
| 7 | 1.07 |  |  | DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA COLONIAL (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICION FINAL DE R.S.) | M2 | 724.4211 | 46326.2552 | 33559716.76
| 8 | 1.08 |  |  | DESMONTE DE MANTO ASFÁLTICO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICION FINAL DE R.S.) | M2 | 724.4211 | 22921.1053 | 16604532.3
| 9 | 1.09 |  |  | DEMOLICIÓN MANUAL DE MURO E= 0.10-0.15 M (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICION FINAL DE R.S.) | M2 | 3.4079 | 49672.3148 | 169278.28
| 2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
| 10 | 2.01 |  |  | INSTALACION Y RETIRO DE APUNTALAMIENTO PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE COLUMNAS Y VIGAS | M2 | 165.9786 | 99340.5732 | 16488409.26
| 11 | 2.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA AC PARA CUBIERTAS, PORTICOS Y SUPER ESTRUCTURAS, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE SSPC-SP 03, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN POLIURETANO ESQUEMA DE e=4mils y e=4mils RESPECTIVAMENTE. Incluye todos los elementos de soporte y anclaje, como platinas y pernos. | KG | 897.792 | 44347.6357 | 39814952.52
| 12 | 2.03 |  |  | PLACA EN METALDECK DE 3" CAL. 22, CONCRETO DE 27.6 MPA E= 15 | M2 | 175.4962 | 388783.0127 | 68229932.03
| 13 | 2.04 |  |  | PUNTO DE ANCLAJE Y PERNOS PARA ESTRUCTURA METALICA NUEVA A ESTRUCTURA EXISTENTE | UND | 20 | 472383.2954 | 9447665.91
| 14 | 2.05 |  |  | ESCARIFICACION Y SELLO DE GRIETA NO MAYOR A 6MM CON SIKAFLEX. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICION FINAL EN R.S.) | ML | 23.6 | 133838.4204 | 3158586.72
| 15 | 2.06 |  |  | ACERO DE REFUERZO FY= 240 MPA | KG | 352.4902 | 16597.362 | 5850408.12
| 16 | 2.07 |  |  | COLUMNA EN CONCRETO DE 27.6 MPA, 0.30X0.40 M | M | 1.7 | 316766.4583 | 538502.98
| 17 | 2.08 |  |  | VIGA EN CONCRETO DE 27.6 MPA, 0.40X0.40 M | M | 3.8 | 353293.0627 | 1342513.64
| 18 | 2.09 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA 0.12X0.28 MTS EN MADERA | M | 41.09 | 721158.92 | 29632420.02
| 19 | 2.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA 0.16X0.16 MTS EN MADERA | M | 34.58 | 524436.3414 | 18135008.68
| 20 | 2.11 |  |  | UNION VIGA 0.12X0.28 MTS - COLUMNA 0.16X0.16 MTS | UND | 14 | 556181.69 | 7786543.66
| 21 | 2.12 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO COLONIAL. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y MALLA DE GALLINERO | M2 | 724.4211 | 330733.4477 | 239590287.97
| 22 | 2.13 |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA CANAL CON MANTO EDIL, CON FOIL DE ALUMINIO E= 3CM, INCLUYE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y APLICACIÓN DE BRONCOELASTICO GRIS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE SEGÚN ESTADO ACTUAL Y RETIRO DE MANTO EXISTENTE A REEMPLAZAR. | M2 | 724.4211 | 129420.0441 | 93754610.73
| 3 | PRELIMINARES
| 23 | 3.01 |  |  | DESMONTE DE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL) | M2 | 230 | 33170.0365 | 7629108.39
| 24 | 3.02 |  |  | DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERÍA (INC. RETIRO DE SOBRANTE.) | M3 | 25.535 | 632578.548 | 16152893.22
| 25 | 3.03 |  |  | PICADA DE ENCHAPE DE PISOS Y MUROS, BASES DE MESÓN. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN R.S.) | M2 | 165.45 | 24198.4895 | 4003640.09
| 26 | 3.04 |  |  | DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | UND | 6 | 156698.7207 | 940192.32
| 27 | 3.05 |  |  | DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 18.4 | 66304.4966 | 1220002.74
| 28 | 3.06 |  |  | DEMOLICIÓN DE PLANTILLA E=0,07MTS, INCLUYE RESANE DE JUNTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS. | M2 | 114.688 | 64798.533 | 7431614.16
| 29 | 3.07 |  |  | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 840.0738 | 32306.9445 | 27140217.6
| 4 | MAMPOSTERIA Y PAÑETES
| 30 | 4.01 |  |  | PAÑETE SOBRE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR, E=3CM, INCLUYE PULIDA PARA APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO. INCLUYE SIKA-101 MORTERO PLUS RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE. | M2 | 356 | 81543.085 | 29029338.26
| 31 | 4.02 |  |  | LEVANTE DE MUROS EN BLOCK NO. 6 VIBRADO MORTERO DE PEGA 1:4 | M2 | 33 | 128232.4573 | 4231671.09
| 32 | 4.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC | M2 | 137 | 165731.4923 | 22705214.45
| 33 | 4.04 |  |  | MUROS EN DRYWALL 2 CARAS (INCLUYE PINTURA 2 MANOS, SOPORTE PERFILERÍA METALIZA Y ACCESORIOS DE SUJECIÓN) | M2 | 167.1 | 260369.7764 | 43507789.63
| 5 | CARPINTERIA METALICA, VIDRIO Y MADERA
| 34 | 5.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES INTERIORES EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, INCLUYE HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 19.9 | 1058457.6291 | 21063306.82
| 35 | 5.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, DE 0,90 X 2,05, INCLUYE CERRADURA CON 2 LLAVES, BRAZO HIDRÁULICO DE CIERRE, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MICROPERFORADO FACHADAS DEKOADHESIVO | UND | 1 | 3764893.7782 | 3764893.78
| 36 | 5.03 |  |  | MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA. INCLUYE INMUNIZACIÓN, SELLADOR, LIJADO Y PINTURA DE ACABADO PARA LA MADERA, MANTENIMIENTO DE BISAGRAS Y CERRADURAS. ( AJUSTE DE MEDIDAS Y MARCO) | M2 | 129.32 | 209028.7863 | 27031602.65
| 6 | REDES HIDRO-SANITARIAS
| 37 | 6.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO 1/2" | UND | 5 | 81190.3789 | 405951.89
| 38 | 6.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE CONTROL RED WHITE DE 1/2" | UND | 5 | 179403.0293 | 897015.15
| 39 | 6.03 |  |  | SUMINSITRO E INSTALACION E TUBERIA HIDRAULICA 1/2". Incluye accesorios como codos, tee y tapones. | ML | 90 | 24775.0462 | 2229754.16
| 40 | 6.04 |  |  | SUMINSITRO E INSTALACION E TUBERIA HIDRAULICA 3/4". Incluye accesorios como codos, tee y tapones. | ML | 50 | 26498.5702 | 1324928.51
| 7 | ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES
| 41 | 7.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA TRAFICO 5 ,ANTIDESLIZANTE ALFA,CORONA O SIMILAR, COLOR BLANCO,FORMATO 60X60, INCLUYE MATERIAL DE PEGA Y REFRAGUE | M2 | 217.4 | 100351.4463 | 21816404.42
| 42 | 7.02 |  |  | ZOCALO EN CERÁMICA TRAFICO 5 ,ANTIDESLIZANTE ALFA,CORONA O SIMILAR, COLOR BLANCO,FORMATO 40X40, INCLUYE MATERIAL DE PEGA Y REFRAGUE | ML | 112.6 | 27214.4749 | 3064349.88
| 43 | 7.03 |  |  | PLANTILLA DE NIVELACIÓN CONTRAPISO DE 7 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN | M2 | 200.5 | 108098.4813 | 21673745.5
| 44 | 7.04 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE TIPO PORCELANA BLANCO O SIMILAR 60 X 120 | M2 | 20 | 201437.6236 | 4028752.47
| 8 | ESTUCO Y PINTURA
| 45 | 8.01 |  |  | RASPADO Y LIMPIEZA DE MUROS DE FACHADA GENERAL E INTERNOS | M2 | 1595.9064 | 14028.8123 | 22388671.33
| 46 | 8.02 |  |  | APLICACIÓN DE CAPA IMPERMEABILIZANTE CON EMULSIÓN ACRÍLICA - ACRONAL | M2 | 1595.9064 | 27100.1381 | 43249283.83
| 47 | 8.03 |  |  | RESANE DE MUROS CON ARGAMASA - MORTERO DE CAL, INCLUYE LIJADO Y PULIDA DE MUROS | M2 | 957.5438 | 39559.5309 | 37879985.17
| 48 | 8.04 |  |  | PINTURA DE MUROS CON PINTURA AL TEMPLE COLOR SEGÚN DISEÑO | M2 | 1595.9064 | 43275.1681 | 69063117.7
| 9 | COCINETAS
| 49 | 9.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINETA EN MELAMINA EN RH 15 mm CON CANTO RIGIDO (COLORES SEGÚN DISEÑOS), ( INCLUYE PIEDRA SINTERIZADA, LAVAPLATOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS) | UND | 1 | 7171741.6179 | 7171741.62
| 50 | 9.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA CAFETIN, EN MELAMINA EN RH 15 mm CON CANTO RIGIDO ( COLORES SEGÚN DISEÑO)(INCLUYE PIEDRA SINTERIZADA) | UND | 1 | 3118706.506 | 3118706.51
| 51 | 9.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA BAÑOS, EN MELAMINA EN RH 15 mm CON CANTO RIGIDO, PIEDRA SINTERIZADA, SEGÚN DISEÑO. | UND | 4 | 1608042.7633 | 6432171.05
| 10 | GESTION DE ARCHIVOS Y BODEGA
| 52 | 10.01 |  |  | ESCARIFICACION Y SELLO DE GRIETA NO MAYOR A 6MM CON SIKAFLEX. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICION FINAL EN R.S.) | ML | 40 | 133838.4204 | 5353536.82
| 11 | ENTRADA VEHICULAR Y GARITA DE VIGILANCIA
| 53 | 11.01 |  |  | DESMONTE DE REJAS METÁLICAS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICION FINAL DE R.S.) | M2 | 20 | 45698.6043 | 913972.09
| 54 | 11.02 |  |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICION FINAL DE R.S.) | M3 | 3.36 | 386241.294 | 1297770.75
| 55 | 11.03 |  |  | DEMOLICIÓN MANUAL DE MURO E= 0.10-0.15 M (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICION FINAL DE R.S.) | M2 | 22 | 49672.3148 | 1092790.93
| 56 | 11.04 |  |  | COLUMNAS EN CONCRETO, 4000 PSI | M3 | 0.9 | 1765769.3284 | 1589192.4
| 57 | 11.05 |  |  | VIGA EN CONCRETO DE 27.6 MPA, 0.40X0.40 M | M3 | 4.14 | 1819538.3008 | 7532888.57
| 58 | 11.06 |  |  | ZAPATAS DE FUNDACIÓN, CONCRETO 4000PSI | M3 | 1.036 | 1243090.1486 | 1287841.39
| 59 | 11.07 |  |  | ACERO DE REFUERZO FY= 240 MPA | KG | 789.88 | 16597.362 | 13109924.32
| 60 | 11.08 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON DE ACCESO VEHICULAR PRINCIPAL METÁLICO CORREDIZO CON DESPLAZAMIENTO SOBRE RIEL GALVANIZADO TIPO V, CON RUEDAS DE ACERO CON RODAMIENTOS SELLADOS, GUÍA SUPERIOR DOBLE RODILLO, Y AUTOMATIZACIÓN MEDIANTE MOTORREDUCTOR ELECTROMECÁNICO | M2 | 20.71 | 1419442.0513 | 29396644.88
| 61 | 11.09 |  |  | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR AUTOMATIZADO | UND | 1 | 15475395.8622 | 15475395.86
| 62 | 11.1 |  |  | ALIMENTADOR A TABLERO M. B. EN DUCTO PVC SCH 40 DE 1 " CON 3#8+1#10 HFFR-LS-AWG | ML | 60 | 150707.2543 | 9042435.26
| 63 | 11.11 |  |  | TABLERO T-04 8 CTOS-2F-TWP CON PROTECCIONES (PARA TMB T-B) | UND | 1 | 1247728.593 | 1247728.59
| 64 | 11.12 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LÁMPARA. INCLUYE CAJA, CABLEADO EN ALAMBRE DE COBRE THWN #12 AWG, TUBO SCH 40 DE Ø1/2", TORNILLOS, REGATAS Y RESANES. | UND | 3 | 190240.2463 | 570720.74
| 65 | 11.13 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 18W, DIÁMETRO 8", TIPO CÓDIGO P24338, MULTIVOLTAJE 100- 277VAC, FLUJO LUMINOSO DE 1200 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMO DE 35.000 HORAS; FABRICADA EN ALUMINIO. INCLUYE LA PERFORACIÓN DEL CIELO RASO, CABLEADO PARA SALIDA DE ALUMBRADO EN CABLE ENCAUCHETADO 3#12 AWG HASTA EL TOMA DE LA SALIDA, CLAVIJA AÉREA; TORNILLOS, FIJACIÓN Y RESANES. | UND | 3 | 117901.0762 | 353703.23
| 66 | 11.14 |  |  | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE (TUBERIA SCH 40 CABLE LSH, APARATO INTERRUPTOR DOBLE) | UND | 1 | 253209.4025 | 253209.4
| 67 | 11.15 |  |  | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA (TUBERIA PVC TIPO A, CABLE LSH, APARATO INCLUYE TOMA CORRIENTE) | UND | 2 | 316980.077 | 633960.15
| 68 | 11.16 |  |  | ACOMETIDA DE ACCESO VEHICULAR EN DUCTO PVC SCH 40 DE 1/2 " CON 4#12 + 1#12 HFFR-LS-AWG | UND | 1 | 118288.1338 | 118288.13
| 69 | 11.17 |  |  | SALIDA DE PUNTO ELECTRICO A 220 VOLTIOS PARA AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA SCH40 1/2 | UND | 1 | 261237.1624 | 261237.16
| 70 | 11.18 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 9000 BTU. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE RECUBIERTA CON RUBATEX Y CINTA VINILO HASTA 4 MTS. | UND | 1 | 3134991.883 | 3134991.88
| 71 | 11.19 |  |  | BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR 2 X 40 AMP 6 KA | UND | 1 | 101395.1841 | 101395.18
| 72 | 11.2 |  |  | SUMINISTRO DE ESCRITORIO CON ARCHIVADOR | UND | 1 | 2920307.2936 | 2920307.29
| 12 | ZONA DE PARQUEADERO
| 73 | 12.01 |  |  | EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 28.488 | 260819.493 | 7430225.72
| 74 | 12.02 |  |  | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MAQUINARIA LIVIANA DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ZAHORRA O SIMILAR, SEGÚN DISEÑO. | M3 | 5.288 | 224906.6179 | 1189306.2
| 75 | 12.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN ADOQUÍN VEHICULAR 10X20X8 O SIMILAR, INCLUYE CAMA DE ARENA Y SELLOS | M2 | 94.64 | 195983.965 | 18547922.45
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 1199966283.87
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 1199966283.87
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 1199966283.87
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 20%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 5%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
CONSERVAR, RECUPERAR Y MANTENER LAS CONDICIONES FÍSICAS, FUNCIONALES Y OPERATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INMUEBLE DENOMINADO CASA FÁTIMA
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 | PRELIMINARES
| 1 | 1.01 |  |  | DEMOLICION PLACA CONTRAPISO E= 0.10 MTS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICION FINAL DE R.S.) | M2 | 175.4962 | 0 | 0
| 2 | 1.02 |  |  | DEMOLICION DE PLANTILLA DE NIVELACION E= 0.05 MTS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICION FINAL DE R.S.) | M2 | 175.4962 | 0 | 0
| 3 | 1.03 |  |  | DEMONTE DE PISO EN BALDOSA TIPO GRES (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICION FINAL DE R.S.) | M2 | 175.4962 | 0 | 0
| 4 | 1.04 |  |  | DESMONTE DE ESTRUCTURAS EN MADERA(INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICION FINAL DE R.S.) | M2 | 11.154 | 0 | 0
| 5 | 1.05 |  |  | DESMONTE DE REJAS METÁLICAS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICION FINAL DE R.S.) | M2 | 10.184 | 0 | 0
| 6 | 1.06 |  |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICION FINAL DE R.S.) | M3 | 0.70875 | 0 | 0
| 7 | 1.07 |  |  | DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA COLONIAL (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICION FINAL DE R.S.) | M2 | 724.4211 | 0 | 0
| 8 | 1.08 |  |  | DESMONTE DE MANTO ASFÁLTICO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICION FINAL DE R.S.) | M2 | 724.4211 | 0 | 0
| 9 | 1.09 |  |  | DEMOLICIÓN MANUAL DE MURO E= 0.10-0.15 M (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICION FINAL DE R.S.) | M2 | 3.4079 | 0 | 0
| 2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
| 10 | 2.01 |  |  | INSTALACION Y RETIRO DE APUNTALAMIENTO PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE COLUMNAS Y VIGAS | M2 | 165.9786 | 0 | 0
| 11 | 2.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA AC PARA CUBIERTAS, PORTICOS Y SUPER ESTRUCTURAS, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE SSPC-SP 03, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN POLIURETANO ESQUEMA DE e=4mils y e=4mils RESPECTIVAMENTE. Incluye todos los elementos de soporte y anclaje, como platinas y pernos. | KG | 897.792 | 0 | 0
| 12 | 2.03 |  |  | PLACA EN METALDECK DE 3" CAL. 22, CONCRETO DE 27.6 MPA E= 15 | M2 | 175.4962 | 0 | 0
| 13 | 2.04 |  |  | PUNTO DE ANCLAJE Y PERNOS PARA ESTRUCTURA METALICA NUEVA A ESTRUCTURA EXISTENTE | UND | 20 | 0 | 0
| 14 | 2.05 |  |  | ESCARIFICACION Y SELLO DE GRIETA NO MAYOR A 6MM CON SIKAFLEX. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICION FINAL EN R.S.) | ML | 23.6 | 0 | 0
| 15 | 2.06 |  |  | ACERO DE REFUERZO FY= 240 MPA | KG | 352.4902 | 0 | 0
| 16 | 2.07 |  |  | COLUMNA EN CONCRETO DE 27.6 MPA, 0.30X0.40 M | M | 1.7 | 0 | 0
| 17 | 2.08 |  |  | VIGA EN CONCRETO DE 27.6 MPA, 0.40X0.40 M | M | 3.8 | 0 | 0
| 18 | 2.09 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA 0.12X0.28 MTS EN MADERA | M | 41.09 | 0 | 0
| 19 | 2.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA 0.16X0.16 MTS EN MADERA | M | 34.58 | 0 | 0
| 20 | 2.11 |  |  | UNION VIGA 0.12X0.28 MTS - COLUMNA 0.16X0.16 MTS | UND | 14 | 0 | 0
| 21 | 2.12 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO COLONIAL. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y MALLA DE GALLINERO | M2 | 724.4211 | 0 | 0
| 22 | 2.13 |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA CANAL CON MANTO EDIL, CON FOIL DE ALUMINIO E= 3CM, INCLUYE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y APLICACIÓN DE BRONCOELASTICO GRIS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE SEGÚN ESTADO ACTUAL Y RETIRO DE MANTO EXISTENTE A REEMPLAZAR. | M2 | 724.4211 | 0 | 0
| 3 | PRELIMINARES
| 23 | 3.01 |  |  | DESMONTE DE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL) | M2 | 230 | 0 | 0
| 24 | 3.02 |  |  | DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERÍA (INC. RETIRO DE SOBRANTE.) | M3 | 25.535 | 0 | 0
| 25 | 3.03 |  |  | PICADA DE ENCHAPE DE PISOS Y MUROS, BASES DE MESÓN. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN R.S.) | M2 | 165.45 | 0 | 0
| 26 | 3.04 |  |  | DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | UND | 6 | 0 | 0
| 27 | 3.05 |  |  | DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 18.4 | 0 | 0
| 28 | 3.06 |  |  | DEMOLICIÓN DE PLANTILLA E=0,07MTS, INCLUYE RESANE DE JUNTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS. | M2 | 114.688 | 0 | 0
| 29 | 3.07 |  |  | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 840.0738 | 0 | 0
| 4 | MAMPOSTERIA Y PAÑETES
| 30 | 4.01 |  |  | PAÑETE SOBRE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR, E=3CM, INCLUYE PULIDA PARA APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO. INCLUYE SIKA-101 MORTERO PLUS RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE. | M2 | 356 | 0 | 0
| 31 | 4.02 |  |  | LEVANTE DE MUROS EN BLOCK NO. 6 VIBRADO MORTERO DE PEGA 1:4 | M2 | 33 | 0 | 0
| 32 | 4.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC | M2 | 137 | 0 | 0
| 33 | 4.04 |  |  | MUROS EN DRYWALL 2 CARAS (INCLUYE PINTURA 2 MANOS, SOPORTE PERFILERÍA METALIZA Y ACCESORIOS DE SUJECIÓN) | M2 | 167.1 | 0 | 0
| 5 | CARPINTERIA METALICA, VIDRIO Y MADERA
| 34 | 5.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES INTERIORES EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, INCLUYE HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 19.9 | 0 | 0
| 35 | 5.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, DE 0,90 X 2,05, INCLUYE CERRADURA CON 2 LLAVES, BRAZO HIDRÁULICO DE CIERRE, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MICROPERFORADO FACHADAS DEKOADHESIVO | UND | 1 | 0 | 0
| 36 | 5.03 |  |  | MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA. INCLUYE INMUNIZACIÓN, SELLADOR, LIJADO Y PINTURA DE ACABADO PARA LA MADERA, MANTENIMIENTO DE BISAGRAS Y CERRADURAS. ( AJUSTE DE MEDIDAS Y MARCO) | M2 | 129.32 | 0 | 0
| 6 | REDES HIDRO-SANITARIAS
| 37 | 6.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO 1/2" | UND | 5 | 0 | 0
| 38 | 6.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE CONTROL RED WHITE DE 1/2" | UND | 5 | 0 | 0
| 39 | 6.03 |  |  | SUMINSITRO E INSTALACION E TUBERIA HIDRAULICA 1/2". Incluye accesorios como codos, tee y tapones. | ML | 90 | 0 | 0
| 40 | 6.04 |  |  | SUMINSITRO E INSTALACION E TUBERIA HIDRAULICA 3/4". Incluye accesorios como codos, tee y tapones. | ML | 50 | 0 | 0
| 7 | ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES
| 41 | 7.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA TRAFICO 5 ,ANTIDESLIZANTE ALFA,CORONA O SIMILAR, COLOR BLANCO,FORMATO 60X60, INCLUYE MATERIAL DE PEGA Y REFRAGUE | M2 | 217.4 | 0 | 0
| 42 | 7.02 |  |  | ZOCALO EN CERÁMICA TRAFICO 5 ,ANTIDESLIZANTE ALFA,CORONA O SIMILAR, COLOR BLANCO,FORMATO 40X40, INCLUYE MATERIAL DE PEGA Y REFRAGUE | ML | 112.6 | 0 | 0
| 43 | 7.03 |  |  | PLANTILLA DE NIVELACIÓN CONTRAPISO DE 7 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN | M2 | 200.5 | 0 | 0
| 44 | 7.04 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE TIPO PORCELANA BLANCO O SIMILAR 60 X 120 | M2 | 20 | 0 | 0
| 8 | ESTUCO Y PINTURA
| 45 | 8.01 |  |  | RASPADO Y LIMPIEZA DE MUROS DE FACHADA GENERAL E INTERNOS | M2 | 1595.9064 | 0 | 0
| 46 | 8.02 |  |  | APLICACIÓN DE CAPA IMPERMEABILIZANTE CON EMULSIÓN ACRÍLICA - ACRONAL | M2 | 1595.9064 | 0 | 0
| 47 | 8.03 |  |  | RESANE DE MUROS CON ARGAMASA - MORTERO DE CAL, INCLUYE LIJADO Y PULIDA DE MUROS | M2 | 957.5438 | 0 | 0
| 48 | 8.04 |  |  | PINTURA DE MUROS CON PINTURA AL TEMPLE COLOR SEGÚN DISEÑO | M2 | 1595.9064 | 0 | 0
| 9 | COCINETAS
| 49 | 9.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINETA EN MELAMINA EN RH 15 mm CON CANTO RIGIDO (COLORES SEGÚN DISEÑOS), ( INCLUYE PIEDRA SINTERIZADA, LAVAPLATOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS) | UND | 1 | 0 | 0
| 50 | 9.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA CAFETIN, EN MELAMINA EN RH 15 mm CON CANTO RIGIDO ( COLORES SEGÚN DISEÑO)(INCLUYE PIEDRA SINTERIZADA) | UND | 1 | 0 | 0
| 51 | 9.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA BAÑOS, EN MELAMINA EN RH 15 mm CON CANTO RIGIDO, PIEDRA SINTERIZADA, SEGÚN DISEÑO. | UND | 4 | 0 | 0
| 10 | GESTION DE ARCHIVOS Y BODEGA
| 52 | 10.01 |  |  | ESCARIFICACION Y SELLO DE GRIETA NO MAYOR A 6MM CON SIKAFLEX. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICION FINAL EN R.S.) | ML | 40 | 0 | 0
| 11 | ENTRADA VEHICULAR Y GARITA DE VIGILANCIA
| 53 | 11.01 |  |  | DESMONTE DE REJAS METÁLICAS (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICION FINAL DE R.S.) | M2 | 20 | 0 | 0
| 54 | 11.02 |  |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICION FINAL DE R.S.) | M3 | 3.36 | 0 | 0
| 55 | 11.03 |  |  | DEMOLICIÓN MANUAL DE MURO E= 0.10-0.15 M (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICION FINAL DE R.S.) | M2 | 22 | 0 | 0
| 56 | 11.04 |  |  | COLUMNAS EN CONCRETO, 4000 PSI | M3 | 0.9 | 0 | 0
| 57 | 11.05 |  |  | VIGA EN CONCRETO DE 27.6 MPA, 0.40X0.40 M | M3 | 4.14 | 0 | 0
| 58 | 11.06 |  |  | ZAPATAS DE FUNDACIÓN, CONCRETO 4000PSI | M3 | 1.036 | 0 | 0
| 59 | 11.07 |  |  | ACERO DE REFUERZO FY= 240 MPA | KG | 789.88 | 0 | 0
| 60 | 11.08 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON DE ACCESO VEHICULAR PRINCIPAL METÁLICO CORREDIZO CON DESPLAZAMIENTO SOBRE RIEL GALVANIZADO TIPO V, CON RUEDAS DE ACERO CON RODAMIENTOS SELLADOS, GUÍA SUPERIOR DOBLE RODILLO, Y AUTOMATIZACIÓN MEDIANTE MOTORREDUCTOR ELECTROMECÁNICO | M2 | 20.71 | 0 | 0
| 61 | 11.09 |  |  | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR AUTOMATIZADO | UND | 1 | 0 | 0
| 62 | 11.1 |  |  | ALIMENTADOR A TABLERO M. B. EN DUCTO PVC SCH 40 DE 1 " CON 3#8+1#10 HFFR-LS-AWG | ML | 60 | 0 | 0
| 63 | 11.11 |  |  | TABLERO T-04 8 CTOS-2F-TWP CON PROTECCIONES (PARA TMB T-B) | UND | 1 | 0 | 0
| 64 | 11.12 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LÁMPARA. INCLUYE CAJA, CABLEADO EN ALAMBRE DE COBRE THWN #12 AWG, TUBO SCH 40 DE Ø1/2", TORNILLOS, REGATAS Y RESANES. | UND | 3 | 0 | 0
| 65 | 11.13 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 18W, DIÁMETRO 8", TIPO CÓDIGO P24338, MULTIVOLTAJE 100- 277VAC, FLUJO LUMINOSO DE 1200 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMO DE 35.000 HORAS; FABRICADA EN ALUMINIO. INCLUYE LA PERFORACIÓN DEL CIELO RASO, CABLEADO PARA SALIDA DE ALUMBRADO EN CABLE ENCAUCHETADO 3#12 AWG HASTA EL TOMA DE LA SALIDA, CLAVIJA AÉREA; TORNILLOS, FIJACIÓN Y RESANES. | UND | 3 | 0 | 0
| 66 | 11.14 |  |  | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE (TUBERIA SCH 40 CABLE LSH, APARATO INTERRUPTOR DOBLE) | UND | 1 | 0 | 0
| 67 | 11.15 |  |  | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA (TUBERIA PVC TIPO A, CABLE LSH, APARATO INCLUYE TOMA CORRIENTE) | UND | 2 | 0 | 0
| 68 | 11.16 |  |  | ACOMETIDA DE ACCESO VEHICULAR EN DUCTO PVC SCH 40 DE 1/2 " CON 4#12 + 1#12 HFFR-LS-AWG | UND | 1 | 0 | 0
| 69 | 11.17 |  |  | SALIDA DE PUNTO ELECTRICO A 220 VOLTIOS PARA AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA SCH40 1/2 | UND | 1 | 0 | 0
| 70 | 11.18 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 9000 BTU. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE RECUBIERTA CON RUBATEX Y CINTA VINILO HASTA 4 MTS. | UND | 1 | 0 | 0
| 71 | 11.19 |  |  | BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR 2 X 40 AMP 6 KA | UND | 1 | 0 | 0
| 72 | 11.2 |  |  | SUMINISTRO DE ESCRITORIO CON ARCHIVADOR | UND | 1 | 0 | 0
| 12 | ZONA DE PARQUEADERO
| 73 | 12.01 |  |  | EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 28.488 | 0 | 0
| 74 | 12.02 |  |  | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MAQUINARIA LIVIANA DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ZAHORRA O SIMILAR, SEGÚN DISEÑO. | M3 | 5.288 | 0 | 0
| 75 | 12.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN ADOQUÍN VEHICULAR 10X20X8 O SIMILAR, INCLUYE CAMA DE ARENA Y SELLOS | M2 | 94.64 | 0 | 0
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 0
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
______________________________________________ Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :