## Cámaras
FORMATO DE FICHA TECNICA
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS Y UNIFORMES
CCTV CENTRO DE CULTURA
ITEM | ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEDE BIBLIOTECA GABRIEL TURBAY | CANTIDAD SEDE CAMPO MADRID | CANTIDAD SEDE CAFE MADRID | CANTIDAD TOTAL
1 | CÁMARA DOMO PTZ incluye tarjeta MicroSD 128G + adaptador POE 90W • Resolución de imagen: 4 Megapíxeles (2560 × 1440) para captura detallada. • Zoom óptico: Alcance de hasta 32x para monitoreo a largas distancias. • Visión nocturna: Iluminación infrarroja de gran alcance (hasta 200 metros). • Tecnología de iluminación dual: Apoyo con luz blanca e infrarrojo para imágenes a color de noche. • Analítica de video inteligente: Clasificación de objetivos basada en aprendizaje profundo (detección de personas y vehículos). • Funciones de disuasión: Alarma con luz estroboscópica y advertencia audible integradas. • Protección exterior: Clasificación IP66 resistente a la intemperie y protección antivandálica IK10. • Alimentación y conectividad: Soporte para alimentación PoE+ (Power over Ethernet) y protocolo de red IP. • Almacenamiento local: Tarjeta MicroSD de 128 GB • Incluye adaptador POE de 90W | unidad | 1 |  | 1 | 2
2 | MATERIALES E INSTALACION DE CÁMARA DOMO PTZ • Personal certificado en trabajo en altura, usar escaleras extensibles, arnés de seguridad • Configuración: parámetros de visualización, parámetros de almacenamiento, recorridos automáticos (Tours), detección de movimiento, alarmas. • Capacitación de Operadores: Transferencia de conocimiento al personal asignado por el cliente para el control manual del PTZ (Pan/Tilt/Zoom), reproducción de grabaciones y gestión de alertas. • Cable de red UTP: Categoría 6 (100% cobre para exteriores si va a la intemperie). • Rj45 con protección. • Gabinete metálico tipo interperie para alojar conexiones datos • Incluye brazo soporte para cámara PTZ • Accesorios de sujeción reforzados: Tornillería de acero inoxidable o chazos metálicos de expansión aptos para la superficie de fijación. | unidad | 1 |  | 1 | 2
3 | CÁMARAS MINIDOMO INTERIOR incluye tarjeta MicroSD 128G • Resolución de video: 8 Megapíxeles (4K Ultra HD) para máxima claridad visual. • Lente fijo: Opción de gran angular (generalmente 2.8 mm o 4 mm). • Compresión de video: Formatos H.265+ / H.264+ para optimizar ancho de banda y almacenamiento. • Rango dinámico amplio (WDR): WDR real de 120 dB para compensar contraluces intensos. • Visión nocturna IR: Alcance infrarrojo integrado de hasta 30 metros. • Detección inteligente: Filtro de falsas alarmas enfocado en humanos y vehículos. • Diseño robusto: Cubierta tipo domo antivandálica (IK10) y resistente al agua/polvo (IP67). • Almacenamiento local: Tarjeta MicroSD de 128 GB | unidad | 8 | 2 | 3 | 13
4 | MATERIALES E INSTALACION DE CÁMARAS MINIDOMO INTERIOR • Personal certificado en trabajo en altura, usar escaleras extensibles, arnés de seguridad • Configuración: parámetros de visualización, parámetros de almacenamiento, detección de movimiento, alarmas. • Capacitación de Operadores: Transferencia de conocimiento al personal asignado por el cliente para el control, reproducción de grabaciones y gestión de alertas. • Cable de red UTP: Categoría 6 (100% cobre para exteriores si va a la intemperie). • Rj45 con protección. • Caja metálico tipo interperie para alojar conexiones datos • Incluye brazo soporte para cámara • Accesorios de sujeción reforzados: Tornillería de acero inoxidable o chazos metálicos de expansión aptos para la superficie de fijación. | unidad | 8 | 2 | 3 | 13
5 | CÁMARAS BULLET INTERIOR incluye tarjeta MicroSD 128G • Resolución de imagen: 8 Megapíxeles (4K Ultra HD). • Lente varifocal motorizado: Ajuste remoto de zoom y enfoque (ej. 2.8 mm a 12 mm). • Iluminación híbrida/inteligente: Combinación de luz infrarroja y luz blanca visible según el evento. • Interfaces de audio y alarma: Entrada/salida de audio para micrófono/altavoz y puertos de alarma integrados. • Compresión eficiente: Formatos de codificación avanzada para ahorro de espacio en disco. • Grado de protección exterior: Carcasa metálica resistente con certificación IP67. • Sostenibilidad ambiental: Operación en un amplio rango de temperaturas extremas. • Alimentación flexible: Opción de alimentación mediante 12 VDC o PoE (802.3af). • Almacenamiento local: Tarjeta MicroSD de 128 GB | unidad | 1 | 6 | 3 | 10
6 | MATERIALES E INSTALACION DE CÁMARAS BULLET INTERIOR • Personal certificado en trabajo en altura, usar escaleras extensibles, arnés de seguridad • Configuración: parámetros de visualización, parámetros de almacenamiento, detección de movimiento, alarmas. • Capacitación de Operadores: Transferencia de conocimiento al personal asignado por el cliente para el control, reproducción de grabaciones y gestión de alertas. • Cable de red UTP: Categoría 6 (100% cobre para exteriores si va a la intemperie). • Rj45 con protección. • Caja metálico tipo interperie para alojar conexiones datos • Incluye brazo soporte para cámara • Accesorios de sujeción reforzados: Tornillería de acero inoxidable o chazos metálicos de expansión aptos para la superficie de fijación. | unidad | 1 | 6 | 3 | 10
7 | DISCO DE 10 TERAS • Capacidad de almacenamiento: 10 Terabytes (TB). • Diseño para videovigilancia: Soporte para operación continua 24/7. • Interfaz de conexión: SATA 6 Gb/s. • Velocidad de rotación y caché: Mínimo 5200 RPM y 256MB tamaño del búfer de memoria (MB). • Tasa de transferencia / Carga de trabajo: Carga de trabajo anual soportada (TB/año). • Soporte multicámara: Capacidad para escribir flujos simultáneos HD. • Resistencia a vibración: Sensores de vibración rotacional (RV) integrados. • Bajo consumo energético: Optimización de temperatura y energía. | unidad | 1 |  |  | 1
8 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO • Grabador NVR de 32 Canales • Capacidad de canales IP: Admite la conexión de hasta 32 cámaras IP independientes de alta resolución. • Capacidad de almacenamiento interno: Soporta 4 bahías de discos duros SATA de alta capacidad (hasta 14 TB o 16 TB por disco). • Switch PoE+ integrado: Incorpora 16 puertos PoE (Power over Ethernet) independientes para alimentación directa de cámaras (hasta 200W totales). • Ultra alta definición (Resolución 8K/32MP): Capacidad de decodificación y salida de video en ultra alta resolución (hasta 8K mediante salidas HDMI dedicadas). • Rendimiento y ancho de banda: Elevado flujo de procesamiento de red (hasta 320 Mbps de entrada y 400 Mbps de salida). • Eficiencia de compresión: Formato de codificación avanzado de video H.265+ / H.265 / H.264+ para optimización del almacenamiento. • Compatibilidad con analíticas inteligentes: Soporte para reconocimiento facial, lectura de placas (ANPR), conteo de personas y filtros de falsas alarmas. • Interfaces de integración: Múltiples entradas/salidas de alarma (16 in / 9 out), entradas de audio bidireccional y puertos de red Gigabit. | unidad |  | 1 |  | 1
9 | UPS 2KVA ONLINE • Capacidad de potencia: 2000 VA / 1800W a 2000W. • Tecnología de doble conversión (Online): Proporciona energía continua de onda senoidal pura sin tiempo de transferencia (0 ms). • Factor de forma: Montaje en torre para alojar en gabinetes de comunicaciones. • Regulación de voltaje: Corrección activa del factor de potencia de entrada y voltaje de salida estable. • Protección integral: Filtro contra picos de voltaje, sobrecargas, cortocircuitos y ruidos eléctricos. • Autonomía extendida: Posibilidad de conectar bancos de baterías externos para mayor tiempo de respaldo. • Pantalla de control: Pantalla LCD intuitiva para monitorear estado de carga, baterías y voltaje. | unidad |  | 1 |  | 1
10 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE CÁMARAS Y NODOS • Tubería EMT: Suministro e Instalación de 7 metros de Tubería metálica EMT a la vista por punto • Protección mecánica: Resistencia a impactos, vibraciones y aplastamiento para proteger los cables. • Capacidad de llenado: Dimensionado según normas para permitir disipación de calor y futuro cableado. • Accesorios de montaje: Cajas de paso, condulets, abrazaderas y conectores certificados. • Puesta a tierra continua: Continuidad eléctrica en la tubería metálica para seguridad. • Criterio de instalación: Cumplimiento de retardo de llama y normativas eléctricas locales. • Canalizaciones subterráneas en terreno natural o concreto, donde aplique. • Caja de 40x40 cm prefabricada para comunicación de canalizaciones subterráneas, donde aplique. | unidad | 8 | 8 | 7 | 23
11 | SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA TIPO 1 • Electrodos de alta calidad: Una varilla de puesta a tierra de cobre-cobre con longitud de 2.40 metros y diámetro de 5/8 de pulgada. • Tratamiento del terreno: Dosis de 25 kg de compuesto acondicionador en gel por cada electrodo instalado para reducir la resistividad del suelo (no se aceptan polvos ni aditivos no aprobados). • Conductor principal: Cable de cobre desnudo de calibre 2/0 AWG (construcción de 7 hilos) para la interconexión del sistema. • Profundidad de enterrado: Puntas de las varillas y conductores tendidos a una profundidad estándar de 0.75 metros respecto al nivel del suelo. • Instalación sin tensión: Cableado de puesta a tierra tendido de forma holgada, libre de tensión o esfuerzos mecánicos. • Empalmes por soldadura exotérmica: Uniones e interconexiones ejecutadas mediante soldadura exotérmica para garantizar máxima continuidad eléctrica y durabilidad. • Límite de resistencia eléctrica: Resistencia del sistema de puesta a tierra terminada e instalada con un valor máximo de 10 ohmios. • Infraestructura de inspección: Incluye caja o anillo de inspección para facilitar las pruebas de medición y mantenimiento periódico del pozo a tierra. | unidad |  | 1 |  | 1
12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CÁMARAS • Inspección física: Limpieza de lentes, domos de cristal y revisión del estado de la carcasa. • Ajuste mecánico: Verificación de soporte, fijación, alineación y enfoque del ángulo de visión. • Mantenimiento eléctrico: Medición del voltaje de entrada, consumo y estado del PoE/fuente. • Verificación de conectividad: Pruebas de latencia, pérdida de paquetes y rendimiento en la red IP. • Pruebas de visión nocturna: Verificación del encendido y alcance de los iluminadores IR/Luz blanca. • Actualización de firmware: Aplicación de parches de seguridad y mejoras de software del fabricante. • Revisión de analítica: Calibración de reglas de detección de movimiento y cruce de línea. • Sellado e impermeabilidad: Inspección de empaques de goma y prensaestopas contra filtraciones. | unidad | 76 |  | 10 | 86
13 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CÁMARAS • Desinstalación segura: Desconexión eléctrica, de red y retiro del equipo sin daños. • Tubería EMT: Suministro e Instalación de 6 metros de Tubería metálica EMT a la vista por punto • Reubicación de cableado: Trazado y tendido de nuevos tramos de cableado de red/energía hacia el nuevo punto. • Instalación de soporte: Montaje de herrajes o cajas de paso en la nueva ubicación. • Reorientación y enfoque: Calibración del ángulo visual y campo de cobertura deseado. • Reconfiguración lógica: Actualización de parámetros de red (IP), nombre en el NVR y mapa de monitoreo. • Pruebas de funcionamiento: Verificación de transmisión de video, grabación y analíticos en el nuevo nodo. • Sellado final: Protección de conectores y fijación final contra vibraciones e intemperie. | unidad | 3 |  |  | 3
14 | CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO (RECONOCIMIENTO FACIAL) • Pantalla táctil compacta: Pantalla LCD táctil de 4.3 pulgadas (resolución de 272 × 480 px). • Capacidad de rostros y plantillas: Permite registrar hasta 1,500 rostros, 3,000 huellas dactilares y 3,000 tarjetas/claves. • Autenticación múltiple: Reconocimiento por rostro, huella dactilar, tarjeta de proximidad (13.56 MHz), contraseña/PIN y lectura de códigos QR por software. • Módulos de comunicación e integración: Conectividad de red por cable (Ethernet RJ-45), Wi-Fi (2.4 GHz), salida RS-485 y puerto Wiegand. • Alimentación y salida de energía: Soporta alimentación por fuente externa de 12 VCC o por estándar PoE, permitiendo energizar la cerradura eléctrica directamente (12 VDC / 1A) cuando opera bajo PoE. • Intercomunicación y audio: Audio bidireccional integrado con supresión de ruido y cancelación de eco, compatible con protocolos de telefonía IP/SIP. • Protección física para exteriores: Carcasa diseñada para uso en intemperie con nivel de protección IP65 y rango de temperatura de -30 °C a 60 °C. • Cámara de alta definición y velocidad: Doble lente de 2 MP con luz infrarroja (IR), tiempo de reconocimiento menor a 0.2 s por usuario y efectividad >99%. | unidad | 1 |  |  | 1
15 | MONITOR DE OPERADOR 32" • Tamaño y formato de pantalla: Panel LED de 32 pulgadas en formato widescreen (16:9) diseñado para operación continua. • Resolución de imagen: Pantalla Full HD (1920 × 1080 píxeles) para una visualización clara y detallada de señales de video. • Operación de grado industrial (24/7): Componentes de alta durabilidad diseñados para trabajo continúo ininterrumpido en centros de control o salas de monitoreo. • Ángulos de visión amplios: Cobertura visual ultra ancha (178° horizontal y 178° vertical) para evitar distorsión de color desde diferentes posiciones. • Tiempo de respuesta rápido: Procesamiento de imagen ágil (alrededor de 8 ms) para eliminar el efecto fantasma o estelas en escenas con movimiento rápido. • Entradas de video multiformato: Equipado con múltiples interfaces de entrada que incluyen HDMI, VGA y conectores de video compuesto (BNC/AV). • Audio integrado: Altavoces incorporados para la reproducción directa de audio de las cámaras o grabadores sin requerir parlantes externos. • Montaje flexible: Compatible con soporte de montaje en pared o brazo articulado bajo estándar VESA y base para mesa. SOPORTE MONITOR DE OPERADOR 32" • Soporte de montaje en pared o brazo articulado bajo estándar VESA y base para mesa. • Capacidad de carga certificada: hasta 10 kg o 12 kg • Material de alta resistencia: Fabricado en acero laminado en frío o aleación de aluminio inyectado de alta densidad. | unidad |  | 1 |  | 1
16 | GABINETE PARA EQUIPOS DE RED TIPO PARED/PISO 16 RU • Capacidad útil: Diseñado para albergar equipos estándar en un espacio de 16 Unidades de Rack (16 RU / 16U). • Estructura y diseño abatible: Cuerpo con marco posterior abatible que permite pivotar el gabinete para un acceso cómodo a la parte trasera de los equipos sin retirarlo de la pared. • Formato de montaje estándar: Parales o rieles de montaje de 19 pulgadas ajustables. • Dimensiones físicas: Altura externa de aproximadamente 773 mm (30"), ancho de 525 mm (20.5") y profundidad total de 590 mm (23"). • Capacidad de carga estática: Estructura soldada de alta resistencia que soporta cargas estáticas de hasta 54 kg a 59 kg (120 - 130 lbs). • Puerta y accesos de seguridad: Puerta frontal con marco metálico, cristal templado de seguridad (4 mm) y cerradura con llave para restricción de acceso no autorizado. • Gestión de cableado y ventilación: Pasacables con perfiles de protección para evitar cortes y perforaciones/rejillas integradas en la estructura para el ingreso de aire o la instalación opcional de ventiladores. • Estándares y certificaciones: Fabricación bajo norma IP20 y cumplimiento de estándares internacionales de gabinetes/racks de telecomunicaciones y cableado estructurado. | unidad |  | 1 |  | 1
FIRMA DEL PROPONENTE