## PROPUESTA ECONOMICA (Proponente
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
PRESUPUESTO OFICIAL
FASE I
OBJETO: REALIZAR LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA SEDE EDUCATIVA OFICIAL UBICADA EN LA ZONA DE EXPANSION
I. AJUSTES A DISEÑOS
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUYE F.M. + IVA | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 |  |  |  | Primera entrega (15% de la Fase I) | GLB | 1 |  | 0
Realización de levantamiento topográfico entrega de la información pertinente.
Realización de inventario forestal para solicitud de aprovechamiento forestal.
Radicación del trámite de permiso de aprovechamiento forestal ante el DAGMA con toda la documentación requerida para este tipo de trámites.
Informe de revisión de la información existente.
Cronograma de trámites.
Plan de trabajo aprobado.
Subtotal | [7 empty] | 0
2 |  |  |  | Segunda entrega (30% de la Fase I) | GLB | 1 |  | 0
Revisión integral de los estudios y diseños existentes.
Informe técnico de diagnóstico y propuesta de ajustes requeridos.
Complementación y ajuste de planos arquitectónicos, incluyendo detalles constructivos.
Ajustes a los diseños, hidrosanitarios, eléctricos, red contra incendios, redes de gas, sistema de detección y alarma y demás componentes que requieran actualización, para poder radicar los trámites de aprobación ante las entidades competentes.
Elaboración de los diseños estructurales complementarios requeridos para la implementación de las redes e instalaciones técnicas del proyecto, incluyendo las estructuras de soporte para los sistemas hidrosanitarios, red contra incendios (RCI), redes de gas, instalaciones eléctricas, cuartos técnicos, tanques, cámaras, cajas, anclajes y demás elementos asociados, así como los diseños estructurales del cerramiento perimetral y demás obras complementarias que se requieran para la correcta ejecución del proyecto.
Radicación de los diseños ante el operador competente de los servicios públicos domiciliarios, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, y las demás entidades competentes.
Subtotal | [7 empty] | 0
3 |  |  |  | Tercera entrega (30% de la Fase I) | GLB | 1 |  | 0
Contra la entrega y aprobación por parte de la interventoría de:
Diseños ajustados y coordinados de todas las especialidades.
Planos definitivos arquitectónicos, estructurales y de redes técnicas.
Memorias de cálculo y memorias técnicas actualizadas de las redes técnicas.
Especificaciones técnicas ajustadas correspondientes a las redes técnicas.
Presupuesto actualizado, análisis de precios unitarios y cantidades de obra y programación de obra de las redes técnicas.
Radicación de las respuestas a las observaciones por las entidades competentes.
Subtotal | [7 empty] | 0
4 |  |  |  | Cuarta y ultima entrega (25% de la Fase I) | GLB | 1 |  | 0
Contra la entrega y aprobación definitiva de la totalidad de los productos de la Fase I, incluyendo:
Aprobaciones y conceptos favorables emitidos por las entidades competentes, cuando sean exigibles.
Planos definitivos aprobados por las entidades competentes.
Documentación técnica final del proyecto.
Archivos editables y en formato PDF de la totalidad de los estudios y diseños.
Memorias técnicas y de cálculo definitivas.
Especificaciones técnicas definitivas.
Acta de recibo y/o Acta de cierre de la Fase I suscrita por la Entidad, la Interventoría y el Contratista, la cual deberá certificar lo siguiente: Aprobación interdisciplinaria; conceptos de operadores y autoridades; licencia vigente y compatible; presupuesto, APU y cantidades conciliadas; disponibilidad de redes; suficiencia presupuestal; cronograma definitivo; y autorización de la Entidad para continuar las actividades la Fase II que estaban sujetas a las aprobaciones de la Fase I.
Subtotal | [7 empty] | 0
SUBTOTAL AJUSTES A DISEÑOS | [7 empty] | 0
|  |  |  | SUB TOTAL DE ACTIVIDADES DE AJUSTES A DISEÑOS INCLUIDO IVA |  |  |  | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye IVA |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | IVA |  |  | 19%
NOTA 3: El IVA debe estar en porcentaje (%).
FASE II
OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN LA SEDE EDUCATIVA OFICIAL UBICADA EN LA ZONA DE EXPANSION
OBRAS URBANISTICAS
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 |  |  |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.01 |  |  |  | CORTE ARBOL H>3.0M. - INCL.RAICES | UND | 23
1.02 |  |  |  | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | M | 79.67
1.03 |  |  |  | LOCALIZACION-REPLANTEO C.MULTIPLE-PISTAS | M2 | 728
1.04 |  |  |  | LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES | M2 | 197.23
1.05 |  |  |  | LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO | M | 553.09
1.06 |  |  |  | PROTECCCION MALLA FIBRA TEJIDA | M | 200.7
Subtotal | [7 empty] | 0
2 |  |  |  | MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.01 |  |  |  | RETIRO MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICiÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) | M3 | 353.36
2.02 |  |  |  | EXCAVACION A MAQUINA ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO | M3 | 1067.33
2.03 |  |  |  | RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO CILINDRO | M3 | 713.98
2.04 |  |  |  | RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO | M3 | 188.93
Subtotal | [7 empty] | 0
3 |  |  |  | ALCANTARILLADO
CAMARAS - RECAMARAS - CABEZAL
3.01 |  |  |  | CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS | UND | 2
3.02 |  |  |  | CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS | UND | 2
3.03 |  |  |  | CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.01-2.50 M. | UND | 3
3.04 |  |  |  | CAMARA INSPECCION TIPO B H=3.01-3.50 M. | UND | 1
3.05 |  |  |  | SUMIDERO DOBLE TIPO B | UND | 1
3.06 |  |  |  | SUMIDERO SENCILLO TIPO B | UND | 4
TUBERIA POLIVINILICA
3.07 |  |  |  | TUBERIA PVC NOVAFORT 6" | M | 248.44
3.08 |  |  |  | TUBERIA PVC NOVAFORT 8" | M | 238.22
3.09 |  |  |  | TUBERIA PVC NOVAFORT 10" | M | 161.7
3.1 |  |  |  | TUBERIA PVC NOVAFORT 12" | M | 72.7
3.11 |  |  |  | TUBERIA PVC NOVAFORT 16" | M | 28.46
3.12 |  |  |  | TUBERIA PVC NOVAFORT 14" | M | 19.41
Subtotal | [7 empty] | 0
4 |  |  |  | EQUIPOS PRESION - BOMBEO
CONTROLES - PROTECCIONES
4.01 |  |  |  | MONITOR DE VOLTAJE | UND | 2
4.02 |  |  |  | TABL CONTR DUPLEX 3600RPM 1.0HP-10.0AM | UND | 2
Subtotal | [7 empty] | 0
5 |  |  |  | RED ACUEDUCTO
EMPATES-PRUEBA-TRANSPORTE-VAR.
5,01 |  |  |  | DERECHOS DE CONEXION Y RECIBO | UND | 1
EQUIPOS BOMBEO PRESION
5,02 |  |  |  | MOTOBOMBA 12.0HP TIPO TURBINA 480GPM | UND | 3
VALVULA CHEQUE
5,03 |  |  |  | SUMINISTRO DE VALVULA CHEQUE 3" FLANCHADA HF CORTINA BRONCE | UND | 1
Subtotal | [7 empty] | 0
6 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
ELEMENTOS DE MEDICION DE ENERGIA
9.01 |  |  |  | REVISION, CALIBRACION, INSTALACION Y SELLADO MEDIDOR DE ENERGIA CLASE 0,5, POR PARTE DE EMCALI | UND | 1
9.02 |  |  |  | CABLE DE CONTROL 7X12 | M | 24
9.03 |  |  |  | ATERRIZAJE CAJA MEDIDOR DE ENERGIA - NORMA EMCALI, INCLUYE UNION SOLDADA CON CABLE N° 6 DESNUDO, PLATINA DE COBRE Y TAPA 30X30 | UND | 1
9.04 |  |  |  | CABLE COBRE DESNUDO #2/0 | M | 81
Subtotal | [7 empty] | 0
7 |  |  |  | VIAS
PRELIMINARES MOVIMIM. MATERIAL
7.01 |  |  |  | EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR] | M3 | 2159.48
7.02 |  |  |  | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM | M3 | 4530.67
BASES - RELLENOS
7.03 |  |  |  | RELLENO COMP.MAT.SELECC.SIN TRANSP (ROCA MUERTA) | M3 | 579.13
7.04 |  |  |  | BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE | M3 | 220.86
7.05 |  |  |  | SUB-BASE COMPAC.MAT.SELEC-INV NORTE ST | M3 | 353.37
PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO
7.06 |  |  |  | PAV.CONCR.MR=38.E=0.15,INC. JUNTA -BAKE | M3 | 20.74
OBRAS COMPLEMENTARIAS
7.07 |  |  |  | SARDINEL EN CONCRETO 40X15 TRAPEZOIDAL | M | 425.69
7.08 |  |  |  | SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO | M | 662.57
7.09 |  |  |  | ADOQUIN GRESS [VEHICULAR] H=5.0 | M2 | 1472.38
SENALIZACION
7.1 |  |  |  | LINEA DE DEMARCACION INCLUYE MICROESFERA | M | 1022.2
|  |  |  | SENALIZ VERTIC EN LAMINA REFLECTIV 60 | UND | 4
7.11 |  |  |  | TACHAS REFLECTIVAS | UND | 113
7.12 |  |  |  | NOMENCLATURA LETRERO COLEGIO | UND | 1
7.13 |  |  |  | NOMENCLATURA INTERNA | UND | 95
Subtotal | [7 empty] | 0
8 |  |  |  | CANCHA DEPORTIVA
PRELIMINARES MOVIMIM. MATERIAL
8.01 |  |  |  | EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR] | M3 | 538.79
8.02 |  |  |  | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM | M3 | 323.28
BASES - RELLENOS
8.03 |  |  |  | RELLENO COMP.MAT.SELECC.SIN TRANSP (ROCA MUERTA) | M3 | 215.6
8.04 |  |  |  | BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE | M3 | 215.6
8.05 |  |  |  | SUB-BASE COMPAC.MAT.SELEC-INV NORTE ST | M3 | 323.28
CONCRETO
8.06 |  |  |  | PISO/CONCR/CANCH/MULT.E=12CM 3000 PSI | M2 | 1077.59
8.07 |  |  |  | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 2349.15
8.08 |  |  |  | CORTE Y SELLADO DE JUNTAS | ML | 1347
8.09 |  |  |  | RECUBRIMIENTO ACRILICO PARA CANCHA MULTIPLE (VOLEIBOL, BALONCESTO Y FUTSAL), CUATRO CAPAS SOBRE CONCRETO, VARIOS COLORES SEGÚN DISEÑO. INCLUYE DEMARCACIÓN, EL ACABADO ES MATE, ANTIDESLIZANTE. | M2 | 1077.59
Subtotal | [7 empty] | 0
9 |  |  |  | OBRAS EXTERIORES - CERRAMIENTOS
ADECUACION ZONAS VERDES
9.01 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA | M3 | 106
9.02 |  |  |  | PRADO TRENZA | M2 | 1054.11
CERRAMIENTO POSTES METALICOS H= 2.40 M
9.03 |  |  |  | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 130
9.04 |  |  |  | PERFORACION PILOTES MANUAL DIAMETRO 40 CMS | ML | 600
9.05 |  |  |  | PILOTE CONCRETO REFORZADO | M3 | 78
9.06 |  |  |  | DESCABECE DE PILOTES | M3 | 13
9.07 |  |  |  | ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA | M3 | 118
9.08 |  |  |  | MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=3,5 MTS | M3 | 118
9.09 |  |  |  | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 33130
9.1 |  |  |  | POSTE TUBO GALV. 3" X3.6MM INC. MATERIAL DE FIJACION Y PINTURA | ML | 6496
Subtotal | [7 empty] | 0
10 |  |  |  | DOT.DEPORTIVAS-JUEGOS-EQUIPAMENTO
DOTACIONES DEPORTIVAS
10.01 |  |  |  | PORTERIA MULT.FIJA MICROF. BALONC.TIPO 2 | JUEGO | 4
10.02 |  |  |  | MALLA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA CANCHA DE MICROFUTBOL SINTETICA Y CANCHA MULTIPLE DE MEDIDAS 34,3X 28,3 MTRS Y 5 MTRS DE ALTURA. . | M2 | 1738
10.03 |  |  |  | PUERTAS DE ACCESO UNA PARA CADA CANCHA . FABRICADAS EN TUBERIA GALVANIZADA DE 2" Y 1 1/2" CAL 14. CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO TEXTURA. | UND | 2
JUEGOS INFANTILE MADERA
10.04 |  |  |  | EL CASTILLO PEQUE.L= 6.5M,H=3.0M,A= 4.0M | UND | 3
10.05 |  |  |  | DESLIZADERO CON ESCALERA L=2.40M | UND | 3
EQUIPAMENTO
10.06 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BICICLETERO DE 12 PUESTOS EN ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO TUBO REDONDO DE 1" CAL. 16 ESTRUCTURAL Y SEPARADORES DE 1/2" O SIMILAR, INCLUYE TRANSPORTE Y ELEMENTOS DE FIJACION. | UN | 9
Subtotal | [7 empty] | 0
SUBTOTAL OBRAS URBANISMO | [7 empty] | 0
OBRAS EDIFICACIONES
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 |  |  |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.01 |  |  |  | CAMPAMENTO TABLA 18 M2 | UND | 2
1.02 |  |  |  | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD | M | 553.09
1.03 |  |  |  | LIMPIEZA DESMONTE ASEO | M2 | 7663.74
1.04 |  |  |  | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. | M2 | 3441.41
Subtotal | [7 empty] | 0
2 |  |  |  | MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.01 |  |  |  | RETIRO MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICiÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) | M3 | 283
2.02 |  |  |  | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 283.32
2.03 |  |  |  | EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO | M3 | 4385.89
2.04 |  |  |  | RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA | M3 | 6294.88
Subtotal | [7 empty] | 0
3 |  |  |  | DESAGUES BAJO TIERRA
CAJA INSPECCION
3.01 |  |  |  | CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO] | UND | 6
3.02 |  |  |  | CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO] | UND | 26
3.03 |  |  |  | CAJA INSPECCION 100X100 CM [CONCRETO] | UND | 18
TUBERIA PVC
3.04 |  |  |  | TUBERIA PVC 3" SANITARIA | M | 17.99
3.05 |  |  |  | TUBERIA PVC 4" SANITARIA | M | 24.37
TUBERIA DRENAJE
3.06 |  |  |  | TUBERIA PVC 100 MM. CORRUGADA CON FILTRO | M | 175.99
ACCESORIOS PVC
3.07 |  |  |  | TAPON 100 MM. TUBO CORRUGADO DRENAJE | UND | 6
3.08 |  |  |  | HIDROSELLO NOVAFORT 110 MM. | UND | 6
3.09 |  |  |  | UNION NOVAFORT 110 MM. | UND | 6
GEOTEXTIL - FILTROS
3.1 |  |  |  | COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE | M3 | 5.58
3.11 |  |  |  | GEOTEXTIL NO TEJIDO | M2 | 1693.24
Subtotal | [7 empty] | 0
4 |  |  |  | CIMENTACION
ACERO REFUERZO
4.01 |  |  |  | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 44187.59
CIMIENTOS
4.02 |  |  |  | ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA | M3 | 365.84
4.03 |  |  |  | MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=3,5 MTS | M3 | 30.54
4.04 |  |  |  | SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA | M2 | 1393.81
VIGAS
4.05 |  |  |  | VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI | M3 | 123.73
4.06 |  |  |  | VIGA CIMIENTO ENLACE H=51-60CM 3100PSI | M3 | 159.6
Subtotal | [7 empty] | 0
5 |  |  |  | ESTRUCTURAS
ACERO REFUERZO
5.01 |  |  |  | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 205941.79
5.02 |  |  |  | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa - QUIEBRASOLES | KG | 25354.55
COLUMNAS CONCRETO
5.03 |  |  |  | COLUMNA AMARRE MURO CULATA E=15CM-20CM | M | 43.03
5.04 |  |  |  | COLUMNA CONCRETO PREMEZCLADO 5000 PSI - INC. FORMALETA METALICA Y BOMBEO | M3 | 259
VIGA CONCRETO
5.05 |  |  |  | VIGA CONCRETO AMARRE MURO 10-12x20CM | M3 | 21.35
5.06 |  |  |  | VIGA CONCRETO AMARRE LOSA 3000 PSI | M3 | 2.17
5.07 |  |  |  | VIGA AEREA CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO INC. FORMALETA METALICA Y BOMBEO | M3 | 113.26
LOSA ENTREPISO
5.08 |  |  |  | LOSA CASETON ESTERILLA E=56-60CM . CONCRETO PREMEZCLADO - 4000 PSI BOMBEADO. INCLUYE TORTA, VIGAS, VIGUETAS Y RIOSTRAS. | M2 | 4873.73
LOSA MACIZA
5.09 |  |  |  | LOSA CONCRETO MACIZA E=25CM | M2 | 51.38
5.1 |  |  |  | LOSA CONCRETO MACIZA E=10CM | M2 | 67
LOSA METALICA
5.11 |  |  |  | ACERO ESTRUCTURAL A.S.T,M,A-36 | KG | 7816.42
5.12 |  |  |  | LAMINA METLADECK 2" CAL.22 COLABORANTE" | M2 | 85.96
5.13 |  |  |  | LOSA CONCRETO STEEL DECK 2" E=11.1-12.0C | M2 | 85.96
PANTALLAS CONCRETO
5.14 |  |  |  | PANTALLA EN CONCRETO 3100 PSI E=10-30CMS | M3 | 363.97
ANCLAJES
5.15 |  |  |  | ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERFORACION ,1/2" 10-15C | PUNTO | 32
5.16 |  |  |  | ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERFORACION ,1/2" 10-15C - QUIEBRASOLES | PUNTO | 1183
5.17 |  |  |  | ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERFORACION ,5/8" 10-15C | PUNTO | 1498
FORMALETA - VARIOS
5.18 |  |  |  | ESCALERA CONCRETO 3000 PSI | M3 | 57.29
5.19 |  |  |  | CONCRETO MURO-DOVELAS 3100PSI-420MPA | M3 | 42.91
5.2 |  |  |  | FORMALETA GRADERIA A=50-60CM H=30-40CM | M2 | 20.37
5.21 |  |  |  | GRADERIA CONCRETO 3000PSI (VACIADO) | M3 | 29.47
Subtotal | [7 empty] | 0
6 |  |  |  | MAMPOSTERIA
ACTIVIDADES PRELIMINARES
6.01 |  |  |  | BLOQUE VIGA A= 14 CM | M | 243.3
GRESS
6.02 |  |  |  | MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 29x10x14 | M2 | 6039.86
6.03 |  |  |  | MURO CALADO GRESS | M2 | 1446.32
ALFAGIAS-REMATES CONCRETO-VAR.
6.04 |  |  |  | ALFAGIA CONCRETO A=51-60CM | M | 412.06
TAPAS-MESONES-PREFABRICADOS
6.05 |  |  |  | MESON EN CONCRETO H=8.1-10CM | M2 | 51.95
Subtotal | [7 empty] | 0
7 |  |  |  | INSTALACIONES SANITARIAS
TUBERIAS
7.01 |  |  |  | TUBERIA PVC 2 SANITARIA (LOSA ) | M | 348.21
7.02 |  |  |  | TUBERIA PVC 2 VENTILACION | M | 193.26
7.03 |  |  |  | TUBERIA PVC 3 SANITARIA (LOSA) | M | 608.73
7.04 |  |  |  | TUBERIA PVC 3 VENTILACION | M | 69.2
7.05 |  |  |  | TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA) | M | 1336.35
7.06 |  |  |  | TUBERIA PVC 4 VENTILACION | M | 1.35
ACCESORIOS
7.07 |  |  |  | ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 3" | UND | 10
7.08 |  |  |  | ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 4" | UND | 10
7.09 |  |  |  | CODO SANITARIO PVC 45 CC-2" | UND | 241
7.1 |  |  |  | CODO SANITARIO PVC 45 CC-3" | UND | 258
7.11 |  |  |  | CODO SANITARIO PVC 45 CC-4" | UND | 163
7.12 |  |  |  | CODO SANITARIO PVC 45 CE-3" | UND | 7
7.13 |  |  |  | CODO SANITARIO PVC 90 CC-2 | UND | 438
7.14 |  |  |  | CODO SANITARIO PVC 90 CC-4" | UND | 240
7.15 |  |  |  | CODO SANITARIO PVC 90 CE-4" | UND | 1
7.16 |  |  |  | REDUCCION SANITARIA PVC 3X2" | UND | 41
7.17 |  |  |  | REDUCCION SANITARIA PVC 6-4 | UND | 1
7.18 |  |  |  | REDUCCION.SANITARIA PVC 4X3" | UND | 11
7.19 |  |  |  | SIFON SANITARIO PVC 2" | UND | 26
7.2 |  |  |  | SIFON SANITARIO PVC 3" | UND | 139
7.21 |  |  |  | SIFON SANITARIO PVC 4" | UND | 9
7.22 |  |  |  | YEE SANITARIA SENCILLA 4" PVC | UND | 44
7.23 |  |  |  | YEE SANITARIA REDUCIDA 3" X 2" | UND | 88
7.24 |  |  |  | SUMINISTRO DE YEE SANITARIA REDUCIDA 4" | UND | 52
7.25 |  |  |  | CODO SANITARIO PVC 90 CC-3" | UND | 143
7.26 |  |  |  | CODO SANITARIO PVC 45 CE-4" | UND | 2
7.27 |  |  |  | REDUCCION SANITARIA PVC 4X2 | UND | 6
7.28 |  |  |  | TAPON PRUEBA SAN 3 | UND | 147
7.29 |  |  |  | TEE SAN 4 | UND | 121
7.3 |  |  |  | YEE SAN 3 | UND | 30
7.31 |  |  |  | BUJE PRE 1.1/2X1.1/4 SOLD | UND | 18
7.32 |  |  |  | BUJE PRE 1.1/2X1/2 SOLD | UND | 8
7.33 |  |  |  | BUJE PRE 1.1/2X3/4 SOLD | UND | 15
7.34 |  |  |  | BUJE PRE 1.1/4X1/2 SOLD | UND | 5
7.35 |  |  |  | BUJE PRE 1.1/4X3/4 SOLD | UND | 11
7.36 |  |  |  | BUJE PRE 2.1/2X1.1/2 SOLD | UND | 13
7.37 |  |  |  | BUJE PRE 2X1.1/2 SOLD | UND | 5
7.38 |  |  |  | BUJE PRE 2X2 SOLD | UND | 18
7.39 |  |  |  | BUJE PRE 3X2 SOLD | UND | 5
7.4 |  |  |  | BUJE PRE 3X2.1/2 SOLD | UND | 5
7.41 |  |  |  | TAPON PRUEBA SAN 2 | UND | 157
7.42 |  |  |  | TAPON PRUEBA SAN 4 | UND | 78
7.43 |  |  |  | TEE SAN 2 | UND | 81
7.44 |  |  |  | TEE SAN 3 | UND | 48
7.45 |  |  |  | YEE RED SAN 4X3 | UND | 29
7.46 |  |  |  | YEE SAN 2 | UND | 65
7.47 |  |  |  | TEE RED SAN 3X2 | UND | 8
7.48 |  |  |  | TEE RED SAN 4X2 | UND | 12
7.49 |  |  |  | BUJE PRE 1.1/4X1 SOLD | UND | 1
7.5 |  |  |  | BUJE PRE 1X3/4 SOLD | UND | 17
7.51 |  |  |  | BUJE PRE 2X1.1/4 SOLD | UND | 2
7.52 |  |  |  | BUJE PRE 4X2 SOLD | UND | 12
7.53 |  |  |  | BUJE PRE 1.1/2X1 SOLD | UND | 2
7.54 |  |  |  | BUJE PRE 2X3/4 SOLD | UND | 5
7.55 |  |  |  | CODO SAN 45 2 CXE | UND | 1
7.56 |  |  |  | CODO SAN 90 2 CXE | UND | 27
7.57 |  |  |  | BUJE PRE 6X4 SOLD | UND | 2
Subtotal | [7 empty] | 0
8 |  |  |  | INSTALACIONES HIDRAULICAS
ACCESORIOS PVC
8.01 |  |  |  | CODO 45 PRESION PVC 1,1/2" | UND | 2
8.02 |  |  |  | CODO 45 PRESION PVC 4" | UND | 19
8.03 |  |  |  | CODO 90 PRESION PVC ,1/2" | UND | 442
8.04 |  |  |  | CODO 90 PRESION PVC ,3/4" | UND | 260
8.05 |  |  |  | CODO 90 PRESION PVC 1 1/4" | UND | 192
8.06 |  |  |  | CODO 90 PRESION PVC 1" | UND | 34
8.07 |  |  |  | CODO 90 PRESION PVC 1,1/2" | UND | 81
8.08 |  |  |  | CODO 90 PRESION PVC 2 1/2" | UND | 6
8.09 |  |  |  | CODO 90 PRESION PVC 2" | UND | 3
8.1 |  |  |  | CODO 90 PRESION PVC 3" | UND | 8
8.11 |  |  |  | CODO 90 PRESION PVC 4" | UND | 31
8.12 |  |  |  | TEE PRESION PVC 1,1/2" | UND | 30
8.13 |  |  |  | TEE PRESION PVC 1,1/4" | UND | 46
8.14 |  |  |  | TEE PRESION PVC 1" | UND | 11
8.15 |  |  |  | TEE PRESION PVC ,1/2" | UND | 13
8.16 |  |  |  | TEE PRESION PVC 3" | UND | 8
8.17 |  |  |  | TEE PRESION PVC ,3/4" | UND | 12
8.18 |  |  |  | TEE PRESION PVC 4" | UND | 10
8.19 |  |  |  | TEE PRESION PVC REDUC 1 X ,1/2" | UND | 2
8.2 |  |  |  | UNION PRESION PVC ,1/2" | UND | 17
8.21 |  |  |  | ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION ,1/2" | UND | 15
8.22 |  |  |  | REDUCCION PVC 2X1 RD-21 | UND | 11
8.23 |  |  |  | TAPON ROSCADO PVC 1/2" | UND | 49
8.24 |  |  |  | TEE PVC 2 1/2" | UND | 7
8.25 |  |  |  | ADAPT ROS HEM 1.1/2 | UND | 55
8.26 |  |  |  | ADAPT ROS MACH 1.1/4 SCH40 | UND | 49
8.27 |  |  |  | ADAPT ROS MACH 1/2 SCH40 | UND | 39
8.28 |  |  |  | ADAPT ROS MACH 3/4 SCH40 | UND | 92
8.29 |  |  |  | TAPON PRE 1.1/2 SCH40 SOLD | UND | 49
8.3 |  |  |  | TEE RED PRE 3/4X1/2 SCH40 | UND | 82
8.31 |  |  |  | ADAPT ROS HEM 3/4 | UND | 2
8.32 |  |  |  | TEE RED PRE 1X3/4 | UND | 22
8.33 |  |  |  | TAPON PRE 3/4 SCH40 SOLD | UND | 18
8.34 |  |  |  | BUJE PRE 3/4X1/2 SOLD | UND | 59
8.35 |  |  |  | TAPON PRE 4 SCH40 SOLD - 20 UN | UND | 26
TUBERIA PVC
8.36 |  |  |  | TUBERIA PVC ,1/2" | M | 379.59
8.37 |  |  |  | TUBERIA PVC ,3/4" | M | 397.87
8.38 |  |  |  | TUBERIA PVC 1,1/2" | M | 229.09
8.39 |  |  |  | TUBERIA PVC 1,1/4" | M | 303.63
8.4 |  |  |  | TUBERIA PVC 2,1/2" | M | 61.09
8.41 |  |  |  | TUBERIA PVC 3" | M | 54.99
8.42 |  |  |  | TUBERIA PVC 4" RDE 21 - 200 PSI | M | 125.24
LLAVES PASO-CHEQUES-VALVULAS
8.43 |  |  |  | VALVULA CIERRE METALICO 1 1/4" | UND | 20
8.44 |  |  |  | VALVULA CIERRE METALICO 2" | UND | 49
8.45 |  |  |  | VALVULA CIERRE RAPIDO 1/2" | UND | 4
8.46 |  |  |  | VALVULA CIERRE METALICO 1 1/2" | UND | 3
TANQUES ALMACENAMIENTO AGUA
8.47 |  |  |  | TANQUE AGUA 30.000 LTS PLASTICO | UND | 3
TUBERIA GALVANIZADA
8.48 |  |  |  | SUMINSTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 1/2" | M | 7.69
8.49 |  |  |  | SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 3/4" | M | 1.5
TEE GALVANIZADA
8.5 |  |  |  | SUMINISTRO DE TEE GALVANIZADA 3/4" | UND | 2
TAPON GALVANIZADO
8.51 |  |  |  | TAPON GALV MACHO 1/2" | UND | 21
8.52 |  |  |  | TAPON GALV MACHO 3/4" | UND | 4
CODO GALVANIZADO
8.53 |  |  |  | SUMINISTRO DE CODO GALVANIZADO 1/2 X 90° | UND | 21
8.54 |  |  |  | SUMINISTRO DE CODO GALVANIZADO 3/4" X 90° | UND | 2
TUBERIA PVC U.M.
8.55 |  |  |  | TUBERIA PVC UM 4" RDE 21 | M | 77.72
8.56 |  |  |  | TUBERIA PVC UM 6" RDE 21 | M | 5.74
TUBERIA COBRE
8.57 |  |  |  | TUBERIA COBRE 1/2" FLEXIBLE" | M | 171.99
UNION COBRE
8.58 |  |  |  | UNION COBRE 1/2" | UND | 7
Subtotal | [7 empty] | 0
9 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
ACOMETIDAS Y CABLEADO GENERAL
9.01 |  |  |  | INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA | UND | 1
9.02 |  |  |  | CABLE COBRE HF FR LS CT # 10 | M | 20
9.03 |  |  |  | CABLE COBRE HF FR LS CT # 2 | M | 155
9.04 |  |  |  | CABLE COBRE HF FR LS CT # # 300 MCM | M | 84
9.05 |  |  |  | CABLE COBRE HF FR LS CT # # 350 MCM | M | 620
9.06 |  |  |  | ALIMENTADOR 1F (3#12) ,3/4" EMT" CABLE HF FR LS CT | M | 766
9.07 |  |  |  | ALIMENTADOR 1F(3#12) ,3/4" PVC CABLE HF FR LS CT | M | 3022
9.08 |  |  |  | ALIMENTADOR 2F (3#10 + 1#12) ,1" EMT" CABLE HF FR LS CT | M | 275
9.09 |  |  |  | ALIMENTADOR 2F (3# 8+1#10) 1" EMT" CABLE HF FR LS CT | M | 195
9.1 |  |  |  | ALIMENTADOR 3F(4# 8+1# 10) 2" EMT" CABLE HF FR LS CT | M | 72
9.11 |  |  |  | CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 3#12 HF FR LS CT CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE | M | 1620
9.12 |  |  |  | CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 3#10 HF FR LS CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE | M | 45
9.13 |  |  |  | CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 4#8 + 1#10 HF FR LS CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE | M | 373
9.14 |  |  |  | CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 4#6 + 1#8 HF FR LS CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE | M | 435
9.15 |  |  |  | CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 4#4 + 1#8 HF FR LS CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE | M | 456
9.16 |  |  |  | CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 4#2 + 1#6 HF FR LS CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE | M | 522
9.17 |  |  |  | CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 4#1/0 + 1#4 HF FR LS CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE | M | 528
9.18 |  |  |  | CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 4#3/0 + 1#2 HF FR LS CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE | M | 226
9.19 |  |  |  | CABLE ENCAUCHETADO HF FR LS CT # # 3*12 AWG | M | 352
9.2 |  |  |  | CABLE ENCAUCHETADO HF FR LS CT # 4*10 AWG | M | 450
9.21 |  |  |  | ALIMENTADOR 2F(3#10) ,3/4" PVC CABLE HF FR LS CT | M | 1290
9.22 |  |  |  | CABLE COBRE XLPE #1/0 15 KV | M | 315
9.23 |  |  |  | CABLE ALUMINIO ECOLOGICO 1/0 15KV TRICAPA | M | 15
9.24 |  |  |  | CABLE AL S8000 RHW 350 MCM USE-2 | M | 2
9.25 |  |  |  | TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 8 AWG | UND | 19
9.26 |  |  |  | TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 6 AWG | UND | 22
9.27 |  |  |  | TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 4 AWG | UND | 26
9.28 |  |  |  | TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 2 AWG | UND | 26
9.29 |  |  |  | TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 1/0 AWG | UND | 8
9.3 |  |  |  | TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 2/0 AWG | UND | 1
9.31 |  |  |  | TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 3/0 AWG | UND | 4
9.32 |  |  |  | TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 300 MCM | UND | 4
9.33 |  |  |  | TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 350 MCM | UND | 4
9.34 |  |  |  | CABLE COBRE DESNUDO #4 | M | 123
CANALIZACIONES, TUBERIA Y DUCTERIA
9.35 |  |  |  | TUBERIA EMT 3/4" | M | 303
9.36 |  |  |  | CURVA EMT 3/4" | UND | 57
9.37 |  |  |  | CONDULETA TIPO LB 3/4" | UND | 25
9.38 |  |  |  | TUBERIA EMT 1" | M | 291
9.39 |  |  |  | CURVA EMT 1" | UND | 46
9.4 |  |  |  | CONDULETA DE 1 " | UND | 17
9.41 |  |  |  | TUBERIA EMT 1 1/4" | M | 24
9.42 |  |  |  | CURVA EMT 1 1/4" | UND | 6
9.43 |  |  |  | CONDULETA TIPO LB 1 1/4” | UND | 4
9.44 |  |  |  | TUBERIA EMT 2" | M | 3
9.45 |  |  |  | CONDULETA TIPO LB 2" | UND | 2
9.46 |  |  |  | TUBERIA IMC 3" GALV. | M | 43
9.47 |  |  |  | CURVA GALV 3" | UND | 4
9.48 |  |  |  | TUBERÍA IMC 4" CON UNION | M | 21
9.49 |  |  |  | CURVA GALV 4" | UND | 3
9.5 |  |  |  | CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 1” | M | 2
9.51 |  |  |  | CONECTOR RECTO PARA CORAZA AMERICA 1” | UND | 2
9.52 |  |  |  | CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 2” | M | 69
9.53 |  |  |  | CONECTOR RECTO PARA CORAZA AMERICA 2” | UND | 6
9.54 |  |  |  | CAJA RAWELT CUADRADA DE ALUMINIO 2400 (4x4) - 3/4" CON TAPA | UND | 152
9.55 |  |  |  | CAJA METALICA DE PASO 20 X 20 X 15 CM CON TAPA | UND | 14
9.56 |  |  |  | CAJA METALICA DE PASO 30 X 30 X 15 CM CON TAPA | UND | 8
9.57 |  |  |  | CAJA METALICA DE PASO 60 X 40 X 20 CM CON TAPA | UND | 11
9.58 |  |  |  | TUBO PVC 3/4 | M | 674
9.59 |  |  |  | CURVA PVC 3/4" | UND | 90
9.6 |  |  |  | TERMINAL PVC 3/4" | UND | 130
9.61 |  |  |  | TUBO PVC 1" | M | 12
9.62 |  |  |  | TUBO PVC 1-1/4" | M | 515
9.63 |  |  |  | CURVA PVC 1-1/4" | UND | 12
9.64 |  |  |  | TUBO PVC 1-1/2" | M | 12
9.65 |  |  |  | CURVA PVC 1-1/2V | UND | 2
9.66 |  |  |  | TERMINAL PVC 1-1/2" | UND | 2
9.67 |  |  |  | TUBO PVC 2" | M | 1706
9.68 |  |  |  | CURVA PVC 2" | UND | 50
9.69 |  |  |  | TERMINAL PVC 2" | UND | 116
9.7 |  |  |  | TUBO PVC 3" | M | 578
9.71 |  |  |  | CURVA PVC 3" | UND | 9
9.72 |  |  |  | TERMINAL PVC 3" | UND | 64
9.73 |  |  |  | TUBO PVC 4" | M | 319
9.74 |  |  |  | CURVA PVC 4" | UND | 8
9.75 |  |  |  | TERMINAL PVC 4" | UND | 38
9.76 |  |  |  | CAJA 2x 4 PVC | UND | 2
9.77 |  |  |  | CAJA 4x 4 PVC | UND | 122
9.78 |  |  |  | CAJA OCTOGONAL PVC | UND | 4
9.79 |  |  |  | CAJA PLASTICA 20 X 20 X 8CM | UND | 2
9.8 |  |  |  | CANALETA METALICA C/DIV 12x5x240 CMS | UND | 48
9.81 |  |  |  | TROQUEL PARA TOMACORRIENTE DOBLE | UND | 96
9.82 |  |  |  | TROQUEL PARA DATOS | UND | 54
9.83 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION BANDEJA PORTACABLE CERRADA 7,5X20X100CM CON DIVISION Y TAPA, COLOR BLANCO, INCLUYE SOPORTE EN VARILLA ROSCADA-RIEL CHANEL Y/O PIE DE AMIGO | M | 20
9.84 |  |  |  | CAMARA ELECTRICA EN CONCRETO CON TAPA TIPO AP 0,4 X 0,4 X 0,75CM - NORMA EMCALI | UND | 42
9.85 |  |  |  | CAMARA ELECTRICA EN CONCRETO CON TAPA PARA DATOS 0,4 X 0,4 X 0,75CM - NORMA EMCALI | UND | 14
9.86 |  |  |  | CAMARA ELECTRICA EN CONCRETO CON TAPA TIPO BT 0,6 X 0,6 X 1 - NORMA EMCALI | UND | 15
9.87 |  |  |  | CAMARA ELECTRICA EN CONCRETO CON TAPA TIPO INSPECCION 0,8 X 1 X 1,4 M - NORMA EMCALI | UND | 15
9.88 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA POLIETILENO DE 4 PULG. | M | 10
9.89 |  |  |  | PERFORACIÓN DIRIGIDA CON TOPO MISIL - BALA DE 5" | M | 10
TABLEROS Y BREAKER
9.9 |  |  |  | BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP | UND | 217
9.91 |  |  |  | BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP | UND | 37
9.92 |  |  |  | BREAKER 3F DESDE 15 HASTA 50 AMP | UND | 5
9.93 |  |  |  | TABLERO 2F 8 CTOS CON PUERTA | UND | 2
9.94 |  |  |  | TABLERO 3F 12 CTOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 8
9.95 |  |  |  | TABLERO 3F 18 CTOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 5
9.1 |  |  |  | TABLERO 3F 24 CTOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 7
9.101 |  |  |  | TABLERO 3F 36 CTOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1
9.102 |  |  |  | TABLERO DE TELERRUPTORES PARA CONTROL DE ILUMINACION 7 CTOS | UND | 2
9.103 |  |  |  | AVISO RIESGO ELÉCTRICO SEGÚN RETIE | UND | 26
9.104 |  |  |  | MARQUILLA TABLERO GENERAL ACRILICO | UND | 26
9.105 |  |  |  | TOTALIZADOR 30 A TRIFASICO (25 - 50 KA) | UND | 3
9.106 |  |  |  | TOTALIZADOR 40 A TRIFASICO (25 - 50 KA) | UND | 8
9.107 |  |  |  | TOTALIZADOR 70 A TRIFASICO (25 - 50 KA) | UND | 11
9.108 |  |  |  | TOTALIZADOR 80 A TRIFASICO (25 - 50 KA) | UND | 3
9.109 |  |  |  | TOTALIZADOR 150 A TRIFASICO (50 - 100 KA) | UND | 1
9.11 |  |  |  | TABLERO MINIGRAMA 12 CTOS | UND | 3
9.111 |  |  |  | MINIBREAKER BIPOLAR 5 A 32 AMP 6 KA, 550 VDC, RIEL DIN | UND | 12
9.112 |  |  |  | MURETE PARA TABLERO ELECTRICO | UND | 3
SALIDAS ELECTRICAS
9.113 |  |  |  | SALIDA LAMPARA (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 1121
9.114 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO S1- (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 74
9.115 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE S2 (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 44
9.116 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SC1 (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 25
9.117 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE SC2 (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 4
9.118 |  |  |  | SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 47
9.119 |  |  |  | SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) ZONA HÚMEDA GFCI - EMT | UND | 2
9.12 |  |  |  | SALIDA TOMA 220 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 27
9.121 |  |  |  | SALIDA TOMA TRIFASICO 3P+TIERRA- 50A (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 1
9.122 |  |  |  | SALIDA LAMPARA (CABLE COBRE HF FR LS CT) - PVC | UND | 172
9.123 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO S1- (CABLE COBRE HF FR LS CT) - PVC | UND | 11
9.124 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE S2 (CABLE COBRE HF FR LS CT) - PVC | UND | 1
9.125 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SC1 (CABLE COBRE HF FR LS CT) - PVC | UND | 11
9.126 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SC2 (CABLE COBRE HF FR LS CT) - PVC | UND | 6
9.127 |  |  |  | SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - PVC | UND | 441
9.128 |  |  |  | SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) ZONA HÚMEDA GFCI - PVC | UND | 100
9.129 |  |  |  | SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) TAMPER RESISTANT - PVC | UND | 27
LUMINARIAS
9.13 |  |  |  | LAMPARA HERMÉTICA LED 36W, 4500 Lm, 50.000 HORAS, 100-277 VAC | UND | 17
9.131 |  |  |  | LAMPARA HERMÉTICA LED 58W, 8700 Lm, 50.000 HORAS, 100-277 VAC | UND | 527
9.132 |  |  |  | LUMINARIA LED 1150X58X70cm, 45W - 3200 Lm, 100 - 277 VAC , CON MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER | UND | 74
9.133 |  |  |  | LUMINARIA LINEAL LED DE 23W 2700K 2300lm 1420mm, 100 - 277 VACCON MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER | UND | 52
9.134 |  |  |  | LUMINARIA WALL PACK 49W DE SOBREPONER | UND | 27
9.135 |  |  |  | BALA PANEL LED 24W | UND | 437
9.136 |  |  |  | LAMPARA DE EMERGENCIA LED CERTIFICADA 2X 1,6W, IP20, 90 MINUTOS DE AUTONOMIA, 100 – 277 VAC | UND | 196
9.137 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED S64L 40-60 W, 4000K, 100-277 VAC, ALTURA MONTAJE 8.0 M INCLINACIÓN 60° | UND | 16
9.138 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED S32L 40-60 W, 4000K, 100-277 VAC, ALTURA MONTAJE 4.5 M, BRAZO 0,5M | UND | 46
9.139 |  |  |  | BASE EN CONCRETO PARA LUMINARIA ORNAMENTAL 60X40X60CM CON VARILLA ROSCADA | UND | 68
9.14 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION POSTE METALICO 8M - PARA LUMINARIA | UND | 6
9.141 |  |  |  | POSTE METALICO POLIGONAL DECORATIVO PARA ILUMINACIÓN CON BRAZO DOBLE TIPO TALLO CURVA AVANCE 0,5 ALTURA 4,5 ALTURA | UND | 12
9.142 |  |  |  | POSTE METALICO POLIGONAL DECORATIVO PARA ILUMINACIÓN CON BRAZO SENCILLO TIPO TALLO CURVA AVANCE 0,5 ALTURA 4,5 GALV. | UND | 22
9.143 |  |  |  | SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO 360° ALCANCE 6 METROS | UND | 77
9.144 |  |  |  | SOPORTE PARA DOS REFLECTORES | UND | 4
9.145 |  |  |  | SOPORTE PARA CUATRO REFLECTORES | UND | 2
RED REGULADA Y DATOS
9.146 |  |  |  | SALIDA DE DATOS EMT - CABLE UTP CAT 6A | UND | 44
9.147 |  |  |  | FACEPLATE RJ45-1 PUERTO+VENT.IDENTIF | UND | 98
9.148 |  |  |  | CERTIFICACION PUNTO RED | PUNTO | 98
9.149 |  |  |  | MARQUILLADO - ROTULADO | UND | 98
9.15 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINT WI-FI 6, con puerto gigabit ethernet, POE+ | UND | 23
9.151 |  |  |  | CABLE DATOS UTP CAT 6A | M | 3044
9.152 |  |  |  | TOMA BLANCO NORMAL | UND | 34
9.153 |  |  |  | TOMA NARANJA TIERRA AISLADA | UND | 62
9.154 |  |  |  | SWITCHE 10/100/ 1000 Mbps - Capa 2, 8 puertos Gigabit, administrable, PoE+, 2 modulos SFP) Gestión del sistema: información sobre dispositivos, configuración IP, gestión de cuentas, actualizaciones del sistema, OMADA | UND | 1
9.155 |  |  |  | SWITCHE 10/100/ 1000 Mbps - Capa 2, 24 puertos Gigabit, administrable, PoE+, 4 modulos SFP) Gestión del sistema: información sobre dispositivos, configuración IP, gestión de cuentas, actualizaciones del sistema, OMADA | UND | 6
9.156 |  |  |  | PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT-6A AMP | UND | 6
9.157 |  |  |  | GABINETE CON RACK 29CM X 52CM X 52CM ALT.CERRADO" | UND | 2
9.158 |  |  |  | ORGANIZADOR CABLES 19" | UND | 7
9.159 |  |  |  | GABINETE-RACK A=40-50 H=50-60 CERRADO | UND | 5
9.16 |  |  |  | PATCH CORD 3 PIES | UND | 172
9.161 |  |  |  | MODULO SFP TRANSCIVER 1G - MULTIMODO PARA FIBRA OPTICA | UND | 8
9.162 |  |  |  | CONTROLADORA DE RED - OC300 | UND | 1
9.163 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA DROP OSCURA SOBRE CANALIZACION EXISTENTE | M | 624
9.164 |  |  |  | SELECTOR TRIFASICO 3 POSICIONES - 32 A, 220V (Transferencia manual) | UND | 1
9.165 |  |  |  | SELECTOR TRIFASICO 3 POSICIONES 63 - 100 A, 220V (Transferencia manual) | UND | 7
9.166 |  |  |  | UPS DE 3000 VA, con las siguientes caracteristicas: Tipo: ONLINE Batería libre de mantenimiento sellada Voltaje de Entrada: (115-295)+/- 5 VAC Voltaje de salida nominal: 208v/220v/230v/240v | UND | 1
9.167 |  |  |  | UPS DE 6000 VA, con las siguientes caracteristicas: Tipo: ONLINE Batería libre de mantenimiento sellada Voltaje de Entrada: (115-295)+/- 5 VAC Voltaje de salida nominal: 208v/220v/230v/240v | UND | 1
9.168 |  |  |  | UPS TRIFASICA DE 15000 VA, Tipo: ONLINE Autonomía 6 minutos full carga. Certificación RETIE / CE / UL Alta eficiencia, hasta 96% Alta Entrada FP ＞ 0,99; Corriente de entrada THDi ＜ 3% Voltaje de entrada : 208v/120v Voltaje de salida : 208v/120v | UND | 1
INSTALACION TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS
9.169 |  |  |  | CONECTOR DE PERFORACIÓN MT 15KV TIPO AMPAC | UND | 1
9.17 |  |  |  | B61A CORRIDO BANDERA TRIFASICO ANG 0-3 | UND | 1
9.171 |  |  |  | CRUCETA METALICA DOBLE PARA SOPORTE ELEMENTOS DE MEDIA TENSION | UND | 2
9.172 |  |  |  | AFLORAMIENTO TRIFASICO 13,2KV - NORMA EMCALI | UND | 1
9.173 |  |  |  | POSTE CONCRETO 14 X 750 KG CON D.I. | UND | 1
9.174 |  |  |  | APERTURA HUECOS POSTES ANCLAS PRIMARIAS | UND | 1
9.175 |  |  |  | APLOMADA POSTES METALICOS PRIMARIOS | UND | 1
9.176 |  |  |  | CONCRETADA DE POSTES PRIMARIOS | UND | 1
9.177 |  |  |  | BAJANTE TUBO IMC 42 | UND | 1
9.178 |  |  |  | TERMINAL PREMOLDEADO 15KV- USO EXTERIOR CALIBRE 2 a 2/0 AWG - 200A | UND | 3
9.179 |  |  |  | TERMINAL PREMOLDEADO 15KV- USO INTERIOR CALIBRE 2 a 2/0 AWG - 200A | UND | 9
9.18 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION CELDA DE MEDIDA Y PROTECCIÓN CON SECCIONADOR BAJO CARGA Y BASE CON 4 FUSIBLE HH 25A, NORMALIZADO EMCALI. INCLUYE: 2 TC, 2 TP, 1 MEDIDOR TRIFASICO TETRAFILAR 3X120/208V, KIT BOBINA DE DISPARO, Y JUEGO TEERMINALES ELASTIMOLD | UND | 1
9.181 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION CABLEADO INTERCONEXION CELDA MT Y C.TFR EN CARCAMO EN CABLE Al. No.3X1/0 XLPE - 15KV + Cu No. 2 DESNUDO, INCLUYE BANDEJA PORTA CABLE 40X10 CM, TERMINALES ELASTOMERICOS, MARQUILLAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN | UND | 1
9.182 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION CELDA PARA TRANSFORMADOR SECO, 150-300 KVA / 17.5 KV, TIPO INTERIOR, ESPACIO PARA DPS Y MEDIDOR DE TEMPERATURA, SISTEMA DE ILUMINACION Y VENTILACIÓN FORZADA. LAMINA COLD ROLLED 14-16, COLOR RAL 7035. DIM: (220X180X200) CM. | UND | 1
9.183 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR DE 300KVA 13.200 - 208/120V, TRIFASICO TIPO SECO CLASE F, INCLUYE 1 KIT TERMOMETRO DIGITAL 4C 0-200ºC CLASE 15 + TERMOCUPLA (INCLUYE 3 SONDAS PT100 Y CAJA DE CONEXIÓN). DEBE SER AVALADO POR EMCALI. | UND | 1
9.184 |  |  |  | MALLA DE TIERRA Y EQUIPOTENCIACION DE EQUIPOS 4M X 4M - 4 VARILLAS | UND | 1
9.185 |  |  |  | CARCAMO PARA BAJA TENSION - INCLUYE BANDEJA PORTACABLE 70X10 Y 50X10,CON ACCESORIOS Y SOPORTES | UND | 1
9.186 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION CABLEADO INTERCONEXION ENTRE TABLEROS TFR Y TG, EN CABLE DE AL. No. 3x350 RHW-2 + No. 1x300 RHW-2 + Cu. 2/0 DESNUDO, EN TUBERIA 3" - INCLUYE, MARQUILLAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN | UND | 1
9.187 |  |  |  | SUM. E INST. TABLERO GENERAL TB.INC, INCLUYE GABINETE METALICO 210X85X70, 2 BREAKER 3X200A, 1 TRANSFERENCIA AUTOMATICA 3F-208V - 200A CON CONTACTORES DE ENCLAVAMIENTO, CONTADOR ELECTRONICO, 3 TC 150/5A, BLOQUE DE PRUEBA, CABLEADO Y SOPORTES. | UND | 1
9.188 |  |  |  | SUM. E INS. TABLERO GENERAL (TG) 208V/50KA, 1000A, 1 PROTECCION GENERAL Y 22 PARCIALES, DIM: (210X120X90) CM, INCLUYE 1 INTERRUPTOR 3X1000A - REGULABLE, 1 DE 3X250A, 1 DE 3X180A, 1 DE 3X150A, 2 DE 3X75A, 9 DE 3X65A, 3 DE 3x40A,1 DE 3x30A, DPS, Y 4 RES. | UND | 1
9.189 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION CABLEADO INTERCONEXION ENTRE TABLEROS TG Y TSC, EN CABLE DE AL. No. 3x350 RHW-2 + No. 1x300 RHW-2 + Cu. 2/0 DESNUDO, INCLUYE MARQUILLAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN | UND | 1
9.19 |  |  |  | SUM. E INST. TABLERO TSC, INCLUYE GABINETE METALICO 210X100X90, 1 TRANSFERENCIA AUTOMATICA 3F-208V-200A, 1 BARRAJE 280A - 15kA, 6 BREAKER 3X40A, 1 DE 3X30A, 1 DE 3X65A, 1 DE 3 X 150A, 1 CONTACTOR 3F-208V - 40A, 1 CONTROL HORARIO, 1 TABLERO 3F-5H-2088/120V-12CTOS CON 5 BREAKER ENCHUFABLES 2X20A, 1 CONTACTIR AC3 3F-208V-150A, 1 DPS CLASE B, SOPORTERIA Y CABLEADO INTERNO | UND | 1
9.191 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION CABLEADO INTERCONEXION ENTRE TRAFO Y TB.INC, EN CABLE DE Cu. No. 3x3/0 THWN + No. 1x2/0 THWN + Cu. 4 DESNUDO, EN TUBERIA 3" - INCLUYE MARQUILLAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN. | UND | 1
9.192 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION CABLEADO INTERCONEXION PLANTA DE EMERGENCIA (PE) Y TSC, EN CABLE DE AL. No. 3x500 RHW-2 + No. 1x300 RHW-2 + Cu. 1/0 DESNUDO, EN TUBERIA 4" - INCLUYE MARQUILLAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN. | UND | 1
9.193 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION CABLEADO INTERCONEXION PLANTA DE EMERGENCIA (PE) Y TB.INC, EN CABLE DE Cu. No. 3x3/0 THWN + No. 1x2/0 THWN + Cu. 4 DESNUDO, EN TUBERIA 3" - INCLUYE MARQUILLAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN. | UND | 1
9.194 |  |  |  | CELDA DE REMONTE GAM2 CON BARRAJE HORIZONTAL Y VERTICAL - 17,5 KV | UND | 1
APANTALLAMIENTO
9.195 |  |  |  | PUNTA CAPTADORA (BT) ALUMINIO 1.00M CON BASE | UND | 44
9.196 |  |  |  | MOLDE SOLDADURA VARILLA-CABLE | UND | 7
9.197 |  |  |  | MOLDE SOLDADURA CABLE-CABLE (1/0 A 4/0) | UND | 7
9.198 |  |  |  | CONECTOR BIMETALICO | UND | 18
9.199 |  |  |  | CAJA PLASTICA 20 X 20 X 8CM | UND | 18
9.2 |  |  |  | VARILLA DE COBRE DE 2,4M X 5/8" | UND | 18
9.201 |  |  |  | SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM | UND | 18
9.202 |  |  |  | CAJA DE INSPECCION DE TIERRA DE 30 X 30 CM | UND | 18
9.203 |  |  |  | ALAMBRON ALUMINIO 8MM ANILLO SUPERIOR Y BAJANTES (PARA APANTALLAMIENTO) | M | 506
9.204 |  |  |  | CABLE COBRE DESNUDO #2/0 | M | 384
9.205 |  |  |  | SOPORTE PARA CONDUCTOR DE APANTALLAMIENTO EN CUBIERTA Y BAJANTES | UND | 368
PLANTA DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIAS
9.206 |  |  |  | PLANTA DE EMERGENCIA CABINADA AUTOMATICA 3F - 88KW - 110KVA - 208/120V - 60 HZ. CON BREAKER INCORPORADO AJUSTABLE 3X350AMP (INCLUYE BATERIAS, CARGADOR, REGULADOR, BARRAJE 3F-5H-208V-350A, BANDEJA PORTACABLE, BORNES Y SOPORTES. | UND | 1
TRAMITES, MANIOBRAS EMCALI, DISEÑOS, DERECHOS DE CONEXIÓN Y RETIE
9.207 |  |  |  | ESTUDIO DE LA CONEXIÓN - REVISION DISEÑOS PAGADOS AL OPERADOR DE RED - 1% PROYECTO | UND | 1
9.208 |  |  |  | REVISION DE LA INSTALACION DE LA CONEXIÓN - INTERVENTORIA DE OBRA PAGADOS AL OPERADOR DE RED - 3% PROYECTO | UND | 1
9.209 |  |  |  | COMPLEMENTARIOS PARA CERTIFICACION RETIE TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION POR MEDIA TENSION - INCLUYE ELABORACION PLANOS DEFINITIVOS Y APORTE DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA | UND | 1
9.21 |  |  |  | CERTIFICACION RETIE DE DISTRIBUCION POR MEDIA TENSION TRIFASICA O MONOFASICA HASTA 100 M. | UND | 1
9.211 |  |  |  | CERTIFICACION RETIE DE TRANSFORMACION DE 150 KVA A500 KVA | UND | 1
9.212 |  |  |  | TRABAJO DE CONEXIÓN A RED EMCALI CON LINEA VIVA - MEDIA TENSION | UND | 1
9.213 |  |  |  | CERTIFICACION RETIE USO FINAL (20 o más espacios fisicos) | UND | 1
9.214 |  |  |  | CERTIFICACION RETIE SOLAR | UND | 1
9.215 |  |  |  | COMPLEMENTARIOS PARA CERTIFICACION RETIE USO FINAL, ALCANCE TABLEROS GENERALES Y CIRCUITOS RAMALES - INCLUYE ELABORACION PLANOS DEFINITIVOS Y APORTE DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA | UND | 1
9.216 |  |  |  | COMPLEMENTARIOS PARA CERTIFICACION RETIE SOLAR - INCLUYE ELABORACION PLANOS DEFINITIVOS Y APORTE DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA | UND | 1
Subtotal | [7 empty] | 0
10 |  |  |  | ASCENSOR
9.01 |  |  |  | ELEVADOR DE 3 NIVELES SISTEMA DE TRACCION Y PUERTAS AUTOMATICAS | UND | 1
Subtotal | [7 empty] | 0
11 |  |  |  | CUBIERTA
ESTRUCTURA METALICA
11.01 |  |  |  | ESTRUCTURA METALlCA EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 (SEGUN DISEÑO) INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVO, ESMALTE Y TERMINADO FINAL | KG | 46719.33
PROTECCIONES TERMICAS-HUMEDAD
11.02 |  |  |  | MEMBRANA PVC IMPERMEABILIZACION 1.5MM | M2 | 661.21
TEJA ACRILICA-PVC-POLICARBONAT
11.03 |  |  |  | TEJA UPVC E=2,5MM - CRESTA ALTA | M2 | 2142.82
CANAL-BAJANTES-ACCES. LAMINA
11.04 |  |  |  | CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 | M | 287.9
Subtotal | [7 empty] | 0
12 |  |  |  | REVESTIMIENTOS
REPELLO MUROS
12.01 |  |  |  | REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 | M2 | 1369.73
ENCHAPE CERAMICO
12.02 |  |  |  | ENCHAPE PORCELANATO 50-60X50-60 | M2 | 1369.73
ENCHAPE GRESS
12.03 |  |  |  | FACHALETA ROJA | M2 | 404.33
ENCHAPE PIEDRA
12.04 |  |  |  | GRANITO PULIDO MESON+1/2 CANA+BASE+FALDO | M | 57.66
Subtotal | [7 empty] | 0
13 |  |  |  | PISOS
BASES-PLACAS-ANDENES
13.01 |  |  |  | PISO CONCRETO REFORZADO E=20CM 3.100PSI | M2 | 8
13.02 |  |  |  | CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi | M2 | 3452
13.03 |  |  |  | ALISTADO PISO NIVELADOR (1 CAPA) | M2 | 7047.15
13.04 |  |  |  | CORDON CONCRETO 3100 PSI (10X20-25CM) | M | 240
13.05 |  |  |  | CANAL CONCRETO PISO 25x30x08 CM | M | 654.57
13.06 |  |  |  | PLAQUETA CONCRETO L=120-130 A=25-30 E=5 C | UND | 546
13.07 |  |  |  | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI | M2 | 477.9
13.08 |  |  |  | MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 6878
ACABADOS DE PISOS
13.09 |  |  |  | TABLON GRESS 33x33 DILATAC.MORTERO 1-2CM | M2 | 2016.15
13.1 |  |  |  | BALDOSA GRANO # 2-3 30-35x30-35 CONMARMO (INCLUYE DESTRONQUE, ENCERADA Y BRILLADA) | M2 | 4679.84
13.11 |  |  |  | CERAMIC0 PISO-PARED 20-50X20-50CM | M2 | 351.16
13.12 |  |  |  | PELDANO GRESS ESCALGRESS 20X20 | M | 648.54
GUARDESCOBAS
13.13 |  |  |  | GUARDAESCOBA GRANITO PREFABRICADO 10CM | M | 2412.52
13.14 |  |  |  | GUARDAESCOBA GRESS H= 10CM | M | 1489.78
ACCESORIOS-INSTALACIONES-VARIO
13.15 |  |  |  | PIRLAN - PIRAGUA ALUMINIO | M | 24.8
Subtotal | [7 empty] | 0
14 |  |  |  | CARPINTERIA MADERA
PUERTAS
14.01 |  |  |  | NAVE MADERA TRIPLEX 61- 80 (1N-B] | UND | 7
14.02 |  |  |  | NAVE MADERA TRIPLEX 81-100 (1N-B) | UND | 36
14.03 |  |  |  | NAVE MADERA TRIPLEX 100-120 (2N-B) | UND | 5
Subtotal | [7 empty] | 0
15 |  |  |  | CARPINTERIA METALICA
MARCO PUERTA METALICA
15.01 |  |  |  | MARCO LAMINA 0.70-1.0 M CAL.20 PEST S/LUCE | UND | 151
15.02 |  |  |  | MARCO LAMINA 1.01-1.5 M CAL.20 PEST S/LUCE | UND | 20
15.03 |  |  |  | MARCO LAMINA 1.51-2.0 M CAL.20 PEST S/LUCE | UND | 2
15.04 |  |  |  | MARCO LAMINA 2.01-3 M CAL.20 PEST S/LUCE | UND | 10
PASAMANOS - BARANDAS
15.05 |  |  |  | BARANDA INDIV.TUBO GALV. 1,1/2" C/SOPORT | M | 353.98
15.06 |  |  |  | PASAMANOS TUBO GALV. 1,1/2" S/BARROTES" | M2 | 594.22
REJAS - REJILLAS
15.07 |  |  |  | REJA SEGUR.LAMI.TUBO 1,1/2"x1,1/2 CAL.20 | M2 | 42.98
15.08 |  |  |  | CARCAMO CON REJILLA PLASTICA | ML | 102.04
NAVE VENTANA-LUCETA ALUMINIO
15.09 |  |  |  | CELOSIA ALUMINIO-VIDRIO | M2 | 1.44
15.1 |  |  |  | VENTANA ALUMINIO FIJA P.7-44 | M2 | 4.95
15.11 |  |  |  | VENTANA ALUMINIO CORREDIZA P.7-44 V-[OXXO] | M2 | 272.55
NAVE PUERTA ALUMINIO
15.12 |  |  |  | NAVE ALUMINIO BARROTES 1,1/2"x1,1/2" COR. | M2 | 25.58
15.13 |  |  |  | NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-LLENA BAT. | M2 | 243.24
15.14 |  |  |  | NAVE ALUMINIO PERSIANA COR. | M2 | 12.84
15.15 |  |  |  | NAVE ALUMINIO PERSIANA BAT. | M2 | 47.22
15.16 |  |  |  | NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-VIDRIO COR. | M2 | 46.08
15.17 |  |  |  | NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-VIDRIO BAT. | M2 | 7.68
15.18 |  |  |  | ESCOTILLA EN ACERO INOXIDABLE | UND | 1
15.19 |  |  |  | INSTALACION PUERTA ALUMINIO SHUT | UND | 4
ALFAGIA-ANGEO-PERFIL HIERRO
15.2 |  |  |  | ALFAGIA ALUMINIO A=160MM D=15-20CM | M | 1075.62
15.21 |  |  |  | JUNTA ALUMINIO 3" 1/8*3" | M | 93.58
MESONES - REPISAS ACERO - OTROS
15.22 |  |  |  | MESON A.INOX. 51-60CM CAL.18 T-304 | M | 13.4
15.23 |  |  |  | LAVAPLATOS A.INOX.DOBLE 51X 80CM P.GRIFO | UND | 7
15.24 |  |  |  | LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO | UND | 12
15.25 |  |  |  | CAMPANA EXTRACTORA -ADOSADA 2,2X0,9X06 ACERO CALIDAD 304 CALIBRE 20 - FILROS TIPO LABERINTO ACERO CALIDAD 430 CALIBRE 24 INCLUYE ILUMINACION Y BANDEJA RECOLECTORA DE GRASAS. | UND | 2
Subtotal | [7 empty] | 0
16 |  |  |  | DIVISIONES INTERIORES-EXTERIORES
DIVISION ALUMINIO
16.01 |  |  |  | ACABADO LAMINA PERFORADA | M2 | 118.75
16.02 |  |  |  | LAMINA COLD ROLL C-22 | M2 | 20.63
DIVISION METALICAS
16.03 |  |  |  | DIVISION METALICA BAÑO L.ACERO INOX C.18 | M2 | 327.68
DIVISION PANELES
16.04 |  |  |  | MURO 1-PANEL 13MM 1-PANEL 13MM RH | M2 | 457.76
16.05 |  |  |  | ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 60MM C26 | M2 | 391.79
16.06 |  |  |  | ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 90MM C26 | M2 | 76.91
16.07 |  |  |  | MURO 1-PANEL 13MM 1 CARA | M2 | 10.94
Subtotal | [7 empty] | 0
17 |  |  |  | EQUIPAMENTO BANOS-OTROS
INCRUSTACION-ACCESORIOS
17.01 |  |  |  | PORTAROLLO CROMO SENCILLO | UND | 20
17.02 |  |  |  | INCRUSTACION CERAMICA PAPELERA | UND | 12
17.03 |  |  |  | INCRUSTACION CERAMICA TOALLERO BARRA | UND | 12
17.04 |  |  |  | INCRUSTACION CROMADA TOALLERO GANCHO | UND | 12
ACCESORIOS BARRAS SEGURIDAD
17.05 |  |  |  | BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-80-90CM | UND | 6
17.06 |  |  |  | BARRA SEGURIDAD AI PLEGABLE 304 | UND | 6
APARATOS SANITARIOS
17.07 |  |  |  | LAVAMANOS COLGAR AQUAJET CF HG SOPORTE | UND | 6
|  |  |  | LAVAMANOS COLGAR LINEA MEDIA | UND | 9
17.08 |  |  |  | ORINAL GRANDE SUSPENDIDO INSTITUCIONAL | UND | 15
17.09 |  |  |  | TAZA ALONGADO INSTITUCIONAL | UND | 54
17.1 |  |  |  | SANITARIO TANQUE BAJO DESCARGA DUAL | KIT | 6
17.11 |  |  |  | SANITARIO INFANTIL | JUEGO | 6
17.12 |  |  |  | LAVAMANOS SOBREPONER LINEA ECONOMICA | UND | 82
GRIFERIAS
17.13 |  |  |  | MEZCLADOR DUCHA 8" (MED) | UND | 3
17.14 |  |  |  | GRIFO DUCHA SENCILLA (MED) | UND | 3
17.15 |  |  |  | GRIFO ORINAL PUSH | UND | 15
17.16 |  |  |  | GRIFO LAVAMANOS PUSH PARED - ANTIVANDAL | UND | 97
17.17 |  |  |  | GRIFO LAVAPLATOS LINEA ECON SENC | UND | 7
17.18 |  |  |  | GRIFO SANITARIO PUSH PARED ANTIVANDALICO | UND | 54
|  |  |  | LLAVE TERMINAL BRONCE | UND | 12
17.19 |  |  |  | DUCHA DE SEGURIDAD INC LAVAOJOS | UND | 2
REJILLAS DESAGUES
17.2 |  |  |  | REJILLA SOSCO 4"X3" ALUMINIO" | UND | 86
17.21 |  |  |  | TRAGANTE LOSA TCI 4 ATRAPA MANTO-ALUM | UND | 156
17.22 |  |  |  | GARGOLA EN CONCRETO | UND | 6
MUEBLES - PREFABRICADOS
17.23 |  |  |  | LAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM | UND | 12
DISPENSADORES SECADORES EQUIPOS
17.24 |  |  |  | DISP JABON LIQUIDO 1.2 LTS PARED A.INOX | UND | 32
17.25 |  |  |  | DISP PAPEL HIGIENICO A.INOX SOBREPON 1RL | UND | 18
Subtotal | [7 empty] | 0
18 |  |  |  | VIDRIOS - ESPEJOS
ESPEJO
18.01 |  |  |  | ESPEJO CLARO DE 4 MM. | M2 | 46.62
BASES MARCOS SOPORTES
18.02 |  |  |  | BASE SOPORTE ESPEJO ALUM INCLINADA | M2 | 3.78
Subtotal | [7 empty] | 0
19 |  |  |  | CERRAJERIA-CERRADURAS
CERRADURA ENTRADA
19.01 |  |  |  | CERRADURA ENTRADA (CILIN) | UND | 183
Subtotal | [7 empty] | 0
20 |  |  |  | PINTURA
ESTUCOS Y RELLENOS
20.01 |  |  |  | RELLENO LISTO EXTERIOR MURO | M2 | 675.36
20.02 |  |  |  | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | 3654.58
PINTURA VINILICA
20.03 |  |  |  | VINILO MURO TIPO 1 [3M] | M2 | 1555.79
PINTURA EXTERIORES
20.04 |  |  |  | PROTECCION FACHADAS | M2 | 3654.58
ACABADOS INTERIORES-EXTERIORES
20.05 |  |  |  | ESGRAFIADO | M2 | 2866.35
ACCESORIOS-INSTALACIONES-VARIO
20.06 |  |  |  | GANCHOS PARA MANTENIMIENTO DE FACHADA | UND | 98
DEMARCACION-SENALIZACION
20.07 |  |  |  | DEMARCACION/NUMERACION Y TOPELLLANTA | UND | 28
Subtotal | [7 empty] | 0
21 |  |  |  | LIMPIEZA ASEO
21.01 |  |  |  | LIMPIEZA - RESANE CAJA INSPECCION | UND | 50
21.02 |  |  |  | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 8078.44
21.03 |  |  |  | LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P) | MES | 11
21.04 |  |  |  | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICiÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) | M3 | 800
MASILLAS - SELLOS
21.05 |  |  |  | SELLADOR ELASTICO (JUNTA 1 X 1 CM) | M | 1302
21.06 |  |  |  | SELLADOR 3/8 | M | 1302
Subtotal | [7 empty] | 0
22 |  |  |  | RED CONTRAINCENDIOS
DETECCION Y ALARMA
22.01 |  |  |  | DETECTOR HUMO FOTOELECTRICO | UND | 23
22.02 |  |  |  | CABLE 2X18 ALARMA INCENDIO PIRORETARDANTE | M | 630
22.03 |  |  |  | CONEXION/PROGRAMACION A PANEL DETECCION | UND | 1
22.04 |  |  |  | BATERIA 12V 7AH | UND | 2
22.05 |  |  |  | ESTACION MANUAL Y PROTECTOR DETECCION | UND | 26
22.06 |  |  |  | LUZ ESTROBOSCOPICA SIRENA DETECCION | UND | 37
22.07 |  |  |  | TUBERIA EMT 3/4" - RCI | M | 516
22.08 |  |  |  | PANEL CENTRAL DE ALARMA CONTRAINCENDIO DIRECCIONABLE, EXPANDIBLE A 4 LAZOS- 1000 DISPOSITIVOS | UND | 1
22.09 |  |  |  | EXTINTOR ABC 10 LB | UND | 13
RED CONTRAINCENDIOS
22.1 |  |  |  | TUBERIA ACERO CARBON D=4 SCH-40 | M | 265
22.11 |  |  |  | TUBERIA ACERO CARBON D=2,1/2 SCH-40 | M | 277
22.12 |  |  |  | TUBERIA ACERO CARBON D= 2" SCH-40 | M | 150
22.13 |  |  |  | TUBERIA ACERO CARBON D=1 1/2" SCH-40 | M | 28
22.14 |  |  |  | TUBERIA ACERO CARBON D=1 1/4" SCH-40 | M | 336
22.15 |  |  |  | TUBERIA ACERO CARBON D=1 SCH-40 | M | 675
22.16 |  |  |  | TUBERIA ACERO CARBON D= 1/2" SCH-40 | M | 5
22.17 |  |  |  | TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 1" | ML | 2
22.18 |  |  |  | TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 1/2" | ML | 8
22.19 |  |  |  | TUBERÍA PVC C-900 DR14 (305 PSI) 4" | ML | 122
22.2 |  |  |  | ROCIADOR MONTANTE QR, COBERTURA ESTÁNDAR, K=5,6, TEMPERATURA INTERMEDIA;175°F-79°C, 1/2" NPT. | UND | 259
22.21 |  |  |  | VALVULA ALIVIO 1 1/2" | UND | 10
22.22 |  |  |  | CODO ROSCADO ACERO INOXIDABLE 1/2" | UND | 32
22.23 |  |  |  | CODO ROSCADO ACERO INOXIDABLE 1" | UND | 64
22.24 |  |  |  | CODO ROSCADO UL/FM 1.1/2" | UND | 42
22.25 |  |  |  | CODO ROSCADO 90º *1" | UND | 198
22.26 |  |  |  | CODO RANURADO UL/FM 2" | UND | 19
22.27 |  |  |  | CODO RANURADO UL/FM 2.1/2" | UND | 46
22.28 |  |  |  | CODO RANURADO UL/FM * 4" | UND | 47
22.29 |  |  |  | TEE ROSCADA ACERO INOXIDABLE 1/2" | UND | 6
22.3 |  |  |  | TEE ROSCADA ACERO INOXIDABLE 1" | UND | 2
22.31 |  |  |  | ACOPLE FLEXIBLE RANURADO de 1 1/4" | UND | 94
22.32 |  |  |  | ACOPLE FLEXIBLE RANURADO de 1 1/2" | UND | 10
22.33 |  |  |  | ACOPLE FLEXIBLE RANURADO de 2" | UND | 44
22.34 |  |  |  | ACOPLE FLEXIBLE RANURADO de 2 1/2" | UND | 57
22.35 |  |  |  | ACOPLE FLEXIBLE RANURADO de 3" | UND | 1
22.36 |  |  |  | ACOPLE FLEXIBLE RANURADO de 4" | UND | 68
22.37 |  |  |  | TEE RANURADA UL/FM 2.1/2" | UND | 7
22.38 |  |  |  | UNION RIGIDA RANURADA 1.1/4 | UND | 57
22.39 |  |  |  | UNION RIGIDA RANURADA 1.1/2 | UND | 27
22.4 |  |  |  | UNION RIGIDA RANURADA 2 | UND | 38
22.41 |  |  |  | UNION RIGIDA RANURADA 2.1/2 | UND | 93
22.42 |  |  |  | UNION RIGIDA RANURADA 3 | UND | 1
22.43 |  |  |  | UNION RIGIDA RANURADA 4 | UND | 104
22.44 |  |  |  | TEE RANURADA UL/FM 2.1/2" X 2" | UND | 2
22.45 |  |  |  | TEE ACERO AL CARBÓN ROSCADA 1" | UND | 145
22.46 |  |  |  | TEE RANURADA UL/FM 1.1/2" | UND | 2
22.47 |  |  |  | TEE RANURADA UL/FM 4" | UND | 44
22.48 |  |  |  | TEE PVC C907 4" | UND | 1
22.49 |  |  |  | BUSHING ROSCADO ACERO INOXIDABLE 1" * 1/2" | UND | 1
22.5 |  |  |  | MANÓMETRO 0-300 PSI | UND | 32
22.51 |  |  |  | TAPÓN RANURADO 2.1/2" | UND | 18
22.52 |  |  |  | TAPÓN RANURADO 4" | UND | 11
22.53 |  |  |  | CODO ROSCADO UL/FM 1.1/2" | UND | 14
22.54 |  |  |  | CODO ROSCADO 90º *1" | UND | 198
22.55 |  |  |  | CODO RANURADO UL/FM 2" | UND | 19
22.56 |  |  |  | CODO RANURADO UL/FM 2.1/2" | UND | 46
22.57 |  |  |  | CODO RANURADO UL/FM * 4" | UND | 47
22.58 |  |  |  | CODO PVC C907 4" | UND | 14
22.59 |  |  |  | CODO ROSCADO ACERO INOXIDABLE 1/2" | UND | 6
22.6 |  |  |  | STRAP UL/FM 1.1/2" X 1" | UND | 108
22.61 |  |  |  | TEE MECÁNICA ROSCADA UL/FM 2.1/2" X 1.1/2" | UND | 1
22.62 |  |  |  | TEE MECÁNICA ROSCADA UL/FM 2.1/2" X 1" | UND | 63
22.63 |  |  |  | TEE MECÁNICA ROSCADA UL/FM 2" X 1" | UND | 28
22.64 |  |  |  | REDUCCIÓN COPA ACERO AL CARBÓN ROSCADA 1 1/2" X 1" | UND | 266
22.65 |  |  |  | REDUCCIÓN RANURADA UL/FM 2.1/2" X 2" | UND | 2
22.66 |  |  |  | KIT ADAPTADOR BRIDA SERIE 4200 - TUBO PVC A ACERO IPS 4" | UND | 8
22.67 |  |  |  | RESTRICTOR 1200 4" PARA C900 | UND | 1
22.68 |  |  |  | SOPORTE ANTISÍSMICO LONGITUDINAL 2.1/2" | UND | 21
22.69 |  |  |  | SOPORTE ANTISÍSMICO LONGITUDINAL 4" | UND | 6
22.7 |  |  |  | SOPORTE ANTISÍSMICO TRANSVERSAL 2.1/2" | UND | 28
22.71 |  |  |  | SOPORTE ANTISÍSMICO TRANSVERSAL 4" | UND | 20
22.72 |  |  |  | SOPORTE MENSULA 40 CM | UND | 2
22.73 |  |  |  | PERNO EN U 4" - 6" | UND | 5
22.74 |  |  |  | ABRAZADERA GALVANIZADA 4" USO PESADO, BRAZO VARILLA 12MM | UND | 5
22.75 |  |  |  | ABRAZADERA GALVANIZADA 1" - 2.1/2" USO PESADO, BRAZO VARILLA 12MM | UND | 6
22.76 |  |  |  | SOPORTE COLGANTE UL/FM 1" - 1.1/2" | UND | 351
22.77 |  |  |  | SOPORTE COLGANTE UL/FM 2" | UND | 82
22.78 |  |  |  | SOPORTE COLGANTE UL/FM 2.1/2" | UND | 106
22.79 |  |  |  | SOPORTE COLGANTE UL/FM 4" | UND | 78
22.8 |  |  |  | VÁLVULA CHEQUE ROSCADO 1/2" | UND | 4
22.81 |  |  |  | VÁLVULA CHEQUE ROSCADO 1" | UND | 1
22.82 |  |  |  | NIPLE AC RXR D=2" L=0,15 M | UND | 6
22.83 |  |  |  | GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE I | UND | 13
22.84 |  |  |  | GABINETE CONTRA INCNEDIO CLASE II | UND | 12
22.85 |  |  |  | VÁLVULA MARIPOSA RANURADA CON SUPERVISIÓN UL/FM 2,1/2" | UND | 10
22.86 |  |  |  | VÁLVULA MARIPOSA RANURADA CON SUPERVISIÓN UL/FM 4" | UND | 4
22.87 |  |  |  | RISER MANIFOLD 2,1/2" PREENSAMBLADO (SENSOR DE FLUJO + VÁLVULA DE DRENAJE + MANOMETRO) | UND | 2
22.88 |  |  |  | VÁLVULA BOLA METAL ROSCADA 1" | UND | 10
22.89 |  |  |  | SIAMESA BR ROSCADA EN BIFURCACIÓN 4" X 2.1/2" X 2.1/2" | UND | 1
22.9 |  |  |  | VÁLVULA CHEQUE RANURADA UL/FM 4" | UND | 2
22.91 |  |  |  | SENSOR DE FLUJO AGUA | UND | 10
22.92 |  |  |  | VALVULA CHEQUE CORTINA BRONCE D= 2" | UND | 6
22.93 |  |  |  | VALVULA CHEQUE HORIZONTAL 2 -125 PSI | UND | 4
22.94 |  |  |  | VALVULA CHEQUE GLOBO BRONCE D= 1,1/4" | UND | 1
22.95 |  |  |  | BOMBA Q=350 H=127PSI-JOCKEY Q=22-30 150P | KIT | 1
22.96 |  |  |  | TUB 4" PE 100 ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI | M | 122
22.97 |  |  |  | TEE PEAD PN8/DN 50MM | UND | 1
22.98 |  |  |  | UNION BRIDA UNIVERSAL HD Ø=3" RDE 21 | UND | 1
22.99 |  |  |  | UNION BRIDA UNIVERSAL HD Ø=4" RDE 21 | UND | 3
22.1 |  |  |  | PLACA ANTIVORTICE de 4" | UND | 1
22.101 |  |  |  | REDUCCION COPA RANURADA EXCENTRICA de 3" x 4" | UND | 1
22.102 |  |  |  | VALVULA ANGULAR 2 1/2 | UND | 1
22.103 |  |  |  | VÁLVULA DE BOLA METAL de 1 1/4" | UND | 2
22.104 |  |  |  | VÁLVULA DE GLOBO de 1/2" | UND | 8
22.105 |  |  |  | VÁLVULA DESAIREADORA HD de 3/4" | UND | 4
22.106 |  |  |  | VÁLVULA DESAIREADORA HD de 1" | UND | 14
22.107 |  |  |  | MANOMETRO GLICERINA DE 0-200 PSI | UND | 32
22.108 |  |  |  | VALVULA DE RECIRCULACION DE 1" | UND | 10
22.109 |  |  |  | VALVULA DE PRUEBA Y DRENAJE DE 1" | UND | 2
22.11 |  |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN PARA TRANSICIONES PVC C-900 A ACERO EN TIERRA | UND | 8
22.111 |  |  |  | PRUEBAS HIDRÁULICAS/NEUMÁTICAS A REDES | ML | 1864
22.112 |  |  |  | PINTURA TUBERÍA (ESMALTE ROJO BERMELLÓN) | ML | 1864
Subtotal | [7 empty] | 0
23 |  |  |  | AIRE ACONDICIONADO-VENTILACION
23.01 |  |  |  | EXT. TUBERIA COBRE 1/2-1/4+RUBATEX | M | 400
23.02 |  |  |  | EXT. TUBERIA COBRE 1/2-3/8+RUBATEX | M | 400
23.03 |  |  |  | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 12000 BTU/h 220V R410A - 900W - INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE | UND | 9
23.04 |  |  |  | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 36000 BTU/h 220V EFICIENCIA 18S R410A | UND | 4
23.05 |  |  |  | AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO O CASSETTE INVERTER 60000 BTU/h 220V EFICIENCIA 18S R410A | UND | 7
Subtotal | [7 empty] | 0
24 |  |  |  | RED DE GAS
LABORATORIO
24.01 |  |  |  | RED INTERNA MULTICAPA 3/4" | ML | 97
24.02 |  |  |  | PUNTO RED INTERNA MULTICAPA 3/4" | UND | 64
24.03 |  |  |  | CERTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CARGO POR CONEXIÓN | UND | 1
24.04 |  |  |  | CENTRO DE MEDICIÓN | UND | 1
COCINA
24.05 |  |  |  | RED INTERNA MULTICAPA 1" | ML | 30
24.06 |  |  |  | PUNTO RED INTERNA MULTICAPA 1" | UND | 3
24.07 |  |  |  | CERTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CARGO POR CONEXIÓN | UND | 1
24.08 |  |  |  | CENTRO DE MEDICIÓN | UND | 1
Subtotal | [7 empty] | 0
25 |  |  |  | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO
25.01 |  |  |  | ELABORACION DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT, INCLUYE ACOMPAÑAMIENTO PARA APROBACION Y ACTUALIZACIONES | UND | 1
25.02 |  |  |  | PALETERO DIURNO | MES | 13
25.03 |  |  |  | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, DIMENSION 75X75 CM EN LÁMINA GALVANIZADA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV | UND | 20
25.04 |  |  |  | DELINEADOR DE CORONA FORMA CIRCULAR EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16 | UND | 60
25.05 |  |  |  | CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. | UND | 25
25.06 |  |  |  | BARRICADA Y DESVIO TIPO SR-102 | DÍA | 2000
25.07 |  |  |  | PASACALLE | UND | 6
Subtotal | [7 empty] | 0
26 |  |  |  | PLAN DE GESTION SOCIAL
26.01 |  |  |  | PROFESIONAL SOCIAL | MES | 13
26.02 |  |  |  | PROFESIONAL AMBIENTAL | MES | 4
26.03 |  |  |  | REUNIONES DE SOCIALIZACION PARA 40 PERSONAS | UND | 4
26.04 |  |  |  | VOLANTES INFORMATIVOS | UND | 2600
26.05 |  |  |  | PUNTO ECOLOGICO MOVIL PARA CAMPAMENTO DE OBRA | UND | 5
Subtotal | [7 empty] | 0
SUBTOTAL OBRAS EDIFICACIONES | [7 empty] | 0
|  |  |  | SUB TOTAL DE ACTIVIDADES DE OBRA INCLUIDO A.U. |  |  |  | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.U. y de la indexación |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 0%
NOTA 3: El A.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 0%
[5 empty] | TOTAL A.U |  | A.U.= | 0%
|  |  |  | VALOR TOTAL OBRA Y AJUSTES A DISEÑOS |  |  |  | 0
Firma del Proponente o de su representante legal
Note on G709: ====== ID#AAAB3kYK0l4 tc={DFE3B505-4B37-4B6C-8209-1974B92A29F5} (2026-03-19 16:50:46) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Celosia tubular