## inv 2026
CIDM SEDE PRINCIPAL - FLORIDABLANCA | [7 empty] | TIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD EXT
fecha de recarga | AREA | TIPO | CAPACIDAD | UBCACION | NUMERO ASIGNADO | CANTIDAD 2 |  | ABC | 5L | 3 |  |  | TIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD 2
2025-11-01 | Torre administrativa | ABC | 20 L | pasillo subdireccion | 6 | 1 |  | ABC | 10L | 15 |  |  | ABC | 20 L | 1
|  | ABC | 20 L | Mesannine | 3 | 1 |  | ABC | 20L | 51 |  |  | ABC | 20 L | 1
|  | K | 20 L | Topografia 2 -voy a poner 1k temporal | FALTA - 27 | 1 |  | ABC | 150L | 7 |  |  | ABC | 20 L | 1
|  | ABC | 20 L | Recepcion piso 1 | 2 | 1 |  | CO2 | 10L | 26 |  |  | ABC | 20 L | 1
|  | K | 20 L | puerta de archivo -voy a poner 1 agua temporal | FALTA | 1 |  | CO2 | 15L | 3 |  |  | ABC | 20 L | 1
|  | ABC | 20 L | topo 1 | 24 | 1 |  | A | 2,5G | 7 |  |  | ABC | 20 L | 1
|  | ABC | 20 L | Biblioteca | sin numero | 1 |  | K | 3,0 K | 5 |  |  | ABC | 20 L | 1
|  | ABC | 20 L | Sala de instructores | 5 | 1 |  |  |  | 117 |  |  | ABC | 20 L | 1
|  | ABC | 20 L | junto a coordinacion | 4 | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
|  | ABC | 10 L | gabinete piso 1 | 52 | 1 | [5 empty] | 1 | ABC | 10 L | 1
|  | Co2 | 10L | sistemas | 56 | 1 | [6 empty] | Co2 | 10 L | 1
|  | Co2 | 10L | CISCO | 39 | 1 | [6 empty] | Co2 | 10 L | 1
|  | Co2 | 10L | dibujo piso 1 | 26 | 1 | [6 empty] | Co2 | 10 L | 1
|  | Co2 | 10L | tele informatica III | 22 | 1 |  | COMPRA DE EXTINTORES |  |  |  |  | Co2 | 10 L | 1
|  | Co2 | 10L | tele informatica II | 23 | 1 |  | TIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD EXT |  |  | Co2 | 10 L | 1
|  | Co2 | 10L | diseño CAD | 25 | 1 |  | ABC | 20L | 5 |  |  | Co2 | 10 L | 1
|  | Co2 | 10L | leteinformatica IV | 2 | 1 |  | CO2 | 10L | 1 |  |  | Co2 | 10 L | 1
2025-11-01 | Torre de confecciones -marroquinería | ABC | 20 L | confecciones 303 | 20 | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
|  | ABC | 20 L | confecciones worl skill - puerta | 7 | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
|  | ABC | 20 L | pasillo del ascensor | 1 | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
|  | ABC | 20 L | gabinete pasillo junto al DEA | 12 | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
|  | ABC | 20 L | gabinete de confecciones | 16 | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
|  | ABC | 150 L | calazado y marroquineria | 30 | 1 | [6 empty] | ABC | 150 L | 1
|  | Co2 | 10L | calazado y marroquineria | 29 | 1 | [6 empty] | Co2 | 10 L | 1
|  | Co2 | 10L | taller de confecciones piso 2 | 21 | 1 | [6 empty] | Co2 | 10 L | 1
|  | Co2 | 15L | confecciones worl skill | 18 | 1 | [6 empty] | Co2 | 15L | 1
| Serigrafia | ABC | 10 L | frente a la puerta de serigrafia | 8 | 1 | [5 empty] | 2 | ABC | 10 L | 1
| Electricidad | K | 10 L | Nuevo electricidad -voy a poner 1k temporal | FALTA | 1 | [5 empty] | 3 | ABC | 10 L | 1
| Teleinformatica 1 | Co2 | 10L | teleinfrmatica 1 | 37 | 1 | [6 empty] | Co2 | 10 L | 1
| Audiovisuales | Co2 | 10L | AUDIOVISUALES | 31 | 1 | [6 empty] | Co2 | 10 L | 1 |  | 106
| Laboratorio de gases | ABC | 20 L | Laboratorio de gases piso 1 | 38 | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
| Laboratorio de gases | ABC | 150 L | puerta moto bombas | 50 | 1 | [6 empty] | ABC | 150 L | 1
2025-11-01 | Almacén PISO 1 | ABC | 20 L | almacen piso 1 | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
| bodega de archivo | A | 2.5 G | bodega de archivo | sin numero | 1 | [6 empty] | A | 2.5 G | 1
| impresión 3d | ABC | 20 L | impresión 3d | 32 | 1 |  |  |  | b |  |  | ABC | 20 L | 1
| impresión madera | ABC | 5L | impresión madera | 48 | 1 | [6 empty] | ABC | 5L | 1
2025-11-01 | cuarto motobombas | co2 | 15L | cuarto motobombas | 49 | 1 | [6 empty] | co2 | 15L | 1
2025-11-01 | Portería 1 | ABC | 20 L | porteria 1 | 47 | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
2025-11-01 |  | ABC | 150 L | PARQUEADERO | 53 | 1 | [6 empty] | ABC | 150 L | 1
2025-11-01 | Joyería | ABC | 20 L | JOYERIA | 33 -34 -35 | 3 | [6 empty] | ABC | 20 L | 3
2025-11-01 | Pasillo de cafetería | ABC | 20 L | pasillo junto a impresión 3D | 40 | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
2025-11-01 |  | ABC | 20 L | pasillo joyeria | 51 | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
2025-11-01 |  | ABC | 20 L | Gabinete impresión 3D | 13 | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
2025-11-01 | Cafetería | ABC | 150 L | cafeteria | 17 | 1 | [6 empty] | ABC | 150 L | 1
2025-11-01 |  | K | 3,0K | cafeteria - cocina | sin numero | 1 | [6 empty] | K | 3,0K | 1
2025-11-01 | Cafetería | ABC | 20 L | cafeteria -atencion | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
2025-11-01 | Carpintería | ABC | 150 L | carpinteria | 46 - falta terminar de marcar | 1 | [6 empty] | ABC | 150 L | 1
2025-11-01 | Carpintería | A | 2.5 G | carpinteria | 41-42-43-44 | 5 | [6 empty] | A | 2.5 G | 5
2025-11-01 | Mesannine - carpinteria | K | 20lb | Mesannine - carpinteria voy a poner 1k temporal | FALTA | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
2025-11-01 | Carpintería | ABC | 20 L | carpinteria - pasillo | 9 | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
2025-11-01 | Mantenimiento | ABC | 10 L | mantenimiennto | 10 | 1 | [5 empty] | 4 | ABC | 10 L | 1
2025-11-01 | Alturas | ABC | 20 L | alturas | 11 | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
2025-11-01 | Almacén - piso 2 | ABC | 20 L | piso 2 | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
2025-11-01 | Almacén | ABC | 20 L | Cuarto de residuos | FALTA | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
2025-11-01 | Portería 2 | ABC | 20 L | nuevo porteria 2 | 14 | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
2025-11-01 | puerat de cuarto de residuos | ABC | 20 L | puerat de cuarto de residuos | 15 | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
2025-11-01 | Paneles | ABC | 10 L | cuarto de baterias | sin numero - vencido | 1 | [5 empty] | 5 | ABC | 10 L | 1
2025-11-01 | Rack | co2 | 10L | rack | sin numero | 1 | [6 empty] | co2 | 10 L | 1
2025-11-01 | Subestación eléctrica | Co2 | 10L | subestacion | 55-54 sin bases | 2 | [6 empty] | Co2 | 10 L | 2
2025-11-01 | aulas movil 1 | ABC | 10 L | aulas movil | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 10 L | 1
2025-11-01 |  | ABC | 5L |  | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 5L | 1
2025-11-01 | aulas movil 2 | ABC | 20 L | aulas movil | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
2025-11-01 |  | ABC | 20 L |  | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
2025-11-01 | camioneta 1 | ABC | 10 L | camioneta 1 - OBH-644 | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 10 L | 1
2025-11-01 | camioneta 2 | ABC | 10 L | camioneta 2 | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 10 L | 1
2025-11-01 | camioneta 3 | ABC | 5L | camioneta 2 | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 10 L | 1
2025-11-01 | bienestar al aprendiz | A | 2.5 G | nuevo bienestar | 57 | 1 | [6 empty] | A | 2.5 G | 1
2025-11-01 | Asfalto | ABC | 20 L | Ambiente de asfaltos | 36 | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
2025-11-01 | Laboratorio de gases - BOCH | ABC | 20 L | Laboratorio de gases - BOCH | FALTA | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
76
CIDM TECNOACADEMIA - FLORIDABLANCA | [5 empty] | 76
fecha de recarga | AREA | TIPO | CAPACIDAD | UBCACION | NUMERO ASIGNADO | CANTIDAD 2
2025-11-01 | Ambiente | ABC | 10 L |  | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 10 L | 1
2025-11-01 | Ambiente | ABC | 20 L |  | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
2025-11-01 | Ambiente | ABC | 20 L |  | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
2025-11-01 | Ambiente | ABC | 20 L |  | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
2025-11-01 | Ambiente | ABC | 20 L |  | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
2025-11-01 | Ambiente | ABC | 20 L |  | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
2025-11-01 | Ambiente | ABC | 20 L |  | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
2025-11-01 | Ambiente | ABC | 20 L |  | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
2025-11-01 | Ambiente | co2 | 10L |  | sin numero | 1 | [6 empty] | co2 | 10 L | 1
2025-11-01 | Ambiente | co2 | 10L |  | sin numero | 1 | [6 empty] | co2 | 10 L | 1
2025-11-01 | Ambiente | co2 | 10L |  | sin numero | 1 | [6 empty] | co2 | 10 L | 1
2025-11-01 | Ambiente | co2 | 10L |  | sin numero | 1 | [6 empty] | co2 | 10 L | 1
2025-11-01 | Ambiente | co2 | 15L |  | sin numero | 1 | [6 empty] | co2 | 15L | 1
2025-11-01 | pasillo - piso 3 | ABC | 150 L |  | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 150 L | 1
2025-11-01 | Pasilo - piso 4 | ABC | 150 L |  | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 150 L | 1
| Gabinete 1 - piso 3 | ABC | 10 L |  |  | 1 | SON DE LA ALCALDIA, NO SON NUESTROS | [5 empty] | ABC | 10 L | 0
| Gabinete 2 - piso 3 | ABC | 10 L |  |  | 1 | [6 empty] | ABC | 10 L | 0
| Gabinete 3 - piso 3 | ABC | 10 L |  |  | 1 | [6 empty] | ABC | 10 L | 0
| Gabinete 4 - piso 4 | ABC | 10 L |  |  | 1 | [6 empty] | ABC | 10 L | 0
| Gabinete 5 - piso 4 | ABC | 10 L |  |  | 1 | [6 empty] | ABC | 10 L | 0
| Gabinete 6 - piso 4 | ABC | 10 L |  |  | 1 | [6 empty] | ABC | 10 L | 0
15
CIDM TTECNOPARQUE - FLORIDABLANCA | [5 empty] | 227
fecha de recarga | AREA | TIPO | CAPACIDAD | UBCACION | NUMERO ASIGNADO | CANTIDAD 2
2025-11-01 | Recepcion | ABC | 20 L | Recepcion | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
2025-11-01 | Recepcion | co2 | 10L | Recepcion | sin numero | 1 | [6 empty] | co2 | 10 L | 1
2025-11-01 | infocenter | ABC | 10 L | frente al escritorio del infocenter | sin numero - vencido | 1 | 1 | [5 empty] | ABC | 10 L | 1
2025-11-01 | ingenieria y diseño | ABC | 20 L | ingenieria y diseño | sin numero - falta base | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1 |  | 119 | b
2025-11-01 | TICA IA | ABC | 20 L | TICS - IA | sin numero | 2 | [6 empty] | ABC | 20 L | 2
2025-11-01 | Puerta taller | co2 | 10L | Puerta taller | sin numero | 1 | [6 empty] | co2 | 10 L | 1
2025-11-01 | Entrada bodega electrica | ABC | 20 L | Entrada bodega electrica | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
2025-11-01 | frente a Entrada bodega electrica | co2 | 10L | frente a Entrada bodega electrica | sin numero | 1 | [6 empty] | co2 | 10 L | 1
2025-11-01 | frente a Entrada bodega electrica | ABC | 20 L | frente a Entrada bodega electrica | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
2025-11-01 | frente a Entrada bodega electrica | ABC | 10 L | frente a Entrada bodega electrica | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 10 L | 1
2025-11-01 | sala de juntas | ABC | 10 L | sala de juntas | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 10 L | 1
2025-11-01 | oficina del jefe | ABC | 10 L | oficina del jefe | sin numero - sin soporte - son señalizacion | 1 | [6 empty] | ABC | 10 L | 1
2025-11-01 | Materiales | co2 | 10L | Materiales | sin numero | 1 | [6 empty] | co2 | 10 L | 1
2025-11-01 | salon despues de recepcion - ambientes | ABC | 10 L | salon despues de recepcion - ambientes | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 10 L | 1
2025-11-01 | salon despues de recepcion - ambientes | ABC | 10 L | salon despues de recepcion - ambientes | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 10 L | 1
2025-11-01 | salon despues de recepcion - ambientes | ABC | 20 L | salon despues de recepcion - ambientes | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
2025-11-01 | salon despues de recepcion - ambientes | ABC | 10 L | salon despues de recepcion - ambientes | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 10 L | 1
2025-11-01 | salon despues de recepcion - ambientes | ABC | 20 L | salon despues de recepcion - ambientes | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
2025-11-01 | Espectro | co2 | 10L | Espectro | sin numero | 1 | [6 empty] | co2 | 10 L | 1
2025-11-01 | Laboratorio | co2 | 10L | Laboratorio | sin numero | 1 | [6 empty] | co2 | 10 L | 1
2025-11-01 | Centro de cableado MDF | co2 | 10L | Centro de cableado MDF | sin numero | 1 | [6 empty] | co2 | 10 L | 1
2025-11-01 | Frente a gabineta de incendios | ABC | 20 L | Frente a gabineta de incendios | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
2025-11-01 | Laboratorio de biotecnologia | ABC | 20 L | Laboratorio de biotecnologia | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
2025-11-01 |  | co2 | 10L |  | sin numero | 1 | [6 empty] | co2 | 10 L | 1
2025-11-01 | Camilla y botiquin | ABC | 20 L | Camilla y botiquin | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
2025-11-01 | Baños | ABC | 20 L | Baños | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
2025-11-01 | Taller sotano | ABC | 20 L | Taller sotano | sin numero | 1 | [6 empty] | ABC | 20 L | 1
28
[14 empty] | TOTA DE EXTINTORES | 119 |  |  | TIPO EXTINTOR | DAÑADOS | RETIRADOS CIDM
[5 empty] | TOTA DE EXTINTORES | 119 | [11 empty] | AGUA | 1 DAÑADO | 10
[18 empty] | ABC | 3 DAÑADOS | 35
[18 empty] | SATELITE | 0 | 5
[18 empty] | CO2 | 0 | 16
[10 empty] | 3 | 3
[10 empty] | 15 | 15
[10 empty] | 51 | 51 |  |  |  |  | SON DE LA ALCALDIA, NO SON NUESTROS
[10 empty] | 7 | 7
[10 empty] | 26 | 26
[10 empty] | 3 | 3
[10 empty] | 7 | 7
[10 empty] | 5 | 5
[10 empty] | 117 | 5
1
[11 empty] | 123 |  |  |  |  | 1
7 compra

## Hoja2
x

## Hoja1
CIDM SEDE PRINCIPAL - FLORIDABLANCA
fecha de recarga | AREA | TIPO | CAPACIDAD | UBCACION | NUMERO ASIGNADO | CANTIDAD 2
2025-11-01 | Torre administrativa | ABC | 20 L | pasillo subdireccion | 6 | 1
|  | ABC | 20 L | Mesannine | 3 | 1
|  | K | 20 L | Topografia 2 -voy a poner 1k temporal | FALTA - 27 | 1
|  | ABC | 20 L | Recepcion piso 1 | 2 | 1
|  | K | 20 L | puerta de archivo -voy a poner 1 agua temporal | FALTA | 1
|  | ABC | 20 L | topo 1 | 24 | 1
|  | ABC | 20 L | Biblioteca | sin numero | 1
|  | ABC | 20 L | Sala de instructores | 5 | 1
|  | ABC | 20 L | junto a coordinacion | 4 | 1
|  | ABC | 10 L | gabinete piso 1 | 52 | 1
|  | Co2 | 10L | sistemas | 56 | 1
|  | Co2 | 10L | CISCO | 39 | 1
|  | Co2 | 10L | dibujo piso 1 | 26 | 1
|  | Co2 | 10L | tele informatica III | 22 | 1
|  | Co2 | 10L | tele informatica II | 23 | 1
|  | Co2 | 10L | diseño CAD | 25 | 1
|  | Co2 | 10L | leteinformatica IV | 2 | 1
2025-11-01 | Torre de confecciones -marroquinería | ABC | 20 L | confecciones 303 | 20 | 1
|  | ABC | 20 L | confecciones worl skill - puerta | 7 | 1
|  | ABC | 20 L | pasillo del ascensor | 1 | 1
|  | ABC | 20 L | gabinete pasillo junto al DEA | 12 | 1
|  | ABC | 20 L | gabinete de confecciones | 16 | 1
|  | ABC | 150 L | calazado y marroquineria | 30 | 1
|  | Co2 | 10 L | calazado y marroquineria | 29 | 1
|  | Co2 | 10 L | taller de confecciones piso 2 | 21 | 1
|  | Co2 | 15L | confecciones worl skill | 18 | 1
| Serigrafia | ABC | 10 L | frente a la puerta de serigrafia | 8 | 1
| Electricidad | K | 10 L | Nuevo electricidad -voy a poner 1k temporal | FALTA | 1
| Teleinformatica 1 | Co2 | 10 L | teleinfrmatica 1 | 37 | 1
| Audiovisuales | Co2 | 10 L | AUDIOVISUALES | 31 | 1
| Laboratorio de gases | ABC | 20 L | Laboratorio de gases piso 1 | 38 | 1
| Laboratorio de gases | ABC | 150 L | puerta moto bombas | 50 | 1
2025-11-01 | Almacén PISO 1 | ABC | 20 L | almacen piso 1 | sin numero | 1
| bodega de archivo | A | 2.5 G | bodega de archivo | sin numero | 1
| impresión 3d | ABC | 20lb | impresión 3d | 32 | 1
| impresión madera | ABC | 5L | impresión madera | 48 | 1
2025-11-01 | cuarto motobombas | co2 | 15lb | cuarto motobombas | 49 | 1
2025-11-01 | Portería 1 | ABC | 20 L | porteria 1 | 47 | 1
2025-11-01 |  | ABC | 150 L | PARQUEADERO | 53 | 1
2025-11-01 | Joyería | ABC | 20 L | JOYERIA | 33 -34 -35 | 3
2025-11-01 | Pasillo de cafetería | ABC | 20 L | pasillo junto a impresión 3D | 40 | 1
2025-11-01 |  | ABC | 20 L | pasillo joyeria | 51 | 1
2025-11-01 |  | ABC | 20 L | Gabinete impresión 3D | 13 | 1
2025-11-01 | Cafetería | ABC | 150 L | cafeteria | 17 | 1
2025-11-01 |  | K | 3,0K | cafeteria - cocina | sin numero | 1
2025-11-01 | Cafetería | ABC | 20 L | cafeteria -atencion | sin numero | 1
2025-11-01 | Carpintería | ABC | 150 L | carpinteria | 46 - falta terminar de marcar | 1
2025-11-01 | Carpintería | A | 2.5 G | carpinteria | 41-42-43-44 | 5
2025-11-01 | Mesannine - carpinteria | K | 20lb | Mesannine - carpinteria voy a poner 1k temporal | FALTA | 1
2025-11-01 | Carpintería | ABC | 20lb | carpinteria - pasillo | 9 | 1
2025-11-01 | Mantenimiento | ABC | 10 L | mantenimiennto | 10 | 1
2025-11-01 | Alturas | ABC | 20 L | alturas | 11 | 1
2025-11-01 | Almacén - piso 2 | ABC | 20 L | piso 2 | sin numero | 1
2025-11-01 | Almacén | ABC | 20 L | Cuarto de residuos | FALTA | 1
2025-11-01 | Portería 2 | ABC | 20 L | nuevo porteria 2 | 14 | 1
2025-11-01 | #VALUE! | ABC | 20 L | puerat de cuarto de residuos | 15 | 1
2025-11-01 | Paneles | ABC | 10 L | cuarto de baterias | sin numero - vencido | 1
2025-11-01 | Rack | co2 | 10lb | rack | sin numero | 1
2025-11-01 | Subestación eléctrica | Co2 | 10 L | subestacion | 55-54 sin bases | 2
2025-11-01 | aulas movil 1 | ABC | 10 L | aulas movil | sin numero | 1
2025-11-01 |  | ABC | 5L |  | sin numero | 1
2025-11-01 | aulas movil 2 | ABC | 20lb | aulas movil | sin numero | 1
2025-11-01 |  | ABC | 20lb |  | sin numero | 1
2025-11-01 | camioneta 1 | ABC | 10 L | camioneta 1 - OBH-644 | sin numero | 1
2025-11-01 | camioneta 2 | ABC | 10 L | camioneta 2 | sin numero | 1
2025-11-01 | camioneta 3 | ABC | 5 L | camioneta 2 | sin numero | 1
2025-11-01 | bienestar al aprendiz | A | 2.5 G | nuevo bienestar | 57 | 1
2025-11-01 | Asfalto | ABC | 20 L | Ambiente de asfaltos | 36 | 1
2025-11-01 | Laboratorio de gases - BOCH | ABC | 20 L | Laboratorio de gases - BOCH | FALTA | 1
76