2.8.4 Obligaciones ambientales del contratista

A continuación, se relacionan las obligaciones específicas ambientales y energía que deberá cumplir el contratista con ocasión del objeto y ejecución del contrato suscrito: MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES Y LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA EL CIDM Y SUS SUBSEDES, VIGENCIA 2026


· Se prohíben los extintores de incendios y de sistemas para la extinción de incendios, cuando se utilice como agente extintor las sustancias controladas en los Guías A, B, C del Protocolo de Montreal, incluye la prohibición al uso de sustancias referidas para todos los procesos de recarga de extintores portátiles.

· Presentar informe con las acciones pertinentes para la disposición final de los residuos ordinarios y/o peligrosos generados en la actividad de recarga y mantenimiento. El informe deberá detallar las medidas implementadas durante el proceso de recarga y mantenimiento de extintores para prevenir la liberación a la atmósfera de agentes extintores y, cuando corresponda, minimizar las emisiones asociadas a sustancias con potencial de calentamiento global. Asimismo, deberá incluir un inventario actualizado de los extintores por cada sede atendida (sede, ubicación, tipo de extintor o agente extintor, capacidad y cantidad), que permita su identificación y trazabilidad para el seguimiento de las fuentes asociadas a la Huella de Carbono, cuando corresponda.

· El contratista deberá informar por escrito al Supervisor del Contrato la gestión realizada a los residuos generados durante las actividades de mantenimiento y recarga de extintores. Cuando se generen residuos que requieran gestión externa, deberá suministrar copia del manifiesto de recolección y, en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario después de prestado el servicio, allegar los respectivos certificados de tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final, expedidos por un gestor ambiental autorizado, en los cuales se indique como mínimo la corriente del residuo, fecha y sitio de recolección, cantidad gestionada en kilogramos y tipo de tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final realizado, según corresponda.

Asimismo, deberá suministrar el soporte que acredite la vinculación o relación contractual vigente con el gestor encargado del manejo de los residuos, junto con copia de las licencias, permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes que correspondan al tipo de residuo y actividad realizada por el gestor.

Nota: La presentación del manifiesto de recolección, los certificados de tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final, el soporte que acredite la vinculación o relación contractual vigente con el gestor y las respectivas licencias, permisos y/o autorizaciones ambientales será exigible cuando, como resultado de las actividades de mantenimiento y recarga de extintores, se generen residuos que requieran gestión externa mediante gestor autorizado, de acuerdo con su naturaleza y la normatividad ambiental aplicable.


· Para los productos químicos suministrados en desarrollo del contrato, cuando aplique, el contratista deberá:

· Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021, estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años) y deben corresponder a la marca y fabricante del producto.
· Garantizar que las sustancias químicas suministradas cuenten con fecha de vencimiento claramente visible, legible e indeleble en su envase o etiqueta, de manera que permita su adecuada identificación y control durante todo su ciclo de uso.
· Garantizar que los productos suministrados cuenten con etiquetas adhesivas, elaboradas en material impermeable, que aseguren su adecuada fijación, legibilidad y permanencia durante el almacenamiento, manipulación y uso, conforme a lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

Nota Aclaratoria: El modelo de etiqueta será suministrado por el SENA al contratista, quien deberá diligenciarla con la información correspondiente de cada producto conforme a la información que tiene la etiqueta. 


· Minimizar el uso de plásticos de un solo uso, Icopor y demás materiales de difícil aprovechamiento durante la prestación del servicio, procurando el uso de materiales y empaques que permitan una adecuada gestión ambiental, conforme a los lineamientos establecidos por el SIGA.









5.2.2.2 De gestión ambiental

A continuación, se relacionan los requisitos habilitantes de carácter técnico respecto de la gestión ambiental y de energía de conformidad el Anexo de verificación de criterios de contratación GCCON-AN-001 o aquel que lo modifique y la normativa vigente que el proponente deberá dar cumplimiento para el proceso con objeto: MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES Y LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA EL CIDM Y SUS SUBSEDES, VIGENCIA 2026

El proponente deberá presentar una declaración suscrita por el Representante Legal, en la cual manifieste que, en caso de resultar adjudicatario del proceso, dará cumplimiento a las obligaciones ambientales y de energía establecidas por la Entidad durante la ejecución del contrato, comprometiéndose como mínimo a:

· No se utilizarán en los extintores ni durante los procesos de recarga sustancias controladas como agentes extintores, de acuerdo con las restricciones establecidas en el GCCON-AN-001 respecto de las sustancias señaladas en los Anexos A, B y C del Protocolo de Montreal.

· Se presentará informe con las acciones pertinentes para la disposición final de los residuos ordinarios y/o peligrosos generados durante las actividades de recarga y mantenimiento de extintores. El informe detallará las medidas implementadas durante el proceso para prevenir la liberación a la atmósfera de agentes extintores y, cuando corresponda, minimizar las emisiones asociadas a sustancias con potencial de calentamiento global. Asimismo, se incluirá un inventario actualizado de los extintores por cada sede atendida (sede, ubicación, tipo de extintor o agente extintor, capacidad y cantidad), que permita su identificación y trazabilidad para el seguimiento de las fuentes asociadas a la Huella de Carbono, cuando corresponda.

·  En caso de generarse residuos que requieran gestión externa, se garantizará su adecuada gestión mediante gestor ambiental autorizado y se suministrará al SENA copia del manifiesto de recolección y, dentro del plazo establecido por la Entidad, los respectivos certificados de tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final. Asimismo, se suministrará el soporte que acredite la vinculación o relación contractual vigente con el gestor, junto con las licencias, permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes que correspondan al tipo de residuo y actividad realizada. 

· Para los productos químicos suministrados durante la ejecución contractual, cuando aplique, se garantizará el cumplimiento de las siguientes condiciones: 


· Se entregarán las Fichas de Datos de Seguridad – FDS suministradas por el fabricante, comercializador o importador, acordes con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Las FDS serán presentadas en idioma español, contendrán los 16 ítems establecidos en la Resolución 773 de 2021, estarán actualizadas, con fechas no superiores a cinco (5) años, y corresponderán a la marca y fabricante del producto suministrado. 
· Se garantizará que las sustancias químicas suministradas cuenten con fecha de vencimiento claramente visible, legible e indeleble en su envase o etiqueta, de manera que permita su adecuada identificación y control durante todo su ciclo de uso. 
· Se garantizará que los productos suministrados cuenten con etiquetas adhesivas elaboradas en material impermeable, que aseguren su adecuada fijación, legibilidad y permanencia durante el almacenamiento, manipulación y uso, conforme a lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado – SGA. Para tal efecto, se utilizará el modelo de etiqueta suministrado por el SENA y se diligenciará con la información correspondiente de cada producto. 

· Se minimizará el uso de plásticos de un solo uso, Icopor y demás materiales de difícil aprovechamiento durante la ejecución contractual, procurando el uso de materiales y empaques que permitan una adecuada gestión ambiental, conforme a los lineamientos establecidos por el SIGA.
