## Servidor
#VALUE! | FICHA TECNICA SERVIDOR
ITEM | Especificaciones técnicas
1 | SERVIDOR
1.1 | Modelo | El equipo ofertado deberá corresponder a una línea o referencia vigente del fabricante y cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas exigidas en el presente proceso.
1.2 | Cantidad | 1
1.3 | Fabricante | El fabricante del hardware deberá contar con la capacidad para garantizar el soporte técnico, mantenimiento, disponibilidad de repuestos y servicios posventa durante el período de garantía y la vida útil estimada de los equipos. La atención podrá ser prestada directamente por el fabricante o a través de una sucursal, subsidiaria, representante, distribuidor o canal autorizado en Colombia.
2 | PROCESADOR
2.1 | Cantidad | 1 procesador
2.2 | Arquitectura | Procesador para servidores, de última generación o vigente en el mercado.
2.3 | Cantidad de núcleos/cores | Mínimo 16 por procesador
| Hilos | Mínimo 32 hilos de procesamiento
2.4 | Frecuencia base | Mínimo 2.3 GHz
| Frecuencia turbo | Igual o superior a 3.5 GHz
| Arquitectura de 64 bits | x86-64 (64 bits)
2.5 | Memoria caché | Mínimo 72 MB
2.6 | Escalabilidad | Capacidad de soportar más de un procesador, según la arquitectura del servidor.
3 | MEMORIA RAM
3.1 | Cantidad | Minimo 256 GB
Con Capacidad de ampliación hasta 8TB.
3.2 | Tipo | DDR5 a 6400Mhz o superior
4 | ALMACENAMIENTO INTERNO
4.1 | Discos Sistema Operativo | Dos unidades M.2 de 480 GB Read Intensive NVMe SSD cada una, debe permitir redundancia para el sistema operativo en RAID 1, asegurando mayor disponibilidad.
4.2 | Controladora | Debe permitir las siguientes características:
· Interfaz de host PCIe 4.0 x8 o superior
·Admitir mínimo de ocho (8) unidades internas, con capacidad de expansión hasta dieciséis (16) unidades o más.
· Compatibilidad con SAS/SATA:
· Admitir SAS de 12 Gb/s, 6 Gb/s y 3 Gb/s (las unidades de 24 Gb/s funcionan a 12 Gb/s).
· Admitir SATA de 6 Gb/s y 3 Gb/s
· Compatible con unidades SAS
· Compatible con unidades SATA
· Admite unidades NVMe
· Mínimo 4 GB de caché integrada con respaldo flash
· Compatibilidad con unidades mixtas:
· Compatibilidad con la combinación de unidades SAS y SATA.
· Compatibilidad con los estándares RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6 y 60.
· Compatibilidad con el estado de la unidad JBOD (no RAID)
· Admite hasta 240 unidades virtuales por controlador y 16 unidades virtuales por grupo de unidades.
· Tamaño de franja configurable de hasta 1 MB
· Admite unidades formateadas con sectores 512e, 512n y 4K.
· Admite el comando UNMAP para SSD SAS (volúmenes JBOD y RAID).
· Admite el comando TRIM para SSD SATA (JBOD).
· Compatible con la configuración de formato de datos de disco (DDF) en disco (CoD).
· Soporte SMART.
· Configuración a través de:
o Interfaz UEFI
o Interfaz web del controlador
o Patrones de configuración del administrador
o El equipo deberá disponer de herramientas de administración mediante interfaz de línea de comandos (CLI) e interfaz web, que permitan realizar la configuración, el monitoreo, el diagnóstico y la gestión de la controladora RAID y de los arreglos de almacenamiento. Estas herramientas podrán ser propias del fabricante o equivalentes, siempre que garanticen las funcionalidades requeridas.
o Interfaz gráfica de usuario (GUI) para la administración, configuración, monitoreo y diagnóstico de la controladora y los sistemas de almacenamiento.
o Infraestructura de interfaz humana (HII) de UEFI
5 | ALMACENAMIENTO EFECTIVO
5.1 | Almacenamiento Efectivo | El servidor deberá contar con un mínimo de ocho (8) bahías para discos SAS/SATA de 3,5 pulgadas y un mínimo de cuatro (4) bahías compatibles con unidades NVMe de 2,5 pulgadas o en otros formatos admitidos por la plataforma ofertada, garantizando su compatibilidad física, eléctrica y de conectividad PCIe.
Debe contar con 48 terabytes o superior usables después de RAID 5 y antes de comprensión y/o de duplicación en discos SAS mínimo de 7200RPM o superior y removibles en caliente.
Debe garantizar 1.92 terabytes o superior usables después de RAID 1, RAID 5 Y RAID 10 para unidades NVMe y antes de comprensión y/o de duplicación en discos SSD Read Intensive y removibles en caliente.
El arreglo RAID para unidades SSD NVMe debe realizarse a través de Intel VROC en RAID 0,1, 5 y 10.
6 | CONECTIVIDAD SERVIDOR
6.1 | Conectividad LAN | 1 tarjeta OCP 2 puerto 10 Gb. Interfaz SFP+. Compatibilidad con el HPE 5120/JD368B. un (1) puerto Ethernet LAN RJ-45 para administración o conectividad adicional, según la configuración del fabricante. Los transceptores/cables necesarios para dejar los dos enlaces funcionando, así como los elementos requeridos para habilitar el puerto LAN
7 | COMPATIBILIDAD DE SISTEMAS OPERATIVOS
7.1 | Sistema operativo (Compatibilidad) | El Servidor mínimo debe soportar los siguientes Sistemas Operativos: Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi, Ubuntu Server
8 | GENERALIDADES SERVIDOR TIPO RACK
8.1 | Puertos | El servidor debe incluir mínimo los siguientes puertos:
Dos puertos USB 3.2 G1 (5 Gb/s)
Un Puerto de vídeo de VGA.
Un puerto de red de gestión de sistemas RJ-45 1Gbe
8.2 | Factor de forma Rack | El servidor deberá contar con factor de forma Rack, compatible con gabinetes estándar de 19 pulgadas, e incluir los elementos necesarios para su instalación y fijación en rack. La altura del equipo deberá corresponder al espacio disponible y deberá especificarse en unidades de rack (U).
8.3 | Altura | Minimo dos (02) unidades de rack (2U)
8.4 | Tarjetas de Gestión | El servidor debe tener instalada, configurada y licenciada el puerto de gestión, a perpetuidad a nombre de la EFR
9 | REDUNDANCIA
9.1 | Fuentes de Poder | El servidor deberá contar con mínimo dos (2) fuentes de alimentación redundantes, configuradas en esquema 1+1, removibles en caliente y con una potencia nominal igual o superior a 1.300 W cada una, que garanticen la continuidad operativa ante la falla de una de ellas, de acuerdo con la configuración ofertada.
Características eléctricas y de alimentación: La solución deberá contar con alimentación eléctrica compatible con la infraestructura de la Entidad, conforme a las especificaciones del fabricante.
El servidor debe venir configurados con la totalidad de los ventiladores permitidos por procesador y con nivel de performance recomendado por el fabricante para refrigerar el equipo en escenarios de extremas cargas de procesamiento. Al igual deben ser redundantes, configurados en alta disponibilidad y removibles en caliente.
9.2 | Cables de Alimentacion | Deben incluir cables mínimos de 2 m, 13A/100-250V, con conectores C13-C14.
10 | REQUERIMIENTOS GENERALES
10.1 | El proponente deberá suministrar e instalar todos los accesorios necesarios para la adecuada instalación y puesta en funcionamiento del servidor, incluyendo como mínimo: kit de rieles compatible con el equipo y el rack, bisel (bezel) de seguridad frontal, cables de gestión o administración, y cables de red requeridos para la conexión del servidor a la infraestructura tecnológica de la Entidad.
10.2 | El oferente debe CERTIFICAR POR ESCRITO que realizara la entrega, instalación, activación de licencias, configuración y puesta en funcionamiento del hardware, software, dispositivos y servicios contratados, de acuerdo con los requerimientos técnicos, sin costo adicional para la EFR
10.3 | La instalación física y puesta en marcha de los equipos debe ser realizada directamente por el fabricante o a través de una sucursal, subsidiaria, representante, distribuidor o canal autorizado en Colombia.
10.4 | El oferente mediante CERTIFICACION ESCRITO garantizará que, los equipos, elementos y demás componentes y accesorios ofertados deben ser nuevos, no re-manufacturados, a fin de mantener en perfectas condiciones de funcionamiento y operación a los equipos objeto del presente proceso. Deberán garantizar partes y soporte para mínimo los siguientes cinco (5) años posteriores a la presentación de la oferta. sin costo alguno para la EFR
10.5 | El servidor deberá conectarse, quedar operando y ser compatibles con la infraestructura de red (conexión LAN), con los que actualmente tiene en operación, manteniendo las velocidades de conexión existente, sin generar cuellos de botella.
10.6 | El servidor tipo rack solicitados en el presente proceso, deberán ser instalados en la EFR, ubicada en la Av. Calle 26 # 57-83 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo - Oficina P7-T8 Bogota, Cundinamarca, previa coordinación con el supervisor del contrato.
11 | GARANTÍA Y SOPORTE
11.1 | El oferente debe CERTIFICAR POR ESCRITO que todo el hardware y software que hacen parte del presente proceso deben tener un tiempo de garantía proactiva y reactiva ofrecida por el fabricante de Tres (3) años 7x24 con 4 Horas de tiempo de respuesta. Adicionalmente, el oferente deberá incluir una garantía extendida por un (1) año adicional, para un total de cuatro (4) años de cobertura, bajo las mismas condiciones de soporte y niveles de servicio establecidos para la garantía inicial.
11.2 | El oferente mediante CERTIFICACION ESCRITO , que el soporte técnico de hardware de la totalidad de los equipos objeto de la presente adquisición estara garantizado y respaldado por el fabricante, directamente o a través de un canal o distribuidor autorizado, mediante un punto único de contacto para la gestión integral de las solicitudes. El servicio deberá contemplar, como mínimo, los canales y mecanismos de atención, los tiempos de respuesta y solución, los procedimientos de escalamiento y las demás condiciones aplicables durante el período de garantía.
11.3 | El Oferente deberá incluir como parte integral de la oferta:
Fichas técnicas y/o manuales de usuario en español o inglés.
Carta o certificación expedida por el fabricante que acredite que el proponente es un Partner, canal distribuidor o socio autorizado vigente para la comercialización, suministro, implementación y soporte de los bienes o servicios ofertados.
12 | ENTREGA COMPONENTE TECNOLÓGICO
12.1 | El recibido a satisfacción de los equipos adquiridos, se hará cuando el oferente entregue todos los componentes de hardware y software en sus versiones más recientes con los últimos niveles de firmware y parches aplicados y operando sin errores.
12.2 | El contratista debe entregar CERTIFICACIÓN, emitida por el fabricante a nombre de la EFR, de hardware y software, donde se evidencie el cubrimiento de las garantías directas de cada fabricante; la certificación debe listar los seriales de los equipos y listado de ID o identificadores de licencias o número de parte de los equipos, al momento de la entrega.
13 | ACCESO NO PRESENCIAL
13.1 | Gestión remota licenciada y activada. | Los servidores de la solución deben permitir la administración remota a través de una consola que haga uso de la tecnología de tarjetas de administración remota. Es decir, que no se requiera la presencia dentro del Centro de Datos para realizar labores sobre los servidores.
La Plataforma debe permitir las siguientes Funciones:
· Registros de eventos
· Registro de reemplazo de componentes
· RAS
· Captura de arranque
· Captura de vídeo de accidente
· Alertas
· Registro del sistema
· Presencia remota
· KVM remoto
· Montaje de archivos IO/IMG de clientes locales
· Control de calidad/ancho de banda
· Colaboración en consola virtual (6 usuarios)
· Chat de consola virtual
· Grabación/reproducción de vídeo
· Montaje de medios virtuales de archivos ISO/IMG remotos http, Samba y NFS
· Cliente Java de consola remota o Consola remota basada en HTML5
· Redirección serial
· Redirección serial a través de SSH-CLI
· Seguridad
· Inicio de sesión único
· Gestor del ciclo de vida de las claves de seguridad (SKLM/KMIP)
· Bloqueo de direcciones IP
· Modo de seguridad estricta empresarial (compatible con CNSA) (nueva función)
· Mecanismo de seguridad para la verificación de la integridad del sistema y la detección de modificaciones no autorizadas, o funcionalidad equivalente.
· Gestión de energía
· Limitación de potencia
· Monitorización del rendimiento fuera de banda: métricas de rendimiento del sistema
· Gráficos de potencia en tiempo real
· Contadores de poder históricos
· Gráficos de temperatura
· Despliegue y configuración
· Implementación remota del sistema operativo
· Actualizaciones de firmware
· Sincronizar con el repositorio
· Actualización del paquete de firmware
· Reversión del firmware desde de un repositorio local en el servidor (memoria flash/NAND embebida, MicroSD o equivalente
· Funciones de gestión adicionales
· Gestión de grupos vecinales
· Recopilación y visualización de información e inventario del sistema
· Estado y funcionamiento del sistema de monitorización
· Alertas y notificaciones
· Registro de eventos
· Configuración de la conectividad de red
· Configurar la seguridad
· Actualizando el firmware del sistema
· Configuración de los ajustes del servidor y los dispositivos
· Monitorización en tiempo real del consumo de energía y térmico.
· Control remoto de la alimentación del servidor (Encendido, Apagado, Reinicio)
· Gestión de licencias y claves de activación para la habilitación de funcionalidades adicionales del equipo.
· Redirección de la consola serie a través de IPMI
· Capturar el contenido de la pantalla de vídeo cuando se detecta un bloqueo del sistema operativo.
· Cifrado compatible con FIPS 140-2
· Interfaz API REST
· Captura de pantalla azul (fallo del sistema operativo, en FFDC)
· Herramientas de diagnóstico integradas
. Administración remota fuera de la red institucional mediante acceso seguro

## NAS
#VALUE! | FICHA TECNICA SISTEMA DE ALMACENAMIENTO NAS
ITEM | Especificaciones técnicas Almacenamiento NAS
1 | CPU | Procesador de 8 núcleos y 16 hilos, con frecuencia máxima de hasta 5,3 GHz, perteneciente a una generación serie 7000.
2 | Arquitectura de CPU | x86 de 64 bits
3 | Unidad de coma flotante | Yes
4 | Motor de cifrado | Yes (AES-NI)
5 | Transcodificación acelerada de hardware | Opcional a través de la tarjeta gráfica PCIe
6 | Memoria del sistema | 32 GB de memoria DDR4- DDR5 UDIMM (1 módulo de 32 GB)
7 | Memoria máxima | 192 GB (4 x 48 GB)
8 | Ranura para memoria | 4 x UDIMM DDR5 Soporta memoria ECC opcional
9 | Memoria flash | Sistema operativo instalado en medios de arranque redundantes independientes de los discos de datos, o mecanismo equivalente de protección del sistema operativo
10 | Bahía de unidades | 12 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s
11 | Compatibilidad de unidades | 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros
12 | Discos duros | Nueve (9) discos duros de mínimo 12 TB cada uno, formato de 3,5 pulgadas, interfaz SATA III de 6 Gb/s, velocidad de 7.200 RPM, tecnología CMR y diseñados para operación continua en sistemas NAS. Las unidades deberán ser compatibles con el sistema de almacenamiento ofertado y contar con garantía y soporte conforme a las condiciones del proceso.
13 | Intercambiable en caliente | Yes
14 | Ranura M.2 | 2 x ranuras M.2 2280 PCIe Gen 5 x2
15 | Compatibilidad con aceleración de caché SSD | Yes
16 | Salida directa de GPU | Opcional
17 | Puerto de Red | Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M)
18 | Puerto 10 GbE | 2 puertos de 10 GbE (SFP+ o 10GBASE-T), compatibles con el switch HPE 5120 (JD368B) existente, incluyendo transceptores y cables sin costos adicionales.
19 | Wake-on-LAN (WOL) | Opcional
20 |  | Solo el puerto 2,5GbE
21 | Jumbo Frame | Yes
22 | Ranura PCIe | 3 Ranura 1: Gen 4 x 4 Ranura 2: Gen 4 x 8 o Gen 4 x 4* Ranura 3: Gen 4 x 4 *La ranura 2 proporciona el ancho de PCIe Gen 4 x8 cuando la ranura 1 no está en uso, y proporciona el ancho de PCIe Gen 4 x4 cuando la ranura 1 está en uso.
23 | (2) puertos USB Tipo-A 3.2 Gen 2 | 2 puerto Tipo-A
24 | Factor de forma | Montaje en rack estándar de 19 pulgadas de 2U
25 | Indicadores LED | Estado de energía, HDD 1-12, M.2 SSD 1-2, Estado, LAN, estado del puerto de expansión de almacenamiento
26 | Botones | Encendido, Reinicio
27 | Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | 88,6 × 432 × 511,2 mm
28 | Peso (neto) | 13 kg
29 | Peso (bruto) | 19 kg
30 | Temperatura operativa | 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F)
31 | Temperatura de almacenamiento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F)
32 | Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F)
33 | Unidad de alimentación eléctrica | 550W(x2), 100-240V
34 | Consumo de energía: Modo suspensión de disco duro: | 82.247 W
35 | Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | 367.65 W
36 | Ventilador | Ventilador del sistema: 3 de 60 mm, 12 V de CC
37 | Advertencia del sistema | Sonido
38 | Garantía estándar | 5 Años
39 | N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx. | 5000
40 | cables de conexión | Cables Cat 6A
41 | Certificacion | Carta o certificación expedida por el fabricante que acredite que el proponente es un Partner, canal distribuidor o socio autorizado vigente para la comercialización, suministro, implementación y soporte de los bienes o servicios ofertados.
59

## Licenciamiento
licencia | cantidad | observaciones
Windows Server 2025 Datacenter licenciado para 16 cores | 1 | El producto de servidor deberá ser entregado con licencia perpetua a nombre de la EFR por parte del oferente
Windows Server User CALs | 180 | El producto de servidor deberá ser entregado con licencia perpetua a nombre de la EFR por parte del oferente

## Servicios
1 | Instación y Configuración Servidor
| Instación y Configuración | La instalación física, configuración, integración y puesta en funcionamiento de los equipos objeto del presente proceso deberá ser realizada directamente por el fabricante oo a través de una sucursal, subsidiaria, representante, distribuidor o canal autorizado en Colombia, con el acompañamiento de la Empresa Férrea Regional S.A.S. – EFR y del oferente. Las actividades deberán ejecutarse de conformidad con los siguientes ítems:
1. Instalación física y montaje del servidor en el rack institucional, incluyendo la instalación de los rieles, accesorios, conexiones eléctricas, cableado de red y demás elementos necesarios para su correcta puesta en funcionamiento.
2.Actualización del firmware del servidor y de sus componentes, a las versiones estables y vigentes recomendadas por el fabricante, garantizando su compatibilidad, seguridad y correcto funcionamiento.
3. Configuración y puesta en funcionamiento del almacenamiento interno del servidor, incluyendo la creación y configuración de los arreglos RAID, volúmenes, particiones y sistemas de archivos requeridos, de acuerdo con las necesidades de operación, disponibilidad, rendimiento y capacidad institucional.
4. Configuración y puesta en funcionamiento de la conectividad de red local (LAN) del servidor, incluyendo la asignación y configuración de direcciones IP, interfaces de red, VLAN, rutas, conectividad con los servicios institucionales y demás parámetros requeridos para garantizar la correcta comunicación y operación de la infraestructura tecnológica.
5. Instalación y configuración de Hyper-V: Instalación y configuración del rol de Hyper-V en el servidor, incluyendo la creación y configuración de los conmutadores virtuales, almacenamiento para las máquinas virtuales, redes virtuales y parámetros necesarios para su correcta operación y administración.
6. Creación, configuración y puesta en funcionamiento de cinco (5) máquinas virtuales sobre la plataforma Hyper-V, incluyendo la asignación de recursos de procesamiento, memoria, almacenamiento y red, así como la configuración necesaria para su correcta operación.
7. Instalación y configuración de Active Directory, incluyendo la configuración del dominio, DNS, Unidades Organizativas (OU), usuarios y grupos, políticas de seguridad (GPO), integración de equipos al dominio
8. Instalación y configuración del servicio DNS, incluyendo la configuración de zonas directas e inversas, registros DNS, integración con Active Directory, configuración de reenviadores, seguridad, pruebas de funcionamiento.
9. Instalación y configuración del servicio de Print Server, incluyendo la instalación y configuración de impresoras, controladores, colas de impresión, permisos de acceso, administración centralizada, integración con Active Directory
10. El Windows Datacenter de servidor deberá ser entregado con licencia perpetua a nombre de la EFR por parte del oferente, igualmente instalado y configurado en su totalidad sobre el servidor.
11. Transferencia de conocimiento: Realización de jornadas de transferencia de conocimiento al personal técnico designado, sobre la administración, operación y mantenimiento del servidor, la plataforma de virtualización Hyper-V, las máquinas virtuales, el almacenamiento y los demás componentes implementados, incluyendo la entrega de la documentación técnica correspondiente.
2 | Instación y Configuración NAS
| Servicio de instalacion y puesta en marcha en sitio | Configuración inicial
Actualización del sistema operativo y firmware.
Configuración de nombre, fecha, zona horaria y parámetros de red.
Configuración de direccionamiento IP.
Configuración de DNS y NTP.
Configuración de cuentas administrativas y controles de acceso.
Configuración del almacenamiento
Instalación y verificación de los discos.
Configuración de arreglos de discos (RAID 5, RAID 6, según la necesidad).
Creación de pools o grupos de almacenamiento.
Creación de volúmenes.
Configuración de espacios de almacenamiento
Validación de la capacidad útil disponible.
Monitoreo y alertas
Configuración de alertas por correo.
Alertas por fallas de discos.
Alertas por capacidad disponible.
Monitoreo del estado del RAID.
Monitoreo de temperatura y estado del hardware.
Configuración de seguridad
Creación de usuarios, grupos y roles.
Configuración de permisos de acceso.
Integración con Active Directory, si aplica.
3 | Documentacion | Documentación y transferencia de conocimiento
El proponente debe entregar:
Documento de configuración de la NAS.
Diagrama de arquitectura o conexión.
Configuración de red.
Configuración de almacenamiento y RAID.
Inventario de discos instalados.
Usuarios y roles configurados
Informe de instalación y pruebas.
Transferencia de conocimiento
4 | Servicio de Integración y Puesta en Funcionamiento de la Solución Tecnológica | Prestación del servicio de integración, configuración y puesta en operación del servidor y del sistema de almacenamiento NAS adquiridos, garantizando su funcionamiento articulado como una solución tecnológica unificada para fortalecer la disponibilidad, continuidad operativa y respaldo de la información institucional de la EFR, de conformidad con el objeto y alcance del presente proceso de contratación.