## FORMATO 7
FORMATO
FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA
Principio de Procedencia: 3203.092 |  | Clave: GCON-1.0-12-112 | Versión: 03 |  |  | Fecha de aprobación: 28/12/2020
OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SEDE VACACIONAL DE SANTA MARTA DE LA AERONAUTICA CIVIL.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Demolición de barandas exteriores en material yeso de cada cabaña |  | Ml | 12 | 0 | 0
1.2 | Demolición de enchape para exterior (Balcon de Cabaña) |  | m2 | 45 | 0 | 0
1.3 | Demolición Quiosco en guadua y palma (incluye retiro de material y escombros) |  | m2 | 60 | 0 | 0
1.4 | Desinstalación de postes metalicos de iluminación interna en la zona urbana del complejo vacacional |  | Und | 12 | 0 | 0
2 | MOBILIARIO EXTERIOR Y ZONAS COMUNES
2.1 | Rehabilitación y mantenimiento de escenarios deportivos. Demarcación con pintura de trafico alto, resistente a la abrasión y al desgaste. Colores de acuerdo a los reglamentarios. Incluye lavado a presión, suministro, aplicación de anticorrosivo en arcos, Inyección para grietas, epóxico de reparacion fisuras y accesorios. |  | m2 | 480 | 0 | 0
2.2 | Mantenimiento y rehabilitación de andenes y sardineles. Piso en adoquines y concreto. Incluye lavada, desmanchada, sello de juntas, barrido, retiro manual de capa vegetal y disposición final. |  | m2 | 1027 | 0 | 0
2.3 | Suministro e instalación de luminaria tipo farol Cartagena LED, con cuerpo de aluminio con pintura poliestérica en polvo aplicado electrostaticamente y secado en horno. Difusor lentes en LED fabricados en resina siliconada o policarbonato, con alta resistencia al impacto, luz LED modular con tecnologia SMD entre 3000K y 5000K. Potencia maxima hasta 80W, tensión de alimentación 120-277 Vac, frecuencia 50/60 Hz, incluye montaje en sistema de fijación vertical en tubo galvanizado de hasta 11/2" con anticorrosivo y color negro. |  | Und | 12 | 0 | 0
2.4 | Suministro e instalación cocina integral con mesón en acero inoxidable, inlcuye estufa de 4 puestos y lavaplatos con accesorios. |  | Und | 1 | 0 | 0
2.5 | Recuperación de punto sanitario, ubicado en recepción y baño de hombres. |  | Und | 2 | 0 | 0
2.6 | Suministro e instalacion de sanitario smart alongado color blanco, medidas (alto: 63.4 cm - largo: 73.6 cm - ancho: 36.8 cm), altura de taza 39 cm, sistema de descarga botón tipo push, tipo de tanque de una pieza, valvula de descarga sencilla, consumo de agua 4.8 Lt, capacidad de descarga 500g y espejo de agua 17.5 x 25.5 cm. |  | Und | 1 | 0 | 0
2.7 | Suministro e instalación de puerta-ventana en aluminio, con medidas de (2 x 2.33m). |  | Und | 1 | 0 | 0
2.8 | Suministro e instalación de puerta-ventana en aluminio, con medidas de (0.90 x 2m). |  | Und | 1 | 0 | 0
2.9 | Suministro e instalación de lavadero en granito pulido, medidas (0.80 x 0.60 x 0.25) |  | Und | 1 | 0 | 0
2.10 | Reposición de vidrio en ventana, con medidas (1.55 x 1.29 m) |  | Und | 1 | 0 | 0
2.11 | Suministro e instalación de ventana incluye vidrio, medidas (2.12 x 0.40 m) Cuarto de almacenamiento de Sabanas. |  | Und | 1 | 0 | 0
2.12 | Suministro e instalación de tapa fabricada en polipropileno incluye marco, con medidas de 0.93 x 0.93 m para tanque subterraneo. |  | Und | 1 | 0 | 0
3 | BIOPARQUE SALUDABLE
3.1 | Suministro e instalación Circuito Infantil Red Escalada, incluye: 17 postes con tapas de plastico, 4 cubiertas, 1 tunel con 2 puertas, 5 pilotes de triangulo con base, 2 redes de escalada, 1 puente colgante, 1 bolsa de tornillos para instalación y otro accesorios para su correcto funcionamiento. LA 6.10m x AN 4.70m x AL 1.90m. |  | Und | 1 | 0 | 0
3.2 | Suministro e instalación Gimnasio Aire Libre: Caminador Aereo, dimensiones: 1.08 m x 0.51 m x 1.42 m. Peso maximo: 110 Kg por usuario. |  | Und | 1 | 0 | 0
3.3 | Suministro e instalación Gimnasio Aire Libre: Elíptica Crosstrainer, dimensiones: 1.11 m x 0.54 m x 1.74 m. Peso maximo: 110 Kg por usuario. |  | Und | 1 | 0 | 0
3.4 | Suministro e instalación Gimnasio Aire Libre: Doble Swing, dimensiones: 1.27m x 0.64m x 1.50m. Peso maximo: 110 Kg por usuario. |  | Und | 1 | 0 | 0
3.5 | Suministro e instalación Gimnasio Aire Libre: Prensa Horizontal, dimensiones: 1.21m x 0.56m x 1.64m. Capacidad: 2 Usuarios. Peso maximo: 110 Kg por usuario. |  | Und | 1 | 0 | 0
3.6 | Suministro e instalación Gimnasio Aire Libre: Pectoral Dorsal, dimensiones: 1830m x 750m. Capacidad: 2 Usuarios, peso maximo: 110 Kg por usuario. |  | Und | 1 | 0 | 0
3.7 | Suministro e instalación Gimnasio Aire Libre: Barras Horizontales, en estructura acero al carbono Q235, resistente y con tratamiento anticorrosivo. Pintura: Capa base de 125 micrones y pintura electroestatica horneada para mayor durabilidad. Dimensiones: LA 2.43 x AN 0.90 x AL 1.33m |  | Und | 1 | 0 | 0
3.8 | Suministro e instalación Gimnasio Aire Libre: Banco Abdominal, dimensiones: 1.28 m x 1.23 m x 0.73 m. Peso maximo: 110 Kg por usuario. |  | Und | 1 | 0 | 0
3.9 | Suministro e instalación Gimnasio Aire Libre: Pectoral Sentado, dimensiones: 2.27m x 0.74m x 1.99m. Capacidad: 2 Usuarios. Peso maximo: 110 Kg por usuario. |  | Und | 1 | 0 | 0
3.10 | Suministro e instalación Gimnasio Aire Libre: Estación de Estiramiento, dimensiones: 0.97m x 0.97m x 1.21m. Capacidad: 3 Usuarios. Peso Maximo: 110 Kg por usuario. |  | Und | 1 | 0 | 0
3.11 | Suministro e instalación Gimnasio Aire Libre: Ejercitador de brazos y hombros, dimensiones: LA 2.64m x AN 0.47m x AL 2.94m. Capacidad: 2 Usuarios. |  | Und | 1 | 0 | 0
3.12 | Suministro e instalación Gimnasio Aire Libre: Entrenador de Piernas, dimensiones: 1.16m x 0.95m x 0.97m. Peso maximo: 110 Kg por usuario. |  | Und | 1 | 0 | 0
3.13 | Suministro e instalación Gimnasio Aire Libre: Escalador Doble Sensation, dimensiones: LA 1.09m x AN 0.95m x AL 2.00m. Capacidad: 2 usuarios, peso maximo: 110 Kg por usuario. |  | Und | 1 | 0 | 0
3.14 | Suministro e instalación Gimnasio Aire Libre: Remo Sentado, dimensiones: 0.84m x 0.57m x 1.15m. Peso maximo: 110 Kg por usuario. |  | Und | 1 | 0 | 0
3.15 | Suministro e Instalación Caneca M-120 |  | Und | 4 | 0 | 0
3.16 | Suministro e Instalación Banca M-31 |  | Und | 3 | 0 | 0
4 | MAMPOSTERIA
4.1 | Pintura vinilo 3 manos Sobre Muro. Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones, suministro de materiales y mano de obra. |  | m2 | 800 | 0 | 0
4.2 | Resanes de Humedad pañetes con mortero de cal. Incluye suministro de materiales y mano de obra. |  | m2 | 266 | 0 | 0
4.3 | Mantenimiento de muros interiores y antepechos balcones. Incluye, Resane, Lijada y pintura, suministro de materiales y mano de obra. |  | m2 | 380.59 | 0 | 0
4.4 | Suministro e instalación de barandas de yeso en la parte exterior, ubicadas en las cabañas. |  | Ml | 12 | 0 | 0
4.5 | Pañete de Muro, mortero de pega 1:4. Incluye suministro de materiales y mano de obra. |  | m2 | 266 | 0 | 0
5 | PISOS Y ACABADOS
5.1 | Construcción de placa de piso de 0.10 m. Incluye mano de obra |  | m2 | 10 | 0 | 0
5.2 | Suministro e instalación de enchape de pared ceramica color blanco, medidas 20.5 x 20.5 cm. Incluye Revisión, resanes, cambio, ajustes de baldosas, reemboquillada y limpieza manual. Accesorios, desmonte, cargue, retiro y disposición de escombros. |  | m2 | 246 | 0 | 0
5.3 | Suministro e instalación de enchape de pisoceramica color blanco, medidas 20.5 x 20.5 cm. Incluye Revisión, resanes, cambio, ajustes de baldosas, reemboquillada y limpieza manual. Accesorios, desmonte, cargue, retiro y disposición de escombros. |  | m2 | 45 | 0 | 0
5.4 | Suministro e instalación de guardaescoba ceramica color blanco con altura 0.10m. Incluye boquilla y mortero de pega. |  | Ml | 60 | 0 | 0
5.5 | Suministro e instalación de enchape para piso ubicado en el exterior del balcon de las cabañas. |  | m2 | 55 | 0 | 0
6 | CUBIERTAS Y TECHOS
6.1 | Mantenimiento de cubierta o cielo raso. Incluye Revisión, cambio, ajustes,caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de accesorios, desmonte, cargue, retiro y disposición de escombros |  | m2 | 100 | 0 | 0
6.2 | Construcción de estructura tipo cubierta tipologia colonial, incluye amarres, estructura, tejas tipo españolas y accesorios. Para espacio de zona BBQ en área social. |  | m2 | 60 | 0 | 0
6.3 | Suministro e instalación Canal en PVC para aguas lluvias, medidas (0.16 x 0.14 m). |  | Ml | 40 | 0 | 0
6.4 | Suministro e instalación "tapas" para canal PVC, medias (0.6 x 0.16 x 0.14 m). |  | Und | 40 | 0 | 0
6.5 | Suministro e instalación de unión canal bajante PVC. |  | Und | 20 | 0 | 0
6.6 | Suministro e instalación de bajante en PVC para aguas lluvias. |  | Ml | 25 | 0 | 0
6.7 | Suministro e instalación de cielo raso en PVC para zona de baños en la parte externa de las cabañas. |  | m2 | 60 | 0 | 0
6.8 | Suministro e instalación de soporte para canal de aguas lluvias en PVC. |  | Und | 80 | 0 | 0
7 | CARPINTERIA EN MADERA
7.1 | Pintura y mantenimiento carpinteria en madera. Incluye desmonte, limpieza, pintura, lijada, reparación de partes afectadas, laca, reinstalación y accesorios |  | m2 | 87 | 0 | 0
7.2 | Mantenimiento y reparación closets. Incluye desmonte, adecuacion sistema de rodamiento, limpieza, pintura, lijada, reparación de partes afectadas, laca, reinstalación y accesorios |  | Und | 38 | 0 | 0
8 | CARPINTERIA MÉTALICA
8.1 | Mantenimiento de filos, dilataciones y tapajuntas puertas metalicas, puertas vidrieras y ventanas. Incluye materiales |  | m | 300 | 0 | 0
8.2 | Pintura y Mantenimiento carpinteria métalica. Incluye desmonte, limpieza, pintura, lijada, reparación y soldadura de partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación. |  | m2 | 160 | 0 | 0
8.3 | Puertas
8.3.1 | Mantenimiento Puerta de acceso: Ala metálica 0.90mx2,25m y marcos |  | Und | 10 | 0 | 0
8.3.2 | Mantenimiento Puerta posterior: Ala metalica 0.75mx2.00m. y marcos. |  | Und | 10 | 0 | 0
8.3.3 | Mantenimiento Puerta vidriera 2,07m x 2,10m - corredizas. Incluye accesorios. |  | Und | 10 | 0 | 0
8.3.4 | Retiro, suministro e instalacion de cerradura chapa palanca tubular plus para puertas de paso (puertas exteriores). |  | Und | 20 | 0 | 0
8.3.5 | Retiro, suministro e instalacion de cerradura pomo de madera para puertas interiores (puertas habitaciones). |  | Und | 20 | 0 | 0
8.3.6 | Retiro, suministro e instalacion de cerradura pomo de madera para puertas interiores (puertas baños). |  | Und | 20 | 0 | 0
8.4 | Ventanas
8.4.1 | Mantenimiento sistema de rodamiento Ventana aluminio corrediza con marco de aluminio: marco 2,30mx1,50m. Incluye accesorios, desmonte y reinstalación. |  | Und | 10 | 0 | 0
8.4.2 | Mantenimiento sistema de rodamiento Ventana aluminio corrediza con marco de aluminio: marco 1,20mx1,50m. Incluye accesorios, desmonte y reinstalación. |  | Und | 40 | 0 | 0
9 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
9.1 | Mantenimiento de desague con sonda electrica, mantenimiento preventivo de griferia y limpieza de aparatos sanitarios. Incluye accesorios, mano de obra y materiales. |  | Und | 20 | 0 | 0
9.2 | Suministro e instalacion de sanitario smart alongado color blanco, medidas (alto: 63.4 cm - largo: 73.6 cm - ancho: 36.8 cm), altura de taza 39 cm, sistema de descarga botón tipo push, tipo de tanque de una pieza, valvula de descarga sencilla, consumo de agua 4.8 Lt, capacidad de descarga 500g y espejo de agua 17.5 x 25.5 cm. Incluye mano de obra. |  | Und | 10 | 0 | 0
9.3 | Suministro e instalación de sifon tipo botella color gris, Diametro (5.6, 13, 28.8) para lavamanos ubicados en los baños externos. |  | Und | 20 | 0 | 0
9.4 | Suministro e instalación de manguera flexible en acero inoxidable para sanitario. |  | Und | 20 | 0 | 0
10 | COCINA
10.1 | Limpieza, mantenimiento y reparación de enchapes muros de cocina. Incluye Revisión, resanes, cambio, ajustes de baldosas, y limpieza manual. Accesorios, desmonte, cargue, retiro y disposición de escombros. |  | m2 | 80 | 0 | 0
11 | VARIOS
11.1 | Limpieza manual de muros interiores, muros de fachada y pisos. Eliminación de manchas y sales. Cantidad: 11 cabañas. Incluye suministro de materiales y mano de obra. |  | Un | 11 | 0 | 0
11.2 | Suministro e instalación de vidrio en ventana, medida 0.56 x 1.34 m. (Cabaña 06) |  | Und | 1 | 0 | 0
11.3 | Suministro e instalacion de bombillo LED 40W alta potencia 4000 LM |  | UND | 50 | 0 | 0
11.4 | Suministro e instalacion de interruptor sencillo conmutable ornatto color blanco. |  | UND | 50 | 0 | 0
11.5 | Suministro e instalación de toma doble P/T Cygnys color blanco. |  | UND | 50 | 0 | 0
11.6 | Suministro e instalación de tablero bifasico 50A 8C |  | UND | 15 | 0 | 0
11.7 | Suministro e instalación de TACO 1 polo 100 amperios LX enchufe DSE |  | UND | 30 | 0 | 0
12 | Bolsa de monto agotable para suministro de repuestos, accesorios, y/o partes necearios para los mantenimientos correctivos de los sistemas esenciales implantados, items no previstos, mayores cantidades, que dependen de la necesidad de la entidad y actividades que no esten en el presupuesto oficial. Nota: Este monto es determinado por la Entidad, el valor aqui estipulado, no se puede modificar. |  | Glb | 1 | 476736.3455 | 476736.3455
SUBTOTAL | [5 empty] | 476736.3455
ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | 0
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD | [5 empty] | 0
IVA SOBRE UTILIDAD | [5 empty] | 0
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | 476736.3455
NOTA 1. Para diligenciar el presente formato se debe tener en cuenta lo siguiente: Este formato al ser publicado deberá tener diligenciados todos los campos de ítems, descripción, unidad, cantidad, valor unitario, valor parcial, subtotal, administración, imprevistos, utilidad, Iva sobre utilidad y total del proyecto.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Nombre
NIT
Dirección
Teléfonos, Fax
Dirección Correo Electrónico
Número Celular
Ciudad