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	ANEXOS INVITACIÓN PÚBLICA

PROCESO MÍNIMA CUANTÍA No. MC-001-2026
	



	ANEXO 1
“CONDICIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO”


Objetivo general
Adquirir los equipos y elementos requeridos por la Institución Educativa (nevera, aires acondicionados, ventiladores, candados, cerraduras, archivadores y adaptador) para mejorar las condiciones de funcionamiento, seguridad y confort de sus dependencias, y fortalecer así la prestación del servicio educativo.

Objetivos específicos
1. Dotar a la Institución de los equipos de refrigeración, climatización y ventilación necesarios para ofrecer un ambiente de trabajo y estudio cómodo a estudiantes, docentes y personal administrativo.

2. Reforzar la seguridad y la organización de las aulas de clase y de la rectoría mediante la instalación de candados y cerraduras, el uso de archivadores para custodiar los documentos y la incorporación del adaptador al equipo de rectoría, de modo que se proteja la infraestructura y los bienes institucionales y se mejore la gestión administrativa.
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
	Código
	Descripción

	52141501
	Neveras para uso doméstico

	40101701
	Aires acondicionados

	52141804
	Ventiladores eléctricos para uso doméstico

	46171501
	Candado

	46171500
	Cerraduras

	43211614
	Adaptador

	56101702
	Archivador


FICHA TÉCNICA
	NEVERA 461 LT 
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	CARACTERÍSTICA
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA REQUERIDA

	Tipo de equipo
	Nevera doméstica con congelador inferior

	Capacidad neta
	Mínimo 460 litros

	Sistema de refrigeración
	No Frost

	Ubicación del congelador
	Inferior

	Alimentación eléctrica
	110–120 V AC

	Frecuencia
	60 Hz

	Eficiencia energética
	Clasificación energética vigente o superior aplicable en Colombia

	Iluminación interior
	Tecnología LED

	Parrillas
	Vidrio templado o material de alta resistencia

	Compartimientos
	Refrigerador y congelador independientes

	Color
	Acero inoxidable, plata, gris o equivalente

	Puertas
	Dos (2)

	Estado del producto
	Nuevo, original y sin uso

	Garantía
	Mínimo un (1) año

	Respaldo
	Garantía respaldada por fabricante, importador o distribuidor autorizado en Colombia

	Documentación
	Ficha técnica o catálogo oficial del fabricante


	CANDADO ITALIANO 70 MM
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	CARACTERÍSTICA
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA REQUERIDA

	Tipo de producto
	Candado de seguridad tipo italiano

	Tamaño nominal
	70 mm

	Material del cuerpo
	Latón macizo o aleación de alta resistencia equivalente

	Material del gancho
	Acero endurecido

	Diámetro del gancho
	Mínimo 11 mm

	Sistema de cierre
	Doble bloqueo mecánico

	Cilindro
	Mínimo 6 pines o equivalente de alta seguridad

	Protección del gancho
	Anticizalla (anti-segueta)

	Resistencia a la corrosión
	Apto para uso interior y exterior bajo condiciones normales

	Llaves incluidas
	Mínimo tres (3) llaves de latón niquelado o equivalente

	Operación
	Mecánica mediante llave

	Estado del producto
	Nuevo, original y sin uso

	Garantía
	Mínimo un (1) año

	Documentación
	Ficha técnica o catálogo del fabricante


	CERRADURA DE SOBREPONER
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	CARACTERÍSTICA
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA REQUERIDA

	Tipo de producto
	Cerradura mecánica de sobreponer

	Aplicación
	Puertas de madera o metálicas de acceso

	Sentido de instalación
	Reversible para puertas derechas o izquierdas

	Sistema de cierre
	Cerrojo de tres (3) golpes

	Accionamiento exterior
	Mediante llave

	Accionamiento interior
	Manija o tirador interior

	Pestillo
	Resbalón reversible

	Material del cuerpo
	Acero de alta resistencia o equivalente

	Cilindro
	Cilindro de seguridad de alta precisión

	Backset
	Aproximadamente 50 mm

	Llaves incluidas
	Mínimo tres (3) llaves metálicas

	Acabado
	Gris, plata o equivalente

	Estado del producto
	Nuevo, original y sin uso

	Garantía
	Mínimo un (1) año

	Documentación
	Ficha técnica o catálogo oficial del fabricante


	ARCHIVADOR 3 CAJONES

	[image: image5.png]


 

	CARACTERÍSTICA
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA REQUERIDA

	Tipo de producto
	Archivador vertical metálico

	Cantidad de cajones
	Tres (3)

	Material
	Lámina de acero o metal de alta resistencia

	Dimensiones aproximadas
	69 cm de alto × 37 cm de ancho × 50 cm de profundidad (± 5%)

	Capacidad de almacenamiento
	Documentos tamaño oficio y carta

	Sistema de apertura
	Correderas metálicas de deslizamiento suave

	Tiradores
	Metálicos o integrados de alta resistencia

	Color
	Gris, plata o equivalente institucional

	Niveles
	Tres (3) niveles de almacenamiento

	Instalación
	Sobreponer (no empotrado)

	Estabilidad
	Base nivelada y estructura rígida

	Acabado
	Pintura electrostática resistente a la corrosión y rayaduras

	Estado del producto
	Nuevo, original y sin uso

	Garantía
	Mínimo un (1) año

	Documentación
	Ficha técnica o catálogo oficial del fabricante


	AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU
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	CARACTERÍSTICA
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA REQUERIDA

	Tipo de equipo:
	Aire acondicionado tipo Split o Minisplit

	Condición del equipo:
	Nuevo, original, sin uso, no remanufacturado, reconstruido o repotenciado

	Capacidad de refrigeración:
	24.000 BTU/h

	Tecnología:
	Inverter

	Modo de operación:
	Frío

	Alimentación:
	Eléctrica

	Voltaje:
	220 V, compatible con la infraestructura eléctrica disponible

	Sistema de enfriamiento:
	Compresor con tecnología Inverter

	Refrigerante:
	Refrigerante permitido y comercializado legalmente en Colombia, de conformidad con la reglamentación ambiental y técnica vigente aplicable

	Eficiencia energética:
	Clase A o superior, de acuerdo con la clasificación y etiquetado energético aplicable al equipo

	Unidad interior:
	Incluida

	Unidad exterior:
	Incluida

	Control remoto:
	Incluido

	Temporizador:
	Incluido o funcionalidad equivalente

	Instalación de la unidad interior:
	Tipo mural

	Estado de funcionamiento:
	Equipo completamente funcional y apto para operación continua en las condiciones propias del lugar de instalación

	Garantía:
	Mínimo un (1) año por defectos de fabricación y funcionamiento

	Respaldo de garantía:
	Garantía respaldada por el fabricante, importador, distribuidor autorizado o proveedor, con mecanismo efectivo de atención en Colombia

	Documentación:
	Ficha técnica, catálogo, manual de operación o certificación del fabricante que permita verificar las características ofrecidas

	Cumplimiento normativo:
	Cumplimiento de los reglamentos técnicos, normas de seguridad, eficiencia energética, ambientales y demás disposiciones obligatorias aplicables al equipo para su comercialización y operación en Colombia


	ADAPTADOR USB 3.1 A HDMI DUAL 4K DISPLAYLINK PLUG & PLAY
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	Característica
	Especificación exigida

	Tipo de dispositivo
	Adaptador gráfico externo multipantalla

	Tecnología gráfica
	DisplayLink certificada (no DisplayPort Alt Mode ni MST)

	Interfaz al computador
	Conector híbrido USB 3.0 Tipo A + USB Tipo C integrado en un mismo cable

	Salidas de video
	2 puertos HDMI hembra independientes

	Estándar HDMI
	HDMI 2.0

	Resolución por salida
	Hasta 4096 × 2160 píxeles a 60 Hz

	Funcionamiento simultáneo
	Dos monitores trabajando al mismo tiempo en modo extendido o duplicado

	Frecuencia de actualización
	60 Hz en ambas salidas simultáneamente

	Ancho de banda USB
	USB 3.0 SuperSpeed 5 Gbps, compatible con USB 2.0

	Alimentación
	Directamente por el puerto USB, sin fuente externa

	Indicador
	LED de funcionamiento

	Longitud del cable
	Integrado, aproximadamente 90 mm

	Peso máximo
	140 g

	Material
	Carcasa en aluminio o ABS de alta resistencia con disipación térmica

	Color
	Negro o gris oscuro


	VENTILADOR 18 PULGADAS
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	CARACTERÍSTICA
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA REQUERIDA

	Tipo de producto
	Ventilador de pared (mural)

	Diámetro
	18 pulgadas (45 cm ± 5%)

	Número de velocidades
	Tres (3)

	Potencia del motor
	Mínimo 80 W

	Alimentación
	Eléctrica

	Voltaje
	110–120 V AC

	Frecuencia
	60 Hz

	Aspas
	Mínimo tres (3) aspas de alta eficiencia

	Material de las aspas
	Plástico de alta resistencia o equivalente

	Oscilación
	Horizontal automática

	Inclinación
	Vertical ajustable

	Rejilla de protección
	Metálica de alta resistencia

	Sistema de montaje
	Incluye soporte para instalación en pared

	Nivel de ruido
	Funcionamiento silencioso para ambientes educativos

	Color
	Negro, blanco o equivalente

	Estado del producto
	Nuevo, original y sin uso

	Garantía
	Mínimo un (1) año

	Documentación
	Ficha técnica o catálogo del fabricante


El análisis del sector consolida la información requerida para cada uno de los equipos a adquirir
LUGAR DE ENTREGA

Los bienes serán entregados en su totalidad, embalados y transportados por cuenta y riesgo del contratista, en la sede principal de la Institución Educativa Guatavita Tua, ubicada en la Vereda Guatavita Tua del Municipio de Ortega (Tolima), previa coordinación con el supervisor designado para la verificación cuantitativa y cualitativa de cada uno de los ítems.
Plazo de Ejecución: El plazo para la entrega total a satisfacción de los bienes será de diez (10) días calendario, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del contrato y expedición del Registro Presupuestal (RP).
______________________________

Proponente

NIT.

Teléfono
Correo electrónico
Dirección
	ANEXO 2
CARTA REMISORIA DE LA PROPUESTA


Señores

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUATAVITA TUA
Ciudad.

Asunto: Proceso de selección de Mínima Cuantía  MC-001-2026 I.E. GUATAVITA TUA  

OBJETO: SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUATAVITA TUA.
Respetados señores:

_____________________________, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi propio nombre, presento Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:

1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.

2. Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.

3. Que conocemos los documentos de la invitación, aclaraciones y adendas y aceptamos su contenido, en especial lo contenido en las especificaciones técnicas.

4. Que hemos recibido los documentos que integran la invitación, sus adendas y documentos de aclaraciones.

5. Que, para calcular el precio ofrecido, hemos calculado todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, ya que los mismos se entienden y se asumen por cuenta nuestra.

6. Que haremos los trámites necesarios para el perfeccionamiento y legalización del contrato dentro de los términos estipulados en la invitación.
7. En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008, declaro bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la suscripción de la presente carta, que los recursos utilizados para la presentación de esta oferta y, en caso de resultar adjudicatario, para la ejecución del contrato derivado del presente proceso, no provienen de actividades relacionadas con la captación o recaudo masivo y no autorizado de dineros del público, ni de ofertas de cesión de derechos económicos o de beneficiario con pacto de recompra, ni de cualquier otra operación prohibida por la ley.

La suscripción del presente documento constituye prueba de nuestro compromiso de no participar en actividades que configuren los supuestos de captación o recaudo no autorizado de recursos del público, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente. En caso de consorcios o uniones temporales, se entiende que esta declaración es efectuada por todos y cada uno de sus integrantes con la suscripción de la presente carta.
8. Bajo la gravedad del juramento declaramos no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para presentar la presente propuesta y suscribir el contrato, en caso de resultar favorecidos con la adjudicación de este.

9. Que no hemos sido sancionados por ninguna entidad oficial, mediante acto administrativo ejecutoriado dentro de los últimos cinco años anteriores a la entrega de la propuesta. (Nota: Si el proponente ha sido objeto durante dicho periodo de sanciones contractuales (multas y/o cláusula penal), por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar las sanciones y la entidad que la impuso. En caso de caducidad ella genera inhabilidad para contratar por cinco años.)

10. Que la presente propuesta consta de (  ) folios debidamente numerados.

_______________________________

Proponente

NIT.

Teléfono
Correo electrónico
Dirección
	ANEXO 3
MANIFESTACIÓN DEL OFERENTE SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES


______________________________, manifiesto bajo la gravedad del juramento de forma clara e inequívoca, que el suscrito, no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución Política y en la Ley, en especial las contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Gestión Pública” (Artículo 1. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN ACTOS DE CORRUPCIÓN, Artículo 2. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES FINANCIEN CAMPAÑAS POLÍTICAS, Artículo 4. INHABILIDAD PARA QUE EX EMPLEADOS PÚBLICOS CONTRATEN CON EL ESTADO y Artículo 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO).

_______________________________

Proponente

NIT.

Teléfono

Dirección
	ANEXO 4
CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL


CERTIFICACIÓN PERSONA NATURAL

El suscrito ___________________________________, identificado con ________________, certifico que me encuentro a paz y salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera.

Lo anterior, para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los ___ días del mes de _________ del año 2026, en ___________, 

____________________

C.C. Nº
CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA

El suscrito (revisor fiscal o representante legal, según sea el caso), certifica que la sociedad - ________________________, identificada con NIT. ______________, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los ___ días del mes de ___________ del año 2026, en ___________, 
(Se firma según el caso por:

________________________

Tarjeta Nº _________

Revisor Fiscal)

Firma Representante Legal _______________

C.C. Nº
	ANEXO 5
“OFERTA ECONOMICA”


	ITEM
	DESCRIPCION
	MARCA
	UM
	CANT
	V/UNIT
	V/TOTAL

	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas

	1
	NEVERA 461 LT 
	 
	UNIDAD
	1
	$0,00
	$0,00

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL 1
	$0,00

	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas

	2
	AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU
	 
	UNIDAD
	2
	$0,00
	$0,00

	3
	VENTILADOR 18 PULGADAS
	 
	UNIDAD
	16
	$0,00
	$0,00

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL 2
	$0,00

	Productos Metálicos y paquetes de Software
Otros bienes transpórtales

	4
	CANDADO ITALIANO 70 MM
	 
	UNIDAD
	11
	$0,00
	$0,00

	5
	CERRADURA DE SOBREPONER
	 
	UNIDAD
	8
	$0,00
	$0,00

	6
	ADAPTADOR USB 3.1 A HDMI DUAL 4K DISPLAYLINK PLUG & PLAY
	 
	UNIDAD
	1
	$0,00
	$0,00

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL 3
	$0,00

	Otros muebles N.C.P.

	7
	ARCHIVADOR 3 CAJONES
	 
	UNIDAD
	2
	$0,00
	$0,00

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL 4
	$0,00

	 
	SUBTOTAL 
	$0,00

	 
	BASE EXCLUIDA
	$0,00

	 
	BASE GRAVADA 5%
	$0,00

	 
	BASE GRAVADA 19%
	$0,00

	 
	IVA 5%
	$0,00

	 
	IVA 19%
	$0,00

	 
	VALOR TOTAL
	$0,00


NOTA IMPORTANTE: Los valores unitarios, subtotales por rubro y el valor total expresados en el presente Anexo 5 - Oferta Económica, deberán coincidir exactamente con los valores registrados en el Cuestionario Electrónico de la plataforma SECOP II. En caso de presentarse discrepancias entre este documento y la plataforma, prevalecerán los valores registrados en el Cuestionario Electrónico de SECOP II.
DECLARACIONES Y CONDICIONES DE LA OFERTA ECONÓMICA

· Inclusión de Costos Directos e Indirectos: La presente oferta económica se elabora teniendo en cuenta la totalidad de los costos directos e indirectos, gastos de transporte y entrega en la Sede Principal de la Institución Educativa, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la propuesta, la suscripción y la ejecución del contrato. En consecuencia, de resultar adjudicatario, no presentaré reclamos ni solicitudes de reajuste económico con ocasión del pago de tales conceptos.

· Manejo del IVA y Evaluación de la Oferta: El valor del IVA deberá ser diligenciado por los proponentes responsables de dicho impuesto. Para efectos de la comparación y evaluación de las ofertas, se tomará en cuenta el valor total de la propuesta (incluyendo IVA y demás tributos aplicables). El proponente deberá indicar taxativamente en la tabla los artículos gravados con su tarifa correspondiente (5% o 19%) y los excluidos o exentos.

· Especificación de Marcas y Fichas Técnicas: En el diligenciamiento de este Anexo, el proponente deberá especificar de forma clara la marca comercial de cada uno de los elementos ofertados, garantizando que cumplan o superen las especificaciones requeridas por la entidad.
REGLA DE INEXCEDIBILIDAD POR RUBRO PRESUPUESTAL
	Rubro
	Ítems x Rubro
	Presupuesto por Rubro

	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas
	1
	$3.671.900,00              

	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas
	2
	$14.752.200,00

	Productos Metálicos y paquetes de Software

Otros bienes transportables
	3
	$1.717.000,00             

	Otros muebles N.C.P.
	1
	$1.299.800,00

	Presupuesto Oficial Estimado
	7
	$21.449.900,00                


El presupuesto oficial estimado para el presente proceso asciende a VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS PESOS ($21.440.900,00) MCTE, IVA, soportado mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP No-2026000005)
Los oferentes deberán presentar su propuesta económica cotizando la totalidad de los ítems de la ficha técnica, sujeto a las siguientes condiciones de obligatorio cumplimiento:

· Techos Máximos e Infranqueables: El valor total ofertado para el grupo de ítems pertenecientes a un rubro no podrá superar, bajo ninguna circunstancia, el techo presupuestal asignado a dicho rubro en la tabla oficial.

· Prohibición de Compensación entre Rubros: Los saldos o valores inferiores ofertados en un rubro no podrán ser transferidos ni compensados para cubrir excedentes en otro rubro. La validación de los techos se realizará de forma independiente y estricta rubro por rubro.

_______________________________

Proponente

NIT.

Teléfono
Correo electrónico
Dirección
	ANEXO 6
COMPROMISO ANTICORRUPCION


Lugar y fecha

Señores 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUATAVITA TUA
Ortega - Tolima
Proceso de selección de Mínima Cuantía Nº MC-001-2026 I.E. GUATAVITA TUA  
__________________________ identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi propio nombre, manifiesto que: 

1. Apoyo la acción del Estado colombiano y de la I.E. para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

2. No estoy en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación 

3. Me comprometo a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la I.E. Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o terceros.

4. Me comprometo a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente proceso de contratación.

5. Me comprometo a revelar la información que sobre el presente proceso de contratación nos soliciten los organismos de control del Estado.

6. Me comprometo a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los ____ días del mes de ____________ de 2026. 

_______________________________

Proponente

NIT.

Teléfono
Correo electrónico
Dirección

	ANEXO 7
CONSULTA REGISTRO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES


AUTORIZACION CONSULTA PERSONA NATURAL

El (la) suscrito(a) __________________________________________ identificado con C.C/ C.E/ P.P
Nº ______________________ expedida en _________________, autorizo libre, expresa e
inequívocamente, y exclusivamente para los fines y en los términos señalados en la Ley 1918
de 2018 reglamentada por el Decreto 753 de 2019, a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUATAVITA TUA con NIT. 900.029.258-4 a consultar mis datos personales en el registro
de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra personas menores edad que
administra el Ministerio de Defensa - Policía Nacional de Colombia, de manera previa a mi
eventual vinculación laboral, contractual o legal y reglamentaria y, de llegarse a formalizar,
cada cuatro (4) meses a partir del inicio de la misma y mientras se encuentre vigente.


Así mismo, declaro que conozco que la recolección y tratamiento de mis datos se realizará
de conformidad con la normatividad vigente sobre protección de datos personales, en
especial la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015 y la Política de Tratamiento de Datos
Personales publicada en la página web de la entidad, manifestando que he sido
informado(a) de forma clara y suficiente de los fines de su tratamiento.


Se suscribe en la ciudad de ____________, el día ____ de _____________ de 2026.
______________________

Proponente

NIT.

Teléfono
Correo electrónico
Dirección

	ANEXO 7
CONSULTA REGISTRO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES



AUTORIZACIÓN CONSULTA PERSONA JURIDICA


El (la) suscrito(a) ____________________, identificada con CC Nº _______________________,
obrando como representante legal de la empresa ______________________, identificado
con NIT Nº ______________________, autorizo libre, expresa e inequívocamente, y
exclusivamente para los fines y en los términos señalados en la Ley 1918 de 2018
reglamentada por el Decreto 753 de 2019, a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUATAVITA TUA con NIT. 900.029.258-4 a consultar mis datos personales en el registro
de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra personas menores edad que
administra el Ministerio de Defensa - Policía Nacional de Colombia, de manera previa a mi
eventual vinculación laboral, contractual o legal y reglamentaria y, de llegarse a formalizar,
cada cuatro (4) meses a partir del inicio de la misma y mientras se encuentre vigente.


Igualmente, como empresa privada me comprometo a dar cumplimiento a la ley en cita,
sobre el personal vinculado a _______________, que deba ingresar al plantel educativo para
el cumplimiento y desarrollo del objeto contractual.
Así mismo, declaro que conozco que la recolección y tratamiento de mis datos se realizará
de conformidad con la normatividad vigente sobre protección de datos personales, en
especial la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015 y la Política de Tratamiento de Datos
Personales publicada en la página web de la entidad, manifestando que he sido
informado(a) de forma clara y suficiente de los fines de su tratamiento.


Se suscribe en la ciudad de ____________, el día ____ de _____________ de 2026.
______________________

Proponente

NIT.

Teléfono
Correo electrónico
Dirección
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