## Hoja2
Yo, ________________________________________, en mi condición de Representante Legal de _________________________________________, identificado como aparece al pie de mi firma, manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de __________________________________________________________ ($_______________), Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.
SOBREPASAR EL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO TOTAL, ES CAUSAL DE RECHAZO DE LAS OFERTAS
ECONOMICOS HABILITANTES – Evaluador económico. OFERTA ECONÓMICA * Presentar el anexo de ofrecimiento económico, dispuesto por la entidad, debidamente firmado por el R/Legal ó quién presente la propuesta. *La oferta deberá presentarse en pesos colombianos. *El impuesto del IVA deberá incluirse dentro del valor de la oferta, debidamente discriminado. *La oferta económica debe incluir las especificaciones técnicas, definiciones y procedimientos que se describen en la ficha técnica, Nota. Que el oferte no podrá sobrepasar el rubro desagregado a máximo nivel de acuerdo a la distribución presupuestal
DENOMICACION | ITEM | DESCRIPCION | CANT | UNIDAD | PRECIO DE REFERENCIA | VALOR OFERTADO UNITARIO | IVA SI APLICA | VALOR UNITARIO OFERTADO CON IVA SI APLICA | PRECIO TOTAL CON IVA SI APLICA
RUBROS: A-02-01-01-004-003 OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS $25.000.000,00
Sistema Séptico Integrado de 2.000 litros | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | tanques horizontales fabricados en polietileno de alta resistencia al impacto, con refuerzos en la parte interna qué divide su interior en tres recamaras, dos compartimientos sépticos y un filtro anaeróbico de flujo ascendente. | 1 | UNIDAD | 25000000
Son tanques horizontales fabricados en polietileno de alta resistencia al impacto, con refuerzos en la parte interna qué divide su interior en tres recamaras, dos compartimientos sépticos y un filtro anaeróbico de flujo ascendente.
| COMPONENTES PRESENTACIÓN REQUERIDA | El sistema deberá incluir, como mínimo, los siguientes elementos: 1. Un (01) tanque séptico integrado horizontal de 2.000 litros. 2. Una (01) trampa o dispositivo de pretratamiento de aguas grises con capacidad mínima de 105 litros, cuando corresponda de acuerdo con el diseño del sistema. 3. Conexiones de entrada y salida de mínimo 4", o las dimensiones establecidas por el fabricante y el diseño hidráulico. 4. Ciento ochenta (180) rosetones o medio filtrante técnicamente equivalente para el filtro anaerobio. 5. Dos (02) litros de producto biológico para inoculación o puesta en marcha inicial, compatible con el sistema. 6. Dos (02) litros de producto biológico para mantenimiento, cuando sea recomendado por el fabricante. 7. Mínimo doce (12) metros de tubería sanitaria de PVC de 4", como cantidad estimada para la instalación. 8. Accesorios, uniones, codos, tees, reducciones, adaptadores, sellos y demás elementos necesarios para realizar las conexiones. 9. Kit de tubería perforada para campo de infiltración. 10. Material granular y demás materiales requeridos para la conformación del campo de infiltración. 11. Geotextil cuando sea requerido por las condiciones del sistema. 12. Elementos de ventilación. 13. Registros y tapas de inspección. 14. Elementos de anclaje y estabilización cuando las condiciones del terreno o las recomendaciones del fabricante lo requieran. 15. Materiales para cimentación y soporte. 16. Material seleccionado para relleno lateral. 17. Todos los elementos adicionales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del sistema. Parágrafo: Las cantidades anteriormente señaladas corresponden a mínimos o estimaciones de referencia. El contratista deberá suministrar las cantidades adicionales que técnicamente sean necesarias para entregar el sistema completamente instalado y funcional, sin que ello implique costos adicionales para la Entidad cuando correspondan al alcance normal del objeto contratado. El sistema deberá ser nuevo, sin uso previo y encontrarse en condiciones óptimas de fabricación, almacenamiento, transporte e instalación.
| MATERIAL | Polietileno lineal (MDPE) 100% virgen de alta resistencia al impacto, resistente a disolventes agentes químicos, no se biodegrada ni es atacado por hongos, algas o bacterias, el material tiene incorporados los adictivos UV para protegerlo de los rayos ultravioleta lo cual hace que el producto pueda ser instalado a la intemperie, cuenta con pigmentos de excelente calidad lo cual evita la decoloración con el paso del tiempo. Material está aprobado por la FDA. El oferente deberá presentar ficha técnica o documentación del fabricante que permita verificar las características del material y del sistema ofertado.
| VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO | 2.000 litros
| GARANTÍA | Se debe brindar una garantía por defectos de fabricación de diez (10) años, la cual debe cubrir fallas estructurales, imperfecciones de moldeo o defectos del material derivados del proceso de fabricación
| EXCAVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO | El contratista deberá realizar la excavación requerida para la instalación del tanque, teniendo en cuenta: • Dimensiones reales del tanque suministrado. • Recomendaciones del fabricante. • Condiciones del terreno. • Profundidad de instalación. • Espacio requerido para cimentación. • Espacio para conexiones y relleno lateral. • Condiciones de estabilidad del terreno. Como referencia inicial, se estima una excavación aproximada de 2,90 m x 1,70 m x 1,60 m, la cual podrá ser ajustada de acuerdo con las dimensiones reales del tanque y las condiciones encontradas en sitio. El contratista será responsable de realizar la adecuación necesaria del área para garantizar la estabilidad y correcta instalación del sistema.
| PLANCHA FLOTANTE Y ANCLAJE ANTI-FLOTACIÓN: | • Fundición de una losa de cimentación en concreto reforzado (e = 15 cm) con malla electrosoldada sobre cama de arena compactada. • Instalación de pernos de anclaje, abrazaderas/reatas imputrescibles y soporte "pie de amigo" para estabilizar el tanque y contrarrestar el empuje hidrostático en épocas de lluvias o niveles freáticos altos. • El sistema de anclaje deberá ser compatible con el tanque y no podrá ocasionar daños, deformaciones o perforaciones que comprometan su hermeticidad.
| REDES Y CAMPO DE INFILTRACIÓN | • Instalación de tuberías sanitarias de PVC en 3"/4" con pendiente de flujo por gravedad de 2,0%. • Conexión del efluente tratado hacia el kit de tubería perforada dentro de una zanja de filtración con gravilla limpia y geotextil. • El campo de infiltración deberá quedar completamente terminado y operativo
| RELLENO LATERAL Y ESTABILIZACIÓN | • Relleno por capas compactadas manualmente de 20 cm con material fino/seleccionado, llenando simultáneamente el tanque con agua limpia para equilibrar presiones. Para garantizar la correcta recepción y segregación de las aguas residuales emitidas en los diferentes puntos de la edificación, se implementarán los siguientes colectores e hidráulica de llegada:
| CONEXIÓN DE AGUAS NEGRAS (BAÑOS Y APARATOS SANITARIOS DEL ALOJAMIENTO): | • Conducción directa desde los inodoros y servicios sanitarios del alojamiento hacia la entrada principal del tanque séptico utilizando tubería PVC sanitaria de 4" • Se exige una pendiente uniforme y constante del 2% para asegurar el arrastre de sólidos y evitar acumulaciones o taponamientos en la red interna. • El contratista deberá verificar en sitio las condiciones de conexión y garantizar que todos los puntos definidos queden hidráulicamente conectados y funcionando correctamente
| CONEXIÓN DE AGUAS GRISES (LAVADORA Y LAVADERO) - TRAMPA DE GRASAS: | • Las descargas de la lavadora (que transportan fibras textiles y alta concentración de tensoactivos) y del lavadero (residuos de jabones y sólidos suspendidos) deben pasar obligatoriamente primero por la Trampa de Grasas Integrada con capacidad mínima de 105 Litros antes de ingresar al cuerpo del tanque séptico. • Justificación técnica: Esto evita que los químicos y espumas de los detergentes inhiban o destruyan la biomasa anaerobia del filtro (FAFA) y previene la saturación prematura de los lechos filtrantes. • La pendiente deberá establecerse de acuerdo con el diseño hidráulico, las condiciones reales del terreno y la normativa técnica aplicable. • No se aceptarán tramos con estancamiento permanente, fugas o conexiones improvisadas.
| VENTILACIÓN DEL SISTEMA | • Instalación de una tubería de ventilación en PVC de 2" o 3" conectada en la parte superior del tanque séptico, prolongada verticalmente por encima de la cubierta de la edificación para liberar de forma segura los gases de la digestión anaerobia y evitar malos olores en la zona de alojamiento.
| FUNCIONAMIENTO | • Inoculación Inicial: Verter los 2 L del compuesto biológico por la trampa de grasas o registro de inspección para acelerar el desarrollo del lecho bacteriano en los rosetones. • los diámetros y accesorios de PVC necesarios para interconectar los frentes de lavado, baños y alojamiento sin requerir rubros adicionales. • En las recomendaciones de Puesta en Marcha y Pruebas Hidráulicas, se añadió la validación de flujo por gravedad individual desde cada uno de estos puntos (alojamiento, baño, lavadora y lavadero) antes de dar el visto bueno al sistema. • Antes de la entrega, el contratista deberá realizar las pruebas necesarias para verificar el correcto funcionamiento del sistema.
VALOR TOTAL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Dirección
Teléfono
email