## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1.1 |  |  | OBRAS PRELIMINARES
| 1.1.01 |  |  | DESCAPOTE A MAQUINA EXP < O = A .20-AREAS MAYORES A 2000M2. | M2 | 5309.34 | 8509 | 45177174
Subtotal | [7 empty] | 45177174
| 1.2 |  |  | DEMOLICIONES Y DESMONTES
| 1.2.01 |  |  | DEMOLICIÓN MUROS DE JARDINERAS | ML | 685.9 | 7166 | 4915159
| 1.2.03 |  |  | DEMOLICIÓN PISO ESPESOR HASTA 10CM | M2 | 959.64 | 86998 | 83486761
| 1.2.04 |  |  | DEMOLICIÓN ANDENES | M2 | 634.82 | 86998 | 55228070
| 1.2.05 |  |  | DEMOLICION BORDILLO EN CONCRETO EXISTENTES | Ml | 640.8 | 21157 | 13557406
| 1.2.06 |  |  | DEMOLICIÓN EN CONCRETO e= 0,15 y 0,20 m | M2 | 485.95 | 131359 | 63833906
| 1.2.07 |  |  | DESMONTE Y DEMOLICION - MONUMENTO | UND | 1 | 1091952 | 1091952
| 1.2.08 |  |  | CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, HASTA EL BOTADERO (VOLQUETA DE 6.0M3) HASTA 10KM | M3 | 1061.87 | 45791 | 48624089
| 1.2.09 |  |  | DESMONTE DE MALLA ESLABONADA EXISTENTE | M2 | 142.72 | 27299 | 3896113
| 1.2.10 |  |  | DESMONTE DE CANECAS | UND | 7 | 68247 | 477729
| 1.2.11 |  |  | DESMONTE DE PARQUES INFANTILES | UND | 2 | 272988 | 545976
| 1.2.12 |  |  | DESMONTE DE PORTERIAS MULTIFUNCIONALES | UND | 2 | 341235 | 682470
Subtotal | [7 empty] | 276339631
| 2 |  |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 680936088
| 2.1 |  |  | EXCAVACIONES
| 2.1.01 |  |  | EXCAVACIÓN A MAQUINA, EN MATERIAL COMÚN CON PROFUNDIDAD DE 0.0m-3.00m. INCLUYE RETIRO | M3 | 2450.47 | 50866 | 124645607
| 2.1.02 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMENTACIONES, EN MATERIAL COMÚN CON PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0m. INCLUYE RETIRO | M3 | 236.61 | 113549 | 26866829
| 2.1.03 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL PARA BORDILLOS. INCLUYE RETIRO | ML | 335.91 | 7589 | 2549221
Subtotal | [7 empty] | 154061657
| 2.2 |  |  | RELLENOS
| 2.2.01 |  |  | RELLENOS COMPACTADOS A MAQUINA CON MATERIAL SUBBASE GRANULAR, INCLUYE: TRANSPORTE EXTERNO, TRANSPORTE INTERNO, COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO | M3 | 2858.88 | 184294 | 526874431
Subtotal | [7 empty] | 526874431
| 3 |  |  | CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS |  |  |  | 2135277512
| 3.1 |  |  | CIMENTACIONES
| 3.1.01 |  |  | SOLADOS CONCRETO 2500 PSI MEZCLA EN OBRA. E= 0.05 M. | M2 | 208.27 | 62202 | 12954811
| 3.1.02 |  |  | ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI MEZCLA EN OBRA. (INCLUYE FORMALETA Y FUNDIDA MANUAL. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO). | M3 | 46.69 | 1569224 | 73267069
| 3.1.03 |  |  | VIGA DE PISO EN CONCRETO 3.000 PSI DE TAMAÑO VARIABLE | M3 | 37.74 | 1468335 | 55414963
| 3.1.04 |  |  | CONSTRUCCION DE PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE REFUERZO. | M3 | 10.26 | 1370046 | 14056672
Subtotal | [7 empty] | 155693515
| 3.2 |  |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
| 3.2.01 |  |  | GRADAS EN CONCRETO INCLUYE HUELLAS Y CONTRAHUELLAS. SEGÚN DISEÑO | M3 | 41.37 | 1089390 | 45068064
| 3.2.02 |  |  | MURO DE GRADERIA EN CONCRETO DE 3000 PSI (210 KG/CM2), MEZCLA EN OBRA. (INCLUYE FORMALETA Y FUNDIDA MANUAL. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO). E = 0.20 | M2 | 25.42 | 336857 | 8562905
| 3.2.03 |  |  | ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 12917.6 | 13362 | 172604971
| 3.2.04 |  |  | CORTE Y SELLADO DE JUNTA DE DILATACION 20 MM X 10 MM CON POLIURETANO. INCLUYE CORDON EN POLIETILENO FONDO DE JUNTA. | ML | 450.71 | 26333 | 11868546
| 3.2.05 |  |  | COLUMNETA 0,20 X 0,10 EN CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2), MEZCLA EN OBRA. (INCLUYE FORMALETA Y FUNDIDA MANUAL. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO). | ML | 12.21 | 78018 | 952600
Subtotal | [7 empty] | 239057086
| 3.3 |  |  | ESTRUCTURA METÁLICA
| 3.3.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION PARA POLIDEPORTIVO DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN ACERO ESTRUCTURAL CON ANCLAJE DESDE PEDESTALES HASTA TERMINACION FINAL BASADO EN DISEÑOS ESTRUCTURALES Y NORMATIVOS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 44559.2 | 39061 | 1740526911
Subtotal | [7 empty] | 1740526911
| 4.0 |  |  | MAMPOSTERIA
| 4.1.01 |  |  | MUROS EN BLOQUE SPLIT PARA JARDINERAS H:1M. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4 | M2 | 205.57 | 220055 | 45236706
Subtotal | [7 empty] | 45236706
| 5 |  |  | PISOS Y ENCHAPES |  |  |  | 1787474123
| 5.1 |  |  | BASES PISOS Y AFINADOS
| 5.1.01 |  |  | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO - f'c=3.000PSI - ESPESOR = 10cm. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA . | M2 | 2241.88 | 165332 | 370654504
| 5.1.02 |  |  | ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI. ANCHO DE 1.6M E=0,1M | M2 | 387.23 | 165332 | 64021510
| 5.1.03 |  |  | MORTERO DE NIVELACION 1:4 -EXP. 0.05 MT. | M2 | 29.16 | 64893 | 1892280
| 5.1.04 |  |  | SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS COMPUESTO POR CARCAMO DE MEDIDAS 30x30cm, EN CONCRETO REFORZADO f'c=3.000 PSI Y TAPA EN BLOQUE PREFABRICADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL RANURADO, COLOR GRIS. IINCLUYE EXCAVACION | ML | 79 | 271824 | 21474096
| 5.1.05 |  |  | SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS COMPUESTO POR CARCAMO DE MEDIDAS 10x20cm, EN CONCRETO REFORZADO f'c=3.000 PSI Y TAPA EN BLOQUE PREFABRICADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL RANURADO , COLOR GRIS. INCLUYE EXCAVACION | ML | 54 | 190311 | 10276794
| 5.1.06 |  |  | PLACA DE LA CANCHA DE ESPESOR E=0.15m, EN CONCRETO f'c=3.000PSI, incluye malla electrosoldada | M2 | 995.31 | 220389 | 219355376
| 5.1.07 |  |  | VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 15X10 | ML | 136.59 | 67230 | 9182946
| 5.1.08 |  |  | SUMINISTRO E INSTALASION DE LOSETA PODOTACTIL GUIA DE 40X40X6 | ML | 366.32 | 98557 | 36103400
| 5.1.09 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PODOTACTIL ALERTA DE 40X40X6 | M2 | 9.92 | 212445 | 2107454
735068360
| 5.2 |  |  | ENCHAPES
| 5.2.01 |  |  | PISO EN MARMOL ROYAL VETA 15 cm x 90, E= 2cms O SIMILAR | M2 | 1895.83 | 500430 | 948730207
| 5.2.02 |  |  | PISO EN MARMOL ROYAL VETA 15 cm x 90, E= 2cms O SIMILAR LINEAL | ML | 229.72 | 269528 | 61915972
| 5.2.03 |  |  | PISO EN CAUCHO EPDM 2cm | M2 | 74.92 | 557389 | 41759584
Subtotal | [7 empty] | 1052405763
| 6 |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 28627572
| 6.1 |  |  | DRENAJES, DESAGUES PARA AGUAS LLUVIAS
| 6.1.01 |  |  | TUBERÍA PVC AGUAS LLUVIAS Ø:4" (BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE SOPORTES E INSTALACIÓN) | ML | 90 | 71358 | 6422220
| 6.1.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 6" | ML | 29 | 151640 | 4397560
| 6.1.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA CANAL METALICA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 | ML | 90 | 192459 | 17321310
Subtotal | [7 empty] | 28141090
| 6.2 |  |  | CAJAS DE INSPECCIÓN
| 6.2.01 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN HMAX=0.2 M DE 0,30X0,60M EN MAMPOSTERÍA(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACIÓN, MAMPOSTERIA, PAÑETE, MEDIAS CAÑAS, RELLENOS CON RECEBO E=0,20 BASE, BASE EN CONCRETO. | UN | 1 | 486482 | 486482
Subtotal | [7 empty] | 486482
| 7.0 |  |  | CUBIERTA CANCHA PRINCIPAL
| 7.1.01 |  |  | CUBIERTA EN PANEL DE STELL STANDING SEAM CAL. 24 PREPINTADA | M2 | 1187.95 | 250960 | 298127932
Subtotal | [7 empty] | 298127932
| 8.0 |  |  | CARPINTERIA METALICA
| 8.1.01 |  |  | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 DE OJO 2" 1/4"X21/4", CON MARCO EN ANGULO 11/2"X31/16', PISAMALLA EN PLATINA 1/2X1/8", TUBERÍA GALVANIZADA Φ 2" CADA 2.50M COMO POSTES Y REFUERZO CADA 20M; INCLUYE 1 MANO DE ANTICORROSIVO + 2 MANOS DE PINTURA EN ESMALTE TIPO INTEMPERIE EN TUBERÍA Y ÁNGULOS. | M2 | 52.5 | 509880 | 26768700
| 8.1.02 |  |  | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA PARA PARQUE PRINCIPAL. INCLUYE 1 MANO DE ANTICORROSIVO + 2 MANOS DE PINTURA EN ESMALTE. ALTURA DE 2.5M | M2 | 52.5 | 762622 | 40037655
Subtotal | [7 empty] | 66806355
| 9.0 |  |  | PINTURA CANCHA
| 9.1.01 |  |  | PINTURA TRÁFICO PARA CANCHAS | M2 | 674.1 | 57771 | 38943431
| 9.1.02 |  |  | DEMARCACION DE CANCHA | ML | 380 | 11818 | 4490840
Subtotal | [7 empty] | 43434271
| 10.0 |  |  | VARIOS EXTERIORES |  |  |  | 408273375
| 10.1 |  |  | EQUIPAMIENTO URBANO Y OTROS
| 10.1.01 |  |  | PARQUE INFANTIL (JUEGO INFANTIL RUEDA III,PASAMANOS,COLUMPIO, DESLIZADERO,BALANCÍNES, CON SUS ACCESORIOS. (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL CON RETIRO, ANCLADO CON PILOTES DE CONCRETO 3000 PSI. (30X30XH:70CM) | UN | 1 | 62454406 | 62454406
| 10.1.02 |  |  | PORTERIA POLIFUNCIONAL EN TUBO GALVANIZADO TIPO PESADO DE 2 1/2", SOPRTE DE TABLERO EN TUBO DE 1 1/2" TIPO PESADO TABLERO FIBRA DE VIDRIO DE 1,80' X1,05, CON REFUERZO EN ANGULO 1X 3/16, ARO VARILLA DE 1/2" | UND | 2 | 13692567 | 27385134
| 10.1.03 |  |  | BORDILLOS PREFABRICADO EN SARDINEL ACHAFLANADO A10 .20 X .80 X .50H TIPO IDU O SIMILAR-INCL. EXCAVACION DE .20X.20 | ML | 242.02 | 237361 | 57446109
| 10.1.04 |  |  | CONCRETO DE 3000 PSI ESTRIADO PARA RAMPAS -CICLOVIAS + MINUSVALIDOS- e 10cm | M2 | 22.8 | 216208 | 4929542
| 10.1.05 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECAS PARA BASURA M-121 TIPO IDU | UN | 6 | 2045302 | 12271812
| 10.1.06 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA EN CONCRETO | UND | 4 | 743254 | 2973016
| 10.1.07 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE JAULA DE CROSSFIT | UND | 1 | 10217413 | 10217413
| 10.1.08 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE MAQUINAS BIOSALUDABLE. (CADA KIT CUENTA CON 3 MAQUINAS) | UND | 1 | 10232055 | 10232055
Subtotal | [7 empty] | 187909487
| 10.2 |  |  | ARBOLIZACIÓN Y EMPRADIZADO
| 10.2.01 |  |  | EMPRADIZACION -CESPED NATURAL | M2 | 260.93 | 80652 | 21044526
| 10.2.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS CONTENEDORAS PARA LAS RAICES DE LOS ÁRBOLES. INCLUYE EXCAVACIÓN. EN LOS SITIOS DONDE SE PLANTARAN LOS NUEVOS ÁRBOLES, SE PROCEDERÁ A FUNDIR UN ANILLO CONTENEDOR DE RAÍCES EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI (210 K/CM2) A UNA PROFUNDIDAD DE 1.30 MTS Y UN DIÁMETRO DE 1.50 MTS. PARA SÍ EVITAR QUE LOS PISOS SE FRACTUREN POR EL CRECIMIENTO DE LOS MISMOS-INCL. 8.5 KG DE ACERO DE REFUERZO | UN | 52 | 2448551 | 127324652
| 10.2.03 |  |  | SUMINSTRO Y SIEMBRA ARBOLES NATIVOS -2.50 MT ALTURA-DIAMETRO .10CM DE TALLO. Y PLANTAS ORNAMENTALES EN JARDINERAS PARA FINES DE EMBELLECIMIENTO | UN | 10 | 251585 | 2515850
Subtotal | [7 empty] | 150885028
| 10.3 |  |  | PLAZOLETA DE BANDERAS
| 10.3.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASTA BANDERA ACERO GALVANIZADO, PINTADO CON ANTICORROSIVO COLOR NEGRO - H= 9m, E=8.18mm. | UN | 3 | 23159620 | 69478860
Subtotal | [7 empty] | 69478860
| 12 |  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AFINES
| 12.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE 12MX750KG, INCLUYE EXCAVACIÓN CILINDRICA Y CIMENTACION DE ACUARDO A NORMATIVA AFINIA SA ESP. | UN | 1 | 5248330 | 5248330
| 12.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA LINEA AEREA DE MEDIA TENSIÓN TIPO BANDERA TRIFASICA EN ALINEACIÓN 13.2KV DE ACUERDO A NORMATIVA AFINIA SA ESP. | UN | 1 | 2622308 | 2622308
| 12.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CONECTADO A RED DE MEDIA TENSIÓN TIPO BANDERA MONOFASICA, TRANSFORMADOR CONVENCIONAL TRIFASICO 45KVA 13.2KV/240-120V - SALIDA SENCILLA DE ACUERDO A NORMATIVA AFINIA SA ESP. | UN | 1 | 32876259 | 32876259
| 12.04 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION EN ANILLO CON CABLE DE COBRE DESNUDO #2AWG. | UN | 1 | 2517457 | 2517457
| 12.05 |  |  | SERVICIO DE CAMIÓN GRÚA HIDRÁULICA CON CANASTA PARA DOS OPERADORES EN LÍNEA VIVA, PARA ADECUACIÓN DEL PUNTO DE CONEXIÓN (DESCARGO PREVIO AIR-E) Y PARA PUENTES EN CALIENTE (DESCARGO DEFINITIVO). | UN | 2 | 5618942 | 11237884
| 12.06 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TRANSFORMADOR HASTA PIE DEL POSTE PARA ALIMENTAR GABINETE DE CANCHA. ACOMETIDA MONOFASICA CON NEUTRO EN CABLE DE COBRE AISLADO 3#1/0-AWG THWN(FASES) + 1#1/0-AWG THWN(NEUTRO), INCLUYE BAJANTE ADOSADO A POSTE EN TUBERIA GALVANIZADA IMC TIPO PESADA 1 TUBO DE 2". | UN | 1 | 7738483 | 7738483
| 12.07 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE PIE DEL POSTE HASTA GABINETE DE CANCHA. ACOMETIDA MONOFASICA CON NEUTRO EN CABLE DE COBRE AISLADO 3#1/0-AWG THWN(FASES) + 1#1/0-AWG THWN(NEUTRO), EN TUBERIA CONDUIT PVC TIPO PESADO (1 TUBOS DE 2"). | Ml | 25 | 525979 | 13149475
| 12.08 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO AUTOMATIZADO PARA CONTROL DE ALUMBRADO EXTERIOR, INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXIÓN RESANE (OBRA CIVIL) Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | UN | 1 | 9985707 | 9985707
| 12.09 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA, CONFORMADA POR 3 VARILLAS DE COBRE Y 30MTS DE CABLE #2 DESNUDO PARA SUBIR HASTA GABINETE DE CANCHA. | UN | 1 | 6333791 | 6333791
| 12.10 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE MEDIDORES TRIFÁSICO 9 USUARIOS, MATERIAL: LAMINA COLD ROLLED, CALIBRE: 18, COLOR: RAL-7035, ACABADOS: LAMINA TRATADA Y APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA, ALTO(MM):1950, ANCHO(MM): 1600, FONDO(MM): 400, TOTALIZADORES E INTERRUPTORES (SEGUN COORDINACIÓN DE PROTECCIONES), BARRAJES DE POTENCIA, BARRAJE GENERAL EN PLATINA DE COBRE, DERIVACIÓN DE CARGA EN PLATINA DE COBRE, CABLEADO INTERNO DE EQUIPOS, BARRAJE NEUTRO Y TIERRA CON TORNILLERIA INOXIDABLE, FRENTE MUERTO METÁLICO, DPS Y KIT AISLADORES PORTABARRA. | UN | 1 | 34488251 | 34488251
| 12.11 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 PARA ALIMENTACIÓN DE REGISTRO A LÁMPARA EN POSTE. | Ml | 244 | 20855 | 5088620
| 12.12 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED, CARCAZA EN ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN, PINTURA ELECTROSTÁTICA DE RESINA POLIÉSTER, VIDRIO TEMPLADO LISO 4 MM, RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS E IMPACTOS UNI-EN 12150-1, HERMETICIDAD: COMPARTIMIENTO ELÉCTRICO IP 66, CONJUNTO ÓPTICO IP 66, CARCASA IK 08, CONJUNTO ÓPTICO IK 08, POTENCIA: 36W, 4919LM. | UN | 5 | 3482813 | 17414065
| 12.13 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED, CARCAZA EN ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN, PINTURA ELECTROSTÁTICA DE RESINA POLIÉSTER, VIDRIO TEMPLADO LISO 4 MM, RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS E IMPACTOS UNI-EN 12150-1, HERMETICIDAD: COMPARTIMIENTO ELÉCTRICO IP 66, CONJUNTO ÓPTICO IP 66, CARCASA IK 08, CONJUNTO ÓPTICO IK 08, POTENCIA: 55W, 7392LM. | UN | 13 | 3482813 | 45276569
| 12.14 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED, CARCAZA EN ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN, PINTURA ELECTROSTÁTICA DE RESINA POLIÉSTER, VIDRIO TEMPLADO LISO 4 MM, RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS E IMPACTOS UNI-EN 12150-1, HERMETICIDAD: COMPARTIMIENTO ELÉCTRICO IP 66, CONJUNTO ÓPTICO IP 66, CARCASA IK 08, CONJUNTO ÓPTICO IK 08, POTENCIA: 55W, 7717LM. | UN | 11 | 3482813 | 38310943
| 12.15 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR LED, CARCAZA EN ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN, PINTURA ELECTROSTÁTICA DE RESINA POLIÉSTER, VIDRIO TEMPLADO LISO 4 MM, RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS E IMPACTOS UNI-EN 12150-1, HERMETICIDAD: COMPARTIMIENTO ELÉCTRICO IP 66, CONJUNTO ÓPTICO IP 66, CARCASA IK 08, CONJUNTO ÓPTICO IK 08, POTENCIA: 291W, 37324LM. | UN | 4 | 8872540 | 35490160
| 12.16 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR LED, CARCAZA EN ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN, PINTURA ELECTROSTÁTICA DE RESINA POLIÉSTER, VIDRIO TEMPLADO LISO 4 MM, RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS E IMPACTOS UNI-EN 12150-1, HERMETICIDAD: COMPARTIMIENTO ELÉCTRICO IP 66, CONJUNTO ÓPTICO IP 66, CARCASA IK 08, CONJUNTO ÓPTICO IK 08, POTENCIA: 291W, 43691LM. | UN | 8 | 8872540 | 70980320
| 12.17 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO GALVANIZADO DE 4.5M DE ALTURA, POST TOP, PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN). POSTE EQUIPADO CON HERRAJE DE FIJACIÓN DEL PANEL (INCLUYE PLACA DE IDENTIFICACIÓN, GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTURA ELECTROSTÁTICA). | UN | 29 | 4156715 | 120544735
| 12.18 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA LUMINARIAS Y POSTES METALICOS. | UN | 7 | 1095951 | 7671657
| 12.19 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA MONOFASICA CON NEUTRO Y TIERRA EN CABLE DE COBRE AISLADO 2#10-AWG THWN(FASES) + 1#12-AWG THWN(NEUTRO) + 1#10-AWG THWN(TIERRA), EN TUBERIA CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 1". | Ml | 620 | 93750 | 58125000
| 12.20 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFASICA CON NEUTRO Y TIERRA EN CABLE DE COBRE AISLADO 3#6-AWG THWN(FASES) + 1#6-AWG THWN(NEUTRO) + 1#8-AWG THWN(TIERRA), EN TUBERIA CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 1 1/2". | Ml | 64 | 209589 | 13413696
| 12.21 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFASICA CON NEUTRO Y TIERRA EN CABLE DE COBRE AISLADO 3#8-AWG THWN(FASES) + 1#8-AWG THWN(NEUTRO) + 1#10-AWG THWN(TIERRA), EN TUBERIA CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 1". | Ml | 326 | 154850 | 50481100
| 12.22 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL PARA ALOJAR TUBERIA. | Ml | 971 | 7589 | 7368919
Subtotal | [7 empty] | 596363729
| 13 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTAINER
| 13.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOCAL COMERCIAL TIPO CONTAINER | UN | 1 | 41259484 | 41259484
Subtotal | [7 empty] | 41259484
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 6453333952
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 6453333952
|  |  |  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |  | 182993926.2516
|  |  |  | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO |  |  |  | 120997151
|  |  |  | CERTIFICACIONES RETIE |  |  |  | 10000000
|  |  |  | CERTIFICACIONES RETILAP |  |  |  | 7000000
|  |  |  | TRÁMITES ANTE AFINIA PARA LEGALIZACIÓN DEL PROYECTO. |  |  |  | 5000000
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 6779325029.2516
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 26%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 3%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos el proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1.1 |  |  | OBRAS PRELIMINARES
| 1.1.01 |  |  | DESCAPOTE A MAQUINA EXP < O = A .20-AREAS MAYORES A 2000M2. | M2 | 5309.34
Subtotal
| 1.2 |  |  | DEMOLICIONES Y DESMONTES
| 1.2.01 |  |  | DEMOLICIÓN MUROS DE JARDINERAS | ML | 685.9
| 1.2.03 |  |  | DEMOLICIÓN PISO ESPESOR HASTA 10CM | M2 | 959.64
| 1.2.04 |  |  | DEMOLICIÓN ANDENES | M2 | 634.82
| 1.2.05 |  |  | DEMOLICION BORDILLO EN CONCRETO EXISTENTES | Ml | 640.8
| 1.2.06 |  |  | DEMOLICIÓN EN CONCRETO e= 0,15 y 0,20 m | M2 | 485.95
| 1.2.07 |  |  | DESMONTE Y DEMOLICION - MONUMENTO | UND | 1
| 1.2.08 |  |  | CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, HASTA EL BOTADERO (VOLQUETA DE 6.0M3) HASTA 10KM | M3 | 1061.87
| 1.2.09 |  |  | DESMONTE DE MALLA ESLABONADA EXISTENTE | M2 | 142.72
| 1.2.10 |  |  | DESMONTE DE CANECAS | UND | 7
| 1.2.11 |  |  | DESMONTE DE PARQUES INFANTILES | UND | 2
| 1.2.12 |  |  | DESMONTE DE PORTERIAS MULTIFUNCIONALES | UND | 2
Subtotal
| 2 |  |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
| 2.1 |  |  | EXCAVACIONES
| 2.1.01 |  |  | EXCAVACIÓN A MAQUINA, EN MATERIAL COMÚN CON PROFUNDIDAD DE 0.0m-3.00m. INCLUYE RETIRO | M3 | 2450.47
| 2.1.02 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMENTACIONES, EN MATERIAL COMÚN CON PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0m. INCLUYE RETIRO | M3 | 236.61
| 2.1.03 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL PARA BORDILLOS. INCLUYE RETIRO | ML | 335.91
Subtotal
| 2.2 |  |  | RELLENOS
| 2.2.01 |  |  | RELLENOS COMPACTADOS A MAQUINA CON MATERIAL SUBBASE GRANULAR, INCLUYE: TRANSPORTE EXTERNO, TRANSPORTE INTERNO, COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO, MEDIDO EN SITIO | M3 | 2858.88
Subtotal
| 3 |  |  | CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
| 3.1 |  |  | CIMENTACIONES
| 3.1.01 |  |  | SOLADOS CONCRETO 2500 PSI MEZCLA EN OBRA. E= 0.05 M. | M2 | 208.27
| 3.1.02 |  |  | ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI MEZCLA EN OBRA. (INCLUYE FORMALETA Y FUNDIDA MANUAL. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO). | M3 | 46.69
| 3.1.03 |  |  | VIGA DE PISO EN CONCRETO 3.000 PSI DE TAMAÑO VARIABLE | M3 | 37.74
| 3.1.04 |  |  | CONSTRUCCION DE PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE REFUERZO. | M3 | 10.26
Subtotal
| 3.2 |  |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
| 3.2.01 |  |  | GRADAS EN CONCRETO INCLUYE HUELLAS Y CONTRAHUELLAS. SEGÚN DISEÑO | M3 | 41.37
| 3.2.02 |  |  | MURO DE GRADERIA EN CONCRETO DE 3000 PSI (210 KG/CM2), MEZCLA EN OBRA. (INCLUYE FORMALETA Y FUNDIDA MANUAL. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO). E = 0.20 | M2 | 25.42
| 3.2.03 |  |  | ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 12917.6
| 3.2.04 |  |  | CORTE Y SELLADO DE JUNTA DE DILATACION 20 MM X 10 MM CON POLIURETANO. INCLUYE CORDON EN POLIETILENO FONDO DE JUNTA. | ML | 450.71
| 3.2.05 |  |  | COLUMNETA 0,20 X 0,10 EN CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2), MEZCLA EN OBRA. (INCLUYE FORMALETA Y FUNDIDA MANUAL. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO). | ML | 12.21
Subtotal
| 3.3 |  |  | ESTRUCTURA METÁLICA
| 3.3.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION PARA POLIDEPORTIVO DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN ACERO ESTRUCTURAL CON ANCLAJE DESDE PEDESTALES HASTA TERMINACION FINAL BASADO EN DISEÑOS ESTRUCTURALES Y NORMATIVOS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 44559.2
Subtotal
| 4.0 |  |  | MAMPOSTERIA
| 4.1.01 |  |  | MUROS EN BLOQUE SPLIT PARA JARDINERAS H:1M. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4 | M2 | 205.57
Subtotal
| 5 |  |  | PISOS Y ENCHAPES
| 5.1 |  |  | BASES PISOS Y AFINADOS
| 5.1.01 |  |  | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO - f'c=3.000PSI - ESPESOR = 10cm. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA . | M2 | 2241.88
| 5.1.02 |  |  | ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI. ANCHO DE 1.6M E=0,1M | M2 | 387.23
| 5.1.03 |  |  | MORTERO DE NIVELACION 1:4 -EXP. 0.05 MT. | M2 | 29.16
| 5.1.04 |  |  | SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS COMPUESTO POR CARCAMO DE MEDIDAS 30x30cm, EN CONCRETO REFORZADO f'c=3.000 PSI Y TAPA EN BLOQUE PREFABRICADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL RANURADO, COLOR GRIS. IINCLUYE EXCAVACION | ML | 79
| 5.1.05 |  |  | SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS COMPUESTO POR CARCAMO DE MEDIDAS 10x20cm, EN CONCRETO REFORZADO f'c=3.000 PSI Y TAPA EN BLOQUE PREFABRICADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL RANURADO , COLOR GRIS. INCLUYE EXCAVACION | ML | 54
| 5.1.06 |  |  | PLACA DE LA CANCHA DE ESPESOR E=0.15m, EN CONCRETO f'c=3.000PSI, incluye malla electrosoldada | M2 | 995.31
| 5.1.07 |  |  | VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 15X10 | ML | 136.59
| 5.1.08 |  |  | SUMINISTRO E INSTALASION DE LOSETA PODOTACTIL GUIA DE 40X40X6 | ML | 366.32
| 5.1.09 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PODOTACTIL ALERTA DE 40X40X6 | M2 | 9.92
| 5.2 |  |  | ENCHAPES
| 5.2.01 |  |  | PISO EN MARMOL ROYAL VETA 15 cm x 90, E= 2cms O SIMILAR | M2 | 1895.83
| 5.2.02 |  |  | PISO EN MARMOL ROYAL VETA 15 cm x 90, E= 2cms O SIMILAR LINEAL | ML | 229.72
| 5.2.03 |  |  | PISO EN CAUCHO EPDM 2cm | M2 | 74.92
Subtotal
| 6 |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 6.1 |  |  | DRENAJES, DESAGUES PARA AGUAS LLUVIAS
| 6.1.01 |  |  | TUBERÍA PVC AGUAS LLUVIAS Ø:4" (BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE SOPORTES E INSTALACIÓN) | ML | 90
| 6.1.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 6" | ML | 29
| 6.1.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA CANAL METALICA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 | ML | 90
Subtotal
| 6.2 |  |  | CAJAS DE INSPECCIÓN
| 6.2.01 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN HMAX=0.2 M DE 0,30X0,60M EN MAMPOSTERÍA(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACIÓN, MAMPOSTERIA, PAÑETE, MEDIAS CAÑAS, RELLENOS CON RECEBO E=0,20 BASE, BASE EN CONCRETO. | UN | 1
Subtotal
| 7.0 |  |  | CUBIERTA CANCHA PRINCIPAL
| 7.1.01 |  |  | CUBIERTA EN PANEL DE STELL STANDING SEAM CAL. 24 PREPINTADA | M2 | 1187.95
Subtotal
| 8.0 |  |  | CARPINTERIA METALICA
| 8.1.01 |  |  | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 DE OJO 2" 1/4"X21/4", CON MARCO EN ANGULO 11/2"X31/16', PISAMALLA EN PLATINA 1/2X1/8", TUBERÍA GALVANIZADA Φ 2" CADA 2.50M COMO POSTES Y REFUERZO CADA 20M; INCLUYE 1 MANO DE ANTICORROSIVO + 2 MANOS DE PINTURA EN ESMALTE TIPO INTEMPERIE EN TUBERÍA Y ÁNGULOS. | M2 | 52.5
| 8.1.02 |  |  | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA PARA PARQUE PRINCIPAL. INCLUYE 1 MANO DE ANTICORROSIVO + 2 MANOS DE PINTURA EN ESMALTE. ALTURA DE 2.5M | M2 | 52.5
Subtotal
| 9.0 |  |  | PINTURA CANCHA
| 9.1.01 |  |  | PINTURA TRÁFICO PARA CANCHAS | M2 | 674.1
| 9.1.02 |  |  | DEMARCACION DE CANCHA | ML | 380
Subtotal
| 10.0 |  |  | VARIOS EXTERIORES
| 10.1 |  |  | EQUIPAMIENTO URBANO Y OTROS
| 10.1.01 |  |  | PARQUE INFANTIL (JUEGO INFANTIL RUEDA III,PASAMANOS,COLUMPIO, DESLIZADERO,BALANCÍNES, CON SUS ACCESORIOS. (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL CON RETIRO, ANCLADO CON PILOTES DE CONCRETO 3000 PSI. (30X30XH:70CM) | UN | 1
| 10.1.02 |  |  | PORTERIA POLIFUNCIONAL EN TUBO GALVANIZADO TIPO PESADO DE 2 1/2", SOPRTE DE TABLERO EN TUBO DE 1 1/2" TIPO PESADO TABLERO FIBRA DE VIDRIO DE 1,80' X1,05, CON REFUERZO EN ANGULO 1X 3/16, ARO VARILLA DE 1/2" | UND | 2
| 10.1.03 |  |  | BORDILLOS PREFABRICADO EN SARDINEL ACHAFLANADO A10 .20 X .80 X .50H TIPO IDU O SIMILAR-INCL. EXCAVACION DE .20X.20 | ML | 242.02
| 10.1.04 |  |  | CONCRETO DE 3000 PSI ESTRIADO PARA RAMPAS -CICLOVIAS + MINUSVALIDOS- e 10cm | M2 | 22.8
| 10.1.05 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECAS PARA BASURA M-121 TIPO IDU | UN | 6
| 10.1.06 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA EN CONCRETO | UND | 4
| 10.1.07 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE JAULA DE CROSSFIT | UND | 1
| 10.1.08 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE MAQUINAS BIOSALUDABLE. (CADA KIT CUENTA CON 3 MAQUINAS) | UND | 1
Subtotal
| 10.2 |  |  | ARBOLIZACIÓN Y EMPRADIZADO
| 10.2.01 |  |  | EMPRADIZACION -CESPED NATURAL | M2 | 260.93
| 10.2.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS CONTENEDORAS PARA LAS RAICES DE LOS ÁRBOLES. INCLUYE EXCAVACIÓN. EN LOS SITIOS DONDE SE PLANTARAN LOS NUEVOS ÁRBOLES, SE PROCEDERÁ A FUNDIR UN ANILLO CONTENEDOR DE RAÍCES EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI (210 K/CM2) A UNA PROFUNDIDAD DE 1.30 MTS Y UN DIÁMETRO DE 1.50 MTS. PARA SÍ EVITAR QUE LOS PISOS SE FRACTUREN POR EL CRECIMIENTO DE LOS MISMOS-INCL. 8.5 KG DE ACERO DE REFUERZO | UN | 52
| 10.2.03 |  |  | SUMINSTRO Y SIEMBRA ARBOLES NATIVOS -2.50 MT ALTURA-DIAMETRO .10CM DE TALLO. Y PLANTAS ORNAMENTALES EN JARDINERAS PARA FINES DE EMBELLECIMIENTO | UN | 10
Subtotal
| 10.3 |  |  | PLAZOLETA DE BANDERAS
| 10.3.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASTA BANDERA ACERO GALVANIZADO, PINTADO CON ANTICORROSIVO COLOR NEGRO - H= 9m, E=8.18mm. | UN | 3
Subtotal
| 12 |  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AFINES
| 12.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE 12MX750KG, INCLUYE EXCAVACIÓN CILINDRICA Y CIMENTACION DE ACUARDO A NORMATIVA AFINIA SA ESP. | UN | 1
| 12.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA LINEA AEREA DE MEDIA TENSIÓN TIPO BANDERA TRIFASICA EN ALINEACIÓN 13.2KV DE ACUERDO A NORMATIVA AFINIA SA ESP. | UN | 1
| 12.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CONECTADO A RED DE MEDIA TENSIÓN TIPO BANDERA MONOFASICA, TRANSFORMADOR CONVENCIONAL TRIFASICO 45KVA 13.2KV/240-120V - SALIDA SENCILLA DE ACUERDO A NORMATIVA AFINIA SA ESP. | UN | 1
| 12.04 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION EN ANILLO CON CABLE DE COBRE DESNUDO #2AWG. | UN | 1
| 12.05 |  |  | SERVICIO DE CAMIÓN GRÚA HIDRÁULICA CON CANASTA PARA DOS OPERADORES EN LÍNEA VIVA, PARA ADECUACIÓN DEL PUNTO DE CONEXIÓN (DESCARGO PREVIO AIR-E) Y PARA PUENTES EN CALIENTE (DESCARGO DEFINITIVO). | UN | 2
| 12.06 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TRANSFORMADOR HASTA PIE DEL POSTE PARA ALIMENTAR GABINETE DE CANCHA. ACOMETIDA MONOFASICA CON NEUTRO EN CABLE DE COBRE AISLADO 3#1/0-AWG THWN(FASES) + 1#1/0-AWG THWN(NEUTRO), INCLUYE BAJANTE ADOSADO A POSTE EN TUBERIA GALVANIZADA IMC TIPO PESADA 1 TUBO DE 2". | UN | 1
| 12.07 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE PIE DEL POSTE HASTA GABINETE DE CANCHA. ACOMETIDA MONOFASICA CON NEUTRO EN CABLE DE COBRE AISLADO 3#1/0-AWG THWN(FASES) + 1#1/0-AWG THWN(NEUTRO), EN TUBERIA CONDUIT PVC TIPO PESADO (1 TUBOS DE 2"). | Ml | 25
| 12.08 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO AUTOMATIZADO PARA CONTROL DE ALUMBRADO EXTERIOR, INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXIÓN RESANE (OBRA CIVIL) Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | UN | 1
| 12.09 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA, CONFORMADA POR 3 VARILLAS DE COBRE Y 30MTS DE CABLE #2 DESNUDO PARA SUBIR HASTA GABINETE DE CANCHA. | UN | 1
| 12.10 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE MEDIDORES TRIFÁSICO 9 USUARIOS, MATERIAL: LAMINA COLD ROLLED, CALIBRE: 18, COLOR: RAL-7035, ACABADOS: LAMINA TRATADA Y APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA, ALTO(MM):1950, ANCHO(MM): 1600, FONDO(MM): 400, TOTALIZADORES E INTERRUPTORES (SEGUN COORDINACIÓN DE PROTECCIONES), BARRAJES DE POTENCIA, BARRAJE GENERAL EN PLATINA DE COBRE, DERIVACIÓN DE CARGA EN PLATINA DE COBRE, CABLEADO INTERNO DE EQUIPOS, BARRAJE NEUTRO Y TIERRA CON TORNILLERIA INOXIDABLE, FRENTE MUERTO METÁLICO, DPS Y KIT AISLADORES PORTABARRA. | UN | 1
| 12.11 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 PARA ALIMENTACIÓN DE REGISTRO A LÁMPARA EN POSTE. | Ml | 244
| 12.12 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED, CARCAZA EN ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN, PINTURA ELECTROSTÁTICA DE RESINA POLIÉSTER, VIDRIO TEMPLADO LISO 4 MM, RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS E IMPACTOS UNI-EN 12150-1, HERMETICIDAD: COMPARTIMIENTO ELÉCTRICO IP 66, CONJUNTO ÓPTICO IP 66, CARCASA IK 08, CONJUNTO ÓPTICO IK 08, POTENCIA: 36W, 4919LM. | UN | 5
| 12.13 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED, CARCAZA EN ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN, PINTURA ELECTROSTÁTICA DE RESINA POLIÉSTER, VIDRIO TEMPLADO LISO 4 MM, RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS E IMPACTOS UNI-EN 12150-1, HERMETICIDAD: COMPARTIMIENTO ELÉCTRICO IP 66, CONJUNTO ÓPTICO IP 66, CARCASA IK 08, CONJUNTO ÓPTICO IK 08, POTENCIA: 55W, 7392LM. | UN | 13
| 12.14 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED, CARCAZA EN ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN, PINTURA ELECTROSTÁTICA DE RESINA POLIÉSTER, VIDRIO TEMPLADO LISO 4 MM, RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS E IMPACTOS UNI-EN 12150-1, HERMETICIDAD: COMPARTIMIENTO ELÉCTRICO IP 66, CONJUNTO ÓPTICO IP 66, CARCASA IK 08, CONJUNTO ÓPTICO IK 08, POTENCIA: 55W, 7717LM. | UN | 11
| 12.15 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR LED, CARCAZA EN ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN, PINTURA ELECTROSTÁTICA DE RESINA POLIÉSTER, VIDRIO TEMPLADO LISO 4 MM, RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS E IMPACTOS UNI-EN 12150-1, HERMETICIDAD: COMPARTIMIENTO ELÉCTRICO IP 66, CONJUNTO ÓPTICO IP 66, CARCASA IK 08, CONJUNTO ÓPTICO IK 08, POTENCIA: 291W, 37324LM. | UN | 4
| 12.16 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR LED, CARCAZA EN ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN, PINTURA ELECTROSTÁTICA DE RESINA POLIÉSTER, VIDRIO TEMPLADO LISO 4 MM, RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS E IMPACTOS UNI-EN 12150-1, HERMETICIDAD: COMPARTIMIENTO ELÉCTRICO IP 66, CONJUNTO ÓPTICO IP 66, CARCASA IK 08, CONJUNTO ÓPTICO IK 08, POTENCIA: 291W, 43691LM. | UN | 8
| 12.17 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO GALVANIZADO DE 4.5M DE ALTURA, POST TOP, PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN). POSTE EQUIPADO CON HERRAJE DE FIJACIÓN DEL PANEL (INCLUYE PLACA DE IDENTIFICACIÓN, GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTURA ELECTROSTÁTICA). | UN | 29
| 12.18 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA LUMINARIAS Y POSTES METALICOS. | UN | 7
| 12.19 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA MONOFASICA CON NEUTRO Y TIERRA EN CABLE DE COBRE AISLADO 2#10-AWG THWN(FASES) + 1#12-AWG THWN(NEUTRO) + 1#10-AWG THWN(TIERRA), EN TUBERIA CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 1". | Ml | 620
| 12.20 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFASICA CON NEUTRO Y TIERRA EN CABLE DE COBRE AISLADO 3#6-AWG THWN(FASES) + 1#6-AWG THWN(NEUTRO) + 1#8-AWG THWN(TIERRA), EN TUBERIA CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 1 1/2". | Ml | 64
| 12.21 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFASICA CON NEUTRO Y TIERRA EN CABLE DE COBRE AISLADO 3#8-AWG THWN(FASES) + 1#8-AWG THWN(NEUTRO) + 1#10-AWG THWN(TIERRA), EN TUBERIA CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 1". | Ml | 326
| 12.22 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL PARA ALOJAR TUBERIA. | Ml | 971
Subtotal
| 13 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTAINER
| 13.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOCAL COMERCIAL TIPO CONTAINER | UN | 1
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO
CERTIFICACIONES RETIE
CERTIFICACIONES RETILAP
TRÁMITES ANTE AFINIA PARA LEGALIZACIÓN DEL PROYECTO.
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
[5 empty] | UTILIDAD |  | U=
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.=

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :