## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA REVISIÓN, AJUSTES Y/O COMPLEMENTACIÓN A DISEÑOS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE JUDICIAL DE PUERTO ESCONDIDO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  | 1 |  | PRELIMINARES
| 1.1 |  | 1.1 |  | Desmonte de cubiertas existentes, incluye suministro y uso de andamios, desmontaje de elementos asociados, cargue, transporte y disposición de escombros hasta 5 KM, en sitio autorizado, y limpieza del área. | M2 | 165.13 | 65763 | 10859445
| 1.2 |  | 1.2 |  | Desmonte de cielo raso existente con su estructura de soporte, incluye desinstalación de elementos asociados, cargue, retiro y disposición de escombros, y limpieza del área. | M2 | 190.95 | 60160 | 11487552
| 1.3 |  | 1.3 |  | Demolicion de redoblones en concreto, incluye suministro y uso de andamios, limpieza y retiro de escombros | M | 51.75 | 30000 | 1552500
| 1.4 |  | 1.4 |  | Desmonte de manto o material elastomérico en vigas canal y terrazas, incluye desprendimiento de residuos adheridos, cargue, retiro y disposición de escombros en sitio autorizado, y limpieza del área | M2 | 21.28 | 24271 | 516487
| 1.5 |  | 1.5 |  | Demolicion de columneta en garita de vigilante, incluye retiro y disposicion de escombros | UND | 1 | 159000 | 159000
| 1.6 |  | 1.6 |  | Demolición de muros existentes, incluye corte, desmonte de elementos asociados, cargue, retiro y disposición de escombros en sitio autorizado, y limpieza del área. | M2 | 43.41 | 63104 | 2739345
| 1.7 |  | 1.7 |  | Demolicion de pisos y andenes, incluye retiro y disposicion de escombros | M2 | 65.5 | 35293 | 2311692
| 1.8 |  | 1.8 |  | Demolición de enchape (incluye retiro de escombros a sitio autorizado) | M2 | 19.1 | 77500 | 1480250
| 1.9 |  | 1.9 |  | Demolición de rampa en concreto, incluye desmonte de baranda en acero inoxidable, corte, cargue, retiro y disposición de escombros en sitio autorizado, y limpieza del área. | M2 | 9.7 | 48725 | 472633
| 1.10 |  | 1.10 |  | Desmonte de puerta en vidrio templado, incluye protección del material durante la maniobra, cargue, transporte y disposición en almacen. | UND | 3 | 134032 | 402096
| 1.11 |  | 1.11 |  | Desmonte de aparatos sanitarios (incluye retiro) | UND | 1 | 100283 | 100283
| 1.12 |  | 1.12 |  | Demolición y reconstrucción de jardineras en concreto con conservación y replantado de especies vegetales | GLB | 1 | 2666438 | 2666438
| 1.13 |  | 1.13 |  | Demolición de Superboard; retiro y demolición de elementos en láminas de fibrocemento tipo Superboard, incluyendo desmonte, cargue, retiro y disposición de escombros en sitio autorizado, y limpieza del área. | M2 | 28.8 | 72500 | 2088000
| 1.14 |  | 1.14 |  | Desmonte de luces tipo tortuga. | UND | 3 | 20870 | 62610
| 1.15 |  | 1.15 |  | Desmonte de luces de exterior tipo (Bala Piso LED 1w Luz Cálida)incrustadas en el piso de la terraza de la fachada. | UND | 8 | 20870 | 166960
| 1.16 |  | 1.16 |  | Excavacion en material comun. | M3 | 6.12 | 60504 | 370285
| 1.17 |  | 1.17 |  | Demolicion de plantilla, relleno y compactación de 5 cm de espesor. | M2 | 28.8 | 45592 | 1313050
| 1.18 |  | 1.18 |  | Desmonte de ventana fija incluye; traslado y disposición o almacenamiento | M2 | 10 | 67227 | 672270
| 1.19 |  | 1.19 |  | Desmonte de barandas en acero inoxidable: Retiro cuidadoso de barandas existentes en acero inoxidable, incluyendo desmontaje de anclajes y accesorios, cargue, traslado y disposición o almacenamiento | M | 8.65 | 71484 | 618337
| 1.20 |  | 1.20 |  | Mantenimiento de juntas y enchapes de piso y muros. incluye retiro y aplicación de boquilla en juntas, limpieza de manchas con productos especializados y máquina a presión. | M2 | 181.57 | 41140 | 7469790
| Subtotal | [7 empty] | 47509023
| 2 |  | 2 |  | MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS EN CONCRETO
| 2.1 |  | 2.1 |  | Contruccion de viga de cimentacion ,25x,25 contreto de 3000 psi inclye acero de refuerzo | M | 11.35 | 120126 | 1363431
| 2.2 |  | 2.2 |  | Construccion de viga de amarre de 0,15x0,2 en concreto de 3000 psi, inclye acero de refuerzo | M | 6.35 | 144136 | 915264
| 2.3 |  | 2.3 |  | Zapatas en concreto de 21 mpa (3000 psi) , no incluye acero de refuerzo | M3 | 3.6 | 1167905 | 4204458
| 2.4 |  | 2.4 |  | Levante en bloque cemento de10*20*40 cm con pega en mortero1:4 | M2 | 15.88 | 193280 | 3069287
| 2.5 |  | 2.5 |  | Pañete impermeabilizado para muros con mortero 1:4 incluye filos y dilataciones | M2 | 15.88 | 83738 | 1329760
| 2.6 |  | 2.6 |  | Mortero para nivelación de viga canal para evacuación de aguas lluvias a 1% | M2 | 32.15 | 49437 | 1589400
| 2.7 |  | 2.7 |  | Construcción de rampa PMR; Comprende la construcción de rampa en concreto, incluyendo excavación, conformación y adecuación de la base, instalación de formaleta,refuerzo, vaciado de concreto, acabado superficial antideslizante, conformación de pendientes según norma y ejecución de bordillos o elementos de contención cuando se requiera, garantizando condiciones seguras de tránsito, accesibilidad y estabilidad estructural, incluyendo todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 24.9 | 350740 | 8733426
| 2.8 |  | 2.8 |  | Plantilla de nivelación con pendiente del 2,5% hacia desague. Incluye: Suministro y aplicación de mortero (proporción 1:4 cemento-arena) para nivelación, malla electrosoldada y acabado de superficie | M2 | 28.8 | 54937 | 1582186
| 2.9 |  | 2.9 |  | Construcción de escalera de acceso principal según diseño; incluye refuerzo en acero y todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 3.3 | 490500 | 1618650
| 2.10 |  | 2.10 |  | Impermeabilización para cubierta con manto de poliester no tejido o similar | M2 | 52.85 | 193066 | 10203539
| 2.11 |  | 2.11 |  | Construccion de redoblon en concreto de 3000 psi de 0,2 x 0,1 | M | 30.7 | 80058 | 2457781
| 2.12 |  | 2.12 |  | Concreto de 3.000psi (21Mpa) para viga canal, no incluye acero de refuerzo | M2 | 23.32 | 490000 | 11426800
| 2.13 |  | 2.13 |  | Acero de refuerzo fy= 60000 psi, incluye alambre de amarre y figuración. | KG | 1111.68 | 13066 | 14525211
| 2.14 |  | 2.14 |  | Concreto de 3000psi (21MPa) para columnas de 0,25x0,25m, no incluye acero de refuerzo. | M | 24 | 199512 | 4788288
| 2.15 |  | 2.15 |  | Construccion de columnetas en Concreto de 3000psi (21MPa), incluye acero de refuerzo. | M | 10 | 143799 | 1437990
| Subtotal | [7 empty] | 69245471
| 3 |  | 3 |  | PISOS, ENCHAPE Y ACABADOS
| 3.1 |  | 3.1 |  | Estuco plastico muros interiores incluye filos y dilataciones todo lo necesario para cumplir con la seguridad y aplicación correcta de la misma. | M2 | 147.52 | 61990 | 9144765
| 3.2 |  | 3.2 |  | Estuco en muros exteriores. Incluye equipos de trabajo en altura, limpieza de muros y raspado de estuco existente, e impermeabilización. | M2 | 231.93 | 74388 | 17252809
| 3.3 |  | 3.3 |  | Pañete impermeabilizados para muros de fachada 1:4; incluye filos, dilataciones, uso de andamios, arnés y todo lo necesario para cumplir con la seguridad y ejecución correcta de la misma. Según diseño. | M2 | 34.22 | 89200 | 3052424
| 3.4 |  | 3.4 |  | Pintura interior tipo 1 para muros interiores. incluye filos y dilataciones, protección de equipos y archivos. | M2 | 339.3 | 52480 | 17806464
| 3.5 |  | 3.5 |  | Lineales de pintura en vinilo tipo 1 para muros interiores, tres manos, incluye uso de andamios, arnés, columpios y todo lo necesario para cumplir con la seguridad y aplicación correcta de la misma | ML | 169.65 | 22435 | 3806098
| 3.6 |  | 3.6 |  | Pintura tipo Koraza para muros exterior, incluye filos y dilataciones, equipo de trabajo en altura y todo lo necesario para ejecución de la actividad | M2 | 231.93 | 100480 | 23304327
| 3.7 |  | 3.7 |  | Lineales de pintura en vinilo tipo koraza para muros, alfajias y dinteles exteriores tres manos, incluye uso de andamios, arnés, columpios y todo lo necesario para cumplir con la seguridad y aplicación correcta de la misma | ML | 115.965 | 35200 | 4081968
| 3.8 |  | 3.8 |  | Suministro e instalacion de pisos en terrazo payande mazz 30x30 trafico pesado según diseño. | M2 | 18.58 | 340800 | 6332064
| 3.9 |  | 3.9 |  | Suministro e instalacion de zócalos en granito pulido trafico pesado según diseño. | M | 30 | 99267 | 2978010
| 3.10 |  | 3.10 |  | Suministro e instalación de baldosa en porcelanato de 0,60*0,60, con todo lo necesario para una correcta y segura ejecución de la actividad. | M2 | 15.7 | 225000 | 3532500
| 3.11 |  | 3.11 |  | Adecuacion de punto hidraulico para lavatraperos, incluye demolicion y resanes en mortero. | UND | 1 | 212261 | 212261
| 3.12 |  | 3.12 |  | Suministro e instalacion de lavatrapero de 0,40x0,35 aprox | UND | 1 | 660800 | 660800
| 3.13 |  | 3.13 |  | Construccion de alfajia perimetral para remate de muro de fachada según diseño | ML | 18.2 | 197375 | 3592225
| 3.14 |  | 3.14 |  | Molduras en mortero impermehabilizado 1:2.3 para fachada según diseño | M | 42 | 164731 | 6918702
| 3.15 |  | 3.15 |  | Molduras en mortero impermehabilizado 1:2:3 para columnas de fachada según diseño | UND | 6 | 1015130 | 6090780
| Subtotal | [7 empty] | 108766197
| 4 |  | 4 |  | CUBIERTAS Y CIELO RASOS
| 4.1 |  | 4.1 |  | Suministro e instalación de cielo raso en drywall, con dilatacion lateral, incluye pintura, estuco y todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 177.81 | 183453 | 32619778
| 4.2 |  | 4.2 |  | Suministro, transporte e instalacion de Cubierta tipo UPVC blanca; incluye caballete, accesorios de fijación como tornillería autoperforante, ganchos, arandelas, caballetes, traslapos, sellos, remates y demás elementos necesarios para su correcta instalación; así mismo incluye el ajuste, refuerzo y complementación de la estructura existente para garantizar el adecuado soporte de la cubierta, su nivelación, alineación, fijación y sellado, asegurando su impermeabilizacion y correcto funcionamiento. | M2 | 153.95 | 299769 | 46149438
| Subtotal | [7 empty] | 78769216
| 5 |  | 5 |  | INSTACIONES ELECTRICAS
| 5.1 |  | 5.1 |  | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de alumbrado, switche, toma y toma regulado color naranja y aire acondicionado 220. incluye cable # 12 , tapa, cajas, con tapa para toma, ducto emt, adaptadores terminal, curvas, pega pvc, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (salida de 10 a 20 m a caja). | UND | 86 | 530588 | 45630568
| 5.2 |  | 5.2 |  | suministro e instalacion de luces para exterior (Aplique LED Seoul Bi 4w Gris Oscuro) | UND | 3 | 201811 | 605433
| 5.3 |  | 5.3 |  | suministro e instalacion de luces tipo (Bala Piso LED 3W Multiv Luz Calida 240 Lumenes) | UND | 14 | 264584 | 3704176
| 5.4 |  | 5.4 |  | Suministro e instalación de luminaria exterior tipo tortuga led. incluye accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 8 | 356913 | 2855304
| 5.5 |  | 5.5 |  | Suministro e instalacion de luminaria Panel LED Empotrable Cuadrado 1350 Lúmenes 18w Luz Fría Certificado | UND | 56 | 109507 | 6132392
| 5.6 |  | 5.6 |  | Desmonte, traslado, mantenimiento correctivo y reinstalación de aire acondicionado: Comprende el desmonte del equipo de aire acondicionado, revisión, mantenimiento correctivo, limpieza general y posterior reinstalación, incluyendo recarga de gas refrigerante, verificación de tuberías, drenajes, conexiones eléctricas y aislamiento, así como el cambio de partes menores necesarias para su correcto funcionamiento | UND | 4 | 1005782 | 4023128 | 0
| 5.7 |  | 5.7 |  | Mantenimiento de aire acondicionado tipo cassette: comprende el desmonte del equipo, revisión y diagnóstico, limpieza integral de unidad evaporadora y condensadora, limpieza de filtros, serpentines, bandejas y drenajes, revisión de tuberías, aislamiento térmico, conexiones eléctricas y sistema de drenaje, suministro y recarga de refrigerante, pruebas de funcionamiento y posterior reinstalación y puesta en servicio. El ítem incluye mano de obra especializada, herramientas, equipos, materiales, refrigerante, transporte, cargue y descargue, elementos de fijación, consumibles, desplazamiento hasta el sitio, cambio de partes menores y todos los elementos necesarios para entregar el equipo correctamente instalado y funcionando. | UND | 1 | 1400000 | 1400000
| 5.8 |  | 5.8 |  | Reubicación de cámaras de seguridad y puntos de datos existentes, incluye desmontaje de equipos, retiro y recuperación de cableado existente cuando aplique, suministro e instalación de cable UTP categoría 6, canalización en tubería PVC/EMT según necesidad, instalación de cajas, conectores RJ45, patch cord, ponchado, etiquetado, pruebas de continuidad, certificación básica de puntos, configuración básica de equipos, ajuste de cámaras, pruebas de funcionamiento, puesta en operación del sistema, fijación, limpieza del área intervenida y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución | GLB | 1 | 3497381 | 3497381 | 0
| 5.9 |  | 5.9 |  | Desmonte de luminarias existentes. | UND | 56 | 30551 | 1710856
| 5.10 |  | 5.10 |  | SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE 2F#2CU + 1N#2CU + 1T#8CU THHN/THWN ACOMETIDA PRINCIPAL, INCLUYE TUBERÍA PVC DE 1-1/2" | M | 30 | 297631 | 8928930
| 5.11 |  | 5.11 |  | Suministro, desmontaje del tablero eléctrico existente, traslado de circuitos y conductores, suministro e instalación de tablero eléctrico metálico de 8 circuitos con puerta y barrajes, incluye cambio de breakers termomagnéticos, cambio de totalizador principal, protecciones eléctricas, organización y marcación de circuitos, conexionado, ajustes de torque, pruebas eléctricas, verificación de funcionamiento y todos los elementos necesarios para la correcta operación del sistema | UND | 2 | 2110070 | 4220140
| Subtotal | [7 empty] | 82708308
| 6 |  | 6 |  | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
| 6.1 |  | 6.1 |  | Revisión, reubicacion y mantenimiento de instalaciones hidrosanitarias: Inspección general del sistema para detectar y corregir malos olores, taponamientos y fugas, incluyendo limpieza y destaponamiento de tuberías, rejillas y cajas de inspección, ajuste de conexiones y verificación de su correcto funcionamiento | GLB | 1 | 1577760 | 1577760
| 6.2 |  | 6.2 |  | Suministro e instalación de tuberías de desagüe de aguas lluvias (Ø 3” y 4”): Incluye el suministro, transporte e instalación de tuberías PVC de 3” y 4” para evacuación de aguas lluvias, con todos sus accesorios (codos, tees, uniones, reducciones, etc.), corte, ajuste, pegado, fijación y pruebas de funcionamiento, así como mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta ejecución | M | 20 | 93154 | 1863080
| 6.3 |  | 6.3 |  | Traslado y reubicacion de electro bomba a sitio dispuesto según diseño, incluye traslado de punto electrico y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo | GLB | 1 | 1200000 | 1200000
| 6.4 |  | 6.4 |  | Construccion de caja de registro en concreto reforzado, para tuberias de desagues de 0,60 x 0,60 con marcos metalitcos según diseño | GLB | 1 | 1019650 | 1019650
| Subtotal | [7 empty] | 5660490
| 7 |  | 7 |  | PAISAJISMO - SEGURIDAD PERIMETRAL
| 7.1 |  | 7.1 |  | Suministro, transporte y siembra de plantas ornamentales para interiores y exteriores, de especies acordes con las condiciones del proyecto, incluyendo materas en concreto, preparación, conformación y nivelación de las áreas, suministro y aplicación de abono y sustrato, siembra, fijación y riego inicial. incluye mano de obra, materiales, herramientas, equipos, transporte, cargue y descargue, disposición de residuos y manual inicial de mantenimiento, con las recomendaciones básicas para el cuidado y conservación de las especies, así como todos los elementos necesarios para garantizar su correcta ejecución, adaptación y total prendimiento. | GLB | 1 | 6000000 | 6000000
| 7.2 |  | 7.2 |  | Suministro e instalación de barrera de seguridad en concertina fabricada en acero galvanizado que se extiende longitudinalmente en forma de espiral, incluye párales de agarre y fijación de la misma | ML | 53.29 | 179121 | 9545359
| Subtotal | [7 empty] | 15545359
| 8 |  | 8 |  | CARPINTERIA - ACABADOS PARA MUROS
| 8.1 |  | 8.1 |  | Suministro e instalacion de ventana proyectante de 10MM con marco metalico, 2 Seguros de Impacto, Empaque de Caucho EPDM Marca Extrusiones, Aluminio, Vidrio Flotado Crudo 4mm Incoloro. Medidas de 0,80 de ancho*1,60 de alto; aproximadamente | M2 | 3.36 | 519595 | 1745840
| 8.2 |  | 8.2 |  | Suministro e instalacion de protector para ventana de fachada en tuberia galvanizada de 1/2" cal 18 con platinas perforadas; con medidas de 0,80 de ancho*1,60 de alto | UND | 2 | 744597 | 1489194
| 8.3 |  | 8.3 |  | suministro e instalacion de papel polarizado tipo smerilado para ventanas | M2 | 23 | 109570 | 2520110
| 8.4 |  | 8.4 |  | Suministro e instalacion de protector para ventana de fachada izquiera en tuberia galvanizada de 1/2" cal 18 con platinas perforadas; con medidas de 0,40 de ancho*0,50 de alto | UND | 3 | 696771 | 2090313
| 8.5 |  | 8.5 |  | suministro e instalacion de protector en ventana de oficina de juez, de 0,9 x 2,5 m | UND | 1 | 1135109 | 1135109
| 8.6 |  | 8.6 |  | suministro e instalacion de protector en ventanas de sala de audiencia, con medidas de 1,2 m de ancho con 2,7 m de alto | UND | 3 | 1150614 | 3451842
| 8.7 |  | 8.7 |  | S/I de letrero simbolico en acrilico, incluye logo institucional según diseño actualizado | M2 | 2.2 | 2602658 | 5725848
| 8.8 |  | 8.8 |  | S/I de barandas pasa manos en hierro color negro pintura al horno con tres líneas en tubo de 3/4", bastones de 1-1/2" y tubo superior de 2" con sus bases y tapa bases, para área de rampa de acceso | ML | 17 | 415837 | 7069229
| 8.9 |  | 8.9 |  | Suministro E Instalación De Sistemas De Revestimiento En Wpc Acustico (Wood Plastic Composite), Con Fijación Oculta Resaltando Su Apariencia Estética Con Todo Lo Necesario Para Una Correcta Y Segura Ejecución De La Actividad | M2 | 38 | 275000 | 10450000
| 8.10 |  | 8.10 |  | Suministro e instalacion de mueble para meson de cocina con puertas y cajones en aglomerado RH, con medidas de 1,35 de largo x 0,75 de alto x 0,70 de ancho ,color según diseño | UND | 1 | 2736449 | 2736449
| Subtotal | [7 empty] | 38413934
| 9 |  | 9 |  | ASEO GENERAL DE LA OBRA
| 9.1 |  | 9.1 |  | Aseo general de obra | M2 | 266 | 9000 | 2394000
| 9.2 |  | 9.2 |  | Control de plagas y humedad incluye limpieza y fumigación del área | UND | 1 | 739273 | 739273
| Subtotal | [7 empty] | 3133273
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 449751271
[5 empty] | IVA SOBRE UTILIDAD OBRA |  |  | 19% | 3418110
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 453169381
[5 empty] | PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (% SOBRE COSTO DIRECTO DE OBRA) |  |  |  | 12593035
[5 empty] | REVISIÓN, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN DE DISEÑOS |  |  |  | 31482589
[5 empty] | IVA SOBRE UTILIDAD ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  | 19% | 5981692
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 503226697
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 19%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 25%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos del proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
[5 empty] | IVA SOBRE UTILIDAD OBRA |  |  | 19%
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (% SOBRE COSTO DIRECTO DE OBRA)
REVISIÓN, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN DE DISEÑOS
[5 empty] | IVA SOBRE UTILIDAD ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  | 19%
VALOR TOTAL
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :