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ANEXO No. 3
PROPUESTA ECONÓMICA
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	ITEM
	ITEM PAGO
	DESCRIPCIÓN
	FUENTE DE PRECIOS
	UNIDAD
	CANT
	 VR UNITARIO 
	 VR TOTAL 

	1,01
	APU
	INSTALACIÓN LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN VIAL Y EXTERIOR, LUMINARIA LED ALUMBRADO PÚBLICO, CLASE 2, 4000K, 13500 LUMENES, CUERPO ALUMINIO, VIDA ÚTIL 100000 H, DIMERIZABLE 0-10V, BASE 7 PINES PARA FOTOCELDA GRADO DE PROTECCIÓN IK 08, IP66  120-277V.  ADMINISTRABLE CON TELEGESTIÓN
	Precios Ref.
	Unidad
	100
	$
	$

	1,02
	APU
	INSTALACIÓN DE FOTOCELDA MONTAJE DE 1/2 VUELTA, TENSIÓN 127 - 220 V
	Precios Ref.
	Unidad
	100
	$
	$

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	Administración
	( 18% )
	$
	
	AIU
	

	
	
	imprevistos
	( 2% )
	$
	
	
	 $        

	
	
	Utilidad
	( 5% )
	$
	
	
	

	
	

	
	
	TOTAL PRESUPUESTO
	 
	 $                                           




VALOR TOTAL DE LA OFERTA IVA INCLUIDO 

________________________________________________________

NOTA 1: La oferta se evaluará con el valor total de la propuesta independientemente del régimen que corresponda.

NOTA 2: El proceso se adjudicará con el valor menor ofertado.

NOTA 3: El Proponente deberá diligenciar el anexo 1, relativo a la propuesta económica que se encontrará cargado en SECOP II, en los documentos del proceso contractual. Adicionalmente deberá diligenciar en la plataforma del SECOP II el valor total de su oferta.

NOTA 4:  El valor señalado en el anexo oferta económica debe coincidir con el ingresado en la plataforma SECOP II. Es decir, se le recuerda al oferente que debe diligenciar y cargar el Anexo No. 1 y adicionalmente deberá registrar en la plataforma del Secop II el valor total de su oferta.

Atentamente,


FIRMA DEL PROPONENTE: _________________________
NOMBRE DEL PROPONENTE: _______________________
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE: ________________
DIRECCIÓN: _________________________
EMAIL:__________________________________
TELÉFONO: __________________________

Las propuestas deben cotizarse en pesos colombianos, incluido los impuestos a que haya lugar. 

En caso de que el diligenciamiento del cuadro anterior presente errores aritméticos, estos serán corregidos por el Municipio y el valor corregido será de forzosa aceptación por parte del oferente y con este valor corregido se calificará la oferta. 

Si la propuesta económica presentada por el contratista presenta diferencias en aspectos relativos a cantidades o especificaciones de los ítems a contratar, la oferta será rechazada.

El precio adjudicado deberá sostenerse durante la validez de la propuesta, la ejecución del contrato y sus adiciones si hay lugar a ello.
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