## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 |  |  |  | PRELIMINARES
1.01 | 2.01.62 |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA | Metro cuadrado | 1092.08 | 10081.981 | 11010329.8105
1.02 | 2.01.67 |  |  | RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE HASTA 12" | Metro lineal | 120 | 10047.089 | 1205650.68
1.03 | 3.13.08 |  |  | CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H = 1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M | Metro lineal | 30 | 63307.855 | 1899235.65
1.04 | 2.01.59 |  |  | DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS. | Metro cuadrado | 13.44 | 40571.856 | 545285.7446
1.05 | 2.01.14 |  |  | DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E < = A 12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | Metro cuadrado | 12.81 | 45076.317 | 577427.6208
1.06 | 2.01.65 |  |  | REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE | Metro lineal | 28.52 | 3505.437 | 99975.0632
1.07 | 2.01.31 |  |  | DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | Metro cuadrado | 50.48 | 21401.718 | 1080358.7246
1.08 | 2.01.19 |  |  | DEMOLICIÓN DE COLUMNA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | Metro cúbico | 2.52 | 403948.545 | 1017950.3334
Subtotal | [7 empty] | 17436213.6272
2 |  |  |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.01 | 3.02.02 |  |  | EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | Metro cúbico | 167 | 44138.289 | 7371094.263
2.02 | 3.03.10 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN | Metro cúbico | 51.36 | 91750.919 | 4712327.1998
2.03 | 3.12.03 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM | M3-KM | 2144.74 | 3594.63 | 7709546.7462
2.04 | 3.03.15 |  |  | RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | Metro cúbico | 15.47 | 155996.802 | 2413270.5269
2.05 | 4.01.04 |  |  | RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. | Metro cúbico | 3.79 | 168010.401 | 636759.4198
Subtotal | [7 empty] | 22842998.1558
3 |  |  |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS
3.01 | 2.02.25 |  |  | SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI) | Metro cuadrado | 53.58 | 45199.7 | 2421799.926
3.02 | 2.02.10 |  |  | CONCRETO PARA ZAPATAS DE 24 MPa (3500 PSI) + FORMALETA MADERA | Metro cúbico | 11 | 1319447.571 | 14513923.281
3.03 | 2.02.35 |  |  | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) | Kilogramo | 2289.89 | 10376.665 | 23761421.4169
3.04 | 2.02.13 |  |  | CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR | Metro cúbico | 10.43 | 1200093.804 | 12516978.3757
3.05 | 2.02.18 |  |  | LOSA MACIZA PARA CIMIENTO EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) H = 10 CM. | Metro cuadrado | 103.73 | 144787.149 | 15018770.9658
3.06 | 2.03.35 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA | Kilogramo | 224.15 | 10037.001 | 2249793.7741
Subtotal | [7 empty] | 70482687.7395
4 |  |  |  | ESTRUCTURA EN CONCRETO
4.01 | 2.03.04 |  |  | COLUMNAS EN CONCRETO DE 24.5 MPa - (3500 PSI), H > 3.00 M. (FORMALETA MADERA) | Metro cúbico | 16.8 | 1904982.014 | 32003697.8352
4.02 | 2.03.32 |  |  | VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 24.5 MPa - (3500 PSI). | Metro cúbico | 31.5 | 1548153.49 | 48766834.935
4.03 | 2.03.28 |  |  | PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.15 M. | Metro cuadrado | 20.63 | 280899.177 | 5794950.0215
4.04 | 2.03.26 |  |  | PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M. | Metro cuadrado | 200.85 | 220036.492 | 44194329.4182
4.05 | 2.03.19 |  |  | PLACA EN CONCRETO DE 24.5 MPa - (3500 PSI), E = 0.50 M. ALIGERADA EN CASETÓN. (NO INCLUYE REFUERZO). | Metro cuadrado | 66.52 | 409922.097 | 27268017.8924
4.06 | 2.03.09 |  |  | ESCALERA MACIZA DE 24.5 MPa - (3500 PSI) | Metro cúbico | 5.07 | 2181467.782 | 11060041.6547
4.07 | 2.04.05 |  |  | DINTELES EN CONCRETO DE 15 X 20 CM. DE 17.5 MPa - (2500 PSI). (INCLUYE REFUERZO). | Metro lineal | 14.5 | 92350.947 | 1339088.7315
4.08 | 2.02.35 |  |  | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) | Kilogramo | 8009.14 | 10376.665 | 83108162.7181
Subtotal | [7 empty] | 253535123.2067
5 |  |  |  | MASPOSTERIA Y PAÑETE
5.01 | 2.04.16 |  |  | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M. | Metro cuadrado | 74.98 | 87299.914 | 6545747.5517
5.02 | 2.04.14 |  |  | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M. | Metro cuadrado | 119.26 | 81362.45 | 9703285.787
5.03 | 1.03.12 |  |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4 | Metro cuadrado | 414.47 | 48426.573 | 20071361.7113
5.04 | 1.03.01 |  |  | FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES | Metro lineal | 269.12 | 17302.103 | 4656341.9594
5.05 | 1.03.08 |  |  | PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4 | Metro cuadrado | 20.63 | 49671.947 | 1024732.2666
Subtotal | [7 empty] | 42001469.276
6 |  |  |  | PISOS Y ENCHAPES
6.01 | 2.05.19 |  |  | PISO EN CERÁMICA | Metro cuadrado | 90.62 | 123472.206 | 11189051.3077
6.02 | 2.05.38 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES DE 30 X 30 CM. | Metro cuadrado | 228.44 | 128940.604 | 29455191.5778
6.03 | 2.06.18 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO EN PARED | Metro cuadrado | 106.02 | 125546.577 | 13310448.0935
6.04 | 2.06.10 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON SOSCO DE 4" X 4" X 3". | Unidad | 4 | 38694.825 | 154779.3
Subtotal | [7 empty] | 54109470.279
7 |  |  |  | CARPINTERIA
7.01 | 2.15.05 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO). | Unidad | 9 | 302019.185 | 2718172.665
7.02 | 2.15.06 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA). | Metro cuadrado | 21.84 | 359271.445 | 7846488.3588
7.03 | 2.15.12 |  |  | SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO). | Metro cuadrado | 15 | 375835.681 | 5637535.215
7.04 | 2.17.05 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR | Unidad | 7 | 186625.53 | 1306378.71
7.05 | 2.17.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL | Unidad | 2 | 131782.664 | 263565.328
Subtotal | [7 empty] | 17772140.2768
8 |  |  |  | MESONES Y APARATOS SANITARIOS
8.01 | 2.04.09 |  |  | MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M. | Metro cuadrado | 4.52 | 253568.666 | 1146130.3703
8.02 | 2.12.172 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO | Unidad | 8 | 299425.295 | 2395402.36
8.03 | 2.12.171 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COLOR BLANCO DE COLGAR INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION | Unidad | 2 | 177555.105 | 355110.21
8.04 | 2.12.176 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO | Unidad | 9 | 554603.569 | 4991432.121
8.05 | 2.12.180 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA) | Unidad | 2 | 748011.316 | 1496022.632
8.06 | 2.12.195 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 18" (PARA BAÑOS) | Unidad | 1 | 268671.793 | 268671.793
8.07 | 2.12.197 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE PLEGABLE (PARA BAÑOS) | Unidad | 1 | 1026086.113 | 1026086.113
8.08 | 2.15.15 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA BATERIA SANITARIA. (REF.304 SATINADO). | Metro cuadrado | 13.36 | 1226182.815 | 16381802.4084
Subtotal | [7 empty] | 28060658.0077
9 |  |  |  | INSTALACIONES HRIDROSANITARIAS
9.01 | 5.01.11 |  |  | PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2" | Unidad | 12 | 111707.648 | 1340491.776
9.02 | 5.01.13 |  |  | PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 4" | Unidad | 9 | 218808.915 | 1969280.235
9.03 | 2.12.140 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC | Unidad | 5 | 41670.447 | 208352.235
9.04 | 5.01.24 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P. | Metro lineal | 94.3 | 81311.854 | 7667707.8322
9.05 | 2.12.109 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 6" PVC T.P. | Metro lineal | 39.85 | 192265.203 | 7661768.3396
9.06 | 2.12.09 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P. | Unidad | 22 | 151978.294 | 3343522.468
9.07 | 2.02.03 |  |  | CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA). | Unidad | 6 | 761938.866 | 4571633.196
9.08 | 2.02.38 |  |  | JUEGO MARCO Y TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE INSPECCION 80X80 CM EN ÁNGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" CAL. 3/16" CON MALLA DE REFUERZO EN VARILLA DE 3/8" | Unidad | 2 | 955997.497 | 1911994.994
9.09 | 2.12.167 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR) | Unidad | 3 | 1352364.598 | 4057093.794
9.1 | 2.12.170 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CON FLOTADOR PARA TANQUE ELEVADO 1/2", CON FLOTADOR EN BOLA PLÁSTICA | Unidad | 3 | 120488.706 | 361466.118
9.11 | 5.02.21 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO PLÁSTICO ANAEROBIO DE 1000 L. INCLUYE TUBERÍA, TANQUE, TRAMPA DE GRASAS, FILTRO ANAEROBIO Y DEMÁS ACCESORIOS DE CONEXIÓN). | Unidad | 1 | 4292815.423 | 4292815.423
9.12 | 5.02.21 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y/O VENTILACIÓN DE 4" PVC | Metro lineal | 152 | 74995.635 | 11399336.52
Subtotal | [7 empty] | 48785462.9307
10 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
10.01 | 2.10.49 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EN CABLE DE COBRE No. 10 AWG (F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 3/4") | Metro lineal | 537.99 | 29399.513 | 15816643.9989
10.02 | 2.10.72 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL TRIFÁSICO EXPUESTO EN CABLE DE COBRE No.12 AWG (3F, N, T). (INCLUYE TUBO EMT DE 3/4") | Metro lineal | 156.1 | 47813.389 | 7463670.0229
10.03 | 2.10.129 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE REGULADO MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). | Unidad | 9 | 180690.406 | 1626213.654
10.04 | 2.10.140 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO) | Unidad | 6 | 159383.224 | 956299.344
10.05 | 2.10.138 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). | Unidad | 5 | 136823.492 | 684117.46
10.06 | 2.10.144 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO) | Unidad | 1 | 181080.159 | 181080.159
10.07 | 2.10.165 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO EMT 3/4 | Unidad | 24 | 202951.632 | 4870839.168
10.08 | 2.10.41 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA EQUIPO DE MEDIDA TRIFÁSICO SOBREPUESTO. INCLUYE CONTADOR DE ENERGÍA ELECTRONICO TRIFASICO 5 A 100 AMP | Unidad | 1 | 856780.912 | 856780.912
10.09 | 2.10.197 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO HIGH BAY DE 150 W | Unidad | 24 | 732825.496 | 17587811.904
10.1 | 2.10.187 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO BALA DE INCRUSTAR 4-5W | Unidad | 20 | 193567.985 | 3871359.7
Subtotal | [7 empty] | 53914816.3228
11 |  |  |  | CERRAMIENTO Y FACHADA
11.01 | APU- 2.08.18 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA AUTOPORTANTE TRAPEZOIDAL EN TIMPANO SIN TRASLAPO EN LÁMINA GALVANIZADA PREPINTADA CALIBRE 22 | Metro cuadrado | 128 | 354037.827 | 45316841.856
11.02 | Ref. Ajustado |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA (REJILLA DE VENTILACION) EN TIMPANO SIN TRASLAPO EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA CALIBRE 22 | Metro cuadrado | 35.6 | 441294.152 | 15710071.8112
11.03 | 2.08.33 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DECUBIERTA DE EDIFICACIONES, DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO | Kilogramo | 1198.71 | 29867.799 | 35802829.3393
11.04 | APU |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA PERFORADA TIPO ARQUITECTONICA PARA FACHADA 2 MM CON DISEÑO SEGÚN MODELO | Metro cuadrado | 185 | 267111.936 | 49415708.16
11.05 | 3.13.28 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO). | Kilogramo | 1198.71 | 5648.071 | 6770399.1884
Subtotal | [7 empty] | 153015850.3549
12 |  |  |  | ACABADOS Y PINTURA
12.01 | 2.07.14 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS. | Metro cuadrado | 912.47 | 15290.626 | 13952237.5062
12.02 | 2.07.18 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS BAJO PLACA | Metro cuadrado | 69.46 | 25373.166 | 1762420.1104
12.03 | 2.07.15 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS | Metro cuadrado | 89.73 | 26802.269 | 2404967.5974
12.04 | 2.18.17 |  |  | PINTURA PARA CANCHAS Y/O ESPACIOS DEPORTIVOS BASE ACRÍLICA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO). | Metro cuadrado | 591.78 | 63054.355 | 37314306.2019
12.05 | 2.18.18 |  |  | DEMARCACION CON PINTURA PARA CANCHAS BASE ACRÍLICA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO). | Metro Lineal | 421.95 | 20037.68 | 8454899.076
12.06 | 2.18.14 |  |  | PULIDO O ALLANADO PARA PISOS EN CONCRETO | Metro cuadrado | 591.78 | 16941.535 | 10025661.5823
Subtotal | [7 empty] | 73914492.0741
13 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS
13.01 | 3.03.12 |  |  | MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.). | Metro cubico | 27 | 182511.953 | 4927822.731
13.02 | APU |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CANAL GALVANIZADA EXISTENTE (INCLUYE SELLADO DE BAJANTES SEGÚN DISEÑO, SOLDADURA, MASILLA, LIJA Y ANTICORROSIVO) | metro lineal | 72 | 38734.8 | 2788905.6
13.03 | APU |  |  | SELLADO DE JUNTAS Y DILATACIONES EN CERRAMIENTO EN LÁMINA EXISTENTE MEDIANTE APLICACIÓN DE ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO | metro lineal | 106.2 | 49781.992 | 5286847.5504
13.04 | 3.10.07 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE). | Kilogramo | 179.415 | 30097.899 | 5400014.5506
13.05 | APU |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS DE ACCESO METALICAS. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE CON BASE EN ANTICORROSIVO) | Metro cuadrado | 12.15 | 237250.013 | 2882587.658
13.06 | 2.09.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM. | Metro cuadrado | 65.13 | 105489.774 | 6870548.8844
Subtotal | [7 empty] | 28156726.9743
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 864028109.2256
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 864028109.2256
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 24%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 2%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 4%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos el proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :