## Hoja1
OFERTA ECONÓMICA
Yo, ___________________________________, actuando en representación legal de (razón social del proponente), Presento oferta económica inicial en desarrollo de la Selección Abreviada de Menor Cuantía (NÚMERO DEL PROCESO), cuyo objeto es "Contratar el mantenimiento preventivo e impermeabilización de la cubierta de la sede del Despacho Regional y el CIGEC, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de bombeo en las instalaciones del Despacho Regional y los Centros de Formación de la Regional Cesar."
ÍTEM | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1.0 | MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA - EDIFICIO CIGEC (VALLEDUPAR)
1.1 | 72101511 | Desmonte de manto asfáltico EDIL en mal estado, incluye retiro y cargue de escombros | M2 | 976.87
1.2 | 72154055 | Impermeabilización con manto asfáltico EDIL 3 mm estándar, incluye imprimante asfáltico y sello de traslapos | M2 | 976.87
1.3 | 72154055 | Impermeabilización manto EDIL 3 mm + pintura Alumol en bordes perimetrales, medias cañas y juntas (ancho 0,50 m) | ML | 304.49
1.4 | 72154055 | Mortero 1:3 impermeabilizado para conformación de desniveles y pendientes en viga canal | ML | 589.6
1.5 | 72154029 | Arreglo de bajantes, incluye nivelación, boquillas, rejillas y sello elástico | UN | 60
2.0 | SISTEMA DE BOMBEO - SUBSEDE SAN ALBERTO (CENTRO AGROEMPRESARIAL)
2.1 | 72154055 | Impermeabilización de tanque subterráneo - subsede San Alberto. Incluye limpieza, desinfección, resane de fisuras y mortero impermeabilizante tipo cristalizado en zonas afectadas | UN | 4
2.2 | 72141124 | Cambio y suministro de tubería PVC de 2" para alta presión (RDE 21), incluye reposición del tramo afectado y empalmes | ML | 20
2.3 | 72141124 | Cambio y suministro de uniones PVC alta presión de 2" | UN | 6
2.4 | 72141124 | Cambio y suministro de codos PVC alta presión de 2" | UN | 4
2.5 | 72141124 | Suministro e instalación de válvula check (retención) de 2" en hierro, apta para sistemas de alta presión | UN | 2
2.6 | 40151513 | Suministro de bombas eléctricas sumergibles de 1 HP - 110/220 V con flotador, incluye instalación y puesta en marcha | UN | 3
2.7 | 73152108 | Mantenimiento preventivo de tableros de mando: limpieza interna, ajuste de conexiones, revisión de protecciones eléctricas, verificación de cableado y pruebas de funcionamiento | UN | 2
2.8 | 72154022 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de motobomba centrífuga 2 HP - 220 V: desmonte, desarme, limpieza interna y externa, cambio de rodamientos y sellos mecánicos, limpieza de bobinas, ajuste de ventilador, pintura y pruebas | UN | 2
3.0 | SISTEMA DE BOMBEO - SUBSEDE CURUMANÍ (CENTRO AGROEMPRESARIAL)
3.1 | 72154055 | Impermeabilización de tanque subterráneo - subsede Curumaní. Incluye limpieza, desinfección, resane de fisuras y mortero impermeabilizante tipo cristalizado en zonas afectadas | UN | 4
3.2 | 72141124 | Cambio y suministro de tubería PVC de 2" para alta presión (RDE 21), incluye reposición del tramo afectado y empalmes | ML | 20
3.3 | 72141124 | Cambio y suministro de uniones PVC alta presión de 2" | UN | 6
3.4 | 72141124 | Cambio y suministro de codos PVC alta presión de 2" | UN | 4
3.5 | 72141124 | Suministro e instalación de válvula check (retención) de 2" en hierro, apta para sistemas de alta presión | UN | 2
3.6 | 40151513 | Suministro de bombas eléctricas sumergibles de 1 HP - 110/220 V con flotador, incluye instalación y puesta en marcha | UN | 3
3.7 | 73152108 | Mantenimiento preventivo de tableros de mando: limpieza interna, ajuste de conexiones, revisión de protecciones eléctricas, verificación de cableado y pruebas de funcionamiento | UN | 2
3.8 | 72154022 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de motobomba centrífuga 3 HP - 220 V: desmonte, desarme, limpieza interna y externa, cambio de rodamientos y sellos mecánicos, limpieza de bobinas, ajuste de ventilador, pintura y pruebas | UN | 2
4.0 | SISTEMA DE BOMBEO - SUBSEDE LA JAGUA DE IBIRICO
4.1 | 72154055 | Impermeabilización de tanque subterráneo - subsede La Jagua de Ibirico. Incluye limpieza, desinfección, resane de fisuras y mortero impermeabilizante tipo cristalizado en zonas afectadas | UN | 4
4.2 | 72141124 | Cambio y suministro de tubería PVC de 2" para alta presión (RDE 21), incluye reposición del tramo afectado y empalmes | ML | 20
4.3 | 72141124 | Cambio y suministro de uniones PVC alta presión de 2" | UN | 6
4.4 | 72141124 | Cambio y suministro de codos PVC alta presión de 2" | UN | 4
4.5 | 72141124 | Suministro e instalación de válvula check (retención) de 2" en hierro, apta para sistemas de alta presión | UN | 2
4.6 | 40151513 | Suministro de bombas eléctricas sumergibles de 1 HP - 110/220 V con flotador, incluye instalación y puesta en marcha | UN | 3
4.7 | 73152108 | Mantenimiento preventivo de tableros de mando: limpieza interna, ajuste de conexiones, revisión de protecciones eléctricas, verificación de cableado y pruebas de funcionamiento | UN | 2
4.8 | 72154022 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de motobomba centrífuga 2 HP - 220 V: desmonte, desarme, limpieza interna y externa, cambio de rodamientos y sellos mecánicos, limpieza de bobinas, ajuste de ventilador, pintura y pruebas | UN | 2
5.0 | SISTEMA DE BOMBEO - SUBSEDE BOSCONIA
5.1 | 72154055 | Impermeabilización de tanque subterráneo subsede Bosconia. Incluye limpieza, desinfección, resane de fisuras y mortero impermeabilizante tipo cristalizado en zonas afectadas | UN | 4
5.2 | 72141124 | Cambio y suministro de tubería PVC de 2" para alta presión (RDE 21), incluye reposición del tramo afectado y empalmes | ML | 20
5.3 | 72141124 | Cambio y suministro de uniones PVC alta presión de 2" | UN | 6
5.4 | 72141124 | Cambio y suministro de codos PVC alta presión de 2" | UN | 4
5.5 | 72141124 | Suministro e instalación de válvula check (retención) de 2" en hierro, apta para sistemas de alta presión | UN | 2
5.6 | 40151513 | Suministro de bombas eléctricas sumergibles de 1 HP - 110/220 V con flotador, incluye instalación y puesta en marcha | UN | 3
5.7 | 73152108 | Mantenimiento preventivo de tableros de mando: limpieza interna, ajuste de conexiones, revisión de protecciones eléctricas, verificación de cableado y pruebas de funcionamiento | UN | 2
5.8 | 72154022 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de motobomba centrífuga 2 HP - 220 V: desmonte, desarme, limpieza interna y externa, cambio de rodamientos y sellos mecánicos, limpieza de bobinas, ajuste de ventilador, pintura y pruebas, incluye bomba centrífuga de entrada | UN | 2
6.0 | SISTEMAS DE BOMBEO Y RED CONTRA INCENDIO - CENTRO DE EMPRENDIMIENTO CALLE 39 (VALLEDUPAR)
6.1 | 72154022 | Mantenimiento preventivo de electrobombas centrífugas Barnes 2 HP del sistema hidroneumático de agua potable: desmonte, desarme, limpieza interna y externa, cambio de rodamientos y sellos mecánicos, limpieza de bobinas, ajuste de ventilador, pintura y pruebas | UN | 3
6.2 | 73152108 | Revisión y diagnóstico del sistema de control y potencia de las bombas del sistema hidroneumático (tablero de mando): limpieza, ajuste, protecciones, cableado y pruebas | UN | 1
6.3 | 72154022 | Mantenimiento preventivo de bomba principal de la red contra incendio (Barnes KE 1.5 750 - 210 GPM, 78 m.c.a.): desarme, limpieza, cambio de sellos y rodamientos, empaquetaduras, pintura y prueba de desempeño según NFPA 25 | UN | 1
6.4 | 72154022 | Mantenimiento preventivo de bomba jockey (presurizadora) de la red contra incendio: desarme, limpieza, cambio de sello y rodamientos, pintura y pruebas | UN | 1
6.5 | 73152108 | Revisión y diagnóstico del tablero controlador de la bomba eléctrica de la red contra incendio: limpieza, ajuste de conexiones, protecciones, verificación del controlador y pruebas de arranque | UN | 1
6.6 | 72154022 | Mantenimiento de bomba sumergible de achique del cuarto de máquinas, incluye revisión de interruptor de flotador | UN | 1
6.7 | 72154055 | Limpieza y desinfección de tanque de almacenamiento subterráneo con hipoclorito de sodio, bajo protocolo de espacios confinados (Res. 0491/2020) | UN | 1
7.0 | COSTOS INDIRECTOS
7.1 | 93161600 | ADMINISTRACIÓN (25%) | UN | 1
7.2 | 93161600 | UTILIDAD (5%) | UN | 1
TOTAL
* El valor total resultante del presente cuadro debe coincidir con el valor total que se ingrese en la oferta económica de la plataforma SECOP II, de lo contrario la propuesta será rechazada. Es responsabilidad del proponente verificar las formulas, valores y datos ingresados.
FIRMA:
REPRESENTANTE LEGAL:
Firma del Representante Legal:
Nombre del Representante Legal:
Numero de Cédula:
Nombre del Proponente:
Nit del proponente: