## Hoja1
[5 empty] | 1.052 |  | 1.051
PRESUPUESTO 2026 MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN EQUIPOS DE CONSERVACIÓN ARCHIVO DASCD
|  |  | BIO SOF 761 |  | CRR SOLUCIONES PROCESO DASCD-SMIC-019-2024 INDEXADO |  |  | PROMEDIO
ITEM | Descripción de los Bienes y/o servicios Requeridos | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Termohigrómetro Datalogger, rango de temperatura de -40 C a +80C, Humedad 0-100%, registro de 60000 datos, interfaz USB | Los procesos de calibración deberán ser realizados por un laboratorio con acreditación vigente otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), cuyo alcance incluya las magnitudes de temperatura y humedad relativa y los puntos o rangos requeridos por la Entidad. | 6 | 350000 | 2100000 | 591700 | 654214.2884 | 3925286 | 502107 | 3012642
● Los certificados de calibración expedidos para cada equipo deberán cumplir la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 e incluir, como mínimo, la identificación del equipo, el método empleado, los resultados obtenidos, la incertidumbre de medición, la trazabilidad metrológica, las condiciones ambientales y la fecha de calibración.
● Se deberá emplear el método de comparación directa.
● Los termohigrómetros se deberán calibrar en tres (3) puntos de temperatura: 10 °C, 20 °C y 30 °C; y en tres (3) puntos de humedad relativa: 30 %, 50 % y 70 %.
● Realizar la verificación del proceso de calibración y entregar los respectivos soportes técnicos y certificados de calibración de cada equipo.
Luxómetro rango de 0-20.000 lux | Marca: Lutron, referencia LM-81 LX, serial del equipo AJ.44774, rango de O a 20.000 lux, resolución 0.1 lux. Certificado: PS-LUX-1589 | 1 | 380000 | 380000 | 897250 | 992046.257 | 992046 | 638625 | 638625
Medidor de Radiación Ultravioleta, radiación UVA y UVB, rango de 290 a 390 nm | Marca: Lutron, referencia UV-340A, serial del equipo AK20013, medición de radiación UVA y UVB, rango desde 290 nm a 390nm. certificado: No L 12542HC | 1 | 450000 | 450000 | 776000 | 857985.952 | 857986 | 613000 | 613000
Deshumidificador JHS | Deshumidificador marca JHS de 50/70 pintas -418 m2, voltaje 115V, tanque de 7 litros, 270 m3/h, referencia: DO268-50PT, Serial: K201134260139 | 1 | 480000 | 480000 | 690398 | 763339.9295 | 763340 | 585199 | 585199
Deshumidificador Shinco | Deshumidificador marca Shinco de 70 pintas -464 m2, voltaje 110-120V, 50 dB, capacidad de tanque 7 litros, referencia: SDZ1-70P/P, Serial: 61115070-2218-21072 | 1 | 480000 | 480000 | 690398 | 763339.9295 | 763340 | 585199 | 585199
TOTAL |  |  |  | 3890000 |  |  | 7301998 |  | 5434665