## FORMATO 7
FORMATO
FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA
Principio de Procedencia: 3203.092 |  | Clave: GCON-1.0-12-112 | Versión: 03 |  |  | Fecha de aprobación: 28/12/2020
OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SEDE VACACIONAL DE MARIQUITA.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 | CUBIERTAS
1.1 | Mantenimiento de cubierta en teja fibrocemento, incluye alineamientos, nivelación, lavado, sellado de fisuras o goteras, reposición de tornillos y ganchos, ajustados sobre estructura existente. |  | M2 | 1348 | 101763.7 | 137177467.6 | 98252.8524
1.2 | Mantenimiento correctivo y preventivo de canaleta aguas lluvias y bajantes existentes, incluye accesorios. |  | Ml | 344 | 30992.55 | 10661437.2 | 29923.307
1.3 | Desmonte de teja fibrocemento P7 N°6 o similar. |  | M2 | 1348 | 40551 | 54662748 | 39151.9905
1.4 | Suministro e instalación de teja colonial UPVC LATER color terracota. |  | M2 | 1348 | 212410 | 286328680 | 205081.855
1.5 | Suministro e instalación de caballete y/o limatesa o limahoya en UPVC LATER color terracota. |  | Ml | 177 | 106205 | 18798285 | 102540.9275
1.6 | Suministro e instalación de cielo raso en PVC 9 mm ref DYLN110 color miel en zonas comunes, incluye accesorios. |  | M2 | 75.6 | 139997.5 | 10583811 | 135167.5862
2 | MANTENIMIENTO Y PINTURA |  |  |  | 0 |  | 0
2.1 | Rehabilitación y mantenimiento de cancha multiple (Baloncesto - MicroFutbol), incluye limpieza y aplicación de pintura en la demarcación correspondiente a cada juego mencionado inicialmente. |  | m2 | 659.2 | 62757.5 | 41369744 | 60592.3662
2.2 | Suministro e instalación de silicona en ventanas perimetral. |  | ML | 640 | 31861.5 | 20391360 | 30762.2782
2.3 | Revisión, ajuste y limpieza de cielo raso en PVC 9mm |  | M2 | 1348 | 21241 | 28632868 | 20508.1855
2.4 | Suministro e instalación de luminaria tipo farol Cartagena LED, con cuerpo de aluminio con pintura poliestérica en polvo aplicado electrostaticamente y secado en horno. Difusor lentes en LED fabricados en resina siliconada o policarbonato, con alta resistencia al impacto, luz LED modular con tecnologia SMD entre 3000K y 5000K. Potencia maxima hasta 80W, tensión de alimentación 120-277 Vac, frecuencia 50/60 Hz, incluye montaje en sistema de fijación vertical en tubo galvanizado de hasta 11/2" con anticorrosivo y color negro. |  | UND | 25 | 1303425 | 32585625 | 1258456.8375
2.5 | Suministro e instalación de pintura en vinilo tipo 1 coraza para exterior a 3 manos, color blanco y azul rey. |  | M2 | 1400 | 30896 | 43254400 | 29830.088
2.6 | Suministro e instalación de resane en muro, incluye retiro de humedad, incluye materiales epóxico. |  | M2 | 80 | 27999.5 | 2239960 | 27033.5173
2.7 | Suministro e instalación de pañete impermeabilizado 1:3 en muros que presente humedad y hongos. |  | M2 | 80 | 42482 | 3398560 | 41016.371
2.8 | Suministro e instalación de pintura en vinilo tipo 1 coraza para interior a 3 manos, color blanco. |  | M2 | 1800 | 24137.5 | 43447500 | 23304.7563
2.9 | Suministro e instalación de pintura impermeabilizada para exteriores en teja fibrocemento existente color azul o similar. |  | M2 | 1348 | 36689 | 49456772 | 35423.2295
2.10 | Demolición y retiro de piso y guarda escoba existente en la zona de juegos y sala de television. |  | M2 | 70 | 18344.5 | 1284115 | 17711.6148
2.11 | Suministro e instalación de piso y guardaescoba ceramico estructurado con acabado madera montesol color gris, medidas 20.6 cm x 92.6 cm, incluye sellante del mismo color gris, para la zona de juegos y sala de televisión. |  | M2 | 70 | 236547.5 | 16558325 | 228386.6113
2.12 | Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio 3mm transparente, medidas 1.20 mt x 0.56 mt. |  | UND | 1 | 1038105.6 | 1038105.6 | 1002290.9568
2.13 | Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio 3mm transparente, medidas 1.50 mt x 0.40 mt. |  | UND | 2 | 741504 | 1483008 | 715922.112
2.14 | Demolición y retiro de vano calado. |  | M2 | 0.3636 | 531025 | 193080.69 | 512704.6375
2.15 | Suministro e instalación de ventana fija en aluminio incluye vidrio 3mm transparente, medidas 2,02 mt x 0.18 mt. |  | UND | 1 | 877639.5 | 877639.5 | 847360.9373
2.16 | Suministro e instalación de vidrio 3mm en puerta corrediza, medidas 0.86 mt x 1.83 mt. |  | UND | 1 | 1291578.315 | 1291578.315 | 1247018.8631
2.17 | Suministro e instalacion de cortina enrollable BLACKOUT color GRIS, medidas 1.44mt x 1.45mt. |  | UND | 4 | 907183.8 | 3628735.2 | 875885.9589
2.18 | Suministro e instalacion de cortina enrollable BLACKOUT color GRIS, medidas 1.42mt x 1.45mt. |  | UND | 4 | 894584.025 | 3578336.1 | 863720.8761
2.19 | Suministro e instalacion de cortina enrollable BLACKOUT color GRIS, medidas 2.60mt x 1.45mt. |  | UND | 2 | 1637970.75 | 3275941.5 | 1581460.7591
2.20 | Suministro e instalacion de cortina enrollable BLACKOUT color GRIS, medidas 1.90mt x 1.33mt. |  | UND | 3 | 1097918.325 | 3293754.975 | 1060040.1428
2.21 | Suministro e instalacion de cortina enrollable BLACKOUT color GRIS, medidas 0.69mt x 1.45mt. |  | UND | 3 | 434692.2375 | 1304076.7125 | 419695.3553
2.22 | Suministro e instalacion de cortina enrollable BLACKOUT color GRIS, medidas 1.20mt x 1.20mt. |  | UND | 6 | 625644 | 3753864 | 604059.282
2.23 | Suministro e instalacion de cortina enrollable BLACKOUT color GRIS, medidas 1.18mt x 1.30mt. |  | UND | 6 | 666484.65 | 3998907.9 | 643490.9296
2.24 | Suministro e instalacion de cortina enrollable BLACKOUT color GRIS, medidas 1.18mt x 1.22mt. |  | UND | 4 | 625470.21 | 2501880.84 | 603891.4878
2.25 | Suministro e instalacion de cortina enrollable BLACKOUT color GRIS, medidas 1.47mt x 1.40mt. |  | UND | 1 | 894149.55 | 894149.55 | 863301.3905
2.26 | Suministro e instalacion de cortina enrollable BLACKOUT color GRIS, medidas 1.75mt x 1.42mt. |  | UND | 2 | 1079670.375 | 2159340.75 | 1042421.7471
2.27 | Suministro e instalacion de cortina enrollable BLACKOUT color GRIS, medidas 0.68mt x 1.19mt. |  | UND | 2 | 351577.17 | 703154.34 | 339447.7576
2.28 | Suministro e instalacion de cortina enrollable BLACKOUT color GRIS, medidas 1.16mt x 1.12mt. |  | UND | 2 | 564469.92 | 1128939.84 | 544995.7078
2.29 | Suministro e instalacion de cortina enrollable BLACKOUT color GRIS, medidas 1.19mt x 1.10mt. |  | UND | 2 | 568727.775 | 1137455.55 | 549106.6668
2.30 | Suministro e instalacion de cortina enrollable BLACKOUT color GRIS, medidas 0.68mt x 1.38mt. |  | UND | 2 | 407711.34 | 815422.68 | 393645.2988
2.31 | Suministro e instalación de espejo, medidas 0.60 * 1.07 |  | UND | 1 | 402903.15 | 402903.15 | 389002.9913
3 | BIOPARQUE SALUDABLE |  |  |  | 0 |  | 0
3.1 | Suministro e instalación Circuito Infantil Red Escalada, incluye: 17 postes con tapas de plastico, 4 cubiertas, 1 tunel con 2 puertas, 5 pilotes de triangulo con base, 2 redes de escalada, 1 puente colgante, 1 bolsa de tornillos para instalación y otro accesorios para su correcto funcionamiento. LA 6.10m x AN 4.70m x AL 1.90m. |  | UND | 1 | 15206625 | 15206625 | 14681996.4375
3.2 | Suministro e instalación Gimnasio Aire Libre: Prensa Horizontal, dimensiones: 1.21m x 0.56m x 1.64m. Capacidad: 2 Usuarios. Peso maximo: 110 Kg por usuario. |  | UND | 1 | 13179075 | 13179075 | 12724396.9125
3.3 | Suministro e instalación Gimnasio Aire Libre: Pectoral Dorsal, dimensiones: 1830m x 750m. Capacidad: 2 Usuarios, peso maximo: 110 Kg por usuario. |  | UND | 1 | 13584585 | 13584585 | 13115916.8175
3.4 | Suministro e instalación Gimnasio Aire Libre: Barras Horizontales, en estructura acero al carbono Q235, resistente y con tratamiento anticorrosivo. Pintura: Capa base de 125 micrones y pintura electroestatica horneada para mayor durabilidad. Dimensiones: LA 2.43 x AN 0.90 x AL 1.33m |  | UND | 1 | 13179075 | 13179075 | 12724396.9125
3.5 | Suministro e instalación Gimnasio Aire Libre: Banco Abdominal, dimensiones: 1.28 m x 1.23 m x 0.73 m. Peso maximo: 110 Kg por usuario. |  | UND | 1 | 3649590 | 3649590 | 3523679.145
3.6 | Suministro e instalación Gimnasio Aire Libre: Pectoral Sentado, dimensiones: 2.27m x 0.74m x 1.99m. Capacidad: 2 Usuarios. Peso maximo: 110 Kg por usuario. |  | UND | 1 | 15206625 | 15206625 | 14681996.4375
3.7 | Suministro e instalación Gimnasio Aire Libre: Estación de Estiramiento, dimensiones: 0.97m x 0.97m x 1.21m. Capacidad: 3 Usuarios. Peso Maximo: 110 Kg por usuario. |  | UND | 1 | 9123975 | 9123975 | 8809197.8625
3.8 | Suministro e Instalación Caneca M-120 |  | UND | 4 | 912397.5 | 3649590 | 880919.7863
3.9 | Suministro e Instalación Banca M-31 |  | UND | 3 | 709642.5 | 2128927.5 | 685159.8337
4 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0 |  | 0
4.1 | Limpieza y mantenimiento de cajas de inspección y sumideros (incluye retiro de sobrantes). |  | UND | 22 | 337925 | 7434350 | 326266.5875
4.2 | Mantenimiento y limpieza de cañeria punto sanitario (incluye desmonte, reinstalación de accesorios y aparatos). |  | UND | 33 | 434475 | 14337675 | 419485.6125
4.3 | Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer ceramico circular textura natural, incluye griferia tipo push color cobre, y kit de sifon. |  | UND | 6 | 1303425 | 7820550 | 1258456.8375
4.4 | Suministro e instalacion de sanitario smart alongado color blanco, medidas (alto: 63.4 cm - largo: 73.6 cm - ancho: 36.8 cm), altura de taza 39 cm, sistema de descarga botón tipo push, tipo de tanque de una pieza, valvula de descarga sencilla, consumo de agua 4.8 Lt, capacidad de descarga 500g y espejo de agua 17.5 x 25.5 cm. Incluye kit accesorios. |  | UND | 7 | 2220650 | 15544550 | 2144037.575
4.5 | Suministro e instalación de manguera flexible en acero inoxidable para sanitario. |  | UND | 7 | 308960 | 2162720 | 298300.88
4.6 | Suministro e instalación de rejillas plasticas 2" |  | UND | 8 | 85929.5 | 687436 | 82964.9322
4.7 | Suministro e instalación de división con puerta en acero inoxidable calibre (20-22) 304 particiones sanitarias, con aislamientos en poliuretano, herrajes y accesorios en acero inoxidable. |  | UND | 6 | 3868565.4 | 23211392.4 | 3735099.8937
4.8 | Suministro e instalación de lavamanos milano con pedestal en porcelana color blanco, incluye llave tipo puch, manguera y kit de sifón. |  | UND | 1 | 627575 | 627575 | 605923.6625
4.9 | Suministro e instalación griferia lavaplatos mezclador cromada cuello cisne victoria, consumo 7.3 L/Min. |  | UND | 11 | 241375 | 2655125 | 233047.5625
4.10 | Suministro e instalación Kit de instalación para lavapaltos con canastilla cromada 4", con sifon en plastico de reposición y 2 acoples plasticos de 1/2" |  | UND | 11 | 173790 | 1911690 | 167794.245
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0 |  | 0
5.1 | Revisión, reparación y mantenimiento de puntos electricos, switch, tomas, entre otros. |  | UND | 218 | 62757.5 | 13681135 | 60592.3662
5.2 | Suministro e instalación de panel LED empotrable circular 7 cm, 1800 Lúmenes 24W Luz Fria |  | UND | 120 | 115860 | 13903200 | 111862.83
5.3 | Suministro e instalación de farol pared 1 luz E27 Negro Aluminio, incluye bombillo de rosca led luz fria. |  | UND | 8 | 144825 | 1158600 | 139828.5375
5.4 | Suministro e instalación de Kit de 3 Tomas Dobles + 1 Interruptor Con Tapa. |  | UND | 10 | 171859 | 1718590 | 165929.8645
6 | CARPINTERIA EN MADERA |  |  |  | 0 |  | 0
6.1 | Pintura y mantenimiento carpinteria en madera. Incluye desmonte, limpieza, pintura, lijada, reparación de partes afectadas, laca, reinstalación y accesorios |  | UND | 50 | 231720 | 11586000 | 223725.66
6.2 | Suministro e instalación de muebles en cocina en la parte inferior con tablero MDP Caramel Vesto de 15 mm, cajones y puertas con riel metálico, semi pesado, visagras parche y manijas tubulares en acero inoxidable. |  | M3 | 8 | 3765450 | 30123600 | 3635541.975
6.3 | Suministro e instalación de muebles en armario o closet en las habitaciones, con tablero MDP Caramel Vestio de 15 mm, cajones y puertas con riel metálico, pesado, visagras parche, tubo rectangular para colgar ropa y manijas tubulares en acero inoxidable. |  | M3 | 12 | 4344750 | 52137000 | 4194856.125
7 | ZONAS COMUNES Y DEPORTIVAS |  |  |  | 0 |  | 0
7.1 | Demolición y retiro de cerramiento perimetral del complejo vacacional en mamaposteria, incluye 4 unidades de baterias sanitarias. |  | M2 | 1258 | 43447.5 | 54656955 | 41948.5612
7.2 | Construcción de muro en mamaposteria confinada (vigas y columnetas) con ladrillo prensado liviano 6cm color terracota. Incluye instalacion de Portones existentes. |  | M2 | 1258 | 270340 | 340087720 | 261013.27
7.3 | Suministro e instalación de Porton Metalico con doble apertura de 5 mt (ancho) x 3 mt (alto). |  | UND | 1 | 27371925 | 27371925 | 26427593.5875
7.4 | Suministro e instalación de letrero con tipografia en alto relieve, medidas del letrero 1.20 m de altura x 5 m de largo), indicando el acceso a la sede vacacional con el respectivo nombre "Sede Vacacional Mariquita - Tolima". |  | Und | 1 | 3668900 | 3668900 | 3542322.95
7.5 | Retiro de cerramiento perimetral ubicado en la parte interna del centro vacacional, especialmente donde estan las bombas de la PTAP, incluye puerta de acceso. |  | Ml | 170.9 | 43447.5 | 7425177.75 | 41948.5612
7.6 | Suministro e instalación de cerramiento en FORTACERCA de 2,70 mt de altura a la vista, 6 tubos, 3" calibre 16 galvanizada, viga entre piso en concreto de 3000 PSI de 0,20 mt (ancho) x 0,20 mt (largo) x 0,10 mt (alto) perimetal ubicado en la parte interna del centro vacacional, especialmente donde estan las bombas de la PTAP, incluye puerta de acceso. (incluida concertina) |  | Ml | 290 | 525232 | 152317280 | 507111.496
7.7 | Lavado de andenes. |  | M2 | 136 | 17379 | 2363544 | 16779.4245
7.8 | Retiro, suministro e instalación de granito pulido, baldosa roja de 0,25mt x 0,25mt, mortero 1:3 pega y acelerante para la restauración de puntos criticos en el sendero peatonal ubicado en la parte interna del complejo vacacional. |  | M3 | 10 | 173790 | 1737900 | 167794.245
7.9 | Mantenimiento de zonas verdes. Frecuencia cada mes - Tiempo de operación duración del contrato. Incluye Equipo y Materiales. |  | Mes | 3 | 9461900 | 28385700 | 9135464.45
7.10 | Retiro de tapas de concreto de 1mt x 0,80mt ubicadas en el canal de aguas lluvias paralelo al anden interno. |  | UND | 50 | 67585 | 3379250 | 65253.3175
7.11 | Suministro e instalación de tapas de concreto de 1mt x 0,80mt ubicadas en el canal de aguas lluvias paralelo al anden interno. |  | UND | 50 | 386200 | 19310000 | 372876.1
7.12 | Retiro de la cancha de tejo. |  | UND | 2 | 241375 | 482750 | 233047.5625
7.13 | Suministro e instalación decancha profesional de Tejo, medidas: 1mt x 0,90mt x 1.50 mt. Cada cancha debe incluir material en grefa, 6 tejos en acero inoxidable, bolsa de mechas y pizón. |  | UND | 2 | 3379250 | 6758500 | 3262665.875
7.14 | Retiro de porterias ubicadas en la cancha multiple (futbol y baloncesto) |  | UND | 2 | 337925 | 675850 | 326266.5875
7.15 | Suministro e instalación de porterias integradas futbol y baloncesto. Marco (Medidas marco: 3 mt x 2 mt; Tuberia Marco: 3"; Tuberia marco posterior:1.9"; Malla posterior: Eslabonada galvanizada; Tipo: 5-10; Acabado: Blanco Mate. Soporte Tablero (Tuberia: 1.9" negra; Color: Azul). Tablero (Tipo: Fibra de vidrio; Peso: 35 Kg; Medidas: 0.80 mt x 1.80 mt; Acabado: Blanco mate; Aros: Hierro redondo de 1/2"; Color: Azul; Mallas: Nylon Blanco). |  | UND | 2 | 12068750 | 24137500 | 11652378.125
7.16 | Retiro de luminarias ubicadas en la cancha multiple. |  | UND | 4 | 115860 | 463440 | 111862.83
7.17 | Suministro e instalación de soporte para instalación de luminarias, anclaje con placa base reforzada y reflector de 6 unidades tipo LED ARSEN IP66 150-155 lm/w 5K IK08, con cumplimiento total de reglamento RETIE Y RETILAP. |  | UND | 4 | 173790 | 695160 | 167794.245
7.18 | Suministro e instalación de postes en acero estructural ASMT A-500 de alta resistencia mecánica, con protección en galvanizado en caliente por inmersión (norma ASTM A-123), acabado en pintura electrostática con protección UV, altura de 12 mt, soporte para instalación de luminarias, anclaje con placa base reforzada y reflector de 6 unidades tipo LED ARSEN IP66 150-155 lm/w 5K IK08, con cumplimiento total de reglamento RETIE Y RETILAP. |  | UND | 2 | 11586000 | 23172000 | 11186283
7.19 | Retiro de material en cancha de voleibol playa. |  | M2 | 222 | 53102.5 | 11788755 | 51270.4638
7.20 | Construcción de placa en concreto de 3000 PSI para la cacha de voleibol, medidas 11mt (ancho) x 21mt (largo) x 0,30mt (grosor). Incluye filtros laterales y demarcacion de la placa con lineas de 5 cm de ancho de color blanco, cumpliendo los estandares. |  | M3 | 69.3 | 1737900 | 120436470 | 1677942.45
7.21 | Suministro e instalación de dos postes de voleibol fijo de 3 mt de alto con distancia de 11 mt, base enterrada a 50 cm, orificios para colocar las malla con todos los niveles incluye malla en nylon y nivelación del terreno en arena de playa. |  | UND | 1 | 531025 | 531025 | 512704.6375
7.22 | Retiro de sobrantes y/o material de obra a una distancia de 10 km (incluye cargue) |  | M3 | 20 | 434475 | 8689500 | 419485.6125
8 | Bolsa de monto agotable para suministro de repuestos, accesorios, y/o partes necearios para los mantenimientos correctivos de los sistemas esenciales implantados, items no previstos, mayores cantidades, que dependen de la necesidad de la entidad y actividades que no esten en el presupuesto oficial. Nota: Este monto será determinado por la Entidad. |  | Glb | 1 |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 1966436490.6425
ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 21% | 412951663.0349
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 2% | 39328729.8128
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 98321824.5321
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 19% | 18681146.6611
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | 2535719854.6835
NOTA 1. Para diligenciar el presente formato se debe tener en cuenta lo siguiente: Este formato al ser publicado deberá tener diligenciados todos los campos de ítems, descripción, unidad, cantidad, valor unitario, valor parcial, subtotal, administración, imprevistos, utilidad, Iva sobre utilidad y total del proyecto.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
|  | Nombre |  |  |  | HAH CONSTRUCCIONES SAS
|  | NIT |  |  |  | 900.431.716-9
|  | Dirección |  |  |  | CRA 6 N° 53-29, Ed. TORRE EMPRESARIAL SANTA MÓNICA, OF. 604
|  | Teléfonos, Fax |  |  |  | (8) 2553520
|  | Dirección Correo Electrónico |  |  |  | gerencia@hahconstrucciones.com
|  | Número Celular |  |  |  | : (8) 2553520
|  | Ciudad |  |  |  | IBAGUE TOLIMA