## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
Proceso de Contratación No. SAMC-SP-011-2026 — OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
Valores en pesos colombianos. Sistema de pago por precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste. Presupuesto oficial: $254.217.930.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  |  | MÓDULO HABITACIONAL DE 2,50 x 3,00 m (3 UNIDADES)
| 1.1 | 1.1 | APU-01 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Localización, trazado y replanteo de la obra con cinta métrica, escuadra, nivel de manguera, estacas e hilo. Incluye materialización de ejes y niveles, verificación con la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 22.5 | 3578 | 80505
| 1.2 | 1.2 | APU-02 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Excavación manual en material común, en seco, de 0,00 a 2,00 m de profundidad, para cimentaciones y redes. Incluye perfilado de paredes y fondo, retiro y extendido del material sobrante dentro del predio en el sitio que indique la supervisión. | m3 | 6.99 | 56233 | 393069
| 1.3 | 1.3 | APU-06 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Viga de cimentación de 0,25 x 0,20 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) preparado en obra. Incluye formaleta, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 31.56 | 79831 | 2519466
| 1.4 | 1.4 | APU-17 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Placa de contrapiso en concreto de 21 MPa (3.000 psi), e = 0,10 m, reforzada con malla electrosoldada D-188, sobre base granular compactada e = 0,10 m y polietileno. Acabado escobillado apto para recibir enchape. Incluye formaleta de borde, mezcla, vaciado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 18.72 | 155779 | 2916183
| 1.5 | 1.5 | APU-16 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo de 420 MPa (60.000 psi) corrugado. Incluye alambre de amarre, separadores, transporte y colocación según planos estructurales. | kg | 425.04 | 8946 | 3802408
| 1.6 | 1.6 | APU-10 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Columna de confinamiento de 0,12 x 0,20 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) a la vista. Incluye formaleta, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 27.6 | 48725 | 1344810
| 1.7 | 1.7 | APU-19 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Muro en mampostería de bloque de arcilla (adobe rayado) de 12 x 20 x 40 cm, perforación vertical (NTC 4205), pegado con mortero 1:4 en juntas de 1,0 cm. Incluye suministro, transporte, andamio y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 57.93 | 81039 | 4694589
| 1.8 | 1.8 | APU-11 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Viga de amarre (corona) de 0,12 x 0,20 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) a la vista, sobre mampostería. Incluye formaleta, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 31.56 | 49170 | 1551805
| 1.9 | 1.9 | APU-12 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Viga cinta (culata o dintel) de 0,12 x 0,10 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) a la vista. Incluye formaleta, mezcla, vaciado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 24.6 | 27906 | 686488
| 1.10 | 1.10 | APU-41 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de elemento en madera abarco o chanú inmunizada y cepillada de 4" x 4" (alfardas, vigas o parales). Incluye anclajes, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 10.8 | 63004 | 680443
| 1.11 | 1.11 | APU-40 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de elemento en madera abarco o chanú inmunizada y cepillada de 2" x 4" (correas de cubierta o travesaños de muro). Incluye anclajes, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 46.5 | 33400 | 1553100
| 1.12 | 1.12 | APU-39 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de cubierta en teja termoacústica de UPVC e = 2,5 mm, con fijaciones autoperforantes, arandelas y capuchones, y remates. Medida en verdadera magnitud (en pendiente). | m2 | 33.81 | 79221 | 2678462
| 1.13 | 1.13 | APU-43 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de canal (canoa) en PVC con protección UV. Incluye soportes, uniones, tapas, salida a bajante y sellos. | m | 9.3 | 61944 | 576079
| 1.14 | 1.14 | APU-44 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de bajante de aguas lluvias en tubería PVC-ALL de 2". Incluye codos, abrazaderas y descarga a nivel de terreno. | m | 7.5 | 27217 | 204128
| 1.15 | 1.15 | APU-33 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de tubería conduit PVC de 1/2" incrustada en muro o placa. Incluye curvas, uniones, adaptadores, regatas y resanes. Certificación RETIE. | m | 36 | 9193 | 330948
| 1.16 | 1.16 | APU-34 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de conductor de cobre THHN/THWN-2 No. 12 AWG, 90 °C, cableado por tubería. Certificación RETIE. | m | 108 | 5887 | 635796
| 1.17 | 1.17 | APU-28 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de tomacorriente doble con polo a tierra, 15 A - 125 V, de incrustar, con caja PVC 2 x 4" y placa. Certificación RETIE. | un | 9 | 34710 | 312390
| 1.18 | 1.18 | APU-31 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de interruptor conmutable de 15 A - 125 V, de incrustar, con caja PVC 2 x 4" y placa. Certificación RETIE. | un | 6 | 37210 | 223260
| 1.19 | 1.19 | APU-32 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Salida para iluminación con plafón de baquelita de sobreponer, caja octagonal PVC y bombillo LED de 9 W. Certificación RETIE. | un | 3 | 40310 | 120930
| 1.20 | 1.20 | APU-20 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Pañete liso sobre muros en mortero 1:4, e = 1,5 cm promedio, a plomo y regla, incluidos filos y dilataciones. Incluye andamio y todo lo necesario para dejar la superficie apta para estuco. | m2 | 82.47 | 36391 | 3001166
| 1.21 | 1.21 | APU-21 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Estuco plástico sobre pañete, dos manos, lijado y resanado, para recibir pintura. | m2 | 82.47 | 19303 | 1591918
| 1.22 | 1.22 | APU-22 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Pintura en vinilo tipo 1 para interiores, dos manos, color blanco hueso o el que defina la supervisión. Incluye resanes, lijado y preparación de la superficie. | m2 | 82.47 | 17410 | 1435803
| 1.23 | 1.23 | APU-25 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Enchape de piso en cerámica semibrillante de tráfico medio, formato a definir con la supervisión, pegada con mortero adhesivo. Incluye boquilla, cortes, remates y limpieza. | m2 | 21.21 | 87541 | 1856745
| 1.24 | 1.24 | APU-35 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de puerta metálica de 0,80 x 2,10 m en lámina cold rolled cal. 20 con marco cal. 18, bisagras, cerradura de pomo y anticorrosivo. Incluye anclajes y resanes. La pintura de acabado se paga en su ítem. | un | 3 | 1027792 | 3083376
| 1.25 | 1.25 | APU-37 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de ventana metálica en lámina cold rolled cal. 20 con nave batiente, bisagras, pasador, vidrio crudo de 4 mm y anticorrosivo. Incluye anclajes y resanes. La pintura de acabado se paga en su ítem. | m2 | 3 | 479669 | 1439007
| 1.26 | 1.26 | APU-38 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Pintura de carpintería metálica (puertas, marcos y ventanas) con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético, color definido por la supervisión. Incluye lijado y limpieza. Se mide el área de las dos caras. | m2 | 19.08 | 22048 | 420676
| Subtotal capítulo 1 | [7 empty] | 38133550
| 2 |  |  |  | BAÑO DE 1,50 x 2,50 m CON SISTEMA SÉPTICO (3 UNIDADES)
| 2.1 | 2.1 | APU-01 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Localización, trazado y replanteo de la obra con cinta métrica, escuadra, nivel de manguera, estacas e hilo. Incluye materialización de ejes y niveles, verificación con la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 11.25 | 3578 | 40253
| 2.2 | 2.2 | APU-02 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Excavación manual en material común, en seco, de 0,00 a 2,00 m de profundidad, para cimentaciones y redes. Incluye perfilado de paredes y fondo, retiro y extendido del material sobrante dentro del predio en el sitio que indique la supervisión. | m3 | 5.4 | 56233 | 303658
| 2.3 | 2.3 | APU-06 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Viga de cimentación de 0,25 x 0,20 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) preparado en obra. Incluye formaleta, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 22.56 | 79831 | 1800987
| 2.4 | 2.4 | APU-17 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Placa de contrapiso en concreto de 21 MPa (3.000 psi), e = 0,10 m, reforzada con malla electrosoldada D-188, sobre base granular compactada e = 0,10 m y polietileno. Acabado escobillado apto para recibir enchape. Incluye formaleta de borde, mezcla, vaciado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 8.55 | 155779 | 1331910
| 2.5 | 2.5 | APU-16 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo de 420 MPa (60.000 psi) corrugado. Incluye alambre de amarre, separadores, transporte y colocación según planos estructurales. | kg | 349.29 | 8946 | 3124748
| 2.6 | 2.6 | APU-10 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Columna de confinamiento de 0,12 x 0,20 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) a la vista. Incluye formaleta, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 27.6 | 48725 | 1344810
| 2.7 | 2.7 | APU-19 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Muro en mampostería de bloque de arcilla (adobe rayado) de 12 x 20 x 40 cm, perforación vertical (NTC 4205), pegado con mortero 1:4 en juntas de 1,0 cm. Incluye suministro, transporte, andamio y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 39.96 | 81039 | 3238318
| 2.8 | 2.8 | APU-11 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Viga de amarre (corona) de 0,12 x 0,20 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) a la vista, sobre mampostería. Incluye formaleta, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 22.56 | 49170 | 1109275
| 2.9 | 2.9 | APU-12 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Viga cinta (culata o dintel) de 0,12 x 0,10 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) a la vista. Incluye formaleta, mezcla, vaciado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 18.63 | 27906 | 519889
| 2.10 | 2.10 | APU-41 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de elemento en madera abarco o chanú inmunizada y cepillada de 4" x 4" (alfardas, vigas o parales). Incluye anclajes, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 9.3 | 63004 | 585937
| 2.11 | 2.11 | APU-40 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de elemento en madera abarco o chanú inmunizada y cepillada de 2" x 4" (correas de cubierta o travesaños de muro). Incluye anclajes, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 31.5 | 33400 | 1052100
| 2.12 | 2.12 | APU-39 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de cubierta en teja termoacústica de UPVC e = 2,5 mm, con fijaciones autoperforantes, arandelas y capuchones, y remates. Medida en verdadera magnitud (en pendiente). | m2 | 19.8 | 79221 | 1568576
| 2.13 | 2.13 | APU-43 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de canal (canoa) en PVC con protección UV. Incluye soportes, uniones, tapas, salida a bajante y sellos. | m | 6.3 | 61944 | 390247
| 2.14 | 2.14 | APU-44 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de bajante de aguas lluvias en tubería PVC-ALL de 2". Incluye codos, abrazaderas y descarga a nivel de terreno. | m | 7.5 | 27217 | 204128
| 2.15 | 2.15 | APU-46 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de tubería PVC-P de 1/2" RDE 13,5 para red de agua fría, con accesorios, limpiador y soldadura. Incluye prueba de presión. | m | 36 | 12061 | 434196
| 2.16 | 2.16 | APU-45 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Salida (punto) hidráulica de agua fría en PVC-P de 1/2" RDE 13,5, hasta 1,50 m de tubería, con accesorios, limpiador y soldadura. Incluye regatas, resanes y prueba de presión. | un | 9 | 49970 | 449730
| 2.17 | 2.17 | APU-47 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de válvula de bola (registro) PVC de 1/2" de extremos soldados. Se entrega instalada y probada, sin fugas. | un | 3 | 30912 | 92736
| 2.18 | 2.18 | APU-48 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Salida sanitaria en PVC-S de 2" (lavamanos, ducha o lavaplatos), con accesorios, sifón, limpiador y soldadura. | un | 6 | 55839 | 335034
| 2.19 | 2.19 | APU-49 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Salida sanitaria en PVC-S de 4" para sanitario, con accesorios, limpiador y soldadura. | un | 3 | 84635 | 253905
| 2.20 | 2.20 | APU-50 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC-S de 2" para red de desagüe, con accesorios, limpiador y soldadura, con pendiente mínima de 2 %. | m | 54 | 28037 | 1513998
| 2.21 | 2.21 | APU-51 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC-S de 4" para red de desagüe hasta el sistema séptico, con accesorios, limpiador y soldadura, pendiente mínima de 2 %. Incluye excavación manual de brecha (0,40 x 0,50 m), cama de arena y relleno compactado. | m | 54 | 68453 | 3696462
| 2.22 | 2.22 | APU-52 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de sistema séptico prefabricado para tratamiento de aguas residuales domésticas: trampa de grasas, tanque séptico de 1.000 L y filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) de 1.000 L con medio filtrante. Incluye excavación, cama de arena, conexiones, relleno y prueba de funcionamiento. | un | 3 | 3454431 | 10363293
| 2.23 | 2.23 | APU-33 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de tubería conduit PVC de 1/2" incrustada en muro o placa. Incluye curvas, uniones, adaptadores, regatas y resanes. Certificación RETIE. | m | 18 | 9193 | 165474
| 2.24 | 2.24 | APU-34 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de conductor de cobre THHN/THWN-2 No. 12 AWG, 90 °C, cableado por tubería. Certificación RETIE. | m | 60 | 5887 | 353220
| 2.25 | 2.25 | APU-29 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de tomacorriente GFCI 15 A - 125 V para zona húmeda, con caja PVC 2 x 4" y placa. Certificación RETIE. | un | 3 | 75772 | 227316
| 2.26 | 2.26 | APU-30 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de interruptor sencillo de 15 A - 125 V, de incrustar, con caja PVC 2 x 4" y placa. Certificación RETIE. | un | 3 | 31210 | 93630
| 2.27 | 2.27 | APU-32 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Salida para iluminación con plafón de baquelita de sobreponer, caja octagonal PVC y bombillo LED de 9 W. Certificación RETIE. | un | 3 | 40310 | 120930
| 2.28 | 2.28 | APU-20 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Pañete liso sobre muros en mortero 1:4, e = 1,5 cm promedio, a plomo y regla, incluidos filos y dilataciones. Incluye andamio y todo lo necesario para dejar la superficie apta para estuco. | m2 | 54.15 | 36391 | 1970573
| 2.29 | 2.29 | APU-26 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Enchape de piso de baño en cerámica antideslizante blanca, formato a definir con la supervisión, sobre mortero de nivelación 1:4 e = 0,02 m con impermeabilizante integral, con pendiente hacia el sifón. Incluye mortero adhesivo, boquilla, cortes y limpieza. | m2 | 8.82 | 113362 | 999853
| 2.30 | 2.30 | APU-27 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Enchape de muros de baño (zona húmeda) en cerámica blanca, formato a definir con la supervisión, pegada con mortero adhesivo. Incluye win o esquinero de remate en PVC, boquilla, cortes y limpieza. | m2 | 21.72 | 93255 | 2025499
| 2.31 | 2.31 | APU-21 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Estuco plástico sobre pañete, dos manos, lijado y resanado, para recibir pintura. | m2 | 32.43 | 19303 | 625996
| 2.32 | 2.32 | APU-22 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Pintura en vinilo tipo 1 para interiores, dos manos, color blanco hueso o el que defina la supervisión. Incluye resanes, lijado y preparación de la superficie. | m2 | 32.43 | 17410 | 564606
| 2.33 | 2.33 | APU-53 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de combo sanitario económico, color blanco: sanitario de dos piezas de bajo consumo (4,8 L por descarga), lavamanos de colgar con grifería sencilla y tres accesorios de incrustar (portarrollos, jabonera y toallero). Incluye acoples, sellos y pruebas. | un | 3 | 636598 | 1909794
| 2.34 | 2.34 | APU-54 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de ducha sencilla con brazo, regadera ahorradora tipo lluvia direccionable y llave de paso, resistente a la corrosión. | un | 3 | 126681 | 380043
| 2.35 | 2.35 | APU-55 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de rejilla de piso de 2" con sosco anticucarachas para desagüe de ducha. | un | 3 | 20179 | 60537
| 2.36 | 2.36 | APU-35 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de puerta metálica de 0,80 x 2,10 m en lámina cold rolled cal. 20 con marco cal. 18, bisagras, cerradura de pomo y anticorrosivo. Incluye anclajes y resanes. La pintura de acabado se paga en su ítem. | un | 3 | 1027792 | 3083376
| 2.37 | 2.37 | APU-37 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de ventana metálica en lámina cold rolled cal. 20 con nave batiente, bisagras, pasador, vidrio crudo de 4 mm y anticorrosivo. Incluye anclajes y resanes. La pintura de acabado se paga en su ítem. | m2 | 0.72 | 479669 | 345362
| 2.38 | 2.38 | APU-38 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Pintura de carpintería metálica (puertas, marcos y ventanas) con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético, color definido por la supervisión. Incluye lijado y limpieza. Se mide el área de las dos caras. | m2 | 13.92 | 22048 | 306908
| Subtotal capítulo 2 | [7 empty] | 46987307
| 3 |  |  |  | MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO (h = 2,00 m; L = 10,00 m) (3 UNIDADES)
| 3.1 | 3.1 | APU-01 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Localización, trazado y replanteo de la obra con cinta métrica, escuadra, nivel de manguera, estacas e hilo. Incluye materialización de ejes y niveles, verificación con la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 30 | 3578 | 107340
| 3.2 | 3.2 | APU-02 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Excavación manual en material común, en seco, de 0,00 a 2,00 m de profundidad, para cimentaciones y redes. Incluye perfilado de paredes y fondo, retiro y extendido del material sobrante dentro del predio en el sitio que indique la supervisión. | m3 | 36 | 56233 | 2024388
| 3.3 | 3.3 | APU-05 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Concreto pobre de 14 MPa (2.000 psi) preparado en obra para solado de limpieza, e = 0,05 m. Incluye suministro de materiales, mezcla, colocación y nivelación. | m3 | 1.5 | 713433 | 1070150
| 3.4 | 3.4 | APU-14 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Zapata corrida en concreto de 21 MPa (3.000 psi) preparado en obra para muro de contención. Incluye formaleta lateral, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m3 | 7.5 | 866022 | 6495165
| 3.5 | 3.5 | APU-15 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Muro de contención en concreto reforzado de 21 MPa (3.000 psi), espesor 0,20 m y altura hasta 2,00 m. Incluye formaleta a dos caras con tensores y arriostramiento, andamio, mezcla, vaciado por capas, vibrado, curado y desencofrado. El acero de refuerzo y los lloraderos se pagan en sus ítems. | m3 | 12 | 1330738 | 15968856
| 3.6 | 3.6 | APU-16 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo de 420 MPa (60.000 psi) corrugado. Incluye alambre de amarre, separadores, transporte y colocación según planos estructurales. | kg | 2258.94 | 8946 | 20208477
| 3.7 | 3.7 | APU-60 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Lloradero (dren) en tubería PVC de 2" de 0,40 m de longitud a través del muro de contención, con geotextil en la boca interior. | un | 21 | 16026 | 336546
| 3.8 | 3.8 | APU-59 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Filtro en material granular (triturado de 3/4" a 1") envuelto en geotextil no tejido NT 1600, en el trasdós del muro de contención. Incluye suministro, colocación y acomodo. | m3 | 10.8 | 437012 | 4719730
| 3.9 | 3.9 | APU-58 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Lleno compactado con material seleccionado de la excavación, en capas de 0,20 m con vibrocompactador (canguro), en el trasdós del muro de contención. | m3 | 19.2 | 54940 | 1054848
| Subtotal capítulo 3 | [7 empty] | 51985500
| 4 |  |  |  | APARTAESTUDIO DE 5,00 x 4,00 m SOBRE ESTRUCTURA APORTICADA (1 UNIDAD)
| 4.1 | 4.1 | APU-03 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Demolición y desmonte manual de elementos existentes (mampostería, cubierta, estructura y escaleras en madera, tablas de pared y similares). Incluye selección y entrega al beneficiario del material recuperable, cargue, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado. | m3 | 13 | 180965 | 2352545
| 4.2 | 4.2 | APU-01 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Localización, trazado y replanteo de la obra con cinta métrica, escuadra, nivel de manguera, estacas e hilo. Incluye materialización de ejes y niveles, verificación con la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 20 | 3578 | 71560
| 4.3 | 4.3 | APU-02 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Excavación manual en material común, en seco, de 0,00 a 2,00 m de profundidad, para cimentaciones y redes. Incluye perfilado de paredes y fondo, retiro y extendido del material sobrante dentro del predio en el sitio que indique la supervisión. | m3 | 6 | 56233 | 337398
| 4.4 | 4.4 | APU-07 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Viga de cimentación de 0,30 x 0,30 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) preparado en obra. Incluye formaleta, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 20.5 | 119673 | 2453297
| 4.5 | 4.5 | APU-09 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Columna de 0,30 x 0,30 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) preparado en obra, altura hasta 3,00 m. Incluye formaleta, aplome, mezcla, vaciado, vibrado, curado y desencofrado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 18 | 155867 | 2805606
| 4.6 | 4.6 | APU-08 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Viga aérea de entrepiso (entresuelo) de 0,30 x 0,30 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) preparado en obra. Incluye formaleta, obra falsa, mezcla, vaciado, vibrado, curado y desencofrado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 20.5 | 153056 | 3137648
| 4.7 | 4.7 | APU-18 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Placa de entrepiso aligerada tipo placa fácil: bloquelón de arcilla de 80 x 23 x 8 cm apoyado sobre perfiles de acero galvanizado tipo PHR C de 100 x 50 mm, cal. 16, cada 0,89 m; torta superior en concreto de 21 MPa (3.000 psi) de e = 0,05 m reforzada con malla electrosoldada D-188 y acabado esmaltado. Incluye perfiles, apuntalamiento temporal, mezcla, vaciado y curado. | m2 | 13.94 | 162274 | 2262100
| 4.8 | 4.8 | APU-16 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo de 420 MPa (60.000 psi) corrugado. Incluye alambre de amarre, separadores, transporte y colocación según planos estructurales. | kg | 543 | 8946 | 4857678
| 4.9 | 4.9 | APU-10 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Columna de confinamiento de 0,12 x 0,20 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) a la vista. Incluye formaleta, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 13.8 | 48725 | 672405
| 4.10 | 4.10 | APU-19 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Muro en mampostería de bloque de arcilla (adobe rayado) de 12 x 20 x 40 cm, perforación vertical (NTC 4205), pegado con mortero 1:4 en juntas de 1,0 cm. Incluye suministro, transporte, andamio y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 39.03 | 81039 | 3162952
| 4.11 | 4.11 | APU-11 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Viga de amarre (corona) de 0,12 x 0,20 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) a la vista, sobre mampostería. Incluye formaleta, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 21.4 | 49170 | 1052238
| 4.12 | 4.12 | APU-12 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Viga cinta (culata o dintel) de 0,12 x 0,10 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) a la vista. Incluye formaleta, mezcla, vaciado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 12.68 | 27906 | 353848
| 4.13 | 4.13 | APU-42 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de elemento en madera abarco o chanú inmunizada y cepillada de 4" x 6" (alfardas o vigas de cubierta). Incluye anclajes, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 4.6 | 87186 | 401056
| 4.14 | 4.14 | APU-40 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de elemento en madera abarco o chanú inmunizada y cepillada de 2" x 4" (correas de cubierta o travesaños de muro). Incluye anclajes, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 33.6 | 33400 | 1122240
| 4.15 | 4.15 | APU-39 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de cubierta en teja termoacústica de UPVC e = 2,5 mm, con fijaciones autoperforantes, arandelas y capuchones, y remates. Medida en verdadera magnitud (en pendiente). | m2 | 25.9 | 79221 | 2051824
| 4.16 | 4.16 | APU-43 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de canal (canoa) en PVC con protección UV. Incluye soportes, uniones, tapas, salida a bajante y sellos. | m | 5.6 | 61944 | 346886
| 4.17 | 4.17 | APU-44 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de bajante de aguas lluvias en tubería PVC-ALL de 2". Incluye codos, abrazaderas y descarga a nivel de terreno. | m | 5.6 | 27217 | 152415
| 4.18 | 4.18 | APU-46 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de tubería PVC-P de 1/2" RDE 13,5 para red de agua fría, con accesorios, limpiador y soldadura. Incluye prueba de presión. | m | 18 | 12061 | 217098
| 4.19 | 4.19 | APU-45 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Salida (punto) hidráulica de agua fría en PVC-P de 1/2" RDE 13,5, hasta 1,50 m de tubería, con accesorios, limpiador y soldadura. Incluye regatas, resanes y prueba de presión. | un | 5 | 49970 | 249850
| 4.20 | 4.20 | APU-47 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de válvula de bola (registro) PVC de 1/2" de extremos soldados. Se entrega instalada y probada, sin fugas. | un | 1 | 30912 | 30912
| 4.21 | 4.21 | APU-56 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de llave terminal (de manguera) de 1/2" en bronce o cobre. | un | 1 | 54549 | 54549
| 4.22 | 4.22 | APU-48 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Salida sanitaria en PVC-S de 2" (lavamanos, ducha o lavaplatos), con accesorios, sifón, limpiador y soldadura. | un | 4 | 55839 | 223356
| 4.23 | 4.23 | APU-49 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Salida sanitaria en PVC-S de 4" para sanitario, con accesorios, limpiador y soldadura. | un | 1 | 84635 | 84635
| 4.24 | 4.24 | APU-50 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC-S de 2" para red de desagüe, con accesorios, limpiador y soldadura, con pendiente mínima de 2 %. | m | 24 | 28037 | 672888
| 4.25 | 4.25 | APU-51 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC-S de 4" para red de desagüe hasta el sistema séptico, con accesorios, limpiador y soldadura, pendiente mínima de 2 %. Incluye excavación manual de brecha (0,40 x 0,50 m), cama de arena y relleno compactado. | m | 24 | 68453 | 1642872
| 4.26 | 4.26 | APU-52 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de sistema séptico prefabricado para tratamiento de aguas residuales domésticas: trampa de grasas, tanque séptico de 1.000 L y filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) de 1.000 L con medio filtrante. Incluye excavación, cama de arena, conexiones, relleno y prueba de funcionamiento. | un | 1 | 3454431 | 3454431
| 4.27 | 4.27 | APU-33 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de tubería conduit PVC de 1/2" incrustada en muro o placa. Incluye curvas, uniones, adaptadores, regatas y resanes. Certificación RETIE. | m | 24 | 9193 | 220632
| 4.28 | 4.28 | APU-34 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de conductor de cobre THHN/THWN-2 No. 12 AWG, 90 °C, cableado por tubería. Certificación RETIE. | m | 72 | 5887 | 423864
| 4.29 | 4.29 | APU-28 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de tomacorriente doble con polo a tierra, 15 A - 125 V, de incrustar, con caja PVC 2 x 4" y placa. Certificación RETIE. | un | 4 | 34710 | 138840
| 4.30 | 4.30 | APU-29 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de tomacorriente GFCI 15 A - 125 V para zona húmeda, con caja PVC 2 x 4" y placa. Certificación RETIE. | un | 2 | 75772 | 151544
| 4.31 | 4.31 | APU-30 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de interruptor sencillo de 15 A - 125 V, de incrustar, con caja PVC 2 x 4" y placa. Certificación RETIE. | un | 5 | 31210 | 156050
| 4.32 | 4.32 | APU-32 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Salida para iluminación con plafón de baquelita de sobreponer, caja octagonal PVC y bombillo LED de 9 W. Certificación RETIE. | un | 5 | 40310 | 201550
| 4.33 | 4.33 | APU-26 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Enchape de piso de baño en cerámica antideslizante blanca, formato a definir con la supervisión, sobre mortero de nivelación 1:4 e = 0,02 m con impermeabilizante integral, con pendiente hacia el sifón. Incluye mortero adhesivo, boquilla, cortes y limpieza. | m2 | 3.16 | 113362 | 358224
| 4.34 | 4.34 | APU-27 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Enchape de muros de baño (zona húmeda) en cerámica blanca, formato a definir con la supervisión, pegada con mortero adhesivo. Incluye win o esquinero de remate en PVC, boquilla, cortes y limpieza. | m2 | 7.4 | 93255 | 690087
| 4.35 | 4.35 | APU-53 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de combo sanitario económico, color blanco: sanitario de dos piezas de bajo consumo (4,8 L por descarga), lavamanos de colgar con grifería sencilla y tres accesorios de incrustar (portarrollos, jabonera y toallero). Incluye acoples, sellos y pruebas. | un | 1 | 636598 | 636598
| 4.36 | 4.36 | APU-54 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de ducha sencilla con brazo, regadera ahorradora tipo lluvia direccionable y llave de paso, resistente a la corrosión. | un | 1 | 126681 | 126681
| 4.37 | 4.37 | APU-55 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de rejilla de piso de 2" con sosco anticucarachas para desagüe de ducha. | un | 1 | 20179 | 20179
| 4.38 | 4.38 | APU-57 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de mesón de cocina en acero inoxidable de 1,20 x 0,50 m con pozuelo, grifería sencilla tipo cuello de ganso, canastilla y sifón, apoyado sobre machón en mampostería de 0,60 x 0,80 m pañetado. | un | 1 | 745925 | 745925
| 4.39 | 4.39 | APU-36 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de puerta metálica de 1,00 x 2,10 m en lámina cold rolled cal. 20 con marco cal. 18, bisagras, cerradura de pomo y anticorrosivo. Incluye anclajes y resanes. La pintura de acabado se paga en su ítem. | un | 1 | 1144861 | 1144861
| 4.40 | 4.40 | APU-35 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de puerta metálica de 0,80 x 2,10 m en lámina cold rolled cal. 20 con marco cal. 18, bisagras, cerradura de pomo y anticorrosivo. Incluye anclajes y resanes. La pintura de acabado se paga en su ítem. | un | 1 | 1027792 | 1027792
| 4.41 | 4.41 | APU-37 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de ventana metálica en lámina cold rolled cal. 20 con nave batiente, bisagras, pasador, vidrio crudo de 4 mm y anticorrosivo. Incluye anclajes y resanes. La pintura de acabado se paga en su ítem. | m2 | 2.24 | 479669 | 1074459
| 4.42 | 4.42 | APU-38 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Pintura de carpintería metálica (puertas, marcos y ventanas) con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético, color definido por la supervisión. Incluye lijado y limpieza. Se mide el área de las dos caras. | m2 | 14.26 | 22048 | 314404
| Subtotal capítulo 4 | [7 empty] | 41655977
| 5 |  |  |  | PARED EN FIBROCEMENTO SOBRE ESTRUCTURA EN MADERA Y ESCALERA EN MADERA (1 UNIDAD)
| 5.1 | 5.1 | APU-04 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Apuntalamiento provisional de la cubierta existente con parales de madera, soleras y cuñas, durante el tiempo que dure la intervención. Incluye instalación, revisión periódica y desmonte. | gl | 1 | 439028 | 439028
| 5.2 | 5.2 | APU-03 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Demolición y desmonte manual de elementos existentes (mampostería, cubierta, estructura y escaleras en madera, tablas de pared y similares). Incluye selección y entrega al beneficiario del material recuperable, cargue, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado. | m3 | 2 | 180965 | 361930
| 5.3 | 5.3 | APU-02 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Excavación manual en material común, en seco, de 0,00 a 2,00 m de profundidad, para cimentaciones y redes. Incluye perfilado de paredes y fondo, retiro y extendido del material sobrante dentro del predio en el sitio que indique la supervisión. | m3 | 1 | 56233 | 56233
| 5.4 | 5.4 | APU-13 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Pedestal en concreto de 21 MPa (3.000 psi) de 0,20 x 0,20 x 0,40 m para apoyo de poste en madera, reforzado con 4 barras No. 3 y flejes No. 2. Incluye formaleta, acero, platina de anclaje en U de 1/4" con pernos para el poste y todo lo necesario para su correcta ejecución. | un | 4 | 91905 | 367620
| 5.5 | 5.5 | APU-41 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de elemento en madera abarco o chanú inmunizada y cepillada de 4" x 4" (alfardas, vigas o parales). Incluye anclajes, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 24 | 63004 | 1512096
| 5.6 | 5.6 | APU-40 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de elemento en madera abarco o chanú inmunizada y cepillada de 2" x 4" (correas de cubierta o travesaños de muro). Incluye anclajes, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 20 | 33400 | 668000
| 5.7 | 5.7 | APU-61 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de placa de fibrocemento de 10 mm sobre estructura en madera, con tornillería autorroscante. Medida por cara instalada. | m2 | 32 | 81249 | 2599968
| 5.8 | 5.8 | APU-24 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Tratamiento de juntas y masillado total de placa de fibrocemento con cinta de malla y masilla para exteriores, dos manos, lijado, para recibir pintura. | m2 | 32 | 19055 | 609760
| 5.9 | 5.9 | APU-22 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Pintura en vinilo tipo 1 para interiores, dos manos, color blanco hueso o el que defina la supervisión. Incluye resanes, lijado y preparación de la superficie. | m2 | 16 | 17410 | 278560
| 5.10 | 5.10 | APU-23 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Pintura acrílica para fachadas tipo Koraza, dos manos, color por definir. Incluye preparación de la superficie y andamio. | m2 | 16 | 21435 | 342960
| 5.11 | 5.11 | APU-62 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, fabricación e instalación de escalera en madera inmunizada de dos tramos con descanso intermedio y cambio de dirección, para acceso al segundo piso, con huella y contrahuella ajustadas al espacio disponible (huella ≥ 0,25 m, contrahuella ≤ 0,18 m). Incluye zancas, huellas, descanso, anclajes, sellador y barniz. | un | 1 | 2452226 | 2452226
| 5.12 | 5.12 | APU-63 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de baranda en madera inmunizada con pasamanos, parales y balaustres, h = 0,90 m, anclada a la escalera y al entrepiso. Incluye sellador y barniz. | m | 7 | 180594 | 1264158
| Subtotal capítulo 5 | [7 empty] | 10952539
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 189714873
[5 empty] | ADMINISTRACIÓN (A) |  |  |  | 55017313
[5 empty] | IMPREVISTOS (I) |  |  |  | 0
[5 empty] | UTILIDAD (U) |  |  |  | 9485744
[5 empty] | TOTAL A.I.U. |  |  |  | 64503057
[5 empty] | VALOR TOTAL (COSTO DIRECTO + A.I.U.) |  |  |  | 254217930
| NOTA 1: El VALOR UNITARIO de cada ítem corresponde al costo directo (sin A.I.U.). El A.I.U. se liquida sobre el subtotal de costo directo con los porcentajes discriminados en el cuadro de A.I.U., cuya sumatoria no podrá superar el treinta y cuatro por ciento (34 %) establecido por la Entidad (Administración 29 %, Imprevistos 0 %, Utilidad 5 %). |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 29%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 0%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 34%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
Proceso de Contratación No. SAMC-SP-011-2026 — OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
Valores en pesos colombianos. Sistema de pago por precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste. El Proponente diligenciará el valor unitario de cada ítem y los porcentajes de A.I.U.; no podrá modificar ítems, descripciones, unidades ni cantidades.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  |  | MÓDULO HABITACIONAL DE 2,50 x 3,00 m (3 UNIDADES)
| 1.1 | 1.1 | APU-01 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Localización, trazado y replanteo de la obra con cinta métrica, escuadra, nivel de manguera, estacas e hilo. Incluye materialización de ejes y niveles, verificación con la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 22.5 |  | 0
| 1.2 | 1.2 | APU-02 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Excavación manual en material común, en seco, de 0,00 a 2,00 m de profundidad, para cimentaciones y redes. Incluye perfilado de paredes y fondo, retiro y extendido del material sobrante dentro del predio en el sitio que indique la supervisión. | m3 | 6.99 |  | 0
| 1.3 | 1.3 | APU-06 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Viga de cimentación de 0,25 x 0,20 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) preparado en obra. Incluye formaleta, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 31.56 |  | 0
| 1.4 | 1.4 | APU-17 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Placa de contrapiso en concreto de 21 MPa (3.000 psi), e = 0,10 m, reforzada con malla electrosoldada D-188, sobre base granular compactada e = 0,10 m y polietileno. Acabado escobillado apto para recibir enchape. Incluye formaleta de borde, mezcla, vaciado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 18.72 |  | 0
| 1.5 | 1.5 | APU-16 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo de 420 MPa (60.000 psi) corrugado. Incluye alambre de amarre, separadores, transporte y colocación según planos estructurales. | kg | 425.04 |  | 0
| 1.6 | 1.6 | APU-10 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Columna de confinamiento de 0,12 x 0,20 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) a la vista. Incluye formaleta, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 27.6 |  | 0
| 1.7 | 1.7 | APU-19 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Muro en mampostería de bloque de arcilla (adobe rayado) de 12 x 20 x 40 cm, perforación vertical (NTC 4205), pegado con mortero 1:4 en juntas de 1,0 cm. Incluye suministro, transporte, andamio y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 57.93 |  | 0
| 1.8 | 1.8 | APU-11 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Viga de amarre (corona) de 0,12 x 0,20 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) a la vista, sobre mampostería. Incluye formaleta, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 31.56 |  | 0
| 1.9 | 1.9 | APU-12 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Viga cinta (culata o dintel) de 0,12 x 0,10 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) a la vista. Incluye formaleta, mezcla, vaciado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 24.6 |  | 0
| 1.10 | 1.10 | APU-41 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de elemento en madera abarco o chanú inmunizada y cepillada de 4" x 4" (alfardas, vigas o parales). Incluye anclajes, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 10.8 |  | 0
| 1.11 | 1.11 | APU-40 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de elemento en madera abarco o chanú inmunizada y cepillada de 2" x 4" (correas de cubierta o travesaños de muro). Incluye anclajes, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 46.5 |  | 0
| 1.12 | 1.12 | APU-39 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de cubierta en teja termoacústica de UPVC e = 2,5 mm, con fijaciones autoperforantes, arandelas y capuchones, y remates. Medida en verdadera magnitud (en pendiente). | m2 | 33.81 |  | 0
| 1.13 | 1.13 | APU-43 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de canal (canoa) en PVC con protección UV. Incluye soportes, uniones, tapas, salida a bajante y sellos. | m | 9.3 |  | 0
| 1.14 | 1.14 | APU-44 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de bajante de aguas lluvias en tubería PVC-ALL de 2". Incluye codos, abrazaderas y descarga a nivel de terreno. | m | 7.5 |  | 0
| 1.15 | 1.15 | APU-33 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de tubería conduit PVC de 1/2" incrustada en muro o placa. Incluye curvas, uniones, adaptadores, regatas y resanes. Certificación RETIE. | m | 36 |  | 0
| 1.16 | 1.16 | APU-34 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de conductor de cobre THHN/THWN-2 No. 12 AWG, 90 °C, cableado por tubería. Certificación RETIE. | m | 108 |  | 0
| 1.17 | 1.17 | APU-28 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de tomacorriente doble con polo a tierra, 15 A - 125 V, de incrustar, con caja PVC 2 x 4" y placa. Certificación RETIE. | un | 9 |  | 0
| 1.18 | 1.18 | APU-31 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de interruptor conmutable de 15 A - 125 V, de incrustar, con caja PVC 2 x 4" y placa. Certificación RETIE. | un | 6 |  | 0
| 1.19 | 1.19 | APU-32 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Salida para iluminación con plafón de baquelita de sobreponer, caja octagonal PVC y bombillo LED de 9 W. Certificación RETIE. | un | 3 |  | 0
| 1.20 | 1.20 | APU-20 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Pañete liso sobre muros en mortero 1:4, e = 1,5 cm promedio, a plomo y regla, incluidos filos y dilataciones. Incluye andamio y todo lo necesario para dejar la superficie apta para estuco. | m2 | 82.47 |  | 0
| 1.21 | 1.21 | APU-21 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Estuco plástico sobre pañete, dos manos, lijado y resanado, para recibir pintura. | m2 | 82.47 |  | 0
| 1.22 | 1.22 | APU-22 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Pintura en vinilo tipo 1 para interiores, dos manos, color blanco hueso o el que defina la supervisión. Incluye resanes, lijado y preparación de la superficie. | m2 | 82.47 |  | 0
| 1.23 | 1.23 | APU-25 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Enchape de piso en cerámica semibrillante de tráfico medio, formato a definir con la supervisión, pegada con mortero adhesivo. Incluye boquilla, cortes, remates y limpieza. | m2 | 21.21 |  | 0
| 1.24 | 1.24 | APU-35 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de puerta metálica de 0,80 x 2,10 m en lámina cold rolled cal. 20 con marco cal. 18, bisagras, cerradura de pomo y anticorrosivo. Incluye anclajes y resanes. La pintura de acabado se paga en su ítem. | un | 3 |  | 0
| 1.25 | 1.25 | APU-37 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de ventana metálica en lámina cold rolled cal. 20 con nave batiente, bisagras, pasador, vidrio crudo de 4 mm y anticorrosivo. Incluye anclajes y resanes. La pintura de acabado se paga en su ítem. | m2 | 3 |  | 0
| 1.26 | 1.26 | APU-38 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Pintura de carpintería metálica (puertas, marcos y ventanas) con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético, color definido por la supervisión. Incluye lijado y limpieza. Se mide el área de las dos caras. | m2 | 19.08 |  | 0
| Subtotal capítulo 1 | [7 empty] | 0
| 2 |  |  |  | BAÑO DE 1,50 x 2,50 m CON SISTEMA SÉPTICO (3 UNIDADES)
| 2.1 | 2.1 | APU-01 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Localización, trazado y replanteo de la obra con cinta métrica, escuadra, nivel de manguera, estacas e hilo. Incluye materialización de ejes y niveles, verificación con la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 11.25 |  | 0
| 2.2 | 2.2 | APU-02 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Excavación manual en material común, en seco, de 0,00 a 2,00 m de profundidad, para cimentaciones y redes. Incluye perfilado de paredes y fondo, retiro y extendido del material sobrante dentro del predio en el sitio que indique la supervisión. | m3 | 5.4 |  | 0
| 2.3 | 2.3 | APU-06 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Viga de cimentación de 0,25 x 0,20 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) preparado en obra. Incluye formaleta, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 22.56 |  | 0
| 2.4 | 2.4 | APU-17 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Placa de contrapiso en concreto de 21 MPa (3.000 psi), e = 0,10 m, reforzada con malla electrosoldada D-188, sobre base granular compactada e = 0,10 m y polietileno. Acabado escobillado apto para recibir enchape. Incluye formaleta de borde, mezcla, vaciado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 8.55 |  | 0
| 2.5 | 2.5 | APU-16 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo de 420 MPa (60.000 psi) corrugado. Incluye alambre de amarre, separadores, transporte y colocación según planos estructurales. | kg | 349.29 |  | 0
| 2.6 | 2.6 | APU-10 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Columna de confinamiento de 0,12 x 0,20 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) a la vista. Incluye formaleta, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 27.6 |  | 0
| 2.7 | 2.7 | APU-19 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Muro en mampostería de bloque de arcilla (adobe rayado) de 12 x 20 x 40 cm, perforación vertical (NTC 4205), pegado con mortero 1:4 en juntas de 1,0 cm. Incluye suministro, transporte, andamio y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 39.96 |  | 0
| 2.8 | 2.8 | APU-11 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Viga de amarre (corona) de 0,12 x 0,20 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) a la vista, sobre mampostería. Incluye formaleta, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 22.56 |  | 0
| 2.9 | 2.9 | APU-12 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Viga cinta (culata o dintel) de 0,12 x 0,10 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) a la vista. Incluye formaleta, mezcla, vaciado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 18.63 |  | 0
| 2.10 | 2.10 | APU-41 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de elemento en madera abarco o chanú inmunizada y cepillada de 4" x 4" (alfardas, vigas o parales). Incluye anclajes, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 9.3 |  | 0
| 2.11 | 2.11 | APU-40 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de elemento en madera abarco o chanú inmunizada y cepillada de 2" x 4" (correas de cubierta o travesaños de muro). Incluye anclajes, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 31.5 |  | 0
| 2.12 | 2.12 | APU-39 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de cubierta en teja termoacústica de UPVC e = 2,5 mm, con fijaciones autoperforantes, arandelas y capuchones, y remates. Medida en verdadera magnitud (en pendiente). | m2 | 19.8 |  | 0
| 2.13 | 2.13 | APU-43 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de canal (canoa) en PVC con protección UV. Incluye soportes, uniones, tapas, salida a bajante y sellos. | m | 6.3 |  | 0
| 2.14 | 2.14 | APU-44 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de bajante de aguas lluvias en tubería PVC-ALL de 2". Incluye codos, abrazaderas y descarga a nivel de terreno. | m | 7.5 |  | 0
| 2.15 | 2.15 | APU-46 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de tubería PVC-P de 1/2" RDE 13,5 para red de agua fría, con accesorios, limpiador y soldadura. Incluye prueba de presión. | m | 36 |  | 0
| 2.16 | 2.16 | APU-45 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Salida (punto) hidráulica de agua fría en PVC-P de 1/2" RDE 13,5, hasta 1,50 m de tubería, con accesorios, limpiador y soldadura. Incluye regatas, resanes y prueba de presión. | un | 9 |  | 0
| 2.17 | 2.17 | APU-47 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de válvula de bola (registro) PVC de 1/2" de extremos soldados. Se entrega instalada y probada, sin fugas. | un | 3 |  | 0
| 2.18 | 2.18 | APU-48 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Salida sanitaria en PVC-S de 2" (lavamanos, ducha o lavaplatos), con accesorios, sifón, limpiador y soldadura. | un | 6 |  | 0
| 2.19 | 2.19 | APU-49 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Salida sanitaria en PVC-S de 4" para sanitario, con accesorios, limpiador y soldadura. | un | 3 |  | 0
| 2.20 | 2.20 | APU-50 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC-S de 2" para red de desagüe, con accesorios, limpiador y soldadura, con pendiente mínima de 2 %. | m | 54 |  | 0
| 2.21 | 2.21 | APU-51 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC-S de 4" para red de desagüe hasta el sistema séptico, con accesorios, limpiador y soldadura, pendiente mínima de 2 %. Incluye excavación manual de brecha (0,40 x 0,50 m), cama de arena y relleno compactado. | m | 54 |  | 0
| 2.22 | 2.22 | APU-52 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de sistema séptico prefabricado para tratamiento de aguas residuales domésticas: trampa de grasas, tanque séptico de 1.000 L y filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) de 1.000 L con medio filtrante. Incluye excavación, cama de arena, conexiones, relleno y prueba de funcionamiento. | un | 3 |  | 0
| 2.23 | 2.23 | APU-33 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de tubería conduit PVC de 1/2" incrustada en muro o placa. Incluye curvas, uniones, adaptadores, regatas y resanes. Certificación RETIE. | m | 18 |  | 0
| 2.24 | 2.24 | APU-34 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de conductor de cobre THHN/THWN-2 No. 12 AWG, 90 °C, cableado por tubería. Certificación RETIE. | m | 60 |  | 0
| 2.25 | 2.25 | APU-29 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de tomacorriente GFCI 15 A - 125 V para zona húmeda, con caja PVC 2 x 4" y placa. Certificación RETIE. | un | 3 |  | 0
| 2.26 | 2.26 | APU-30 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de interruptor sencillo de 15 A - 125 V, de incrustar, con caja PVC 2 x 4" y placa. Certificación RETIE. | un | 3 |  | 0
| 2.27 | 2.27 | APU-32 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Salida para iluminación con plafón de baquelita de sobreponer, caja octagonal PVC y bombillo LED de 9 W. Certificación RETIE. | un | 3 |  | 0
| 2.28 | 2.28 | APU-20 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Pañete liso sobre muros en mortero 1:4, e = 1,5 cm promedio, a plomo y regla, incluidos filos y dilataciones. Incluye andamio y todo lo necesario para dejar la superficie apta para estuco. | m2 | 54.15 |  | 0
| 2.29 | 2.29 | APU-26 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Enchape de piso de baño en cerámica antideslizante blanca, formato a definir con la supervisión, sobre mortero de nivelación 1:4 e = 0,02 m con impermeabilizante integral, con pendiente hacia el sifón. Incluye mortero adhesivo, boquilla, cortes y limpieza. | m2 | 8.82 |  | 0
| 2.30 | 2.30 | APU-27 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Enchape de muros de baño (zona húmeda) en cerámica blanca, formato a definir con la supervisión, pegada con mortero adhesivo. Incluye win o esquinero de remate en PVC, boquilla, cortes y limpieza. | m2 | 21.72 |  | 0
| 2.31 | 2.31 | APU-21 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Estuco plástico sobre pañete, dos manos, lijado y resanado, para recibir pintura. | m2 | 32.43 |  | 0
| 2.32 | 2.32 | APU-22 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Pintura en vinilo tipo 1 para interiores, dos manos, color blanco hueso o el que defina la supervisión. Incluye resanes, lijado y preparación de la superficie. | m2 | 32.43 |  | 0
| 2.33 | 2.33 | APU-53 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de combo sanitario económico, color blanco: sanitario de dos piezas de bajo consumo (4,8 L por descarga), lavamanos de colgar con grifería sencilla y tres accesorios de incrustar (portarrollos, jabonera y toallero). Incluye acoples, sellos y pruebas. | un | 3 |  | 0
| 2.34 | 2.34 | APU-54 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de ducha sencilla con brazo, regadera ahorradora tipo lluvia direccionable y llave de paso, resistente a la corrosión. | un | 3 |  | 0
| 2.35 | 2.35 | APU-55 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de rejilla de piso de 2" con sosco anticucarachas para desagüe de ducha. | un | 3 |  | 0
| 2.36 | 2.36 | APU-35 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de puerta metálica de 0,80 x 2,10 m en lámina cold rolled cal. 20 con marco cal. 18, bisagras, cerradura de pomo y anticorrosivo. Incluye anclajes y resanes. La pintura de acabado se paga en su ítem. | un | 3 |  | 0
| 2.37 | 2.37 | APU-37 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de ventana metálica en lámina cold rolled cal. 20 con nave batiente, bisagras, pasador, vidrio crudo de 4 mm y anticorrosivo. Incluye anclajes y resanes. La pintura de acabado se paga en su ítem. | m2 | 0.72 |  | 0
| 2.38 | 2.38 | APU-38 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Pintura de carpintería metálica (puertas, marcos y ventanas) con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético, color definido por la supervisión. Incluye lijado y limpieza. Se mide el área de las dos caras. | m2 | 13.92 |  | 0
| Subtotal capítulo 2 | [7 empty] | 0
| 3 |  |  |  | MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO (h = 2,00 m; L = 10,00 m) (3 UNIDADES)
| 3.1 | 3.1 | APU-01 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Localización, trazado y replanteo de la obra con cinta métrica, escuadra, nivel de manguera, estacas e hilo. Incluye materialización de ejes y niveles, verificación con la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 30 |  | 0
| 3.2 | 3.2 | APU-02 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Excavación manual en material común, en seco, de 0,00 a 2,00 m de profundidad, para cimentaciones y redes. Incluye perfilado de paredes y fondo, retiro y extendido del material sobrante dentro del predio en el sitio que indique la supervisión. | m3 | 36 |  | 0
| 3.3 | 3.3 | APU-05 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Concreto pobre de 14 MPa (2.000 psi) preparado en obra para solado de limpieza, e = 0,05 m. Incluye suministro de materiales, mezcla, colocación y nivelación. | m3 | 1.5 |  | 0
| 3.4 | 3.4 | APU-14 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Zapata corrida en concreto de 21 MPa (3.000 psi) preparado en obra para muro de contención. Incluye formaleta lateral, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m3 | 7.5 |  | 0
| 3.5 | 3.5 | APU-15 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Muro de contención en concreto reforzado de 21 MPa (3.000 psi), espesor 0,20 m y altura hasta 2,00 m. Incluye formaleta a dos caras con tensores y arriostramiento, andamio, mezcla, vaciado por capas, vibrado, curado y desencofrado. El acero de refuerzo y los lloraderos se pagan en sus ítems. | m3 | 12 |  | 0
| 3.6 | 3.6 | APU-16 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo de 420 MPa (60.000 psi) corrugado. Incluye alambre de amarre, separadores, transporte y colocación según planos estructurales. | kg | 2258.94 |  | 0
| 3.7 | 3.7 | APU-60 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Lloradero (dren) en tubería PVC de 2" de 0,40 m de longitud a través del muro de contención, con geotextil en la boca interior. | un | 21 |  | 0
| 3.8 | 3.8 | APU-59 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Filtro en material granular (triturado de 3/4" a 1") envuelto en geotextil no tejido NT 1600, en el trasdós del muro de contención. Incluye suministro, colocación y acomodo. | m3 | 10.8 |  | 0
| 3.9 | 3.9 | APU-58 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Lleno compactado con material seleccionado de la excavación, en capas de 0,20 m con vibrocompactador (canguro), en el trasdós del muro de contención. | m3 | 19.2 |  | 0
| Subtotal capítulo 3 | [7 empty] | 0
| 4 |  |  |  | APARTAESTUDIO DE 5,00 x 4,00 m SOBRE ESTRUCTURA APORTICADA (1 UNIDAD)
| 4.1 | 4.1 | APU-03 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Demolición y desmonte manual de elementos existentes (mampostería, cubierta, estructura y escaleras en madera, tablas de pared y similares). Incluye selección y entrega al beneficiario del material recuperable, cargue, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado. | m3 | 13 |  | 0
| 4.2 | 4.2 | APU-01 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Localización, trazado y replanteo de la obra con cinta métrica, escuadra, nivel de manguera, estacas e hilo. Incluye materialización de ejes y niveles, verificación con la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 20 |  | 0
| 4.3 | 4.3 | APU-02 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Excavación manual en material común, en seco, de 0,00 a 2,00 m de profundidad, para cimentaciones y redes. Incluye perfilado de paredes y fondo, retiro y extendido del material sobrante dentro del predio en el sitio que indique la supervisión. | m3 | 6 |  | 0
| 4.4 | 4.4 | APU-07 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Viga de cimentación de 0,30 x 0,30 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) preparado en obra. Incluye formaleta, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 20.5 |  | 0
| 4.5 | 4.5 | APU-09 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Columna de 0,30 x 0,30 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) preparado en obra, altura hasta 3,00 m. Incluye formaleta, aplome, mezcla, vaciado, vibrado, curado y desencofrado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 18 |  | 0
| 4.6 | 4.6 | APU-08 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Viga aérea de entrepiso (entresuelo) de 0,30 x 0,30 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) preparado en obra. Incluye formaleta, obra falsa, mezcla, vaciado, vibrado, curado y desencofrado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 20.5 |  | 0
| 4.7 | 4.7 | APU-18 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Placa de entrepiso aligerada tipo placa fácil: bloquelón de arcilla de 80 x 23 x 8 cm apoyado sobre perfiles de acero galvanizado tipo PHR C de 100 x 50 mm, cal. 16, cada 0,89 m; torta superior en concreto de 21 MPa (3.000 psi) de e = 0,05 m reforzada con malla electrosoldada D-188 y acabado esmaltado. Incluye perfiles, apuntalamiento temporal, mezcla, vaciado y curado. | m2 | 13.94 |  | 0
| 4.8 | 4.8 | APU-16 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo de 420 MPa (60.000 psi) corrugado. Incluye alambre de amarre, separadores, transporte y colocación según planos estructurales. | kg | 543 |  | 0
| 4.9 | 4.9 | APU-10 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Columna de confinamiento de 0,12 x 0,20 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) a la vista. Incluye formaleta, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 13.8 |  | 0
| 4.10 | 4.10 | APU-19 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Muro en mampostería de bloque de arcilla (adobe rayado) de 12 x 20 x 40 cm, perforación vertical (NTC 4205), pegado con mortero 1:4 en juntas de 1,0 cm. Incluye suministro, transporte, andamio y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 39.03 |  | 0
| 4.11 | 4.11 | APU-11 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Viga de amarre (corona) de 0,12 x 0,20 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) a la vista, sobre mampostería. Incluye formaleta, mezcla, vaciado, vibrado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 21.4 |  | 0
| 4.12 | 4.12 | APU-12 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Viga cinta (culata o dintel) de 0,12 x 0,10 m en concreto de 21 MPa (3.000 psi) a la vista. Incluye formaleta, mezcla, vaciado y curado. El acero de refuerzo se paga en su ítem. | m | 12.68 |  | 0
| 4.13 | 4.13 | APU-42 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de elemento en madera abarco o chanú inmunizada y cepillada de 4" x 6" (alfardas o vigas de cubierta). Incluye anclajes, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 4.6 |  | 0
| 4.14 | 4.14 | APU-40 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de elemento en madera abarco o chanú inmunizada y cepillada de 2" x 4" (correas de cubierta o travesaños de muro). Incluye anclajes, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 33.6 |  | 0
| 4.15 | 4.15 | APU-39 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de cubierta en teja termoacústica de UPVC e = 2,5 mm, con fijaciones autoperforantes, arandelas y capuchones, y remates. Medida en verdadera magnitud (en pendiente). | m2 | 25.9 |  | 0
| 4.16 | 4.16 | APU-43 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de canal (canoa) en PVC con protección UV. Incluye soportes, uniones, tapas, salida a bajante y sellos. | m | 5.6 |  | 0
| 4.17 | 4.17 | APU-44 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de bajante de aguas lluvias en tubería PVC-ALL de 2". Incluye codos, abrazaderas y descarga a nivel de terreno. | m | 5.6 |  | 0
| 4.18 | 4.18 | APU-46 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de tubería PVC-P de 1/2" RDE 13,5 para red de agua fría, con accesorios, limpiador y soldadura. Incluye prueba de presión. | m | 18 |  | 0
| 4.19 | 4.19 | APU-45 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Salida (punto) hidráulica de agua fría en PVC-P de 1/2" RDE 13,5, hasta 1,50 m de tubería, con accesorios, limpiador y soldadura. Incluye regatas, resanes y prueba de presión. | un | 5 |  | 0
| 4.20 | 4.20 | APU-47 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de válvula de bola (registro) PVC de 1/2" de extremos soldados. Se entrega instalada y probada, sin fugas. | un | 1 |  | 0
| 4.21 | 4.21 | APU-56 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de llave terminal (de manguera) de 1/2" en bronce o cobre. | un | 1 |  | 0
| 4.22 | 4.22 | APU-48 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Salida sanitaria en PVC-S de 2" (lavamanos, ducha o lavaplatos), con accesorios, sifón, limpiador y soldadura. | un | 4 |  | 0
| 4.23 | 4.23 | APU-49 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Salida sanitaria en PVC-S de 4" para sanitario, con accesorios, limpiador y soldadura. | un | 1 |  | 0
| 4.24 | 4.24 | APU-50 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC-S de 2" para red de desagüe, con accesorios, limpiador y soldadura, con pendiente mínima de 2 %. | m | 24 |  | 0
| 4.25 | 4.25 | APU-51 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC-S de 4" para red de desagüe hasta el sistema séptico, con accesorios, limpiador y soldadura, pendiente mínima de 2 %. Incluye excavación manual de brecha (0,40 x 0,50 m), cama de arena y relleno compactado. | m | 24 |  | 0
| 4.26 | 4.26 | APU-52 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de sistema séptico prefabricado para tratamiento de aguas residuales domésticas: trampa de grasas, tanque séptico de 1.000 L y filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) de 1.000 L con medio filtrante. Incluye excavación, cama de arena, conexiones, relleno y prueba de funcionamiento. | un | 1 |  | 0
| 4.27 | 4.27 | APU-33 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de tubería conduit PVC de 1/2" incrustada en muro o placa. Incluye curvas, uniones, adaptadores, regatas y resanes. Certificación RETIE. | m | 24 |  | 0
| 4.28 | 4.28 | APU-34 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de conductor de cobre THHN/THWN-2 No. 12 AWG, 90 °C, cableado por tubería. Certificación RETIE. | m | 72 |  | 0
| 4.29 | 4.29 | APU-28 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de tomacorriente doble con polo a tierra, 15 A - 125 V, de incrustar, con caja PVC 2 x 4" y placa. Certificación RETIE. | un | 4 |  | 0
| 4.30 | 4.30 | APU-29 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de tomacorriente GFCI 15 A - 125 V para zona húmeda, con caja PVC 2 x 4" y placa. Certificación RETIE. | un | 2 |  | 0
| 4.31 | 4.31 | APU-30 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de interruptor sencillo de 15 A - 125 V, de incrustar, con caja PVC 2 x 4" y placa. Certificación RETIE. | un | 5 |  | 0
| 4.32 | 4.32 | APU-32 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Salida para iluminación con plafón de baquelita de sobreponer, caja octagonal PVC y bombillo LED de 9 W. Certificación RETIE. | un | 5 |  | 0
| 4.33 | 4.33 | APU-26 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Enchape de piso de baño en cerámica antideslizante blanca, formato a definir con la supervisión, sobre mortero de nivelación 1:4 e = 0,02 m con impermeabilizante integral, con pendiente hacia el sifón. Incluye mortero adhesivo, boquilla, cortes y limpieza. | m2 | 3.16 |  | 0
| 4.34 | 4.34 | APU-27 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Enchape de muros de baño (zona húmeda) en cerámica blanca, formato a definir con la supervisión, pegada con mortero adhesivo. Incluye win o esquinero de remate en PVC, boquilla, cortes y limpieza. | m2 | 7.4 |  | 0
| 4.35 | 4.35 | APU-53 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de combo sanitario económico, color blanco: sanitario de dos piezas de bajo consumo (4,8 L por descarga), lavamanos de colgar con grifería sencilla y tres accesorios de incrustar (portarrollos, jabonera y toallero). Incluye acoples, sellos y pruebas. | un | 1 |  | 0
| 4.36 | 4.36 | APU-54 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de ducha sencilla con brazo, regadera ahorradora tipo lluvia direccionable y llave de paso, resistente a la corrosión. | un | 1 |  | 0
| 4.37 | 4.37 | APU-55 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de rejilla de piso de 2" con sosco anticucarachas para desagüe de ducha. | un | 1 |  | 0
| 4.38 | 4.38 | APU-57 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de mesón de cocina en acero inoxidable de 1,20 x 0,50 m con pozuelo, grifería sencilla tipo cuello de ganso, canastilla y sifón, apoyado sobre machón en mampostería de 0,60 x 0,80 m pañetado. | un | 1 |  | 0
| 4.39 | 4.39 | APU-36 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de puerta metálica de 1,00 x 2,10 m en lámina cold rolled cal. 20 con marco cal. 18, bisagras, cerradura de pomo y anticorrosivo. Incluye anclajes y resanes. La pintura de acabado se paga en su ítem. | un | 1 |  | 0
| 4.40 | 4.40 | APU-35 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de puerta metálica de 0,80 x 2,10 m en lámina cold rolled cal. 20 con marco cal. 18, bisagras, cerradura de pomo y anticorrosivo. Incluye anclajes y resanes. La pintura de acabado se paga en su ítem. | un | 1 |  | 0
| 4.41 | 4.41 | APU-37 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de ventana metálica en lámina cold rolled cal. 20 con nave batiente, bisagras, pasador, vidrio crudo de 4 mm y anticorrosivo. Incluye anclajes y resanes. La pintura de acabado se paga en su ítem. | m2 | 2.24 |  | 0
| 4.42 | 4.42 | APU-38 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Pintura de carpintería metálica (puertas, marcos y ventanas) con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético, color definido por la supervisión. Incluye lijado y limpieza. Se mide el área de las dos caras. | m2 | 14.26 |  | 0
| Subtotal capítulo 4 | [7 empty] | 0
| 5 |  |  |  | PARED EN FIBROCEMENTO SOBRE ESTRUCTURA EN MADERA Y ESCALERA EN MADERA (1 UNIDAD)
| 5.1 | 5.1 | APU-04 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Apuntalamiento provisional de la cubierta existente con parales de madera, soleras y cuñas, durante el tiempo que dure la intervención. Incluye instalación, revisión periódica y desmonte. | gl | 1 |  | 0
| 5.2 | 5.2 | APU-03 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Demolición y desmonte manual de elementos existentes (mampostería, cubierta, estructura y escaleras en madera, tablas de pared y similares). Incluye selección y entrega al beneficiario del material recuperable, cargue, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado. | m3 | 2 |  | 0
| 5.3 | 5.3 | APU-02 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Excavación manual en material común, en seco, de 0,00 a 2,00 m de profundidad, para cimentaciones y redes. Incluye perfilado de paredes y fondo, retiro y extendido del material sobrante dentro del predio en el sitio que indique la supervisión. | m3 | 1 |  | 0
| 5.4 | 5.4 | APU-13 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Pedestal en concreto de 21 MPa (3.000 psi) de 0,20 x 0,20 x 0,40 m para apoyo de poste en madera, reforzado con 4 barras No. 3 y flejes No. 2. Incluye formaleta, acero, platina de anclaje en U de 1/4" con pernos para el poste y todo lo necesario para su correcta ejecución. | un | 4 |  | 0
| 5.5 | 5.5 | APU-41 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de elemento en madera abarco o chanú inmunizada y cepillada de 4" x 4" (alfardas, vigas o parales). Incluye anclajes, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 24 |  | 0
| 5.6 | 5.6 | APU-40 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, transporte e instalación de elemento en madera abarco o chanú inmunizada y cepillada de 2" x 4" (correas de cubierta o travesaños de muro). Incluye anclajes, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 20 |  | 0
| 5.7 | 5.7 | APU-61 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de placa de fibrocemento de 10 mm sobre estructura en madera, con tornillería autorroscante. Medida por cara instalada. | m2 | 32 |  | 0
| 5.8 | 5.8 | APU-24 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Tratamiento de juntas y masillado total de placa de fibrocemento con cinta de malla y masilla para exteriores, dos manos, lijado, para recibir pintura. | m2 | 32 |  | 0
| 5.9 | 5.9 | APU-22 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Pintura en vinilo tipo 1 para interiores, dos manos, color blanco hueso o el que defina la supervisión. Incluye resanes, lijado y preparación de la superficie. | m2 | 16 |  | 0
| 5.10 | 5.10 | APU-23 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Pintura acrílica para fachadas tipo Koraza, dos manos, color por definir. Incluye preparación de la superficie y andamio. | m2 | 16 |  | 0
| 5.11 | 5.11 | APU-62 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro, fabricación e instalación de escalera en madera inmunizada de dos tramos con descanso intermedio y cambio de dirección, para acceso al segundo piso, con huella y contrahuella ajustadas al espacio disponible (huella ≥ 0,25 m, contrahuella ≤ 0,18 m). Incluye zancas, huellas, descanso, anclajes, sellador y barniz. | un | 1 |  | 0
| 5.12 | 5.12 | APU-63 | Anexo 1 – Anexo Técnico | Suministro e instalación de baranda en madera inmunizada con pasamanos, parales y balaustres, h = 0,90 m, anclada a la escalera y al entrepiso. Incluye sellador y barniz. | m | 7 |  | 0
| Subtotal capítulo 5 | [7 empty] | 0
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO | [7 empty] | 0
[5 empty] | ADMINISTRACIÓN (A) |  |  |  | #VALUE!
[5 empty] | IMPREVISTOS (I) |  |  |  | #VALUE!
[5 empty] | UTILIDAD (U) |  |  |  | #VALUE!
[5 empty] | TOTAL A.I.U. |  |  |  | #VALUE!
[5 empty] | VALOR TOTAL (COSTO DIRECTO + A.I.U.) |  |  |  | #VALUE!
| NOTA 1: El VALOR UNITARIO de cada ítem corresponde al costo directo (sin A.I.U.). El A.I.U. se liquida sobre el subtotal de costo directo con los porcentajes discriminados en el cuadro de A.I.U., cuya sumatoria no podrá superar el treinta y cuatro por ciento (34 %) establecido por la Entidad (Administración 29 %, Imprevistos 0 %, Utilidad 5 %). |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 0%
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
Formato para la presentación de los análisis de precios unitarios de la propuesta económica por parte del contratista (numeral 8.2 del Pliego de Condiciones) y de los ítems no previstos que se aprueben durante la ejecución.
MUNICIPIO DE MACEO
VERSIÓN
SAMC-SP-011-2026
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES SUPERVISIÓN
APROBACIÓN POR SUPERVISIÓN
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Supervisor del contrato
Matricula No. :