FORMATO No 9  -  OFERTA ECONÓMICA

Referencia: Proceso de Contratación – Nº _________________

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suministro y Instalación kit de Lámparas modelo P38420 de uso exterior, incluye accesorios para su correcto funcionamiento. No incluye postes. | Potencia del sistema fotovoltaico: 2,52 kWp. Capacidad del inversor: 5 kVA (5 kW), 120/240 Vac, onda senoidal pura, FP = 1. Capacidad de almacenamiento: 10,24 kWh en baterías de litio. Producción diaria estimada: 8,5 a 10 kWh/día para las condiciones de Guachetá. Autonomía: 1,5 a 2 días sin radiación solar significativa, Deberá incluir inversor (Tecnología híbrida Off Grid. Potencia nominal 5 kW), banco de baterías (4 baterías Litio 24V 100Ah), protecciones, instalación eléctrica (Tablero de distribución, Canalizaciones, Cableado, Tomas, Interruptores, Luminarias LED.) | UNIDAD | 4 |  |  |
| Suministro e Instalación de KIT Solar de 5 Kva para vivienda Rural | Luminaria LED solar. Panel solar monocristalino 450 W. Banco de baterías LiFePO4. Controlador MPPT. Estructura de montaje. Cableado solar. | UNIDAD | 10 |  |  |

Nombre: _________________________________________

Firma representante legal del Proponente __________________________________