ANEXO NO.8

EVALUACIÓN ECONÓMICA

La propuesta económica deberá ser presentada, en los términos y condiciones establecidos en el cuestionario de SECOP II indicando el valor total del presupuesto asignado de la vigencia 2026 y 2027 para cada lote.

EVALUACION ECONOMICA

De conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082 de 2015, la verificación de los requisitos jurídicos y técnicos se hará exclusivamente en relación con el proponente que presente el MENOR VALOR TOTAL DE LA SUMATORIA DE LOS BIENES Y SERVICOS OFERTADOS POR ITEM.

En caso de que el oferente con la oferta de menor valor ofertado no cumpla con los requisitos establecidos en la invitación, se procederá a verificar la oferta del proponente ubicado en el segundo lugar de elegibilidad y así sucesivamente. De no lograrse la habilitación de una de las ofertas, se declarará desierto el proceso.

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA

El valor estimado de la presente contratación es de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($434.431.700,33), Moneda Legal Colombiana, INCLUIDA LA ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMÁS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, discriminados de la siguiente manera:

LOTE Nro. 1

LOTE 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS GASODOMÉSTICOS Y REDES DE GAS, el valor estimado de la presente contratación es de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($250.931.700,33) Moneda Legal Colombiana, INCLUIDO IVA, AIU Y DEMÁS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN, distribuidos así.

Para la vigencia 2026: el valor estimado para la presente contratación es de TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($30.431.700,33) Moneda Legal Colombiana, INCLUIDO IVA, AIU y Y DEMÁS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN

| VALOR ESTIMADO 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | RUBRO Y DE SAGREGACIÓN PRESUPUESTAL | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | RECURSO | MESES | VALOR VIGENCIA 2026 IVA INCLUIDO AIU E IVA | VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO AIU E IVA |
| 1 | A-02-02-02-008-007-01-5 | L1GRUVI | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las redes de gas y gasodomésticos. | 10 | 1 | $ 30.431.700,33 | $ 30.431.700,33 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO VIGENCIA 2026 |  |  |  |  |  |  | $ 30.431.700,33 |

A.I.U = Administración, imprevistos y utilidad.

IVA/U = Impuesto al valor agregado IVA, sobre utilidad.

Para la vigencia 2027: el valor estimado para la presente contratación es de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 220.500.000,00) Moneda Legal Colombiana, INCLUIDO IVA, AIU Y DEMÁS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN.

| VALOR ESTIMADO 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | RUBRO Y DE SAGREGACIÓN PRESUPUESTAL | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | RECURSO | MESES | VALOR VIGENCIA 2027 IVA INCLUIDO AIU E IVA | VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO AIU E IVA |
| 1 | 02-02-02-008-007-01-5 | L1GRUVI | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las redes de gas y gasodomésticos. | 10 | 7 | $ 220.500.000,00 | $ 220.500.000,00 |
| VALOR TOTAL ESTIMADOVIGENCIA 2027 |  |  |  |  |  |  | $ 220.500.000,00 |
| VALOR TOTAL VIGENCIAS 2026 y 2027 |  |  |  |  |  |  | $ 250.931.700,33 |

A.I.U = Administración, imprevistos y utilidad.

IVA/U = Impuesto al valor agregado IVA, sobre utilidad.

Para la ejecución del presupuesto asignado al presente lote para la vigencia 2026 y 2027, se tendrá en cuenta los siguientes precios unitarios estimados de la Entidad, IVA incluido, A.I.U e IVA/U:

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA

Para efectos de presentación de la propuesta económica el oferente debe allegar con la misma el siguiente cuadro diligenciado, así:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT | SERVICIO (S) / OBRA (O) | VALOR UNITARIO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN INCLUIDO IVA (Precio Techo) | VALOR SIN IVA | VALOR IVA (S) - IVA/U (O) | AIU APLICADO A LOS ITEMS (8,10,26,32,33,34,37,70, 119, 120,121 y 122) | VALOR OFERTADO INCLUIDO IVA (S) – AUI E IVA/U (O) PARA ITEMS (8,10,26,32,33, 34,37,70, 119, 120,121 y 122) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diagnostico red de gas y los gasodomésticos que componen el predio. | 1 | S | 54.352,45 |  |  | N/A |  |  |
| 2 | Adecuación red de gas en tubería de cobre de 1/2" a 3/4". | 1 | S | 58.087,25 |  |  | N/A |  |  |
| 3 | Adecuación red de gas en tubería galvanizada de 1/2" a 3/4" (cambio tubería, con accesorios) X ML | 1 | S | 52.487,06 |  |  | N/A |  |  |
| 4 | Adecuación red de gas en tubería pealpe de 1/2" a 3/4"(cambio tubería, con accesorios). | 1 | S | 39.571,72 |  |  | N/A |  |  |
| 5 | Adecuación red de gas en tubería de cobre de 1" a 1.1/2" (cambio tubería, con accesorios) X ML. | 1 | S | 79.242,39 |  |  | N/A |  |  |
| 6 | Adecuación red de gas en tubería galvanizada de 1" a 1.1/2"(cambio tubería, con accesorios) X ML | 1 | S | 72.149,11 |  |  | N/A |  |  |
| 7 | Reparación de fuga de gas en tuberías de 1/2" a 3/4" sobrepuesta en muro, presentada por fisura, rotura o reapriete. | 1 | S | 49.055,46 |  |  | N/A |  |  |
| 8 | Reparación de fuga de gas en tuberías de 1/2" a 3/4" empotrada en muro, presentada por fisura, rotura o reapriete. Incluye resane en gris. | 1 | O | 76.896,29 |  |  | A; %. I; %. U; %. IVA/ U; 19%. Total (AIU). |  |  |
| 9 | Reparación de fuga de gas en tuberías de 1" a 1.1/2" sobrepuesta en muro o bajo placa, presentada por fisura, rotura o daño. | 1 | S | 67.352,06 |  |  | N/A |  |  |
| 10 | Reparación de fuga de gas en tuberías de 1" a 1.1/2" empotrada en muro o bajo placa, presentada por fisura, rotura o daño. Incluye resane en gris. | 1 | O | 71.348,19 |  |  | A; %. I; %. U; %. IVA; 19%. Total (AIU). |  |  |
| 11 | Reparación de fuga de gas en conexión de gasodoméstico. | 1 | S | 47.893,93 |  |  | N/A |  |  |
| 12 | Instalación anclaje plástico de 1/2" a 3/4" para fijación tubería en muro o en mueble. (Incluye chazo y abrazadera). | 1 | S | 4.449,94 |  |  | N/A |  |  |
| 13 | Instalación anclaje metálico de 1" a 1.1/2" para fijación tubería en muro o placa. (Incluye chazo y abrazadera). | 1 | S | 6.250,29 |  |  | N/A |  |  |
| 14 | Adecuación/Modificación del centro medición por deterioro o por presencia de fuga de gas. | 1 | S | 71.073,89 |  |  | N/A |  |  |
| 15 | Adecuación caja o nicho metálico unitario/individual para proteger el medidor ó regulador, por deterioro y/o oxidación. | 1 | S | 83.361,63 |  |  | N/A |  |  |
| 16 | Adecuación caja o nicho metálico comunal para proteger los medidores y reguladores, por deterioro y/o oxidación. | 1 | S | 128.601,18 |  |  | N/A |  |  |
| 17 | Adecuación de rejillas plásticas para ventilación de 20cm X 20cm, ubicadas en muro o ventanas. | 1 | S | 30.016,01 |  |  | N/A |  |  |
| 18 | Adecuación de rejillas metálicas para ventilación de 20cm X 20cm, ubicadas en muro o ventanas. | 1 | S | 33.985,20 |  |  | N/A |  |  |
| 19 | Adecuación de rejillas plásticas para ventilación de 40cm X 20cm, ubicadas en muro o ventanas. | 1 | S | 42.139,72 |  |  | N/A |  |  |
| 20 | Adecuación de rejillas metálicas para ventilación de 40cm X 20cm, ubicadas en muro o ventanas. | 1 | S | 49.519,16 |  |  | N/A |  |  |
| 21 | Aislamiento plástico en PVC de 1/2" a 3/4" para proteger la tubería de gas evitando daños mecánicos. | 1 | S | 9.264,27 |  |  | N/A |  |  |
| 22 | Aislamiento plástico en PVC de 1" a 1.1/2" para proteger la tubería de gas evitando daños mecánicos. | 1 | S | 12.819,44 |  |  | N/A |  |  |
| 23 | Adecuación ducto metálico galvanizado de 2" a 4" para evacuación de gases en calentadores de agua. | 1 | S | 46.504,70 |  |  | N/A |  |  |
| 24 | Adecuación ducto metálico galvanizado de 4" a 6" para evacuación de gases en calentadores de agua o para ventilación del recinto. | 1 | S | 61.100,25 |  |  | N/A |  |  |
| 25 | Reparación de fuga de agua en conexión del calentador de agua, por daño de racor o por falta de reapriete. | 1 | S | 42.951,70 |  |  | N/A |  |  |
| 26 | Reparación de fuga de agua en tubería empotrada en el empalme de conexión del calentador de paso o acumulación a gas, por daño de accesorio o tubería X ML | 1 | O | 61.118,45 |  |  | A; %. I; %. U; %. IVA; 19%. Total (AIU). |  |  |
| 27 | Regata con resane en gris hasta un 1 metro. (no incluye enchape ni acabados) | 1 | S | 22.503,24 |  |  | N/A |  |  |
| 28 | Cambio de accesorio hidráulico en la salida de la conexión del calentador (niple, racor, cheque, válvula de agua o conector). | 1 | S | 38.643,08 |  |  | N/A |  |  |
| 29 | Prueba de hermeticidad con aire a la red de gas con manómetro. | 1 | S | 60.149,48 |  |  | N/A |  |  |
| 30 | Prueba de detección de fuga de gas con equipo detector. | 1 | S | 45.972,12 |  |  | N/A |  |  |
| 31 | Prueba de detección de monóxido de carbono con equipo detector. | 1 | S | 45.972,12 |  |  | N/A |  |  |
| 32 | Retiro/cambio de válvula de paso de gas de 1/2" de la red interna, por daño o fuga de la existente. | 1 | ML | 63.396,57 |  |  | A; %. I; %. U; %. IVA; 19%. Total (AIU). |  |  |
| 33 | Retiro/cambio de válvula de paso de gas de 3/4" de la red interna, por daño o fuga de la existente. | 1 | ML | 73.573,74 |  |  | A; %. I; %. U; %. IVA; 19%. Total (AIU). |  |  |
| 34 | Retiro/cambio de válvula de paso de gas de 1" a 1.1/4" de la red interna, por daño o fuga de la existente. | 1 | ML | 64.452,83 |  |  | A; %. I; %. U; %. IVA; 19%. Total (AIU). |  |  |
| 35 | Cambio conector (manguera) de 1 metro por daño o ausencia del elemento. | 1 | S | 45.656,97 |  |  | N/A |  |  |
| 36 | Cambio conector (manguera) de 1,5 metros por daño o ausencia del elemento. | 1 | S | 56.783,45 |  |  | N/A |  |  |
| 37 | Adecuación de mesón (concreto, granito o acero) por cambio de cubierta. Incluye corte de mesón si se requiere. Incluye material o insumos, X ML | 1 | O | 60.926,89 |  |  | A; %. I; %. U; %. IVA; 19%. Total (AIU). |  |  |
| 38 | Retiro de calentador/cubierta por traslado o daño. | 1 | S | 54.221,12 |  |  | N/A |  |  |
| 39 | Puesta en servicio de secadora o estufa a gas. | 1 | S | 53.125,27 |  |  | N/A |  |  |
| 40 | Taponamiento de punto de gas en tuberías de 1/2" a 3/4" por ausencia de gasodoméstico. | 1 | S | 23.141,05 |  |  | N/A |  |  |
| 41 | Cambio de bomba de presurización a 110/220 v - HP 1/6 para aumentar presión de agua del calentador, por daño de la existente. | 1 | S | 329.777,91 |  |  | N/A |  |  |
| 42 | Limpieza de economizador de agua ubicados en lavaplatos y duchas por obstrucción o taponamiento de sedimentos. | 1 | S | 27.259,78 |  |  | N/A |  |  |
| 43 | Instalación cinta foil para sellar la junta o el empate del ducto metálico del calentador. | 1 | S | 11.727,80 |  |  | N/A |  |  |
| 44 | Adecuación/modificación montaje calentador de paso o acumulación a gas, para nivelación o reubicación del mismo. | 1 | S | 134.937,32 |  |  | N/A |  |  |
| 45 | Adecuación/cambio de regulador de gas de primera etapa / ubicado en el centro de medición. | 1 | S | 169.725,80 |  |  | N/A |  |  |
| 46 | Adecuación/cambio de regulador de gas de segunda etapa ó asociado. | 1 | S | 154.889,96 |  |  | N/A |  |  |
|  | Instalación, mantenimiento preventivo/ correctivo calentadores de agua |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Limpieza de calentador (retiro de grasa, hollín, tizne, polvo, mota o insectos. | 1 | S | 128.559,14 |  |  | N/A |  |  |
| 48 | Cambio de membrana. | 1 | S | 37.060,79 |  |  | N/A |  |  |
| 49 | Cambio batería (pila). | 1 | S | 32.387,83 |  |  | N/A |  |  |
| 50 | Cambio caja control electrónica o módulo de control. | 1 | S | 250.784,91 |  |  | N/A |  |  |
| 51 | Cambio caja de batería. | 1 | S | 32.763,03 |  |  | N/A |  |  |
| 52 | Cambio quemador. | 1 | S | 99.374,92 |  |  | N/A |  |  |
| 53 | Cambio de bujía. | 1 | S | 47.093,68 |  |  | N/A |  |  |
| 54 | Cambio de solenoide o electroválvula. | 1 | S | 68.109,53 |  |  | N/A |  |  |
| 55 | Cambio válvula agua/gas. | 1 | S | 77.131,15 |  |  | N/A |  |  |
| 56 | Cambio sistema de seguridad ODS o presostato. | 1 | S | 91.726,67 |  |  | N/A |  |  |
| 57 | Cambio de microswitch. | 1 | S | 48.848,22 |  |  | N/A |  |  |
| 58 | Cambio válvula de alivio o sobrepresión. | 1 | S | 51.357,88 |  |  | N/A |  |  |
| 59 | Cambio moto ventilador. | 1 | S | 126.386,39 |  |  | N/A |  |  |
| 60 | Cambio sensor de caudal. | 1 | S | 63.628,45 |  |  | N/A |  |  |
| 61 | Cambio sensor de temperatura. | 1 | S | 57.914,38 |  |  | N/A |  |  |
| 62 | Cambio transformador o fuente. | 1 | S | 111.736,91 |  |  | N/A |  |  |
| 63 | Cambio cámara de combustión o serpentín. | 1 | S | 439.891,44 |  |  | N/A |  |  |
| 64 | Cambio display o visor de temperatura. | 1 | S | 105.222,32 |  |  | N/A |  |  |
| 65 | Cambio perilla. | 1 | S | 27.871,59 |  |  | N/A |  |  |
| 66 | Cambio termostato. | 1 | S | 54.013,37 |  |  | N/A |  |  |
| 67 | Cambio termocupla. | 1 | S | 86.221,20 |  |  | N/A |  |  |
| 68 | Cambio módulo de encendido o chispero. | 1 | S | 74.357,88 |  |  | N/A |  |  |
| 69 | Cambio piloto. | 1 | S | 60.307,20 |  |  | N/A |  |  |
| 70 | Adecuación conexión eléctrica. (tubería y cajas en mal estado empotradas en muro) X ML | 1 | O | 39.151,09 |  |  | A; %. I; %. U; %. IVA; 19%. Total (AIU). |  |  |
| 71 | Instalación de equipo nuevo (calentador a gas) | 1 | S | 201.129,89 |  |  | N/A |  |  |
|  | Instalación, mantenimiento preventivo/ correctivo de estufa o cubierta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Limpieza de estufa (retiro de grasa, hollín, tizne, polvo, mota o insectos. | 1 | S | 107.707,05 |  |  | N/A |  |  |
| 73 | Cambio fisto o inyector. | 1 | S | 24.425,67 |  |  | N/A |  |  |
| 74 | Cambio quemador. | 1 | S | 39.129,83 |  |  | N/A |  |  |
| 75 | Cambio base quemador. | 1 | S | 35.243,96 |  |  | N/A |  |  |
| 76 | Cambio tapa quemador | 1 | S | 30.522,57 |  |  | N/A |  |  |
| 77 | Cambio tapa cubierta exterior en acero INOX. | 1 | S | 106.361,72 |  |  | N/A |  |  |
| 78 | Cambio botón, manija o perilla. | 1 | S | 17.868,76 |  |  | N/A |  |  |
| 79 | Cambio termocupla. | 1 | S | 53.201,78 |  |  | N/A |  |  |
| 80 | Cambio piloto. | 1 | S | 35.523,56 |  |  | N/A |  |  |
| 81 | Cambio válvula. | 1 | S | 44.031,49 |  |  | N/A |  |  |
| 82 | Cambio catenaria. | 1 | S | 57.351,19 |  |  | N/A |  |  |
| 83 | Cambio encendido. | 1 | S | 41.153,35 |  |  | N/A |  |  |
| 84 | Cambio bujía. | 1 | S | 25.830,81 |  |  | N/A |  |  |
| 85 | Cambio parrilla. | 1 | S | 50.274,58 |  |  | N/A |  |  |
| 86 | Cambio plato blindado o fogón eléctrico. | 1 | S | 64.599,48 |  |  | N/A |  |  |
| 87 | Cambio selector de temperatura. | 1 | S | 61.175,47 |  |  | N/A |  |  |
| 88 | Adecuación conexión eléctrica. | 1 | S | 42.042,44 |  |  | N/A |  |  |
| 89 | Instalación de equipo nuevo (estufa o cubierta) | 1 | S | 63.788,40 |  |  | N/A |  |  |
|  | Instalación, mantenimiento preventivo/ correctivo de horno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Limpieza de horno (retiro de grasa, hollín, tizne, polvo, mota o insectos. | 1 | S | 67.728,33 |  |  | N/A |  |  |
| 91 | Cambio fisto o inyector. | 1 | S | 25.634,67 |  |  | N/A |  |  |
| 92 | Cambio quemador o flauta. | 1 | S | 40.518,75 |  |  | N/A |  |  |
| 93 | Cambio botón, manija o perilla. | 1 | S | 24.308,10 |  |  | N/A |  |  |
| 94 | Cambio termocupla. | 1 | S | 55.135,72 |  |  | N/A |  |  |
| 95 | Cambio piloto. | 1 | S | 37.842,14 |  |  | N/A |  |  |
| 96 | Cambio bujía. | 1 | S | 29.376,89 |  |  | N/A |  |  |
| 97 | Cambio encendido. | 1 | S | 40.336,29 |  |  | N/A |  |  |
| 98 | Cambio termostato a gas. | 1 | S | 93.931,19 |  |  | N/A |  |  |
| 99 | Cambio termostato eléctrico. | 1 | S | 92.333,80 |  |  | N/A |  |  |
| 100 | Cambio resistencia eléctrica. | 1 | S | 62.217,81 |  |  | N/A |  |  |
| 101 | Cambio selector de resistencia. | 1 | S | 61.304,37 |  |  | N/A |  |  |
| 102 | Cambio bisagra. | 1 | S | 31.685,10 |  |  | N/A |  |  |
| 103 | Cambio vidrio puerta interno o externo. | 1 | S | 115.162,54 |  |  | N/A |  |  |
| 104 | Cambio parrilla o entrepaño. | 1 | S | 41.878,51 |  |  | N/A |  |  |
| 105 | Cambio bandeja. | 1 | S | 50.262,98 |  |  | N/A |  |  |
| 106 | Adecuación conexión eléctrica. | 1 | S | 42.950,18 |  |  | N/A |  |  |
| 107 | Instalación de equipo nuevo (Horno a gas) | 1 | S | 61.951,97 |  |  | N/A |  |  |
|  | Instalación, mantenimiento preventivo/correctivo de chimeneas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Limpieza de chimenea (retiro de grasa, hollín, tizne, polvo, mota o insectos. | 1 | S | 70.493,41 |  |  | N/A |  |  |
| 109 | Cambio pilas del control. | 1 | S | 21.951,05 |  |  | N/A |  |  |
| 110 | Cambio pilas modulo control. | 1 | S | 22.624,22 |  |  | N/A |  |  |
| 111 | Cambio termocupla. | 1 | S | 49.011,20 |  |  | N/A |  |  |
| 112 | Cambio piloto. | 1 | S | 39.238,13 |  |  | N/A |  |  |
| 113 | Cambio modulo control. | 1 | S | 94.310,29 |  |  | N/A |  |  |
| 114 | Cambio modulo encendido. | 1 | S | 100.205,75 |  |  | N/A |  |  |
| 115 | Cambio bujía. | 1 | S | 27.037,27 |  |  | N/A |  |  |
| 116 | Cambio flauta. | 1 | S | 77.325,71 |  |  | N/A |  |  |
| 117 | Adecuación conexión eléctrica. | 1 | S | 33.705,64 |  |  | N/A |  |  |
| 118 | Instalación de equipo nuevo (Campana extractora) | 1 | S | 115.940,49 |  |  | N/A |  |  |
| 119 | Adecuación de muros en mampostería o concreto por cambio de tubería y accesorios, incluye corte de muros si se requiere, incluye material o insumos, cambio de ladrillos y resanes en mortero y pintura en general. (para todos los mantenimientos o adecuaciones necesarias) X ML | 1 | O | 69.480,09 |  |  | A; %. I; %. U; %. IVA; 19%. Total (AIU). |  |  |
| 120 | Cambio de tubería de ½, empotrada en muro con sus respectivos accesorios de suministro de agua fría. (para todos los mantenimientos o adecuaciones necesarias) X ML. | 1 | O | 42.845,85 |  |  | A; %. I; %. U; %. IVA; 19%. Total (AIU). |  |  |
| 121 | Cambio de tubería de ½, empotrada en muro con sus respectivos accesorios de suministro de agua caliente. (para todos los mantenimientos o adecuaciones necesarias) X ML | 1 | O | 52.021,88 |  |  | A; %. I; %. U; %. IVA; 19%. Total (AIU). |  |  |
| 122 | Suministro e instalación de punto adicional de gas con accesorios (válvula de corte, uniones, adaptadores, codos, tubería de ½ en cobre de 1.50 centímetros) para su funcionamiento y puesta en marcha | 1 | O | 135.653,81 |  |  | A; %. I; %. U; %. IVA; 19%. Total (AIU). |  |  |
| VALOR TOTAL OFERTADO |  |  |  |  |  |  |  |  | $ |  |

EL MENOR VALOR OFERTADO SE APLICARÁ A LA SUMATORIA TOTAL DE CADA UNO DE LOS ITEMS INCLUYENDO LOS QUE TIENEN AIU E IVA/U.

De acuerdo a los costos indirectos inmersos en el desarrollo del objeto a contratar, se estimó el valor de AIU, toda vez que entre las actividades a contratar existen actividades de reparaciones de tubería al interior del muro (ítem 8, 10, 26, 32, 33, 34, 37, 70, 119, 120, 121 y 122); así mismo por  la vetustez de las edificaciones algunos puntos de suministro de gas son de difícil acceso para la correcta reparación, lo que puede ocasionar actividades de obra como regatas, desmotes, remplazos de tubería, accesorios, registros, resanes, además de los contemplados para el pago de pólizas e impuestos entre otros; así mismo no se toma el AIU histórico toda vez que la presente contratación tiene consideraciones diferentes en el plazo de ejecución y otros.

El AIU se aplicará solo para los ítems que tienen actividad de obra (ítem 8, 10, 26, 32, 33, 34, 37, 70, 119, 120, 121 y 122) a la sumatoria total de los valores unitarios, teniendo en cuenta las cantidades de obra ejecutadas. Lo cual debe quedar identificado de manera clara en los informes, facturas que suministre mensualmente el CONTRATISTA. Para el ofrecimiento del AIU de esos ítems el oferente debe realizar un cálculo responsable, teniendo en cuenta, que:

ADMINISTRACIÓN (A): Son los costos indirectos indispensables para la correcta ejecución del objeto del proyecto, que se necesitan de manera permanente en el desarrollo del objeto, para este caso el costo de los impuestos, pólizas y otros como las medidas de protección de bioseguridad y los elementos mínimos de seguridad y salud en el trabajo requeridos.

|

Por lo anterior, se sugirió que el techo de la administración sea 12,00%; así:

IMPREVISTO (I): Es el valor porcentual asumido por el contratista y representa todo gasto financiero no previsto en la formulación de su propuesta económica; es preciso aclarar que no existe fórmula ni reglamentación legal al respecto para obtener su cálculo, aclarando que el mismo es “potestativo” y hace parte de la propuesta económica del oferente de acuerdo al riesgo asumido, sin embargo para el presente estudio se ha estimado que el techo sugerido sea de 2,00%, considerando que las viviendas están en su mayoría ubicadas en la ciudad de Bogotá, así como menor probabilidad de retrasos por efecto del clima ya que las actividades se realizan al interior de los edificios fiscales, reduciendo la probabilidad de accidentes de trabajadores, entre otros, lo que permite reducir al máximo los potenciales imprevistos.

UTILIDAD (U): Es el margen de ganancia o remuneración económica que el contratista espera obtener del contrato. Para el presente estudio se ha considerado el referente histórico de procesos de contratación celebrados anteriormente y se ha estimado que el techo sugerido sea de 5,00% para el presente estudio previo, aclarando que el mismo es “potestativo” y hace parte de la propuesta económica del oferente.

Sobre el valor de la Utilidad se aplica la deducción del I.V.A. 19 %, establecido por Ley para los contratos de obra pública.

En relación a lo anterior, los interesados no podrán sobrepasar el techo del AIU el cual es del 19,00% y el piso sea máximo de 16.00%; así las cosas, se establece un rango entre <=19,00%   PAIUO   >= 16,00%.

| Lote Nro. 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COSTOS INDIRECTOS |  | PORCENTAJE | VALOR |  |
| ADMINISTRACIÓN | La sumatoria del AIU ofertado tendrá un rango entre el 19.00% y 16.00%. <= 19,00% PAIUO >= 16,00% | % |  |
| IMPREVISTOS |  | % |  |
| UTILIDAD |  | % |  |
| SUMATORIA de porcentajes de A. I. U. - PAIUO |  | % |  |
| IVA/UTILIDAD |  | 19% |  |

Nota 1: el oferente en su oferta deberá indicar el valor total ofertado, que corresponderá a la sumatoria de los precios unitarios con IVA y AIU con IVA/U, de cada uno de los ítems objeto de mantenimiento preventivo y correctivo, en caso de no presentar un valor ofertado, se entenderá que la oferta económica obedece al valor del presupuesto oficial sin descuento.

Nota 2: la adjudicación se realizará por el valor total del presupuesto oficial asignado para el Lote No 1 en las vigencias 2026 y 2027, a la oferta que cumpla con los requisitos técnicos, jurídicos y económicos, establecidos en los pliegos de condiciones del proceso y cuente con la mayor ponderación establecida en el presente proceso de selección.

El proponente:

__________________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones