## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD Ministerio de Salud y Protección Social Subdirección de Infraestructura en Salud
PROYECTO: |  | ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD SIMON BOLIVAR - MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
PRESUPUESTO
N° | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Vr.Unitario | Vr.Total
APU. SISPAC
1 |  | ACTIVIDES PRELIMINARES |  |  |  | 19643563.8317
1,1 | 010507. Modelo | Desmonte cubiertas asbesto cemento | M2 | 147.89 | 44291.5 | 6550269.935
1,2 | 010501 | Desmonte aparatos sanitarios | UN | 4 | 38891.5 | 155566
1,3 | 010503 | Desmonte marcos y puertas con transporte | M2 | 10 | 24774.9 | 247749
1,4 | APU | Desmonte Correas en Madera | ML | 180.84 | 6467.2675 | 1169540.6547
1,5 | APU | Demolición placa de contrapiso (.10 cms espesor) y piso existente, (incluye retiro) | M2 | 239.58 | 36866.5 | 8832476.07
1,6 | APU | Desmonte tomacorrientes | UN | 4 | 2562.159 | 10248.636
1,7 | APU | Desmonte lámparas de techo | UN | 10 | 7686.487 | 76864.87
1,8 | APU | Desmonte de cielo raso | M2 | 112.51 | 23116.6 | 2600848.666
2 |  | PISOS Y ENCHAPES |  |  |  | 44177223.0341
2.1 | 081001 | Suministro e instalación de Baldosa de granito tipo alfa o similar (30*30 / 33x33 cm) incluye destronque, pulida y brillado | M2 | 121.41 | 159517.06 | 19366966.2546
2.2 | 080511 - 341003 | Suministro e instalación Placa de contrapiso en concreto 2.500 psi e=0.8 m reforzada con malla de 4 mm | M2 | 118.17 | 78382.06 | 9262408.0302
2.3 | 083003 | Suministro e instalación de baldosa vibroprensada 33 x 33, 30 x 30 en áreas de patio, terraza ( Tablón rojo ) | M2 | 118.17 | 72041.74 | 8513172.4158
2.4 | 084015 | Suministro e instalación guarda escoba recto en Baldosa de grano de mármol 30 o 33 x 7 cm. | ML | 132.7 | 23730.98 | 3149101.046
2.5 | 080511 | Suministro e instalación Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:4 | M2 | 121.41 | 32003.75 | 3885575.2875
3 |  | INSTALACIONES HIDRAULICAS |  |  |  | 2145360.51
3.1 | APU | Suministro e instalación barra de seguridad abatible para baño discapacitado en acero inoxidable 13 x 85 cm. | UND | 1 | 395951.38 | 395951.38
3.2 | Cod.583775 Homecenter | Suministro e instalación tanque elevado 2.000 lts con conexión y distribución PVC de 1/2" y 1". Incluye todos los accesorios para su normal funcionamiento | UND | 1 | 1749409.13 | 1749409.13
4 |  | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 4043096.5414
4.1 | 120509. Mod. | Suministro e instalación Lavamanos de incrustar con grifería de mesa tipo push | UND | 2 | 477507.95 | 955015.9
4.2 | 120509. Mod. | Suministro e instalación sanitario bajo consumo | UND | 2 | 611407.95 | 1222815.9
4.3 | APU | Suministro e instalación Manto asfaltico de 3mm de espesor. | M2 | 15.3 | 80047.3204 | 1224724.0014
4.4 | APU | Instalación de A/A tipo mini Split de 12.000 btu, incluye accesorios para su correcto funcionamiento. | UND | 2 | 213513.58 | 427027.16
4.5 | APU | Instalación de A/A tipo mini Split de 18.000 btu, incluye accesorios para su correcto funcionamiento. | UND | 1 | 213513.58 | 213513.58
5 |  | MUROS Y ACABADOS |  |  |  | 8902790.6418
5.1 | 200521 | Vinilo interior, filos y dilataciones (tres manos) | M2 | 314.76 | 21279.2275 | 6697849.6479
5.2 | 200511 Mod. | vinilo exterior en fachada y área de patio a 3 manos, filos y dilataciones | M2 | 114.02 | 19338.195 | 2204940.9939
6 |  | CUBIERTA |  |  |  | 62682419.3782
6.1 | APU | Suministro e instalación correa metálica en perfil estructural PHR-C 120 x 60 x 2 mm, con anticorrosivo, | ML | 130.84 | 55021.2995 | 7198986.8266
6.2 | APU | Suministro e instalación Platina 0.10*0.10 m en lamina HR 1/8" con anclajes de 1/4''. | UND | 6 | 56662.7768 | 339976.6608
6.3 | Cod.302961 Homecenter | Suministro e instalación Cubierta tipo sándwich 12 x 1m x 18mm - Lamina galvanizada cal. 28 blanco hueso, poliuretano expandido de densidad 38 kg/m3 | M2 | 147.89 | 261189.9483 | 38627381.46
6.4 | Cod.234514 Homecenter | Caballete Blanco UPVC 0,60 x 0,94mt x 2mm | ML | 14.5 | 55072.2114 | 798547.066
6.5 | 070507 - 200521 | Suministro e instalación Cielo raso dry-wall plano con lámina gyplac RH antihumedad de 1/2" o 12.7mm o similar, pintado con 3 manos vinilo supe lavable contra alto desgaste | M2 | 99.33 | 114250.1255 | 11348464.9659
6.6 | APU | Suministro e instalación Canaleta 30 x 35 cms, en lamina galvanizada cal. 20 desarrollo 0.60 m. pintado con wash primer y esmalte. | ML | 17.21 | 121924.0115 | 2098312.2379
6.7 | APU | Suministro e instalación Bajante A.LL. PVC 4" | ML | 11.2 | 55887.8914 | 625944.3836
6.8 | 070509 - 200521 | Suministro e instalación de cielo raso en lamina superboard 6 mm con junta incluye perfilaría y pintura | M2 | 13.18 | 124795.5825 | 1644805.7773
7 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 2273792.82
7.1 | APU | Suministro e instalación Interruptor | UND | 6 | 28526.2 | 171157.2
7.2 | APU | Suministro e instalación Tomacorriente doble 123v-15a con polo tierra | UND | 4 | 31526.2 | 126104.8
7.3 | Cod.673756 Homecenter | Suministro e instalación Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. 40w,Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación | UND | 5 | 207378.33 | 1036891.65
7.4 | Cod.630496 Homecenter | Suministro e instalación Modulo LED redondo 24W, 110 V de incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijac | UND | 5 | 71239.09 | 356195.45
7.5 | 111005 | Punto A/A tipo mini Split de 12.000 y 18.000 btu. | UND | 3 | 194481.24 | 583443.72
8 |  | CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA |  |  |  | 5381852.824
8.1 | 151033. Mod | Suministro e instalación ventana aluminio corrediza con vidrio templado 5 mm. | M2 | 4 | 310505.686 | 1242022.744
8.2 | APU | Suministro e instalación puerta en aluminio con vidrio incoloro 4 mm. | M2 | 10 | 413983.008 | 4139830.08
9 |  | ASEO GENERAL |  |  |  | 1076634.7786
9.1 | APU | Aseo general entrega final | M2 | 276.83 | 3889.155 | 1076634.7786
10 |  | EQUIPOS FIJOS DE USO HOSPITALARIO |  |  |  | 8549700
10.1 | Cod.631316, Homecenter | Suministro de equipo Aire Mini Split inverter consola de pared R410a, 12000 Btu/Hr, Monofásica 220/2/60. incluye: ( Unidad Interna y condensadora del mismo fabricante Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalación y Pruebas ) | UND | 2 | 2549900 | 5099800
10.2 | Cod.631313, Homecenter | Suministro de equipo Aire Mini Split inverter consola de pared R410a, 18000 Btu/Hr, Monofásica 220/2/60. incluye: ( Unidad Interna y condensadora del mismo fabricante Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalación y Pruebas ) | UND | 1 | 3449900 | 3449900
TOTAL EQUIPOS SIN IVA | [5 empty] | 8549700
IVA DEL 19% | [5 empty] | 1624443
ADMINISTRACION 10% | [5 empty] | 854970
COSTO TOTAL EQUIPOS | [5 empty] | 11029113
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 150326734.3598
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 23% | 34575148.9027
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 2% | 3006534.6872
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 7516336.718
A.I.U |  |  |  |  | 30%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 45098020.3079
TOTAL COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO | [5 empty] | 206453867.6677
INTERVENTORIA |  |  |  |  | 7% | 11121350.4052
COSTO TOTAL DEL PROYECYO | [5 empty] | 217575218.0729
SON: DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS
| Elaboró:___________________________ |  | Revisó
| Arquitecto |  | Nombre: | Arq. MILCO ECHEVERRIA TETE
| ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ |  | No. T.P. | 08700-53657 Atlántico
| No. T.P. A08102005-72247856 |  | Firma: | Arq. Secretaria Seccional de Salud
C.C 72.247.856

## 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
Codigo de Ref. Sispac 010507 |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Desmonte cubiertas asbesto cemento
Unidad : | M2 |  |  |  | Código: | 2.1
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
0
Sub-Total | [5 empty] | 0
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
0
Sub-Total | [5 empty] | 0
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Volqueta 5.5 m3 viaje |  | Vj | 0.1 | 0 | 90000 | 9000
Sub-Total | [5 empty] | 9000
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
Cuadrilla oficial ayudante tipo aa |  | hh | 1 | 0 | 35291.5 | 35291.5
0
Sub-Total | [5 empty] | 35291.5
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 44291.5
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
Codigo de Ref. Sispac 010501 |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Desmonte aparatos sanitarios
Unidad : | UN |  |  |  | Código: | 1.2
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
0
0
Sub-Total | [5 empty] | 0
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
0
Sub-Total | [5 empty] | 0
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Volqueta 5.5 m3 viaje |  | Vj | 0.04 | 0 | 90000 | 3600
Sub-Total | [5 empty] | 3600
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
Cuadrilla oficial ayudante tipo aa |  | hh | 1 | 0 | 35291.5 | 35291.5
0
Sub-Total | [5 empty] | 35291.5
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 38891.5
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
Codigo de Ref. Sispac 010503 |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Desmonte marcos y puertas con transporte
Unidad : | UN |  |  |  | Código: | 1.3
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
0
0
Sub-Total | [5 empty] | 0
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
0
Sub-Total | [5 empty] | 0
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Volqueta 5.5 m3 viaje |  | Vj | 0.04 | 0 | 90000 | 3600
Sub-Total | [5 empty] | 3600
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
Cuadrilla oficial ayudante tipo aa |  | hh | 0.6 | 0 | 35291.5 | 21174.9
0
Sub-Total | [5 empty] | 21174.9
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 24774.9
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
APU |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Desmonte Correas en Madera
Unidad : | ML |  |  |  | Código: | 1.04
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
0
0
Sub-Total | [5 empty] | 0
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
0
Sub-Total | [5 empty] | 0
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Volqueta 5.5 m3 viaje |  | Vj | 0.015 | 0 | 90000 | 1350
Sub-Total | [5 empty] | 1350
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
Cuadrilla oficial ayudante tipo aa |  | hh | 0.145 | 0 | 35291.5 | 5117.2675
0
Sub-Total | [5 empty] | 5117.2675
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 6467.2675
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
APU |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Demolicion placa de contrapiso (.10 cms espesor) y piso existente, (incluye retiro)
Unidad : | M2 |  |  |  | Código: | 1.5
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
0
0
Sub-Total | [5 empty] | 0
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
0
Sub-Total | [5 empty] | 0
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Volqueta 5.5 m3 viaje |  | Vj | 0.0175 | 0 | 90000 | 1575
Sub-Total | [5 empty] | 1575
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
Cuadrilla oficial ayudante tipo aa |  | hh | 1 | 0 | 35291.5 | 35291.5
0
Sub-Total | [5 empty] | 35291.5
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 36866.5
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
APU |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Desonte tomacorrientes
Unidad : | UN |  |  |  | Código: | 1.6
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Herramienta menor 10% M.O B.B. |  | HH | 0.15 | 0.1 | 3882.065 | 232.9239
0
Sub-Total | [5 empty] | 232.92
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
0
Sub-Total | [5 empty] | 0
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Volqueta 5.5 m3 viaje |  | Vj | 0 | 0 | 90000 | 0
Sub-Total | [5 empty] | 0
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
Cuadrilla oficial ayudante tipo BB |  | hh | 0.06 | 0 | 38820.65 | 2329.239
0
Sub-Total | [5 empty] | 2329.239
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 2562.159
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
APU |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Desmonte lamparas de techo
Unidad : | UN |  |  |  | Código: | 1.7
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Herramienta menor 10% M.O B.B. |  | HH | 0.15 | 0.1 | 3882.065 | 698.7717
0
Sub-Total | [5 empty] | 698.77
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
0
Sub-Total | [5 empty] | 0
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Volqueta 5.5 m3 viaje |  | Vj | 0 | 0 | 90000 | 0
Sub-Total | [5 empty] | 0
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
Cuadrilla oficial ayudante tipo BB |  | hh | 0.18 | 0 | 38820.65 | 6987.717
0
Sub-Total | [5 empty] | 6987.717
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 7686.487
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
APU |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Desmonte de cielo raso
Unidad : | M2 |  |  |  | Código: | 1.8
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
0
0
Sub-Total | [5 empty] | 0
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
0
Sub-Total | [5 empty] | 0
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Volqueta 5.5 m3 viaje |  | Vj | 0.1 | 0 | 90000 | 9000
Sub-Total | [5 empty] | 9000
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
Cuadrilla oficial ayudante tipo aa |  | hh | 0.4 | 0 | 35291.5 | 14116.6
0
Sub-Total | [5 empty] | 14116.6
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 23116.6
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856

## 2. PISOS Y ENCHAPES
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
Codigo de Ref. Sispac 081001 |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Suministro e instalacion de Baldosa de granito tipo alfa o similar (30*30 / 33x33 cm) incluye destronque, pulida y brillado
Unidad : | M2 |  |  |  | Código: | 2.1
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Mezcladora con operador 9 p3 |  | di |  |  |  | 0
0
Sub-Total | [5 empty] | 0
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Baldosa granito blanco |  | m2 | 1000 | 5 | 68700 | 72135
Arena |  | m3 | 0.05 | 5 | 147560 | 7378
Cemento blanco |  | kg | 3 | 5 | 1771.35 | 5314.05
Mortero 1:6 |  | m3 | 0.03 | 5 | 372177 | 11165.31
Sub-Total | [5 empty] | 95992.36
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Volqueta 5.5 m3 viaje |  | Vj |  | 0 |  | 0
Sub-Total | [5 empty] | 0
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
Cuadrilla oficial ayudante tipo aa |  | hh | 1.8 | 0 | 35291.5 | 63524.7
0
Sub-Total | [5 empty] | 63524.7
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 159517.06
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
Codigo de Ref. Sispac 080511-341003 |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Suministro e instalacion Placa de contrapiso en concreto 2.500 psi e=0.8 m reforzada con malla de 4 mm
Unidad : | M2 |  |  |  | Código: | 2.2
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Mezcladora con operador 9 p3 |  | di | 0.06 | 5 | 82600 | 4956
0
Sub-Total | [5 empty] | 4956
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Concreto 2.500 |  | m3 | 0.1 | 5 | 401289.96 | 40128.996
Agua |  | lt | 5 | 5 | 6.67 | 33.35
Pegacor blanco |  | kg | 6 | 5 | 1916 | 11496
0
Sub-Total | [5 empty] | 51658.35
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Volqueta 5.5 m3 viaje |  | Vj |  | 0 |  | 0
Sub-Total | [5 empty] | 0
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
Cuadrilla oficial ayudante tipo aa |  | hh | 0.3 | 0 | 35291.5 | 10587.45
0
Sub-Total | [5 empty] | 10587.45
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 67201.8
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
Codigo de Ref. Sispac 083003 |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Suministro e instalacion de baldosa vibroprensada 33 x 33, 30 x 30 en areas de patio, terraza ( Tablon rojo )
Unidad : | M2 |  |  |  | Código: | 2.3
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Mezcladora con operador 9 p3 |  | di |  |  |  | 0
0
Sub-Total | [5 empty] | 0
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Tablon vitrificado |  | m2 | 1 | 5 | 32000 | 32000
Arena |  | m3 | 0.05 | 5 | 147560 | 7378
Colorante rojo |  | kg | 0.2 | 5 | 5869 | 1173.8
Cemento gris |  | kg | 4 | 5 | 669.72 | 2678.88
Mortero 1:6 |  | m3 | 0.03 | 5 | 372177 | 11165.31
Sub-Total | [5 empty] | 54395.99
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Volqueta 5.5 m3 viaje |  | Vj |  | 0 |  | 0
Sub-Total | [5 empty] | 0
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
Cuadrilla oficial ayudante tipo aa |  | hh | 0.5 | 0 | 35291.5 | 17645.75
0
Sub-Total | [5 empty] | 17645.75
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 72041.74
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
Codigo de Ref. Sispac 084015 |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Suministro e instalacion guarda escoba recto en Baldosa de grano de marmol 30 o 33 x 7 cm.
Unidad : | M2 |  |  |  | Código: | 2.4
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Mezcladora con operador 9 p3 |  | di |  |  |  | 0
0
Sub-Total | [5 empty] | 0
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Zocalo granito recto |  | ml | 1 | 5 | 11000 | 11000
Cemento Blanco |  | kg | 1 | 5 | 1771.35 | 1771.35
Mortero 1:6 |  | m3 | 0.001 | 5 | 372177 | 372.177
Sub-Total | [5 empty] | 13143.53
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Volqueta 5.5 m3 viaje |  | Vj |  | 0 |  | 0
Sub-Total | [5 empty] | 0
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
Cuadrilla oficial ayudante tipo aa |  | hh | 0.3 | 0 | 35291.5 | 10587.45
0
Sub-Total | [5 empty] | 10587.45
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 23730.98
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
Codigo de Ref. Sispac 080511 |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Suministro e instalacion Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:4
Unidad : | M2 |  |  |  | Código: | 2.5
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Mezcladora con operador 9 p3 |  | di | 0.06 | 5 | 82600 | 4956
0
Sub-Total | [5 empty] | 4956
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Concreto 1.500 psi |  | m3 | 0.05 | 5 | 329205.9 | 16460.295
Sub-Total | [5 empty] | 16460.3
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Volqueta 5.5 m3 viaje |  | Vj |  | 0 |  | 0
Sub-Total | [5 empty] | 0
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
Cuadrilla oficial ayudante tipo aa |  | hh | 0.3 | 0 | 35291.5 | 10587.45
0
Sub-Total | [5 empty] | 10587.45
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 32003.75
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856

## 3. INSTALACIONES HIDRAULICAS
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
APU |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Suministro e instalacion barra de seguridad abatible para baño discapacitado en acero inoxidable 13 x 85 cm.
Unidad : | M2 |  |  |  | Código: | 3.1
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Heramienta menores 10% M.O AA |  | di | 1 | 10 | 42986 | 4298.58
0
Sub-Total | [5 empty] | 4298.58
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Barra de sguridad |  | ml | 1 |  | 348667 | 348667
0
0
0
0
Sub-Total | [5 empty] | 348667
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Volqueta 5.5 m3 viaje |  | Vj |  | 0 |  | 0
Sub-Total | [5 empty] | 0
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
Cuadrilla tipo aa |  | hh | 1.2 | 0 | 35821.5 | 42985.8
0
Sub-Total | [5 empty] | 42985.8
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 395951.38
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
Codigo de Ref. Homecenter 583775 |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Suministro e instalacion tanque elevado 2.000 lts con conexion y distribucion PVC de 1/2" y 1". Incluye todos los accesorios para su normal funcionamiento
Unidad : | M2 |  |  |  | Código: | 3.2
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Heramienta menores 10% M.O AA |  | di | 1 | 10 | 42986 | 8955.375
0
Sub-Total | [5 empty] | 8955.38
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Tanque con flotador |  | ml | 1 |  | 1641900 | 1641900
0
0
0
0
Sub-Total | [5 empty] | 1641900
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Volqueta 5.5 m3 viaje |  | Vj | 0.1 | 0 | 90000 | 9000
Sub-Total | [5 empty] | 9000
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
Cuadrilla tipo aa |  | hh | 2.5 | 0 | 35821.5 | 89553.75
0
Sub-Total | [5 empty] | 89553.75
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 1749409.13
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856

## 4. APARATOS SANITARIOS
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
Codigo de Ref. Sispac 120509 |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Suministro e instalacion Lavamanos de incrustar con grifería de mesa tipo push
Unidad : | UN |  |  |  | Código: | 4.1
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Mezcladora con operador 9 p3 |  | di |  |  |  | 0
0
Sub-Total | [5 empty] | 0
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Lavamano |  | un | 1 |  | 203000 | 203000
Accesorios |  | un | 1 |  | 29700 | 29700
Cemento blanco |  | kg | 3 |  | 1771.35 | 5314.05
Manguerra sanitario |  | un | 1 |  | 6300 | 6300
Sub-Total | [5 empty] | 244314.05
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Volqueta 5.5 m3 viaje |  | Vj | 0.003 | 0 | 90000 | 270
Sub-Total | [5 empty] | 270
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
Cuadrilla tipo bb |  | hh | 6 | 0 | 38820.65 | 232923.9
0
Sub-Total | [5 empty] | 232923.9
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 477507.95
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
Codigo de Ref. Sispac 120509 |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Suministro e instalacion sanitario bajo consumo
Unidad : | UN |  |  |  | Código: | 4.2
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Mezcladora con operador 9 p3 |  | di |  |  |  | 0
0
Sub-Total | [5 empty] | 0
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Sanitario |  | un | 1 |  | 336900 | 336900
Accesorios |  | un | 1 |  | 29700 | 29700
Cemento blanco |  | kg | 3 |  | 1771.35 | 5314.05
Manguerra sanitario |  | un | 1 |  | 6300 | 6300
Sub-Total | [5 empty] | 378214.05
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Volqueta 5.5 m3 viaje |  | Vj | 0.003 | 0 | 90000 | 270
Sub-Total | [5 empty] | 270
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
Cuadrilla tipo bb |  | hh | 6 | 0 | 38820.65 | 232923.9
0
Sub-Total | [5 empty] | 232923.9
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 611407.95
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
APU |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Suministro e instalación Manto asfaltico de 3mm de espesor.
Unidad : | M2 |  |  |  | Código: | 4.3
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Herramienta menor 10% M.O B.B |  | hr | 0.339 |  | 3882.065 | 1316.02
0
Sub-Total | [5 empty] | 1316.02
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Lamina impermeabilizante de pvc |  | m2 | 1 | 5 | 54553 | 54553
Geotextil no tejido compuesto de poliester fibras |  | m2 | 2.1 | 5 | 5161 | 10838.1
0
Sub-Total | [5 empty] | 65391.1
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Volqueta 5.5 m3 viaje |  | Vj | 0.002 | 0 | 90000 | 180
Sub-Total | [5 empty] | 180
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
Cuadrilla tipo bb |  | hh | 0.339 | 0 | 38820.65 | 13160.2004
0
Sub-Total | [5 empty] | 13160.2004
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 80047.3204
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
APU |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Instalacion de A/A tipo minisplit de 12.000 btu, incluye accesorios para su correcto funcionamiento.
Unidad : | UN |  |  |  | Código: | 4.4
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Herramienta menor 10% M.O B.B |  | hr | 5 |  | 3882.065 | 19410.325
0
Sub-Total | [5 empty] | 19410.33
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
0
0
Sub-Total | [5 empty] | 0
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Volqueta 5.5 m3 viaje |  | Vj |  | 0 |  | 0
Sub-Total | [5 empty] | 0
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
Cuadrilla tipo bb |  | hh | 5 | 0 | 38820.65 | 194103.25
0
Sub-Total | [5 empty] | 194103.25
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 213513.58
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
APU |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Instalacion de A/A tipo minisplit de 18.000 btu, incluye accesorios para su correcto funcionamiento.
Unidad : | UN |  |  |  | Código: | 4.5
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Herramienta menor 10% M.O B.B |  | hr | 5 |  | 3882.065 | 19410.325
0
Sub-Total | [5 empty] | 19410.33
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
0
0
Sub-Total | [5 empty] | 0
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Volqueta 5.5 m3 viaje |  | Vj |  | 0 |  | 0
Sub-Total | [5 empty] | 0
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
Cuadrilla tipo bb |  | hh | 5 | 0 | 38820.65 | 194103.25
0
Sub-Total | [5 empty] | 194103.25
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 213513.58
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856

## 5. MUROS Y ACABADOS
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
Codigo de Ref. Sispac 200521 |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Vinilo interior,filos y dilataciones (tres manos)
Unidad : | M2 |  |  |  | Código: | 5.1
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Mezcladora con operador 9 p3 |  | di |  |  |  | 0
0
Sub-Total | [5 empty] | 0
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Viniltex gl, |  | Un | 0.08 | 5 | 93900 | 7512
0
Sub-Total | [5 empty] | 7512
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Volqueta 5.5 m3 viaje |  | Vj | 0.002 | 0 | 90000 | 180
Sub-Total | [5 empty] | 180
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
Cuadrilla tipo cc acabdo |  | hh | 0.35 | 0 | 38820.65 | 13587.2275
0
Sub-Total | [5 empty] | 13587.2275
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 21279.2275
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
Codigo de Ref. Sispac 200511 ref. |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
vinilo exterior en fachada y area de patio a 3 manos, filos y dilataciones
Unidad : | M2 |  |  |  | Código: | 5.2
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Mezcladora con operador 9 p3 |  | di |  |  |  | 0
0
Sub-Total | [5 empty] | 0
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Viniltex gl, |  | Un | 0.08 | 5 | 93900 | 7512
Agua de acueducto |  | lt |  | 5 | 6.67 | 0
Caolin 25 kg |  | un |  | 5 | 28900 | 0
Yeso 25 kg |  | un |  | 5 | 47900 | 0
Cemento gris |  | und |  | 5 | 669.72 | 0
Sub-Total | [5 empty] | 7512
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Volqueta 5.5 m3 viaje |  | Vj | 0.002 | 0 | 90000 | 180
Sub-Total | [5 empty] | 180
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
Cuadrilla tipo cc acabdo |  | hh | 0.3 | 0 | 38820.65 | 11646.195
0
Sub-Total | [5 empty] | 11646.195
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 19338.195
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856

## 6. CUBIERTA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
APU |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Suministro e instalacion Correa metalica en perfil estructural PHR-C 120 x 60 x 2 mm, con anticorrosivo,
Unidad : | M2 |  |  |  | Código: | 6.1
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Andamio tubular stand. (inc. tijeras) |  | hr | 0.76 |  | 195 | 148.2
Equipo de pintura con compresor |  | hr | 0.048 |  | 6934 | 332.832
Equipo de soldadura Marca Linconl 600 A |  | hr | 0.015 |  | 8248 | 123.72
Herramienta menor 10% M.O. AA |  | hr | 0.1538 |  | 2882 | 443.2516
Herramienta menor 10% M.O. HH |  | hr | 0.1667 |  | 5490 | 915.183
Pulidora electrica manual sin disco 7" |  | hr | 0.009 |  | 5192 | 46.728
Tronzadora para disco 14" |  | hr | 0.005 |  | 5950 | 29.75
Sub-Total | [5 empty] | 2039.66
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Anticorrosivo gris/blanco/rojo |  | gl | 0.022 | 5 | 74299 | 1634.578
Disco corte/desbaste metal 7"x1/4" o similar |  | un | 0.0088 | 5 | 11737 | 103.2856
Disco de corte 14" x 3/32" x 1" corte aceros |  | un | 0.004 | 5 | 13900 | 55.6
Esmalte brillante tipo pintulux de Pintuco o similar |  | gl | 0.029 | 5 | 92525 | 2683.225
Perfil estructural negro PHR en C 120 x 60 x 2.0 mm |  | ml | 1.02 | 5 | 32853 | 33510.06
Soldadura electrosoldada 6013 de 1/8" |  | kg | 0.004 | 5 | 20079 | 80.316
Thinner |  | un | 0.005 | 5 | 39850 | 199.25
Sub-Total | [5 empty] | 38266.31
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Volqueta 5.5 m3 viaje |  | Vj | 0.0015 | 0 | 90000 | 135
Sub-Total | [5 empty] | 135
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
Cuadrilla tipo aa |  | hh | 0.1538 | 0 | 35291.5 | 5427.8327
cuadrilla tipo hh |  | hh | 0.1667 |  | 54904 | 9152.4968
Sub-Total | [5 empty] | 14580.3295
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 55021.2995
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
APU |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Suministro e instalacion Platina 0.10*0.10 m en lamina HR 1/8" con anclajes de 1/4''.
Unidad : | M2 |  |  |  | Código: | 6.2
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Equipo oxicorte |  | hr | 0.06 |  | 16047 | 962.82
Equipo de pintura con compresor |  | hr | 0.015 |  | 6934 | 104.01
Herramienta menor 10% M.O. HH |  | hr | 0.6667 |  | 5490 | 3660.183
Sub-Total | [5 empty] | 4727.01
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Acetileno |  | kg | 0.013 | 5 | 105808 | 1375.504
Anticorrosivo gris/blanco/rojo |  | gl | 0.0075 | 5 | 74299 | 557.2425
Lamina HR 1/8" |  | m2 | 0.01 | 5 | 175302 | 1753.02
Oxigeno industrial |  | m2 | 0.054 | 5 | 15770 | 851.58
Sikagrout 200 * 30 kg |  | kg | 1.26 | 5 | 8431 | 10623.06
Thinner |  | gl | 0.0009 | 5 | 39850 | 35.865
0
Sub-Total | [5 empty] | 15196.27
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Volqueta 5.5 m3 viaje |  | Vj | 0.0015 | 0 | 90000 | 135
Sub-Total | [5 empty] | 135
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
Cuadrilla tipo aa |  | hh |  | 0 |  | 0
cuadrilla tipo hh |  | hh | 0.6667 |  | 54904 | 36604.4968
Sub-Total | [5 empty] | 36604.4968
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 56662.7768
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
Codigo de Ref. Homecenter 120509 |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Suministro e instalacion Cubierta tipo sandwich 12 x 1m x 18mm - Lamina galvanizada cal. 28 blanco hueso, poliuretano expandido de densidad 38 kg/m3
Unidad : | M2 |  |  |  | Código: | 6.3
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Andamio tubular stand. (inc. tijeras) |  | hr | 3.27 |  | 195 | 637.65
Montacarga (3.5 tn) |  | hr | 0.0042 |  | 105492 | 443.0664
Herramienta menor 10% M.O. bb |  | hr | 0.3636 |  | 5490 | 1996.164
Sub-Total | [5 empty] | 3076.88
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Clip tipo C de fijacion + tornillo |  | Un | 2.22 | 5 | 1454 | 3227.88
Cubierta tipo Sandwich - cal, 28 |  | m2 | 1 | 5 | 182250 | 182250
Poliuretano e = 38 mm |  | m2 | 1 | 5 | 58250 | 58250
0
Sub-Total | [5 empty] | 243727.88
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
transporte materilaes |  | Vj | 0.003 | 0 | 90000 | 270
Sub-Total | [5 empty] | 270
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
|  |  |  | 0 |  | 0
cuadrilla tipo bb |  | hh | 0.3636 |  | 38820.65 | 14115.1883
Sub-Total | [5 empty] | 14115.1883
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 261189.9483
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
Codigo de Ref. Homecenter 234514 |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Caballete Blanco UPVC 0,60 x 0,94mt x 2mm
Unidad : | ML |  |  |  | Código: | 6.4
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
0
Herramienta menor 5% M.O. aa |  | hr | 0.2963 |  | 1764.575 | 522.8436
Sub-Total | [5 empty] | 522.84
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Caballete upvc |  | Un | 1 |  | 42900 | 42900
Tornillo hexagonal autoperforante punta de broca con arandela de neopreno 12 x 1 1/2" |  | un | 2.5 | 5 | 459 | 1147.5
0
Sub-Total | [5 empty] | 44047.5
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
transporte materilaes |  | Vj | 0.0005 | 0 | 90000 | 45
Sub-Total | [5 empty] | 45
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
|  |  |  | 0 |  | 0
cuadrilla tipo aa |  | hh | 0.2963 |  | 35291.5 | 10456.8715
Sub-Total | [5 empty] | 10456.8715
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 55072.2114
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
Codigo de Ref. Sispac 070507 - 200521 |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Suministro e instalacion Cielo raso dry-wall plano con lámina gyplac RH antihumedad de 1/2" o 12.7mm o similar, pintado con 3 manos vinilo superlavable contra alto desgaste
Unidad : | M2 |  |  |  | Código: | 6.5
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
0
Herramienta menor 10% M.O. dd |  | hr | 0.2963 |  | 25000 | 7407.5
Sub-Total | [5 empty] | 7407.5
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Angulo CR C 26 |  | Un | 1.25 | 5 | 6020 | 7525
Perfil Omega CR C 26 |  | un | 2.8 | 5 | 7800 | 21840
Vigueta Ppal. Cr 26 |  | un | 3.1 | 5 | 6500 | 20150
Placa Yeso carton 1/2” |  | un | 0.34 | 5 | 46500 | 15810
Masilla Topex |  | gl | 0.05 | 5 | 19900 | 995
Cinta malla fibra 20 Ml |  | un | 0.1 | 5 | 8196 | 819.6
Viniltex |  | gl | 0.08 | 5 | 95900 | 7672
Tornillos autoroscantes |  | un | 100 | 5 | 60 | 6000
Sub-Total | [5 empty] | 80811.6
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
transporte materilaes |  | Vj | 0.002 | 0 | 90000 | 180
Sub-Total | [5 empty] | 180
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
cuadrilla tipo cc |  | hh | 0.3 |  | 38820.65 | 11646.195
cuadrilla tipo dd |  | hh | 0.35 |  | 40585.23 | 14204.8305
Sub-Total | [5 empty] | 25851.0255
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 114250.1255
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
APU |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Suministro e instalacion Canaleta 30 x 35 cms, en lamina galvanizada cal. 20 desarrollo 0.60 m. pintado con wash primer y esmalte.
Unidad : | ML |  |  |  | Código: | 6.6
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Equipo oxicorte |  | hr | 0.04 |  | 16047 | 641.88
Equipo de pintura con compresor |  | hr | 0.15 |  | 6934 | 1040.1
Herramienta menor 10% M.O. dd |  | hr | 0.2963 |  | 4058.523 | 1202.5404
Sub-Total | [5 empty] | 2884.52
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Acetileno |  | kg | 0.0034 | 5 | 105808 | 359.7472
Esmalte mate supersintético de 1a calidad tipo Pintuco o similar |  | gl | 0.04 | 5 | 105592 | 4223.68
Lamina galvanizada cal 20 de 1.22*2.44 m |  | un | 0.22 | 5 | 184281 | 40541.82
Oxigeno industrial |  | m3 | 0.009 | 5 | 15770 | 141.93
Soldadura bronce 1/8" Varilla (1 kg=15 varillas) |  | kg | 0.18 | 5 | 109089 | 19636.02
Wash Primer A Pintura 1/4 GL |  | un | 0.16 | 5 | 42420 | 6787.2
Wash Primer B Catalizador 1/4 GL |  | un | 0.16 | 5 | 27060 | 4329.6
0
Sub-Total | [5 empty] | 76020
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
transporte materilaes |  | Vj | 0.0045 | 0 | 90000 | 405
Sub-Total | [5 empty] | 405
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
0
cuadrilla tipo dd |  | hh | 1.05 |  | 40585.23 | 42614.4915
Sub-Total | [5 empty] | 42614.4915
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 121924.0115
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
APU |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Suministro e instalacion Bajante A.LL. PVC 4"
Unidad : | ML |  |  |  | Código: | 6.7
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Herramienta menor 10% M.O. bb |  | hr | 0.2963 |  | 3882.065 | 1150.2559
Sub-Total | [5 empty] | 1150.26
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Codo sanitario 90° 1/4 C x C PVC 4" |  | un | 0.0833 | 5 | 16236 | 1352.4588
Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr |  | un | 0.0037 | 5 | 59917 | 221.6929
Soldadura liquida PVC 1/4 gl |  | un | 0.0031 | 5 | 124266 | 385.2246
Tubo PVC A. LL. 4" |  | ml | 1.05 | 5 | 31743 | 33330.15
Union sanitaria PVC 4" |  | un | 0.1667 | 5 | 9402 | 1567.3134
0
Sub-Total | [5 empty] | 36856.84
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
transporte materilaes |  | Vj |  | 0 |  | 0
Sub-Total | [5 empty] | 0
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
0
cuadrilla tipo bb |  | hh | 0.4606 |  | 38820.65 | 17880.7914
Sub-Total | [5 empty] | 17880.7914
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 55887.8914
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
Codigo de Ref. Sispac 070509 - 200521 |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Suministro e instalacion de cielo raso en lamina superboard 6 mm con junta incluye perfileria y pintura
Unidad : | M2 |  |  |  | Código: | 6.8
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
0
Herramienta menor 10% M.O. dd |  | hr | 0.2963 |  | 4058.523 | 1202.5404
Sub-Total | [5 empty] | 1202.54
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Angulo CR C 26 |  | Un | 1.25 | 5 | 5020 | 6275
Perfil Omega CR C 26 |  | un | 2.8 | 5 | 6800 | 19040
Vigueta Ppal. Cr 26 |  | un | 3.1 | 5 | 6500 | 20150
Superboard 6mm |  | un | 0.34 | 5 | 61990 | 21076.6
Tex placa |  | gl | 0.08 | 5 | 49500 | 3960
Cinta malla fibra 20 Ml |  | un | 0.1 | 5 | 7196 | 719.6
Viniltex |  | gl | 0.08 | 5 | 93900 | 7512
Tornillos autoroscantes |  | un | 180 | 5 | 60 | 10800
Sub-Total | [5 empty] | 89533.2
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
transporte materilaes |  | Vj | 0.002 | 0 | 90000 | 180
Sub-Total | [5 empty] | 180
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
cuadrilla tipo cc |  | hh | 0.35 |  | 38820.65 | 13587.2275
cuadrilla tipo dd |  | hh | 0.5 |  | 40585.23 | 20292.615
Sub-Total | [5 empty] | 33879.8425
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 124795.5825
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856

## 7. INSTALACIONES ELECTRICAS
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
APU |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Suminstro e instalacion Interruptor
Unidad : | UN |  |  |  | Código: | 7.1
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Herramientas menor 10% M.O B.B |  | un | 1 |  | 3882.065 | 3882.065
Sub-Total | [5 empty] | 3882.07
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Interruptor |  | un | 1 |  | 15800 | 15800
0
0
Sub-Total | [5 empty] | 15800
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Transporte |  | Vj | 0.012 | 0 | 90000 | 1080
Sub-Total | [5 empty] | 1080
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
Cuadrilla tipo bb |  | hh | 0.2 | 0 | 38820.65 | 7764.13
0
Sub-Total | [5 empty] | 7764.13
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 28526.2
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
APU |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Suminstro e instalacion Tomaccoriente doble 123v-15a con polo tierra
Unidad : | UN |  |  |  | Código: | 7.2
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Herramientas menor 10% M.O B.B |  | un | 1 |  | 3882.065 | 3882.065
Sub-Total | [5 empty] | 3882.07
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Interruptor |  | un | 1 |  | 18800 | 18800
0
0
Sub-Total | [5 empty] | 18800
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Transporte |  | Vj | 0.012 | 0 | 90000 | 1080
Sub-Total | [5 empty] | 1080
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
Cuadrilla tipo bb |  | hh | 0.2 | 0 | 38820.65 | 7764.13
0
Sub-Total | [5 empty] | 7764.13
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 31526.2
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
Codigo de Ref. Homecenter 673756 |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Suministro e instalacion Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. 40w, Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación
Unidad : | UN |  |  |  | Código: | 7.3
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Herramientas menor 10% M.O B.B |  | un | 1 |  | 3882.065 | 3882.065
Sub-Total | [5 empty] | 3882.07
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Luminaria panel led |  | un | 1 |  | 169900 | 169900
Kit para colgar |  | un | 1 |  | 15500 | 15500
Conector terminal n.12 |  | un | 3 |  | 496 | 1488
Sub-Total | [5 empty] | 186888
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Transporte |  | Vj | 0.012 | 0 | 90000 | 1080
Sub-Total | [5 empty] | 1080
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
Cuadrilla tipo bb |  | hh | 0.4 | 0 | 38820.65 | 15528.26
0
Sub-Total | [5 empty] | 15528.26
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 207378.33
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
Codigo de Ref. Homecenter 630496 |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Suministro e instalacion Modulo LED redondo 24W, 110 V de incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijac
Unidad : | UN |  |  |  | Código: | 7.4
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Herramientas menor 10% M.O B.B |  | un | 0.4 |  | 3882.065 | 1552.826
Sub-Total | [5 empty] | 1552.83
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Luminaria panel led redondo |  | un | 1 |  | 36900 | 36900
kit para colgar |  | un | 1 |  | 15500 | 15500
Conector terminal n.12 |  | un | 3 |  | 496 | 1488
Sub-Total | [5 empty] | 53888
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Transporte |  | Vj | 0.003 | 0 | 90000 | 270
Sub-Total | [5 empty] | 270
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
Cuadrilla tipo bb |  | hh | 0.4 | 0 | 38820.65 | 15528.26
0
Sub-Total | [5 empty] | 15528.26
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 71239.09
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
Codigo de Ref. Sispac 111005 |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Punto A/A tipo minisplit de 12.000 y 18.000 btu.
Unidad : | UN |  |  |  | Código: | 7.5
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Herramientas menor 10% M.O B.B |  | hr | 0.4 |  | 3882.065 | 1552.826
0
Sub-Total | [5 empty] | 1552.83
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Alambre aislado # 12 AWG |  | ml | 24 | 5 | 2349 | 56376
Tuberia conduit 1/2" |  | ml | 8 | 5 | 2866 | 22928
Curva 90 x 1/2" |  | un | 2 | 5 | 1236 | 2472
Adaptador caja 1/2" |  | un | 2 | 5 | 476 | 952
Toma tres patas 50 amp |  | un | 1 | 5 | 29900 | 29900
Caja electrica doble |  | un | 1 | 5 | 2980 | 2980
Cinta aislante scotch 20 |  | un | 0.01 | 5 | 105324 | 1053.24
Soldadura liquida 1/4 gl. |  | un | 1 |  | 6300 | 6300
Sub-Total | [5 empty] | 122961.24
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Volqueta 5.5 m3 viaje |  | Vj | 0.001 | 0 | 90000 | 90
Sub-Total | [5 empty] | 90
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
Cuadrilla tipo bb |  | hh | 1.8 | 0 | 38820.65 | 69877.17
0
Sub-Total | [5 empty] | 69877.17
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 194481.24
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856

## 8. CARPINTERIA METALICA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
Codigo de Ref. Sispac 151033 |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Suministro e instalacion Ventana aluminio corrediza con vidrio templado 5 mm.
Unidad : | M2 |  |  |  | Código: | 8.1
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Heramientas menor 10% M.O D.D |  | di | 0.4 |  | 4058.523 | 1623.4092
0
Sub-Total | [5 empty] | 1623.41
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Ventana 2 x 1 x 2h |  | un | 1 | 5 | 260000 | 260000
0
Sub-Total | [5 empty] | 260000
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Volqueta 5.5 m3 viaje |  | Vj | 0.002 | 0 | 90000 | 180
Sub-Total | [5 empty] | 180
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
Cuadrilla tipo dd |  | hh | 1.2 | 0 | 40585.23 | 48702.276
0
Sub-Total | [5 empty] | 48702.276
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 310505.686
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
APU |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Suministro e instalacion Puerta en aluminio con vidrio incoloro 4 mm.
Unidad : | M2 |  |  |  | Código: | 8.2
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Heramientas menor 10% M.O D.D |  | di | 1.6 |  | 4058.523 | 6493.6368
0
Sub-Total | [5 empty] | 6493.64
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Puerta chapada en aluminio y vidrio 4 mm parte superior incluye chapa |  | m2 | 1 | 5 | 342283 | 342283
0
Sub-Total | [5 empty] | 342283
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Volqueta 5.5 m3 viaje |  | Vj | 0.003 | 0 | 90000 | 270
Sub-Total | [5 empty] | 270
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
Cuadrilla tipo dd |  | hh | 1.6 | 0 | 40585.23 | 64936.368
0
Sub-Total | [5 empty] | 64936.368
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 413983.008
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856

## 9. ASEO GENERAL
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
APU |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Aseo general entrega final
Unidad : | M2 |  |  |  | Código: | 9.1
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Heramientas menor 10% M.O D.D |  | di | 0.2 |  | 1764.575 | 352.915
0
Sub-Total | [5 empty] | 352.92
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
0
0
Sub-Total | [5 empty] | 0
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Volqueta 5.5 m3 viaje |  | Vj | 0.004 | 0 | 90000 | 360
Sub-Total | [5 empty] | 360
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
Cuadrilla tipo aa |  | hh | 0.09 | 0 | 35291.5 | 3176.235
0
Sub-Total | [5 empty] | 3176.235
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 3889.155
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856

## 10. EQUIPOS FIJOS HOSPITALARIOS
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
Codigo de Ref. Homecenter 631316 |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Suministro de equipo Aire Minisplit inverter consola de pared R410a, 12000 Btu/Hr, Monofasica 220/2/60. incluye: ( Undad Interna y condensadora del mismo fabricante Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
Unidad : | UN |  |  |  | Código: | 10.1
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Heramientas menor 10% M.O b.b |  | di | 0.5 |  | 3882.065 | 1941.0325
0
Sub-Total | [5 empty] | 1941.03
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Aire Acondicionado Inverter Deluxe 12.000 Btu 220V AR12CVFZAWK/CB |  | un | 1 |  | 2499900 | 2499900
0
Sub-Total | [5 empty] | 2499900
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Volqueta 5.5 m3 viaje |  | Vj | 0.004 | 0 | 90000 | 360
Sub-Total | [5 empty] | 360
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
Cuadrilla tipo bb |  | hh | 2.5 | 0 | 38820.65 | 97051.625
0
Sub-Total | [5 empty] | 97051.625
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 2599252.655
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
09 DE Noviembre 2024 |  | PROYECTO: ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD DE SIMON BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
Codigo de Ref. Homecenter 631313 |  | Ciudad |  | Fundacion
|  | Departamento |  | Magdalena | Año | 2024
Suministro de equipo Aire Minisplit inverter consola de pared R410a, 12000 Btu/Hr, Monofasica 220/2/60. incluye: ( Undad Interna y condensadora del mismo fabricante Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas )
Unidad : | UN |  |  |  | Código: | 10.2
I EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Heramientas menor 10% M.O b.b |  | di | 0.5 |  | 3882.065 | 1941.0325
0
Sub-Total | [5 empty] | 1941.03
II MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Aire Acondicionado WindFree 18.000 BTU 220V AR18CVFCMWK/CB |  | un | 1 |  | 3249900 | 3249900
0
Sub-Total | [5 empty] | 3249900
III TRANSPORTE
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor Parcial
Volqueta 5.5 m3 viaje |  | Vj | 0.004 | 0 | 90000 | 360
Sub-Total | [5 empty] | 360
IV MANO DE OBRA
Descripción |  | Unidad | Cantidad | D. % | Valor | Valor parcial
Cuadrilla tipo bb |  | hh | 2.5 | 0 | 38820.65 | 97051.625
0
Sub-Total | [5 empty] | 97051.625
[5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | 3349252.655
ARQUITECTO
ROSEMBERG GARRIDO NUÑEZ
No. T.P. A08102005-72247856
C.C 72.247.856