## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[ El Proponente puede usar el presente formulario de presentación para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial por la Entidad]
ESTE FORMULARIO DEBE COINCIDIR CON LA LISTA DE PRECIOS DEL CUESTIONARIO ECONÓMICO EN EL SECOP II
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  | Suministro | Suministro de aire acondicionado | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO CASSETTE DE 4 VÍAS CONVENCIONAL DE 36.000 BTU. a todo costo. Incluye Tipo de Tecnología: Convencional (On-Off) · Voltaje: 220V - 240V / 1 Fase / 60Hz · Refrigerante: R410A (ecológico) o R32 · Distribución de Aire: 4 vías (salida en las cuatro esquinas) + flujo 360° · Dimensiones Unidad Interior: Aprox. 840 x 840 x 245 mm (estándar panel) · Peso Neto Interior: Aprox. 25-30 Kg · Características Especiales: Bomba de drenaje incorporada, reinicio automático, funcionamiento silencioso, panel de fácil mantenimiento. Componentes y Rendimiento· Compresor: Tipo Rotary, diseñado para alto rendimiento.· Recubrimiento Anticorrosivo: Aletas de aluminio/cobre con protección (Gold Fin/Blue Fin) para mayor durabilidad.· Área de cobertura: Aproximadamente de 40-60 metros cuadrados, dependiendo de la carga térmica.SEMAC CARTAGENA | UND | 1 | 9517200 | 9517200
| 2 |  | Suministro | suministro de aire acondicionado | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CONVENCIONAL A 220V DE 12.000 BTU, a todo costo. Incluye suministro del equipo, desinstalación del equipo existente cuando aplique, instalación, protectores de voltaje 220V, breakers y demás elementos eléctricos requeridos, materiales, mano de obra, soportes, conexiones, sellos, resanes, pintura de retoque, pruebas de funcionamiento, transporte y entrega a satisfacción. GINREDCA - CASA MANGA (CARTAGENA) (3) GINREDCA ED PRADO BELLO - BARRANQUILLA (3) | UND | 1 | 3088250 | 3088250
| 3 |  | Suministro | Servicio de instalación a todo costo | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CONVENCIONAL A 220V DE 18.000 BTU, a todo costo. Incluye suministro del equipo, instalación, empotrado de líneas en muro liviano (drywall/board), cierre con el mismo tablero, tratamiento de juntas, pintura de retoque, sellos, tubería de cobre (incluye 24 metros de 1/2 y 24 metros de 1/4), protectores de voltaje 220V, breakers y demás elementos eléctricos requeridos, materiales, mano de obra, soportes, conexiones, pruebas de funcionamiento, transporte y entrega a satisfacción. GINREDCA ED PRADO BELLO - BARRANQUILLA. | UND | 1 | 5588370 | 5588370
18193820
| TOTAL VALOR CON IVA | [7 empty] | 18193820

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[ El Proponente puede usar el presente formulario de presentación para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  | Suministro | Suministro de aire acondicionado | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO CASSETTE DE 4 VÍAS CONVENCIONAL DE 36.000 BTU. a todo costo. Incluye Tipo de Tecnología: Convencional (On-Off) · Voltaje: 220V - 240V / 1 Fase / 60Hz · Refrigerante: R410A (ecológico) o R32 · Distribución de Aire: 4 vías (salida en las cuatro esquinas) + flujo 360° · Dimensiones Unidad Interior: Aprox. 840 x 840 x 245 mm (estándar panel) · Peso Neto Interior: Aprox. 25-30 Kg · Características Especiales: Bomba de drenaje incorporada, reinicio automático, funcionamiento silencioso, panel de fácil mantenimiento. Componentes y Rendimiento· Compresor: Tipo Rotary, diseñado para alto rendimiento.· Recubrimiento Anticorrosivo: Aletas de aluminio/cobre con protección (Gold Fin/Blue Fin) para mayor durabilidad.· Área de cobertura: Aproximadamente de 40-60 metros cuadrados, dependiendo de la carga térmica.SEMAC CARTAGENA | UN | 1
| 2 |  | Suministro | Suministro de aire acondicionado | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CONVENCIONAL A 220V DE 12.000 BTU, a todo costo. Incluye suministro del equipo, desinstalación del equipo existente cuando aplique, instalación, protectores de voltaje 220V, breakers y demás elementos eléctricos requeridos, materiales, mano de obra, soportes, conexiones, sellos, resanes, pintura de retoque, pruebas de funcionamiento, transporte y entrega a satisfacción. GINREDCA - CASA MANGA (CARTAGENA) (3) GINREDCA ED PRADO BELLO - BARRANQUILLA (3) | UN | 1
| 3 |  | Suministro | suministro de aire acondicionado | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CONVENCIONAL A 220V DE 18.000 BTU, a todo costo. Incluye suministro del equipo, instalación, empotrado de líneas en muro liviano (drywall/board), cierre con el mismo tablero, tratamiento de juntas, pintura de retoque, sellos, tubería de cobre (incluye 24 metros de 1/2 y 24 metros de 1/4), protectores de voltaje 220V, breakers y demás elementos eléctricos requeridos, materiales, mano de obra, soportes, conexiones, pruebas de funcionamiento, transporte y entrega a satisfacción. GINREDCA ED PRADO BELLO - BARRANQUILLA. | UN | 1
Subtotal
IVA
VALOR TOTAL
NO APLICA PARA EL PROCESO
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
| NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. de la invitación]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :