FORMULARIO N° 08

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Bogotá D.C.

Señores

MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN

Ciudad

Ref. PROCESO DE MINIMA CUANTÍA No. MC-147-CENACAVIACION-2026 CUYO OBJETO ES LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA DE LA ADECUACIÓN Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, TALLERES, OFICINAS EM Y SUS UNIDADES”.

Los aspectos técnicos de obligatorio cumplimiento son todos aquellos que por sus características especiales requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse, por lo tanto, son de carácter obligatorio

El proponente debe manifestar que cumple y se compromete al cabal cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas a continuación:

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

A continuación, se relacionan las especificaciones técnicas consolidadas teniendo como base el plan de necesidades, la SIP publicada en la plataforma del SECOP II, la información técnica verificada por el comité técnico estructurador, así:

  - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Los aspectos técnicos de obligatorio cumplimiento son todos aquellos que por sus características especiales requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse, por lo tanto, son de carácter obligatorio.

| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  |  | NOMBRE DE LA CUENTA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A - 02 - 02 - 02 - 008 - 003 |  |  | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |  |
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC |
| 1 | 54550 | SERVICIO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE LA ADECUACIÓN Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, TALLERES, OFICINAS EM Y SUS UNIDADES. | SERVICIO | 0 | 1 | 81101500 | 2000226 | OMITIDO |

  - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

El proponente debe manifestar que cumple y se compromete al cabal cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas y conforme al siguiente resumen:

| ESPECIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| CUMPLIMIENTO INTERVENTORIA | La interventoría deberá realizar las siguientes actividades: - la verificación y validación de las condiciones existentes previo al inicio de las actividades, incluyendo: Estudios, diseños, planos, especificaciones, presupuesto, cantidades y cronograma. - Hacer cumplir las obligaciones contractuales del mantenimiento de instalaciones dentro de las especificaciones técnicas requeridas, los tiempos estipulados y bajo el presupuesto asignado. - Suscribir las actas de los contratos para formalización de las novedades contractuales. - Vigilar el cumplimiento de los plazos estipulados. - Realizar el seguimiento de las actividades ejecutadas por el contratista. - Presentar los informes semanales de las novedades de la obra. - Ser el enlace entre el contratista y la supervisión. - Mantener informada a la supervisión las novedades del contrato. - Estar presente en todas las actividades que ejecute el contratista. - Llevar control de calidad de materiales, pruebas y garantizar su correcta realización. - Revisar y verificar los informes presentados del contratista. - Asistir a todos los comités relacionados con la obra. - Atender los requerimientos de la entidad. - Controlar el presupuesto del contrato. - Llevar un control diario de avance y novedades de obra. - Verificar cantidades y presupuesto de obra. - Realizar informes de las novedades de la obra. - La interventoría deberá verificar que, una vez finalizadas las actividades de mantenimiento, el contratista de obra realice la entrega de las áreas en óptimas condiciones de funcionamiento, seguridad y salubridad, para lo cual deberá supervisar: • La ejecución de labores de limpieza de las áreas intervenidas • El retiro de residuos, materiales sobrantes, escombros, empaques y demás elementos generados durante la ejecución de los trabajos. • La implementación y mantenimiento de la señalización preventiva y temporal requerida durante el desarrollo de las actividades. • La entrega de las instalaciones completamente operativas, seguras, limpias y aptas para su utilización por parte del personal militar. |
| PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO | El oferente deberá presentar con su oferta las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de la interventoría, junto con los documentos y soportes que acrediten la formación académica, experiencia profesional y demás requisitos exigidos. El equipo mínimo de supervisión/interventoría estará conformado por los siguientes cargos: 1. Director de Interventoría – Ingeniero Civil o Sanitario Especialista Cantidad: Un (1) profesional. Dedicación: 100%. Periodo: Durante el plazo de ejecución del contrato de obra y hasta su cierre final, incluyendo las actividades de recibo, verificación de documentos, balance final, cierre y demás actuaciones requeridas para la terminación de la interventoría. Formación: Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, con especialización, de acuerdo con el presupuesto del personal requerido. Experiencia: Deberá acreditar la experiencia profesional y específica requerida para ejercer como Director de Interventoría, conforme a las condiciones establecidas en los documentos del proceso. Funciones principales: Dirigir y coordinar integralmente la interventoría; verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales; participar en los comités y reuniones de seguimiento; coordinar el equipo de interventoría; efectuar seguimiento al avance físico, técnico, administrativo y financiero de la obra y mantener comunicación permanente con la Entidad contratante. 2. Ingeniero Residente de Interventoría – Ingeniero Civil Cantidad: Un (1) profesional. Dedicación: 100%. Periodo: Dos (2) meses. Formación: Ingeniero Civil, con matrícula o tarjeta profesional vigente y demás requisitos aplicables. Experiencia: Deberá acreditar experiencia en actividades relacionadas con residencia de interventoría y seguimiento de obras, de acuerdo con las exigencias del proceso. Funciones principales: Realizar el seguimiento permanente a la ejecución de las actividades de obra; verificar cantidades, especificaciones técnicas, calidad de materiales, avance físico y cumplimiento del cronograma; revisar los informes presentados por el contratista; registrar novedades y apoyar al Director de Interventoría en el seguimiento técnico y administrativo del contrato. 3. Inspector de Obra Cantidad: Un (1) profesional/técnico, según el perfil que se establezca en los documentos definitivos del proceso. Dedicación: 100%. Periodo: Dos (2) meses. Formación y experiencia: Deberá acreditar la formación y experiencia relacionada con actividades de inspección, seguimiento y control de obras, conforme al perfil requerido por la Entidad. Funciones principales: Realizar inspección y seguimiento en campo; verificar la ejecución de las actividades contratadas; controlar cantidades y avances de obra; identificar novedades, deficiencias o incumplimientos; efectuar registros de las actividades ejecutadas y suministrar información al equipo de interventoría para la elaboración de los informes correspondientes. 4. Profesional Ambiental Cantidad: Un (1) profesional. Dedicación: 50%. Periodo: Dos (2) meses. Formación y experiencia: Profesional del área ambiental, con formación y experiencia relacionada con el seguimiento y control ambiental de proyectos de obra, de acuerdo con los requisitos que establezca la Entidad. Funciones principales: Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales del contrato; realizar seguimiento al Plan de Manejo Ambiental; verificar el manejo adecuado de residuos, materiales sobrantes y escombros; efectuar seguimiento a las medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales y presentar las observaciones y recomendaciones correspondientes. 5. Profesional Eléctrico Cantidad: Un (1) profesional. Dedicación:70%. Periodo: Dos (2) meses. Formación y experiencia: Profesional en Ingeniería Eléctrica o área afín, con experiencia relacionada con las actividades eléctricas objeto de intervención, conforme al perfil que establezca la Entidad. Funciones principales: Realizar seguimiento y verificación técnica de las actividades relacionadas con instalaciones eléctricas; verificar materiales, procedimientos, cantidades y calidad de los trabajos ejecutados; revisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables y emitir las observaciones y conceptos técnicos correspondientes. 6. Contador Cantidad: Un (1) profesional. Dedicación: 40%. Periodo: Dos (2) meses. Formación y experiencia: Profesional en Contaduría Pública, con tarjeta profesional vigente y experiencia relacionada con actividades de seguimiento financiero, contable y presupuestal de contratos de obra o interventoría, de acuerdo con los requisitos establecidos por la Entidad. Funciones principales: Realizar el seguimiento y control financiero y contable del contrato; verificar la información financiera relacionada con la ejecución contractual; revisar soportes de pago, cuentas, balances y demás documentos contables; efectuar seguimiento a la ejecución presupuestal y apoyar la elaboración de informes financieros y contables requeridos por la interventoría y la Entidad. 7. Asesor de Salud Ocupacional – SISO Cantidad: Un (1) profesional. Dedicación: 100%. Periodo: Dos (2) meses. Formación y experiencia: Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, Salud Ocupacional o área afín, con licencia vigente cuando aplique y experiencia relacionada con el seguimiento y control de actividades de seguridad y salud en el trabajo en proyectos de obra, de acuerdo con los requisitos establecidos por la Entidad. Funciones principales: Realizar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo; verificar la implementación y cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; realizar seguimiento a las condiciones de seguridad en los frentes de obra; verificar el uso adecuado de los elementos de protección personal; identificar condiciones y actos inseguros y formular las recomendaciones correspondientes; participar en las visitas, comités e informes relacionados con SST. 8. Personal Administrativo Cantidad: Un (1) profesional/técnico. Dedicación: 100%. Periodo: Dos (2) meses. Formación y experiencia: Personal con formación técnica, tecnológica o profesional en áreas administrativas, con experiencia relacionada con actividades de apoyo administrativo, gestión documental, manejo de información y seguimiento de procesos contractuales, de acuerdo con los requisitos establecidos por la Entidad. Funciones principales: Brindar apoyo administrativo a la interventoría; organizar, controlar y mantener actualizada la documentación del contrato; apoyar la elaboración, radicación y seguimiento de informes, actas y demás documentos requeridos; llevar el control documental de las actividades desarrolladas; apoyar la programación de reuniones, comités y visitas; realizar seguimiento a los compromisos adquiridos y prestar el apoyo administrativo requerido para el adecuado desarrollo de la interventoría. Documentos soporte para el personal Para todo el personal profesional ofrecido, el oferente deberá presentar, según corresponda: Hoja de vida. Certificaciones que acrediten la experiencia profesional y específica. Copia del documento de identidad. Copia del diploma o título profesional. Matrícula o tarjeta profesional vigente, cuando aplique. Certificado de vigencia y antecedentes de la matrícula profesional, cuando corresponda. Certificaciones laborales debidamente firmadas, indicando como mínimo contratante, objeto contractual, cargo desempeñado y fechas de inicio y terminación. Carta suscrita por cada profesional ofrecido, bajo gravedad de juramento, mediante la cual certifique la veracidad de la documentación presentada. Los demás documentos que sean exigidos en los documentos del proceso. Nota: La experiencia profesional deberá contabilizarse de acuerdo con la normatividad aplicable y, cuando corresponda, a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional. El interventor deberá garantizar durante la ejecución del contrato la disponibilidad del personal mínimo requerido y del personal complementario necesario para atender las actividades de seguimiento, control, comités, visitas técnicas, informes y demás requerimientos de la Entidad. |
| CRONOGRAMA | El contratista entregará un cronograma de trabajo en el que se identifiquen las actividades y trabajos a realizar para la ejecución del contrato, una vez se firme el acta de inicio del contrato. |

    - ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA:

La interventoría deberá ejercer el control y seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo sobre todas las actividades ejecutadas por el contratista de obra, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la calidad de los materiales y equipos, los procedimientos constructivos, los cronogramas de ejecución, las cantidades de obra, la correcta inversión de los recursos, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de la normatividad vigente aplicable al proyecto.

En desarrollo de sus funciones, la interventoría deberá velar por la adecuada ejecución del contrato, prevenir riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, advertir oportunamente a la Entidad sobre posibles incumplimientos y proponer las medidas correctivas necesarias para garantizar la calidad, oportunidad y eficiencia en la ejecución contractual.

Para el cumplimiento de lo anterior, la interventoría deberá desarrollar, entre otras, las siguientes actividades:

- Inspección técnica inicial

La interventoría deberá realizar la verificación y validación de las condiciones existentes previo al inicio de las actividades, incluyendo: • Verificación del estado físico de las áreas objeto de intervención. • Identificación de deterioros, daños constructivos y demás condiciones que puedan incidir en la ejecución del proyecto. • Validación de cantidades de obra, áreas de intervención, condiciones de acceso y requerimientos técnicos necesarios para la ejecución de los trabajos.

- Revisión y aprobación de los informes de diagnóstico presentados por el contratista. Funciones y acciones sustantivas de la Interventoría

A. Controlar: Mediante inspección técnica continua, seguimiento a la ejecución, revisión documental, verificación de cantidades y especificaciones, revisión de cronogramas, cumplimiento de normativa sectorial, incluyendo el Régimen General de Contratación de la Administración Pública, normas técnicas aplicables al objeto contractual, incluyendo aquellas relacionadas con instalaciones hidrosanitarias, seguridad y salud en el trabajo y demás disposiciones vigentes que resulten procedentes y requerimientos de la Entidad.

B. Exigir: Actuar con autoridad técnica y jurídica frente a desviaciones contractuales, exigiendo el cumplimiento de las condiciones pactadas, poniendo en conocimiento de la Entidad las situaciones que puedan dar lugar a la imposición de multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento, conforme al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y cláusulas del contrato principal.

C. Colaborar: Participar de forma activa en el equipo técnico multidisciplinar, resolviendo conflictos con base en criterios técnicos y normativos, sin perder independencia o asumir funciones del contratista.

D. Prevenir: Identificar riesgos técnicos, jurídicos y financieros, generar alertas tempranas, y recomendar ajustes para evitar incumplimientos, conforme al principio de planeación y gestión del riesgo contractual (Decreto 1082/2015).

E. Verificar: Evaluar el cumplimiento de las condiciones contractuales, aplicar listas de chequeo y emitir conceptos desde la perspectiva técnica, administrativa, financiera, ambiental, jurídica y contable con base en evidencias de ejecución.

F. Asegurar: Garantizar la calidad, seguridad y funcionalidad de la obra, desde los diseños hasta la entrega y puesta en servicio, velando por el cumplimiento de metas físicas y presupuestales. Supervisar vigencia y suficiencia de pólizas.

G. Gestión ecológica: Verificar la implementación del Plan de Manejo Ambiental y cumplimiento del Decreto 1076 de 2015, Resolución 472 de 2017 y demás normas vigentes, siguiendo el lineamiento de la GUÍA PARA EL MANEJO AMBIENTAL DE OBRAS, con el que cuenta la entidad.

H. Integralidad: Asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales, fiscales, contractuales.

I. Coordinación: Facilitar la articulación institucional entre el contratista, la Entidad contratante, la Sección de Seguimiento Técnico del CENAC y los demás actores intervinientes.

- Verificación del anexo técnico y entrega del Informe Preliminar

Una vez la Entidad contratante entregue el anexo técnico, el interventor contará con un plazo de cinco (05) días calendario para emitir un Informe Preliminar dirigió al Auditor de Obra. Este informe debe incluir, entre otros:

• Observaciones técnicas al anexo técnico.

• Pre - balance de obra

• Plan de trabajo coordinado con el Contratista de Obra, incluyendo cronograma de revistas técnicas

• Programación de obra con flujograma aprobado

• Aprobación de hojas de vida del personal del Contratista conforme a las exigencias de la entidad

• Revisión del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

• Verificación y aprobación del Plan de Manejo Ambiental

• Evaluación del Plan de Calidad de los procesos constructivos

• Observaciones y recomendaciones para el inicio del proyecto

• Aprobación de hojas de vida del equipo de Interventoría y de obra.

- Actividades específicas complementarias:

• Reunión de pre-construcción: con participación de las partes, para aclarar aspectos técnicos y legales. De no ser posible el inicio inmediato, se otorgará un plazo máximo de tres (3) días calendario para resolver observaciones.

• Comités extraordinarios: por incumplimientos del contratista, a solicitud del interventor, ante el Auditor de Obra, la Sección de Seguimiento Técnico y la Asesoría Jurídica.

• Informes periódicos y finales: conforme a las listas de verificación de la Entidad, incluyendo todos los formatos exigidos (informe técnico, de avance físico, financiero, ambiental, SST y demás).

• Proceso de liquidación: recopilación y verificación de la documentación soporte, emisión de conceptos desde la perspectiva técnica, administrativa, financiera, ambiental, jurídica y contable, que permitan a la entidad contratante tomar decisiones conforme la ejecución del contrato de obra.

• Entrega de cierre: presentación de balance final y carta de certificación de obra, para efectos de archivo y retroalimentación institucional.

La interventoría, en el marco de los contratos suscritos por la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación – CENAC AVIACIÓN, constituye un componente esencial de control, supervisión y aseguramiento de la correcta ejecución de los proyectos de infraestructura planteados. Su alcance va más allá de la supervisión técnica, abarcando dimensiones jurídicas, financieras, ambientales y administrativas, orientadas a garantizar la legalidad, eficiencia, calidad, seguridad y sostenibilidad de las obras contratadas.

El desarrollo riguroso de las funciones descritas asegura la correcta utilización de los recursos públicos, fortalece la gestión contractual del sector defensa y previene riesgos operativos, contractuales y patrimoniales, en concordancia con los principios constitucionales de la contratación estatal, la normativa vigente y las directrices institucionales.

Nota 1: El oferente debe presentar su oferta teniendo en cuenta toda y cada una de las condiciones técnicas exigidas, sin que le presente cambio alguno, so pena de ser rechazado.

# CON LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, ME COMPROMETO A CUMPLIR TODAS Y CADA UNA DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PARA EL PROCESO

FIRMA: _________________________________________

Nombre o Razón Social del Proponente: ______________

NIT: _____________________________________________

Nombre del Representante Legal: ____________________

C.C. No.	_______________ de ________________________

Este anexo hará parte integral del contrato respectivo.