## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EXISTENTE
1.1 |  |  |  | Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento de cámara de Seguridad existente tipo PTZ. | UND | 25 | 2905513 | 72637825
1.2 |  |  |  | Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento de UPS de 10KVA. | UND | 1 | 5694150 | 5694150
1.3 |  |  |  | Mantenimiento preventivo de sistema de detección de incendios existente. | UND | 1 | 1767150 | 1767150
1.4 |  |  |  | Mantenimiento preventivo de puertas antivandalicas. | UND | 2 | 949025 | 1898050
1.5 |  |  |  | Mantenimiento correctivo y puesta en funcionamiento de puestas a tierra en nodos de camaras. resoldar puntos, aplicar químico para recuperar la resistividad del terreno. | UND | 25 | 831215 | 20780375
1.6 |  |  |  | Mantenimiento correctivo y puesta en funcionamiento de acometidas electricas en nodos de camaras. | UND | 25 | 458150 | 11453750
Subtotal | [7 empty] | 114231300
2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO NODOS DE VIDEOVIGILANCIA
2.1 |  |  |  | Suministro, Instalacion y puesta en funcionamiento de cámara de Seguridad tipo domo PTZ de 2 Mp. Incluye todos los accesorios de montaje e instalación. | UND | 7 | 22689224 | 158824568
2.2 |  |  |  | Suministro, Instalacion y puesta en funcionamiento de cámara Fija Full HD - Tipo Bullet Varifocal de 2.5 a 12mm de 4 Megapixels. Incluye todos los accesorios de montaje e instalación. | UND | 6 | 7199500 | 43197000
2.3 |  |  |  | Suministro, instalación, configuración y puesta en funciomiento de panel de detección de incendios direccionable. | UND | 1 | 7004397 | 7004397
2.4 |  |  |  | Suministro, Instalacion y puesta en funcionamiento UPS en línea de 2 kVA, incluye modulo de conectividad | UND | 13 | 6807847 | 88502011
2.5 |  |  |  | Suministro, instalación, configuración Switch Industrial PoE con gestión en la nube con 1 puerto PoE++, 4 puertos PoE+ y 2 puertos uplink SFP Ideal para temperaturas extremas y protección contra descargas Incluye transceiver y fuente de poder. | UND | 20 | 6951117 | 139022340
Subtotal | [7 empty] | 436550316
3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CENTRO DE CONTROL
3.1 |  |  |  | Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de UPS de 6 kVA. | UND | 1 | 14804476 | 14804476
3.2 |  |  |  | Suministro, instalación, configuración y puesta en funciomiento de puesto de trabajo y monitor de visualizacion para operador de 27". El monitor incluye base de montaje incluye silla para operador | UND | 2 | 29977217 | 59954434
3.3 |  |  |  | Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de Sistema de grabación y almacenamiento incluyendo el licenciamiento del sistema NVR DD y licencias | CH | 38 | 4584118 | 174196484
3.4 |  |  |  | Mantenimiento, configuración y puesta en funcionamiento de Sistema de VideoWall de 55" | UND | 1 | 4974200 | 4974200
3.5 |  |  |  | Suministro, instalación, configuración y puesta en funciomiento de sistema de visualización incluye base de montaje incluye decoder y licenciamiento | UND | 1 | 39139130 | 39139130
3.6 |  |  |  | Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de monitor de 55" Full HD 1920 x 1080p, pantalla Anti reflectiva de fábrica. | UND | 1 | 29471454 | 29471454
3.7 |  |  |  | Suministro, Instalación, Configuración Y Puesta En Funcionamiento De Mesa Controladora Para Cámara Ptz Tipo Joystick Incluye Todos Los Elementos De Montaje Y Conexión. | UND | 1 | 12906740 | 12906740
3.8 |  |  |  | Suministro, Instalación, Configuración Y Puesta En Funcionamiento De Aire Acondicionade De 12.000 BTU. | UND | 1 | 3691380 | 3691380
3.9 |  |  |  | Suministro, Instalación, Configuración Y Puesta En Funcionamiento De Aire Acondicionade De 24.000 BTU. | UND | 1 | 6479550 | 6479550
3.10 |  |  |  | Mantenimiento y configuración y puesta en funcionamiento de Planta Electrica 200 KVA Diesel ¦ Trifásica. Con Cabina, Transferencia automática. | UND | 1 | 10275650 | 10275650
3.11 |  |  |  | Mantenimiento y configuración y puesta en funcionamiento de Planta Electrica 27,5 KVA Diesel ¦ Trifásica. Con Cabina, Transferencia automática. | UND | 1 | 6021400 | 6021400
3.12 |  |  |  | Suministro, Instalación, Configuración Y Puesta En Funcionamiento De sistema de acceso con huella biometrica y accesorios. | UND | 1 | 10962877 | 10962877
3.13 |  |  |  | Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de Sistema de CCTV para control del centro de monitoreo. | UND | 1 | 3956570 | 3956570
Subtotal | [7 empty] | 376834345
|  |  |  | SUB TOTAL SERVICIO Y MANTENIMIENTO (INCLUYE IVA) |  |  |  | 927615961
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 10%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 0%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 0%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 10%
4. OBRAS CIVILES
4.1 |  |  |  | Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de lamparas LED para iluminación del centro de monitoreo | UND | 4 | 74100 | 296400
4.2 |  |  |  | Suministro, instalación de Fibra Óptica de 24 hilos monomodo (ADSS) , Monomodo Exterior, Span 100. Incluye todos los elementos de conexión y montaje. | MTS | 4139 | 37597 | 155613983
4.3 |  |  |  | Suministro, instalación, configuración y puesta en funciomiento de Sistema de Puestas a tierra. | UND | 10 | 4571687 | 45716870
4.4 |  |  |  | Suministro e instalacion de pintura y adecuaciones para el de centro de monitoreo | M2 | 52 | 53143 | 2763436
Subtotal | [7 empty] | 204390689
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 204390689
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 1132006650
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 25%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 4%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos el proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :