FORMULARIO N° 4
VALORACION PROPUESTA ECONOMICA
Ciudad y fecha 
Señores
DISPENSARIO MEDICO DE CALI
Ciudad
REF: PROCESO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA N° 385-DIGSA/DMCAL-2026
(El apoderado o representante legal), obrando en nombre y representación de conformidad con lo establecido en este complemento a la invitación, oferto de forma irrevocable y con precio fijo, los servicios objeto de este proceso de contratación, que cumplen con las características técnicas exigidas, por un presupuesto total de ($ 155.987.746,00), donde la lista de precios es la siguiente:
	[bookmark: _Hlk128859294]ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD TOTAL
	CANTIDADES MINIMAS A ADQUIRIR
	LIMITACION
	UNSPSC (CCE)
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	4330
	INSPECCIÓN Y DIAGNÓSTICO POST-SISMO DE INFRAESTRUCTURA, ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES Y REDES
	M²
	0
	1
	1
	0
	81101500
	
	

	2
	4330
	LEVANTAMIENTO DE CANTIDADES, REGISTRO FOTOGRÁFICO, DIAGNÓSTICO Y PRESUPUESTO DETALLADO
	M²
	0
	1
	1
	0
	81101500
	
	

	3
	4330
	DESMONTE DE ELEMENTOS DE ACABADO EXISTENTES, CARGUE Y RETIRO
	M²
	0
	228
	228
	0
	72101507
	
	

	4
	4330
	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS
	M²
	0
	280
	280
	0
	72141510
	
	

	5
	4330
	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE EN MUROS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS
	M²
	0
	280
	280
	0
	72141510
	
	

	6
	4330
	REPARACIÓN DE PAÑETE/REVOQUE DETERIORADO
	M²
	0
	228
	228
	0
	72152000
	
	

	7
	4330
	APLICACIÓN DE ESTUCO PARA RECUPERACIÓN DE SUPERFICIES
	M²
	0
	280
	280
	0
	72152701
	
	

	8
	4330
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA LAVABLE DE ALTA RESISTENCIA PARA ÁREAS DE SALUD
	M²
	0
	717
	411
	306
	72151302
	
	

	9
	4330
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE
	M²
	0
	183
	183
	0
	72152504
	
	

	10
	4330
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE MURO LAVABLE
	M²
	0
	143
	143
	0
	72152204
	
	

	11
	4330
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO INSTITUCIONAL
	UND
	0
	150
	150
	0
	72152605
	
	

	12
	4330
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELERÍA LIVIANA / DRYWALL
	UND
	0
	78
	78
	0
	72152001
	
	

	13
	4330
	REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE PUERTAS AFECTADAS
	M²
	0
	5
	5
	0
	72152402
	
	

	14
	4330
	REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE VENTANAS AFECTADAS
	M²
	0
	8
	8
	0
	72152402
	
	

	15
	4330
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN VIDRIO DE SEGURIDAD
	M²
	0
	20
	20
	0
	72152400
	
	

	16
	4330
	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y PUNTOS CRÍTICOS
	ML
	0
	163
	163
	0
	72153204
	
	

	17
	4330
	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE FACHADAS
	ML
	0
	196
	196
	0
	72101507
	
	

	18
	4330
	TRATAMIENTO Y REPARACIÓN DE FISURAS Y JUNTAS NO ESTRUCTURALES
	UND
	0
	294
	294
	0
	72101507
	
	

	19
	4330
	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS METÁLICOS, BARANDAS Y PASAMANOS
	UND
	0
	137
	137
	0
	72154031
	
	

	20
	4330
	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELÉCTRICOS, TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES, QUE INCLUYA REVISION, ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SALIDAS DE ILUMINACIÓNE INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES
	UND
	0
	60
	60
	0
	72151500
	
	

	21
	4330
	MANTENIMIENTO Y/O REPOSICIÓN DE LUMINARIAS QUE INCLUYA EL CAMBIO DE LAMPARAS LED DE 24W REDONDAS; 48W CUADRDADAS; 18W REDONDAS ENTRE OTRAS
	M²
	0
	60
	60
	0
	72151501
	
	

	22
	4330
	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS, ACCESORIOS Y PUNTOS QUE INCLUYA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PUSH SANITARIO ANTIVANDALICO, PUSH ORINAL ANTIVANDALICO, SANITARIO PARA FLUXOMETRO SALIDA ATRÁS
	M³
	0
	25
	25
	0
	72101510
	
	

	23
	4330
	DESMONTE, MANTENIMIENTO, REINSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR, INLCUYE CAMBIO DE SOPORTES, CAMBIO DE DESAGUE Y CAMBIO DE LLAVE DE SALIDA
	UND
	0
	30
	30
	0
	72101510
	
	

	24
	4330
	LIMPIEZA TÉCNICA Y RECUPERACIÓN FINAL DE ÁREAS INTERVENIDAS
	UND
	0
	587
	587
	0
	72101507
	
	

	25
	4330
	GESTIÓN, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD
	M2
	0
	23
	23
	0
	76121500
	
	

	SUBTOTAL
	

	ADMINISTRACIÓN (10 %)
	

	IMPREVISTOS (3 %)
	

	UTILIDAD (8 %)
	

	IVA ESTIMADO SOBRE UTILIDAD (19 %)
	

	VALOR TOTAL DE PRESUPUESTO
	



NOTAS GENERALES 

NOTA 1: El proponente debe enviar la propuesta económica, al SECOP II mediante Formulario No. 4 “Valoración Propuesta Económica”, en los términos establecidos en el pliego de condiciones, la cual será objeto de evaluación económica. De acuerdo con las instrucciones para proveedores en la Indisponibilidad del SECOP II para presentar ofertas de Colombia Compra Eficiente En caso de indisponibilidad del SECOP II, (debidamente certificada por Colombia Compra Eficiente), el oferente puede enviar su oferta a los siguientes correos: contrataciondmcal2024@gmail.com 
NOTA 2: La lista de precios determinará el valor total de la oferta y servirá para la comparación y calificación de las propuestas y para determinar el valor del contrato.
NOTA 3: No se aceptan propuestas parciales, ni alternativas, el oferente interesado en el presente proceso de selección debe ofertar la totalidad de las especificaciones técnicas.
NOTA 4: Los porcentajes de AIU establecidos en el presente proceso no podrán ser modificados o redistribuidos por parte de los oferentes interesados en participar, dicha actuación por parte del oferente constituirá causal de rechazo del ofrecimiento realizado.
NOTA 5: En todo caso no se podrán exceder en los Porcentajes establecidos para cada uno de los componentes del A.I.U. y no exceder el 21% en su sumatoria aplicado a los Costos Directos, la no observancia de lo anterior constituirá causal de rechazo del ofrecimiento realizado.
NOTA 6: Los interesados en participar en el presente proceso deberán ofertar la totalidad de los ítems exigidos, cumpliendo con las especificaciones técnicas sin sobrepasar el precio de referencia por cada uno de los ítems,  el cual incluye el AIU costos directos, indirectos y demás impuestos, es de anotar que, es deber del oferente asesorarse correctamente para la elaboración de la propuesta económica y ofertar conforme a su condición tributaria teniendo en cuenta las normas tributarias vigentes; dado que, los precios de referencia estipulados por la entidad, son precios fijos e inmodificables que incluyen todos los impuestos demandados por la Ley y que los interesados no podrán sobrepasar, de no ser así, se entendería que se encuentra incurso en causal de rechazo por haber sobrepasado los valores de referencia establecidos por la entidad.




_______________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL











                                                                               ANEXO 4
   PRECIOS REFERENCIA

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD TOTAL
	CANTIDADES MINIMAS A ADQUIRIR
	LIMITACION
	UNSPSC (CCE)
	PRECIO DE REFERENCIA
	VALOR TOTAL

	1
	4330
	INSPECCIÓN Y DIAGNÓSTICO POST-SISMO DE INFRAESTRUCTURA, ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES Y REDES
	M²
	0
	1
	1
	0
	81101500
	1.716.884
	1.716.884

	2
	4330
	LEVANTAMIENTO DE CANTIDADES, REGISTRO FOTOGRÁFICO, DIAGNÓSTICO Y PRESUPUESTO DETALLADO
	M²
	0
	1
	1
	0
	81101500
	1.640.577
	1.640.577

	3
	4330
	DESMONTE DE ELEMENTOS DE ACABADO EXISTENTES, CARGUE Y RETIRO
	M²
	0
	228
	228
	0
	72101507
	16.787
	3.827.436

	4
	4330
	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS
	M²
	0
	280
	280
	0
	72141510
	23.273
	6.516.440

	5
	4330
	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE EN MUROS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS
	M²
	0
	280
	280
	0
	72141510
	23.273
	6.516.440

	6
	4330
	REPARACIÓN DE PAÑETE/REVOQUE DETERIORADO
	M²
	0
	228
	228
	0
	72152000
	27.089
	6.176.292

	7
	4330
	APLICACIÓN DE ESTUCO PARA RECUPERACIÓN DE SUPERFICIES
	M²
	0
	280
	280
	0
	72152701
	18.695
	5.234.600

	8
	4330
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA LAVABLE DE ALTA RESISTENCIA PARA ÁREAS DE SALUD
	M²
	0
	717
	411
	306
	72151302
	24.036
	9.878.796

	9
	4330
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE
	M²
	0
	183
	183
	0
	72152504
	79.358
	14.522.514

	10
	4330
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE MURO LAVABLE
	M²
	0
	143
	143
	0
	72152204
	77.069
	11.020.867

	11
	4330
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO INSTITUCIONAL
	UND
	0
	150
	150
	0
	72152605
	70.201
	10.530.150

	12
	4330
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELERÍA LIVIANA / DRYWALL
	UND
	0
	78
	78
	0
	72152001
	70.201
	5.475.678

	13
	4330
	REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE PUERTAS AFECTADAS
	M²
	0
	5
	5
	0
	72152402
	137.351
	686.755

	14
	4330
	REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE VENTANAS AFECTADAS
	M²
	0
	8
	8
	0
	72152402
	125.905
	1.007.240

	15
	4330
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN VIDRIO DE SEGURIDAD
	M²
	0
	20
	20
	0
	72152400
	198.395
	3.967.900

	16
	4330
	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y PUNTOS CRÍTICOS
	ML
	0
	163
	163
	0
	72153204
	35.864
	5.845.832

	17
	4330
	MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE FACHADAS
	ML
	0
	196
	196
	0
	72101507
	28.233
	5.533.668

	18
	4330
	TRATAMIENTO Y REPARACIÓN DE FISURAS Y JUNTAS NO ESTRUCTURALES
	UND
	0
	294
	294
	0
	72101507
	13.735
	4.038.090

	19
	4330
	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS METÁLICOS, BARANDAS Y PASAMANOS
	UND
	0
	137
	137
	0
	72154031
	19.840
	2.718.080

	20
	4330
	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELÉCTRICOS, TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES, QUE INCLUYA REVISION, ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SALIDAS DE ILUMINACIÓNE INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES
	UND
	0
	60
	60
	0
	72151500
	68.675
	4.120.500

	21
	4330
	MANTENIMIENTO Y/O REPOSICIÓN DE LUMINARIAS QUE INCLUYA EL CAMBIO DE LAMPARAS LED DE 24W REDONDAS; 48W CUADRDADAS; 18W REDONDAS ENTRE OTRAS
	M²
	0
	60
	60
	0
	72151501
	87.752
	5.265.120

	22
	4330
	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS, ACCESORIOS Y PUNTOS QUE INCLUYA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PUSH SANITARIO ANTIVANDALICO, PUSH ORINAL ANTIVANDALICO, SANITARIO PARA FLUXOMETRO SALIDA ATRÁS
	M³
	0
	25
	25
	0
	72101510
	129.720
	3.243.000

	23
	4330
	DESMONTE, MANTENIMIENTO, REINSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR, INLCUYE CAMBIO DE SOPORTES, CAMBIO DE DESAGUE Y CAMBIO DE LLAVE DE SALIDA
	UND
	0
	30
	30
	0
	72101510
	100.724
	3.021.720

	24
	4330
	LIMPIEZA TÉCNICA Y RECUPERACIÓN FINAL DE ÁREAS INTERVENIDAS
	UND
	0
	587
	587
	0
	72101507
	6.104
	3.583.048

	25
	4330
	GESTIÓN, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD
	M2
	0
	23
	23
	0
	76121500
	53.414
	1.228.522

	SUBTOTAL
	127.316.149

	ADMINISTRACIÓN (10 %)
	12.731.615

	IMPREVISTOS (3 %)
	3.819.484

	UTILIDAD (8 %)
	10.185.292

	IVA ESTIMADO SOBRE UTILIDAD (19 %)
	1.935.205

	VALOR TOTAL DE PRESUPUESTO
	155.987.746



NOTAS GENERALES 

NOTA 1: El proponente debe enviar la propuesta económica, al SECOP II mediante Formulario No. 4 “Valoración Propuesta Económica”, en los términos establecidos en el pliego de condiciones, la cual será objeto de evaluación económica. De acuerdo con las instrucciones para proveedores en la Indisponibilidad del SECOP II para presentar ofertas de Colombia Compra Eficiente En caso de indisponibilidad del SECOP II, (debidamente certificada por Colombia Compra Eficiente), el oferente puede enviar su oferta a los siguientes correos: contrataciondmcal2024@gmail.com 

NOTA 2: El precio unitario, el valor del IVA (cuando aplique) y el precio total, se deberá presentar sin decimales.

NOTA 3: El precio total ofertado con IVA (cuando aplique) para cada uno de los ítems, no podrá superar el precio de referencia correspondiente.

NOTA 4: Los precios unitarios con IVA (cuando aplique) que el proponente relacione deben tener una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato.

NOTA 5: La lista de precios determinará el valor total de la oferta y servirá para la comparación y calificación de las propuestas, más no para determinar el valor del contrato, toda vez que el contrato se adjudicará hasta por el valor del presupuesto oficial.

NOTA 6: No se aceptan propuestas parciales, ni alternativas, el oferente interesado en el presente proceso de selección debe ofertar la totalidad de las especificaciones técnicas.

NOTA 7: Para determinar el orden de elegibilidad del presente proceso, se tendrá en cuenta la sumatoria del listado de precios de los requerimientos técnicos genéricos mas los requerimientos técnicos originales, establecidos en el formulario 4.


FORMULARIO N° 4   VALORACION PROPUESTA ECONOMICA   Ciudad y fecha    Señores   DISPENSARIO MEDICO DE CALI   Ciudad   REF : PROCESO DE SELECCIÓN  MINIMA CUANTIA   N°   3 85 - DIGSA /DMCAL - 202 6   ( El apoderado o representante legal), obrando en nombre y representación de   conformidad con lo establecido  en este complemento a la invitación, oferto de forma irrevocable y con precio fijo, los servicios objeto de este  proceso de contratación, que cumplen  con las características técnicas exigidas, por un pres upuesto total   de  ($   155.987.746 ,00 ),  donde la lista de precios es la siguiente:  

ITEM  CÓDIG O DANE  DESCRIPCIÓN DEL  BIEN Y/O SERVICIO   UNIDA D  MEDID A  EXISTENCIAS  (STOCK  -   INVENTARIOS )  NECESIDA D TOTAL  CANTIDADE S MINIMAS A  ADQUIRIR  LIMITACIO N  UNSPSC  (CCE)  VALOR  UNIT ARIO  VALOR  TOTAL  

1  4330  INSPECCIÓN Y  DIAGNÓSTICO POST - SISMO DE  INFRAESTRUCTURA,  ELEMENTOS NO  ESTRUCTURALES Y  REDES  M²  0  1  1  0  81101500    

2  4330  LEVANTAMIENTO DE  CANTIDADES,  REGISTRO  FOTOGRÁFICO,  DIAGNÓSTICO Y  PRESUPUESTO  DETALLADO  M²  0  1  1  0  81101500    

3  4330  DESMONTE DE  ELEMENTOS DE  ACABADO  EXISTENTES,  CARGUE Y RETIRO  M²  0  228  228  0  72101507    

4  4330  DEMOLICIÓN DE  ENCHAPE DE PISOS,  INCLUYE CARGUE Y  RETIRO DE  ESCOMBROS  M²  0  280  280  0  72141510    

5  4330  DEMOLICIÓN DE  ENCHAPE EN  MUROS, INCLUYE  CARGUE Y RETIRO  DE ESCOMBROS  M²  0  280  280  0  72141510    

6  4330  REPARACIÓN DE  PAÑETE/REVOQUE  DETERIORADO  M²  0  228  228  0  72152000    

7  4330  APLICACIÓN DE  ESTUCO PARA  RECUPERACIÓN DE  SUPERFICIES  M²  0  280  280  0  72152701    

