## Hoja1
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO
OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS UNIDADES ANCLA EN LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DEL CUIDADO.
1. COMPONENTE TECNICO
ITEM | PRODUCTO / SERVICIO | DESCRIPCIÓN PRODUCTO / SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA Y DEMÁS IMPUESTOS A LOS QUE HAYAN LUGAR | VALOR IVA | VALOR UNITARIO CON IVA Y DEMÁS IMPUESTOS A LOS QUE HAYAN LUGAR
1.1 | Televisor de última tecnología | Pantalla LED/LCD de mínimo 55" o superior, resolución mínima Full HD 1920×1080 o 4K UHD 3840×2160; relación de aspecto 16:9; brillo adecuado para interiores; sistema Smart TV con conectividad Wi‑Fi y puerto Ethernet; mínimo 2 puertos HDMI y 1 puerto USB; compatibilidad con estándar DVB‑T2; control remoto, soporte de pared tipo VESA y manual de usuario. -SE DEBE ENTREGAR INSTALADO CON SOPORTE DE PARED. | UNIDAD | 1
1.2 | Insumos de aseo para lavado de manos y asepsia de los asistentes (jabón, antibacterial, toallas de mano) | El kit debe incluir: (i) un dispensador de jabón líquido antibacterial con capacidad mínima de 1 litro, acompañado de cinco (5) galones de jabón líquido antibacterial para reposición, cada uno con registro sanitario vigente; (ii) un dispensador de gel antibacterial con capacidad mínima de 1 litro, junto con cinco (5) galones de gel antibacterial con concentración de alcohol igual o superior al 60 %, conforme a las especificaciones de bioseguridad empleadas en entidades públicas; y (iii) cinco (5) paquetes de toallas de mano desechables tipo papel, cada paquete con 100 unidades, fabricadas en papel absorbente de una o dos capas, aptas para dispensador y con certificación sanitaria. Todos los productos deben ser nuevos, contar con registro sanitario vigente y presentarse en envases institucionales adecuados para uso continuo en espacios de atención al público. SE DEBE ENTREGAR INSTALADO CON SOPORTE DE PARED. | UNIDAD | 1
1.3 | Tablero acrílico | Tablero acrílico blanco de mínimo 120×90 cm; superficie anti‑rayones y apta para marcadores borrables; marco en aluminio; sistema de fijación a pared; bandeja porta‑marcadores, incluye cinco (5) cajas de marcadores borrables (colores surtidos rojo, negro y azul). -SE DEBE ENTREGAR INSTALADO CON SOPORTE DE PARED. | UNIDAD | 1
1.4 | Computadores (AIO) de línea corporativa | Equipo tipo All‑in‑One con pantalla de 24"; procesador Intel Core i7 de última generación o equivalente con rendimiento ≥6000 puntos en PCMark10; memoria RAM 16 GB DDR4; disco SSD mínimo 512 GB NVMe; sistema operativo Windows 11 Pro con licencia; conectividad Wi‑Fi 802.11ac, Bluetooth, mínimo 3 puertos USB y 1 HDMI; cámara integrada HD, micrófono y altavoces; garantía mínima 1 año on‑site. | UNIDAD | 1
1.5 | Mesa plegable amplia para diferentes actividades grupales | Mesa plegable rectangular de mínimo 180×75 cm; estructura metálica con pintura anticorrosiva; superficie en resina o melamina de alta resistencia, lavable; capacidad de carga mínima 80 kg; sistema de plegado seguro con bloqueo. | UNIDAD | 1
1.6 | Sillas plásticas | Silla monobloque en polipropileno de alta densidad; capacidad de carga ≥120 kg; diseño ergonómico; superficie lavable; apilables; certificación de resistencia mecánica según norma de mobiliario de asiento. | UNIDAD | 1
1.7 | Escritorio | El escritorio debe ser de diseño institucional, con dimensiones mínimas de 120 cm de ancho × 60 cm de fondo × 74 cm de altura, fabricado en MDF o aglomerado de alta densidad con recubrimiento en melamina de mínimo 18 mm, canto rígido en PVC, superficie resistente a limpieza frecuente y a derrames, estructura metálica o en MDF reforzado, y niveladores en las patas. Debe incluir pasacables y garantizar estabilidad estructural. | UNIDAD | 1
1.8 | Silla ergonomica | La silla ergonómica debe ser de uso corporativo, con respaldo en malla transpirable, soporte lumbar ajustable, regulación de altura mediante pistón neumático, asiento acolchado en espuma de alta densidad, base de cinco apoyos en nylon o metal con ruedas tipo PU, brazos fijos o ajustables y mecanismo de reclinación o basculante. | UNIDAD | 1
1.9 | Silla de interlocución | Sillas de atención deben ser de tipo visita o interlocutor, con estructura metálica en tubo redondo o cuadrado, pintura electrostática, asiento y respaldo acolchados en espuma de alta densidad y tapizados en tela o vinilo institucional de fácil limpieza. Alternativamente, pueden ser sillas tipo polipropileno de alta resistencia con capacidad de carga mínima de 120 kg, apilables y con superficie lavable. | UNIDAD | 1
1.10 | Torre de sonido | Sistema de sonido tipo parlante amplificado con potencia mínima 150–200 W RMS; entradas de audio (Bluetooth, USB, AUX, micrófono); control de volumen y ecualización; alimentación eléctrica 110–120 V; estructura portátil con ruedas opcionales. | UNIDAD | 1
1.11 | Microfono con cable | Micrófono dinámico de mano con respuesta de frecuencia 80 Hz–15 kHz; cable de mínimo 3 m; conector XLR o 6.3 mm; interruptor de encendido/apagado; cuerpo metálico. | UNIDAD | 1
1.12 | Microfono inalambrico | Sistema de micrófono inalámbrico UHF o 2.4 GHz; alcance mínimo 30 m; receptor con salida de audio balanceada; batería recargable o pilas AA; indicador de nivel de señal. | UNIDAD | 1
1.13 | Camilla - Divan de enfermeria | Camilla fija o diván con estructura metálica; superficie acolchada en vinilo lavable y antibacterial; capacidad de carga ≥120 kg; altura aproximada 70–80 cm; incluye almohadilla. De fácil traslado. | UNIDAD | 1
1.14 | Estetoscopio | Estetoscopio acústico de doble campana; tubo de PVC resistente; olivas suaves; rango de frecuencia apto para uso general clínico; registro sanitario vigente. | UNIDAD | 1
1.15 | Otoscopio | Otoscopio de mano con fuente de luz LED; alimentación por baterías recargables o pilas; incluye espéculos reutilizables o desechables de varios tamaños; registro sanitario. | UNIDAD | 1
1.16 | Termómetro | Termómetro digital infrarrojo o de contacto; rango de medición 32–42 °C; precisión ±0.2 °C; pantalla LCD; memoria de lecturas; registro sanitario.- Debe Contar Con Certificado de Calibración ONAC y Capacitación de Uso. | UNIDAD | 1
1.17 | Oxímetro | Oxímetro de pulso portátil; medición de SpO2 y frecuencia cardiaca; pantalla OLED/LCD; rango SpO2 70–100 %; registro sanitario.Debe Contar Con Certificado de Calibración ONAC y Capacitación de Uso. | UNIDAD | 1
1.18 | Tensiómetro | Tensiómetro digital automático de brazo; rango de presión 0–300 mmHg; brazalete estándar adulto; memoria de lecturas; alimentación por baterías o adaptador; registro sanitario.Debe Contar Con Certificado de Calibración ONAC y Capacitación de Uso. | UNIDAD | 1
1.19 | Tallímetro | Tallímetro mecánico o digital con rango 80–210 cm; graduación en centímetros; estructura estable para fijación a pared o base; material plástico/metal resistente.Debe Contar Con Certificado de Calibración ONAC y Capacitación de Uso. | UNIDAD | 1
1.20 | Botiquín dotado según requerimientos de Ministerio de salud y normas aplicables | corresponde a un maletín rígido o semirrígido de primeros auxilios, elaborado en plástico ABS o lona reforzada, con cierre seguro, compartimentos internos y rotulado institucional. Debe incluir insumos nuevos y con registro sanitario vigente, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud y la normatividad legal aplicable sobre la materia; las cantidades mínimas observadas en adquisiciones del SECOP: 10 gasas estériles, 5 vendas elásticas, 5 vendas de gasa, 1 rollo de esparadrapo, 1 cinta micropore, 1 paquete de algodón, 10 guantes de nitrilo, 1 mascarilla de RCP, 1 solución salina de 250 ml, 1 antiséptico de 120–250 ml, 1 alcohol de 120–250 ml, 1 caja de analgésico básico, 1 caja de antihistamínico, 1 sobre de sales de rehidratación, bajalengua 1 paquete X 20, tijeras punta roma, pinza metálica, termómetro digital, linterna con pilas de repuesto, manta térmica y férula flexible. El conjunto debe entregarse completamente dotado, con todos los elementos organizados dentro del maletín y con fechas de vencimiento no inferiores a doce meses | UNIDAD | 1
1.21 | Material didáctico (cartulinas, pintura, pincel, papel Kraft, pegante, crayolas, lápices, esferos, colores, plastilina no tóxica) | El kit debe incluir: 20 cartulinas tamaño pliego en colores surtidos; 10 frascos de pintura vinílica de 1000 ml en colores básicos; 20 pinceles escolares de diferentes grosores; 5 rollos de papel Kraft de mínimo 10 metros; 10 unidades de pegante escolar de 480 g; 20 cajas de Crayones de Cera Crayola, Tamaño Estándar, Colores Surtidos No Tóxicos, Caja con mínimo 48 Piezas; 20 cajas de lápices Mirado 2 caja X 12 ; 20 cajas de esferos de 12 unidades; 20 cajas de colores de 12 unidades; y 20 cajas de plastilina no tóxica en colores variados. Todos los materiales deben ser de uso escolar, no tóxicos, con certificación de seguridad para niños y presentación institucional. | UNIDAD | 1
1.22 | Aros plásticos | Aros plásticos de diámetro entre 60 y 80 cm en colores surtidos | UNIDAD | 1
1.23 | Lazos para saltar | Lazos de saltar elaborados en cuerda resistente con mangos plásticos | UNIDAD | 1
1.24 | Balones de diferentes disciplinas deportivas | Balones reglamentarios,tres (3) para fútbol, tamaño 5 cinco, cuatro (4) para baloncesto tamaño 7 y tres (3) para voleibol tamaño oficial. | UNIDAD | 1
1.25 | Bandas elásticas | Bandas elásticas de resistencia ligera y media (diez de cada nivel), fabricadas en látex o material sintético de alta durabilidad. | UNIDAD | 1
1.26 | Colchonetas | Colchonetas de espuma de alta densidad con recubrimiento lavable en vinilo, de mínimo 1,80 m × 60 cm × 3 cm, aptas para ejercicios de piso y actividades recreativas. De fácil limpieza y desinfección. | UNIDAD | 1
1.27 | Tapetes infantiles antigolpes desarmables | Un kit de tapetes infantiles tipo rompecabezas, fabricados en EVA de alta densidad, con espesor mínimo de 1 cm, superficie antideslizante, bordes seguros y piezas encajables entre sí. El kit debe incluir veinte (20) piezas de 60 × 60 cm en colores surtidos, equivalentes a una superficie aproximada de 7 m². Cada pieza debe ser lavable, resistente al uso continuo, libre de sustancias tóxicas y contar con certificación para uso infantil, conforme a los estándares exigidos en dotaciones institucionales para primera infancia. El kit debe entregarse completamente organizado y empacado, apto para instalación inmediata en espacios de juego, estimulación y actividades pedagógicas. | UNIDAD | 1
1.28 | Material didáctico para niños (bloques didácticos) | Un kit de bloques didácticos para uso infantil, elaborados en plástico o madera no tóxica, con bordes redondeados, superficies lisas y tamaños adecuados para evitar riesgo de atragantamiento, conforme a las especificaciones utilizadas en compras del SECOP para dotación de ludotecas y centros de desarrollo infantil. El kit debe incluir treinta (30) bloques didácticos de diferentes formas y colores, con dimensiones mínimas de 4 cm por lado, fabricados en material de alta resistencia, lavable y libre de sustancias peligrosas. Todos los elementos deben contar con certificación para uso infantil, ser aptos para actividades de motricidad fina, construcción y juego libre, y presentarse en empaque institucional que facilite su almacenamiento y manipulación. | UNIDAD | 1
1.29 | Proyector Láser | Videoproyector láser con resolución mínima Full HD 1080p; brillo ≥4600 lúmenes ANSI; vida útil de fuente de luz ≥20.000 horas; tamaño de imagen hasta 310"; entradas HDMI, USB, LAN y RJ‑45; capacidad de conexión inalámbrica; apto para aula y sala de conferencias. -SE DEBE ENTREGAR INSTALADO CON SOPORTE DE PARED. | UNIDAD | 1
1.30 | Telón para proyección | Pantalla de proyección manual o eléctrica con área útil 2,65×1,50 m; formato 16:9; diagonal 120"; superficie blanca mate con ganancia estándar; estructura metálica para fijación a pared o techo. -SE DEBE ENTREGAR INSTALADO CON SOPORTE DE PARED. | UNIDAD | 1
1.31 | Caminadora | Debe contar con un motor eléctrico de potencia mínima de 1.5 HP continuos, preferiblemente 2.0 HP o superior, con sistema de transmisión silencioso y protección térmica. La velocidad debe ser ajustable desde 1 km/h hasta mínimo 12 km/h, mediante panel digital, y debe incluir pantalla de control LCD o LED que permita visualizar velocidad, tiempo, distancia, calorías y frecuencia cardíaca. La estructura debe ser metálica, con superficie de trote mínima de 40 cm × 120 cm, barandas laterales de apoyo, sistema de amortiguación antimpacto, banda antideslizante y capacidad de carga mínima de 110–130 kg. El equipo debe incluir sensores de pulso, programas automáticos de entrenamiento, botón de parada de emergencia, ruedas para transporte y sistema plegable opcional. Debe operar a 110 V, contar con certificación eléctrica y de seguridad, manual de usuario y garantía mínima de un (1) año. | UNIDAD | 1
1.32 | Bicicleta Estatica | Debe contar con una estructura metálica reforzada, sistema de transmisión silencioso tipo banda o correa, y capacidad de carga mínima de 110–130 kg, El sistema de resistencia debe ser ajustable en múltiples niveles, preferiblemente magnético, para garantizar suavidad en el pedaleo y menor desgaste mecánico. El equipo debe incluir manubrio ergonómico con recubrimiento antideslizante, sillín acolchado con ajuste vertical y horizontal, pedales con correas de seguridad y base con niveladores para estabilidad en superficies irregulares. Debe incorporar una pantalla digital LCD o LED que permita visualizar velocidad, tiempo, distancia, calorías y frecuencia cardíaca, con sensores de pulso integrados en el manubrio. La operación debe ser a 110 V cuando incluya componentes eléctricos, y el equipo debe contar con certificación eléctrica y de seguridad, ruedas para transporte y manual de usuario. | UNIDAD | 1
1.33 | Juego de mancuernas de peso ligero y medio | El kit debe incluir seis (6) pares de mancuernas, distribuidos en pesos ligeros y medios: dos (2) pares de 1 kg, dos (2) pares de 2 kg y dos (2) pares de 3 kg, fabricadas en hierro recubierto en vinilo, neopreno o material sintético de alta resistencia, con superficie antideslizante y diseño ergonómico. Cada mancuerna debe ser de color diferenciado por peso, resistente al uso continuo y fácil de limpiar | UNIDAD | 1
1.34 | Balones para pilates | El kit debe incluir tres (3) balones de pilates en diferentes diámetros: 55 cm, 65 cm y 75 cm, fabricados en PVC de alta resistencia, con superficie antideslizante, capacidad de carga mínima de 120 kg y diseño anti‑explosión (sistema anti‑burst). Cada balón debe incluir su válvula de inflado y bomba manual o sistema de inflado compatible. | UNIDAD | 1
1.35 | Gimnasio infantil | El kit debe incluir un (1) módulo de escalada suave elaborado en espuma de alta densidad con recubrimiento en vinilo lavable, compuesto por mínimo cuatro (4) piezas encajables; un (1) túnel o pasadizo infantil en material plástico resistente; dos (2) colchonetas de 1,80 m × 60 cm × 3 cm en espuma de alta densidad con superficie lavable; un (1) balancín o mecedora infantil en plástico o madera no tóxica; un (1) set de bloques gigantes de espuma con mínimo ocho (8) piezas para construcción y motricidad; y un (1) juego de aros y conos con mínimo seis (6) aros y cuatro (4) conos para actividades de coordinación | UNIDAD | 1
1.36 | Lavadora | Lavadora eléctrica de carga frontal o superior; capacidad mínima 22 kg; múltiples programas de lavado; eficiencia energética certificada; alimentación 110 V. -SE DEBE ENTREGAR INSTALADO EN SITIO. | UNIDAD | 1
1.37 | Nevera | Refrigerador de uso doméstico o institucional; capacidad mínima 400 L; sistema de refrigeración No Frost; control de temperatura; eficiencia energética; alimentación 110 V. | UNIDAD | 1
1.38 | Trampolin cama elastica para ejercicio | Trampolín para ejercicio; Peso máximo soportado: 100kg; Tipo de amortiguación: resortes; Material de los resortes: acero; plegable para fácil traslado; .Material de la estructura: hierro. | UNIDAD | 1
TOTAL COMPONENTE TECNICO | [6 empty] | $
NOTA 1: EL OFERENTE DEBE GARANTIZAR LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS ANTES MENCIONADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO A LA NECESIDAD SEGÚN CRONOGRAMA Y/O PROGRAMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO. NOTA 2: El contratista será responsable de la correcta instalación y puesta en funcionamiento de los equipos electrónicos y demás elementos en las Unidades Ancla de los municipios designados de acuerdo a la programación y/o cronograma de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, en los espacios que indique la supervisión del contrato. Adicionalmente, deberá capacitar al personal indicado en cada municipio, para su operación. ademas las recomendaciones básicas para su manejo y cuidado, con el fin de verificar su funcionamiento y garantizar el uso adecuado, seguro y eficiente de los equipos y elementos instalados. De igual manera el contratista debe entregar los elementos marcados con el sticker corporativo- Dimensiones de 6 cm x 6 cm, en papel adesivo de alta durabilidad, full color según diseño brindado por la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género.