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Obligaciones Generales:
1. Constituir en debida forma y gestionar en el Secop la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato y en caso de modificación o incumplimiento, deberá obtener la ampliación, renovación o restablecer el valor de la garantía u otorgar una nueva garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del CONTRATISTA.
2. Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.
3. Cumplir con las especificaciones técnicas y calidad exigida, durante la ejecución y la entrega de lo establecido en el objeto del Contrato. 
4. Cargar la factura en la plataforma transaccional SECOP II.
5. Garantizar la disponibilidad suficiente de personal necesario para el cumplimiento dentro de los plazos de ejecución del contrato.
6. Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato. 
7. Facilitar las funciones de la supervisión y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual, en caso de no contarse con la documentación exigida completa, que dificulte al supervisor la presentación de los informes de supervisión, no se dará inicio al trámite de pago correspondiente.
8. Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen. 
9. Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas. 
10. Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.
11. Cancelar sus obligaciones en seguridad social y aportes parafiscales como cotizante.
12. Realizar cruce mensual de cartera (circularización), con la tesorería de regional de acuerdo a formato establecido por la Agencia Logística el cual es enviado por correo electrónico.

Obligaciones Específicas:

1. El CONTRATISTA debe garantizar que el equipo de aire acondicionado tipo Cassette de 18.000 BTU/h, así como todos los insumos y materiales a emplear en su instalación y puesta en funcionamiento (tuberías de cobre, aislamiento térmico, soportes, cableado encauchetados y breakers), deben ser nuevos, sellados de fábrica, originales y por ninguna circunstancia remanufacturados.
2. El CONTRATISTA debe ofrecer elementos de excelente calidad, durabilidad y respaldo en garantías, asegurando una cobertura mínima de doce (12) meses contados a partir de la firma del acta de recibido a satisfacción.
3. Asumir los costos de transporte, fletes, seguros y similares que se ocasionen en razón de la entrega de los bienes comprados en la oficina de la Dirección Regional Nororiente en Bucaramanga.
4. Disponer de personal suficiente e idóneo para la ejecución de las actividades contratadas, garantizando de manera obligatoria la presencia en obra del Técnico en Refrigeración y Climatización y del Inspector SISO/SST para el control seguro del montaje.
5. De conformidad con lo expuesto en el artículo 17 de la decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de las entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratistas, subcontratistas y proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad (especialmente para los riesgos asociados a trabajos en alturas y manipulación de redes eléctricas para la energización del equipo). Por lo anterior, los contratistas deben dar aplicación al manual expedido por la ALFM, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización, salvaguardando de esta manera los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por los contratistas, el cual se encuentra publicado en la página de la ALFM, Link de contratación.
6. El contratista deberá implementar el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión Ambiental para Contratistas, Subcontratistas y Proveedores de la entidad.
7. Entregar a la supervisión el certificado de recolección y disposición final de los residuos peligrosos generados durante el montaje y puesta en marcha del sistema de climatización (tales como remanentes de gases refrigerantes, aceites de compresores, o empaques industriales), expedido por la empresa transportadora o gestor ambiental autorizado.
8. Realizar de manera técnica el anclaje estructural de la unidad evaporadora a la placa del techo para evitar sobrecargar el cielo raso falso, ejecutar las pruebas de vacío técnico (mínimo 3 CFM) y verificar la correcta evacuación del agua de condensación mediante la bomba integrada antes de realizar la entrega formal del sistema operando a satisfacción.
9. Entregar el equipo con el respectivo manual y ficha técnica de acuerdo a las condiciones técnicas y especificaciones establecidas en el presente documento.


El Representante legal o su delegado  

                                           
______________________________
Firma 
Nombre:
Firma que representa:
Dirección:
Teléfono:
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Precio de referencia
	ítem
	Descripción del Bien / Equipo
	Cantidad
	Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas (Debe Incluir)
	PRECIO IVA INCLUIDO

	1
	Sistema de Aire Acondicionado Tipo Cassette
	1
	El equipo y su instalación deberán cumplir obligatoriamente con:

· Capacidad de Enfriamiento: Mínimo 18.000 BTU/h. (Adecuado para área de 25m ².
· Tecnología del Compresor: Sistema Inverter de alta eficiencia.
· Eficiencia Energética (RETIQ): Clasificación Categoría A (Adjuntar etiqueta oficial).
· Distribución de Aire: Flujo de 4 vías (360°) con aletas motorizadas.
Gas Refrigerante: Ecológico R-410A o R-32 (Con carga completa de fábrica).
· Voltaje de Operación: 220V / 1 Fase o 3 Fases / 60 Hz.
· Bomba de Condensado: Integrada de fábrica en la unidad interna con flotador de seguridad.
· Sistema de Control: Control remoto inalámbrico o de pared con pantalla LCD.
· Kit de Tuberías: Tuberías de cobre con aislamiento térmico anti condensación.
· Soportes: Base metálica estructural con protección anticorrosiva para unidad externa.
· Acometida Eléctrica: Cableado encauchetado, tuberías de protección e interruptor termomagnético (breaker). 
· Instalación y Puesta en Marcha: Mano de obra calificada para montaje en cielo raso, pruebas de vacío, interconexión y entrega funcionando a satisfacción, carga y pruebas del sistema de evacuación de condensados, así como el sellado técnico del cielo raso intervenido.
	$6.850.000,00





Nota 1: Los valores que se presentan como Presupuesto Oficial incluyen impuestos de acuerdo al estatuto Tributario (IVA 19%), otros impuestos, tazas, contribuciones y retenciones de ley que apliquen.

Nota 2: Los valores sin sombreado fueron excluidos para el cálculo del presupuesto oficial en razón de la cuantía, valor más favorable en relación con el  valor de la otra cotización. 

· NOTAS GENERALES – PROCESO DE EVALUACION ECONOMICA
1. Se procederá a la verificación de la PROPUESTA ECONOMICA registrada en el SECOP II, y se establecerá un orden de elegibilidad para establecer la oferta con el menor precio y la mejor calidad de conformidad con los siguientes pasos: 

2. Paso 1: Se realizará la evaluación económica de todas las propuestas para determinar cuál corresponde a la de menor valor. 

3. Nota1: Entendiéndose que se corregirán las operaciones aritméticas, sin que los valores unitarios lleguen a modificarse, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 295 del 16 de septiembre de 2016. 

4. Paso 2: Se verificarán que los valores de los impuestos correspondan al porcentaje establecido por la ley (Estatuto Tributario – Reforma tributaria).

5. Nota 2: El formulario de propuesta económica de SECOP II, determinará el valor total de la oferta y servirá para la comparación y calificación de las propuestas. 

6. Nota 3: En el precio se encuentran incluidos todos los impuestos, los costos directos o indirectos derivados del contrato y de los bienes o servicios contratados.
 
7. Nota 4: Todos los precios unitarios que sean ofertados deberán ser aproximados al entero. 

8. Nota 5: El oferente está obligado a suministrar los bienes y servicios a contratar a los precios establecidos en su oferta para cada servicio, los cuales deben ser menores o iguales a los precios fijados por la entidad en el presupuesto oficial. Los precios ofertados por el oferente, mayores a los máximos permitidos, se entenderán como cotizados al precio máximo permitido.
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