## 1. Demolicion de estructuras
FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | #REF! |  |  | ITEM: | 1
DESCRIPCIÓN: | #REF! |  |  | UNIDAD: | M3
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
201.7 | DEMOLICIONES | [6 empty] | M3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (10% MO) | [8 empty] | 0
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
MATERIAL DE EXCAVACION |  |  |  |  | 1.3 | 5 | 6.5 | 2315 | 15047.5
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 15047.5
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
[8 empty] | 0.2 | 0
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 15048
(Firma)
(Nombre)
Contratista
OBSERVACIONES
ELABORO:
M.P.
FIRMA

## 2. Campamento
FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | #REF! |  |  | ITEM: | 2
DESCRIPCIÓN: | #REF! |  |  | UNIDAD: | #REF!
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
201.7 | DEMOLICIONES | [6 empty] | M3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (10% MO) | [8 empty] | 0
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
CONCRETO 2500 psi - 17.5 Mpa | [5 empty] | M3 | 0.08 | 535318 | 42825.44
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA CUALQUIER REFERENCIA (Incluye alambre negro, colocación y traslapo). | [5 empty] | KG | 2.5 | 8886 | 22215
PUERTAS Y VENTANAS EN TABLA PARA CAMPAMENTO | [5 empty] | M2 | 0.515 | 4626 | 2382.39
INSTALACIONES PROVISIONALES | [5 empty] | UN | 1.03 | 23749 | 24461.47
GUADUA-TABLA-CUARTÓN-LISTÓN-VARILLÓN PARA CAMPAMENTO | [5 empty] | M2 | 0.515 | 145647 | 75008.205
TEJA DE ZINC ONDULADA TZO L=2.44X0.80 | [5 empty] | UN | 0.35 | 43033 | 15061.55
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 181954.055
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
[8 empty] | 0.85 | 0
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 181954
(Firma)
(Nombre)
Contratista
OBSERVACIONES
ELABORO:
M.P.
FIRMA

## 3. conformación calzada
FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | #REF! |  |  |  |  | ITEM: | 3
DESCRIPCIÓN: | #REF! |  |  |  |  | UNIDAD: | #REF!
I.EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Carrotanque de agua |  |  | $/hora | 50000 | 0.002 | 100
Motoniveladora potencia 140 HP |  |  | $/hora | 150000 | 0.0015 | 225
Vibrocompactador ptencia 153 HP |  |  | $/hora | 95000 | 0.0015 | 142.5
[6 empty] | Sub-Total | 467.5
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Agua |  |  | Lt | 20 | 3 | 60
[6 empty] | Sub-Total | 60
III.TRANSPORTES
Material |  | Vol-Peso ó Cant. | Distancia | M3-KM | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
[5 empty] | 0.5 | 0
[6 empty] | Sub-Total | 0
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 527.5
V. AU
Descripción |  |  | PORCENTAJE | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
ADMINISTRACIÓN |  |  | #REF! |  |  | #REF!
UTILIDADES |  |  | 5% |  |  | 26.375
Sub-Total
|  |  |  | Total Costo |  |  | 528

## 4. excavación
FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | #REF! |  |  |  |  | ITEM: | 4
DESCRIPCIÓN: | #REF! |  |  |  |  | UNIDAD: | #REF!
I.EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor |  |  | % | 19396.28 | 15% | 2909.442
Minicargador |  |  | h | 150000 | 0.03 | 4500
[6 empty] | Sub-Total | 7409.442
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
0
[6 empty] | Sub-Total | 0
III.TRANSPORTES
Material |  | Vol-Peso ó Cant. | Distancia | M3-KM | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 Oficial |  | 1 |  | 196414.1884 | 0.1875 | 36827.6603
[6 empty] | Sub-Total | 36827.6603
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 44237.1023
V. AU
Descripción |  |  | PORCENTAJE | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
ADMINISTRACIÓN |  |  | #REF! |  |  | #REF!
UTILIDADES |  |  | 5% |  |  | 2211.8551
Sub-Total
|  |  |  | Total Costo |  |  | 44237

## 5. plastico
FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | #REF! |  |  |  |  | ITEM: | 5
DESCRIPCIÓN: | #REF! |  |  |  |  | UNIDAD: | #REF!
I.EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor |  |  | % | 19396.28 | 15% | 2909.442
[6 empty] | Sub-Total | 2909.442
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Plastico Cal 3.5 |  |  |  | 3686 | 1 | 3686
[6 empty] | Sub-Total | 3686
III.TRANSPORTES
Material |  | Vol-Peso ó Cant. | Distancia | M3-KM | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 Oficial |  | 1 |  | 196414.1884 | 0.025 | 4910.3547
[6 empty] | Sub-Total | 4910.3547
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 11505.7967
V. AU
Descripción |  |  | PORCENTAJE | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
ADMINISTRACIÓN |  |  | #REF! |  |  | #REF!
UTILIDADES |  |  | 5% |  |  | 575.2898
Sub-Total
|  |  |  | Total Costo |  |  | 11506

## 6. relleno suelo
FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | #REF! |  |  |  |  | ITEM: | 6
DESCRIPCIÓN: | #REF! |  |  |  |  | UNIDAD: | #REF!
I.EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor |  |  | % | 5676.96 | 5% | 283.848
Vibrocomactador tipo saltarín |  |  | $/hora | 9465 | 0.55 | 5205.75
0
[6 empty] | Sub-Total | 5489.598
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
0
[6 empty] | Sub-Total | 0
III.TRANSPORTES
Material |  | Vol-Peso ó Cant. | Distancia | M3-KM | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 Oficial |  | 1 |  | 196414.1884 | 0.1875 | 36827.6603
[6 empty] | Sub-Total | 36827.6603
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 42317.2583
V. AU
Descripción |  |  | PORCENTAJE | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
ADMINISTRACIÓN |  |  | #REF! |  |  | #REF!
UTILIDADES |  |  | 5% |  |  | 2115.8629
Sub-Total
|  |  |  | Total Costo |  |  | 42317

## 7. relleno recebo
FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | #REF! |  |  |  |  | ITEM: | 7
DESCRIPCIÓN: | #REF! |  |  |  |  | UNIDAD: | #REF!
I.EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor |  |  | % | 11827 | 5% | 591.35
Vibrocompactador tipo saltarín |  |  | $/hora | 10829 | 0.45 | 4873.05
0
[6 empty] | Sub-Total | 5464.4
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Recebo |  |  | m3 | 49934 | 1.3 | 64914.2
[6 empty] | Sub-Total | 64914.2
III.TRANSPORTES
Material |  | Vol-Peso ó Cant. | Distancia | M3-KM | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 Oficial |  | 1 |  | 196414.1884 | 0.1875 | 36827.6603
[6 empty] | Sub-Total | 36827.6603
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 107206.2603
V. AU
Descripción |  |  | PORCENTAJE | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
ADMINISTRACIÓN |  |  | #REF! |  |  | #REF!
UTILIDADES |  |  | 5% |  |  | 5360.313
Sub-Total
|  |  |  | Total Costo |  |  | 107206.2603

## 8. concreto 21MPA
FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | #REF! |  |  |  |  | ITEM: | 8
DESCRIPCIÓN: | #REF! |  |  |  |  | UNIDAD: | #REF!
I.EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor |  |  | % | 108862 | 5% | 5443.1
Mezcladora motor a gasolina |  |  | $/hora | 10055.5 | 0.25 | 2513.875
0
[6 empty] | Sub-Total | 7956.975
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Agua |  |  | Lts | 34 | 170 | 5780
Arena |  |  | m3 | 110940 | 0.56 | 62126.4
Cemento gris |  |  | Kg | 690 | 350 | 241500
Triturado |  |  | m3 | 142000 | 0.84 | 119280
Vibrador a gasolina |  |  | día | 66212 | 0.15 | 9931.8
Formaleta |  |  | m2 | 20000 | 1 | 20000
[6 empty] | Sub-Total | 458618.2
III.TRANSPORTES
Material |  | Vol-Peso ó Cant. | Distancia | M3-KM | Tarifa | Valor-Unit.
Transporte interno |  |  | 9 |  | 1900 | 17100
[6 empty] | Sub-Total | 17100
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 Oficial |  | 1 |  | 196414.1884 | 0.75 | 147310.6413
[6 empty] | Sub-Total | 147310.6413
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 630985.8163
V. AU
Descripción |  |  | PORCENTAJE | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
ADMINISTRACIÓN |  |  | #REF! |  |  | #REF!
UTILIDADES |  |  | 5% |  |  | 31549.2908
Sub-Total
|  |  |  | Total Costo |  |  | 630986

## 9. concreto Acelerante
FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | #REF! |  |  |  |  | ITEM: | 9
DESCRIPCIÓN: | #REF! |  |  |  |  | UNIDAD: | #REF!
I.EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor |  |  | % | 108862 | 10% | 10886.2
Mezcaldora motor a gasolina |  |  | $/hora | 7975 | 0.5 | 3987.5
0
[6 empty] | Sub-Total | 14873.7
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Agua |  |  | Lts | 34 | 170 | 5780
Arena |  |  | m3 | 110940 | 0.56 | 62126.4
Cemento gris |  |  | Kg | 690 | 350 | 241500
Triturado |  |  | m3 | 142000 | 0.84 | 119280
Puntilla 1" |  |  | LB | 5304 | 0.2 | 1060.8
Aditivo para curar el concreto |  |  | UND | 46702 | 0.09 | 4203.18
Sika set x 5kg |  |  | UND | 128856 | 1.2 | 154627.2
formaleta |  |  | m2 | 20000 | 1 | 20000
Vibrador a gasolina |  |  | día | 66212 | 0.15 | 9931.8
[6 empty] | Sub-Total | 618509.38
III.TRANSPORTES
Material |  | Vol-Peso ó Cant. | Distancia | M3-KM | Tarifa | Valor-Unit.
Transporte interno |  |  | 9 |  | 1900 | 17100
[6 empty] | Sub-Total | 17100
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 Oficial |  | 1 |  | 196414.1884 | 0.75 | 147310.6413
[6 empty] | Sub-Total | 147310.6413
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 797793.7213
V. AU
Descripción |  |  | PORCENTAJE | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
ADMINISTRACIÓN |  |  | #REF! |  |  | #REF!
UTILIDADES |  |  | 5% |  |  | 39889.6861
Sub-Total
|  |  |  | Total Costo |  |  | 797794

## 10. Ciclópeo
FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | #REF! |  |  |  |  | ITEM: | 10
DESCRIPCIÓN: | #REF! |  |  |  |  | UNIDAD: | #REF!
I.EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor |  |  | % | 112924.01 | 5% | 5646.2005
Mezcaldora motor a gasolina |  |  | $/hora | 7975 | 0.5 | 3987.5
0
[6 empty] | Sub-Total | 9633.7005
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Agua |  |  | Lts | 34 | 140 | 4760
Arena |  |  | m3 | 110940 | 0.34 | 37719.6
Cemento gris |  |  | Kg | 690 | 300 | 207000
Triturado |  |  | m3 | 142000 | 0.58 | 82360
Piedra ciclópeo |  |  | m3 | 98800 | 0.4 | 39520
formaleta |  |  | m2 | 20000 | 1 | 20000
[6 empty] | Sub-Total | 391359.6
III.TRANSPORTES
Material |  | Vol-Peso ó Cant. | Distancia | M3-KM | Tarifa | Valor-Unit.
Transporte interno |  |  | 9 |  | 1900 | 17100
[6 empty] | Sub-Total | 17100
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 Oficial |  | 1 |  | 196414.1884 | 0.75 | 147310.6413
[6 empty] | Sub-Total | 147310.6413
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 565403.9418
V. AU
Descripción |  |  | PORCENTAJE | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
ADMINISTRACIÓN |  |  | #REF! |  |  | #REF!
UTILIDADES |  |  | 5% |  |  | 28270.1971
Sub-Total
|  |  |  | Total Costo |  |  | 565404

## 11. Acero
FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | #REF! |  |  |  |  | ITEM: | 11
DESCRIPCIÓN: | #REF! |  |  |  |  | UNIDAD: | #REF!
I.EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor |  |  | % | 993.47 | 10% | 99.347
0
0
[6 empty] | Sub-Total | 99.347
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Acero Fy = 420 MPa (60.000 psi) d> 1/4" |  |  | kg | 4423 | 1.05 | 4644.15
Alambre negro cal 18 |  |  | kg | 6176 | 0.11 | 679.36
[6 empty] | Sub-Total | 5323.51
III.TRANSPORTES
Material |  | Vol-Peso ó Cant. | Distancia | M3-KM | Tarifa | Valor-Unit.
0
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 Oficial |  | 1 |  | 196414.1884 | 0.01 | 1964.1419
[6 empty] | Sub-Total | 1964.1419
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 7386.9989
V. AU
Descripción |  |  | PORCENTAJE | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
ADMINISTRACIÓN |  |  | #REF! |  |  | #REF!
UTILIDADES |  |  | 5% |  |  | 369.3499
Sub-Total
|  |  |  | Total Costo |  |  | 7387

## 12. corte
FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | #REF! |  |  |  |  | ITEM: | 12
DESCRIPCIÓN: | #REF! |  |  |  |  | UNIDAD: | #REF!
I.EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Equipo para corte de juntas en soleras de concreto. |  |  |  | 18538.29 | 0.45 | 8342.2305
Herramienta menor |  |  |  | 4059.78 | 2% | 81.1956
0
[6 empty] | Sub-Total | 8423.4261
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
III.TRANSPORTES
Material |  | Vol-Peso ó Cant. | Distancia | M3-KM | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 Oficial |  | 1 |  | 196414.1884 | 0.02 | 3928.2838
[6 empty] | Sub-Total | 3928.2838
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 12351.7099
V. AU
Descripción |  |  | PORCENTAJE | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
ADMINISTRACIÓN |  |  | #REF! |  |  | #REF!
UTILIDADES |  |  | 5% |  |  | 617.5855
Sub-Total
|  |  |  | Total Costo |  |  | 12352

## 13. Malla electro
FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | #REF! |  |  |  |  | ITEM: | 13
DESCRIPCIÓN: | #REF! |  |  |  |  | UNIDAD: | #REF!
I.EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor |  |  | % | 993.47 | 10% | 99.347
0
0
[6 empty] | Sub-Total | 99.347
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Malla electrosoldada 15x15 5mm |  |  | kg | 14664 | 1.05 | 15397.2
Alambre negro cal 18 |  |  | kg | 6176 | 0.03 | 185.28
[6 empty] | Sub-Total | 15582.48
III.TRANSPORTES
Material |  | Vol-Peso ó Cant. | Distancia | M3-KM | Tarifa | Valor-Unit.
Equipo de transporte |  |  | 0.0005 |  | 180217 | 90.1085
[6 empty] | Sub-Total | 90.1085
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 Oficial |  | 1 |  | 196414.1884 | 0.02 | 3928.2838
[6 empty] | Sub-Total | 3928.2838
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 19700.2193
V. AU
Descripción |  |  | PORCENTAJE | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
ADMINISTRACIÓN |  |  | #REF! |  |  | #REF!
UTILIDADES |  |  | 5% |  |  | 985.011
Sub-Total
|  |  |  | Total Costo |  |  | 19700

## 14. Cordón en sueloc
FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | #REF! |  |  |  |  | ITEM: | 14
DESCRIPCIÓN: | #REF! |  |  |  |  | UNIDAD: | #REF!
I.EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor |  |  | % | 3623 | 15% | 543.45
0
0
[6 empty] | Sub-Total | 543.45
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
SUELO CEMENTO 10:1 |  |  | m3 | 202387 | 0.01 | 2023.87
[6 empty] | Sub-Total | 2023.87
III.TRANSPORTES
Material |  | Vol-Peso ó Cant. | Distancia | M3-KM | Tarifa | Valor-Unit.
ACARREO INTERNO |  |  | 0.159 |  | 1897 | 301.623
[6 empty] | Sub-Total | 301.623
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
0
[6 empty] | Sub-Total | 0
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 2868.943
V. AU
Descripción |  |  | PORCENTAJE | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
ADMINISTRACIÓN |  |  | #REF! |  |  | #REF!
UTILIDADES |  |  | 5% |  |  | 143.4472
Sub-Total
|  |  |  | Total Costo |  |  | 2869

## 15. Limpieza de Alcant
FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | #REF! |  |  | ITEM: | 15
DESCRIPCIÓN: | #REF! |  |  | UNIDAD: | #REF!
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
M2
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR) | [7 empty] | 0.09 | 4000
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 360
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
COSTAL | [6 empty] | 80 | 1200 | 96000
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 96000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 96360
(Firma)
(Nombre)
Contratista
OBSERVACIONES
ELABORO:
M.P.
FIRMA

## 16. Roceria
FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | #REF! |  |  | ITEM: | 16
DESCRIPCIÓN: | #REF! |  |  | UNIDAD: | #REF!
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD |  | CANTIDAD
200,1,2 | DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (Análisis aplicado para la tala de árboles, remoción de tocones, desraíce y limpieza en zonas de vegetación en forma de bosque continuo) | [6 empty] | m2
,
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
C0010140 | Cargador: potencia en el volante 125 hp, clasificación de rpm del motor 2300 | [5 empty] | 202300 | 0.0010597 |  | 214.37
C0010620 | Motosierra, 4.5 HP - 7.1 HP, longitud de espada 45-90 cm | [5 empty] | 6487.5 | 0.0010597 |  | 6.87
C0010052 | Buldozer, potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m | [5 empty] | 249900 | 0.0010597 |  | 264.81
C0010015 | Astilladora de madera para triturar, potencia aproximada 75 HP | [5 empty] | 98628.9112 | 0.0010597 |  | 104.51
C0010190 | Compactador manual vibratorio (rana) con motor de 6 hp | [5 empty] | 5741.75 | 0.0010597 |  | 6.08
HERMENINV | HERRAMIENTA MENOR (% MANO DE OBRA) |  |  |  |  | % | 0 | 5% |  | 0
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 596.64
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
B0013791 | Derechos de conformación y/o disposición de materiales sobrantes (Incluye todos los costos inherentes a las posibles obras requeridas en los sitios de disposición de sobrantes) |  |  |  |  | m3 | 0.04 | 6942.4594 |  | 277.7
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 277.7
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
T0010032 | Transporte de materiales demolición y RCD |  |  |  | m3-km | 0.04 | 1 | 0.04 | 2160.3851 | 86.42
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 86.42
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [9 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [9 empty] | 960.76
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
NOTA: Los documentos publicados periódicamente son propiedad del Instituto Nacional de Vías. Su uso con fines comerciales o de lucro a cualquier título sin previa autorización, está totalmente prohibido y constituye una infracción a la normatividad vigente.

## 18. Sobreacarreo al hombro
FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | #REF! |  |  | ITEM: | 18
DESCRIPCIÓN: | #REF! |  |  | UNIDAD: | #REF!
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
P3 | SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE | [6 empty] | M3-HM
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
Herramienta menor |  |  | Gl | [5 empty] | 0
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
0
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
[6 empty] | 0.85 | 0 | 3 | 0
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 0
(Firma)
(Nombre)
Contratista
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
ELABORO:
M.P.
FIRMA

## 19. Alquiler Campamento
FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | #REF! |  |  |  | ITEM: | 19
DESCRIPCIÓN: | #REF! |  |  |  | UNIDAD: | #REF!
I.EQUIPO
Descripción |  | Unidad | Tarifa/mes | Rendimiento | Valor-Unit.
ALQUILER DE BODEGA PARA CAMPAMENTO |  | mes | 345926 | 1 | 345926
[5 empty] | Sub-Total | 345926
V. AU
Descripción |  | PORCENTAJE | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
ADMINISTRACIÓN |  | #REF! |  |  | #REF!
UTILIDADES |  | 5% |  |  | 17296.3
Sub-Total
|  |  | Total Costo |  |  | 345926

## 20. Sardinel
FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | #REF! |  |  |  |  | ITEM: | 20
DESCRIPCIÓN: | #REF! |  |  |  |  | UNIDAD: | #REF!
I.EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Herramienta menor |  |  | % | 108862 | 5% | 5443.1
Mezcladora motor a gasolina |  |  | $/hora | 10055.5 | 0.25 | 2513.875
0
[6 empty] | Sub-Total | 7956.975
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Agua |  |  | Lts | 34 | 5.4 | 183.6
Arena |  |  | m3 | 110940 | 0.0168 | 1863.792
Cemento gris |  |  | Kg | 690 | 10.5 | 7245
Triturado |  |  | m3 | 142000 | 0.0252 | 3578.4
Vibrador a gasolina |  |  | día | 66212 | 0.15 | 9931.8
Formaleta |  |  | m2 | 20000 | 1 | 20000
[6 empty] | Sub-Total | 42802.592
III.TRANSPORTES
Material |  | Vol-Peso ó Cant. | Distancia | M3-KM | Tarifa | Valor-Unit.
Transporte interno |  |  | 9 |  | 1900 | 17100
[6 empty] | Sub-Total | 17100
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 Oficial |  | 1 |  | 196414.1884 | 0.033333 | 6547.1396
[6 empty] | Sub-Total | 6547.1396
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 74406.7066
V. AU
Descripción |  |  | PORCENTAJE | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
ADMINISTRACIÓN |  |  | #REF! |  |  | #REF!
UTILIDADES |  |  | 5% |  |  | 3720.3353
Sub-Total
|  |  |  | Total Costo |  |  | 74407

## SOBREACARREO
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
Contratista:
Objeto: |  | #REF!
Base No. | Item No. | Unidad | Descripción |  |  | Acta |  |  | Fecha preacta
| 1.1 | M3 | SOBREACARREO
Localización / Descripción |  |  |  | Dimensiones promedio | [5 empty] | Medida Total
|  |  |  | Ancho (m) | COSTO SOBREACARREO VIAJE | COSTO SOBREACARREO M3 | Área (m2) | Volumen (m3) | Nº Elementos / factor de expansión
Banderas Sector El madroño |  |  |  |  | 850000 | 121428.5714 |  |  | 1 | 850000
Pisamo |  |  |  |  | 800000 | 114285.7143 |  |  | 1 | 800000
El Cairo |  |  |  |  | 1100000 | 157142.8571 |  |  | 1 | 1100000
Sarciri sector Empocaldas |  |  |  |  | 900000 | 128571.4286 |  |  | 1 | 900000
#REF! |  |  |  |  | 1100000 | 157142.8571 |  |  | 1 | 1100000
[5 empty] | 900000 | 128571.4286 |  |  | 1 | 900000
[5 empty] | 750000 | 107142.8571 |  |  | 1 | 750000
[5 empty] | 1100000 | 157142.8571 |  |  | 1 | 1100000
[5 empty] | 800000 | 114285.7143 |  |  | 1 | 800000
[5 empty] | 800000 | 114285.7143 |  |  | 1 | 800000
[5 empty] | 800000 | 114285.7143 |  |  | 1 | 800000
[5 empty] | 1100000 | 157142.8571 |  |  | 1 | 1100000
[5 empty] | 700000 | 100000 |  |  | 1 | 700000
[5 empty] | 850000 | 121428.5714 |  |  | 1 | 850000
[5 empty] | 800000 | 114285.7143 |  |  | 1 | 800000
[5 empty] | 900000 | 128571.4286 |  |  | 1 | 900000
[5 empty] | 750000 | 107142.8571 |  |  | 1 | 750000
[5 empty] | 850000 | 121428.5714 |  |  | 1 | 850000
[5 empty] | 1100000 | 157142.8571 |  |  | 1 | 1100000
[5 empty] | 1100000 | 157142.8571 |  |  | 1 | 1100000
|  |  |  | promedio | 902500 | 128928.5714 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 902500

## AU
ANALISIS DE AU
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO:
OBJETO:
| AU (calculado): | 34.5% | PLAZO (meses): | 2.5
| COSTO DIRECTO: | 349442379 | Anticipo:
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA: | 469999999 | Salario Minimo: | 1750905
PERSONAL DE PLANILLA (con vinculacion) | SUELDO MES | DEDICACION MES | No. MESES | V/r PARCIAL
Residente de obra | 3700000 | 0.75 | 2.5 | 6937500
Maestro de obra | 2600000 | 1 | 2.5 | 6500000
Subtotal Personal |  |  |  | 13437500
Factor Prestacional |  |  | 80.87% | 10866906.25
Total Personal |  |  |  | 24304406.25
PERSONAL ASESOR | SUELDO MES | DEDICACION MES | No. MESES | V/r PARCIAL
Asesor en Seguridad y Salud en el Trabajo | 2500000 | 0.75 | 2.5 | 4687500
Asesor social | 2500000 | 0.5 | 2.5 | 3125000
Subtotal Personal |  |  |  | 7812500
Factor Prestacional |  |  | 6.96% | 543750
Total Personal |  |  |  | 8356250
IMPUESTOS Y LEGALIZACIÓN | VALOR | CANTIDAD |  | V/r PARCIAL
Pólizas | 469999999.755 | 0.984% |  | 4624845.0482
Estampilla Pro cultura | 469999999.755 | 2% |  | 9399999.9951
Estampilla Pro deporte | 469999999.755 | 1% |  | 4699999.9976
Estampilla Pro Adulto mayor | 469999999.755 | 4% |  | 18799999.9902
Estampilla Pro justicia | 469999999.755 | 2% |  | 9399999.9951
Contribucion Especial | 469999999.755 | 5% |  | 23499999.9878
Subtotal Impuestos |  |  |  | 70424845.0139
VALOR TOTAL ADMINISTRACION |  |  | 29.5% | 103085501
VALOR UTILIDAD |  |  | 5% | 17472119
AU CALCULADO |  |  | 34.5%

## MC
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
Contratista:
Objeto:
Base No. |  |  | Acta |  |  | Fecha preacta
PRESUPUESTO DE OBRA
Localización / Descripción | Dimensiones promedio | [5 empty] | Medida Total
| Ancho (m) | Longitud (m) | Espesor / Altura (m) | Área (m2) | Volumen (m3) | Nº Elementos / factor de expansión
Banderas Sector El madroño |  | 102.1048 |  |  |  | 1 | 102.1048
Pisamo |  | 102.1048 |  |  |  | 1 | 102.1048
El Cairo |  | 102.1048 |  |  |  | 1 | 102.1048
Sarciri sector Empocaldas |  | 102.1048 |  |  |  | 1 | 102.1048
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
[6 empty] | 1 | 0
Supervisor |  | Contratista
Total Item Acumulado | [6 empty] | 408.4193 | #DIV/0! | #DIV/0!

## PRESUPUESTO RESUMEN
ALCALDIA DE RISARALDA, CALDAS
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS - SIN MANO DE OBRA (JAC)
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANT TOTAL | VR TOTAL
| PRELIMINARES |  |  |  | 20089122
1 | Conformación de calzada existente | m2 | 710.16 | 1592.8351 | 1131167.7873
2 | Excavaciones varias en material común (manual) | m3 | 59498.765 | 159.2835 | 9477172.2362
3 | suministro transporte e instalación de plástico para protección de concreto | m2 | 15475.57 | 612.6289 | 9480781.2943
| CIMENTACIÓN |  |  |  | 27151708.2
4 | Rellenos para estructuras con suelo | m3 | 56916.365 | 73.5155 | 4184233.1517
5 | Rellenos para estructuras con recebo | m3 | 144192.4201 | 159.2835 | 22967475.0472
| CONCRETOS |  |  |  | 228919065
6 | Concreto Resistencia 21MPA (D) | m3 | 848676.17 | 178.8876 | 151817674.048
7 | Concreto ciclópeo clase G (concreto 21Mpa 60% piedra 40%) | m3 | 760468.38 | 51.8692 | 39444921.5885
8 | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPA | kg | 9935.515 | 409.2361 | 4065971.4053
9 | Malla electrosoldada 15x15 5mm | m2 | 26496.5 | 1267.7334 | 33590497.6654
| TRANSPORTE |  |  |  | 110697204
10 | Sobre acarreo en jeep o camioneta | m3 | 173408.9286 | 638.3593 | 110697203.1118
| OTROS |  |  |  | 83142900
11 | alquiler de bodega para campamento | mes | 465270.47 | 3 | 1395811.41
12 | Sardinel en concreto clase d. Incluye preparación e instalación de concreto. Incluye formaleta. Incluye agregados. Incluye suministro de cemento. | m | 100077.415 | 816.8385 | 81747087.7527
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA |  |  |  |  | 469999999
#REF!

## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 2
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
PRELIMINARES
1 |  |  |  | Conformación de calzada existente | m2 | 1592.8351 | 710.16 | 1131167.7873
2 |  |  |  | Excavaciones varias en material común (manual) | m3 | 159.2835 | 59498.765 | 9477172.2362
3 |  |  |  | suministro transporte e instalación de plástico para protección de concreto | m2 | 612.6289 | 15475.57 | 9480781.2943
Subtotal
CIMENTACION
4 |  |  |  | Rellenos para estructuras con suelo | m3 | 73.5155 | 56916.365 | 4184233.1517
5 |  |  |  | Rellenos para estructuras con recebo | m3 | 159.2835 | 144192.4201 | 22967475.0472
Subtotal
CONCRETOS
6 |  |  |  | Concreto Resistencia 21MPA (D) | m3 | 178.8876 | 848676.17 | 151817674.048
7 |  |  |  | Concreto ciclópeo clase G (concreto 21Mpa 60% piedra 40%) | m3 | 51.8692 | 760468.38 | 39444921.5885
8 |  |  |  | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPA | kg | 409.2361 | 9935.515 | 4065971.4053
9 |  |  |  | Malla electrosoldada 15x15 5mm | m2 | 1267.7334 | 26496.5 | 33590497.6654
Subtotal
TRANSPORTE
10 |  |  |  | Sobre acarreo en jeep o camioneta | m3 | 638.3593 | 173408.9286 | 110697203.1118
Subtotal
OTROS
11 |  |  |  | alquiler de bodega para campamento | mes | 3 | 465270.47 | 1395811.41
12 |  |  |  | Sardinel en concreto clase d. Incluye preparación e instalación de concreto. Incluye formaleta. Incluye agregados. Incluye suministro de cemento. | m | 816.8385 | 100077.415 | 81747087.7527
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 469999999
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 469999999
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 29.5%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 0%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 34.5%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 2
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal