ANEXO No. 4

DETALLE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

El cual será referente de los precios unitarios durante la ejecución del contrato, que se adjunta a la presente invitación.

El detalle de la propuesta económica incluye IVA, en pesos colombianos, a precios unitarios e invariable desde la fecha de presentación de la propuesta hasta el recibo definitivo de los bienes debidamente instalados, por parte de la Dirección Territorial de Sucre del Ministerio del Trabajo

Características y Especificaciones Técnicas de los bienes y servicios a Contratar

|  |  |  |  | VALORES TECHO ENTIDAD |  | VALORES OFERTADOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Valor unitario con IVA | Valor total con IVA | Valor unitario con IVA | Valor unitario total con IVA |
| No. ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | Valor unitario IVA Incluido | Valor Total IVA Incluido | Valor unitario IVA Incluido | Valor Total IVA Incluido |
| 1 | Suministro e instalación de equipos acondicionadores de aire tipo mini Split de 12.000BTU inverter capacidad de enfriamiento de 3,52 kW, nivel de ruido 37,5/34,5/24,5 dB (alta/media/baja), flujo de aire de hasta 440 CFM2200V/1 PH/60 HZ Amp 5,2 Watts 1144 R410A ó R32, puesto en funcionamiento. Los equipos requeridos son bifásicos | UND | 3 | $ 3.176.900 | $ 9.530.700 |  | $ 0 |
| 2 | Suministro e instalación de equipos acondicionadores de aire tipo mini Split de 18.000 BTU inverter capacidad de enfriamiento de 5,28 kW, nivel de ruido 42/34,5/30,5 dB, flujo de aire de hasta 900 CFM 2200V/1 PH/60 HZ Amps 7,7 Watts 1694 R410A, puesto en funcionamiento. Los equipos requeridos son bifásicos. | UND | 5 | $ 4.667.300 | $ 23.336.500 |  | $ 0 |
| 3 | Suministro e instalación de equipos acondicionadores de aire tipo mini Split de 24.000 BTU inverter capacidad de enfriamiento de 7,04 kW, nivel de ruido 46/40,5/34 dB, flujo de aire de hasta 988 CFM 2200 V/1 PH/60 HZ Amps 10,3 Watts 2266 R410A ó R32, puesto en funcionamiento. Los equipos requeridos son bifásicos. | UND | 1 | $ 5.927.800 | $ 5.927.800 |  | $ 0 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | $ 38.795.000 |  | $ 0 |
| Nota: Los valores promedio unitarios y totales fueron aproximados al centenar de pesos más cercano, con el propósito de facilitar su presentación y manejo presupuestal, conservando la representatividad de los valores obtenidos en el análisis de las cotizaciones. |  |  |  |  |  |  |  |

El oferente deberá certificar de manera inequívoca que cualquier eventualidad que se presente con los bienes a entregar tendrán una garantía técnica de un (1) año, contados a partir de la finalización del contrato.

NOTA 1: Los costos adicionales que genere la atención de estas eventualidades serán asumidas por el fututo contratista.

- ESTOS VALORES incluido IVA se deben diligenciar directamente a través del SECOP II

El oferente deberá tener en cuenta para presentar su oferta económica todos los impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos que generen la ejecución del contrato, tales como: gastos de Transporte, mano de obra y garantías, que se entienden incorporados en el valor total ofertado.

El proponente no podrá sobrepasar en su propuesta el valor unitario del presupuesto oficial estimado para el proceso de selección que se adelante, ni tampoco superar el presupuesto oficial estimado, so pena de rechazo de la oferta.

El suscrito_____________________, actuando____________ (en nombre propio o en Representación Legal de________________), manifiesto que los valores señalados corresponden al valor de la oferta económica de la propuesta presentada.

Firma

_____________________________________

Persona Natural - Representante Legal

Nombre ______________________________

Documento de identidad________________

Empresa ____________________________

Firmada por el proponente, o por el representante legal de la persona jurídica, del consorcio o de la unión temporal, según sea el caso.