## Analisis de Mercado
ANALISIS DE MERCADO DT SUCRE
No. | BIEN Y/O SERVICIO | CANTIDADES | ALMACEN Y TALLER COSTAFRIO |  | MAXIFRIO |  | MUNDO FRIO |  | Coeficiente de Variación | PROMEDIO
|  |  | Valor unitario IVA Incluido | Valor Total IVA Incluido | Valor unitario IVA Incluido | Valor Total IVA Incluido | Valor unitario IVA Incluido | Valor Total IVA Incluido |  | Valor unitario IVA Incluido | Valor Total IVA Incluido
1 | Suministro e instalación de equipos acondicionadores de aire tipo mini split de 12.000btu inverter capacidad de enfriamiento de 3,52 kW, nivel de ruido 37,5/34,5/24,5 dB (alta/media/baja), flujo de aire de hasta 440 CFM2200V/1 PH/60 HZ Amps 5,2 Watts 1144 R410A, puesto en marcha | 3 | 3117800 | 9353400 | 3200000 | 9600000 | 3213000 | 9639000 | 1.327% | 3176900 | 9530700
2 | Suministro e instalación de equipos acondicionadores de aire tipo mini split de 18.000btu inverter capacidad de enfriamiento de 5,28 kW, nivel de ruido 42/34,5/30,5 dB, flujo de aire de hasta 900 CFM 2200V/1 PH/60 HZ Amps 7,7 Watts 1694 R410A, puesto en marcha | 5 | 4581500 | 22907500 | 4720000 | 23600000 | 4700500 | 23502500 | 1.312% | 4667300 | 23336500
3 | Suministro e instalación de equipos acondicionadores de aire tipo mini split de 24.000btu inverter capacidad de enfriamiento de 7,04 kW, nivel de ruido 46/40,5/34 dB, flujo de aire de hasta 988 CFM 2200 V/1 PH/60 HZ Amps 10,3 Watts 2266 R410A, puesto en marcha | 1 | 5783400 | 5783400 | 6050000 | 6050000 | 5950000 | 5950000 | 1.855% | 5927800 | 5927800
Valor total con IVA |  |  | TOTAL | 38044300 | TOTAL | 39250000 | TOTAL | 39091500 | 1.379% | TOTAL | 38795000
Nota: Los valores promedio unitarios y totales fueron aproximados al centenar de pesos más cercano, con el propósito de facilitar su presentación y manejo presupuestal, conservando la representatividad de los valores obtenidos en el análisis de las cotizaciones.
No. | Proveedor | Valor Oferta | Observaciones
1 | ALMACEN Y TALLER COSTAFRIO | 38044300 | Presenta sus valores discriminando IVA
2 | MAXIFRIO | 39250000 | Presenta sus valores incluyendo impuestos
3 | MUNDO FRIO | 39091500 | Presenta sus valores discriminando IVA