## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1-ACTIVIDADES PRELIMINARES
1 | 1.1 | 1.1 |  | CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES | UN | 1 | 4086054.7 | 4086054.7
2 | 1.2 | 1.8 |  | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 105.828 | 43795.7 | 4634811.3396
3 | 1.3 | 1.41 |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN | M2 | 631.152 | 8635.9 | 5450565.5568
4 | 1.4 |  | APU 1,4 | Demolición caseta salón comunal altura 4M muros y teja y muro de cerramiento (incluye retiro de sobrantes) | M2 | 187.05 | 130540.8 | 24417656.64
5 | 1.5 |  | APU 1,5 | Demolición placa deportiva y andenes espesor entre 8 y 15 cm (concreto y adoquin ) (incluye retiro de sobrantes) | M2 | 234.3716 | 35898.2 | 8413518.5711
6 | 1.6 |  | APU 1,6 | Demolición de graderia altura 3 Ms en concreto (incluye retiro de sobrantes) | M2 | 25.2293 | 195811.2 | 4940179.5082
7 | 1.7 | 16.4 |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 156.759 | 82383.6 | 12914370.7524
8 | 1.8 |  | APU 1,8 | Sobrerecorrido botadero certificado | M3/KM | 3110.0018 | 2255.5 | 7014609.0148
Subtotal | [7 empty] | 71871766.0829
2-CIMENTACIÓN
9 | 2.1 | 2.7 |  | VIGA AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 13.16 | 1259157.9 | 16570517.964
10 | 2.2 | 4.22 |  | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 3312.66 | 10891.4 | 36079505.124
11 | 2.3 |  | APU 2,3 | Muro corrido en concreto 3500PSI con formaleta SUPER T - 0,11X 0,65 | ML | 94.8772 | 112693.1 | 10692005.7873
12 | 2.4 | 2.8 |  | ZAPATAS EN CONCRETO 3500PSI | M3 | 27.2595 | 1144812.5 | 31207016.3438
13 | 2.5 | 4.29 |  | Base en concreto pobre 1500 PSI | M3 | 4.4481 | 581376.9 | 2586013.8682
Subtotal | [7 empty] | 97135059.0873
3-ESTRUCTURA EN CONCRETO
14 | 3.1 | 4.26 |  | Viga aérea 3500 PSI | M3 | 12.11 | 1558975.6 | 18879194.516
15 | 3.2 | 4.22 |  | Acero figurado 60000 PSI | KG | 5656.68 | 10891.4 | 61609164.552
16 | 3.3 | 4.15 |  | Entrepiso placa maciza 3500 PSI E=0.10 M | M2 | 62.4192 | 148187 | 9249713.9904
17 | 3.4 | 4.3 |  | Columnas 3500 PSI | M3 | 10.16 | 1571493.3 | 15966371.928
18 | 3.5 | 4.28 |  | Viga canal en concreto 3500 PSI | M3 | 0.78 | 1804964.2 | 1407872.076
19 | 3.6 | 5.52 |  | Dovela, grouting 3000 PSI | ML | 265.44 | 11700 | 3105648
Subtotal | [7 empty] | 110217965.0624
4-ESTRUCTURA METÁLICA
20 | 4.1 | 10.24 |  | CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE , CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA | KG | 1438.67 | 31625.1 | 45498082.617
Subtotal | [7 empty] | 45498082.617
5-MAMPOSTERÍA Y PAÑETES
21 | 5.1 |  | APU 5,1 | Muro en ladrillo estructural perforación vertical 33x11,5x23 color terracota claro o similar | M2 | 220.05 | 108431.7 | 23860395.585
22 | 5.2 |  | APU 5,2 | Muro en ladrillo estructural perforación vertical 33x11,5x23 color terracota claro o similar (lineal) | ML | 26.81 | 56648.8 | 1518754.328
23 | 5.3 | 6.15 |  | Pañete impermehabilizado muros 1:3, E=1.5 cm | M2 | 455.1572 | 43256.2 | 19688370.8746
24 | 5.4 | 6.16 |  | Pañete impermehabilizado muros 1:3, E=1.5 cm (lineal) | ML | 53.62 | 29714.1 | 1593270.042
25 | 5.5 |  | APU 5,5 | Suministro e instalación de ladrillo calado de estrella 10x20x20 Cm Color: Terracota | M2 | 58.1703 | 208045.5 | 12102069.1486
26 | 5.6 | 6.3 |  | Filos o dilataciones S/Muro | ML | 689.84 | 9440.6 | 6512503.504
Subtotal | [7 empty] | 65275363.4823
6-CUBIERTA
27 | 6.1 | 7.21 |  | TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 | M2 | 9.4801 | 91170.3 | 864303.561
28 | 6.2 | 7.28 |  | Teja tipo sandwich 525-c cal. 26, poliuretano inyectado 30mm | M2 | 123.7612 | 283561.2 | 35093874.3854
29 | 6.3 | 7.38 |  | Canal en lámina galvanizada CAL 22, DS=90 | ML | 26.3878 | 108833.4 | 2871873.9925
30 | 6.4 | 7.1 |  | Afinado cubiertas planas en mortero 1:4 E=0.03 M | M2 | 46.2769 | 47421.4 | 2194515.3857
31 | 6.5 | 7.33 |  | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20 | ML | 9.7494 | 40634.1 | 396158.0945
32 | 6.6 |  | APU 6,6 | Media caña en mortero 1:3 | ML | 95.7479 | 43153.5 | 4131857.0027
33 | 6.7 | 5.2 |  | ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M, INC ACERO | ML | 86.4269 | 66671.8 | 5762236.9914
34 | 6.8 |  | APU 6,8 | Gárgola en concreto reforzada con fibra de vidrio medidas de 8 x 12 x 21 x 4.5 cm de profundidad | UN | 11 | 211567.2 | 2327239.2
35 | 6.9 |  | APU 6,9 | Suministro e instalación de cubierta en vidrio templado laminado 4+4 incoloro, con herrajes y sellos de seguridad | M2 | 6.1907 | 1013831 | 6276323.5717
Subtotal | [7 empty] | 59918382.185
7-INSTALACIONES ELÉCTRICAS
36 | 7.1 | 12.3 |  | SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR | UN | 23 | 163829.9 | 3768087.7
37 | 7.2 | 12.2 |  | SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR | UN | 20 | 136779.5 | 2735590
38 | 7.3 |  | APU 7,3 | Salida para lampara de emergencia | UN | 1 | 171437.5 | 171437.5
39 | 7.4 | 12.114 |  | LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 12W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 17cmX3cm | UN | 18 | 52889.2 | 952005.6
40 | 7.5 | 12.118 |  | LUMINARIA LED - 18W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 60cmX8cm | UN | 4 | 115455.6 | 461822.4
41 | 7.6 | 12.119 |  | LUMINARIA LED - 36W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 120V - HERMÉTICA - 120cmX10cm | UN | 1 | 152114.3 | 152114.3
42 | 7.7 |  | APU 7,7 | Luminaria ref (led deco bolardo) | UN | 20 | 498618.9 | 9972378
43 | 7.8 |  | APU 7,8 | Luminaria de emergencia | UN | 1 | 229448.7 | 229448.7
44 | 7.9 | 12.85 |  | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UN | 8 | 137055.1 | 1096440.8
45 | 7.1 |  | APU 7,10 | Panel de control de alumbrado | UN | 1 | 2795000 | 2795000
46 | 7.11 |  | APU 7,11 | Salida para sensor de movimiento tubería emt 1/2" no incluye sensor | UN | 4 | 328893.5 | 1315574
47 | 7.12 | 12.9 |  | Salida toma doble pvc completa | UN | 6 | 131233.7 | 787402.2
48 | 7.13 |  | APU 7,13 | Salida para toma tipo gfci en tubería pvc | UN | 1 | 276173.3108 | 276173.3108
49 | 7.14 |  | APU 7,14 | Salida para toma secador de manos tubería pvc de 1/2" | UN | 1 | 238712.5108 | 238712.5108
50 | 7.15 | 12.94 |  | SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICA - 2P + T - 20A - 250V (NEMA 6-20R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL (No.12AWG) | UN | 1 | 140095.8 | 140095.8
51 | 7.16 |  | APU 7,16 | Breaker totalizador 3x60 a. | UN | 2 | 156607.1 | 313214.2
52 | 7.17 | 12.74 |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 20A - 30A - 10kA - 120/240V | UN | 14 | 33399.6 | 467594.4
53 | 7.18 |  | APU 7,18 | Breaker 2x20 a. | UN | 1 | 105649.7 | 105649.7
54 | 7.19 |  | APU 7,19 | Tubería pvc de 1∅1.1/4" desde caja de medida hasta tablero de distribución | ml | 15 | 10725.47 | 160882.05
55 | 7.2 |  | APU 7,20 | Alimentador desde caja de medida al tablero de distribución 3x6+1x8+1x10t cu | ml | 20 | 47774.989 | 955499.7807
56 | 7.21 |  | APU 7,21 | Tubo galvanizado de 1 1/4" imc (accesorios de fijación) (puede variar de acuerdo a la aprobación del proyecto s-4) | ml | 6 | 87750.47 | 526502.82
57 | 7.22 |  | APU 7,22 | Acometida desde el punto de conexión hasta caja de medida norma ae 305 cable antifraude 3no6+1no8 | UN | 25 | 116350.0039 | 2908750.0975
58 | 7.23 |  | APU 7,23 | Caja para medidor trifásico norma ae 305 | UN | 1 | 546000.92 | 546000.92
59 | 7.24 | 12.2 |  | LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL + 2ml CABLE | UN | 1 | 591936.8 | 591936.8
60 | 7.25 | 12.71 |  | TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 30 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN | 1 | 1123963.1 | 1123963.1
Subtotal | [7 empty] | 32792276.6898
ILUMINACIÓN EXTERIOR
61 | 7.29 | 12.26 |  | Poste metálico de 6m | UN | 11 | 2853646.9 | 31390115.9
62 | 7.3 |  | APU 7,30 | Luminaria ref (p23212- led spot 9w ww mv) | UN | 11 | 128246.3 | 1410709.3
63 | 7.31 |  | APU 7,39 | Empalme tipo 91b-1 | UN | 11 | 206067.41 | 2266741.51
64 | 7.32 |  | APU 7,40 | Canalización de 2φ3"pvc incluye accesorios | ML | 103 | 412134.05 | 42449807.15
65 | 7.33 |  | APU 7,41 | Alambrado en 2 no 4 al + 1 no 6 t cu | ML | 125 | 36949.081 | 4618635.125
66 | 7.34 | 12.97 |  | CAJA DE INSPECCIÓN CS274 PARA ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN, INCLUYE: MARCO Y TAPA | UN | 13 | 1159691 | 15075983
67 | 7.35 | 12.2 |  | SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR | UN | 61 | 136779.5 | 8343549.5
68 | 7.36 |  | APU 7,43 | Luminaria tipo (p29307 led deco step 6w INC ww) | UN | 61 | 276322.8 | 16855690.8
Subtotal | [7 empty] | 122411232.285
8-INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
69 | 8.1 | 11.1 |  | ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS | UN | 1 | 492074.7 | 492074.7
70 | 8.2 | 11.3 |  | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3". INC ACCESORIOS | ML | 10.43 | 49738 | 518767.34
71 | 8.3 | 11.4 |  | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4". INC ACCESORIOS | ML | 7.44 | 76138.4 | 566469.696
72 | 8.4 | 11.9 |  | Instalación aparato sanitario | UN | 11 | 116324 | 1279564
73 | 8.5 | 11.11 |  | Instalación equipo hidroneumático | UN | 1 | 3360983.6 | 3360983.6
74 | 8.6 | 11.12 |  | Llave manguera | UN | 2 | 78572 | 157144
75 | 8.7 | 11.16 |  | Punto hidráulico PVC-p/paral 1/2" | UN | 9 | 148601.7 | 1337415.3
76 | 8.8 | 11.18 |  | Punto hidráulico PVC-p/paral 1.1/4" | UN | 4 | 196163.5 | 784654
77 | 8.9 | 11.19 |  | Salida sanitaria PVC-s/paral 2" | UN | 7 | 153405.2 | 1073836.4
78 | 8.1 | 11.21 |  | Salida sanitaria PVC-s/paral 4" | UN | 4 | 194184.9 | 776739.6
79 | 8.11 |  | APU 8,11 | Salida sanitaria PVC-s/sifon 2" | UN | 8 | 101346.7 | 810773.6
80 | 8.12 | 11.25 |  | RED SUMINISTRO PVC 1 1/2". INC ACCESORIOS | ML | 27.78 | 46787 | 1299742.86
81 | 8.13 |  | APU 8,13 | Red suministro PVC 1 1/4" | ML | 8.07 | 38359.1 | 309557.937
82 | 8.14 | 11.27 |  | RED SUMINISTRO PVC 1/2". INC ACCESORIOS | ML | 27.75 | 18471.7 | 512589.675
83 | 8.15 | 11.3 |  | RED SUMINISTRO PVC 3/4". INC ACCESORIOS | ML | 2.98 | 22704.5 | 67659.41
84 | 8.16 | 11.31 |  | RED SANITARIA PVC-S 2". INC ACCESORIOS | ML | 19.88 | 52683.8 | 1047353.944
85 | 8.17 | 11.33 |  | RED SANITARIA PVC-S 4". INC ACCESORIOS | ML | 64.24 | 96755.1 | 6215547.624
86 | 8.18 | 3,25 (URB) |  | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8" | ML | 3.6992 | 93073.5 | 344297.4912
87 | 8.19 | 11.36 |  | REGISTRO 1/2". INC ACCESORIOS | UN | 3 | 119628.6 | 358885.8
88 | 8.2 | 11.37 |  | REGISTRO 3/4". INC ACCESORIOS" | UN | 1 | 149078.8 | 149078.8
89 | 8.21 |  | APU 8,22 | Registro 1.1/4" | UN | 3 | 350287.6 | 1050862.8
90 | 8.22 | 11.38 |  | REGISTRO 1 1/2". INC ACCESORIOS" | UN | 1 | 350454 | 350454
91 | 8.23 | 3.5 |  | Caja de inspección 60x60 | UN | 11 | 454984.4 | 5004828.4
92 | 8.24 | 3.6 |  | Caja de inspección 80x80 | UN | 1 | 609924.9 | 609924.9
93 | 8.25 |  | APU 8,25 | Tanque plástico 2000 lt (incluye accesorios e instalación) | UN | 1 | 1944281.3 | 1944281.3
94 | 8.26 |  | APU 8,26 | Cheque cortina en bronce 1-1/2 | UN | 1 | 495355.9 | 495355.9
95 | 8.27 |  | APU 8,27 | Flotador bronce de 1/2" | UN | 1 | 232219 | 232219
96 | 8.28 |  | APU 8,28 | Lavado y desinfección del tanque de agua potable | GL | 1 | 344437.6 | 344437.6
97 | 8.29 |  | APU 8,29 | Prueba de presión | UN | 1 | 256323.6 | 256323.6
98 | 8.3 |  | APU 8,30 | Suministro equipo de presión una bomba qmin= 39gpm, presión mínima =52 psi, pot: 3 h.p. Con tablero de control para encendido, apagado y nivel de agua. | UN | 1 | 9289699.9 | 9289699.9
99 | 8.31 | 16.5 |  | Excavación manual en conglomerado h=0.0-2.0m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km) | M3 | 9.264 | 105881.1 | 980877.4281
Subtotal | [7 empty] | 42022400.6053
9-PISOS BASES
100 | 9.1 | 16.8 |  | Relleno en recebo común compactado mecánicamente | M3 | 18.9346 | 140975.9 | 2669316.6371
101 | 9.2 |  | APU 9,2 | Placa base concreto 0.12 2500 PSI | M2 | 202.8913 | 130598 | 26497197.9974
102 | 9.3 | 4.23 |  | Refuerzo malla electrosoldada | KG | 703.7 | 14274 | 10044613.8
103 | 9.4 | 13.2 |  | Alistado impermeabilizado pisos 1:3, E=0.04 | M2 | 207.2196 | 60478.6 | 12532351.3006
Subtotal | [7 empty] | 51743479.7351
10-IMPERMEABILIZACIONES
104 | 10.1 |  | APU 10,1 | Suministro y aplicación de recubrimiento impermeabilizante en poliurea, aplicado en frío | M2 | 46.2769 | 158012.4 | 7312324.0336
105 | 10.2 |  | APU 10,2 | Suministro y aplicación de recubrimiento impermeabilizante en poliurea, aplicado en frío (lineal) | ML | 95.7479 | 109103.8 | 10446459.732
106 | 10.3 |  | APU 10,3 | Ruana en SikaFelt FPP 30 | UN | 7 | 79006.2 | 553043.4
Subtotal | [7 empty] | 18311827.1656
11-PISOS Y ACABADOS MUROS
107 | 11.1 |  | APU 11,1 | Piso Alfa Gres Tablon Color Sahara 30x30 o similar | M2 | 131.4975 | 177821.8 | 23383122.1455
108 | 11.2 |  | APU 11,2 | Piso Alfa Gres Tablon Color Salmon 30x30 o similar (lineal) | ML | 40.46 | 134154.8 | 5427903.208
109 | 11.3 |  | APU 11,3 | Piso Alfa Gres Tablon Color Mocca 30x30 o similar (lineal) | ML | 31.42 | 141369.8 | 4441839.116
110 | 11.4 |  | APU 11,4 | Piso Alfa Gres liston 4x28 color Sahara o similar | ML | 8.16 | 141369.8 | 1153577.568
111 | 11.5 |  | APU 11,5 | Enchape pared en Cerámica de 30x60 cms Natal Blanco CU,Corona o similar | M2 | 103.9042 | 120494.4 | 12519880.2612
112 | 11.6 |  | APU 11,6 | Enchape pared en Cerámica de 30x60 cms Natal Blanco CU,Corona o similar (lineal) | ML | 19.4015 | 83414.5 | 1618366.4217
113 | 11.7 | 14.9 |  | ACABADO EN GRAVILLA LAVADA | M2 | 2.8313 | 89781.9 | 254199.4935
Subtotal | [7 empty] | 48798888.2139
12-ESTUCO Y PINTURA
114 | 12.1 |  | APU 12,1 | Pintura vinilo TIPO 1 sobre pañete Color | M2 | 510.7988 | 45796.4 | 23392746.1643
115 | 12.2 |  | APU 12,2 | Pintura vinilo TIPO 1 sobre pañete Color (lineal) | ML | 5.2052 | 27940.9 | 145437.9727
116 | 12.3 |  | APU 12,3 | Pintura vinilo TIPO 1 sobre pañete Color Hielo Artico o similar | M2 | 42.5275 | 48214.4 | 2050439.1033
117 | 12.4 |  | APU 12,4 | Pintura vinilo TIPO 1 sobre pañete Color Hielo Artico o similar (lineal) | ML | 10.4104 | 26540.8 | 276300.3443
118 | 12.5 |  | APU 12,5 | Pintura para exteriores koraza con protección UV, antibacteriana, antihongos | M2 | 227.5786 | 30061.2 | 6841285.8103
119 | 12.6 |  | APU 12,6 | Pintura para exteriores koraza con protección UV, antibacteriana, antihongos (lineal) | ML | 26.81 | 21097.7 | 565629.337
Subtotal | [7 empty] | 33271838.7319
13-APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
120 | 13.1 |  | APU 13,1 | Lavamanos PMR Aquajet institucional. REF. O12911001 Corona o similar | UND | 1 | 924470.3 | 924470.3
121 | 13.2 |  | APU 13,2 | Kit de Orinal para Adultos tipo Gotta EP de entrada posterior con Válvula Push de empotrar de Corona o similar | UND | 4 | 1820149.5 | 7280598
122 | 13.3 |  | APU 13,3 | Kit Taza Adriática Plus entrada posterior con válvula push de empotrar de Corona o similar | UND | 6 | 2146450.8 | 12878704.8
123 | 13.4 |  | APU 13,4 | Lavaplatos empotrado en meson de acero inoxidable con acabado satinado | UND | 1 | 321652.5 | 321652.5
124 | 13.5 |  | APU 13,5 | Grifería Lavaplatos Monocontrol Lia Mueble Negra Sensi Dacqua | UND | 1 | 323065.6 | 323065.6
125 | 13.6 |  | APU 13,6 | Lavamanos empotrado en meson de Porcelana, acabado blanco | UND | 4 | 582809.5 | 2331238
126 | 13.7 |  | APU 13,7 | Grifería para Lavamanos Institucional Push mesa, de Corona o similar | UND | 5 | 478935.6 | 2394678
127 | 13.8 |  | APU 13,8 | Rejilla de piso cuadrada anticucaracha de 10x10 cms en acero inoxidable Tipo Contemporanea de Grival o similar | UND | 2 | 101492.3 | 202984.6
128 | 13.9 | 17.15 |  | BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 80CM | UND | 1 | 212412.2 | 212412.2
129 | 13.1 | 17.16 |  | BARRA DE SEGURIDAD PISO PARED ACERO INOXIDABLE | UND | 1 | 606747.7 | 606747.7
130 | 13.11 | 9.24 |  | ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM | M2 | 4 | 145516.8 | 582067.2
131 | 13.12 |  | APU 13,1 | Espejo para baño de discapacitados 4mm con soporte oculto en aluminio inclinado según NTC 6047,instalación flotada. (1,30 X 1,65m) | UND | 1 | 494646.1 | 494646.1
132 | 13.13 |  | APU 13,13 | Secador de manos automático en acero inoxidable, secado rápido, Potenza de Corona o similar | UND | 2 | 1608375.6 | 3216751.2
133 | 13.14 |  | APU 13,14 | Dispensador Jabón empotrado a meson, institucional, con válvula push, acero inoxidable, de Corona o similar | UND | 3 | 628305.6 | 1884916.8
134 | 13.15 | 14.37 |  | TAPA REGISTRO 20X20 | UND | 1 | 41420.6 | 41420.6
135 | 13.16 |  | APU 13,16 | Portarrollos en acero inoxidable antivandálico de cierre con llave Corona o similar | UND | 4 | 568245.6 | 2272982.4
136 | 13.17 |  | APU 13,17 | Papelera Matálica de fabricación en Acero Inoxidable de 12 Lts con sistema de fijación externa antivandálica Corona o similar (FIJADA A MURO) | UND | 4 | 781575.6 | 3126302.4
Subtotal | [7 empty] | 39095638.4
14- CARPINTERÍA METÁLICA
CARPINTERÍA EN ALUMNIO
137 | 14.1 |  | APU 14,1 | Puerta en aluminio anodizado Champagne y vidrio. Perfilería de aluminio anodizado Champagne, Vidrio laminado 4+4 mm, Manija Embutir E25 Clásica anodizado champagne, Bisagras aluminio 4" (3.05 X 2.90) | UND | 1 | 16948005.1 | 16948005.1
138 | 14.2 |  | APU 14,2 | Puerta en aluminio anodizado Champagne y vidrio. Perfilería de aluminio anodizado Champagne, Vidrio laminado 4+4 mm, Manija Embutir E25 Clásica anodizado champagne, Bisagras aluminio 4" (2.75 X 2.90) | UND | 2 | 7533891.3 | 15067782.6
CARPINTERÍA METALICA
139 | 14.4 |  | APU 14,4 | Puerta metálica, hoja con celosía en lámina, acabado con anticorrosivo y pintura electrostática color champagne beige Montante de puerta en lámina cold rolled calibre 18, con celosía de ventilación en lámina cold rolled calibre 20 (0.80 X 2.65) P-06 | UND | 1 | 2088451.3 | 2088451.3
140 | 14.41 | 10.4 |  | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18-0.8. INC ANTICORROSIVO | UN | 2 | 304280.6 | 608561.2
141 | 14.42 | 10.7 |  | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 3.36 | 438220.9 | 1472422.224
142 | 14.5 |  | APU 14,5 | Puerta metálica, hoja entamborada en lámina cold rolled calibre 18 con dilataciones (cada 1/4 de la altura), marco en lámina cold rolled calibre 16, acabado en anticorrosivo hoja con celosía en lámina (1,50 X 2,10) | UND | 4 | 3604511.3 | 14418045.2
143 | 14.6 |  | APU 14,6 | Puerta metálica, hoja deslizable entamborada en lámina cold rolled calibre 18 con dilataciones (cada 1/4 de la altura), riel en acero inoxidable acabado cepillado con rodamiento acabado en Nylon reforzado (color blanco), marco en lámina cold rolled calibre 16, acabado en anticorrosivo y pintura esmalte mate color anodizado Champange (1.60 X 2.10) | UND | 2 | 4563651.3 | 9127302.6
144 | 14.7 |  | APU 14,7 | Fabricación e instalación puerta entamborada con marco y hoja en lamina CR cal 18, con refuerzos internos, bisagras redondas de 5/8 extra larga, cerradura de embutir Yale con manija Milan y cerradura Yale 170, con acabado en pintura electrostática (0,80 X 2,10) | UND | 4 | 2970241.3 | 11880965.2
145 | 14.8 |  | APU 14,8 | Fabricación e instalación de puerta entamborada de corredera con sistema ducasse, hoja en lamina CR cal 18, refuerzos internos, chapa pico de loro, manija y acabado en pintura electrostatica (1,00 X 2,10) | UND | 2 | 3171351.3 | 6342702.6
146 | 14.9 | 10.2 | APU 14,9 | Suministro e instalación de rejilla ventilación en aluminio nacional color anodizado champagne. | M2 | 8.0648 | 745472 | 6012082.5856
Subtotal | [7 empty] | 83966320.6096
15-DOTACIÓN Y MOBILIARIO FIJO
147 | 15.1 |  | APU 15,1 | Divisiones de baño en lámina en cr y pintura electrostática | M2 | 11.949 | 727090 | 8687998.41
148 | 15.2 |  | APU 15,2 | Suministro y elaboracion de meson en granito pulido, con lavamanos integrado en superficie sólida | ML | 4.2 | 926169.4 | 3889911.48
149 | 15.3 | 5.8 |  | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1 M (INCLUYE REFUERZO) | M2 | 5.0702 | 198136.9 | 1004593.7104
Subtotal | [7 empty] | 13582503.6004
URBANISMO
16-ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS
150 | 16.1 | 16.2 |  | Excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km) | M3 | 165.08 | 28464.8 | 4698969.184
151 | 16.2 | 16.8 |  | Relleno en recebo común compactado mecánicamente | M3 | 110.06 | 140975.9 | 15515807.554
152 | 16.3 |  | APU 16,3 | Bordillo concreto prefabricado 10cm | ML | 118.03 | 86408.4 | 10198783.452
153 | 16.4 |  | APU 16,4 | Suministro y extendido de gravilla para relleno de geoceldas tipo confinamiento celular zona de parqueaderos | M2 | 58.4099 | 101029.5 | 5901122.9921
154 | 16.5 |  | APU 16,5 | Bloque Cemento Cuadrado Pequeño 8 Verde Kreato o similar | M2 | 46.8351 | 314502.5 | 14729756.0377
155 | 16.6 |  | APU 16,6 | Bloque Cemento Cuadrado Pequeño 8 Gris Kreato o similar | M2 | 45.4362 | 196722.5 | 8938322.8545
156 | 16.7 |  | APU 16,7 | Bloque Cemento Cuadrado Pequeño 8 Ocre Kreato o similar | M2 | 32.6111 | 274852.5 | 8963242.3627
157 | 16.8 |  | APU 16,8 | Bloque Cemento Cuadrado Pequeño 8 Chocolate Kreato o similar | M2 | 34.1285 | 274852.5 | 9380303.5463
158 | 16.9 |  | APU 16,9 | Bloque Cemento Cuadrado Pequeño 8 Rojo Kreato o similar | M2 | 44.3367 | 274852.5 | 12186052.8368
159 | 16.91 | 16.3 |  | EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M | M3 | 41.3105 | 55235.7 | 2281814.3849
160 | 16.1 |  | APU 16,10 | Suministro y extendido de gravilla para acabado superficial en áreas de jardín, con espesor promedio de 10 cm. | M3 | 1.016 | 409078.8 | 415624.0608
Subtotal | [7 empty] | 93209799.2657
17-ZONAS VERDES Y PAISAJISMO
161 | 17.1 | 6,7 (vias) |  | Empradización (incluye 10 cm de tierra negra) | M2 | 129.25 | 30543.5 | 3947747.375
162 | 17.2 |  | APU 17,2 | Planta perenne Dietes Iridioides h= 40 cm | UND | 46 | 16588 | 763048
163 | 17.3 |  | APU 17,3 | Planta perenne Vincas h= 20 cm | UND | 139 | 14638 | 2034682
164 | 17.4 |  | APU 17,4 | Planta perenne Guayacan Amarillo h=100 cm | UND | 1 | 77259 | 77259
Subtotal | [7 empty] | 6822736.375
18-MOBILIARIO URBANO
165 | 18.1 |  | APU 18,1 | Topellantas | UND | 10 | 77837.5 | 778375
166 | 18.3 |  | APU 18,3 | Desmonte y embalaje de máquinas biosaludables | UND | 5 | 119128.1 | 595640.5
167 | 18.4 |  | APU 18,4 | Montaje y reinstalacion de máquinas biosaludables | UND | 5 | 99669.7 | 498348.5
Subtotal | [7 empty] | 1872364
19-SEÑALIZACIÓN
168 | 19.1 | 7,1 (URB) |  | LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO | ML | 121.4722 | 7238.4 | 879264.3725
Subtotal | [7 empty] | 879264.3725
20-CERRAMIENTOS
169 | 20.1 | 1.16 |  | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO | M2 | 72.04 | 34031.4 | 2451622.056
170 | 20.2 | 16.4 |  | Excavacion manual en material comun H=0.0-2.0 M (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km) | M3 | 1.1875 | 82383.6 | 97830.525
171 | 20.3 |  | APU 20,3 | Suministro e instalacion de reja y platina de 2*3/8 de 1,60 de alto con luces entre 9 y 10 cm entre platina y platina, se entregara pintada en electrostatica. | ML | 8.7051 | 1256450 | 10937522.895
172 | 20.4 | 2.16 |  | Dados en concreto 3500PSI | M3 | 6.1417 | 1144812.5 | 7031093.8604
173 | 20.5 | 2.11 |  | PILOTE PRE EXCAVADO D=30 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), INC. BOMBA | ML | 13.5 | 381438.2 | 5149415.7
174 | 20.6 | 4.22 |  | Acero figurado 60000 PSI | KG | 378.0943 | 10891.4 | 4117976.7957
175 | 20.7 | 2.7 |  | Viga amarre en concreto 3500 PSI | M3 | 0.6975 | 1259157.9 | 878262.6353
176 | 20.8 |  | APU 5,2 | Muro en ladrillo estructural perforación vertical 33x11,5x23 color terracota claro o similar (lineal) | ML | 7.22 | 56648.8 | 409004.336
177 | 20.9 |  | APU 20,9 | Fabricación e instalación portón meálico manual, acabado con anticorrosivo y pintura esmalte pine grove RAL9011 (acceso vehicular) (5.02 X 1.95) | UND | 2 | 14696500 | 29393000
178 | 20.1 |  | APU 20,10 | Fabricación e instalación de puerta peatonal manual, acabado con anticorrosivo y pintura esmalte mate color negro grafito RAL9011 (acceso peatonal) (1.90 X 1,90) | UND | 1 | 2660840 | 2660840
Subtotal | [7 empty] | 63126568.8034
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 1101823757.37
|  |  |  | Tramites de energización del proyecto |  |  |  | 950000
|  |  |  | Certificados RETIE (distribución y uso final) |  |  |  | 2500000
|  |  |  | Certificados RETILAP |  |  |  | 5200000
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 8650000
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 1110473757.37
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 25%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 2%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 3%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos el proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :