## Anexo Técnico N°3
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA - LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
ANEXO TECNICO
Ítem | Producto | Descripción y/o especificaciones técnicas | Unidad de medida y/o presentación | Cantidad Total | Cantidad y Área | Código UNSPSC
1 | 1 | Jabón Líquido antigrasa. Tipo Industrial Con fecha de vencimiento mayor a 1 año | Galón x 3.8L | 10 | 5 FQ 5 Toxicología | 121615 411218
1 | 2 | Bolsas de sellado hermético 20x24cm aprox. | Paquete x 100 unidades | 9 | 4 VR 3 MBC (1) LAPC-MB 1 Toxicología
1 | 3 | Canastilla de metal galvanizado, medidas aprox. 25 x 25 x 15 cm. Similar a cesto AES-AE009-A AESA. | Unidad | 4 | 4 FQ
1 | 4 | Cinta adhesiva con indicación de esterilización, condición mínima de cambio: vapor 10 min 121°C 0 2 min 134°C, longitud 50 m, ancho 19 mm -Fecha de vencimiento mayor a 2 años. | Unidad | 15 | (10) LAPC-MB 5 MBC
1 | 5 | Embudo de filtración de vidrio x 25ml capacidad aproximadamente. Embudo de vidrio para filtración, forma cónica, diámetro de boca aproximadamente 70 mm, longitud del vástago aproximadamente 70 mm. | Unidad | 10 | 10 PF
2 | 1 | Tubos para toma de muestra de sangre al vacío- similar a Vacutainer Tapa verde o con heparina como anticoagulante, capacidad mínima 4 ml. -Fecha de vencimiento mínimo de 1 año al momento de la entrega. -Registro sanitario vigente. | Caja x 100 unidades | 1 | 1 Toxicología | 121615 411218
2 | 2 | Tubos para toma de muestra de sangre al vacío similar a Vacutainer, sin aditivos, sin anticoagulante, sin silicona, capacidad mínima 4 ml. -Fecha de vencimiento mínimo de 1 año al momento de la entrega. -Registro sanitario vigente. | Caja x 100 unidades | 2 | 1 ETV 1 Toxicología
3 | 1 | Kit anti derrames biológicos, con contenedor, con instrucciones de uso. Incluye: Cartel: Símbolo de peligro biológico y NO ENTRAR en letras grandes Mascarillas autofiltrantes (N95/FFP2) Protección ocular: Por lo menos dos pares de gafas de seguridad que cubran por completo los ojos. Guantes: Bolsas de guantes de tamaño pequeño, mediano y grande (10 por bolsa) Batas: de tamaño pequeño, mediano y grande, por lo menos dos de cada tamaño. Desechables, de manga larga, con puños elásticos y abiertas por detrás. Hechas de material impermeable. Protectores de calzado y gorras: De 4 a 6 de cada uno. Desechables, elastizados. Recipiente para objetos punzantes (descartables): Por lo menos de 500 ml, con tapa hermética, resistente a perforaciones y que se pueda introducir en el autoclave. Bolsas para peligros biológicos: Mínimo seis bolsas grandes y seis pequeñas de plástico reforzado que se puedan introducir en el autoclave. Materiales absorbentes: Toallas absorbentes desechables Un par de tijeras (desechable) Dos pares de pinzas (desechables) | Unidad | 8 | 1 ETV 2 MBC 2 VR (2) LAPC-MB 1 Toxicología | 121615 411218
4 | 1 | Mortero de Porcelana (resistente a ácidos, bases) con Pistilo de 120 ml | Unidad | 5 | 5 FQ | 121615 411218
5 | 1 | Gradilla para bolsas de 400 ml con 12 compartimientos, autoclavable, en acero inoxidable, dimensiones: 21x35,5x22,4 cm, similar a BagRack Slide-ref. 221440 | Unidad | 10 | (10) LAPC-MB | 121615 411218
5 | 2 | Soporte para cajas Petri, capacidad 36 placas Petri de 90 mm, autoclavable, en acero inoxidable, 26 x 37,6 x 13 cm, similar a Petripile 90 ref. 241090. | Unidad | 5 | (5) LAPC-MB | 121615 411218
6 | 1 | Láminas Portaobjetos en vidrio cóncavas de depresión Simple, para Microscopio. | Caja x 50 unidades | 2 | 2 Entomología | 121615 411218
7 | 1 | Pinza quirúrgicas de precisión de acero inoxidable, resistentes al oxido, agarre antideslizante, de cabeza recta y plana con extremos puntiagudos, esterilizable 121°C, longitud 13.5 cm/5.31", flexibles con capacidad de retorno. | Paquete x 10 unidades | 3 | 2 MBC 1 Toxicología | 121615 411218
8 | 1 | Tapón cónico de caucho, Pequeño, cónico simple medidas: Ø 10.5 x 15 mm | Unidad | 20 | 20 FQ | 121615 411218
9 | 1 | Botellas plásticas de reactivos de 25 ml para uso en el procesador ELISA DYNEX DS2 | Paquete x 24 unidades | 2 | 2 VR | 121615 411218
9 | 2 | Botellas plásticas de reactivos de 15 ml para uso en el procesador ELISA DYNEX DS2 | Paquete x 10 unidades | 5 | 5 VR
10 | 1 | Papel para impresora térmica, de 57mm de ancho y debe tener como máximo 25m-30m de papel enrollado, o un diámetro de 35mm | Unidad | 40 | 20 MBC 20 LAPC-MB | 121615 411218
11 | 1 | Filtro cartucho de sedimentos de 5u de dimensiones 5x10x5" similar a PURIKO PKCPP2 | Unidad | 10 | 10 GM | 121615 411218
11 | 2 | Filtro cartucho de sedimentos de 1u de dimensiones 5x10x5" similar a PURIKO PKCPL2 | Unidad | 10 | 10 GM
11 | 3 | Filtro cartucho de carbón activado en bloque de 5u de dimensiones 5x10x5" similar a PURIKO PKCCTO2 | Unidad | 10 | 10 GM
12 | 1 | Pinza de muestreo en PTFE espesadas, resistentes a ácidos fuertes y álcalis, con extremos cuadrangulares; medida aproximada de longitud 150 mm. | Unidad | 2 | 2 Toxicología | 121615 411218
13 | 1 | Capilares-Micropipetas desechables de 5uL con aforo, con certificado de conformidad exactitud ≤0,5%, reproducibilidad ≤1%. Similar a BRAND 708707. | Caja x 250 unidades | 1 | 1 PF | 121615 411218
14 | 1 | Enterococcus casseliflavus ATCC® 700327, pase 4 Proveedor acreditado bajo ISO 17034 en el producto solicitado. - Certificado de análisis - Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega . | Kwik-Stik * 2 | 1 | 1 MBC | 121615 411218 411161
15 | 1 | Test para detección de Fentanilo (FYL o FTY) en orina por inmunocromatografía, Caja x 25 determinaciones - Con inserto o instrucciones de uso, punto de corte y performance. -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega. | Test x 25 Determinaciones | 1 | 1 Toxicología | 121615 411218 411161
16 | 1 | Kit para detección de drogas de abuso en orina por inmunocromatografía, para detección de mínimo Ketamina, Anfetaminas, Opiáceos, cocaína y éxtasis; Caja x 25 determinaciones de cada sustancia (en conjunto o separado) - Con inserto o instrucciones de uso, punto de corte y performance. -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega. | Test x 25 Determinaciones cada sustancia | 1 | 1 Toxicología | 121615 411218 411161
17 | 1 | Kit para determinación de colinesterasa en suero/plasma humano, para método cinético a 405nm. Con indicaciones de uso, valores referencia y performance. Kit para mínimo 20 determinaciones. - Fecha de vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega. | Kit | 1 | 1 Toxicología | 121615 411218 411161
18 | 1 | Control calidad interno (positivo y negativo) para NS1 por inmunocromatografía. - Fecha de vencimiento mayor a 1 año al momento de la entrega. -Entrega acordada con el LSP, según la fecha de vencimiento del producto. -Acreditado bajo ISO17034. | Unidad | 1 | 1 VR | 121615 411218 411161
19 | 1 | Control calidad interno (positivo y negativo) para HBsAG por inmunocromatografía. - Fecha de vencimiento mayor a 1 año al momento de la entrega. -Entrega acordada con el LSP, según la fecha de vencimiento del producto. -Acreditado bajo ISO17034. | Unidad | 1 | 1 VR | 121615 411218 411161
19 | 2 | Control calidad interno (positivo y negativo) para hepatitis C por inmunocromatografía. - Fecha de vencimiento mayor a 1 año al momento de la entrega. -Entrega acordada con el LSP, según la fecha de vencimiento del producto. -Acreditado bajo ISO17034. | Unidad | 1 | 1 VR
19 | 3 | Control calidad interno (positivo y negativo) para HIV por inmunocromatografía. - Fecha de vencimiento mayor a 1 año al momento de la entrega. -Entrega acordada con el LSP, según la fecha de vencimiento del producto. -Acreditado bajo ISO17034. | Unidad | 1 | 1 VR
19 | 4 | Control calidad interno (positivo y negativo) . para pruebas treponémicas por inmunocromatografía. - Fecha de vencimiento mayor a 1 año al momento de la entrega. -Entrega acordada con el LSP, según la fecha de vencimiento del producto. -Acreditado bajo ISO17034. | Unidad | 1 | 1 VR
20 | 1 | Papel vinipel rollo industrial de 500mts x 50 cm. | Unidad | 5 | 3 VR 2 MBC | 121615 411218
20 | 2 | Papel Kraft calidad 72 gr/m² rollo -110cm x 300m | Unidad | 3 | 3 VR
20 | 3 | Aro metálico con nuez, en acero inoxidable, diámetro 80mm aprox. | Unidad | 3 | 3 Toxicología
20 | 4 | Puntas para pipeta en Tipbox, capacidad 2-20 μL. compatibles con micropipeta Accumax. | Caja x 96 unidades | 1 | 1 Toxicología
20 | 5 | Gradilla para tubos de ensayo de 30 mm de diámetro, plástica en PP, capacidad 21 tubos o más, longitud 265 mm, ancho 126 mm y alto 75 aproximadamente. color blanco | Unidad | 7 | 5 FQ 2 Toxicología
21 | 1 | Agitador magnético, forma cilíndrica con anillo central, material politetrafluoroetileno PTFE, 30 mm x 1,5 mm. | Unidad | 4 | 4 MBC | 121615 411218
22 | 1 | EDTA disódico o Titriplex III 0.05M (0,1N), con: -Certificado de análisis trazable a SMR de NIST. -Certificado de trazabilidad y análisis, que incluya el valor de la incertidumbre en unidades de normalidad o porcentaje. -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega. | Frasco x 1000ml | 1 | 1 Toxicología | 121615 411218 411161
23 | 1 | ENZIMA PerfeCT Multiplex qPCR SuperMix, Low ROX 200 Reactions (similar a ENZIMA QUANTA bio ref:95108) -Certificado de análisis -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega. | Vial x 1.25 ml | 4 | 2 MBC 2 VR | 121615 411218 411161
23 | 2 | ENZIMA UltraPlex 1-Step ToughMix 1000 reacciones (similar a QUANTA bio ref:95166) -Certificado de análisis -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega. | Vial x 1.25 ml | 2 | 2 VR
24 | 1 | Cajas de polipropileno con tapa articulada y divisiones internas (mínimo 25 posiciones), diseñadas para el almacenamiento de crio tubos y crioviales de 5 ml con un diámetro de entre 15 y 17 mm. | Unidad | 10 | 10 Entomología | 121615 411218
25 | 1 | Glutaraldehído al 2% (Solución para desinfección/esterilización de alto nivel), con activador separado. -Certificado de Análisis (lote y fecha de vencimiento) -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses al momento de la entrega. | Galón x 3.8L | 6 | (4) LAPC-MB 2 MBC | 121615 411218
26 | 1 | Buffer amoniacal pH 10 para análisis volumétrico (dureza), Composición: Cloruro de amonio, hidróxido de amonio, EDTA, sulfato de magnesio, agua desionizada. -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses -Certificado de análisis que registe lote y fecha de vencimiento | Frasco x 1L | 5 | 5 FQ | 121615 411218 411161
27 | 1 | Bandeja en polipropileno resistente a químicos y temperaturas altas 18.5″ x 14″ x 3″ para uso de laboratorio, BLANCAS | Unidad | 14 | 2FQ (10) LAPC-MB 2 PF | 121615 411218
28 | 1 | Frascos plástico en polipropileno graduado con tapa rosca y contratapa, boca ancha, capacidad 30-50ml | Unidades | 50 | 50 Toxicología | 121615 411218
29 | 1 | Espátulas doble (plana y acanalada), de acero inoxidable, con medidas aproximadas de longitud 120mm, anchura 5mm aprox., | Unidad | 2 | 2 PF | 121615 411218
30 | 1 | Envase garrafa plástico PEAD, 1000 ml. Para muestras de agua para consumo humano, análisis fisicoquímico, con agarradera, traslucido, con tapa rosca, medidas aproximadas: alto: 20 cm, largo: 9,5 cm, ancho: 6,5 cm, diámetro de boca de 3 cm, que incluya la tapa. | Unidad | 200 | 200 FQ | 121615 411218
31 | 1 | Puntas para pipeta sueltas, redondas, 1-10 mL, compatibles con micropipeta Brand Transferpette S 1-10 ml. Dimensiones: diámetro exterior:18 mm, diámetro interno: 15 mm, longitud: 15,65 cm | Paquete x 50 unidades | 2 | 2 FQ | 121615 411218
32 | 1 | Filtro cartucho de resina catiónica dimensiones 10" | Unidad | 5 | 5 GM | 121615 411218
33 | 1 | 2,6 Diclorofenol-Indofenol sal sódica Estándar de pureza mínima de 98%, con -Certificado de análisis - Tiempo mínimo de vencimiento de 2 años al momento de la entrega. | Frasco x 25g | 1 | 1 PF | 121615 411218 411161
34 | 1 | Agar Tripticasa de soya con sangre de cordero al 5% en placa de Petri 90mm, con: -Certificado de análisis. -Tiempo mínimo de vencimiento 3 meses al momento de la entrega. -2 entregas parciales acordes con LSP. | Caja x 20 placas | 11 | 8 MBC (3) LAPC-MB | 121615 411218 411161
35 | 1 | Cepa Klebsiella variicala ATCC 31488, Material de Referencia certificado CRM, cualitativa, presentación: sedimento de microorganismos liofilizado similar a 0261-CRM con: -Proveedor acreditado bajo ISO 17034 en el producto solicitado -Certificado de análisis -Tiempo mínimo de vencimiento 1 años al momento de la entrega. | Unidad | 1 | (1) LAPC-MB | 121615 411218 411161
36 | 1 | Ensayo Inmunoenzimatico o ensayo por inmunoadsorción ligado a enzima, para detección de anticuerpos anti IgG Trypanosoma cruzi por ELISA indirecto ( antígenos totales) en suero o plasma. - Senbilidad >=98%, - Especificidad >=98% - Registro Sanitario INVIMA. - Inserto o instructivo en español - Evaluación de desempeño que garantice la representatividad de muestras provenientes de Colombia - Fecha de vencimiento mayor a 18 meses. Kit x 96 pruebas. | Kit x 96 pruebas | 1 | 1 ETV | 121615 411218 411161
36 | 2 | Ensayo Inmunoenzimatico o ensayo por inmunoadsorción ligado a enzima, con antígenos recombinantes para detección de anticuerpos anti Trypanosoma cruzi Ig G por ELISA indirecto en suero o plasma. - Senbilidad >= 98%, - Especificidad >=98% -Registro Sanitario INVIMA. - Inserto o instructivo en español - Evaluación de desempeño que garantice la representatividad de muestras provenientes de Colombia - Fecha de vencimiento mayor a 18 meses. Kit x 96 pruebas. | kit x 96 pruebas | 1 | 1 ETV | 121615 411218 411161
36 | 3 | Control calidad interno de tercera opinión o independiente (positivo y negativo) para Ensayo Inmunoenzimatico o ensayo por inmunoabsorción ligado a enzima, con antígenos Totales y recombinantes , para detección de anticuerpos anti Trypanosoma cruzi IgG por ELISA indirecto. - Fecha de vencimiento mayor a 1 año al momento de la entrega. - Preferiblemente caja 6 * 3.5 ml u otra presentación comercial disponible. -Registro Sanitario INVIMA. | Unidad | 1 | 1 ETV | 121615 411218 411161
37 | 1 | Codeína base estándar de referencia pureza ≥99%. , con: -Certificado de análisis. -Tiempo mínimo de vencimiento 2 años al momento de la entrega. - Proveedor debe contar con licencia de FNE. | Frasco x 50mg | 1 | 1 Toxicología | 121615 411218 411161
38 | 1 | EDTA/SMA (EDTA 750µg) -Fecha de vencimiento mínimo 1 año al momento de la entrega. | Caja 50 discos | 1 | 1 MBC | 121615 411218 411161
38 | 2 | APB Acido Borónico (BOR 300µg) -Fecha de vencimiento mínimo 1 año al momento de la entrega. | Caja 50 discos | 1 | 1 MBC
39 | 1 | ANTISUERO POLIVALENTE 01 VIBRIO -Fecha de vencimiento superior a 1 año al momento de la entrega. | Frasco x 3 ml | 1 | 1MBC | 121615 411218 411161
39 | 2 | SHIGUELLA O SOMATICO ANTISUERO POLY GRUPO B. - Fecha de vencimiento superior a 1 año al momento de la entrega | Frasco x 3 ml | 1 | 1MBC
39 | 3 | SHIGUELLA O SOMATICO ANTISUERO POLY GRUPO D . -Fecha de vencimiento superior a 1 año al momento de la entrega. | Frasco x 3 ml | 1 | 1MBC
40 | 1 | Soporte para secado de portaobjetos de microscopio en polietileno, con capacidad para 40-78 portaobjetos, similar a 11937984 Fisher Brand | Unidad | 3 | (3) LAPC-MB | 121615 411218
41 | 1 | Bandeja de tinción de portaobjetos de microscopio, capacidad para 12-24 portaobjeto de microscopio , en polipropileno, color negro. incluye: base ,bandeja, cubeta y tapón de desagüe, similar a 17784749 Fisher Brand | Unidad | 3 | (3) LAPC-MB | 121615 411218
42 | 1 | Agar TCBS, medio deshidratado, con: - Certificado de análisis -Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de la entrega | Frasco x 500g | 2 | 2 MBC | 121615 411218 411161
43 | 1 | - Mezcla homogénea de resina catiónica fuertemente ácida y resina aniónica fuertemente básica (Tipo 1). - Forma Iónica de Envío H+ / OH- (Hidrógeno / Hidróxido), mezcla de calidad nuclear o equivalente, lista para su uso inmediato. - Capacidad para producir agua con resistividad superior a 18 MΩ·cm (conductividad menor a 0.055 μS/cm). Compatible con métodos que requieran agua ASTM D1193 Tipo I y Tipo II o ISO 3696. - Tamaño de Partícula Aprox. 0.3 a 1.2 mm (malla estándar 16 a 50). - Capacidad de Intercambio Mínima Catiónica: > 1.8 eq/L. Aniónica: > 1.0 eq/L. - Bulto / Caja de 1 pie cúbico (aprox. 28.3 Litros / 20 kg) Resina de Intercambio Iónico de Lecho Mixto - Grado Semiconductor / Analítico (Tipo I/II) | Saco x 25 L | 3 | 3 GM | 121615 411218
44 | 1 | Filtro SimpliPak: '- Cartucho de purificación para la eliminación de contaminantes iónicos y orgánicos, fabricado con materiales limpios y de alta pureza para minimizar la lixiviación de contaminantes extraíbles. - Contiene resina de intercambio iónico y carbón activado para producir agua libre de contaminantes iónicos y orgánicos. - Cartucho de bajo mantenimiento compatible con sistema de purificación de agua Millipore Simplicity., referencia SIPK0SIA1. | Unidad | 2 | 2GM | 121615 411218
45 | 1 | Frasco de cuello ancho en polipropileno PP, capacidad 500ml, boca ancha, tapa rosca, traslúcido, medidas aproximadas: alto: 16,8 cm, diámetro: 7,4 cm, esterilizable en autoclave resistente hasta 135ºC, incluye tapa. | Unidad | 200 | (200) LAPC-MB | 121615 411218
46 | 1 | Tapón cónico de caucho para cerrar butirómetros de queso con orificio para butirómetro con dos aberturas | Unidad | 10 | 10 FQ | 121615 411218
47 | 1 | Cepa Eikenella corrodens ATCC BAA 1152. Fecha de vencimiento mayor a 1 año al momento de la entrega al LSP. | unidad | 1 | MBC | 121615 411218 411161
48 | 1 | Inmunocromatografía para la detección cualitativa de anticuerpos de la Hepatitis C, en suero, plasma y sangre total. sensibilidad mayor a 95.0% especificidad 100%. -Con Registro Sanitario INVIMA -Fecha de vencimiento mayor a 18 meses. -Entregas parciales de acuerdo a la fecha de vencimiento. | Caja x 25 pruebas en casete (750P) | 30 | Virología | 121615 411218 411161
49 | 1 | N-Hexano para análisis ACS / HPLC Pureza ≥ 95% Certificado de análisis Tiempo mínimo de vencimiento 18 meses al momento de entrega | frasco x 2,5L | 4 | Toxicología | 121615 411218 411161
50 | 1 | Láminas cuantificadas y coloreadas con Ziehl Neelsen para Evaluación Externa del Desempeño Directa de tuberculosis, compuestas por 10 láminas de 1 a 9 BAAR en 100 campos microscópicos observados. | Unidad | 6 | Micobacterias | 411161
| 2 | Laminas Cuantificadas y Coloreadas con Ziehl Neelsen para Evaluación Externa del Desempeño Directa de Tuberculosis compuestas por 10 Láminas de una cruz (+) en 100 campos microscópicos observados. | Unidad | 10 | Micobacterias | 411161
51 | 1 | Respirador N95 con certificación de protección frente a Mycobacterium tuberculosis. Empaque individual. Similar a la referencia 9010 3M | Caja x 50 | 2 | Micobacterias | 121615 411218
52 | 1 | Recipientes plasticos (para recolección de muestras de esputo) de boca de 5 cm de ancho, tapa rosca, transparentes, resistentes y de capacidad entre 50 y 120 ml. Empaque individual. | Paquete x 100 | 2 | Micobacterias | 121615 411218