FORMULARIO 1

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Calibración y mantenimiento sonómetro tiempo real 1/8- 1/3 tipo 1 cel 63x casella y Pistófonos | 1 |  |  |
| 2 | Calibración y mantenimiento sonómetro bswa 308 serie 610110 y Pistófonos | 1 |  |  |
| 3 | Calibración y mantenimiento sonómetro bswa 309 serie 610078 y Pistófonos | 1 |  |  |
| 4 | Calibración y mantenimiento sonómetro pce 322a serie 210500280 | 1 |  |  |
| 5 | Calibración y mantenimiento sonómetro pce 322a serie 210500281 | 1 |  |  |
| 6 | Una (1) Pantalla de viento para sonómetro bswa 308 serie 610110 | 1 |  |  |
| 7 | Una (1) Pantalla de viento para sonómetros pce 322a serie 210500281 | 1 |  |  |
| 8 | Un (1) cable de conexión de sonómetro al computador con puerto USB para sonómetro pce 322a serie 210500280 | 1 |  |  |
| 9 | Un (1) cable de conexión de sonómetro al computador con puerto USB para sonómetro pce 322a serie 210500280 | 1 |  |  |
| 10 | Un (1) cable de conexión de sonómetro al computador con puerto USB para sonómetro bswa 308 serie 610110 | 1 |  |  |
| 11 | Un (1) cable de conexión de sonómetro al computador con puerto USB para sonómetro bswa 309 serie 610078 | 1 |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  | - |
| IVA 19% |  |  |  | - |
| VALOR TOTAL |  |  |  | - |