## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 | ESCUELA PAVAQUIRA
| 1.01 | 2.01.55 | 2.01.55 |  | DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO (INCLUYE RETIRO Y ACARRERO LIBRE HASTA 5KM) | M2 | 29.43 | 11487.88 | 338088 | 31.15
| 1.02 | 2.01.50 | 2.01.50 |  | DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO CEMENTO (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) | M2 | 29.43 | 14525.67 | 427490
| 1.03 | 2.08.22 | 2.08.22 |  | SUMINSTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10 | M2 | 29.43 | 77269.1192 | 2274030
| 1.04 | 2.08.33 | 2.08.33 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO ( 4 x 8 CALIBRE 18) | KG | 64.83 | 22912.99 | 1485449
| 1.05 | 2.09.01 | 2.09.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM | M2 | 24.62 | 81145.98 | 1997814
| 1.06 | 1.01.04 | 1.01.04 |  | CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI) | M3 | 2.29 | 578919.04 | 1325725
| 1.07 | 2.01.62 | 2.01.62 |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA | M2 | 23.04 | 7755.37 | 178684
| 1.08 | 2.01.04 | 2.01.04 |  | CERRAMIENTO EN TABLA BURRA H =3.00 M. | ML | 24.31 | 70577.63 | 1715742
| 1.09 | 2.01.70 | 2.01.70 |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN | M3 | 6.92 | 34768.99 | 240601
| 1.1 | 2.02.25 | 2.02.25 |  | SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI) | M2 | 182.7 | 7982.05 | 1458321
| 1.11 | 2.02.35 | 2.02.35 |  | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) | KG | 1 | 586106.82 | 586107
| 1.12 | 2.02.03 | 2.02.03 |  | CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA). | UND | 26.83 | 84353.9 | 2263215
| 1.13 | 2.04.30 | 2.04.30 |  | MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M. | M2 | 53.65 | 37251.21 | 1998527
| 1.14 | 1.03.12 | 1.03.12 |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4 | M2 | 7.14 | 216126.34 | 1543142
| 1.15 | 3.03.02 | 3.03.02 |  | CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS. (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI GEOTEXTIL). (**) | M3 | 17 | 41871.33 | 711813
| 1.16 | 3.03.08 | 3.03.08 |  | DRENAJES EN TUBERÍA PVC DE 4" PERFORADA. (INCLUYE GRAVILLA FINA). | ML | 37.4 | 7619.91 | 284985
| 1.17 | 3.13.41 | 3.13.41 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS | M2 | 6 | 62547.59 | 375286
| 1.18 | 2.12.108 | 2.12.108 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P. | ML | 4 | 21817.63 | 87271
| 1.19 | 2.12.122 | 2.12.122 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. | UND | 2 | 464513.46 | 929027
| Subtotal | [7 empty] | 20221317
| 2 | ESCUELA SORCA ABAJO | [7 empty] | 181.46
| 2.01 | 2.01.55 | 2.01.55 |  | DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO (INCLUYE RETIRO Y ACARRERO LIBRE HASTA 5KM) | M2 | 181.44 | 11487.88 | 2084361
| 2.02 | 2.01.50 | 2.01.50 |  | DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO CEMENTO (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) | M2 | 181.44 | 14525.67 | 2635538
| 2.03 | 2.08.22 | 2.08.22 |  | SUMINSTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10 | M2 | 181.44 | 77269.12 | 14019709
| 2.04 | 2.08.33 | 2.08.33 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO ( 4 x 8 CALIBRE 18) | KG | 230.44 | 22912.99 | 5280069
| 2.05 | 2.08.17 | 2.08.17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO | ML | 24.08 | 86001.26 | 2070910
| 2.06 | 2.09.01 | 2.09.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM | M2 | 14.18 | 81145.98 | 1150650
| Subtotal | [7 empty] | 27241237
| 3 | ESCUELA SORCA ARRIBA | [7 empty] | 134.84
| 3.01 | 2.01.55 | 2.01.55 |  | DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO (INCLUYE RETIRO Y ACARRERO LIBRE HASTA 5KM) | M2 | 134.7 | 11487.88 | 1547417
| 3.02 | 2.01.50 | 2.01.50 |  | DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO CEMENTO (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) | M2 | 134.7 | 14525.67 | 1956608
| 3.03 | 2.08.22 | 2.08.22 |  | SUMINSTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10 | M2 | 134.7 | 77269.12 | 10408150
| 3.04 | 2.08.33 | 2.08.33 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO ( 4 x 8 CALIBRE 18) | KG | 181.45 | 22912.99 | 4157562
| 3.05 | 2.08.17 | 2.08.17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO | ML | 15.05 | 86001.26 | 1294319
| 3.06 | 2.19.06 | 2.19.06 |  | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8") | M2 | 16.43 | 241435.2 | 3966780
| Subtotal | [7 empty] | 23330836
| 4 | COLEGIO LLANO GRANDE | [7 empty] | 196.1
| 4.01 | 2.01.55 | 2.01.55 |  | DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO (INCLUYE RETIRO Y ACARRERO LIBRE HASTA 5KM) | M2 | 196.1 | 11487.88 | 2252773
| 4.02 | 2.01.50 | 2.01.50 |  | DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO CEMENTO (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) | M2 | 196.1 | 14525.67 | 2848484
| 4.03 | 2.08.22 | 2.08.22 |  | SUMINSTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FOBROCEMENTO NUMERO 10 | M2 | 196.1 | 77269.12 | 15152474
| 4.04 | 2.04.29 | 2.04.29 |  | MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E=0.06 M | M2 | 45.5 | 64636.88 | 2940978
| 4.05 | 2.06.04 | 2.06.04 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO | M2 | 19.63 | 134842.64 | 2646961
| 4.06 | 2.08.17 | 2.08.17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO | ML | 18.5 | 86001.26 | 1591023
| Subtotal | [7 empty] | 27432693
| 5 | ESCUELA GABRIELA MISTRAL | [7 empty] | 543.55
| 5.01 | 2.01.55 | 2.01.55 |  | DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO (INCLUYE RETIRO Y ACARRERO LIBRE HASTA 5KM) | M2 | 23.49 | 11487.88 | 269850
| 5.02 | 2.01.50 | 2.01.50 |  | DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO CEMENTO (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) | M2 | 23.49 | 14525.67 | 341208
| 5.03 | 2.08.22.M | 2.08.22.M |  | SUMINSTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10 | M2 | 23.49 | 50008.19 | 1174692
| 5.04 | 2.08.33 | 2.08.33 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO ( 4 x 8 CALIBRE 18) | KG | 35.56 | 22912.99 | 814786
| 5.05 | 2.09.01 | 2.09.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM | M2 | 15.1 | 81145.98 | 1225304
| 5.06 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA | M2 | 165.24 | 45213.94 | 7471151
| 5.07 | 2.18.10 | 2.18.10 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRILICO 10 MM | UND | 2 | 464513.46 | 929027
| Subtotal | [7 empty] | 12226018
| 6 | ESCUELA EL UVO
| 6.01 | 2.01.30 | 2.01.30 |  | DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | M2 | 19.8 | 20278.06 | 401506 | 38.83
| 6.02 | 1.01.04 | 1.01.04 |  | CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI) | M3 | 2.29 | 578919.0368 | 1325725
| 6.03 | 2.01.62 | 2.01.62 |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA | M2 | 23.04 | 7755.37 | 178684
| 6.04 | 2.01.70 | 2.01.70 |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN | M3 | 24.6 | 70577.63 | 1736210
| 6.05 | 2.02.25 | 2.02.25 |  | SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI) | M2 | 6.92 | 34768.9992 | 240601
| 6.06 | 2.02.35 | 2.02.35 |  | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) | KG | 182.7 | 7982.052 | 1458321
| 6.07 | 2.02.03 | 2.02.03 |  | CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA). | UND | 1 | 586106.82 | 586107
| 6.08 | 2.04.30 | 2.04.30 |  | MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M. | M2 | 26.83 | 84353.9008 | 2263215
| 6.09 | 1.03.12 | 1.03.12 |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4 | M2 | 53.65 | 37251.2088 | 1998527
| 6.1 | 3.03.02 | 3.03.02 |  | CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS. (NO INCLUYE EXCAVACIÓN NI GEOTEXTIL). (**) | M3 | 7.14 | 216126.3416 | 1543142
| 6.11 | 3.03.08 | 3.03.08 |  | DRENAJES EN TUBERÍA PVC DE 4" PERFORADA. (INCLUYE GRAVILLA FINA). | ML | 17 | 41871.3256 | 711813
| 6.12 | 3.13.41 | 3.13.41 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS | M2 | 37.4 | 7619.9136 | 284985
| 6.13 | 2.12.108 | 2.12.108 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P. | ML | 6 | 62547.5864 | 375286
| 6.14 | 2.12.122 | 2.12.122 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS. | UND | 4 | 21817.6296 | 87271
| 6.15 | 2.12.178 | 2.12.178 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL | UND | 1 | 691090.1296 | 691090
| 6.16 | 2.12.174 | 2.12.174 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INFANTIL | UND | 1 | 134238.0728 | 134238
| 6.17 | 2.17.07 | 2.17.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4MM SIN BICEL | M2 | 0.6 | 100305.2856 | 60183
| 6.18 | 2.06.04 | 2.06.04 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO | M2 | 25.43 | 134842.6352 | 3429048
| 6.19 | 2.15.14 | 2.15.14 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES). | M2 | 0.28 | 286143.676 | 80120
| 6.2 | 2.15.04 | 2.15.04 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO) | M2 | 1.47 | 532777.1592 | 783182
| 6.21 | 2.17.04 | 2.17.04 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA BAÑO DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL | UND | 1 | 101371.2752 | 101371
| 6.22 | 2.08.22 | 2.08.22 |  | SUMINSTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10 | M2 | 7.2 | 77269.1192 | 556338
| 6.23 | 2.04.34 | 2.04.34 |  | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 240 MPa (37000 PSI) | KG | 111.55 | 7117.188 | 793922
| 6.24 | 2.02.35 | 2.02.35 |  | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) | KG | 159.2 | 7982.052 | 1270743
| 6.25 | 2.02.10 | 2.02.10 |  | CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA | M3 | 0.3 | 955179.4408 | 286554
| 6.26 | 2.02.13 | 2.02.13 |  | CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR | M3 | 0.4 | 923149.084 | 369260
| 6.27 | 2.03.29 | 2.03.29 |  | VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI). | M3 | 0.4 | 1533355.408 | 613342
| 6.28 | 2.03.01 | 2.03.01 |  | COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA) | M3 | 0.41 | 1182568.0048 | 484853
| 6.29 | 2.04.31 | 2.04.31 |  | MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M. | M2 | 13.24 | 148364.4656 | 1964346
| 6.3 | 1.03.12 | 1.03.12 |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4 | M2 | 12.21 | 37251.2088 | 454837
| 6.31 | 2.07.10 | 2.07.10 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS | M2 | 12.21 | 22507.5448 | 274817
| 6.32 | 2.10.105 | 2.10.105 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). | UND | 2 | 122846.1312 | 245692
| 6.33 | 2.10.136 | 2.10.136 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2" (INCLUYE APARATO) | UND | 1 | 103342.2104 | 103342
| 6.34 | 2.10.165 | 2.10.165 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO EMT 3/4" | UND | 1 | 156116.636 | 156117
| 6.35 | 2.10.169 | 2.10.169 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE INCRUSTAR 12 W | UND | 1 | 32775.3816 | 32775
| 6.36 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO EN ACERO PARA CANCHA DE BALONCESTO (INCLUYE MALLA) | UND | 2 | 114400 | 228800
| Subtotal | [7 empty] | 26306363
| 7 | ESCUELA ALFARAS
| 7.01 | 2.02.03 | 2.02.03 |  | CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA). | UND | 1 | 586106.82 | 586107
| 7.02 | 3.03.08 | 3.03.08 |  | DRENAJES EN TUBERÍA PVC DE 4" PERFORADA. (INCLUYE GRAVILLA FINA). | ML | 18 | 41871.33 | 753684
| 7.03 | 5.01.03 | 5.01.03 |  | TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE INSPECCIÓN 80X80 EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON MALLA DE REFUERZO EN VARILLA DE 3/8" | UND | 1 | 153028.05 | 153028
| 7.04 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO EN ACERO PARA CANCHA DE BALONCESTO (INCLUYE MALLA) | UND | 2 | 114400 | 228800
| Subtotal | [7 empty] | 1721619
| 8 | ESCUELA ALFARAS
| 8.1 | 2.18.10 | 2.18.10 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRILICO 10 MM | UND | 2 | 464513.46 | 929027
| Subtotal | [7 empty] | 929027
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 139409110
[5 empty] | SUBTOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 139409110
[5 empty] | ADMINISTRACION |  |  | 22% | 30670004
[5 empty] | IMPREVISTOS |  |  | 3% | 4182273
[5 empty] | UTILIDAD |  |  | 5% | 6970456
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 181231843
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 22%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 3%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos del proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :