## ANEXO ECONOMICO
FORMATO DE COTIZACIÓN
Objeto: Mantenimiento preventivo y/o correctivo de las UPS's, con suministro e instalación de bancos de baterías y bolsa de repuestos básicos para el Ministerio del Interior".
Señores: MINISTERIO DEL INTERIOR DE COLOMBIA Carrera 8° No. 12 B – 31. Bogotá D.C REFERENCIA: INVITACIÓN COTIZACIÓN CUYO OBJETO ES: “Mantenimiento preventivo y/o correctivo de las UPS's, con suministro e instalación de bancos de baterías y bolsa de repuestos básicos para el Ministerio del Interior". Yo ______________________, actuando en mi calidad de representante legal de _________________, me permito presentar oferta económica para el proceso contractual, teniendo en consideración que:
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD | PRECIO TECHO UNA(1) VISITA TECNICA POR EQUIPO | VALOR DE UNA VISITA TÉCNICA POR EQUIPO (IVA INCLUIDO) | CANTIDAD VISITAS TÉCNICAS POR EQUIPO | VALOR DOS VISITAS TÉCNICA) IVA INCLUIDO | PRECIO TECHO BANCO DE BATERIAS (IVA incluido) | VALOR BANCO DE BATERÍAS (IVA INCLUIDO) | VALOR TOTAL (VISITAS + BANCOS DE BATERÍAS) | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
EDIFICIO BANCOL
1 | Mantenimiento preventivo a Una UPS, Marca TITAN – 10KVA MODELO: EA9910- Trifásica. Ubicada en el Piso 3° - Centro de Cableado 2 - Minidatacenter. BANCO DE BATERÍAS (CANTIDAD: 40 BATERÍAS) 12 voltios, 12 amperios, (originales de fábrica, secas, selladas, libres de mantenimiento – VRLA). | Servicios | 345249 |  | 2 |  | 5865082 |  |  | 0
2 | Mantenimiento preventivo a Una UPS, Marca POWERSUN – 30KVA- Trifásica. Ubicada en el centro de cableado del Piso 4° | Servicios | 520659 |  | 2 |  | N/A |  |  | 0
3 | Mantenimiento preventivo a Una UPS, Marca APC SMART RT10000 -10KVA- Ubicada en el centro de cableado en el Piso 6° - Ala Norte. BANCO DE BATERÍAS (CANTIDAD: 32 BATERÍAS) 12 voltios, 5 amperios (originales de fábrica, secas, selladas, libres de mantenimiento – VRLA). | Servicios | 345249 |  | 2 |  | 2400411 |  |  | 0
4 | Mantenimiento preventivo a Una UPS, VERTIV LIEBERT EXM-30KVA- Trifásica. Ubicada en el centro de cableado del Piso 6° - Dirección de Indígenas, ROM, Gitanos-Ala Sur | Servicios | 520659 |  | 2 |  | N/A |  |  | 0
5 | Mantenimiento preventivo a Una UPS, Marca APC –Smart – UPS VT - 30KVA- Trifásica. Ubicada en el centro de cableado del Piso 7° - DGGT /DGT BANCO DE BATERÍAS (CANTIDAD: 128 BATERÍAS) 12 voltios, 7.2 amperios (originales de fábrica, secas, selladas, libres de mantenimiento – VRLA). | Servicios | 520659 |  | 2 |  | 9891661 |  |  | 0
6 | Mantenimiento preventivo a Una UPS, VERTIV LIEBERT EXM-30KVA- Trifásica. Ubicada en el centro de cableado del Piso 8° - Subdirección Contractual y Subdirección Administrativa BANCO DE BATERÍAS (CANTIDAD: 24 BATERÍAS) 12 voltios, 33 amperios (originales de fábrica, secas, selladas, libres de mantenimiento – VRLA). | Servicios | 520659 |  | 2 |  | 9908492 |  |  | 0
7 | Mantenimiento preventivo a Una UPS, Marca SOCOMEC-30KVA- Trifásica. Ubicada en el centro de cableado del Piso 9° - SGH. BANCO DE BATERÍAS (CANTIDAD: 40 BATERÍAS) 12 voltios, 17 amperios (originales de fábrica, secas, selladas, libres de mantenimiento – VRLA | Servicios | 520659 |  | 2 |  | 8732886 |  |  | 0
8 | Mantenimiento preventivo a Una UPS, Marca APC –Smart – UPS VT - 30KVA- Trifásica. Ubicada en el centro de cableado del Piso 10° - SIN / OAJ BANCO DE BATERÍAS (CANTIDAD: 128 BATERÍAS) 12 voltios, 7.2 amperios (originales de fábrica, secas, selladas, libres de mantenimiento – VRLA). | Servicios | 520659 |  | 2 |  | 9891661 |  |  | 0
9 | Mantenimiento preventivo a Una UPS, Marca TITAN - EA9915 – 15KVA - Trifásica. Ubicada en el centro de cableado del Piso 11°. BANCO DE BATERÍAS (CANTIDAD: 40 BATERÍAS) 12 voltios, 9 amperios (originales de fábrica, secas, selladas, libres de mantenimiento – VRLA). | Servicios | 384103 |  | 2 |  | N/A |  |  | 0
10 | Mantenimiento preventivo a Una UPS, Marca APC –Smart – UPS VT - 30KVA- Trifásica Ubicada en el centro de cableado del Piso 13° - DCN BANCO DE BATERÍAS (CANTIDAD: 128 BATERÍAS) 12 voltios, 7.2 amperios (originales de fábrica, secas, selladas, libres de mantenimiento – VRLA). | Servicios | 520659 |  | 2 |  | 9891661 |  |  | 0
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD |  |  | CANTIDAD VISITAS TÉCNICAS POR EQUIPO | VALOR DOS VISITAS TÉCNICA) IVA INCLUIDO | Valor banco de baterías (IVA incluido) | VALOR BANCO DE BATERÍAS IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL (VISITAS + BANCOS DE BATERÍAS) | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
EDIFICIO CAMARGO
11 | Mantenimiento preventivo a Una UPS, Marca Tripp-Litte – 6KVA (Modelo: SU6000RT4U)- Ubicada en el centro de cableado del Piso 1° . | Servicios | 290172 |  | 2 |  | N/A |  |  | 0
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD |  |  | CANTIDAD VISITAS TÉCNICAS POR EQUIPO | VALOR DOS VISITAS TÉCNICA) IVA INCLUIDO | Valor banco de baterías (IVA incluido) | VALOR BANCO DE BATERÍAS IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL (VISITAS + BANCOS DE BATERÍAS) | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
EDIFICIO DANSOCIAL /PATRIA
12 | Mantenimiento preventivo a Una UPS, Marca APC SMART– 5KVA (Modelo: SRT5KXLT) -Ubicada en centro de cableado del Piso 8° - Archivo. BANCO DE BATERÍAS (CANTIDAD: 16 BATERÍAS) 12.6 voltios, 5 amperios (originales de fábrica, secas, selladas, libres de mantenimiento – VRLA). | Servicios | 272274 |  | 2 |  | 1200205 |  |  | 0
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD |  |  | CANTIDAD VISITAS TÉCNICAS POR EQUIPO | VALOR DOS VISITAS TÉCNICA) IVA INCLUIDO | Valor banco de baterías (IVA incluido) | VALOR BANCO DE BATERÍAS IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL (VISITAS + BANCOS DE BATERÍAS) | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
CASA LA GIRALDA
13 | Mantenimiento preventivo a Una UPS, Marca EATON9365 - 30KVA- Trifásica. Ubicada en el Altillo BANCO DE BATERÍAS INTERNO (CANTIDAD: 108 BATERÍAS) 12 voltios, 9 amperios (originales de fábrica, secas, selladas, libres de mantenimiento – VRLA). BANCO DE BATERÍAS EXTERNO (CANTIDAD: 36 BATERÍAS) 12 voltios, 34 amperios (originales de fábrica, secas, selladas, libres de mantenimiento – VRLA). | Servicios | 576086 |  | 2 |  | 26722050 |  |  | 0
14 | Mantenimiento preventivo a Una UPS, Marca POWEST (EA9910) - 10KVA-. Ubicada en el Altillo (CANTIDAD: 40 BATERIAS). 12 voltios, 12 amperios, (originales de fábrica, secas, selladas, libres de mantenimiento – VRLA). | Servicios | 345249 |  | 2 |  | 5865082 |  |  | 0
BOLSA DE REPUESTOS
15 | Bolsa de repuestos (Suministro, instalación, mano de obra, transporte) Nota: Este valor se mantendrá fijo y no será objeto de modificación | Bolsa |  |  | N/a | N/A |  | N/a | N/A | $10.783.500 (Incluido IVA) (este valor es fijo por lo tanto no se podra modificar por los proponentes)
VALOR TOTAL + IVA | [9 empty] | 0
**NOTA** | Los valores monetarios deben ser expresados en moneda legal colombiana sin decimales (centavos).