## Hoja1
Señores: MINISTERIO DEL INTERIOR DE COLOMBIA Carrera 8° No. 12 B – 31. Bogotá D.C REFERENCIA: MINIMA CUANTIA No. CUYO OBJETO ES: “Mantenimiento preventivo y/o correctivo de las UPS's, con suministro e instalación de bancos de baterías y bolsa de repuestos básicos para el Ministerio del Interior". Yo ______________________, actuando en mi calidad de representante legal de _________________, me permito presentar oferta económica para el proceso contractual, teniendo en consideración que:
Requerimientos Técnicos
II. Bolsa de Repuestos
REPUESTOS UPS
ITEM | TIPO DE UPS | REPUESTO | Unidad | Valor Techo Repuestos Iva Incluido | Valor Antes de IVA | Valor incluido IVA | Valor Techo Mano de obra Iva Incluido | Valor mano de obra Antes de IVA | Valor mano de obra incluido IVA
1 | TITAN – 10KVA (MODELO: EA9910)- Trifásica. Ubicada en el Piso 3° - Centro de Cableado 2 - Minidatacenter. | Ventiladores | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Extractor metálico | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Bobina de Choque | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Contactor | Unidad | 892500 |  |  | 1190000
|  | Breaker de baterías | Unidad | 892500 |  |  | 1190000
|  | Fusibles de potencia | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Inversor | Unidad | 14875000 |  |  | 1190000
|  | IGBTs | Unidad | 1190000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Driver inversor | Unidad | 4462500 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Driver Booster | Unidad | 4462500 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Charger | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Charger Neutral | Unidad | 2975000 |  |  | 1190000
|  | Leg | Unidad | 1488 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Lógica | Unidad | 2975000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Fuente | Unidad | 29750000 |  |  | 1190000
|  | Módulo de Potencia | Unidad | 13387500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Cargador | Unidad | 1487500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Lógico | Unidad | 1487500 |  |  | 1190000
|  | Módulo de Baterías | Unidad | 10412500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Inteligente | Unidad | 14875000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta de monitoreo de red | Unidad | 1338750 |  |  | 1190000
|  | Módulo de Potencia | Unidad | 20825000 |  |  | 1190000
|  | Inversor | Unidad | 14875000 |  |  | 1190000
|  | Módulo Cargador | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Lógico | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Rectificador | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Bypass | Unidad | 17850000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de entrada | Unidad | 595000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de salida | Unidad | 595000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de bypass | Unidad | 595000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de baterías | Unidad | 892500 |  |  | 1190000
|  | Llave de transferencia a bypass de mantenimiento | Unidad | 14875000 |  |  | 1190000
|  | Bobinados | Unidad | 5950000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta de Potencia | Unidad | 13387500 |  |  | 1190000
|  | Condensadores | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Display | Unidad | 8925000 |  |  | 1190000
|  | Conectores de baterías | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Borneras de entrada y salida | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Filtros AC/DC | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
ITEM | TIPO DE UPS | REPUESTO | Unidad | Valor Techo Repuestos Iva Incluido | Valor Antes de IVA | Valor incluido IVA | Valor Techo Mano de obra Iva Incluido | Valor mano de obra Antes de IVA | Valor mano de obra incluido IVA
2 | UPS, Marca POWERSUN – 30KVA- Trifásica. Ubicada en el centro de cableado del Piso 4°- | Ventiladores | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Extractor metálico | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Bobina de Choque | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Contactor | Unidad | 892500 |  |  | 1190000
|  | Breaker de baterías | Unidad | 892500 |  |  | 1190000
|  | Fusibles de potencia inversor | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | IGBTs | Unidad | 1190000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Driver inversor | Unidad | 4462500 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Driver Booster | Unidad | 4462500 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Charger | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Charger Neutral | Unidad | 2975000 |  |  | 1190000
|  | Leg | Unidad | 1488 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Lógica | Unidad | 2975000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Fuente | Unidad | 29750000 |  |  | 1190000
|  | Módulo de Potencia | Unidad | 13387500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Cargador | Unidad | 1487500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Lógico | Unidad | 1487500 |  |  | 1190000
|  | Módulo de Baterías | Unidad | 10412500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Inteligente | Unidad | 14875000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta de monitoreo de red | Unidad | 1338750 |  |  | 1190000
|  | Módulo de Potencia (inversor) | Unidad | 20825000 |  |  | 1190000
|  | Módulo Cargador | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Lógico | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Rectificador | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Bypass | Unidad | 17850000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de entrada | Unidad | 595000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de salida | Unidad | 595000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de bypass | Unidad | 595000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de baterías | Unidad | 892500 |  |  | 1190000
|  | Llave de transferencia a bypass de mantenimiento | Unidad | 14875000 |  |  | 1190000
|  | Bobinados | Unidad | 5950000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta de Potencia | Unidad | 13387500 |  |  | 1190000
|  | Condensadores | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Display | Unidad | 8925000 |  |  | 1190000
|  | Conectores de baterías | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Borneras de entrada y salida | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Filtros AC/DC | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
ITEM | TIPO DE UPS | REPUESTO | Unidad | Valor Techo Repuestos Iva Incluido | Valor Antes de IVA | Valor incluido IVA | Valor Techo Mano de obra Iva Incluido | Valor mano de obra Antes de IVA | Valor mano de obra incluido IVA
3 | UPS, Marca APC MODELO: SMART RT10000 - 10KVA- Ubicada en el centro de cableado en el Piso 6° - –Ala Norte. | Ventiladores | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Extractor metálico | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Bobina de Choque | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Contactor | Unidad | 892500 |  |  | 1190000
|  | Breaker de baterías | Unidad | 892500 |  |  | 1190000
|  | Fusibles de potencia inversor | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | IGBTs | Unidad | 1190000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Driver inversor | Unidad | 4462500 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Driver Booster | Unidad | 4462500 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Charger | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Charger Neutral Leg | Unidad | 2975000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Lógica | Unidad | 1488 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Fuente | Unidad | 2975000 |  |  | 1190000
|  | Módulo de Potencia | Unidad | 29750000 |  |  | 1190000
|  | Módulo Cargador | Unidad | 13387500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Lógico | Unidad | 1487500 |  |  | 1190000
|  | Módulo de Baterías | Unidad | 1487500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Inteligente | Unidad | 10412500 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta de monitoreo de red | Unidad | 14875000 |  |  | 1190000
|  | Módulo de Potencia | Unidad | 1338750 |  |  | 1190000
|  | Inversor | Unidad | 20825000 |  |  | 1190000
|  | Módulo Cargador | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Lógico | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Rectificador | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Bypass | Unidad | 17850000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de entrada | Unidad | 595000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de salida | Unidad | 595000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de bypass | Unidad | 595000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de baterías | Unidad | 892500 |  |  | 1190000
|  | Llave de transferencia a bypass de mantenimiento | Unidad | 14875000 |  |  | 1190000
|  | Bobinados | Unidad | 5950000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta de Potencia | Unidad | 13387500 |  |  | 1190000
|  | Condensadores | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Display | Unidad | 8925000 |  |  | 1190000
|  | Conectores de baterías | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Borneras de entrada y salida | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Filtros AC/DC | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
ITEM | TIPO DE UPS | REPUESTO | Unidad | Valor Techo Repuestos Iva Incluido | Valor Antes de IVA | Valor incluido IVA | Valor Techo Mano de obra Iva Incluido | Valor mano de obra Antes de IVA | Valor mano de obra incluido IVA
4 | UPSs, VERTIV LIEBERT MODELO: EXM- 30KVA-Trifásicas. Ubicadas en el Centro de cableado del Piso 6° - Dirección de Indígenas, ROM, Gitanos- Ala Sur y Ubicada en el centro de cableado del Piso 8° - – SGC | Ventiladores | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Extractor metálico | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Bobina de Choque | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Contactor | Unidad | 892500 |  |  | 1190000
|  | Breaker de baterías | Unidad | 892500 |  |  | 1190000
|  | Fusibles de potencia | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | inversor | Unidad | 14875000 |  |  | 1190000
|  | IGBTs | Unidad | 1190000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Driver inversor | Unidad | 4462500 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Driver Booster | Unidad | 4462500 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Charger | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Charger Neutral Leg | Unidad | 2975000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Lógica | Unidad | 2975000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Fuente | Unidad | 29750000 |  |  | 1190000
|  | Módulo de Potencia | Unidad | 13387500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Cargador | Unidad | 1487500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Lógico | Unidad | 1487500 |  |  | 1190000
|  | Módulo de Baterías | Unidad | 10412500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Inteligente | Unidad | 14875000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta de monitoreo de red | Unidad | 1338750 |  |  | 1190000
|  | Módulo de Potencia (inversor) | Unidad | 20825000 |  |  | 1190000
|  | Módulo Cargador | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Lógico | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Rectificador | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Bypass | Unidad | 17850000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de entrada | Unidad | 595000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de salida | Unidad | 595000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de bypass | Unidad | 595000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de baterías | Unidad | 892500 |  |  | 1190000
|  | Llave de transferencia a bypass de mantenimiento | Unidad | 14875000 |  |  | 1190000
|  | Bobinados | Unidad | 5950000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta de Potencia | Unidad | 13387500 |  |  | 1190000
|  | Condensadores | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Display | Unidad | 8925000 |  |  | 1190000
|  | Conectores de baterías | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Borneras de entrada y salida | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Filtros AC/DC | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
ITEM | TIPO DE UPS | REPUESTO | Unidad | Valor Techo Repuestos Iva Incluido | Valor Antes de IVA | Valor incluido IVA | Valor Techo Mano de obra Iva Incluido | Valor mano de obra Antes de IVA | Valor mano de obra incluido IVA
5 | UPS, Marca APC –MODELO: Smart – UPS VT - 30KVA- Trifásica. Ubicada en el centro de cableado del Piso 7° - DGGT /DGT y Piso 10° - – SIN / OAJ Y Piso 13° - DCN | Ventiladores | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Extractor metálico | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Bobina de Choque | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Contactor | Unidad | 892500 |  |  | 1190000
|  | Breaker de baterías | Unidad | 892500 |  |  | 1190000
|  | Fusibles de potencia inversor | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | IGBTs | Unidad | 1190000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Driver inversor | Unidad | 4462500 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Driver Booster | Unidad | 4462500 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Charger | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Charger Neutral Leg | Unidad | 2975000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Lógica | Unidad | 2975000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Fuente | Unidad | 29750000 |  |  | 1190000
|  | Módulo de Potencia | Unidad | 13387500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Cargador | Unidad | 1487500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Lógico | Unidad | 1487500 |  |  | 1190000
|  | Módulo de Baterías | Unidad | 10412500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Inteligente | Unidad | 14875000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta de monitoreo de red | Unidad | 1338750 |  |  | 1190000
|  | Módulo de Potencia (inversor) | Unidad | 20825000 |  |  | 1190000
|  | Módulo Cargador | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Lógico | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Rectificador | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Bypass | Unidad | 17850000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de entrada | Unidad | 595000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de salida | Unidad | 595000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de bypass | Unidad | 595000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de baterías | Unidad | 892500 |  |  | 1190000
|  | Llave de transferencia a bypass de mantenimiento | Unidad | 14875000 |  |  | 1190000
|  | Bobinados | Unidad | 5950000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta de Potencia | Unidad | 13387500 |  |  | 1190000
|  | Condensadores | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Display | Unidad | 8925000 |  |  | 1190000
|  | Conectores de baterías | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Borneras de entrada y salida | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Filtros AC/DC | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
ITEM | TIPO DE UPS | REPUESTO | Unidad | Valor Techo Repuestos Iva Incluido | Valor Antes de IVA | Valor incluido IVA | Valor Techo Mano de obra Iva Incluido | Valor mano de obra Antes de IVA | Valor mano de obra incluido IVA
6 | UPS, Marca SOCOMEC-MODELO: MASTERYS IP 30KVA- Trifásica. Ubicada en el centro de cableado del Piso 9° - SGH. | Ventiladores | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Extractor metálico | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Bobina de Choque | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Contactor | Unidad | 892500 |  |  | 1190000
|  | Breaker de baterías | Unidad | 892500 |  |  | 1190000
|  | Fusibles de potencia inversor | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | IGBTs | Unidad | 1190000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Driver inversor | Unidad | 4462500 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Driver Booster | Unidad | 4462500 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Charger | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Charger Neutral Leg | Unidad | 2975000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Lógica | Unidad | 2975000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Fuente | Unidad | 29750000 |  |  | 1190000
|  | Módulo de Potencia | Unidad | 13387500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Cargador | Unidad | 1487500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Lógico | Unidad | 1487500 |  |  | 1190000
|  | Módulo de Baterías | Unidad | 10412500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Inteligente | Unidad | 14875000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta de monitoreo de red | Unidad | 1338750 |  |  | 1190000
|  | Módulo de Potencia (inversor) | Unidad | 20825000 |  |  | 1190000
|  | Módulo Cargador | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Lógico | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Rectificador | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Bypass | Unidad | 17850000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de entrada | Unidad | 595000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de salida | Unidad | 595000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de bypass | Unidad | 595000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de baterías | Unidad | 892500 |  |  | 1190000
|  | Llave de transferencia a bypass de mantenimiento | Unidad | 14875000 |  |  | 1190000
|  | Bobinados | Unidad | 5950000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta de Potencia | Unidad | 13387500 |  |  | 1190000
|  | Condensadores | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Display | Unidad | 8925000 |  |  | 1190000
|  | Conectores de baterías | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Borneras de entrada y salida | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Filtros AC/DC | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
ITEM | TIPO DE UPS | REPUESTO | Unidad | Valor Techo Repuestos Iva Incluido | Valor Antes de IVA | Valor incluido IVA | Valor Techo Mano de obra Iva Incluido | Valor mano de obra Antes de IVA | Valor mano de obra incluido IVA
7 | UPS, Marca TITAN – MODELO: EA9915 – 15KVA - Trifásica. Ubicada en el centro de cableado del Piso 11°. | Ventiladores | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Extractor metálico | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Bobina de Choque | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Contactor | Unidad | 892500 |  |  | 1190000
|  | Breaker de baterías | Unidad | 892500 |  |  | 1190000
|  | Fusibles de potencia inversor | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | IGBTs | Unidad | 1190000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Driver inversor | Unidad | 4462500 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Driver Booster | Unidad | 4462500 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Charger | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Charger Neutral | Unidad | 2975000 |  |  | 1190000
|  | Leg | Unidad | 1488 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Lógica | Unidad | 2975000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Fuente | Unidad | 29750000 |  |  | 1190000
|  | Módulo de Potencia | Unidad | 13387500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Cargador | Unidad | 1487500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Lógico | Unidad | 1487500 |  |  | 1190000
|  | Módulo de Baterías | Unidad | 10412500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Inteligente | Unidad | 14875000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta de monitoreo de red | Unidad | 1338750 |  |  | 1190000
|  | Módulo de Potencia (inversor) | Unidad | 20825000 |  |  | 1190000
|  | Módulo Cargador | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Lógico | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Rectificador | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Bypass | Unidad | 17850000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de entrada | Unidad | 595000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de salida | Unidad | 595000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de bypass | Unidad | 595000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de baterías | Unidad | 892500 |  |  | 1190000
|  | Llave de transferencia a bypass de mantenimiento | Unidad | 14875000 |  |  | 1190000
|  | Bobinados | Unidad | 5950000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta de Potencia | Unidad | 13387500 |  |  | 1190000
|  | Condensadores | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Display | Unidad | 8925000 |  |  | 1190000
|  | Conectores de baterías | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Borneras de entrada y salida | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Filtros AC/DC | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
ITEM | TIPO DE UPS | REPUESTO | Unidad | Valor Techo Repuestos Iva Incluido | Valor Antes de IVA | Valor incluido IVA | Valor Techo Mano de obra Iva Incluido | Valor mano de obra Antes de IVA | Valor mano de obra incluido IVA
8 | EDIFICIO CAMARGO - UPS, Marca Tripp-Litte – 6KVA (Modelo: SU6000RT4U)- . Ubicada en el centro de cableado del Piso 1° . | Ventiladores | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Extractor metálico | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Bobina de Choque | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Contactor | Unidad | 892500 |  |  | 1190000
|  | Breaker de baterías | Unidad | 892500 |  |  | 1190000
|  | Fusibles de potencia inversor | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | IGBTs | Unidad | 1190000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Driver inversor | Unidad | 4462500 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Driver Booster | Unidad | 4462500 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Charger | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Charger Neutral Leg | Unidad | 2975000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Lógica | Unidad | 2975000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Fuente | Unidad | 29750000 |  |  | 1190000
|  | Módulo de Potencia | Unidad | 13387500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Cargador | Unidad | 1487500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Lógico | Unidad | 1487500 |  |  | 1190000
|  | Módulo de Baterías | Unidad | 10412500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Inteligente | Unidad | 14875000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta de monitoreo de red | Unidad | 1338750 |  |  | 1190000
|  | Módulo de Potencia | Unidad | 20825000 |  |  | 1190000
|  | (inversor) | Unidad | 14875000 |  |  | 1190000
|  | Módulo Cargador | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Lógico | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Rectificador | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Bypass | Unidad | 17850000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de entrada | Unidad | 595000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de salida | Unidad | 595000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de bypass | Unidad | 595000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de baterías | Unidad | 892500 |  |  | 1190000
|  | Llave de transferencia a bypass de mantenimiento | Unidad | 14875000 |  |  | 1190000
|  | Bobinados | Unidad | 5950000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta de Potencia | Unidad | 13387500 |  |  | 1190000
|  | Condensadores | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Display | Unidad | 8925000 |  |  | 1190000
|  | Conectores de baterías | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Borneras de entrada y salida | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Filtros AC/DC | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
ITEM | TIPO DE UPS | REPUESTO | Unidad | Valor Techo Repuestos Iva Incluido | Valor Antes de IVA | Valor incluido IVA | Valor Techo Mano de obra Iva Incluido | Valor mano de obra Antes de IVA | Valor mano de obra incluido IVA
9 | EDIFICIO DANSOCIAL / PATRIA UPS, Marca APC SMART– 5KVA MODELO: SRT5KXLT - Ubicada en centro de cableado del Piso 8° - Archivo. | Ventiladores | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Extractor metálico | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Bobina de Choque | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Contactor | Unidad | 892500 |  |  | 1190000
|  | Breaker de baterías | Unidad | 892500 |  |  | 1190000
|  | Fusibles de potencia | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | inversor | Unidad | 14875000 |  |  | 1190000
|  | IGBTs | Unidad | 1190000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Driver inversor | Unidad | 4462500 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Driver Booster | Unidad | 4462500 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Charger | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Charger Neutral Leg | Unidad | 2975000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Lógica | Unidad | 2975000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Fuente | Unidad | 29750000 |  |  | 1190000
|  | Módulo de Potencia | Unidad | 13387500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Cargador | Unidad | 1487500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Lógico | Unidad | 1487500 |  |  | 1190000
|  | Módulo de Baterías | Unidad | 10412500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Inteligente | Unidad | 14875000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta de monitoreo de red | Unidad | 1338750 |  |  | 1190000
|  | Módulo de Potencia (inversor) | Unidad | 20825000 |  |  | 1190000
|  | Módulo Cargador | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Lógico | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Rectificador | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Bypass | Unidad | 17850000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de entrada | Unidad | 595000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de salida | Unidad | 595000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de bypass | Unidad | 595000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de baterías | Unidad | 892500 |  |  | 1190000
|  | Llave de transferencia a bypass de mantenimiento | Unidad | 14875000 |  |  | 1190000
|  | Bobinados | Unidad | 5950000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta de Potencia | Unidad | 13387500 |  |  | 1190000
|  | Condensadores | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Display | Unidad | 8925000 |  |  | 1190000
|  | Conectores de baterías | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Borneras de entrada y salida | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Filtros AC/DC | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
ITEM | TIPO DE UPS | REPUESTO | Unidad | Valor Techo Repuestos Iva Incluido | Valor Antes de IVA | Valor incluido IVA | Valor Techo Mano de obra Iva Incluido | Valor mano de obra Antes de IVA | Valor mano de obra incluido IVA
10 | CASA DE LA GIRALDA UPS, Marca EATON- MODELO: 9365 - 30KVA- Trifásica. Ubicada en el Altillo | Ventiladores | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Extractor metálico | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Bobina de Choque | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Contactor | Unidad | 892500 |  |  | 1190000
|  | Breaker de baterías | Unidad | 892500 |  |  | 1190000
|  | Fusibles de potencia inversor | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | IGBTs | Unidad | 1190000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Driver inversor | Unidad | 4462500 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Driver Booster | Unidad | 4462500 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Charger | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Charger Neutral Leg | Unidad | 2975000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Lógica | Unidad | 2975000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Fuente | Unidad | 29750000 |  |  | 1190000
|  | Módulo de Potencia | Unidad | 13387500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Cargador | Unidad | 1487500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Lógico | Unidad | 1487500 |  |  | 1190000
|  | Módulo de Baterías | Unidad | 10412500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Inteligente | Unidad | 14875000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta de monitoreo de red | Unidad | 1338750 |  |  | 1190000
|  | Módulo de Potencia (inversor) | Unidad | 20825000 |  |  | 1190000
|  | Módulo Cargador | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Lógico | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Rectificador | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Bypass | Unidad | 17850000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de entrada | Unidad | 595000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de salida | Unidad | 595000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de bypass | Unidad | 595000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de baterías | Unidad | 892500 |  |  | 1190000
|  | Llave de transferencia a bypass de mantenimiento | Unidad | 14875000 |  |  | 1190000
|  | Bobinados | Unidad | 5950000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta de Potencia | Unidad | 13387500 |  |  | 1190000
|  | Condensadores | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Display | Unidad | 8925000 |  |  | 1190000
|  | Conectores de baterías | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Borneras de entrada y salida | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Filtros AC/DC | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
ITEM | TIPO DE UPS | REPUESTO | Unidad | Valor Techo Repuestos Iva Incluido | Valor Antes de IVA | Valor incluido IVA | Valor Techo Mano de obra Iva Incluido | Valor mano de obra Antes de IVA | Valor mano de obra incluido IVA
11 | CASA DE LA GIRALDA - UPS, Marca POWEST MODELO: EA9910 - 10KVA-. Ubicada en el Altillo | Ventiladores | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Extractor metálico | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Bobina de Choque | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Contactor | Unidad | 892500 |  |  | 1190000
|  | Breaker de baterías | Unidad | 892500 |  |  | 1190000
|  | Fusibles de potencia inversor | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | IGBTs | Unidad | 1190000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Driver inversor | Unidad | 4462500 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Driver Booster | Unidad | 4462500 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Charger | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Charger Neutral Leg | Unidad | 2975000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Lógica | Unidad | 2975000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta Fuente | Unidad | 29750000 |  |  | 1190000
|  | Módulo de Potencia | Unidad | 13387500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Cargador | Unidad | 1487500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Lógico | Unidad | 1487500 |  |  | 1190000
|  | Módulo de Baterías | Unidad | 10412500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Inteligente | Unidad | 14875000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta de monitoreo de red | Unidad | 1338750 |  |  | 1190000
|  | Módulo de Potencia (inversor) | Unidad | 20825000 |  |  | 1190000
|  | Módulo Cargador | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Lógico | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Rectificador | Unidad | 7437500 |  |  | 1190000
|  | Módulo Bypass | Unidad | 17850000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de entrada | Unidad | 595000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de salida | Unidad | 595000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de bypass | Unidad | 595000 |  |  | 1190000
|  | Breaker de baterías | Unidad | 892500 |  |  | 1190000
|  | Llave de transferencia a bypass de mantenimiento | Unidad | 14875000 |  |  | 1190000
|  | Bobinados | Unidad | 5950000 |  |  | 1190000
|  | Tarjeta de Potencia | Unidad | 13387500 |  |  | 1190000
|  | Condensadores | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Display | Unidad | 8925000 |  |  | 1190000
|  | Conectores de baterías | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Borneras de entrada y salida | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
|  | Filtros AC/DC | Unidad | 446250 |  |  | 1190000
* Estos precios deben incluir impuestos y costos directos e indirectos a los que haya lugar.
Note on I45: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No entiendo porque si es un repuesto se esta pidiendo valor de Mano de Obra
Note on I83: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No entiendo porque si es un repuesto se esta pidiendo valor de Mano de Obra
Note on I121: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No entiendo porque si es un repuesto se esta pidiendo valor de Mano de Obra
Note on I159: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No entiendo porque si es un repuesto se esta pidiendo valor de Mano de Obra
Note on I196: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No entiendo porque si es un repuesto se esta pidiendo valor de Mano de Obra
Note on I233: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No entiendo porque si es un repuesto se esta pidiendo valor de Mano de Obra
Note on I271: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No entiendo porque si es un repuesto se esta pidiendo valor de Mano de Obra
Note on I309: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No entiendo porque si es un repuesto se esta pidiendo valor de Mano de Obra
Note on I347: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No entiendo porque si es un repuesto se esta pidiendo valor de Mano de Obra
Note on I384: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No entiendo porque si es un repuesto se esta pidiendo valor de Mano de Obra