## Precios techo de referencia
LOTE 1 DISPOSITIVOS E INSUMOS PARA MANEJO DE INFECCIONES (INTRACAVIDAD Y HERIDAS) |  |  | CIRUGÍA GENERAL | Precio Unitario DE REFERENCIA REDONDEADO (incluido IVA si aplica) | Precio Unitario OFERTADO (incluido IVA si aplica)
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | SOLUCIÓN BOTELLA DE 8OZ (237 a 250 ML) CON ATOMIZADOR DE GATILLO. | ANTIMICROBIANO DE AMPLIO ESPECTRO, MATA VIRUS, BACTERIAS, HONGOS Y ESPORAS, ROMPE EL BIOFILM, QUITA EL MAL OLOR DE LA HERIDA Y DESBRIDA QUIMICAMENTE SUAVE. TIENE ESTABILIDAD DE 24 A 36 HORAS AL SER APLICADO EN LA HERIDA. BIOSEGURIDAD EN: CITOTOXICIDAD, TOXICIDAD SISTEMICA,SENSIBILIDAD E IRRITABILIDAD DE LA MUCOSA VAGINAL. COMPOSICION DE UNA TRIPLETA DE SALES EN CONCENTRACIONES EXACTAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 0,057% al 0,005%, CLORURO DE SODIO AL 0.85% al 0,08% , Y ACIDO HIPOCLOROSO AL 0,015% al 0,005%& , PRODUCTO ALTAMENTE BIOSEGURO, INOCUO, ISOTONICO, ESTABLE Y BIODEGRADABLE. | UNIDAD | 191641 | 0
2 | SOLUCIÓN BOTELLA DE 8OZ (237 a 250 ML) CON TAPA DISPENSADORA | ANTIMICROBIANO DE AMPLIO ESPECTRO, MATA VIRUS, BACTERIAS, HONGOS Y ESPORAS, ROMPE EL BIOFILM, QUITA EL MAL OLOR DE LA HERIDA Y DESBRIDA QUIMICAMENTE SUAVE. TIENE ESTABILIDAD DE 24 A 36 HORAS AL SER APLICADO EN LA HERIDA. BIOSEGURIDAD EN: CITOTOXICIDAD, TOXICIDAD SISTEMICA,SENSIBILIDAD E IRRITABILIDAD DE LA MUCOSA VAGINAL. COMPOSICION DE UNA TRIPLETA DE SALES EN CONCENTRACIONES EXACTAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 0,057% al 0,005% , CLORURO DE SODIO AL 0.85% a 0,008% , Y ACIDO HIPOCLOROSO AL 0,015% al 0,005% , PRODUCTO ALTAMENTE BIOSEGURO, INOCUO, ISOTONICO, ESTABLE Y BIODEGRADABLE. | UNIDAD | 137132 | 0
3 | SOLUCIÓN BOTELLA DE 15OZ (443 a 500 ML) CON TAPA DISPENSADORA | ANTIMICROBIANO DE AMPLIO ESPECTRO, MATA VIRUS, BACTERIAS, HONGOS Y ESPORAS, ROMPE EL BIOFILM, QUITA EL MAL OLOR DE LA HERIDA Y DESBRIDA QUIMICAMENTE SUAVE. TIENE ESTABILIDAD DE 24 A 36 HORAS AL SER APLICADO EN LA HERIDA. BIOSEGURIDAD EN: CITOTOXICIDAD, TOXICIDAD SISTEMICA,SENSIBILIDAD E IRRITABILIDAD DE LA MUCOSA VAGINAL. COMPOSICION DE UNA TRIPLETA DE SALES EN CONCENTRACIONES EXACTAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 0,057% al 0,005%, CLORURO DE SODIO AL 0.85% a 0,08% , Y ACIDO HIPOCLOROSO AL 0,015% al 0,005% , PRODUCTO ALTAMENTE BIOSEGURO, INOCUO, ISOTONICO, ESTABLE Y BIODEGRADABLE. | UNIDAD | 249784 | 0
4 | SOLUCIÓN BOTELLA DE IRRIGACION 16OZ (473 A 500 ML) CON TAPA DE GOMA. | ANTIMICROBIANO DE AMPLIO ESPECTRO, MATA VIRUS, BACTERIAS, HONGOS Y ESPORAS, ROMPE EL BIOFILM, QUITA EL MAL OLOR DE LA HERIDA Y DESBRIDA QUIMICAMENTE SUAVE. TIENE ESTABILIDAD DE 24 A 36 HORAS AL SER APLICADO EN LA HERIDA. BIOSEGURIDAD EN: CITOTOXICIDAD, TOXICIDAD SISTEMICA,SENSIBILIDAD E IRRITABILIDAD DE LA MUCOSA VAGINAL. COMPOSICION DE UNA TRIPLETA DE SALES EN CONCENTRACIONES EXACTAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 0,057%, CLORURO DE SODIO AL 0.85% A 0,08% , Y ACIDO HIPOCLOROSO AL 0,015% , PRODUCTO ALTAMENTE BIOSEGURO, INOCUO, ISOTONICO, ESTABLE Y BIODEGRADABLE. | UNIDAD | 381226 | 0
LOTE 2 AGUJAS E INTRODUCTORES DIAGNÓSTICO PEDIÁTRICO |  |  | HEMODINAMIA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | AGUJA ANGIOGRAFICA | AGUJA ANGIOGRAFICA DE ACERO INOXIDABLE, DE UNA SOLA PIEZA DE 7 Y 11CMS, 18G Y AGUJA DE PUNCION PEDIATRICA, DE 21G X 4 CMS DE LONGITUD | UNIDAD | 17260 | 0
2 | EXTENSIÓN INYECTOR | EXTENSION INYECTOR (CONECTOR ALTA PRESION). | UNIDAD | 838432 | 0
3 | INTRODUCTORES I E INTRODUCTOR RADIAL | SISTEMA DE INTRODUCCION PARA USO PEDIATRICO, INCLUYE DILATADOR, MINIGUIA DE 0.18" Y AGUJA DE 21 G 4 LARGO 7 CMS. EN MEDIDAS DE 4FR, 5FR Y 6FR. | UNIDAD | 118763 | 0
4 | INTRODUCTORES IV | INTRODUCTOR FEMORAL ARTERIAL DE 4FR A 9FR POR 11 CM INCLUYE DILATADOR Y MINI GUIA.CON CON AGUJA | UNIDAD | 236853 | 0
5 | GUÍAS DIAGNÓSTICAS II | GUÍA PARA DIAGNÓSTICO DE ACERO INOXIDABLE RECUBIERTA DE PFTE PUNTA EN J 3 MM DÍAMETRO .025" LARGO 150 . | UNIDAD | 113813 | 0
6 | CATÉTERES DIAGNÓSTICOS PEDIÁTRICOS | CATETER PARA ANGIOGRAFÍA CORONARIA PEDÍATRICO, MP A 2, 4 FR JUDKINS IZQUIERDO,CURVA 2,0 4 FR. LARGO 70 CMS., PARA USO CON GUÍA 0,35" Ó 0,38" JUDKINS DERECHO, CURVA 2,5 4 FR. MPA2 5FR. LARGO 70 CMS., PARA USO CON GUÍA 0,35" Ó 0,38" . DIFERENTES CURVAS Y MEDIDAS: | UNIDAD | 141885 | 0
7 | CATÉTER DIAGNÓSTICO CENTIMETRADO I | CATETER PARA ANGIOGRAFÍA, EN 5FR CENTIMETRADO, LARGO 100 CM, PARA USO CON GUÍA 0,35", CON 20 MARCAS RADIOPACAS. | UNIDAD | 578050 | 0
8 | CATÉTER DIAGNÓSTICO CENTIMETRADO PEDIÁTRICO II | CATETER PIGTAIL PEDIATRICO CENTIMETRADO DE 4FR X65 CMS PARA USO CON GUIA DE 035 Y 1200 PSI. CON 2 BANDAS RADIOPACAS EN PLATINO DE 2 CMS X LONGITUD. | UNIDAD | 157650 | 0
LOTE 3 CENTRIFUGA PARA ECMO |  |  | UNIDAD CUIDADO INTENSIVO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | CENTRIFUGA PARA ECMO/VAD CON MANGUERAS KIT CONSUMIBLE ADULTO | Cono o centrifuga para asistencia circulatoria adulto que permita flujo de 10LPM, conector de entrada y de salida de 3/8”. Suministro estéril. Para uso por 30 días. Dispositivo compatible con consola de la institución | UNIDAD | 28917000 | 0
LOTE 4 LENTES II SERVICIO DE OFTALMOLOGIA |  |  | OFTALMOLOGIA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | LENTES DE FIJACION ESCLERAL | LENTES DE FIJACION ESCLERAL, CON SUTURA DE GORE-TEX | UNIDAD | 484511 | 0
LOTE 5 INSUMOS Y DISPOSITIVOS I MEDICOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA |  |  | OFTALMOLOGIA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | TREPANOS DE BARRON DONANTE Y RECEPTOR VARIOS DIAMETROS DESDE 7,0 A 9,0 (50 DONANTES Y 50 RECEPTOR) | TREPANOS DE BARRON DONANTE Y RECEPTOR VARIOS DIAMETROS DESDE 7,0 A 9,0 (50 DONANTES Y 50 RECEPTOR) | UNIDAD | 1600000 | 0
2 | CUCHILLETES OFTALMICOS DE 15 GRADOS | CUCHILLETES OFTALMICOS DE 15 GRADOS | UNIDAD | 33852 | 0
3 | CUCHILLETES OFTALMICOS CRESCENT | CUCHILLETES OFTALMICOS CRESCENT | UNIDAD | 416896 | 0
4 | CUCHILLETES FACOEMULSIFICACION 2.2 MM. | CUCHILLETES FACOEMULSIFICACION 2.2 MM. | UNIDAD | 115000 | 0
5 | POLIPROPILENO 10-0 | POLIPROPILENO 10-0 | UNIDAD | 165000 | 0
6 | POLIPROPILENO 10-0 C/A | POLIPROPILENO 10-0 C/A | UNIDAD | 175000 | 0
7 | RETRACTOR DE IRIS REUSABLE | RETRACTOR DE IRIS REUSABLE | UNIDAD | 2600000 | 0
8 | SET DE CRAWFORD ADULTO | SET DE CRAWFORD ADULTO | UNIDAD | 325179 | 0
9 | SET DE CRAWFORD PEDIATRICO | SET DE CRAWFORD PEDIATRICO | UNIDAD | 325179 | 0
10 | SUTURA SEDA NEGRATRENZADA CALIBRE 7/0 AGUJA ESPATULADA DE 6 A 7 MM LONGITUD DE HEBRA DE 30 A 45 CMS | EMPAQUE INDIVIDUAL ELABORADO EN SEDA NATURAL. ORGÁNICA NO ABSORBIBLE ESTÉRIL AGUJA ESPATULADA DE 6 A 7 MM CALIBRE DE LA HEBRA N° 7.0 LONGITUD DE LA HEBRA ENTRE 30CM A 45 CM. FÁCIL MANEJO USOS: OFTALMOLOGIA | UNIDAD | 19905 | 0
11 | SET DE SILICON PARA CORRECCION DE PTOSIS | SET DE SILICON PARA CORRECCION DE PTOSIS | UNIDAD | 9500000 | 0
12 | CUCHILLETES OFTALMICOS DE 1 MM | CUCHILLETES OFTALMICOS DE 1 MM | UNIDAD | 125000 | 0
LOTE 6 INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS PARA REEMPLAZO PERCUTÁNEO DE VÁLVULA CARDIACA |  |  | ELECTROFISIOLOGIA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA
1 | TRANSCATETER NÚMERO 20 VÁLVULA CARDIACA | VÁLVULA CARDÍACA TRANSCATÉTER #20 DE PERICARDIO BOVINO O PORCINO EN FORMA DE TRIVALVA MONTADA SOBRE SISTEMA DE LIBERACIÓN FLEXIBLE CON BALÓN O AUTOEXPANDIBLE. CUENTA CON MARCADOR RADIOPACO CENTRAL PARA LA COLOCACIÓN A NIVEL ANULAR A TRAVÉS DE INTRODUCTOR EXPANDIBLE. PRÓTESIS CON MARCO DE CROMO - COBALTO. FALDÓN DE TELA INTERNO Y EXTERNO DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) ESTERILIZADA TERMINALMENTE. PRESENTACIÓN: KIT QUE CONTIENE: 01 VÁLVULA, 01 SISTEMA DE ENTREGA, 01 SISTEMA DE COMPRENSIÓN, 01 INTRODUCTOR DE 14 A 16 FR, 01 BALÓN DE VALVULOPLASTIA 01 DISPOSITIVO DE INFLACIÓN. | UNIDAD | 65000000 | 0
2 | VÁLVULA CARDIACA TRANSCATETER NÚMERO 23 | VÁLVULA CARDÍACA TRANSCATÉTER #23 DE PERICARDIO BOVINO O PORCINO EN FORMA DE TRIVALVA MONTADA SOBRE SISTEMA DE LIBERACIÓN FLEXIBLE CON BALÓN O AUTOEXPANDIBLE. CUENTA CON MARCADOR RADIOPACO CENTRAL PARA LA COLOCACIÓN A NIVEL ANULAR A TRAVÉS DE INTRODUCTOR EXPANDIBLE. PRÓTESIS CON MARCO DE CROMO- COBALTO CON FALDÓN DE TELA INTERNO Y EXTERNO DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) ESTERILIZADA TERMINALMENTE PRESENTACIÓN: KIT QUE CONTIENE: 01 VÁLVULA, 01 SISTEMA DE ENTREGA, 01 SISTEMA DE COMPRENSIÓN, 01 INTRODUCTOR DE 14 A 16 FR, 01 BALÓN DE VALVULOPLASTIA, 01 DISPOSITIVO DE INFLACIÓN. | UNIDAD | 65000000 | 0
3 | VÁLVULA CARDIACA TRANSCATETER NÚMERO 26 | VÁLVULA CARDÍACA TRANSCATÉTER #26 DE PERICARDIO BOVINO O PORCINO EN FORMA DE TRIVALVA MONTADA SOBRE SISTEMA DE LIBERACIÓN FLEXIBLE CON BALÓN O AUTOEXPANDIBLE. CUENTA CON MARCADOR RADIOPACO CENTRAL PARA LA COLOCACIÓN A NIVEL ANULAR A TRAVÉS DE INTRODUCTOR EXPANDIBLE. PRÓTESIS CON MARCO DE CROMO- COBALTO CON FALDÓN DE TELA INTERNO Y EXTERNO DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) ESTERILIZADA TERMINALMENTE PRESENTACIÓN: KIT QUE CONTIENE: 01 VÁLVULA, 01 SISTEMA DE ENTREGA, 01 SISTEMA DE COMPRENSIÓN, 01 INTRODUCTOR DE 14 A 16 FR, 01 BALÓN DE VALVULOPLASTIA, 01 DISPOSITIVO DE INFLACIÓN. | UNIDAD | 65000000 | 0
4 | VÁLVULA CARDIACA TRANSCATETER NÚMERO 29 | VÁLVULA CARDÍACA TRANSCATÉTER #29 DE PERICARDIO BOVINO O PORCINO EN FORMA DE TRIVALVA MONTADA SOBRE SISTEMA DE LIBERACIÓN FLEXIBLE CON BALÓN O AUTOEXPANDIBLE. CUENTA CON MARCADOR RADIOPACO CENTRAL PARA LA COLOCACIÓN A NIVEL ANULAR A TRAVÉS DE INTRODUCTOR EXPANDIBLE. PRÓTESIS CON MARCO DE CROMO- COBALTO CON FALDÓN DE TELA INTERNO Y EXTERNO DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) ESTERILIZADA TERMINALMENTE PRESENTACIÓN: KIT QUE CONTIENE: 01 VÁLVULA, 01 SISTEMA DE ENTREGA, 01 SISTEMA DE COMPRENSIÓN, 01 INTRODUCTOR DE 14 A 16 FR, 01 BALÓN DE VALVULOPLASTIA, 01 DISPOSITIVO DE INFLACIÓN. | UNIDAD | 65000000 | 0
VALOR TOTAL SUMATORIA DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  | 307965011 | 0