## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
ESTABLECIMIENTO ESPCO CLÍNICA DEUIL - NEIVA
1.0 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.01 | Suministro e instalación de cerramiento provisional en polisombra y/o similar. Altura 1.8 m (Incluye estructura en madera). | ML | 500 | 30877.5814 | 15438790.7
1.02 | Desmonte Alistado de Piso | M2 | 200 | 33616.51 | 6723302
1.03 | Retiro de manto asfaltico de impermeabilización de cubiertas | M2 | 503 | 24297.76 | 12221773.28
1.04 | Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante | M2 | 2500 | 14921.39 | 37303475
1.05 | Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores | UN | 200 | 6010.75 | 1202150
Subtotal |  |  |  |  | 72889490.98
2.0 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
2.01 | Suministro e Instalación de Cubierta en lámina de policarbonato cristal 8 mm | M2 | 180 | 137647.99 | 24776638.2
2.02 | Suministro e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura Metálica | M2 | 2500 | 94812.16 | 237030400
2.03 | Reposición e Instalación de Lamina Plana de fibrocemento | M2 | 50 | 82842.93 | 4142146.5
2.04 | Suministro e Instalación de impermeabilización con revestimiento en poliurea | M2 | 503 | 184457.6 | 92782172.8
2.05 | Reposición e instalación de marcos para inspección cielo raso 60x 60 en aluminio color por definir | UN | 40 | 42781.55 | 1711262
Subtotal |  |  |  |  | 360442619.5
3.0 | MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
3.01 | Suministro e Instalación de Bajante PVC | ML | 8 | 45854.97 | 366839.76
3.02 | Suministro e Instalación de Canal de alta capacidad en PVC | ML | 14 | 57642.57 | 806995.98
3.03 | Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica para orinal o inodoro | UN | 10 | 523611.15 | 5236111.5
3.04 | Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica para lavamanos | UN | 10 | 398854.35 | 3988543.5
Subtotal |  |  |  |  | 10398490.74
4.0 | MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS
4.01 | Suministro e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca | UN | 200 | 139275.1 | 27855020
Subtotal |  |  |  |  | 27855020
5.0 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
5.01 | Mantenimiento y reposición e instalación de estuco | M2 | 2000 | 17033.87 | 34067740
5.02 | Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos | M2 | 3400 | 16821.88 | 57194392
5.03 | Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento superficie. | ML | 700 | 25429.05 | 17800335
5.04 | Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie. | M2 | 4000 | 30630.61 | 122522440
5.05 | Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura epóxica tipo 1 poliamida | M2 | 1000 | 43397.09 | 43397090
Subtotal |  |  |  |  | 274981997
6.0 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS
6.01 | Suministro e instalación de alistado de piso 4cm | M2 | 250 | 42092.91 | 10523227.5
Subtotal |  |  |  |  | 10523227.5
7.0 | MANTENIMIENTO DE VENTANAS
7.01 | Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento. | M2 | 1500 | 43293.04 | 64939560
Subtotal |  |  |  |  | 64939560
8.0 | MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
8.01 | Suministro e instalación de Puerta en Vidrio Templado Laminado 10mm | M2 | 49.5 | 1231403.4 | 60954468.3
8.02 | Mantenimiento y resanes generales | M2 | 1000 | 32371.393 | 32371393
8.03 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de cerca eléctrica perimetral sobre cerramiento 6 hilos incluye tubería, cableado y anclaje y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento. | ML | 230 | 68310.5766 | 15711432.618
Subtotal |  |  |  |  | 109037293.918
9.0 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
9.01 | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | M2 | 3000 | 8910.57 | 26731710
9.02 | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | M3 | 48 | 102454.358 | 4917809.184
Subtotal |  |  |  |  | 31649519.184
SUBTOTAL ESTABLECIMIENTO ESPCO CLÍNICA DEUIL - NEIVA |  |  |  |  | 962717218.82
ESTEBLECIMIENTO PRIMARIO DE SALUD-CENOP
1.0 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.01 | Desmonte Alistado de Piso | M2 | 3 | 37900.97 | 113702.91
1.02 | Desmonte Cubierta en cualquier material | M2 | 800 | 27394.54 | 21915632
1.03 | Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura portante | M2 | 50 | 19626.99 | 981349.5
1.04 | Desmonte Puertas y Marcos | UN | 55 | 37900.97 | 2084553.35
1.05 | Desmonte de Divisiones modulares, acrílicas o en vidrio | M2 | 26 | 15654.02 | 407004.52
1.06 | Desmonte Aparatos Sanitarios | UN | 1 | 60641.56 | 60641.56
1.07 | Desmonte de Grifería | UN | 1 | 18763.14 | 18763.14
1.08 | Corte en muro con máquina, en material rígido con y sin acabado de enchape | ML | 3 | 9321.81 | 27965.43
1.09 | Desmonte de canales en cualquier material | ML | 102 | 19567.53 | 1995888.06
Subtotal |  |  |  |  | 27605500.47
2.0 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
2.01 | Suministro e Instalación de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M) | ML | 102 | 79040.86 | 8062167.72
2.02 | Suministro e Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada y Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o superior | M2 | 800 | 87617.47 | 70093976
2.03 | Suministro e Instalación de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura Metálica Existente | M2 | 50 | 78960.6 | 3948030
2.04 | Suministro e instalacion de sellamiento de fisuras y dilataciones en placas y muros con sello poliuretano pasta tixotrópica de alta elongación superior al 400%, con componente que cura con la humedad del ambiente. | ML | 272 | 14958.86 | 4068809.92
Subtotal |  |  |  |  | 86172983.64
3.0 | MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
3.01 | Suministro e Instalación de Punto Agua Fría | UN | 1 | 44365.06 | 44365.06
3.02 | Reposición e instalación de accesorios cromados para baños | UN | 1 | 319632.42 | 319632.42
3.03 | Suministro e instalación de salida sanitaria 4" | UN | 1 | 118251.24 | 118251.24
3.04 | Suministro e instalación de taza sanitaria alongada para uso de fluxometro | UN | 1 | 973737.24 | 973737.24
3.05 | Suministro e instalación de lavamanos de colgar con semi-pedestal color por definir | UN | 1 | 253886.24 | 253886.24
Subtotal |  |  |  |  | 1709872.2
4.0 | MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS
4.01 | Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y embebidas en muros). | ML | 50 | 36354.6 | 1817730
4.02 | Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y expuestas). | ML | 50 | 50052.84 | 2502642
4.03 | Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 x 30 24w luz blanca | UN | 10 | 80244.21 | 802442.1
4.04 | Suministro e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca | UN | 10 | 143244.21 | 1432442.1
4.05 | Mantenimiento y/o suministro e instalación de salida en tubería EMT | UN | 5 | 145258.67 | 726293.35
4.06 | Mantenimiento y/o suministro e instalación de salida + toma trifásica | UN | 5 | 201095.91 | 1005479.55
4.07 | Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana | UN | 5 | 27276.93 | 136384.65
4.08 | Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble GFCI | UN | 7 | 92876.93 | 650138.51
4.09 | Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios | UN | 40 | 31349.25 | 1253970
4.10 | Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 3X60 amperios | UN | 12 | 170512.63 | 2046151.56
4.11 | Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 30 | 73564.54 | 2206936.2
4.12 | Reposición e instalación de tapaciega eléctrica plástica | UN | 4 | 12397.42 | 49589.68
Subtotal |  |  |  |  | 14630199.7
5.0 | MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA
5.01 | Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro divisorio bloque estriado N°4 en los casos que se requiera BAÑO ENFERMEROS | M2 | 2 | 60293.29 | 120586.58
5.02 | Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro Dry wall doble cara E=12 en los casos que se requiera TERAPIA RESPIRATORIA | M2 | 2 | 102042.15 | 204084.3
Subtotal |  |  |  |  | 324670.88
6.0 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
6.01 | Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos | M2 | 1481.4 | 18490.89 | 27392404.446 | 1481.4
6.02 | Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie. | M2 | 300 | 32616.58 | 9784974 | 300
Subtotal |  |  |  |  | 37177378.446
7.0 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS
7.01 | Suministro e instalación de alistado de piso 4cm BAÑO ENFERMEROS | M2 | 3 | 44287.67 | 132863.01
7.02 | Suministro e instalación de piso cerámico formato 20 x 20 o similar | M2 | 3 | 109706.21 | 329118.63
7.03 | Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 6 cm | ML | 2 | 80174.44 | 160348.88
Subtotal |  |  |  |  | 622330.52
8.0 | MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
8.01 | Suministro e instalación de puerta en aluminio, incluye marco y todos los elementos para su correcto funcionamiento | M2 | 89.4 | 1076208.85 | 96213071.19
8.02 | Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD.BRONC. 5mm | M2 | 49.5 | 214092.77 | 10597592.115
8.03 | Mantenimiento mesón en concreto. Incluye alistamiento superficie y aplicación de granito con cemento blanco, acabado liso con juntas de plastico. E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado final | M2 | 2 | 335419.99 | 670839.98
8.04 | Reposición e instalación de mesón en acero inoxidable. incluye poceta central. | ML | 1.45 | 516543.43 | 748987.9735
Subtotal |  |  |  |  | 108230491.2585
9.0 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA
9.01 | Suministro e instalación de Clóset tipo madecor o equivalente | M2 | 1.2 | 384724.39 | 461669.268
Subtotal |  |  |  |  | 461669.268
10.0 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA
10.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE EN VIDRIO TEMPLADO DE 8MM DE ESPESOR, CON O SIN CUERPO FIJO, INCLUYE MANIJA, CERRADURA, PIVOTE HIDRAULICO, ZOCALO EN ALUMINIO Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE SEGÚN DISEÑO O SIMILAR P-5 Y P-6 | M2 | 10.4 | 984331.33 | 10237045.832
10.02 | Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ventanería en aluminio. Incluye impermeabilización. | ML | 150 | 73860.95 | 11079142.5
Subtotal |  |  |  |  | 21316188.332
11.0 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
11.01 | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | M2 | 371 | 9042.56 | 3354789.76
11.02 | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | M3 | 30 | 114303.79 | 3429113.7
Subtotal |  |  |  |  | 6783903.46
SUBTOTAL ESTEBLECIMIENTO PRIMARIO DE SALUD-CENOP |  |  |  |  | 305035188.17
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 1267752406.99
DESCRIPCION |  | PORCENTAJE
Administración (24.16%) = |  | 24.16% |  |  | 306288981.5288
Imprevistos (1%) = |  | 1% |  |  | 12677524.0699
Utilidad (5%) = |  | 5% |  |  | 63387620.3495
TOTAL AIU= |  | 30.16% |  |  | 382354125.9482
IVA sobre Utilidad (19%) = |  | 19% |  |  | 12043647.8664
VALOR TOTAL = |  |  |  |  | 1662150180.8046
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO NO incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

## PROPUESTA ECONOMICA (Oferente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
ESTABLECIMIENTO ESPCO CLÍNICA DEUIL - NEIVA
1.0 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.01 | Suministro e instalación de cerramiento provisional en polisombra y/o similar. Altura 1.8 m (Incluye estructura en madera). | ML | 500 |  | 0
1.02 | Desmonte Alistado de Piso | M2 | 200 |  | 0
1.03 | Retiro de manto asfaltico de impermeabilización de cubiertas | M2 | 503 |  | 0
1.04 | Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante | M2 | 2500 |  | 0
1.05 | Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores | UN | 200 |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 0
2.0 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
2.01 | Suministro e Instalación de Cubierta en lámina de policarbonato cristal 8 mm | M2 | 180 |  | 0
2.02 | Suministro e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura Metálica | M2 | 2500 |  | 0
2.03 | Reposición e Instalación de Lamina Plana de fibrocemento | M2 | 50 |  | 0
2.04 | Suministro e Instalación de impermeabilización con revestimiento en poliurea | M2 | 503 |  | 0
2.05 | Reposición e instalación de marcos para inspección cielo raso 60x 60 en aluminio color por definir | UN | 40 |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 0
3.0 | MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
3.01 | Suministro e Instalación de Bajante PVC | ML | 8 |  | 0
3.02 | Suministro e Instalación de Canal de alta capacidad en PVC | ML | 14 |  | 0
3.03 | Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica para orinal o inodoro | UN | 10 |  | 0
3.04 | Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica para lavamanos | UN | 10 |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 0
4.0 | MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS
4.01 | Suministro e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca | UN | 200 |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 0
5.0 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
5.01 | Mantenimiento y reposición e instalación de estuco | M2 | 2000 |  | 0
5.02 | Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos | M2 | 3400 |  | 0
5.03 | Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento superficie. | ML | 700 |  | 0
5.04 | Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie. | M2 | 4000 |  | 0
5.05 | Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura epóxica tipo 1 poliamida | M2 | 1000 |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 0
6.0 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS
6.01 | Suministro e instalación de alistado de piso 4cm | M2 | 250 |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 0
7.0 | MANTENIMIENTO DE VENTANAS
7.01 | Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento. | M2 | 1500 |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 0
8.0 | MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
8.01 | Suministro e instalación de Puerta en Vidrio Templado Laminado 10mm | M2 | 49.5 |  | 0
8.02 | Mantenimiento y resanes generales | M2 | 1000 |  | 0
8.03 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de cerca eléctrica perimetral sobre cerramiento 6 hilos incluye tubería, cableado y anclaje y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento. | ML | 230 |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 0
9.0 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
9.01 | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | M2 | 3000 |  | 0
9.02 | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | M3 | 48 |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL ESTABLECIMIENTO ESPCO CLÍNICA DEUIL - NEIVA |  |  |  |  | 0
ESTEBLECIMIENTO PRIMARIO DE SALUD-CENOP
1.0 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.01 | Desmonte Alistado de Piso | M2 | 3 |  | 0
1.02 | Desmonte Cubierta en cualquier material | M2 | 800 |  | 0
1.03 | Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura portante | M2 | 50 |  | 0
1.04 | Desmonte Puertas y Marcos | UN | 55 |  | 0
1.05 | Desmonte de Divisiones modulares, acrílicas o en vidrio | M2 | 26 |  | 0
1.06 | Desmonte Aparatos Sanitarios | UN | 1 |  | 0
1.07 | Desmonte de Grifería | UN | 1 |  | 0
1.08 | Corte en muro con máquina, en material rígido con y sin acabado de enchape | ML | 3 |  | 0
1.09 | Desmonte de canales en cualquier material | ML | 102 |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 0
2.0 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
2.01 | Suministro e Instalación de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M) | ML | 102 |  | 0
2.02 | Suministro e Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada y Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o superior | M2 | 800 |  | 0
2.03 | Suministro e Instalación de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura Metálica Existente | M2 | 50 |  | 0
2.04 | Suministro e instalacion de sellamiento de fisuras y dilataciones en placas y muros con sello poliuretano pasta tixotrópica de alta elongación superior al 400%, con componente que cura con la humedad del ambiente. | ML | 272 |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 0
3.0 | MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
3.01 | Suministro e Instalación de Punto Agua Fría | UN | 1 |  | 0
3.02 | Reposición e instalación de accesorios cromados para baños | UN | 1 |  | 0
3.03 | Suministro e instalación de salida sanitaria 4" | UN | 1 |  | 0
3.04 | Suministro e instalación de taza sanitaria alongada para uso de fluxometro | UN | 1 |  | 0
3.05 | Suministro e instalación de lavamanos de colgar con semi-pedestal color por definir | UN | 1 |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 0
4.0 | MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS
4.01 | Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y embebidas en muros). | ML | 50 |  | 0
4.02 | Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y expuestas). | ML | 50 |  | 0
4.03 | Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 x 30 24w luz blanca | UN | 10 |  | 0
4.04 | Suministro e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca | UN | 10 |  | 0
4.05 | Mantenimiento y/o suministro e instalación de salida en tubería EMT | UN | 5 |  | 0
4.06 | Mantenimiento y/o suministro e instalación de salida + toma trifásica | UN | 5 |  | 0
4.07 | Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana | UN | 5 |  | 0
4.08 | Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble GFCI | UN | 7 |  | 0
4.09 | Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios | UN | 40 |  | 0
4.10 | Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 3X60 amperios | UN | 12 |  | 0
4.11 | Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 30 |  | 0
4.12 | Reposición e instalación de tapaciega eléctrica plástica | UN | 4 |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 0
5.0 | MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA
5.01 | Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro divisorio bloque estriado N°4 en los casos que se requiera BAÑO ENFERMEROS | M2 | 2 |  | 0
5.02 | Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro Dry wall doble cara E=12 en los casos que se requiera TERAPIA RESPIRATORIA | M2 | 2 |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 0
6.0 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
6.01 | Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos | M2 | 1481.4 |  | 0
6.02 | Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie. | M2 | 300 |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 0
7.0 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS
7.01 | Suministro e instalación de alistado de piso 4cm BAÑO ENFERMEROS | M2 | 3 |  | 0
7.02 | Suministro e instalación de piso cerámico formato 20 x 20 o similar | M2 | 3 |  | 0
7.03 | Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 6 cm | ML | 2 |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 0
8.0 | MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
8.01 | Suministro e instalación de división en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304 | M2 | 89.4 |  | 0
8.02 | Suministro e instalación de puerta en aluminio, incluye marco y todos los elementos para su correcto funcionamiento | M2 | 49.5 |  | 0
8.03 | Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD.BRONC. 5mm | M2 | 2 |  | 0
8.04 | Mantenimiento mesón en concreto. Incluye alistamiento superficie y aplicación de granito con cemento blanco, acabado liso con juntas de plastico. E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado final | M2 | 1.45 |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 0
9.0 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA
9.01 | Suministro e instalación de Clóset tipo madecor o equivalente | M2 | 1.2 |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 0
10.0 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA
10.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE EN VIDRIO TEMPLADO DE 8MM DE ESPESOR, CON O SIN CUERPO FIJO, INCLUYE MANIJA, CERRADURA, PIVOTE HIDRAULICO, ZOCALO EN ALUMINIO Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE SEGÚN DISEÑO O SIMILAR P-5 Y P-6 | M2 | 10.4 |  | 0
10.02 | Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ventanería en aluminio. Incluye impermeabilización. | ML | 150 |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 0
11.0 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
11.01 | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | M2 | 371 |  | 0
11.02 | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | M3 | 30 |  | 0
Subtotal |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL ESTEBLECIMIENTO PRIMARIO DE SALUD-CENOP |  |  |  |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
DESCRIPCION |  | PORCENTAJE
| Administración = | [Ofrecimiento del Proponente]
| Imprevistos= | [Ofrecimiento del Proponente]
| Utilidad = | [Ofrecimiento del Proponente]
TOTAL AIU= |  | [Ofrecimiento del Proponente]
IVA sobre Utilidad (19%) = |  | 19%
VALOR TOTAL =
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO NO incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Version 2 del 21 de agosto de 2025
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[6 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :