## LOTE 2
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA
ANEXO. PROPUESTA ECONOMICA - PROCESO No.: 4145.010.32.1.1077-2026
Ítem | Actividad | Unidad | Cantidad | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL= ( VALOR UNITARIO + CANTIDAD )
1 | DELIMITAR AREA DE TRABAJO (Cerramiento rígido o flexible que cubra la zona de trabajo y delimite el área para restringir la circulación de personal no relacionado a la obra, con elementos que señalicen los posibles riesgos. | ML | 300
2 | LIMPIEZA DE SUPERFICIE (Raquetear lijar y retirar elementos deteriorados de la fachada como hongos, pintura y estuco desprendidos, realizar limpieza de la superficie de la fachada con equipo a presión) | M2 | 2050
3 | IMPERMEABILIZANTE SOBRE SUPERFICIE (Aplicar impermeabilizante acrílico o cementoso desde la parte más baja de la fachada hasta una altura de 1m y en zonas donde se evidencie mayor concentración de humedad) | M2 | 300
4 | REPARACIÓN DE BOARD SOBRE FACHADA (Instalar estructura liviana en la parte superior de la fachada, en zonas puntuales donde se evidencie deterioro debe incluir el tratamiento de juntas) | M2 | 35
5 | ALFAJÍA METÁLICA SOBRE CULATA EN BOARD | ML | 300
6 | ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO SOBRE FACHADA (instalación de cableado eléctrico, tubería y accesorios incluyendo luminarias tipo reflectores multicolor sobre la fachada de 300ml, incluir su conexión al sistema eléctrico existente y puesta en funcionamiento. Los reflectores multicolores deben incluir un panel de control para proyectar colores sobre la fachada y luces temáticas). | GL | 1
7 | ESGRAFIADO (Aplicar sobre las zonas afectadas, conservando el estilo actual de la fachada y los colores institucionales) | M2 | 776.8
8 | PINTURA (Aplicación de pintura para exterior de alta calidad sobre fachada conforme a los colores institucionales) | M2 | 2050
9 | PINTURA EN CARPINTERÍA METÁLICA (Aplicación de anticorrosivo sobre elementos de protección de las ventanas y el cerramiento exterior en tubería vertical metálica con los colores indicados por la entidad) | ML | 400
10 | LIMPIEZA GENERAL (Se entrega el área limpia y lista para su funcionamiento) | M2 | 600
ADM |  |  |  |  | 0
IMP |  |  |  |  | 0
UTILIDAD
IVA/UTILIDAD |  |  |  |  | 0
TOTAL
VALOR TOTAL EN LETRAS Y NÚMEROS:
VALOR TOTAL DEL IVA EN LETRAS Y NÚMEROS:
Pertenezco al Régimen: |  |  |  | Simplificado ( )
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL