## OFERTA ECONOMICA
ANEXO 4. OFERTA ECONOMICA
Prestar el servicio técnico especializado para el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo con suministro de insumos y bolsa de repuestos de los aires acondicionados VRF y equipos de ventilación, que se encuentran instalados en la sede principal de la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Cúcuta.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD EQUIPOS | VIGENCIA 2026 |  |  | VIGENCIA 2027 INCREMENTO PROYECTADO 4,4% |  |  | VIGENCIA 2028 INCREMENTO PROYECTADO 3% |  |  | VALOR TOTAL 2026-2028
|  |  |  | RUTINAS | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL (Valor Unitario x Cantidad de equipos x Rutina) | RUTINAS | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL (Valor Unitario x Cantidad de equipos x Rutina) | RUTINAS | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL (Valor Unitario x Cantidad de equipos x Rutina) | VALOR TOTAL 2026-2028
1 | SISTEMA VRF TOSHIBA
1.1 | UNIDADES CONDENSADORAS
1.1.1 | MMY-MAP0966HT6P-UL | RUTINA | 5 | 0 | $ | $ | 4 |  |  | 4
1.1.2 | MMY-MAP1206HT6P-UL | RUTINA | 10 | 0.3 | $ | $ | 4 |  |  | 3.7
1.1.3 | MMY-MAP1446HT6P-UL | RUTINA | 18 | 0.38889 | $ | $ | 4 |  |  | 3.6111
1.1.4 | MMY-MAP1686HT6P-UL | RUTINA | 5 | 0.6 | $ | $ | 4 |  |  | 3.4
1.2 | UNIDAD DOAS
1.2.1 | DOAS 1 | RUTINA | 1 | 1 | $ | $ | 4 |  |  | 3
1.2.2 | DOAS 2 | RUTINA | 1 | 1 | $ | $ | 4 |  |  | 3
1.2.3 | DOAS 3 | RUTINA | 1 | 1 | $ | $ | 4 |  |  | 3
1.3 | UNIDAD CASSETTE
1.3.1 | MMU-0094HP1-E | RUTINA | 33 | 0.39394 | $ | $ | 4 |  |  | 3.6061
1.3.2 | MMU-0124HP1-E | RUTINA | 13 | 0.30769 | $ | $ | 4 |  |  | 3.6923
1.3.3 | MMU-0154HP1-E | RUTINA | 25 | 0.2 | $ | $ | 4 |  |  | 3.8
1.3.4 | MMU-0184HP1-E | RUTINA | 37 | 0.2973 | $ | $ | 4 |  |  | 3.7027
1.3.5 | MMU-0244HP1-E | RUTINA | 18 | 0.27778 | $ | $ | 4 |  |  | 3.7222
1.3.6 | MMU-0274HP1-E | RUTINA | 48 | 0.625 | $ | $ | 4 |  |  | 3.375
1.3.7 | MMU-0304HP1-E | RUTINA | 14 | 0 | $ | $ | 4 |  |  | 4
1.3.8 | MMU-0366HP1-E | RUTINA | 3 | 0 | $ | $ | 4 |  |  | 4
1.4 | UNIDAD FANCOIL
1.4.1 | MMD-AP0156HP1-E | RUTINA | 3 | 0 | $ | $ | 4 |  |  | 4
1.4.2 | MMD-AP0276HP1-E | RUTINA | 14 | 0.57143 | $ | $ | 4 |  |  | 3.4286
1.4.3 | MMD-AP0366HP1-E | RUTINA | 8 | 0.25 | $ | $ | 4 |  |  | 3.75
1.4.4 | MMD-AP0486HP1-E | RUTINA | 3 | 1 | $ | $ | 4 |  |  | 3
1.4.5 | MMD-AP0566HP1-E | RUTINA | 4 | 0 | $ | $ | 4 |  |  | 4
1.4.6 | MMD-AP0726HP1-E | RUTINA | 4 | 0.25 | $ | $ | 4 |  |  | 3.75
1.5 | UNIDAD PARED
1.5.1 | MMK-AP0077HP-E | RUTINA | 137 | 0.21168 | $ | $ | 4 |  |  | 3.7883
1.5.2 | MMK-AP0097HP-E | RUTINA | 29 | 0.51724 | $ | $ | 4 |  |  | 3.4828
1.5.3 | MMK-AP0127HP-E | RUTINA | 10 | 1 | $ | $ | 4 |  |  | 3
1.5.4 | MMK-AP0153HP-E | RUTINA | 9 | 0.11111 | $ | $ | 4 |  |  | 3.8889
1.6 | EQUIPOS VENTILACION
1.6.1 | UNIDAD EXTRACCION HONGO | RUTINA | 7 | 0 | $ | $ | 4 |  |  | 4
1.6.2 | UNIDAD EXTRACCION | RUTINA | 4 | 0 | $ | $ | 4 |  |  | 4
1.6.3 | UNIDAD VENTILADOR DIRECCIONADOR | RUTINA | 4 | 0 | $ | $ | 4 |  |  | 4
1.6.4 | UNIDAD DE EXTRACCION SOTANOS | RUTINA | 9 | 0 | $ | $ | 4 |  |  | 4
1.6.5 | UNIDAD VENTILACION SUMINISTROS | RUTINA | 3 | 0 | $ | $ | 4 |  |  | 4
1.6.6 | UNIDAD EXTRACCION CUBIERTA | RUTINA | 6 | 0 | $ | $ | 4 |  |  | 4
1.6.7 | UNIDADES ESTRACCION PISOS | RUTINA | 5 | 0 | $ | $ | 4 |  |  | 4
1.7 | SISTEMA DE CONTROL
1.7.1 | MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL VENTILACION | RUTINA | 1 | 0 | $ | $ | 4 |  |  | 4
1.7.2 | MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL VRF | RUTINA | 1 | 0 | $ | $ | 4 |  |  | 4
2 | SISTEMA VRF SAMSUNG
2.1 | UNIDADES CONDENSADORAS
2.1.1 | AM180MXVAFC | RUTINA | 1 | 0 | $ | $ | 4 |  |  | 4
2.1.2 | AM200MXVAFC | RUTINA | 1 | 0 | $ | $ | 4 |  |  | 4
2.2 | UNIDAD CASSETTE
2.2.1 | AN036NN4DCH | RUTINA | 4 | 0 | $ | $ | 4 |  |  | 4
2.3 | UNIDAD PARED
2.3.1 | AM009KNQDCH | RUTINA | 18 | 0 | $ | $ | 4 |  |  | 4
2.3.2 | AM018KNQDCH | RUTINA | 1 | 0 | $ | $ | 4 |  |  | 4
2.3.3 | AM012KNQDCH | RUTINA | 1 | 0 | $ | $ | 4 |  |  | 4
2.4 | CAJA PORTA FLITRO
2.4.1 | CAJA FILTRANTE MFL315 | RUTINA | 1 | 0 | $ | $ | 4 |  |  | 4
SUBTOTAL MANTENIMIENTO | [5 empty] | $ |  |  | $ |  |  | $ | $
IVA 19% | [5 empty] | $ |  |  | $ |  |  | $ | $
SUBTOTAL MANTENIMIENTO INCLUIDO IVA | [5 empty] | $ |  |  | $ |  |  | $ | $
BOLSA DE REPUESTOS INCLUIDO IVA (VALOR FIJO) | [5 empty] | 7267614.61 |  |  | 256761581.0153 |  |  | 238927924.0998 | 502957119.7251
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA | [5 empty] | $ |  |  | $ |  |  | $ | $

## OFERTA REPUESTOS
ANEXO No 04 OFERTA ECONÓMICA SUMINISTRO DE REPUESTOS DE AIRE ACONDICIONADO SEDE BUNKER CUCUTA (INCLUYE MANO DE OBRA)
ÍTEM | Descripción y ubicación | Unidad | Cant. | VIGENCIA 2026 |  |  | VIGENCIA 2027 INCREMENTO PROYECTADO 4,4% |  |  |  | VIGENCIA 2028 INCREMENTO PROYECTADO 3%
|  |  |  | Valor Unitario | Valor IVA | Valor parcial Con IVA | Cant. | Valor Unitario | Valor IVA | Valor parcial Con IVA | Cant. | Valor Unitario | Valor IVA | Valor parcial Con IVA
1 | Suministro de FILTRO PIEDRA DE SUCCION NUCLEO RC 4864 HH MARCA SPORLAN (Filtro de acidez) |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
2 | Suministro de FILTRO PREFILTRO FIBRA SINTETICA MERV8 MARCO CARTON EF 30-35% 20"X20"X1" |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | Suministro de FILTRO PREFILTRO FIBRA SINTETICA MERV8 MARCO CARTON EF 30-35% 16"X20"X1" |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
4 | Suministro de FILTRO PREFILTRO FIBRA SINTETICA MERV8 MARCO CARTON EF 30-35% 24"X12"X2" |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
5 | Suministro de FILTRO PREFILTRO FIBRA SINTETICA MERV8 MARCO CARTON EF 30-35% 24"X16"X2" |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
6 | Suministro de FILTRO PREFILTRO FIBRA SINTETICA MERV8 MARCO CARTON EF 30-35% 20"X16"X2" |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
7 | Suministro correas de transmisionTrapezoidal A23 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
8 | Suministro correas de transmisionTrapezoidal A24 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
9 | Suministro correas de transmisionTrapezoidal A25 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
10 | Suministro correas de transmisionTrapezoidal A26 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
11 | Suministro correas de transmisionTrapezoidal A28 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
12 | Suministro correas de transmisionTrapezoidal A30 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
13 | Suministro correas de transmisionTrapezoidal A37 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
14 | Suministro correas de transmisionTrapezoidal AP37 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
15 | Suministro correas de transmisionTrapezoidal 8X50 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
16 | Suministro correas de transmisionTrapezoidal A47 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
17 | Suministro correas de transmisionTrapezoidal 4L350R |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
18 | Suministro correas de transmisionTrapezoidal 4L260R |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
19 | Suministro correas de transmisionTrapezoidal 3L340 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
20 | Suministro correas de transmisionTrapezoidal 4L380R |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
21 | Suministro correas de transmisionTrapezoidal 4L490R |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
22 | Blower para unidad tipo pared modelo MMK marca TOSHIBA |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
23 | Blower para unidad tipo cassette modelo MMU marca TOSHIBA |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
24 | Blower para unidad tipo Fancoil modelo MMD marca TOSHIBA |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
25 | Suministro e instalacion de bomba de condensado para unidad tipo Pared modelo MMK marca TOSHIBA |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
26 | Suministro e instalacion de bomba de condensado para unidad tipo Cassette modelo MMU marca TOSHIBA |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
27 | Suministro e instalacion de bomba de condensado para unidad tipo Fancoil modelo MMD marca TOSHIBA |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
28 | Suministro e instalacion de controlador central tactil modelo BMS-CT1280E TOSHIBA |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
29 | Suministro e instalacion de Compresor marca TOSHIBA, modelo RA641A3TB-21M1 para R410A,360 V DC 120 HZ PARA UNIDADES CONDENSADORAS VRF SISTEMA 9 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
30 | FILTRO TIPO BOLSA MERV13 MARCO CARTON 24"X12"X22" |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
31 | FILTRO TIPO BOLSA MERV13 MARCO CARTON 24"X16"X22" |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
32 | FILTRO TIPO BOLSA MERV13 MARCO CARTON 20"X16"X22" |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
33 | Suministro de Filtro prefiltro fibra sintetica MERV8 marco carton EF 30-35% 24,5"x11,5"*1-3/4 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
34 | Cilindro refrigerante R410a Chemours 25 Lb |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
35 | Test de prueba de acidez de aceite para sistemas con refrigerante R410A |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
36 | Sensor de temperatura para montaje en conductos modelo TE-6311M-1 marca JOHNSON CONTROL |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
37 | Sensor de temperatura para montaje en conductos modelo TE-631AM-2 marca JOHNSON CONTROL |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
38 | PROGRAMADOR SEMANAL DIGITAL 24-264VAC/DC 8A |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
39 | Motor ventilador para unidad condensadora DC60V 1000W 820r/min modelo WDF-620A1000-2 (RDN-560-1000-8-1) |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
40 | Suministro e instalacion de tarjeta electronica para unidad tipo Pared modelo MMK marca TOSHIBA |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
41 | Suministro e instalacion de tarjeta electronica para unidad tipo Cassette modelo MMU marca TOSHIBA |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
42 | Suministro e instalacion de tarjeta electrnica para unidad tipo Fancoil modelo MMD marca TOSHIBA |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
VALOR TOTAL POSIBLES REPUESTOS A SUMINISTRAR
NOTA: 1) El valor total de los posibles repuestos a suministrar no podrá exceder del valor promedio de mercado establecido en el Sondeo de Mercado y será causal de rechazo.