## Solicitud cotizaciones (hidden)
ANEXO 1
Apreciados Señores: De manera atenta la Fiscalía General de la Nación Nivel Central, requiere cotizar con ustedes lo siguiente:
ITEM | SOLICITUD COTIZACIÓN
1 | ADVERTENCIA | La cotización solicitada servirá de base para REVALIDAR los precios indicativos del mercado; para compra y por tanto NO CONSTITUYE en sí misma una oferta y consecuentemente NO OBLIGA a las partes.
2 | OBJETO | OBJETO DEL CONTRATO
3 | VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN | La validez de oferta debe ser mínima de NOVENTA (90) DIAS, especificando si los días de la validez son hábiles o calendario.
4 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | VER ARCHIVO ADJUNTO (EN WORD SE ENVIA LA FICHA TECNICA)
5 | CONDICIONES DE LA COTRATACIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN
|  | FORMA DE PAGO | La Fiscalía General de la Nación cancelará el valor del contrato, mediante pagos parciales por la ejecución de objeto del contrato, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha en que el contratista radique la factura comercial, acompañada de la certificación donde conste el cumplimiento del contrato expedida por el supervisor del contrato y de la certificación que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al sistema general de seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF).
|  | MECANISMOS DE COBERTURA DE LOS RIESGOS | AMPAROS
6 | VALOR OFRECIDO | DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO |  | VALOR UNITARIO | IVA DE VLR UNI. | VALOR UNI. + IVA
7 | PLAZO PARA PRESENTAR LA COTIZACIÓN | TRES (3) DIAS HABILES.
NOTA:
Agradecemos su gentil colaboración y estaremos atentos a responder cualquier inquietud al respecto, quedamos atentos al envío de su propuesta por este mismo medio dentro del plazo establecido para su presentación.
Cordial saludo,
NOMBRE
GRUPO DE ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE OFERENTES
TELEFONO

## GENERAL (hidden)
No. Estudio | DIA Y MES | valor estudios previos | Dependencia solicitante | Destino | Plazo de Ejecución | No. COTIZACIONES | No. COTIZACIONES LETRAS | EMPRESA 1 | EMPRESA 2 | EMPRESA 3 | EMPRESA 4 | NUMERO DE EMPRESAS SECOP | OBJETO DEL CONTRATO | PROCESO HISTORICO ANALIZADO | OBJETO | IPC INICIAL | IPC FINAL | OFERTAS DEL HISTORICO | CONTRATISTA HISTORICO | VALOR DEL CONTRATO | TERMINO DE EJECUCION | LINK | MODALIAD DE CONTRATACION | FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | OFERTAS DEL HISTORICO | V/R ESTUDIO | BIEN O SERVICIO | FORMULA UTILIZADA |  | CODIGOS CUPS UTILIZADOS | DESCRIPCION SEGMENTO | # EMPRESAS POTENCIALES | # DE EMPRESAS INTERESADAS
200 | 2022-07-22 | #REF! | Jefe Departamento de Seguridad y el Director Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación | El contrato se ejecutará en los lugares relacionados en las “FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN”, de cada una de las Regionales, anexas al presente proceso contractual. | desde el 01 de diciembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2022 |  |  | COLVISEG | SEGURIDAD HORUS LTDA | COSEQUIN LTDA |  |  | PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA Y MOVIL, CON MEDIOS TECNOLÓGICOS Y PERSONAL UNIFORMADO CON Y SIN ARMAS, PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN, CUSTODIA, AMPARO Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS QUE LABORAN E INGRESAN A LAS INSTALACIONES, Y LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL NIVEL CENTRAL | PROCESO FGN-IPSE-040-2018 NC | PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA Y MOVIL, CON MEDIOS TECNOLÓGICOS Y PERSONAL UNIFORMADO CON Y SIN ARMAS, PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN, CUSTODIA, AMPARO Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS QUE LABORAN E INGRESAN A LAS INSTALACIONES, Y LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LAS DIFERENTES REGIONALES QUE CONFORMAN LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN- GRUPO 9: NIVEL CENTRAL | 99.7 | 105.36 |  | SU OPORTUNO SERVICIO LTDA. | 29,379,751,963 | 60 DIAS | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-9-449535 | SUBASTA INVERSA | 01 de diciembre de 2020 | 01 DE DICIEMBRE DE 2018 |  | #REF! | BIENES | PARA CALCULAR EL VALOR QUE CORRESPONDE AL FACTOR HUMANO SE EMPLEARON LOS VALORES ESTABLECIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL AÑO 2020 SEGÚN CIRCULAR EXTERNA Nº 20201300000015 Y PARA EL FACTOR TECNOLOGICO SE EMPLEARON LOS VALORES DE REFERENCIA. | IVA INCLUIDO Y TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
01 de diciembre de 2020

## Anexo 1 (hidden)
ANEXO 1
LISTADO DE POSIBLES PROVEEDORES
No. | Nombre Empresa | Telefono Fijo y/o celular | Correo electronico
1 | COSEQUIN LTDA | 4343584 | auxiliarcomercial.cosequin@gmail.com
2 | SEGURIDAD HORUS LTDA | 6311500 | comercial2@horusseguridad.com
3 | COLVISEG | 5189191 | dircomercial@colviseg.com

## Anexo 2 (hidden)
ANEXO 2
EXPERIENCIA EN CONTRATACIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
Con el fin de conocer la experiencia con la que cuentan las empresas del sector relacionadas con el objeto del presente estudio de mercado, agradecemos diligenciar el cuadro relacionado a continuación con base en los contratos suscritos en los ultimos 5 años
EMPRESA | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | % DE PARTICIPACIÓN | VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE ACUERDO AL % DE PARTICIPACIÓN
COSEQUIN LTDA
NO SE EVIDENCIAN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA ADELANTADOS POR ESTE OFERENTE
SEGURIDAD HORUS LTDA
NO SE EVIDENCIAN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA ADELANTADOS POR ESTE OFERENTE
COLVISEG
NO SE EVIDENCIAN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA ADELANTADOS POR ESTE OFERENTE

## Oferta Económica
ANEXO 4 -OFERTA ECONOMICA MEDIOS TECNOLOGICOS
LOGO EMPRESA |  | PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, FIJA Y MÓVIL, MEDIANTE EL USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y PERSONAL UNIFORMADO, CON Y SIN ARMAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN, CUSTODIA, AMPARO Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS QUE LABORAN E INGRESAN A LAS INSTALACIONES, AL IGUAL QUE DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y DEL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES (FEAB), EN LA REGIONAL NORORIENTAL, CONFORMADA POR LAS SECCIONALES: I) SANTANDER, II) NORTE DE SANTANDER, III) ARAUCA.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | CANTIDAD |  | VALORES DEFINITIVOS 2026 INCLUIDO AIU E IVA |  |  | VALORES DEFINITIVOS 2027 INCLUIDO AIU E IVA |  |  | VALORES DEFINITIVOS 2028 INCLUIDO AIU E IVA |  |  | VALORES TOTALES
[5 empty] | MESES |  | 1 | MESES |  | 12 | MESES |  | 11 | 2026-2028 INCLUIDO AIU E IVA
[5 empty] | SUBTOTAL UNITARIO MENSUAL INCLUIDO AIU E IVA | SUBTOTAL MES POR TOTALES REQUERIDOS INCLUIDO AIU E IVA | VALOR TOTAL 1 MES INCLUIDO AIU E IVA | SUBTOTAL UNITARIO MENSUAL INCLUIDO AIU E IVA | SUBTOTAL MES POR TOTALES REQUERIDOS INCLUIDO AIU E IVA | VALOR TOTAL 12 MESES INCLUIDO AIU E IVA | SUBTOTAL UNITARIO MENSUAL INCLUIDO AIU E IVA | SUBTOTAL MES POR TOTALES REQUERIDOS INCLUIDO AIU E IVA | VALOR TOTAL 11 MESES INCLUIDO AIU E IVA
SECCIONAL SANTANDER
1 | MONITOR DE 43" LED FULL HD, Resolución: Full HD 1920x1080, Brillo de 400 cd/m2, Entradas HDMI, VGA, USB. Salida de audio. Capacidad de trabajo 7/24. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 49
2 | CÁMARAS FIJA TIPO MINI DOMO IP Resolución (4 Megapíxeles 30 fps 2688x1520), Iluminación mínima 0.01lux B/N 0 Lux, Día/Noche Real con filtro ICR, Distancia Focal 2.8 mm/4mm/6mm, Iluminación IR 30 mts Compresión de video H264+/H265, Detección de movimiento. Protección Ip67, Puerto de red RJ45 10M/100M/1000M, PoE (Power over Ethernet), Protocolos TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP. EL TIPO DE CÁMARA DEPENDERÁ DEL SITIO EN EL QUE SE INSTALARÁ (DOMO INTERIORES, BALA EXTERIORES). | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 352
3 | CÁMARAS IP TIPO BALA ANTIVANDALICO Resolución (4 Megapíxeles 30 fps 2688x1520), Iluminación mínima 0.01lux B/N 0 Lux, Día/Noche Real con filtro ICR, Distancia Focal 2.8 mm/4mm, Iluminación IR 30 m, Compresión de video H264+/H265, Detección de movimiento. Protección Ip67, Puerto de red RJ45 10M/100M/1000M, PoE (Power over Ethernet) Protocolos TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 111
4 | CIBERDOMO IP PTZ cámara Tipo Domo IP Resolución (2 Megapíxeles 1920x1080). Iluminación IR 150 m, zoom óptico de 25x, Zoom digital 16x, Sensor de imagen 1/2.8”, Distancia focal 4.8mm a 120mm, Sistema de señal PAL/NTSC, Balance de blancos: Auto/Manual ATW/interior/ exterior/Día/Noche ICR, Compresión de video H264+/H265, Puerto de red Rj45 10M/100M/1000M Ethernet PoE+, Alimentación 24VAC & PoE. Protección Ip66 • Incluye fuente y soporte para pared. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 6
5 | CONTROL JOYSTICK. Joystick tridimensional para el control de Cámaras PTZ. Funciones: Posición Predeterminada, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 2
6 | GRABADOR DE 8/16/32 CANALES PENTAHIBRIDO 8/16/32 Canales Pentahibrido. Video Grabador Digital. Procesador Embebido Compresión de Video H.265+/H.265/H.264+. Entradas de video Max 10/16/32 canales IP. Cada canal hasta 5MP Min. Ancho de Banda 200/260Mbps. Búsqueda Inteligente. Función RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 and RAID 10. Puerto de red Rj45 10M/100M/1000M Ethernet. 4 bahías SATA con soporte de discos hasta de 10TB por cada disco. LA CANTIDAD DE CANALES DE ENTRADA DEPENDERÁ DE LA SEDE EN LA QUE SE INSTALE EL EQUIPO. (DE AUERDO CON LA CANTIDAD DE CÁMARAS). | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 48
7 | SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA PARA INGRESO DE FUNCIONARIOS. Lectores duales Biométrico y RFID (lectora de tarjetas de proximidad). Debe soportar tarjetas con el protocolo MIFARE PLUS X 4K (Carné Institucional). Software de administración y configuración del sistema. El software debe permitir la generación de reportes tanto de ingreso como de salida. El sistema debe soportar hasta 20.000 plantillas de huellas digitales, 60.000 tarjetas y almacenar hasta 100.000 eventos y transacciones. La información debe permanecer guardada en la memoria interna en caso de pérdida de energía. El controlador deberá continuar operando aún si se interrumpe la conexión de red. Deberá incluir: panel gabinete, batería transformador, lectoras requeridas para el bloqueo de puertas, electroimán de 350lb, brazo, anti remanente y pulsador. El sistema debe contar con una UPS de respaldo de energía diferente a la del sistema de CCTV. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 28
8 | SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE ACCESO DE VISITANTES. Estación de registro. (En sedes principales se debe contar con mínimo dos (2) estaciones de registro). Lector de Cédula de ciudadanía. Cámara para registro fotográfico. Capturador Biométrico de huella. Software Licenciado Y Operativo. Debe permitir la generación de reportes tanto de ingreso como de salida. El sistema debe contar con una UPS de respaldo de energía diferente a la del sistema de CCTV. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 27
9 | SWITCH DE 8/16/32 PUERTOS POE Puertos giga. Full poe ,700w. 2 puertos SFP. Apilable, QOS, ESTANDARES: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE- T Gigabit Ethernet. DEBE INCLUIR PATCH PANEL MINIMO CAT 6, ORGANIZADORES DE CABLES, ACCESORIOS Y TORNILLERIA PARA MONTAJE EN RACK. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 49
10 | UPS RESPALDO DE ENERGIA DE 3KVA PARA SOPORTAR SISTEMA DE CCTV • Doble conversión en línea. Entrada y salida monofásica. Alto Factor de potencia de Entrada 0.98 y salida 0.9. Alta confiabilidad y Eficiencia > 95%. Función ECO ahorrador de energía. Apagado de emergencia EPO. Conexión de batería externa. UPS ONLINE con tipo control micro-procesado por DSP, Bypass automático. Certificación RETIE. DEBE SOPORTAR TODO EL SISTEMA DE CCTV, INCLUYENDO LAS CÁMARAS DE VIDEO POR UN PERIODO DE TIEMPO MÍNIMO DE DOS (2) HORAS EN CASO DE PÉRDIDA DEL FLUIDO ELÉCTRICO. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 39
11 | RACK DE PISO O EMPOTRABLE DE 20 UNIDADES, Material metálico cold rolled. Pintura electrostática. Ruedas o tornillos de nivelación. Puerta frontal con llave. Las Dimensiones deben ser las adecuadas y que permitan salvaguardar la UPS, el cableado y los demás equipos del sistema de CCTV. EL RACK USADO DEPENDERÁ DEL TAMAÑO DE LA SEDE EN LA QUE SE VA A INSTALAR. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 28
12 | DISCO DURO MULTIMARCA QUE SOPORTE FUNCIÓN RAID PARA CCTV. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 88
13 | KIT DE ALARMA BÁSICO• Comunicación GPRS con reporte a central de monitoreo• Gabinete, batería de respaldo, transformador, sirena de 30watts• Panel de 32 zonas. • Sensores de movimiento (inmune a mascotas).• Sensores de humo.• Sensores magnéticos livianos (detector de apertura) Nota: Las cantidades de los sensores están sujetas a las características físicas de la sede en la que se instalarán. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 24
14 | ARCO DETECTOR DE METALES 18 zonas de detección interconectadas en diferentes áreas y alarma simultánea de múltiples zonas. Pantalla LCD 5.7”. Sensibilidad ajustable: Cada zona tiene 256 niveles de sensibilidad. Control remoto. Alarma de sonido y LED´s para indicar la zona del metal detectado. Conteo automático de personas y alarmas. Intensidad de alarma mostrada en el panel. Diseñado con material de alta densidad anti-inflamable. Función de autodiagnóstico al encenderse, sin necesidad de calibración inicial o periódica. Batería de respaldo con duración de 4-8 horas. Inofensivo para el cuerpo humano, personas con marcapasos, colgantes magnéticos, prótesis, mujeres embarazadas, etc | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 1
15 | MOLINETES BIDIRECCIONALES Molinete bidireccional para tráfico continúo, Brazo abatible. Pulsador de liberación de emergencia. De acuerdo con el caso de uso (Sistema ingreso funcionarios o Sistema ingreso de visitantes) Debe contar con espacio para la instalación de lectoras apropiadas. EL NÚMERO DE MOLINETES A INSTALAR DEPENDERÁ DE LA NECESIDAD DE CADA SEDE. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 4
SUBTOTAL SECCIONAL SANTANDER |  |  | 856
SECCIONAL NORTE DE SANTANDER
1 | MONITOR DE 43" LED FULL HD, Resolución: Full HD 1920x1080, Brillo de 400 cd/m2, Entradas HDMI, VGA, USB. Salida de audio. Capacidad de trabajo 7/24. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 17
2 | CÁMARAS FIJA TIPO MINI DOMO IP Resolución (4 Megapíxeles 30 fps 2688x1520), Iluminación mínima 0.01lux B/N 0 Lux, Día/Noche Real con filtro ICR, Distancia Focal 2.8 mm/4mm/6mm, Iluminación IR 30 mts Compresión de video H264+/H265, Detección de movimiento. Protección Ip67, Puerto de red RJ45 10M/100M/1000M, PoE (Power over Ethernet), Protocolos TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP. EL TIPO DE CÁMARA DEPENDERÁ DEL SITIO EN EL QUE SE INSTALARÁ (DOMO INTERIORES, BALA EXTERIORES). | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 34
3 | CÁMARAS IP TIPO BALA ANTIVANDALICO Resolución (4 Megapíxeles 30 fps 2688x1520), Iluminación mínima 0.01lux B/N 0 Lux, Día/Noche Real con filtro ICR, Distancia Focal 2.8 mm/4mm, Iluminación IR 30 m, Compresión de video H264+/H265, Detección de movimiento. Protección Ip67, Puerto de red RJ45 10M/100M/1000M, PoE (Power over Ethernet) Protocolos TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 96
4 | CIBERDOMO IP PTZ cámara Tipo Domo IP Resolución (2 Megapíxeles 1920x1080). Iluminación IR 150 m, zoom óptico de 25x, Zoom digital 16x, Sensor de imagen 1/2.8”, Distancia focal 4.8mm a 120mm, Sistema de señal PAL/NTSC, Balance de blancos: Auto/Manual ATW/interior/ exterior/Día/Noche ICR, Compresión de video H264+/H265, Puerto de red Rj45 10M/100M/1000M Ethernet PoE+, Alimentación 24VAC & PoE. Protección Ip66 • Incluye fuente y soporte para pared. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 14
5 | CONTROL JOYSTICK. Joystick tridimensional para el control de Cámaras PTZ. Funciones: Posición Predeterminada, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 10
6 | GRABADOR DE 8/16/32 CANALES PENTAHIBRIDO 8/16/32 Canales Pentahibrido. Video Grabador Digital. Procesador Embebido Compresión de Video H.265+/H.265/H.264+. Entradas de video Max 10/16/32 canales IP. Cada canal hasta 5MP Min. Ancho de Banda 200/260Mbps. Búsqueda Inteligente. Función RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 and RAID 10. Puerto de red Rj45 10M/100M/1000M Ethernet. 4 bahías SATA con soporte de discos hasta de 10TB por cada disco. LA CANTIDAD DE CANALES DE ENTRADA DEPENDERÁ DE LA SEDE EN LA QUE SE INSTALE EL EQUIPO. (DE AUERDO CON LA CANTIDAD DE CÁMARAS). | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 17
7 | SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA PARA INGRESO DE FUNCIONARIOS. Lectores duales Biométrico y RFID (lectora de tarjetas de proximidad). Debe soportar tarjetas con el protocolo MIFARE PLUS X 4K (Carné Institucional). Software de administración y configuración del sistema. El software debe permitir la generación de reportes tanto de ingreso como de salida. El sistema debe soportar hasta 20.000 plantillas de huellas digitales, 60.000 tarjetas y almacenar hasta 100.000 eventos y transacciones. La información debe permanecer guardada en la memoria interna en caso de pérdida de energía. El controlador deberá continuar operando aún si se interrumpe la conexión de red. Deberá incluir: panel gabinete, batería transformador, lectoras requeridas para el bloqueo de puertas, electroimán de 350lb, brazo, anti remanente y pulsador. El sistema debe contar con una UPS de respaldo de energía diferente a la del sistema de CCTV. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 14
8 | SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE ACCESO DE VISITANTES. Estación de registro. (En sedes principales se debe contar con mínimo dos (2) estaciones de registro). Lector de Cédula de ciudadanía. Cámara para registro fotográfico. Capturador Biométrico de huella. Software Licenciado Y Operativo. Debe permitir la generación de reportes tanto de ingreso como de salida. El sistema debe contar con una UPS de respaldo de energía diferente a la del sistema de CCTV | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 17
9 | SWITCH DE 8/16/32 PUERTOS POE Puertos giga. Full poe ,700w. 2 puertos SFP. Apilable, QOS, ESTANDARES: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE- T Gigabit Ethernet. DEBE INCLUIR PATCH PANEL MINIMO CAT 6, ORGANIZADORES DE CABLES, ACCESORIOS Y TORNILLERIA PARA MONTAJE EN RACK. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 18
10 | UPS RESPALDO DE ENERGIA DE 3KVA PARA SOPORTAR SISTEMA DE CCTV • Doble conversión en línea. Entrada y salida monofásica. Alto Factor de potencia de Entrada 0.98 y salida 0.9. Alta confiabilidad y Eficiencia > 95%. Función ECO ahorrador de energía. Apagado de emergencia EPO. Conexión de batería externa. UPS ONLINE con tipo control micro-procesado por DSP, Bypass automático. Certificación RETIE. DEBE SOPORTAR TODO EL SISTEMA DE CCTV, INCLUYENDO LAS CÁMARAS DE VIDEO POR UN PERIODO DE TIEMPO MÍNIMO DE DOS (2) HORAS EN CASO DE PÉRDIDA DEL FLUIDO ELÉCTRICO. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 14
11 | RACK DE PISO O EMPOTRABLE DE 20 UNIDADES, Material metálico cold rolled. Pintura electrostática. Ruedas o tornillos de nivelación. Puerta frontal con llave. Las Dimensiones deben ser las adecuadas y que permitan salvaguardar la UPS, el cableado y los demás equipos del sistema de CCTV. EL RACK USADO DEPENDERÁ DEL TAMAÑO DE LA SEDE EN LA QUE SE VA A INSTALAR. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 12
12 | DISCO DURO MULTIMARCA QUE SOPORTE FUNCIÓN RAID PARA CCTV. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 40
13 | KIT DE ALARMA BÁSICO• Comunicación GPRS con reporte a central de monitoreo• Gabinete, batería de respaldo, transformador, sirena de 30watts• Panel de 32 zonas. • Sensores de movimiento (inmune a mascotas).• Sensores de humo.• Sensores magnéticos livianos (detector de apertura) Nota: Las cantidades de los sensores están sujetas a las características físicas de la sede en la que se instalarán. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 8
14 | ARCO DETECTOR DE METALES 18 zonas de detección interconectadas en diferentes áreas y alarma simultánea de múltiples zonas. Pantalla LCD 5.7”. Sensibilidad ajustable: Cada zona tiene 256 niveles de sensibilidad. Control remoto. Alarma de sonido y LED´s para indicar la zona del metal detectado. Conteo automático de personas y alarmas. Intensidad de alarma mostrada en el panel. Diseñado con material de alta densidad anti-inflamable. Función de autodiagnóstico al encenderse, sin necesidad de calibración inicial o periódica. Batería de respaldo con duración de 4-8 horas. Inofensivo para el cuerpo humano, personas con marcapasos, colgantes magnéticos, prótesis, mujeres embarazadas, etc | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 1
15 | MOLINETES BIDIRECCIONALES Molinete bidireccional para tráfico continúo, Brazo abatible. Pulsador de liberación de emergencia. De acuerdo con el caso de uso (Sistema ingreso funcionarios o Sistema ingreso de visitantes) Debe contar con espacio para la instalación de lectoras apropiadas. EL NÚMERO DE MOLINETES A INSTALAR DEPENDERÁ DE LA NECESIDAD DE CADA SEDE. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 2
16 | SCANER DE RAYOS X. Tamaño del Túnel (A) 660 mm (Al) 510 mm. Velocidad de Transporte de la Banda 0.20 m/s. Altura de la Banda Transportadora 700 mm. Aprox. Carga Máxima ≤180 Kg Distribuido Uniformemente. Resolución de Contraste 40 AWG (Alambre Metálico de 0.0787 mm). Definición de Penetración 34 AWG. Penetración (Placa de Acero) 38 mm. Monitor LED de 17 pulgadas. Funciones del Sistema Alarma de Alta Densidad. Detección Auxiliar de Explosivos/Drogas. Proyección de Imágenes de Amenaza (TIP). Zoom de 64x. Seguridad Fotográfica. Normas ASA/ISO 1600. Dosis de Radiación por Inspección <1.0 μ Gy (μ Sv) Tasa de Dosis de Radiación Externa 0.1 μ Gy/h (μ Sv/h) (a 5 cm de la Carcasa). | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 1
SUBTOTAL SECCIONAL NORTE DE SANTANDER |  |  | 315
SECCIONAL ARAUCA
1 | MONITOR DE 43" LED FULL HD, Resolución: Full HD 1920x1080, Brillo de 400 cd/m2, Entradas HDMI, VGA, USB. Salida de audio. Capacidad de trabajo 7/24. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 16
2 | CÁMARAS FIJA TIPO MINI DOMO IP Resolución (4 Megapíxeles 30 fps 2688x1520), Iluminación mínima 0.01lux B/N 0 Lux, Día/Noche Real con filtro ICR, Distancia Focal 2.8 mm/4mm/6mm, Iluminación IR 30 mts Compresión de video H264+/H265, Detección de movimiento. Protección Ip67, Puerto de red RJ45 10M/100M/1000M, PoE (Power over Ethernet), Protocolos TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP. EL TIPO DE CÁMARA DEPENDERÁ DEL SITIO EN EL QUE SE INSTALARÁ (DOMO INTERIORES, BALA EXTERIORES). | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 66
3 | CÁMARAS IP TIPO BALA ANTIVANDALICO Resolución (4 Megapíxeles 30 fps 2688x1520), Iluminación mínima 0.01lux B/N 0 Lux, Día/Noche Real con filtro ICR, Distancia Focal 2.8 mm/4mm, Iluminación IR 30 m, Compresión de video H264+/H265, Detección de movimiento. Protección Ip67, Puerto de red RJ45 10M/100M/1000M, PoE (Power over Ethernet) Protocolos TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP.. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 72
4 | CIBERDOMO IP PTZ Resolución (4 Megapíxeles 30 fps 2560x1440), Sensor de imagen de alta sensibilidad 1/1.8" Progressive Scan CMOS (Ultra Low-Light), Rango Dinámico Amplio (True WDR 120dB), Iluminación Smart IR adaptativa de hasta 150 m (ajuste automático según el nivel de zoom), Zoom óptico de 32x (Distancia focal de 4.8 mm a 153 mm), Zoom digital de 16x, Enfoque semiautomático y manual, Balance de blancos automático/manual (ATW, interiores, exteriores, Día/Noche real con filtro ICR), Compresión de video Smart H.265+ / Smart H.264+, Analíticas embebidas con Deep Learning: Auto-Tracking inteligente (seguimiento automático de objetivos), protección perimetral con clasificación de humanos/vehículos y captura de rostros; Puerto de red RJ45 10M/100M autoadaptativo, Alimentación 24VAC y Hi-PoE / PoE+ (802.3at), Protección a la intemperie IP67, resistencia antivandálica IK10 y protección contra sobretensiones transitorias TVS 6000V (protección contra descargas de rayos). Incluye fuente de alimentación dedicada y soporte reforzado para instalación en pared. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 8
5 | CONTROL JOYSTICK. Joystick tridimensional para el control de Cámaras PTZ. Funciones: Posición Predeterminada, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 6
6 | GRABADOR DE 8/16/32 CANALES PENTAHIBRIDO 8/16/32 Canales Pentahibrido. Video Grabador Digital. Procesador Embebido Compresión de Video H.265+/H.265/H.264+. Entradas de video Max 10/16/32 canales IP. Cada canal hasta 5MP Min. Ancho de Banda 200/260Mbps. Búsqueda Inteligente. Función RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 and RAID 10. Puerto de red Rj45 10M/100M/1000M Ethernet. 4 bahías SATA con soporte de discos hasta de 10TB por cada disco. LA CANTIDAD DE CANALES DE ENTRADA DEPENDERÁ DE LA SEDE EN LA QUE SE INSTALE EL EQUIPO. (DE AUERDO CON LA CANTIDAD DE CÁMARAS). | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 13
7 | SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA PARA INGRESO DE FUNCIONARIOS. Lectores duales Biométrico y RFID (lectora de tarjetas de proximidad). Debe soportar tarjetas con el protocolo MIFARE PLUS X 4K (Carné Institucional). Software de administración y configuración del sistema. El software debe permitir la generación de reportes tanto de ingreso como de salida. El sistema debe soportar hasta 20.000 plantillas de huellas digitales, 60.000 tarjetas y almacenar hasta 100.000 eventos y transacciones. La información debe permanecer guardada en la memoria interna en caso de pérdida de energía. El controlador deberá continuar operando aún si se interrumpe la conexión de red. Deberá incluir: panel gabinete, batería transformador, lectoras requeridas para el bloqueo de puertas, electroimán de 350lb, brazo, anti remanente y pulsador. El sistema debe contar con una UPS de respaldo de energía diferente a la del sistema de CCTV. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 15
8 | SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE ACCESO DE VISITANTES. Estación de registro. (En sedes principales se debe contar con mínimo dos (2) estaciones de registro). Lector de Cédula de ciudadanía. Cámara para registro fotográfico. Capturador Biométrico de huella. Software Licenciado Y Operativo. Debe permitir la generación de reportes tanto de ingreso como de salida. El sistema debe contar con una UPS de respaldo de energía diferente a la del sistema de CCTV | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 8
9 | SWITCH DE 8/16/32 PUERTOS POE Puertos giga. Full poe ,700w. 2 puertos SFP. Apilable, QOS, ESTANDARES: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE- T Gigabit Ethernet. DEBE INCLUIR PATCH PANEL MINIMO CAT 6, ORGANIZADORES DE CABLES, ACCESORIOS Y TORNILLERIA PARA MONTAJE EN RACK. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 13
10 | UPS RESPALDO DE ENERGIA DE 3KVA PARA SOPORTAR SISTEMA DE CCTV • Doble conversión en línea. Entrada y salida monofásica. Alto Factor de potencia de Entrada 0.98 y salida 0.9. Alta confiabilidad y Eficiencia > 95%. Función ECO ahorrador de energía. Apagado de emergencia EPO. Conexión de batería externa. UPS ONLINE con tipo control micro-procesado por DSP, Bypass automático. Certificación RETIE. DEBE SOPORTAR TODO EL SISTEMA DE CCTV, INCLUYENDO LAS CÁMARAS DE VIDEO POR UN PERIODO DE TIEMPO MÍNIMO DE DOS (2) HORAS EN CASO DE PÉRDIDA DEL FLUIDO ELÉCTRICO. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 13
11 | RACK DE PISO O EMPOTRABLE DE 20 UNIDADES, Material metálico cold rolled. Pintura electrostática. Ruedas o tornillos de nivelación. Puerta frontal con llave. Las Dimensiones deben ser las adecuadas y que permitan salvaguardar la UPS, el cableado y los demás equipos del sistema de CCTV. EL RACK USADO DEPENDERÁ DEL TAMAÑO DE LA SEDE EN LA QUE SE VA A INSTALAR. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 13
12 | DISCO DURO MULTIMARCA QUE SOPORTE FUNCIÓN RAID PARA CCTV. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 60
13 | KIT DE ALARMA BÁSICO• Comunicación GPRS con reporte a central de monitoreo• Gabinete, batería de respaldo, transformador, sirena de 30watts• Panel de 32 zonas. • Sensores de movimiento (inmune a mascotas). • Sensores de humo. • Sensores magnéticos livianos (detector de apertura) Nota: Las cantidades de los sensores están sujetas a las características físicas de la sede en la que se instalarán. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 10
14 | ARCO DETECTOR DE METALES 18 zonas de detección interconectadas en diferentes áreas y alarma simultánea de múltiples zonas. Pantalla LCD 5.7”. Sensibilidad ajustable: Cada zona tiene 256 niveles de sensibilidad. Control remoto. Alarma de sonido y LED´s para indicar la zona del metal detectado. Conteo automático de personas y alarmas. Intensidad de alarma mostrada en el panel. Diseñado con material de alta densidad anti-inflamable. Función de autodiagnóstico al encenderse, sin necesidad de calibración inicial o periódica. Batería de respaldo con duración de 4-8 horas. Inofensivo para el cuerpo humano, personas con marcapasos, colgantes magnéticos, prótesis, mujeres embarazadas, etc. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 0
15 | MOLINETES BIDIRECCIONALES Molinete bidireccional para tráfico continúo, Brazo abatible. Pulsador de liberación de emergencia. De acuerdo con el caso de uso (Sistema ingreso funcionarios o Sistema ingreso de visitantes) Debe contar con espacio para la instalación de lectoras apropiadas. EL NÚMERO DE MOLINETES A INSTALAR DEPENDERÁ DE LA NECESIDAD DE CADA SEDE. | CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA | 1
SUBTOTAL SECCIONAL ARAUCA |  |  | 314
TOTAL SECCIONALES SANTANDER, NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | TOTALES |  | 1485
IMPORTANTE: El proponente en la estructuración de su cotización deberá presentar máximo DOS (2) decimales, con el fin de no afectar el cálculo de variables como IVA, AYS, AIU, entre otros. En el caso que se presenten más de DOS (2) decimales, se recomienda utilizar el método de redondeo estándar, esto es, si el tercer decimal es menor que CINCO (5), el segundo decimal se mantiene; si el tercer decimal es igual o mayor que CINCO (5), el segundo decimal se incrementa en uno.
Nota:
1) No modificar ninguna especificación descrita en la necesidad. 2) Debe ajustarse exactamente a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas. 3) Debe presentar la oferta económica en formato EXCEL EDITABLE y en PDF con firma.
Marque con una X la opción que corresponda
PERSONA JURÍDICA
El Decreto 1600 de 2024 en el artículo 2.1.4.3.2.1. establece: “Prevención de corrupción en la contratación pública. (…) Fortalecer los análisis de mercado para la fijación objetiva de precios. En la elaboración del análisis de mercado para fijar los precios, deberán realizarse estudios públicos y abiertos, que permita un análisis comparativo de los precios de referencia para alcanzar valores de mercado favorables y mayor eficiencia en gasto. En esa medida, y con el fin de mitigar sobrecostos, en la definición de presupuestos a partir de cotizaciones no se podrán realizar consultas cerradas ni direccionadas a grupos reducidos de empresas y se verificará la ausencia de inhabilidades e incompatibilidad es de las empresas que coticen (…)”, en razón a la norma citada y actuando en calidad de representante legal, certifico con mi firma bajo la gravedad de juramento, que ni la empresa ni sus accionistas se encuentran inmersos en inhabilidades e incompatibilidades frente a las empresas que puedan presentarse a cotizar en este proceso.
PERSONA NATURAL
El Decreto 1600 de 2024 en su artículo 2.1.4.3.2.1. establece: “Prevención de corrupción en la contratación pública. (…) Fortalecer los análisis de mercado para la fijación objetiva de precios. En la elaboración del análisis de mercado para fijar los precios, deberán realizarse estudios públicos y abiertos, que permita un análisis comparativo de los precios de referencia para alcanzar valores de mercado favorables y mayor eficiencia en gasto. En esa medida, y con el fin de mitigar sobrecostos, en la definición de presupuestos a partir de cotizaciones no se podrán realizar consultas cerradas ni direccionadas a grupos reducidos de empresas y se verificará la ausencia de inhabilidades e incompatibilidad es de las empresas que coticen (…)”, en razón a la norma citada y actuando en nombre propio, certifico con mi firma bajo la gravedad de juramento que no me encuentro inmerso en inhabilidades e incompatibilidades frente a los posibles oferentes que puedan presentarse a cotizar en este proceso.
Empresa:
Responsable de la cotización:
NIT:
Teléfono o Celular:
E-mail:
Fecha de Oferta:
| Validez de la cotización 90 días: |  |  | SI ___ NO_____
| ¿Cumple con lo solicitado en le Ficha Técnica? |  |  | SI ___ NO_____
FIRMA DIGITAL