## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CASETAS COMUNALES 2026 – CALARCÁ, QUINDÍO
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
El Manantial
| 1 | 1.01 |  |  | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN MANUAL (RANGO DE PROFUNDIDAD 0-2M) | M3 | 1.76 | 51522.5875 | 90679.7541
| 2 | 1.02 |  |  | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTADO MANUAL DE SUB-BASE GRANULAR TRITURADA TIPO INVIAS (SBG-50), INC. TRANSPORTE | M3 | 1.32 | 230035.3336 | 303646.6403
| 3 | 1.03 |  |  | RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 20.7 MPA E= 0.15 M, INC. REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 D=4MM | M2 | 8.8 | 212100.4376 | 1866483.8511
| 4 | 1.04 |  |  | PASAMANOS EN TUBO MET. 1 1/2" DOBLE CON APOYO EN TUBO 2" CADA 3M ANCHADO | ML | 9.8 | 186355.9721 | 1826288.5266
| 5 | 2.01 |  |  | RECORRIDO DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE LIMPIEZA, REACOMODACIÓN, ELEMENTOS FIJACIÓN EN MAL ESTADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN, TRATAMIENTO DE GOTERAS, SELLO DE AMARRAS Y REPOSICION DE TEJAS EN MAL ESTADO (HASTA 20%) | M2 | 179.9 | 44808.867 | 8061115.1733
| 6 | 2.02 |  |  | DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO O SIMILAR (NO INCLUYE ESTRUCTURA) | M2 | 35.98 | 16490.768 | 593337.8326
| 7 | 2.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO (INCLUYE AMARRAS, GANCHO Y SELLANTE) | M2 | 35.98 | 80395.1 | 2892615.698
| 8 | 2.04 |  |  | MANTENIMIENTO DE PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA, INC. PINTURA EN ESMALTE 3 EN 1, LIJADA Y PULIDA DE PUNTOS CRÍTICOS | ML | 178.27 | 30156.632 | 5376022.7866
| 9 | 3.01 |  |  | PREPARACION E INSTALACION DE PISO MINERAL E=3CM | M2 | 7 | 91388.511 | 639719.577
| Subtotal | [7 empty] | 21649909.84
Simón Bolívar
| 10 | 4.01 |  |  | RECORRIDO DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE LIMPIEZA, REACOMODACIÓN, ELEMENTOS FIJACIÓN EN MAL ESTADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN, TRATAMIENTO DE GOTERAS, SELLO DE AMARRAS Y REPOSICION DE TEJAS EN MAL ESTADO (HASTA 20%) | M2 | 161.7 | 44808.867 | 7245593.7939
| 11 | 4.02 |  |  | DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO O SIMILAR (NO INCLUYE ESTRUCTURA) | M2 | 32.34 | 16490.768 | 533311.4371
| 12 | 4.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO (INCLUYE AMARRAS, GANCHO Y SELLANTE) | M2 | 32.34 | 80395.1 | 2599977.534
| 13 | 5.01 |  |  | PREPARACION E INSTALACION DE PISO MINERAL E=3CM | M2 | 25 | 91388.511 | 2284712.775
| 14 | 5.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED DE 36W | UND | 6 | 36013.617 | 216081.702
| Subtotal | [7 empty] | 12879677.24
Primavera – Naranjal
| 15 | 6.01 |  |  | DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO O SIMILAR (NO INCLUYE ESTRUCTURA) | M2 | 34.8 | 16490.768 | 573878.7264
| 16 | 6.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO (INCLUYE AMARRAS, GANCHO Y SELLANTE) | M2 | 94.8 | 80395.1 | 7621455.48
| 17 | 6.03 |  |  | DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA ZINC O SIMILAR (NO INCLUYE ESTRUCTURA) | M2 | 60 | 12688.614 | 761316.84
| 18 | 6.04 |  |  | MANTENIMIENTO DE PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA, INC. PINTURA EN ESMALTE 3 EN 1, LIJADA Y PULIDA DE PUNTOS CRÍTICOS | ML | 45.8 | 30156.632 | 1381173.7456
| 19 | 7.01 |  |  | ESTUCO IMPERMEABILIZADO Y PINTURA (KORAZA) A 3 MANOS PARA EXTERIOR, 0 <= H < 5 M | M2 | 17.8 | 67679.123 | 1204688.3894
| Subtotal | [7 empty] | 11542513.18
El Crucero
| 20 | 8.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PVC TIPO AMAZONAS O SIMILAR PARA AGUAS LLUVIAS (INC. ACCESORIOS Y EMPAQUES PROM) | ML | 30 | 93740.426 | 2812212.78
| 21 | 8.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTES AGUA LLUVIA D:4" PVC, INC. ACCESORIOS | ML | 14 | 65765.016 | 920710.224
| 22 | 9.01 |  |  | ESTUCO IMPERMEABILIZADO Y PINTURA (KORAZA) A 3 MANOS PARA EXTERIOR, 0 <= H < 5 M | M2 | 46 | 67679.123 | 3113239.658
| 23 | 9.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE C1, JUNTA 2MM, INC. PEGANTE CERAMICO ADHERENTE Y BOQUILLA; EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 5.27 | 124049.509 | 653740.9124
| 24 | 9.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE C1, JUNTA 2MM, INC. PEGANTE CERAMICO ADHERENTE Y BOQUILLA; EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 75.58 | 124049.509 | 9375661.8902
| 25 | 9.04 |  |  | MORTERO PARA NIVELACION DE PISO E= 0.05 M | M2 | 75.58 | 84976.448 | 6422519.9398
| 26 | 10.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED DE 36W | UND | 7 | 36013.617 | 252095.319
| 27 | 10.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE DOBLE | UND | 1 | 34403.109 | 34403.109
| 28 | 10.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR SENCILLO | UND | 1 | 19457.699 | 19457.699
| Subtotal | [7 empty] | 23604041.53
Los Álamos (Barcelona)
| 29 | 10.04 |  |  | RECORRIDO DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE LIMPIEZA, REACOMODACIÓN, ELEMENTOS FIJACIÓN EN MAL ESTADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN, TRATAMIENTO DE GOTERAS, SELLO DE AMARRAS Y REPOSICION DE TEJAS EN MAL ESTADO (HASTA 20%) | M2 | 138.95 | 44808.867 | 6226192.0696
| 30 | 11.01 |  |  | ESTUCO IMPERMEABILIZADO Y PINTURA (KORAZA) A 3 MANOS PARA EXTERIOR, 0 <= H < 5 M | M2 | 38.918 | 67679.123 | 2633936.1089
| 31 | 11.02 |  |  | ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR | M2 | 131.78 | 41199.557 | 5429277.6215
| 32 | 11.03 |  |  | DESMONTE CIELO RASO, INC. DESMONTE DE LA ESTRUCTURA Y EL ACARREO HORIZONTAL | M2 | 138.95 | 31440.087 | 4368600.0886
| 33 | 11.04 |  |  | MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA INC. MARCO, CORTE, AJUSTE Y PINTURA A DOS MANOS POR AMBAS CARAS | UND | 2 | 100942.3676 | 201884.7352
| 34 | 11.05 |  |  | MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA - (PUERTAS Y VENTANAS). INC. DESMONTE, LIMPIEZA, REMOCION DE PINTURA, LIJADA, APLICACION DE ANTICORROSIVO, REPARACION DE PARALES, PINTURA EN ESMALTE Y REINSTALACION | UND | 2 | 138035.911 | 276071.822
| 35 | 12.01 |  |  | DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS, INC. RECUPERACION | UND | 2 | 72613.584 | 145227.168
| 36 | 12.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION COMBO SANITARIO LINEA ECONOCMICA, INC. GRIFERIA | UND | 1 | 718835.8998 | 718835.8998
| Subtotal | [7 empty] | 20000025.51
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 89676167.3
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 89676167.3
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 89676167.3
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 24.3%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30.3%
Elaboró: Omar Felipe Mejia - Arquitecto Contratista
Revisó: Tallin Samanta Giraldo Gomez - Subsecretaria de Vivienda y Obras Públicas

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos del proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
MUNICIPIO DE CALARCÁ – QUINDÍO
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 26
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 4.01 | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN MANUAL (RANGO DE PROFUNDIDAD 0-2M) | [5 empty] | M3 |  | 1.76
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % H/C |  | 32951.25 | 0.1 |  | 3295.13
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 3295.13
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| ACARREO HORIZONTAL | [5 empty] | 0.1 | 32951.25 |  | 3295.13
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 3295.13
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA GG GENERAL (1 OFC + 4 AYD) (H/C) | [5 empty] | 88493 | 0.37236 |  | 32951.25
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 32951.25
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 39541.51
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 24.3% | 9608.5869
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 395.4151
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 1977.0755
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 11981.0775
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 51523
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
MUNICIPIO DE CALARCÁ – QUINDÍO
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 2 | DE | 26
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 22.05 | SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTADO MANUAL DE SUB-BASE GRANULAR TRITURADA TIPO INVIAS (SBG-50), INC. TRANSPORTE | [5 empty] | M3 |  | 1.32
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| Compactador manual vibratorio (rana) con motor de 6 hp |  |  |  | Hr |  | 7913.5 | 0.8 |  | 6330.8
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % H/C |  | 17945.43 | 0.05 |  | 897.27
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 7228.07
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Agua |  |  |  |  | Lt | 22 | 10.9 |  | 239.8
| Sub-base granular clasificada |  |  |  |  | M3 | 1.3 | 72115 |  | 93749.5
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 93989.3
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| Transporte de material de sub/base | [5 empty] | 45.5 | 1261.1 |  | 57380.05
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 57380.05
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1 OFC + 2 AYD) (H/C) | [5 empty] | 55854 | 0.32129 |  | 17945.43
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 17945.43
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 176542.85
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 24.3% | 42899.9126
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 1765.4285
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 8827.1425
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 53492.4836
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 230035
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
MUNICIPIO DE CALARCÁ – QUINDÍO
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 3 | DE | 26
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 22.18 | RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 20.7 MPA E= 0.15 M, INC. REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 D=4MM | [5 empty] | M2 |  | 8.8
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % H/C |  | 39097.8 | 0.05 |  | 1954.89
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 1954.89
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| CONCRETO DE 20.7 MPA (3000 PSI), INC. TRANSPORTE DE MATERIALES |  |  |  |  | M3 | 0.15 | 641958 |  | 96293.7
| Malla electrosoldada 15X15Cm 4.0Mm (Xx-084) 6X2.35M |  |  |  |  | M2 | 1.05 | 7958 |  | 8355.9
| Antisol blanco (Curador para concreto y mortero con base acuosa) |  |  |  |  | Kg | 0.25 | 13745 |  | 3436.25
| Tabla para formaleta de 24 cm x 3 m Unidad |  |  |  |  | Und | 0.4 | 19800 |  | 7920
| Puntilla de acero 3" |  |  |  |  | Lb | 0.2 | 5100 |  | 1020
| Listón sajo de 4"x2"x 3m |  |  |  |  | ml | 0.5 | 9400 |  | 4700
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 121725.85
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1 OFC + 2 AYD) (H/C) | [5 empty] | 55854 | 0.7 |  | 39097.8
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 39097.8
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 162778.54
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 24.3% | 39555.1852
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 1627.7854
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 8138.927
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 49321.8976
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 212100
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
MUNICIPIO DE CALARCÁ – QUINDÍO
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 4 | DE | 26
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 20.29 | PASAMANOS EN TUBO MET. 1 1/2" DOBLE CON APOYO EN TUBO 2" CADA 3M ANCHADO | [5 empty] | ML |  | 9.8
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| Equipo de soldadura eléctrica |  |  |  | Dia |  | 47600 | 0.03 |  | 1428
| Equipo de oxicorte |  |  |  | Dia |  | 73881 | 0.015 |  | 1108.22
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % H/C |  | 55809.82 | 0.1 |  | 5580.98
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 8117.2
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Soldadura eléctrica 6013 - 1/8"/KG |  |  |  |  | Kg | 1.2 | 23300 |  | 27960
| Tubo cerramiento galvanizado 2" x 1.5mm x 6m Z180 |  |  |  |  | und | 0.16 | 22125 |  | 3540
| Pintura Para Exterior Esmalte Tipo 1, 3 EN 1 |  |  |  |  | Gl | 0.04 | 123900 |  | 4956
| Disolvente para pintura |  |  |  |  | Gl | 0.04 | 147042 |  | 5881.68
| Platina 6m x 2 x 1/8 pulg |  |  |  |  | ML | 0.2 | 10650 |  | 2130
| Anclaje Concreto Cuna 5/8X6 6Pulg |  |  |  |  | UND | 6 | 2150 |  | 12900
| Tubo Cerramiento Galvanizado 1 1/2' X 1.5Mm X 6M |  |  |  |  | UND | 0.34 | 63900 |  | 21726
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 79093.68
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| Cuadrilla HH Metálicas (1 SOLDADOR + 1 OFC + 1 AYD) (H/C) | [5 empty] | 55809.82 | 1 |  | 55809.82
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 55809.82
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 143020.7
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 24.3% | 34754.0301
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 1430.207
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 7151.035
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 43335.2721
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 186356
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
MUNICIPIO DE CALARCÁ – QUINDÍO
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 5 | DE | 26
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 12.01 | RECORRIDO DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE LIMPIEZA, REACOMODACIÓN, ELEMENTOS FIJACIÓN EN MAL ESTADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN, TRATAMIENTO DE GOTERAS, SELLO DE AMARRAS Y REPOSICION DE TEJAS EN MAL ESTADO (HASTA 20%) | [5 empty] | M2 |  | 480.55
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| ANDAMIO |  |  |  | % H/C |  | 3000 | 0.4 |  | 1200
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % H/C |  | 19548.9 | 0.15 |  | 2932.34
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 4132.34
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Teja ondulada en fibrocemento Perfil 7 |  |  |  |  | %M2 | 0.2 | 20527.4412 |  | 4105.49
| Amarra plástica para teja FC |  |  |  |  | Und | 3 | 590 |  | 1770
| Sellador poliuretano para Juntas 300 ml |  |  |  |  | Und | 0.08 | 60400 |  | 4832
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 10707.49
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1 OFC + 2 AYD) (H/C) | [5 empty] | 55854 | 0.35 |  | 19548.9
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 19548.9
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 34389
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 24.3% | 8356.527
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 343.89
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 1719.45
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 10419.867
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 44809
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
MUNICIPIO DE CALARCÁ – QUINDÍO
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 6 | DE | 26
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 6.08 | DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO O SIMILAR (NO INCLUYE ESTRUCTURA) | [5 empty] | M2 |  | 103.12
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| Andamio certificado |  |  |  | % H/C |  | 3000 | 0.9 |  | 2700
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % H/C |  | 8657.37 | 0.15 |  | 1298.61
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 3998.61
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1 OFC + 2 AYD) (H/C) | [5 empty] | 55854 | 0.155 |  | 8657.37
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 8657.37
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 12656
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 24.3% | 3075.408
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 126.56
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 632.8
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 3834.768
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 16491
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
MUNICIPIO DE CALARCÁ – QUINDÍO
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 7 | DE | 26
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 12.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO (INCLUYE AMARRAS, GANCHO Y SELLANTE) | [5 empty] | M2 |  | 163.12
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| ANDAMIO |  |  |  | % H/C |  | 3000 | 1.4 |  | 4200
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % H/C |  | 27927 | 0.1 |  | 2792.7
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 6992.7
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Teja ondulada en fibrocemento Perfil 7 |  |  |  |  | %M2 | 1.1 | 20527.4412 |  | 22580.19
| Amarra plástica para teja FC |  |  |  |  | Und | 2 | 590 |  | 1180
| Sellador poliuretano para Juntas 300 ml |  |  |  |  | Und | 0.05 | 60400 |  | 3020
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 26780.19
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1 OFC + 2 AYD) (H/C) | [5 empty] | 55854 | 0.5 |  | 27927
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 27927
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 61700
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 24.3% | 14993.1
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 617
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 3085
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 18695.1
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 80395
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
MUNICIPIO DE CALARCÁ – QUINDÍO
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 8 | DE | 26
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 16.04 | PREPARACION E INSTALACION DE PISO MINERAL E=3CM | [5 empty] | M2 |  | 32
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % H/C |  | 44683.2 | 0.1 |  | 4468.32
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 4468.32
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Cemento gris por kilo, inc. Cargue, descargue y transporte |  |  |  |  | Kg | 0.03 | 660 |  | 19.8
| Mortero 1:3 inc. transporte de materiales |  |  |  |  | M3 | 0.03 | 689919 |  | 20697.57
| Mineral Bayer Alemán Rojo |  |  |  |  | Lb | 0.03 | 8925 |  | 267.75
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 20985.12
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1 OFC + 2 AYD) (H/C) | [5 empty] | 55854 | 0.8 |  | 44683.2
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 44683.2
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 70137
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 24.3% | 17043.291
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 701.37
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 3506.85
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 21251.511
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 91389
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
MUNICIPIO DE CALARCÁ – QUINDÍO
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 9 | DE | 26
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 14.30 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED DE 36W | [5 empty] | UND |  | 13
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % H/C |  | 6412.7 | 0.05 |  | 320.64
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 320.64
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Lampara led de 36W |  |  |  |  | Ml | 1 | 20906 |  | 20906
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 20906
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA EE INST. ELECTRICAS (1 OFC + 2 AYD PRACTICOS) (H/C) | [5 empty] | 64127 | 0.1 |  | 6412.7
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 6412.7
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 27639
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 24.3% | 6716.277
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 276.39
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 1381.95
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 8374.617
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 36014
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
MUNICIPIO DE CALARCÁ – QUINDÍO
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 10 | DE | 26
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 20.31 | MANTENIMIENTO DE PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA, INC. PINTURA EN ESMALTE 3 EN 1, LIJADA Y PULIDA DE PUNTOS CRÍTICOS | [5 empty] | ML |  | 224.07
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| Andamio certificado |  |  |  | Dia |  | 3000 | 0.15 |  | 450
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % H/C |  | 5580.98 | 0.1 |  | 558.1
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 1008.1
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Pintura Para Exterior Esmalte Tipo 1, 3 EN 1 |  |  |  |  | Gl | 0.06 | 123900 |  | 7434
| Disolvente para pintura |  |  |  |  | Gl | 0.06 | 147042 |  | 8822.52
| Lija de agua #120 |  |  |  |  | Gl | 0.15 | 1990 |  | 298.5
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 16555.02
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| Cuadrilla HH Metálicas (1 SOLDADOR + 1 OFC + 1 AYD) (H/C) | [5 empty] | 55809.82 | 0.1 |  | 5580.98
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 5580.98
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 23144
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 24.3% | 5623.992
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 231.44
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 1157.2
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 7012.632
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 30157
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
MUNICIPIO DE CALARCÁ – QUINDÍO
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 11 | DE | 26
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 6.50 | DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA ZINC O SIMILAR (NO INCLUYE ESTRUCTURA) | [5 empty] | M2 |  | 60
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| Andamio certificado |  |  |  | % H/C |  | 3000 | 0.9 |  | 2700
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % H/C |  | 6702.48 | 0.05 |  | 335.12
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 3035.12
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1 OFC + 2 AYD) (H/C) | [5 empty] | 55854 | 0.12 |  | 6702.48
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 6702.48
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 9738
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 24.3% | 2366.334
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 97.38
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 486.9
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 2950.614
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 12689
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
MUNICIPIO DE CALARCÁ – QUINDÍO
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 12 | DE | 26
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 11.06 | ESTUCO IMPERMEABILIZADO Y PINTURA (KORAZA) A 3 MANOS PARA EXTERIOR, 0 <= H < 5 M | [5 empty] | M2 |  | 102.718
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % H/C |  | 20996.5 | 0.1 |  | 2099.65
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 2099.65
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Estuco impermeabilizante 15 Kg |  |  |  |  | Kg | 1.5 | 13993.3333 |  | 20990
| Lija de agua #120 |  |  |  |  | Und | 0.8 | 1990 |  | 1592
| Pintura para exteriores Koraza |  |  |  |  | Gl | 0.06 | 104380 |  | 6262.8
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 28844.8
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA DD PINTURA (1 OFC + 1 AYD + 1 AYD PRACTICO) (H/C) | [5 empty] | 59990 | 0.35 |  | 20996.5
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 20996.5
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 51941
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 24.3% | 12621.663
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 519.41
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 2597.05
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 15738.123
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 67679
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
MUNICIPIO DE CALARCÁ – QUINDÍO
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 13 | DE | 26
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 12.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PVC TIPO AMAZONAS O SIMILAR PARA AGUAS LLUVIAS (INC. ACCESORIOS Y EMPAQUES PROM) | [5 empty] | ML |  | 30
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| ANDAMIO |  |  |  | % H/C |  | 3000 | 0.7 |  | 2100
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % H/C |  | 20945.25 | 0.15 |  | 3141.79
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 5241.79
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Canal en PVC tipo amazonas blanca x 3 metros |  |  |  |  | Ml | 1.033 | 20983.3333 |  | 21675.78
| Soporte canal PVC amazonas |  |  |  |  | Und | 0.8 | 2730 |  | 2184
| Unión canal PVC amazonas |  |  |  |  | Und | 0.3 | 16050 |  | 4815
| Unión canal PVC amazonas - bajante |  |  |  |  | Und | 0.5 | 21200 |  | 10600
| Soporte metálico canal PVC amazonas |  |  |  |  | Und | 0.8 | 8100 |  | 6480
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 45754.78
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1 OFC + 2 AYD) (H/C) | [5 empty] | 55854 | 0.375 |  | 20945.25
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 20945.25
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 71942
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 24.3% | 17481.906
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 719.42
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 3597.1
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 21798.426
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 93740
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
MUNICIPIO DE CALARCÁ – QUINDÍO
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 14 | DE | 26
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 12.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTES AGUA LLUVIA D:4" PVC, INC. ACCESORIOS | [5 empty] | ML |  | 14
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % H/C |  | 25134.3 | 0.15 |  | 3770.15
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 3770.15
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Tubo sanitario 4" x 6 m |  |  |  |  | Ml | 1 | 15483.3333 |  | 15483.33
| Codo 90° de 4" CxC sanitario |  |  |  |  | Und | 0.3 | 7950 |  | 2385
| Soldadura PVC 1/4 Gal |  |  |  |  | Und | 0.03 | 69900 |  | 2097
| Limpiador PVC 760 gr 1/4 Gal |  |  |  |  | Und | 0.03 | 53400 |  | 1602
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 21567.33
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1 OFC + 2 AYD) (H/C) | [5 empty] | 55854 | 0.45 |  | 25134.3
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 25134.3
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 50472
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 24.3% | 12264.696
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 504.72
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 2523.6
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 15293.016
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 65765
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
MUNICIPIO DE CALARCÁ – QUINDÍO
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 15 | DE | 26
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 15.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE C1, JUNTA 2MM, INC. PEGANTE CERAMICO ADHERENTE Y BOQUILLA; EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | [5 empty] | M2 |  | 80.85
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % H/C |  | 47475.9 | 0.1 |  | 4747.59
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 4747.59
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Mineral Bayer Alemán Blanco |  |  |  |  | Lb | 0.2992 | 8925 |  | 2670.36
| Pegante ceramico |  |  |  |  | Kg | 6 | 1282 |  | 7692
| Piso cerámico blanco para baños 50x50 o formato similar |  |  |  |  | M2 | 1 | 31650 |  | 31650
| Concolor boquilla con látex x 2 Kg |  |  |  |  | Kg | 0.15 | 6450 |  | 967.5
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 42979.86
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1 OFC + 2 AYD) (H/C) | [5 empty] | 55854 | 0.85 |  | 47475.9
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 47475.9
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 95203
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 24.3% | 23134.329
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 952.03
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 4760.15
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 28846.509
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 124050
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
MUNICIPIO DE CALARCÁ – QUINDÍO
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 16 | DE | 26
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 15.04 | SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISO | [5 empty] | M2
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % H/C |  | 47475.9 | 0.1 |  | 4747.59
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 4747.59
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Agua |  |  |  |  | Lt | 5 | 12 |  | 60
| Piso cerámico 50x50 o similar para interior |  |  |  |  | M2 | 1 | 28900 |  | 28900
| Pegante ceramico |  |  |  |  | KG | 6 | 1282 |  | 7692
| Concolor boquilla con látex x 2 Kg |  |  |  |  | Kg | 0.1 | 6450 |  | 645
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 37297
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1 OFC + 2 AYD) (H/C) | [5 empty] | 55854 | 0.85 |  | 47475.9
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 47475.9
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 89520
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 24.3% | 21753.36
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 895.2
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 4476
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 27124.56
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 116645
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
MUNICIPIO DE CALARCÁ – QUINDÍO
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 17 | DE | 26
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 15.03 | MORTERO PARA NIVELACION DE PISO E= 0.05 M | [5 empty] | M2 |  | 75.58
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % H/C |  | 27927 | 0.1 |  | 2792.7
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 2792.7
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| MORTERO 1:3, INC. TRANSPORTE DE MATERIALES |  |  |  |  | M3 | 0.05 | 689919 |  | 34495.95
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 34495.95
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1 OFC + 2 AYD) (H/C) | [5 empty] | 55854 | 0.5 |  | 27927
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 27927
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 65216
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 24.3% | 15847.488
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 652.16
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 3260.8
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 19760.448
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 84976
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
MUNICIPIO DE CALARCÁ – QUINDÍO
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 18 | DE | 26
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 11.03 | MORTERO SOBRE MURO INTERIOR E= 0.025 M | [5 empty] | M2
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % H/C |  | 13963.5 | 0.1 |  | 1396.35
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 1396.35
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| MORTERO 1:3, INC. TRANSPORTE DE MATERIALES |  |  |  |  | M3 | 0.03 | 689919 |  | 20697.57
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 20697.57
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1 OFC + 2 AYD) (H/C) | [5 empty] | 55854 | 0.25 |  | 13963.5
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 13963.5
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 36057
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 24.3% | 8761.851
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 360.57
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 1802.85
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 10925.271
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 46982
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
MUNICIPIO DE CALARCÁ – QUINDÍO
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 19 | DE | 26
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 14.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE DOBLE, NO INC. CABLEADO | [5 empty] | UND |  | 1
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % H/C |  | 6412.7 | 0.03 |  | 192.38
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 192.38
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Cinta de enmascarar |  |  |  |  | Rollo | 0.02 | 18900 |  | 378
| Alambre de cobre #12 desnudo |  |  |  |  | Ml | 0.5 | 2179 |  | 1089.5
| Tomacorriente doble con Polo a Tierra |  |  |  |  | Und | 1 | 18330 |  | 18330
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 19797.5
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA EE INST. ELECTRICAS (1 OFC + 2 AYD PRACTICOS) (H/C) | [5 empty] | 64127 | 0.1 |  | 6412.7
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 6412.7
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 26403
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 24.3% | 6415.929
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 264.03
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 1320.15
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 8000.109
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 34403
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
MUNICIPIO DE CALARCÁ – QUINDÍO
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 20 | DE | 26
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 14.11 | SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR SENCILLO | [5 empty] | UND |  | 1
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % H/C |  | 6412.7 | 0.03 |  | 192.38
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 192.38
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Cable de cobre aislado #12 AWG |  |  |  |  | ML | 0.5 | 2500 |  | 1250
| Cinta de enmascarar |  |  |  |  | Rollo | 0.02 | 18900 |  | 378
| Tomacorriente P/T + interruptor sencillo polaris blanco |  |  |  |  | Und | 1 | 6700 |  | 6700
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 8328
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA EE INST. ELECTRICAS (1 OFC + 2 AYD PRACTICOS) (H/C) | [5 empty] | 64127 | 0.1 |  | 6412.7
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 6412.7
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 14933
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 24.3% | 3628.719
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 149.33
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 746.65
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 4524.699
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 19458
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
MUNICIPIO DE CALARCÁ – QUINDÍO
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 21 | DE | 26
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 6.05 | DESMONTE CIELO RASO, INC. DESMONTE DE LA ESTRUCTURA Y EL ACARREO HORIZONTAL | [5 empty] | M2 |  | 138.95
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % H/C |  | 20107.44 | 0.1 |  | 2010.74
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 2010.74
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| ACARREO HORIZONTAL | [5 empty] | 0.1 | 20107.44 |  | 2010.74
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 2010.74
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1 OFC + 2 AYD) (H/C) | [5 empty] | 55854 | 0.36 |  | 20107.44
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 20107.44
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 24129
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 24.3% | 5863.347
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 241.29
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 1206.45
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 7311.087
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 31440
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
MUNICIPIO DE CALARCÁ – QUINDÍO
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 22 | DE | 26
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 19.02 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA INC. MARCO, CORTE, AJUSTE Y PINTURA A DOS MANOS POR AMBAS CARAS | [5 empty] | UND |  | 2
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| Corte puerta madera |  |  |  | Und |  | 6500 | 1 |  | 6500
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % H/C |  | 47992 | 0.1 |  | 4799.2
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 11299.2
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Lija de agua #120 |  |  |  |  | Und | 1 | 1990 |  | 1990
| Pintura barniz (tranparente sintetico) |  |  |  |  | Gl | 0.12 | 134900 |  | 16188
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 18178
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA CC CARPINTERIA (1 OFC + 1 AYD + 1 AYD PRACTICO) (H/C) | [5 empty] | 59990 | 0.8 |  | 47992
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 47992
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 77469.2
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 24.3% | 18825.0156
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 774.692
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 3873.46
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 23473.1676
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 100942
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
MUNICIPIO DE CALARCÁ – QUINDÍO
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 23 | DE | 26
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 11.05 | ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR | [5 empty] | M2 |  | 131.78
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % H/C |  | 17997 | 0.1 |  | 1799.7
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 1799.7
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Estucolisto 25 kg |  |  |  |  | Kg | 3 | 1620 |  | 4860
| Lija de agua #120 |  |  |  |  | Und | 0.8 | 1990 |  | 1592
| Pintura en vinilo tipo 1 |  |  |  |  | Gl | 0.08 | 67123.8 |  | 5369.9
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 11821.9
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA DD PINTURA (1 OFC + 1 AYD + 1 AYD PRACTICO) (H/C) | [5 empty] | 59990 | 0.3 |  | 17997
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 17997
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 31619
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 24.3% | 7683.417
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 316.19
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 1580.95
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 9580.557
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 41200
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
MUNICIPIO DE CALARCÁ – QUINDÍO
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 24 | DE | 26
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 20.01 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA - (PUERTAS Y VENTANAS). INC. DESMONTE, LIMPIEZA, REMOCION DE PINTURA, LIJADA, APLICACION DE ANTICORROSIVO, REPARACION DE PARALES, PINTURA EN ESMALTE Y REINSTALACION | [5 empty] | UND |  | 2
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| Equipo de soldadura 250 AMP |  |  |  | Hr |  | 10129 | 0.2308 |  | 2337.77
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % H/C |  | 13963.5 | 0.102 |  | 1424.28
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 3762.05
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Lija de agua #120 |  |  |  |  | Und | 0.4 | 1990 |  | 796
| Soldadura eléctrica 6013 - 1/8"/KG |  |  |  |  | Kg | 0.05 | 23300 |  | 1165
| Perfil metálico 4" x 8" |  |  |  |  | Ml | 1 | 52100 |  | 52100
| Disolvente para pintura |  |  |  |  | Gl | 0.1 | 147042 |  | 14704.2
| Anticorrosivo |  |  |  |  | Gl | 0.04 | 73900 |  | 2956
| Pintura en esmalte |  |  |  |  | Gl | 0.1 | 122900 |  | 12290
| Desperdicio |  |  |  |  | % | 0.05 | 84011.2 |  | 4200.56
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 88211.76
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1 OFC + 2 AYD) (H/C) | [5 empty] | 55854 | 0.25 |  | 13963.5
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 13963.5
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 105937
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 24.3% | 25742.691
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 1059.37
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 5296.85
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 32098.911
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 138036
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
MUNICIPIO DE CALARCÁ – QUINDÍO
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 25 | DE | 26
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 17.01 | SUMINISTRO E INSTALACION COMBO SANITARIO LINEA ECONOCMICA, INC. GRIFERIA | [5 empty] | UND |  | 1
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % H/C |  | 77643.26 | 0.1 |  | 7764.33
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 7764.33
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| Sanitario y lavamanos linea economica |  |  |  |  | Und | 1 | 319900 |  | 319900
| Grifería lavamanos sencilla |  |  |  |  | Und | 1 | 89900 |  | 89900
| Acople flexible lavamanos |  |  |  |  | Und | 1 | 34900 |  | 34900
| Acople flexible sanitario |  |  |  |  | Und | 1 | 6600 |  | 6600
| Masilla elástica sellante tubo x 300 ml |  |  |  |  | Und | 0.1 | 14900 |  | 1490
| Cemento blanco por kilo |  |  |  |  | Kg | 3 | 3700 |  | 11100
| Blanco de zinc |  |  |  |  | Kg | 0.1 | 23800 |  | 2380
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 466270
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA BB INSTALACIONES (1 OFC + 1 AYD + 1 AYD PRACTICO) (H/C) | [5 empty] | 59990 | 1.2943 |  | 77643.26
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 77643.26
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 551677.59
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 24.3% | 134057.6544
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 5516.7759
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 27583.8795
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 167158.3098
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 718836
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
MUNICIPIO DE CALARCÁ – QUINDÍO
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 26 | DE | 26
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
| 6.02 | DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS, INC. RECUPERACION | [5 empty] | UND |  | 2
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | % H/C |  | 48458.93 | 0.1 |  | 4845.89
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 4845.89
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
| ACARREO HORIZONTAL | [5 empty] | 0.05 | 48458.93 |  | 2422.95
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 2422.95
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
| CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (1 OFC + 2 AYD) (H/C) | [5 empty] | 55854 | 0.8676 |  | 48458.93
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 48458.93
| TOTAL COSTO DIRECTO $ | [8 empty] | 55728
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
| ADMINISTRACION | [5 empty] | 24.3% | 13541.904
| IMPREVISTOS | [5 empty] | 1% | 557.28
| UTILIDAD | [5 empty] | 5% | 2786.4
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 16885.584
| Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [8 empty] | 72614
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :