## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.01 | 2.01.62 |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA | M2 | 2453 | 10082 | 24731146
1.02 | 3.02.07 |  |  | EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | M3 | 278.89 | 35042 | 9772863.38
1.03 | 3.04.05 |  |  | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**) | M3 | 686.54 | 138564 | 95129728.56
1.04 | 3.13.08 |  |  | CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H = 1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M | ML | 239.145 | 60873 | 14557473.59
Subtotal | [7 empty] | 144191211.53
2 | ESTRUCTURAS
2.01 | 2.02.10 |  |  | CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA | M3 | 39.04 | 1193974 | 46612744.96
2.02 | 2.02.25 |  |  | SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI) | M2 | 259.15 | 43461 | 11262918.15
2.03 | 2.02.13 |  |  | CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR | M3 | 74.11 | 1153936 | 85518196.96
2.04 | 2.02.07 |  |  | CONCRETO CICLÓPEO DE 14 MPa (2000 PSI) RELACIÓN 60C/40P | M3 | 53.62 | 604064 | 32389911.68
2.05 | 2.03.33 modif |  |  | COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI), H > A 3.0 M. (FORMALETA METALICA). | M3 | 43.53 | 2188532 | 95266797.96
2.06 | 2.03.33 |  |  | COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < = A 3.0 M. (FORMALETA METALICA). | M3 | 7.76 | 1700571 | 13196430.96
2.07 | 2.03.29 |  |  | VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) | M3 | 60.77 | 1916694 | 116477494.38
2.08 | 2.03.27 |  |  | PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.12 M. | M2 | 804.69 | 231631 | 186391149.39
2.09 | 2.03.28 |  |  | PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.15 M. | M2 | 469.52 | 270095 | 126815004.4
2.10 | 2.02.35 |  |  | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) | KG | 61749.66 | 9978 | 616138107.48
2.11 | 2.03.35 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 1313.56 | 9651 | 12677167.56
Subtotal | [7 empty] | 1342745923.88
3 | MAMPOSTERIA, PAÑETE Y PINTURA
3.01 | 2.04.05 |  |  | DINTELES EN CONCRETO DE 15 X 20 CM. DE 17.5 MPa - (2500 PSI). (INCLUYE REFUERZO). | ML | 125.16 | 88799 | 11114082.84
3.02 | 2.04.15 |  |  | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.20 M. | M2 | 517.55 | 171918 | 88976160.9
3.03 | 2.04.25 |  |  | MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E = 0.12 M. (TIPO SANTA FE O SIMILAR) | M2 | 867.69 | 199190 | 172835171.1
3.04 | 1.03.12 |  |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4 | M2 | 1679.14 | 46564 | 78187474.96
3.05 | 1.03.01 |  |  | FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES | ML | 395 | 16637 | 6571615
3.06 | 2.06.10 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON SOSCO DE 4" X 4" X 3". | UNID | 17 | 37207 | 632519
3.07 | 2.06.18 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO EN PARED | M2 | 419.5 | 120718 | 50641201
3.08 | 2.07.10 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS | M2 | 1679.14 | 28134 | 47240924.76
3.09 | 2.07.11 |  |  | FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO | ML | 261.72 | 11932 | 3122843.04
3.10 | 2.07.13 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO PARA FACHADA TIPO GRANIPLAST | M2 | 322.4 | 48109 | 15510341.6
3.11 | 2.07.15. |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS | M2 | 322.4 | 25771 | 8308570.4
Subtotal | [7 empty] | 483140904.6
4 | CUBIERTAS
4.01 | 2.08.14 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES. | M2 | 652.56 | 89805 | 58603150.8
4.02 | 2.08.01 |  |  | ALISTADO PARA CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:3 DE E = 0.06 M. | M2 | 652.56 | 82494 | 53832284.64
4.03 | 2.08.18 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA). | M2 | 33.83 | 192170 | 6501111.1
4.04 | 1.01.08 |  |  | CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 28 Mpa. (4000 PSI) | M3 | 46.81 | 917653 | 42955336.93
4.05 | 2.08.25 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO UPVC | M2 | 112.55 | 138298 | 15565439.9
4.06 | 2.08.13 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N | M2 | 112.55 | 188099 | 21170542.45
4.07 | 2.08.24 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 MM. | M2 | 106.69 | 157933 | 16849871.77
4.08 | 2.08.30 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M | ML | 51.37 | 68271 | 3507081.27
4.09 | 2.09.01. |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM. | M2 | 727.13 | 101432 | 73754250.16
Subtotal | [7 empty] | 292739069.02
5 | PISOS BASES Y ACABADOS
5.01 | 2.05.01 |  |  | ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO). | M2 | 752.49 | 77330 | 58190051.7
5.02 | 2.05.19 |  |  | PISO EN CERÁMICA | M2 | 752.49 | 118723 | 89337870.27
5.03 | 2.05.15 |  |  | PISO EN GRAMA (SEMILLAS) | M2 | 45.2 | 19489 | 880902.8
Subtotal | [7 empty] | 148408824.77
6 | CARPINTERIA METALICA
6.01 | 2.15.04 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO) | M2 | 113.73 | 665971 | 75740881.83
6.02 | 2.15.13. |  |  | SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES). | M2 | 110.92 | 505831 | 56106774.52
6.03 | 2.15.15 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA BATERIA SANITARIA. (REF.304 SATINADO). | M2 | 28.8 | 1179022 | 33955833.6
6.04 | 2.15.16 |  |  | BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" (distancia mayor a 1 ml) | ML | 5 | 194606 | 973030
Subtotal | [7 empty] | 166776519.95
7 | VIDRIOS Y CERRADURA
7.01 | 2.17.04 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA BAÑO DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL | UNID | 24 | 126714 | 3041136
7.02 | 2.17.05 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR | UNID | 7 | 179448 | 1256136
7.03 | 2.17.07. |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL | M2 | 26 | 125382 | 3259932
Subtotal | [7 empty] | 7557204
8 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
8.01 | 2.12.169 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 5000 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR) | UND. | 1 | 6710036 | 6710036
8.02 | 2.12.172 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO | UND | 21 | 287909 | 6046089
8.03 | 2.19.02 |  |  | ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO | M2 | 6 | 422035 | 2532210
8.04 | 2.12.181 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA | UND | 21 | 128600 | 2700600
8.05 | 2.12.184 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE LÍNEA INSTITUCIONAL | UND | 12 | 113685 | 1364220
8.06 | 2.12.185 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE LÍNEA INSTITUCIONAL | UND | 17 | 179985 | 3059745
8.07 | 2.12.186 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE LÍNEA INSTITUCIONAL | UND | 12 | 159250 | 1911000
8.08 | 2.12.177 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SANITARIO BLANCO CON FLUXÓMETRO. INCLUYE ASIENTO LINEA INSTITUCIONAL | UND | 17 | 2602288 | 44238896
8.09 | 2.12.195 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 18" (PARA BAÑOS) | UND | 5 | 258338 | 1291690
8.10 | 2.12.200 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.6 X 0.40 M | UND | 2 | 222339 | 444678
8.11 | 2.12.63 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO PVC DE 20 X 20 CM. | UND. | 17 | 21419 | 364123
8.12 | 2.12.74 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CPVC DE 1/2" | ML | 153 | 26307 | 4024971
8.13 | 2.12.77 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA CALIENTE EN TUBERÍA CPVC DE 1/2" | UND. | 20 | 103662 | 2073240
8.14 | 2.12.58 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO REDONDA CROMADA DE 2" | UND. | 20 | 38328 | 766560
8.15 | 2.12.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. | ML | 12.73 | 9813 | 124919.49
8.16 | 2.12.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. | ML | 191.46 | 13775 | 2637361.5
8.17 | 2.12.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO. | ML | 23.3 | 17502 | 407796.6
8.18 | 2.12.106 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P. | ML | 155.4 | 39430 | 6127422
8.19 | 2.12.108 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P. | ML | 103.6 | 78184 | 8099862.4
8.20 | 2.12.109 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 6" PVC T.P. | ML | 14.13 | 184870 | 2612213.1
8.21 | 6.03.11 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA DE 2 M X 1 M. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO TIPO CD 2009 | UND | 1 | 2562736 | 2562736
8.22 | 6.03.09 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA DE 1 M X 1 M. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO TIPO CD 2007 | UND | 2 | 1690337 | 3380674
8.23 | 4.01.32 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 3/4" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 3/4" , REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN. INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN Y MEDIDOR VOLUMÉTRICO. | UND | 2 | 668578 | 1337156
Subtotal | [7 empty] | 104818199.09
9 | INSTALACIONES ELECTRICAS PARA REDES DE DISTRIBUCION EN BAJA Y MEDIA TENSION
9.01 | 2.10.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA. CONEXIÓN DESDE RED TRENZADA DE B.T., BAJANTE EN DUCTO IMC DE 1" | UND | 1 | 461826 | 461826
9.02 | 2.10.13 |  |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA MONOFÁSICA) | ML | 30 | 29325 | 879750
9.03 | 2.10.38 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA EQUIPO DE MEDIDA BIFÁSICO EMPOTRADO. INCLUYE CONTADOR DE ENERGÍA ELECTRONICO BIFASICO 5 A 100 AMP | UND | 1 | 699916 | 699916
9.04 | 2.10.50 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EN CABLE DE COBRE No. 8 AWG (F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1") | ML | 20 | 45028 | 900560
9.05 | 2.10.82 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFASICO DE 18 CIRCUITOS. | UND | 2 | 488973 | 977946
9.06 | 2.10.93 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1 1/4". (TIPO PESADO - DB). | ML | 20 | 16010 | 320200
9.07 | 2.10.105 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). | UND | 5 | 153558 | 767790
9.08 | 2.10.115 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). | UND | 2 | 221021 | 442042
9.09 | 2.10.133 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA | UND | 81 | 26914 | 2180034
9.10 | 2.10.136 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO) | UND | 10 | 129178 | 1291780
9.11 | 2.10.148 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO) | UND | 4 | 152845 | 611380
9.12 | 2.10.152 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO) | UND | 2 | 185568 | 371136
9.13 | 2.10.164 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO SCH 40 1/2 " | UND | 234 | 156397 | 36596898
9.14 | 2.10.184 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE APLIQUE DE PARED | UND | 5 | 57967 | 289835
9.15 | 2.10.190 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 30 W | UND | 51 | 108239 | 5520189
9.16 | 2.10.202 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SENCILLA PARA TIMBRE. | UND | 1 | 159200 | 159200
9.17 | 2.10.205 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 1 X 30 AMP. | UND | 1 | 32393 | 32393
9.18 | 2.10.243 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELÉCTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO). | UND | 1 | 776853 | 776853
9.19 | APU NUEVO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ELÉCTRICA DE EMPOTRAR 2 PUESTOS EN ACERO INOXIDABLE | UND | 1 | 821294 | 821294
9.20 | APU NUEVO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL AUTOMÁTICO PARA BOMBAS DE AGUA 1" × 1", 1.5 BAR, 10 A, 110–120 V, IP65 | UND | 1 | 158382 | 158382
9.21 | 7.07.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACION PARA SALIDAS DE ILUMINACION EXTERIOR DE CAJA DE CONEXIÓN A LUMINARIA EN POSTES EN 3x14AWG. Cu., | ML | 324 | 11566 | 3747384
9.22 | 7.01.17 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE SECCIONADO TRONCOCÓNICO FACETADO TIPO CONTEMPORÁNEO PARA ILUMINACIÓN DE PARQUES Y VÍAS (36 FACETAS GENERANDO BAJO Y ALTO RELIEVE) BRAZO SENCILLO (BASE DE 2.00 M DE 270 MM A 150 MM DE DIÁMETRO + SECCIÓN MEDIA INFERIOR DE 0.10 M X 4" DE DIÁMETRO + SECCION MEDIA SUPERIOR DE 0.60 M X 160 MM DE DIÁMETRO + BRAZO (S) DE 2 " DE DIÁMETRO) DE 6.2 METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER. | UND | 10 | 4480877 | 44808770
9.23 | 7.05.03 |  |  | CIMENTACION PARA POSTE ENTRE 7.00 Y 8.00 METROS DE ALTO, INCLUYE CANASTILLA DE PERNOS DE ANCLAJE. INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL | UND | 10 | 626381 | 6263810
9.24 | 2.10.255 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO | UND | 10 | 546380 | 5463800
9.25 | 7.06.11 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA CONTEMPORANEA DECORATIVA PARA URBANISMOS DE TIPO CIRCULAR CON PROTECCION EN VIDRIO EMITIENDO HASTA 13.000 LUMENES EN 3.000 O 4.000 KELVIN, INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTION. | UN | 10 | 4400579 | 44005790
9.26 | 2.02.39 |  |  | JUEGO MARCO Y TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE INSPECCION 100X100 CM EN ÁNGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" CAL. 3/16" CON MALLA DE REFUERZO EN VARILLA DE 3/8" | UN | 10 | 970236 | 9702360
Subtotal | [7 empty] | 168251318
10 | RED CONTRA INCENDIOS
10.01 | 2.14.21 |  |  | SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SCH40 DE 2" | ML | 136.75 | 95643 | 13079180.25
10.02 | 2.14.46 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA RED CONTRA INCENDIOS TIPO II | UND | 2 | 1618388 | 3236776
10.03 | 2.14.31 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ANTISÍSMICO LONGITUDINAL DE 2" | UND | 1 | 134244 | 134244
10.04 | 2.14.43 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR MULTIPROPÓSITO | UND | 6 | 147291 | 883746
10.05 | 2.14.44 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR SOLKAFLAM | UND | 2 | 378509 | 757018
10.06 | 2.14.12 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA PARA DETECCIÓN DE INCENDIOS CON SIRENA ESTROBOSCÓPICA 24VDC 102DB, CANDELAS FIJAS 75/15 CD | UND | 3 | 766399 | 2299197
10.07 | 2.14.41 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE ROCIADOR DE TECHO PARA RCI DE COBERTURA ESTANDAR TEMPERATURA NORMAL RESPUESTA RÁPIDA DESCARGA NORMALIZADA , K=5,6 PENDIENTE ½". INCLUYE APARATO | UND | 40 | 282632 | 11305280
10.08 | APU NUEVO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY – REFERENCIA ST1814, 230 V TRIFÁSICA, CONEXIÓN 1 1/4" ACERO AL CARBÓN | UND | 1 | 11119962 | 11119962
10.09 | APU NUEVO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL SCI 50 HP – 230 V TRIFÁSICA, SUMERGIBLE EN CAMISA DE 8", CONEXIÓN A TUBERÍA DE 6" ACERO AL CARBÓN | UND | 1 | 198977798 | 198977798
Subtotal | [7 empty] | 241793201.25
11 | INSTALACIONES RED DE GAS
11.01 | 2.13.13 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PE-AL-PE 1216 | ML | 5 | 14682 | 73410
11.02 | 2.13.37 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO VÁLVULA - ELEVADOR DE 1/2" | UND | 1 | 106414 | 106414
11.03 | 2.13.30 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CALLE GALVANIZADO HG DE 1/2" | UND | 2 | 9201 | 18402
11.04 | APU NUEVO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NICHO O CAJA METÁLICA DE 37*37 CM PARA CENTRO DE MEDICIÓN/RED DE GAS | UND | 1 | 88935 | 88935
11.05 | APU NUEVO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PE-AL-PE Ø 1" (2025) | UND | 58.5 | 10000 | 585000
11.06 | APU NUEVO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PE-AL-PE REDUCIDA 2025 × 1216 × 1216 (1" × 1/2" × 1/2") | UND | 1 | 34421 | 34421
11.07 | APU NUEVO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR PE-AL-PE 2025 × 1/2" NPT HEMBRA | UND | 2 | 34902 | 69804
11.08 | APU NUEVO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PE-AL-PE 2025 × 1216 (1" × 1/2") | UND | 1 | 31301 | 31301
11.09 | APU NUEVO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVANIZADO Ø 1/2" × 2" | UND | 1 | 5951 | 5951
11.10 | APU NUEVO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR DE PASO A GAS SUECO DE 12 LITROS, TIRO FORZADO, GAS NATURAL, 8.98 Kw | UND | 1 | 1800775 | 1800775
11.11 | APU NUEVO |  |  | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE RED DE GAS INCLUIDOS TRAMITES ANTE EMPRESA PRESTADORA | GL | 1 | 6500000 | 6500000
Subtotal | [7 empty] | 9314413
12 | ESPACIO PUBLICO EXTERNO
12.01 | 2.01.14 |  |  | DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E < = A 12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | M2 | 214.5 | 45076 | 9668802
12.02 | 2.01.11 |  |  | DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | ML | 160 | 9897 | 1583520
12.03 | 3.02.07 |  |  | EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | M3 | 81.125 | 35042 | 2842782.25
12.04 | 3.04.06 |  |  | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**) | M3 | 64.9 | 189551 | 12301859.9
12.05 | 3.08.16 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 35*20*80 | ML | 260 | 96511 | 25092860
12.06 | 2.03.35 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 1003.5 | 9651 | 9684778.5
12.07 | APU NUEVO |  |  | CONCRETO ESTAMPADO CON ENDURECEDOR EN PISO ANDÈN, INC SUMINSTRO | M2 | 364.5 | 302608.8 | 110300907.6
Subtotal | [7 empty] | 171475510.25
13 | RED Y EQUIPOS: VOZ Y DATOS, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION Y SEGURIDAD, SONIDO DE AUDITORIO
13.1 | VOZ Y DATOS
13.1.01 | Estudio de Mercado |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH L2, I/O PORTS AND SLOTS: 48 RJ-45 AUTOSENSING 10/100/1000 2 SFP 100/1000 MBPS PORTS (MIN=0 \ MAX=2 SFP TRANSCEIVERS) | UN | 1 | 4453300 | 4453300
13.1.02 | Estudio de Mercado |  |  | SWITCH L2, I/O PORTS AND SLOTS: 24 RJ-45 + 2 SFP TRANSCEIVERS) AUTOSENSING 10/100/1000 PORTS | UN | 1 | 2866170 | 2866170
13.1.03 | 2.11.31 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO RACK DE 60 CM X 60 CM X 1.5 M de comunicaciones de 24 unidades de rack, parales en formato de 19" de acuerdo a estándar EIA-310- E : Incluye organizador vertical. | UN | 1 | 2007642 | 2007642
13.1.04 | 2.11.41 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6A | UN | 1 | 1623852 | 1623852
13.1.05 | 2.11.40 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A | UN | 1 | 394832 | 394832
13.1.06 | 2.11.46 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A 1 M | UN | 45 | 28540 | 1284300
13.1.07 | 2.11.47 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A 2 M | UN | 45 | 31855 | 1433475
13.1.08 | 2.11.45 |  |  | SUMINISTRO E TENDIDO DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A | ML | 3387 | 9846 | 33348402
13.1.09 | Estudio de Mercado |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL 1U | UN | 1 | 171140 | 171140
13.1.10 | Estudio de Mercado |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL 2U | UN | 1 | 168370 | 168370
13.1.11 | Estudio de Mercado |  |  | SUMINISTRO, CONFIGURACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU, SPLIT INVERTER, LIMPIEZA INTERNA AUTOMÁTICA. | UN | 1 | 2862111 | 2862111
13.1.12 | 2.11.17 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 10 CM X 4 CM CON DIVISIOR. | ML | 300 | 88935 | 26680500
13.1.13 | 2.11.44 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DATOS PARA CANALETA METÁLICA. INCLUYE TOMA, APARATO CON JACK CAT 6A, MARQUILLAS, NUMERACIÓN, CERTIFICACIÓN DE PUNTO LÓGICOS. NO INCLUYE CABLE. | UN | 45 | 162741 | 7323345
13.1.14 | Estudio de Mercado |  |  | SUMINISTRO, CONFIGURACION E INSTALACION ACCESS POINT, ESTANDAR INALAMBRICO IEEE 802.11N/G/B/AC, FRECUENCIA 2.4GHZ AND 5GHZ, GESTIÓN WEB, CERTIFICACIÓN CE, FCC, ROHS. | UN | 6 | 1340002 | 8040012
13.1.15 | Estudio de Mercado |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 6 KVA | UN | 1 | 2964000 | 2964000
13.1.16 | Estudio de Mercado |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 10 CM X 4 CM SENCILLA | ML | 21.5 | 63700 | 1369550
13.1.17 | Estudio de Mercado |  |  | BANDEJA PORTACABLE | ML | 12 | 84370 | 1012440
13.1.18 | Estudio de Mercado |  |  | PRUEBAS DE FUNCIONARMIENTO O CERTIFICACION DE CABLEADO MEDIANTE TECNICA DE ENLACE POR CANAL. ESTABLECIMIENTO DE TIEMPO DE PROPAGACIÓN, DIFERENCIA DE RETARDO, INSERTION LOSS, RETURN LOSS | GLOBAL | 1 | 3000000 | 3000000
13.2 | CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION Y SISTEMA DE SEGURIDAD
13.2.1 | 2.11.44 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DATOS PARA CANALETA METÁLICA. INCLUYE TOMA, APARATO CON JACK CAT 6A, MARQUILLAS, NUMERACIÓN, CERTIFICACIÓN DE PUNTO LÓGICOS. NO INCLUYE CABLE. | UN | 7 | 162741 | 1139187
13.2.2 | Estudio de Mercado |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA IP PARA EXTERIORES 4 MP: CÁMARA TIPO BALA, RESOLUCIÓN MÍNIMA 4 MP, LENTE DE 2,8 MM, VISIÓN NOCTURNA DE MÍNIMO 30 M, PROTECCIÓN IP67, ALIMENTACIÓN POE, COMPRESIÓN H.265 Y COMPATIBILIDAD ONVIF. INCLUYE ACCESORIOS, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | UN | 4 | 663000 | 2652000
13.2.3 | Estudio de Mercado |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA IP PARA INTERIORES 4 MP: CÁMARA TIPO DOMO, RESOLUCIÓN MÍNIMA 4 MP, LENTE DE 2,8 MM, VISIÓN NOCTURNA DE MÍNIMO 20 M, ALIMENTACIÓN POE, COMPRESIÓN H.265 Y COMPATIBILIDAD ONVIF. INCLUYE ACCESORIOS, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | UN | 3 | 611000 | 1833000
13.2.4 | Estudio de Mercado |  |  | SUMINISTRO TELEVISOR SMART TV 4K DE 55 PULGADAS PARA EL PUESTO DE VIGILANCIA DEL GUARDA DE SEGURIDAD, CON PANTALLA LED, RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 3840 × 2160 PÍXELES, CONECTIVIDAD HDMI, USB Y WI-FI, COMPATIBLES CON SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y DISPOSITIVOS EXTERNOS. INCLUYEN CONTROL REMOTO, CABLE DE ALIMENTACIÓN Y ACCESORIOS BÁSICOS DE INSTALACIÓN. | UN | 1 | 3250000 | 3250000
13.2.5 | 2.11.46 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A 1 M | UN | 7 | 28540 | 199780
13.2.6 | Estudio de Mercado |  |  | GRABADOR DE VIDEO EN RED (NVR) DE 16 CANALES 4K CON 16 PUERTOS POE INTEGRADOS | UN | 1 | 3900000 | 3900000
13.2.7 | Estudio de Mercado |  |  | DISCO DURO DE GRADO DE VIDEO VIGILANCIA DE 16 TB | UN | 1 | 2730000 | 2730000
13.2.8 | Estudio de Mercado |  |  | Sistema de control de acceso con display de 2 lineas, 16 caracteres en display grafico LCD, dimensiones de 191x85x35 mm, sensor tipo optico de 500 dpl, capacidad de transacciones de hasta 30,000, puertos TCP/IP, RS 232/485, control de acceso NO/NC alarm, potencia de DC 12 V, JA, Protocolo de verificacion < 0,5 seg, cumplimiento de los estandares CE, FCC, reconocimiento de huellas digitales | UN | 1 | 3500000 | 3500000
13.2.9 | Estudio de Mercado |  |  | Puerta De Seguridad Protegida Contra Robo, Compuesta Por Dos Planchas De Acero Grueso, Vidrio Acrílico, Cerradura Electromagnética, Brazo Cierra Puerta Y Barra Antipánico. Marco Con Cierre Hermético Al Contacto, Bisagras De Alta Resistencia Al Peso Y La Fricción, Material Termoaislante Corta Fuego Capaz De Resistir Hasta 1000 F Por Hora | UN | 1 | 12584169 | 12584169
13.3 | SONIDO DE AUDITORIO
13.3.1 | 2.11.69 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE SONIDO EN TUBERÍA PVC 1/2". INCLUYE CABLE BLINDADO STÉREO 18 AWG | UN | 14 | 155091 | 2171274
13.3.2 | Estudio de Mercado |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE BIPOLAR 2X14 LSZH PARA AUDIO. INCLUYE TUBERIA 3/4" SCH 40 Y ACCESORIOS | ML | 250 | 13883 | 3470750
13.3.3 | Estudio de Mercado |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARLANTE TECHO 8" REDONDO CON TRANSFORMADOR DE LINEA 15-30 WATS,ALIMENTACION DE 100 A 140 VOLTIOS Y ACCESORIOS DE ANCLAJE. | UN | 14 | 668417 | 9357838
13.3.4 | Estudio de Mercado |  |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN EQUIPO DE SONIDO DIGITAL 4 CANALES. INCLUYE PUERTO USB Y MICRÓFONO INALÁMBRICO | UN | 1 | 1500534 | 1500534
13.3.5 | Estudio de Mercado |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TELEVISIÓN. INCLUYE CAJA GALVANIZADA 5800, CABLE COAXIAL RG6,CONECTORES COAXIALES DE COMPRESIÓN Y TOMA COAXIAL VH61 BLANCO. | UN | 1 | 85792 | 85792
13.3.6 | Estudio de Mercado |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SPLITTER PROFESIONAL. INCLUYE 1 ENTRADA, 4 SALIDAS TERMINAL TIPO F, FACEPLATE VH61 UNA SALIDA Y ACCESORIOS DE ANCLAJE | UN | 1 | 122235 | 122235
Subtotal | [7 empty] | 149500000
14 | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES
14.01 | 1.03.12 |  |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4 | M2 | 120 | 46564 | 5587680
14.02 | 1.03.01 |  |  | FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES | ML | 20 | 16637 | 332740
14.03 | 2.06.18 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO EN PARED | M2 | 123 | 120718 | 14848314
14.04 | 2.07.10 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS | M2 | 76 | 28134 | 2138184
14.05 | 2.07.14 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS. | M2 | 655.44 | 14703 | 9636934.32
14.06 | 2.04.37 |  |  | MURO DOBLE CARA DE E = 0.08 M., EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 8 MM. | M2 | 38 | 174246 | 6621348
14.07 | 2.19.01 |  |  | ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE ANCHO HATA 60 CM | ML | 12 | 671383 | 8056596
14.08 | 2.09.01. |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM. | M2 | 252 | 101432 | 25560864
14.09 | 2.08.18 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA). | M2 | 60 | 192170 | 11530200
14.10 | 2.17.09 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM. | M2 | 70 | 129181 | 9042670
Subtotal | [7 empty] | 93355530.32
15 | CARPINTERIA METALICA
15.01 | 3.08.16 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 35*20*80 | ML | 67.69 | 96511 | 6532829.59
15.02 | 3.04.06 |  |  | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**) | Metro cubico | 55.11 | 189551 | 10446155.61
15.03 | 3.08.22 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA PEATONAL 10 X 6 X 20 CM (NTC 3289) | M2 | 275.55 | 119272 | 32865399.6
15.04 | 2.19.11 |  |  | ASEO GENERAL PARA ENTREGA FINAL DE EDIFICACIONES INCLUYE MUROS, FACHADAS, VENTANAS PUERTAS Y CIELORASOS | M2 | 727.13 | 9290 | 6755037.7
15.05 | 3.12.01 |  |  | CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM.). | M3 | 420 | 19634 | 8246280
15.06 | 2.19.07 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO Y ANCLAJE | UNID | 10 | 1744954 | 17449540
15.07 | APU NUEVO |  |  | BANCA EN CONCRETO TIPO M30 (Suministro e Instalación. No Incluye material de base) | UNID | 10 | 1202192 | 12021920
15.08 | IDU 2026 |  |  | SUMINISTRO DE ESPECIES DE JARDINERÍA PORTE BAJO (CINTAS) | M2 | 147 | 105074 | 15445878
15.09 | IDU 2026 |  |  | TIERRA NEGRA, incluye fertilizante y cascarilla de arroz | M3 | 36.75 | 116025 | 4263918.75
15.10 | IDU 2026 |  |  | GRAMA | M2 | 147 | 25639 | 3768933
Subtotal | [7 empty] | 117795892.25
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 3641863721.91
|  |  |  | PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO |  |  |  | 42021214.37
|  |  |  | PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |  | 7328243
|  |  |  | TRAMITE RETIE |  |  |  | 13768513
|  |  |  | TRAMITE RETILAB |  |  |  | 13768513
|  |  |  | MOBILIARIO |  |  |  | 36180271
|  |  |  | IVA (19%) SOBRE LA UTILIDAD CALCULADA |  |  |  | 26613435.7699
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 3781543912.0499
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 3781543912.0499
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 25%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 4%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.01 | 2.01.62 |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA | M2 | 2453
1.02 | 3.02.07 |  |  | EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | M3 | 278.89
1.03 | 3.04.05 |  |  | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**) | M3 | 686.54
1.04 | 3.13.08 |  |  | CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H = 1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M | ML | 239.145
Subtotal
2 | ESTRUCTURAS
2.01 | 2.02.10 |  |  | CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA | M3 | 39.04
2.02 | 2.02.25 |  |  | SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI) | M2 | 259.15
2.03 | 2.02.13 |  |  | CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR | M3 | 74.11
2.04 | 2.02.07 |  |  | CONCRETO CICLÓPEO DE 14 MPa (2000 PSI) RELACIÓN 60C/40P | M3 | 53.62
2.05 | 2.03.33 modif |  |  | COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI), H > A 3.0 M. (FORMALETA METALICA). | M3 | 43.53
2.06 | 2.03.33 |  |  | COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < = A 3.0 M. (FORMALETA METALICA). | M3 | 7.76
2.07 | 2.03.29 |  |  | VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) | M3 | 60.77
2.08 | 2.03.27 |  |  | PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.12 M. | M2 | 804.69
2.09 | 2.03.28 |  |  | PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.15 M. | M2 | 469.52
2.10 | 2.02.35 |  |  | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI) | KG | 61749.66
2.11 | 2.03.35 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 1313.56
Subtotal
3 | MAMPOSTERIA, PAÑETE Y PINTURA
3.01 | 2.04.05 |  |  | DINTELES EN CONCRETO DE 15 X 20 CM. DE 17.5 MPa - (2500 PSI). (INCLUYE REFUERZO). | ML | 125.16
3.02 | 2.04.15 |  |  | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.20 M. | M2 | 517.55
3.03 | 2.04.25 |  |  | MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E = 0.12 M. (TIPO SANTA FE O SIMILAR) | M2 | 867.69
3.04 | 1.03.12 |  |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4 | M2 | 1679.14
3.05 | 1.03.01 |  |  | FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES | ML | 395
3.06 | 2.06.10 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON SOSCO DE 4" X 4" X 3". | UNID | 17
3.07 | 2.06.18 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO EN PARED | M2 | 419.5
3.08 | 2.07.10 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS | M2 | 1679.14
3.09 | 2.07.11 |  |  | FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO | ML | 261.72
3.10 | 2.07.13 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO PARA FACHADA TIPO GRANIPLAST | M2 | 322.4
3.11 | 2.07.15. |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS | M2 | 322.4
Subtotal
4 | CUBIERTAS
4.01 | 2.08.14 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES. | M2 | 652.56
4.02 | 2.08.01 |  |  | ALISTADO PARA CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:3 DE E = 0.06 M. | M2 | 652.56
4.03 | 2.08.18 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA). | M2 | 33.83
4.04 | 1.01.08 |  |  | CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 28 Mpa. (4000 PSI) | M3 | 46.81
4.05 | 2.08.25 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO UPVC | M2 | 112.55
4.06 | 2.08.13 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N | M2 | 112.55
4.07 | 2.08.24 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 MM. | M2 | 106.69
4.08 | 2.08.30 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M | ML | 51.37
4.09 | 2.09.01. |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM. | M2 | 727.13
Subtotal
5 | PISOS BASES Y ACABADOS
5.01 | 2.05.01 |  |  | ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO). | M2 | 752.49
5.02 | 2.05.19 |  |  | PISO EN CERÁMICA | M2 | 752.49
5.03 | 2.05.15 |  |  | PISO EN GRAMA (SEMILLAS) | M2 | 45.2
Subtotal
6 | CARPINTERIA METALICA
6.01 | 2.15.04 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO) | M2 | 113.73
6.02 | 2.15.13. |  |  | SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES). | M2 | 110.92
6.03 | 2.15.15 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA BATERIA SANITARIA. (REF.304 SATINADO). | M2 | 28.8
6.04 | 2.15.16 |  |  | BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" (distancia mayor a 1 ml) | ML | 5
Subtotal
7 | VIDRIOS Y CERRADURA
7.01 | 2.17.04 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA BAÑO DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL | UNID | 24
7.02 | 2.17.05 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR | UNID | 7
7.03 | 2.17.07. |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL | M2 | 26
Subtotal
8 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
8.01 | 2.12.169 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 5000 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR) | UND. | 1
8.02 | 2.12.172 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO | UND | 21
8.03 | 2.19.02 |  |  | ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO | M2 | 6
8.04 | 2.12.181 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA | UND | 21
8.05 | 2.12.184 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE LÍNEA INSTITUCIONAL | UND | 12
8.06 | 2.12.185 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE LÍNEA INSTITUCIONAL | UND | 17
8.07 | 2.12.186 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE LÍNEA INSTITUCIONAL | UND | 12
8.08 | 2.12.177 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SANITARIO BLANCO CON FLUXÓMETRO. INCLUYE ASIENTO LINEA INSTITUCIONAL | UND | 17
8.09 | 2.12.195 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 18" (PARA BAÑOS) | UND | 5
8.10 | 2.12.200 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.6 X 0.40 M | UND | 2
8.11 | 2.12.63 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO PVC DE 20 X 20 CM. | UND. | 17
8.12 | 2.12.74 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CPVC DE 1/2" | ML | 153
8.13 | 2.12.77 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA CALIENTE EN TUBERÍA CPVC DE 1/2" | UND. | 20
8.14 | 2.12.58 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO REDONDA CROMADA DE 2" | UND. | 20
8.15 | 2.12.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. | ML | 12.73
8.16 | 2.12.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO. | ML | 191.46
8.17 | 2.12.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO. | ML | 23.3
8.18 | 2.12.106 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P. | ML | 155.4
8.19 | 2.12.108 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P. | ML | 103.6
8.20 | 2.12.109 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 6" PVC T.P. | ML | 14.13
8.21 | 6.03.11 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA DE 2 M X 1 M. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO TIPO CD 2009 | UND | 1
8.22 | 6.03.09 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA DE 1 M X 1 M. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO TIPO CD 2007 | UND | 2
8.23 | 4.01.32 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 3/4" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 3/4" , REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN. INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN Y MEDIDOR VOLUMÉTRICO. | UND | 2
Subtotal
9 | INSTALACIONES ELECTRICAS PARA REDES DE DISTRIBUCION EN BAJA Y MEDIA TENSION
9.01 | 2.10.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA. CONEXIÓN DESDE RED TRENZADA DE B.T., BAJANTE EN DUCTO IMC DE 1" | UND | 1
9.02 | 2.10.13 |  |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA MONOFÁSICA) | ML | 30
9.03 | 2.10.38 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA EQUIPO DE MEDIDA BIFÁSICO EMPOTRADO. INCLUYE CONTADOR DE ENERGÍA ELECTRONICO BIFASICO 5 A 100 AMP | UND | 1
9.04 | 2.10.50 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EN CABLE DE COBRE No. 8 AWG (F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1") | ML | 20
9.05 | 2.10.82 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFASICO DE 18 CIRCUITOS. | UND | 2
9.06 | 2.10.93 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1 1/4". (TIPO PESADO - DB). | ML | 20
9.07 | 2.10.105 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). | UND | 5
9.08 | 2.10.115 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO). | UND | 2
9.09 | 2.10.133 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA | UND | 81
9.10 | 2.10.136 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO) | UND | 10
9.11 | 2.10.148 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO) | UND | 4
9.12 | 2.10.152 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO) | UND | 2
9.13 | 2.10.164 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO SCH 40 1/2 " | UND | 234
9.14 | 2.10.184 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE APLIQUE DE PARED | UND | 5
9.15 | 2.10.190 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 30 W | UND | 51
9.16 | 2.10.202 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SENCILLA PARA TIMBRE. | UND | 1
9.17 | 2.10.205 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 1 X 30 AMP. | UND | 1
9.18 | 2.10.243 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELÉCTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO). | UND | 1
9.19 | APU NUEVO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA ELÉCTRICA DE EMPOTRAR 2 PUESTOS EN ACERO INOXIDABLE | UND | 1
9.20 | APU NUEVO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL AUTOMÁTICO PARA BOMBAS DE AGUA 1" × 1", 1.5 BAR, 10 A, 110–120 V, IP65 | UND | 1
9.21 | 7.07.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACION PARA SALIDAS DE ILUMINACION EXTERIOR DE CAJA DE CONEXIÓN A LUMINARIA EN POSTES EN 3x14AWG. Cu., | ML | 324
9.22 | 7.01.17 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE SECCIONADO TRONCOCÓNICO FACETADO TIPO CONTEMPORÁNEO PARA ILUMINACIÓN DE PARQUES Y VÍAS (36 FACETAS GENERANDO BAJO Y ALTO RELIEVE) BRAZO SENCILLO (BASE DE 2.00 M DE 270 MM A 150 MM DE DIÁMETRO + SECCIÓN MEDIA INFERIOR DE 0.10 M X 4" DE DIÁMETRO + SECCION MEDIA SUPERIOR DE 0.60 M X 160 MM DE DIÁMETRO + BRAZO (S) DE 2 " DE DIÁMETRO) DE 6.2 METROS CERTIFICADO Y ACABADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER. | UND | 10
9.23 | 7.05.03 |  |  | CIMENTACION PARA POSTE ENTRE 7.00 Y 8.00 METROS DE ALTO, INCLUYE CANASTILLA DE PERNOS DE ANCLAJE. INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL | UND | 10
9.24 | 2.10.255 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO | UND | 10
9.25 | 7.06.11 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA CONTEMPORANEA DECORATIVA PARA URBANISMOS DE TIPO CIRCULAR CON PROTECCION EN VIDRIO EMITIENDO HASTA 13.000 LUMENES EN 3.000 O 4.000 KELVIN, INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTION. | UN | 10
9.26 | 2.02.39 |  |  | JUEGO MARCO Y TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE INSPECCION 100X100 CM EN ÁNGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" CAL. 3/16" CON MALLA DE REFUERZO EN VARILLA DE 3/8" | UN | 10
Subtotal
10 | RED CONTRA INCENDIOS
10.01 | 2.14.21 |  |  | SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SCH40 DE 2" | ML | 136.75
10.02 | 2.14.46 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA RED CONTRA INCENDIOS TIPO II | UND | 2
10.03 | 2.14.31 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ANTISÍSMICO LONGITUDINAL DE 2" | UND | 1
10.04 | 2.14.43 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR MULTIPROPÓSITO | UND | 6
10.05 | 2.14.44 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR SOLKAFLAM | UND | 2
10.06 | 2.14.12 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA PARA DETECCIÓN DE INCENDIOS CON SIRENA ESTROBOSCÓPICA 24VDC 102DB, CANDELAS FIJAS 75/15 CD | UND | 3
10.07 | 2.14.41 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE ROCIADOR DE TECHO PARA RCI DE COBERTURA ESTANDAR TEMPERATURA NORMAL RESPUESTA RÁPIDA DESCARGA NORMALIZADA , K=5,6 PENDIENTE ½". INCLUYE APARATO | UND | 40
10.08 | APU NUEVO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY – REFERENCIA ST1814, 230 V TRIFÁSICA, CONEXIÓN 1 1/4" ACERO AL CARBÓN | UND | 1
10.09 | APU NUEVO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL SCI 50 HP – 230 V TRIFÁSICA, SUMERGIBLE EN CAMISA DE 8", CONEXIÓN A TUBERÍA DE 6" ACERO AL CARBÓN | UND | 1
Subtotal
11 | INSTALACIONES RED DE GAS
11.01 | 2.13.13 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PE-AL-PE 1216 | ML | 5
11.02 | 2.13.37 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO VÁLVULA - ELEVADOR DE 1/2" | UND | 1
11.03 | 2.13.30 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CALLE GALVANIZADO HG DE 1/2" | UND | 2
11.04 | APU NUEVO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NICHO O CAJA METÁLICA DE 37*37 CM PARA CENTRO DE MEDICIÓN/RED DE GAS | UND | 1
11.05 | APU NUEVO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PE-AL-PE Ø 1" (2025) | UND | 58.5
11.06 | APU NUEVO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PE-AL-PE REDUCIDA 2025 × 1216 × 1216 (1" × 1/2" × 1/2") | UND | 1
11.07 | APU NUEVO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR PE-AL-PE 2025 × 1/2" NPT HEMBRA | UND | 2
11.08 | APU NUEVO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PE-AL-PE 2025 × 1216 (1" × 1/2") | UND | 1
11.09 | APU NUEVO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVANIZADO Ø 1/2" × 2" | UND | 1
11.10 | APU NUEVO |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR DE PASO A GAS SUECO DE 12 LITROS, TIRO FORZADO, GAS NATURAL, 8.98 Kw | UND | 1
11.11 | APU NUEVO |  |  | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE RED DE GAS INCLUIDOS TRAMITES ANTE EMPRESA PRESTADORA | GL | 1
Subtotal
12 | ESPACIO PUBLICO EXTERNO
12.01 | 2.01.14 |  |  | DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E < = A 12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | M2 | 214.5
12.02 | 2.01.11 |  |  | DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | ML | 160
12.03 | 3.02.07 |  |  | EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | M3 | 81.125
12.04 | 3.04.06 |  |  | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**) | M3 | 64.9
12.05 | 3.08.16 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 35*20*80 | ML | 260
12.06 | 2.03.35 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 1003.5
12.07 | APU NUEVO |  |  | CONCRETO ESTAMPADO CON ENDURECEDOR EN PISO ANDÈN, INC SUMINSTRO | M2 | 364.5
Subtotal
13 | RED Y EQUIPOS: VOZ Y DATOS, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION Y SEGURIDAD, SONIDO DE AUDITORIO
13.1 | VOZ Y DATOS
13.1.01 | Estudio de Mercado |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH L2, I/O PORTS AND SLOTS: 48 RJ-45 AUTOSENSING 10/100/1000 2 SFP 100/1000 MBPS PORTS (MIN=0 \ MAX=2 SFP TRANSCEIVERS) | UN | 1
13.1.02 | Estudio de Mercado |  |  | SWITCH L2, I/O PORTS AND SLOTS: 24 RJ-45 + 2 SFP TRANSCEIVERS) AUTOSENSING 10/100/1000 PORTS | UN | 1
13.1.03 | 2.11.31 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO RACK DE 60 CM X 60 CM X 1.5 M de comunicaciones de 24 unidades de rack, parales en formato de 19" de acuerdo a estándar EIA-310- E : Incluye organizador vertical. | UN | 1
13.1.04 | 2.11.41 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6A | UN | 1
13.1.05 | 2.11.40 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A | UN | 1
13.1.06 | 2.11.46 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A 1 M | UN | 45
13.1.07 | 2.11.47 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A 2 M | UN | 45
13.1.08 | 2.11.45 |  |  | SUMINISTRO E TENDIDO DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A | ML | 3387
13.1.09 | Estudio de Mercado |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL 1U | UN | 1
13.1.10 | Estudio de Mercado |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL 2U | UN | 1
13.1.11 | Estudio de Mercado |  |  | SUMINISTRO, CONFIGURACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU, SPLIT INVERTER, LIMPIEZA INTERNA AUTOMÁTICA. | UN | 1
13.1.12 | 2.11.17 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 10 CM X 4 CM CON DIVISIOR. | ML | 300
13.1.13 | 2.11.44 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DATOS PARA CANALETA METÁLICA. INCLUYE TOMA, APARATO CON JACK CAT 6A, MARQUILLAS, NUMERACIÓN, CERTIFICACIÓN DE PUNTO LÓGICOS. NO INCLUYE CABLE. | UN | 45
13.1.14 | Estudio de Mercado |  |  | SUMINISTRO, CONFIGURACION E INSTALACION ACCESS POINT, ESTANDAR INALAMBRICO IEEE 802.11N/G/B/AC, FRECUENCIA 2.4GHZ AND 5GHZ, GESTIÓN WEB, CERTIFICACIÓN CE, FCC, ROHS. | UN | 6
13.1.15 | Estudio de Mercado |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 6 KVA | UN | 1
13.1.16 | Estudio de Mercado |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 10 CM X 4 CM SENCILLA | ML | 21.5
13.1.17 | Estudio de Mercado |  |  | BANDEJA PORTACABLE | ML | 12
13.1.18 | Estudio de Mercado |  |  | PRUEBAS DE FUNCIONARMIENTO O CERTIFICACION DE CABLEADO MEDIANTE TECNICA DE ENLACE POR CANAL. ESTABLECIMIENTO DE TIEMPO DE PROPAGACIÓN, DIFERENCIA DE RETARDO, INSERTION LOSS, RETURN LOSS | GLOBAL | 1
13.2 | CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION Y SISTEMA DE SEGURIDAD
13.2.1 | 2.11.44 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DATOS PARA CANALETA METÁLICA. INCLUYE TOMA, APARATO CON JACK CAT 6A, MARQUILLAS, NUMERACIÓN, CERTIFICACIÓN DE PUNTO LÓGICOS. NO INCLUYE CABLE. | UN | 7
13.2.2 | Estudio de Mercado |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA IP PARA EXTERIORES 4 MP: CÁMARA TIPO BALA, RESOLUCIÓN MÍNIMA 4 MP, LENTE DE 2,8 MM, VISIÓN NOCTURNA DE MÍNIMO 30 M, PROTECCIÓN IP67, ALIMENTACIÓN POE, COMPRESIÓN H.265 Y COMPATIBILIDAD ONVIF. INCLUYE ACCESORIOS, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | UN | 4
13.2.3 | Estudio de Mercado |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA IP PARA INTERIORES 4 MP: CÁMARA TIPO DOMO, RESOLUCIÓN MÍNIMA 4 MP, LENTE DE 2,8 MM, VISIÓN NOCTURNA DE MÍNIMO 20 M, ALIMENTACIÓN POE, COMPRESIÓN H.265 Y COMPATIBILIDAD ONVIF. INCLUYE ACCESORIOS, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | UN | 3
13.2.4 | Estudio de Mercado |  |  | SUMINISTRO TELEVISOR SMART TV 4K DE 55 PULGADAS PARA EL PUESTO DE VIGILANCIA DEL GUARDA DE SEGURIDAD, CON PANTALLA LED, RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 3840 × 2160 PÍXELES, CONECTIVIDAD HDMI, USB Y WI-FI, COMPATIBLES CON SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y DISPOSITIVOS EXTERNOS. INCLUYEN CONTROL REMOTO, CABLE DE ALIMENTACIÓN Y ACCESORIOS BÁSICOS DE INSTALACIÓN. | UN | 1
13.2.5 | 2.11.46 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A 1 M | UN | 7
13.2.6 | Estudio de Mercado |  |  | GRABADOR DE VIDEO EN RED (NVR) DE 16 CANALES 4K CON 16 PUERTOS POE INTEGRADOS | UN | 1
13.2.7 | Estudio de Mercado |  |  | DISCO DURO DE GRADO DE VIDEO VIGILANCIA DE 16 TB | UN | 1
13.2.8 | Estudio de Mercado |  |  | Sistema de control de acceso con display de 2 lineas, 16 caracteres en display grafico LCD, dimensiones de 191x85x35 mm, sensor tipo optico de 500 dpl, capacidad de transacciones de hasta 30,000, puertos TCP/IP, RS 232/485, control de acceso NO/NC alarm, potencia de DC 12 V, JA, Protocolo de verificacion < 0,5 seg, cumplimiento de los estandares CE, FCC, reconocimiento de huellas digitales | UN | 1
13.2.9 | Estudio de Mercado |  |  | Puerta De Seguridad Protegida Contra Robo, Compuesta Por Dos Planchas De Acero Grueso, Vidrio Acrílico, Cerradura Electromagnética, Brazo Cierra Puerta Y Barra Antipánico. Marco Con Cierre Hermético Al Contacto, Bisagras De Alta Resistencia Al Peso Y La Fricción, Material Termoaislante Corta Fuego Capaz De Resistir Hasta 1000 F Por Hora | UN | 1
13.3 | SONIDO DE AUDITORIO
13.3.1 | 2.11.69 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE SONIDO EN TUBERÍA PVC 1/2". INCLUYE CABLE BLINDADO STÉREO 18 AWG | UN | 14
13.3.2 | Estudio de Mercado |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE BIPOLAR 2X14 LSZH PARA AUDIO. INCLUYE TUBERIA 3/4" SCH 40 Y ACCESORIOS | ML | 250
13.3.3 | Estudio de Mercado |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARLANTE TECHO 8" REDONDO CON TRANSFORMADOR DE LINEA 15-30 WATS,ALIMENTACION DE 100 A 140 VOLTIOS Y ACCESORIOS DE ANCLAJE. | UN | 14
13.3.4 | Estudio de Mercado |  |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN EQUIPO DE SONIDO DIGITAL 4 CANALES. INCLUYE PUERTO USB Y MICRÓFONO INALÁMBRICO | UN | 1
13.3.5 | Estudio de Mercado |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TELEVISIÓN. INCLUYE CAJA GALVANIZADA 5800, CABLE COAXIAL RG6,CONECTORES COAXIALES DE COMPRESIÓN Y TOMA COAXIAL VH61 BLANCO. | UN | 1
13.3.6 | Estudio de Mercado |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SPLITTER PROFESIONAL. INCLUYE 1 ENTRADA, 4 SALIDAS TERMINAL TIPO F, FACEPLATE VH61 UNA SALIDA Y ACCESORIOS DE ANCLAJE | UN | 1
Subtotal
14 | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES
14.01 | 1.03.12 |  |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4 | M2 | 120
14.02 | 1.03.01 |  |  | FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES | ML | 20
14.03 | 2.06.18 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO EN PARED | M2 | 123
14.04 | 2.07.10 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS | M2 | 76
14.05 | 2.07.14 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS. | M2 | 655.44
14.06 | 2.04.37 |  |  | MURO DOBLE CARA DE E = 0.08 M., EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 8 MM. | M2 | 38
14.07 | 2.19.01 |  |  | ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE ANCHO HATA 60 CM | ML | 12
14.08 | 2.09.01. |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM. | M2 | 252
14.09 | 2.08.18 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA). | M2 | 60
14.10 | 2.17.09 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM. | M2 | 70
Subtotal
15 | CARPINTERIA METALICA
15.01 | 3.08.16 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 35*20*80 | ML | 67.69
15.02 | 3.04.06 |  |  | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**) | Metro cubico | 55.11
15.03 | 3.08.22 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA PEATONAL 10 X 6 X 20 CM (NTC 3289) | M2 | 275.55
15.04 | 2.19.11 |  |  | ASEO GENERAL PARA ENTREGA FINAL DE EDIFICACIONES INCLUYE MUROS, FACHADAS, VENTANAS PUERTAS Y CIELORASOS | M2 | 727.13
15.05 | 3.12.01 |  |  | CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM.). | M3 | 420
15.06 | 2.19.07 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO Y ANCLAJE | UNID | 10
15.07 | APU NUEVO |  |  | BANCA EN CONCRETO TIPO M30 (Suministro e Instalación. No Incluye material de base) | UNID | 10
15.08 | IDU 2026 |  |  | SUMINISTRO DE ESPECIES DE JARDINERÍA PORTE BAJO (CINTAS) | M2 | 147
15.09 | IDU 2026 |  |  | TIERRA NEGRA, incluye fertilizante y cascarilla de arroz | M3 | 36.75
15.10 | IDU 2026 |  |  | GRAMA | M2 | 147
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
|  |  |  | PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO |  |  |  | 42021214.37
|  |  |  | PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |  | 7328243
|  |  |  | TRAMITE RETIE |  |  |  | 13768513
|  |  |  | TRAMITE RETILAB |  |  |  | 13768513
|  |  |  | MOBILIARIO |  |  |  | 36180271
|  |  |  | IVA (19%) SOBRE LA UTILIDAD CALCULADA |  |  |  | 26613435.7699
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 25%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 4%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :