## OTRAS COMPRAS EQUIPO
[6 empty] | COTIZACION 1. GELVIS CONTRERAS RAMIREZ | [6 empty] | COTIZACION 2. SERVICIOS EMPRESARIALES GROUP SAS
ITEM | CÓDIGO UNSPSC DEL PROCESO | NOMBRE DEL EQUIPO (DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO) | DESCRIPCION TÉCNICA DEL PRODUCTO (IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD CTO INICIAL | VR. UNITARIO ANTES DE IVA | VR. TOTAL UNITARIO ANTES DE IVA | % IVA | VR. IVA UNITARIO | VR. TOTAL IVA UNITARIO | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL | VR. UNITARIO ANTES DE IVA | VR. TOTAL UNITARIO ANTES DE IVA | % IVA | VR. IVA UNITARIO | VR. TOTAL IVA UNITARIO | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL | PROMEDIO | TOTAL
1 | 81101706 | MANTENIMIENTO MICROSCOPIO | MARCA:OPTIKA MICROSCOPES ITALY; SERIAL:SN605912; MODELO:X3 B-293; OBSERVACIONES:CONV. G. ARAUCA. No. 81 C01PCCNTE.4354182-2022, CTO. 246-2022 ITEM FACTURA No. 5 Microscopio Microscopio trinocular avanzado de hasta 1000x de aumento total, con aceite / agua, platina mecánica | Unidad | 1 | 1000000 | 1000000 | 19% | 190000 | 190000 | 1190000 | 1190000 | 950000 | 950000 | 19% | 180500 | 180500 | 1130500 | 1130500 | 1160250 | 1160250
2 | 81101706 | MANTENIMIENTO MICROSCOPIO | MARCA:MOTIC; SERIAL:10068576; MODELO:.; OBSERVACIONES:MICROSCOPIO BINOCULAR RANGO MAGNIFICACIÓN DE 7.5X A 50X. RANGO MAGNIFICACIÓN OPCIONAL DE 48X A 320X CON OCULARES WF32X Y OBJETIVO AUXILIAR 2X , CTO 6128- | Unidad | 1 | 1000000 | 1000000 | 19% | 190000 | 190000 | 1190000 | 1190000 | 950000 | 950000 | 19% | 180500 | 180500 | 1130500 | 1130500 | 1160250 | 1160250
3 | 81101706 | MANTENIMIENTO MICROSCOPIO | MARCA:NA; SERIAL:NA; MODELO:NA; OBSERVACIONES:CTO 239 - IT 347. MICROSCOPIO BINOCULAR ILUMINACIÓN TIPO LED | Unidad | 1 | 1000000 | 1000000 | 19% | 190000 | 190000 | 1190000 | 1190000 | 950000 | 950000 | 19% | 180500 | 180500 | 1130500 | 1130500 | 1160250 | 1160250
4 | 81101706 | MANTENIMIENTO MICROSCOPIO | MARCA:OPTIKA MICROSCOPES ITALY; SERIAL:SN605912; MODELO:X3 B-293; OBSERVACIONES:CONV. G. ARAUCA. No. 81 C01PCCNTE.4354182-2022, CTO. 246-2022 ITEM FACTURA No. 5 Microscopio trinocular avanzado de hasta 1000x de aumento total, con aceite / agua, platina mecánica y exclusivo X-LED | Unidad | 1 | 1000000 | 1000000 | 19% | 190000 | 190000 | 1190000 | 1190000 | 1000000 | 1000000 | 19% | 190000 | 190000 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 1190000
5 | 81101706 | MANTENIMIENTO MICROSCOPIO | MARCA:OPTIKA MICROSCOPES ITALY; SERIAL:SN605912; MODELO:X3 B-293; OBSERVACIONES:CONV. G. ARAUCA. No. 81 C01PCCNTE.4354182-2022, CTO. 246-2022 ITEM FACTURA No. 5 Microscopio Microscopio trinocular avanzado de hasta 1000x de aumento total, con aceite / agua, platina mecánica y exc | Unidad | 1 | 1000000 | 1000000 | 19% | 190000 | 190000 | 1190000 | 1190000 | 850000 | 850000 | 19% | 161500 | 161500 | 1011500 | 1011500 | 1100750 | 1100750
6 | 81101706 | MANTENIMIENTO MICROSCOPIO | MARCA:OPTIKA MICROSCOPES ITALY; SERIAL:SN605910; MODELO:X3 B-293; OBSERVACIONES:CONV. G. ARAUCA. No. 81 C01PCCNTE.4354182-2022, CTO. 246-2022 ITEM FACTURA No. 5 Microscopio trinocular avanzado de hasta 1000x de aumento total, con aceite / agua, platina mecánica y exclusivo X-LED | Unidad | 1 | 1000000 | 1000000 | 19% | 190000 | 190000 | 1190000 | 1190000 | 1000000 | 1000000 | 19% | 190000 | 190000 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 1190000
7 | 81101706 | MANTENIMIENTO MICROSCOPIO | MARCA:OPTIKA MICROSCOPES ITALY; SERIAL:SN605910; MODELO:X3 B-293; OBSERVACIONES:CONV. G. ARAUCA. No. 81 C01PCCNTE.4354182-2022, CTO. 246-2022 ITEM FACTURA No. 5 Microscopio trinocular avanzado de hasta 1000x de aumento total, con aceite / agua, platina mecánica y exclusivo X-LED | Unidad | 1 | 1000000 | 1000000 | 19% | 190000 | 190000 | 1190000 | 1190000 | 900000 | 900000 | 19% | 171000 | 171000 | 1071000 | 1071000 | 1130500 | 1130500
8 | 81101706 | MANTENIMIENTO MICROSCOPIO | MARCA:MOTIC; SERIAL:10068568; MODELO:.; OBSERVACIONES:MICROSCOPIO BINOCULAR RANGO MAGNIFICACIÓN DE 7.5X A 50X. RANGO MAGNIFICACIÓN OPCIONAL DE 48X A 320X CON OCULARES WF32X Y OBJETIVO AUXILIAR 2X , | Unidad | 1 | 1000000 | 1000000 | 19% | 190000 | 190000 | 1190000 | 1190000 | 900000 | 900000 | 19% | 171000 | 171000 | 1071000 | 1071000 | 1130500 | 1130500
9 | 81101706 | MANTENIMIENTO Autoclave vertical electrica | incubadora marca Tecnal -Línea AV – Capacidades desde 18 a 300 litros (ver tabla) Panel con lámpara piloto Temperatura de trabajo: 90° a 127°C Presión de funcionamiento: 1,0 a 1,6 Bar Presión de prueba hidrostática: 3,0 Bar Registro de la esfera para drenar los condensados Manípulos en baquelita Panel con lámpara piloto, selector de calor con tres posiciones (DESL./MIN./MED./MAX) Tapa de acero inoxidable Dispositivos de seguridad contra la sobrepresión | Unidad | 1 | 904000 | 904000 | 19% | 171760 | 171760 | 1075760 | 1075760 | 900000 | 900000 | 19% | 171000 | 171000 | 1071000 | 1071000 | 1073380 | 1073380
10 | 81101706 | MANTENIMIENTO Incudadora refrigerada | incubadora refrigerada marca Tecnal Rango de temperatura: Ajustable de 0°C a 50°C; Controlador de temperatura: Digital microprocesado con sistema PID; Sensor de temperatura: PT-100 de 3 hilos; Precisión de control: ±1,0°C; Uniformidad de temperatura: +/-1,5°C; Compresor de refrigeración: Hermético 1/6 HP, con gas R600-A libre de CFC; Capacidad de refrigeración: 350 Btu. Evaporación: - 23oC; Aislamiento térmico: Poliuretano expandido; Circulación: Ventilación forzada; Seguridad: Termostato de sobrecalentamiento superior a 60°C con alarma sonora y apagado automático; Capacidad: 2 estantes; Temperatura ambiente de funcionamiento: 10- 25°C; Gabinete: Acero al carbono con tratamiento anticorrosión y pintura electrostática.;Dimensiones internas: Ancho: 430 x Profundo: 425x Altura: 650 mm; Volumen: 118 Litros; Dimensiones exteriores: Ancho: 500 x Profundo: 620 x Altura: 910 mm; Peso: 37 kg; Potencia: 800W; Voltaje: 220V+/-5% 50/60Hz; Viene con: - 02 Fusibles Extra | Unidad | 1 | 1700000 | 1700000 | 19% | 323000 | 323000 | 2023000 | 2023000 | 1760000 | 1760000 | 19% | 334400 | 334400 | 2094400 | 2094400 | 2058700 | 2058700
11 | 81101706 | MANTENIMIENTO Refractómetros de alta densidad | MARCA:N/A;SERIAL:NA;MODELO:0- 90BRIX;OBSERVACIONES:Refractómetros de alta densidad | Unidad | 2 | 950000 | 950000 | 19% | 180500 | 361000 | 1130500 | 2261000 | 1100000 | 1100000 | 19% | 209000 | 418000 | 1309000 | 2618000 | 1219750 | 2439500
12 | 81101706 | MANTENIMIENTO Termometro digital | MARCA:BRIXCO;SERIAL:NA;MODELO:L107;O BSERVACIONES:Termómetro Digital Máximas y Mínimas Triple displaY Rango Temperatura: – 50 + | Unidad | 1 | 1000000 | 1000000 | 19% | 190000 | 190000 | 1190000 | 1190000 | 1100000 | 1100000 | 19% | 209000 | 209000 | 1309000 | 1309000 | 1249500 | 1249500
13 | 81101706 | MANTENIMIENTO BURETA | MARCA:BRAND;SERIAL:24E92431;MODELO:D E-M24;OBSERVACIONES:Bureta digital 0.1 ml x 50 ml La9ml. | Unidad | 1 | 1000000 | 1000000 | 19% | 190000 | 190000 | 1190000 | 1190000 | 1100000 | 1100000 | 19% | 209000 | 209000 | 1309000 | 1309000 | 1249500 | 1249500
14 | 78101509 | MANTENIMIENTO BALANZA | MARCA:ACZEL;SERIAL:23130295;MODELO:CY 224C;OBSERVACIONES:BALANZA ANALÍTICA 220G X 0,001MG LCD CON CALIBRACIÓN INTERNA, 110V -. -Capacidad: 220 g. -Resolución 0,1 mg (0.0001 g). | Unidad | 1 | 1000000 | 1000000 | 19% | 190000 | 190000 | 1190000 | 1190000 | 1100000 | 1100000 | 19% | 209000 | 209000 | 1309000 | 1309000 | 1249500 | 1249500
15 | 73152106 | MANTENIMIENTO CAZUELA | MARCA:BEING;SERIAL:BB230414990;MODEL O:BWB-22;OBSERVACIONES:BAÑO MARIA DIGITAL CIRCULACIÓN INTERNA Temperatura: Ambiente +7°C a 100°C Controlador temperatura: Digital micro controlado Precisión de controle: ±0,1°C | Unidad | 1 | 1000000 | 1000000 | 19% | 190000 | 190000 | 1190000 | 1190000 | 1100000 | 1100000 | 19% | 209000 | 209000 | 1309000 | 1309000 | 1249500 | 1249500
16 | 72101509 | MANTENIMIENTO ANALIZADOR | MARCA:LACTOSCAN;SERIAL:NA;MODELO:LA C-SPA;OBSERVACIONES:Analizador de leche LAC-SPA-50, automático de plástico estándar con 2 bombas peristálticas tiempo de medición de 50 seg., con sistema de medición de PH, puerto de datos USB/RS 232. Las características | Unidad | 1 | 1000000 | 1000000 | 19% | 190000 | 190000 | 1190000 | 1190000 | 1100000 | 1100000 | 19% | 209000 | 209000 | 1309000 | 1309000 | 1249500 | 1249500
17 | 72154056 | MANTENIMIENTO TERMOMETRO | MARCA:CEM;SERIAL:NA;MODELO:DT- 1370;OBSERVACIONES:DT-1370 - TERMÓMETRO PORTÁTIL CON SONDA DE PENETRACIÓN | Unidad | 1 | 880000 | 880000 | 19% | 167200 | 167200 | 1047200 | 1047200 | 1000000 | 1000000 | 19% | 190000 | 190000 | 1190000 | 1190000 | 1118600 | 1118600
18 | 72154056 | MANTENIMIENTO TERMOMETRO | MARCA:TP;SERIAL:NA;MODELO:TP101- 15;OBSERVACIONES:DT-130 - TERMÓMETRO DE VARILLA 250°C PANTALLA HORIZONTAL - CEM.-El usuario puede seleccionar °C o °F.- Resolución: 0,1 ? / ? 0,1 -Tiempo de muestreo 2,0 segundos -Pantalla LCD-Max / Min Hold y retenció | Unidad | 3 | 1000000 | 1000000 | 19% | 190000 | 570000 | 1190000 | 3570000 | 1100000 | 1100000 | 19% | 209000 | 627000 | 1309000 | 3927000 | 1249500 | 3748500
19 | 72102905 | MANTENIMIENTO PLANCHAS DE CALENTAMIENTO CON AGITACION | MARCA:BIOBASE;SERIAL:MN245BL0000122;M ODELO:MS7-H550-PRO | Unidad | 2 | 1500000 | 1500000 | 19% | 285000 | 570000 | 1785000 | 3570000 | 1400000 | 1400000 | 19% | 266000 | 532000 | 1666000 | 3332000 | 1725500 | 3451000
20 | 81101706 | MANTENIMIENTO PH TERMOMETRO | MARCA:HANNA;SERIAL:CO1120045;MODELO: HI2020-01;OBSERVACIONES:Medidor de PH Portátil PH850 pH | Unidad | 1 | 1000000 | 1000000 | 19% | 190000 | 190000 | 1190000 | 1190000 | 1100000 | 1100000 | 19% | 209000 | 209000 | 1309000 | 1309000 | 1249500 | 1249500
21 | 81101706 | MANTENIMIENTO PH TERMOMETRO | MARCA:NA;SERIAL:NA;MODELO:8681.0;OBSE RVACIONES:pH metros digitales Tipo bolsillo con ATC resistente al agua | Unidad | 1 | 1000000 | 1000000 | 19% | 190000 | 190000 | 1190000 | 1190000 | 1100000 | 1100000 | 19% | 209000 | 209000 | 1309000 | 1309000 | 1249500 | 1249500
22 | 73152108 | MANTENIMIENTO NEVERA | MARCA:HACEB;SERIAL:NA;MODELO:404CE;O BSERVACIONES:Nevera No Frost Top Mount 258 Lts WRW25 | Unidad | 2 | 450000 | 450000 | 19% | 85500 | 171000 | 535500 | 1071000 | 450000 | 450000 | 19% | 85500 | 171000 | 535500 | 1071000 | 535500 | 1071000
23 | 81101707 | MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS 3D | MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA 3D ULTIMAKER S5 *Lubricación interna a dispositivos mecánicos y ejes. *Desmontaje y calibración de la bandeja de impresión. *Revisión, ajuste y calibración del extrusor *Ajuste de correas, medición de tensión. *Revisión de temperaturas del extrusor. *Revisión de temperaturas de la bandeja. *Revisión y limpieza del alimentador (feeder) *Revisión de ventiladores *Revisión y Mantenimiento de la tarjeta Electrónica *Parametrización de la velocidad con respecto a los ajustes iniciales de Velocidad. *Limpieza general. *Actualización de firmware *Puesta a punto *Kit de mantenimiento Ultimaker: -Sensor capacitivo x1 - Grasa MAGNALUBE-G (21.25g)x1 - Cierre de boquilla (Goma del cabezal) x2 - Aceite para ejes (30ml) x1 - Pegante para adherir a la cama x1 - PrintCore AA (0.4) x1 - PrintCore BB (0.4) x1 *Repuestos: -Glass plate 257x229 -Ultimaker Print Core (CC 0.40mm) | Unidad | 1 | 1000000 | 1000000 | 19% | 190000 | 190000 | 1190000 | 1190000 | 1050000 | 1050000 | 19% | 199500 | 199500 | 1249500 | 1249500 | 1219750 | 1219750
24 | 81101707 | MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS 3D | MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA 3D FORM 3+ *Lubricación interna a dispositivos mecánicos y ejes. * Revisión y/o ajuste del tensionador * Limpieza de la ventana óptica * Revisión de conexiones internas * Revisión del sensor del Built Plate * Revisión del sensor de nivel del tanque * Revisión y limpieza de los Spring Fingers * Revisión y limpieza del Cartridge Floor * Inspección y limpieza de consumibles externos * Nivelación de la impresora * Actualización de Firmware * Limpieza general * Ejecución de prueba de impresión óptica. | Unidad | 1 | 1010000 | 1010000 | 19% | 191900 | 191900 | 1201900 | 1201900 | 1050000 | 1050000 | 19% | 199500 | 199500 | 1249500 | 1249500 | 1225700 | 1225700
25 | 81101707 | Mantenimiento de impresoras 3D | Mantenimiento preventivo o correctivo y limpieza de impresoras 3D. Impresoras Modelo Voxelab Aquila C2 (4) e Impresoras Creality Ender-3 V2 (2). Verificación completa del estado y funcionalidad de la impresora 3D. Limpieza de hotEnd - Cabezal calefactor de la impresora. Lubricación de todas las partes mecánicas. Limpieza de la fuente de poder y electrónica. Calibración de correas y plataformas. | Unidad | 6 | 1000000 | 1000000 | 19% | 190000 | 1140000 | 1190000 | 7140000 | 850000 | 850000 | 19% | 161500 | 969000 | 1011500 | 6069000 | 1100750 | 6604500
26 | 3212175 | Mantenimiento preventivo MPPT SOLAR INVERTER AXPERT MAX 6.5KW | El Axpert MAX 6.5 kW es un inversor solar híbrido off-grid (aislado de red) con carga solar MPPT, diseñado para usos residenciales o comerciales pequeños, con capacidad para operar con paneles solares y baterías, suministrando energía de salida de onda senoidal pura. Incluye funciones modernas como WiFi, monitoreo, posibilidad de operar en paralelo | Unidad | 1 | 1600000 | 1600000 | 19% | 304000 | 304000 | 1904000 | 1904000 | 1650000 | 1650000 | 19% | 313500 | 313500 | 1963500 | 1963500 | 1933750 | 1933750
27 | 3212175 | Mantenimiento preventivo MPPT SOLAR INVERTER AXPERT MAX 6.5KW | El Axpert MAX 6.5 kW es un inversor solar híbrido off-grid (aislado de red) con carga solar MPPT, diseñado para usos residenciales o comerciales pequeños, con capacidad para operar con paneles solares y baterías, suministrando energía de salida de onda senoidal pura. Incluye funciones modernas como WiFi, monitoreo, posibilidad de operar en paralelo | Unidad | 1 | 1610000 | 1610000 | 19% | 305900 | 305900 | 1915900 | 1915900 | 1500000 | 1500000 | 19% | 285000 | 285000 | 1785000 | 1785000 | 1850450 | 1850450
28 | 3212175 | Mantenimiento preventivo infinisolarV-LV.3K-24 | El Infinisolar V-LV 3K‐24 es un inversor híbrido / on-grid con almacenamiento de energía (hybrid / grid-tie con respaldo), apto para uso residencial, con prioridad para alimentar cargas desde paneles solares, batería o red eléctrica. Funciona en modos como: Grid-tie (con batería conectada), Off-grid, Grid-tie con respaldo (“backup”. Produce salida de onda senoidal pura. Permite gestión programable del voltaje de carga, corriente de carga, y selección de prioridades de fuentes de energía. También suele tener funciones de monitoreo y posiblemente operación en paralelo (esto varia según versión). | Unidad | 1 | 1050000 | 1050000 | 19% | 199500 | 199500 | 1249500 | 1249500 | 1000000 | 1000000 | 19% | 190000 | 190000 | 1190000 | 1190000 | 1219750 | 1219750
29 | 26111711 | Mantenimiento preventivo lfp lithium ion battery up2500 | La Pylontech UP2500 es un módulo de batería de litio-hierro-fosfato (LiFePO₄ o LFP) diseñado para almacenamiento de energía en sistemas solares, respaldo eléctrico, centros de datos, telecomunicaciones, etc. Destaca por su diseño compacto, alta densidad de ciclos de carga/descarga, buen rendimiento térmico y comunicaciones para integrarse con inversores y controladores. | Unidad | 1 | 1050000 | 1050000 | 19% | 199500 | 199500 | 1249500 | 1249500 | 1100000 | 1100000 | 19% | 209000 | 209000 | 1309000 | 1309000 | 1279250 | 1279250
30 | 26111711 | Mantenimiento preventivo rechargeable li-ion battery SRP-5000u | La SRP-5000U es una batería de tipo LiFePO₄ (litio-fosfato de hierro), diseñada para almacenamiento de energía residencial, con montaje tipo rack (y también posibilidad de montaje en pared). Está pensada para integrarse con sistemas solares, híbridos o conectados a red, sirviendo como respaldo y para maximizar la utilización de la energía generada. | Unidad | 1 | 1050000 | 1050000 | 19% | 199500 | 199500 | 1249500 | 1249500 | 1100000 | 1100000 | 19% | 209000 | 209000 | 1309000 | 1309000 | 1279250 | 1279250
[12 empty] | 49568260 | [6 empty] | 49515900